TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

I. Thông tin chung:

### 1.1.Tên dự án:

Xây dựng Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Nghĩa Thịnh

huyện Nghĩa Hưng

### 1.2. Tên chủ dự án

- Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Hưng

- Đại diện chủ đầu tư : Ông Vũ Đức Long     Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách

- Địa chỉ: thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

### 1.2. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025

1.3. Vị trí địa lý của dự án:

Khu đất thực hiện dự án thuộc địa bàn xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng nằm trên điện tích đất 2 lúa có diện tích khoảng: 10.024 m², có vị trí tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc: giáp ruộng lúa.

- Phía Nam: giáp với trục đường tỉnh lộ 487.

- Phía Đông: giáp với ruộng lúa (giáp trường Mầm non xã Nghĩa Thịnh).

- Phía Tây: giáp với ruộng lúa.

1.4. Mục tiêu đầu tư:

- Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, phòng làm việc cho cán bộ, công chức, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nghĩa Thịnh có đủ điều kiện làm việc, hoạt động, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Thông qua dự án, xây dựng một nơi làm việc, giao lưu, ngoại giao với các đơn vị trong khu vực cũng như một số vùng lân cận.

1.5. Quy mô dự án

Các hạng mục đầu tư xây dựng của dự án:

a. Nhà làm việc có mặt bằng nhà hình chữ nhật. Giao thông ngang là hệ thống các hành lang trước rộng (KT trục) 2,4m và 2 hành lang bên rộng (KT trục) 1,8m tại tất cả các tầng để thuận tiện cho việc di chuyển giữa các phòng làm việc; giao thông theo phương đứng gồm 01 thang bộ chính được đặt tại sảnh trung tâm của khối nhà và 01 thang thoát hiểm đảm bảo yêu cầu phục vụ tốt cho số lượng người hoạt dộng trên mỗi từng đồng thời thoát hiểm khi có sự cố xảy ra. Bố trí các tầng:

- Tầng 1: Có diện tích 471,90m2, bao gồm các phòng:

+ 01 phòng phó chủ tịch UBND;

+ 01 phòng tư pháp + hộ tịch;

+ 01 phòng một cửa;

+ Kho gầm cầu thang

+ 01 phòng tiếp dân;

+ 01 phòng văn phòng ủy ban + thống kê;

+ 01 phòng Tài chính- thủy quỹ;

+ 01 phòng chủ tịch UBND;

+ 01 phòng khách

+ 01 khu vệ sinh nam – nữ riêng biệt;

+ Sảnh, hành lang và 01 thang bộ + 01 thang thoát hiểm.

- Tầng 2: Có diện tích 386,74m2, bao gồm các phòng:

+ 01 phòng phó chủ tịch UBND;

+ 01 phòng VH thông tin + phát thanh;

+ 01 phòng quân sự + đoàn thanh niên;

+ 01 phòng lao đông TBXH;

+ 01 phòng địa chính NTM –XD-MT;

+ 01 phòng hội phụ nữ + hội nông dân;

+ 01 phòng hội CCB + chữ thập đổ;

+ 01 phòng UBMTTQ;

+ 01 phòng Bí thư Đảng ủy;

+ 01 phòng khách;

+ 01 khu vệ sinh nam – nữ riêng biệt;

+ Hành lang và 01 thang bộ + 01 thang thoát hiểm.

- Tầng 3: Có diện tích 386,74m2, bao gồm các phòng:

+ 01 phòng đoàn thể xã hội;

+ 01 phòng kho lưu trữ;

+ 01 phòng họp;

+ 01 phòng hội người cao tuổi + hội người mù;

+ 01 phòng văn hóa – xã hội;

+ 01 phòng văn phòng Đảng ủy;

+ 01 phòng phó bí thư Đảng ủy thường trực + phó chủ tịch HĐND;

+ 01 khu vệ sinh nam – nữ riêng biệt;

+ Hành lang và 01 thang bộ + 01 thang thoát hiểm.

- Tổng diện tích sàn toàn nhà 1.245m2.

b. Hội trường nhà văn hóa được xây mới 1 tầng mặt bằng hình chữ nhật, kích thước theo hai trục là 33,60x21,0m (kích thước theo tim cột, chưa bao gồm bậc tam cấp), chiều cao nhà là 8,75m. Nhà được bố trí gồm 01 sân khấu, 02 phòng chuẩn bị 2 bên, 01 phòng hội trường có sức chứa khoảng 300 chỗ ngồi và 01 phòng chờ. Diện tích sàn xây dựng khoảng 693,58m2.

c. Nhà đa năng được xây mới 1 tầng mặt bằng hình chữ nhật, kích thước theo hai trục là 21x14.5m (kích thước theo tim cột, chưa bao gồm bậc tam cấp), chiều cao nhà là 8m. Nhà được bố trí 01 phòng tập đa năng. Diện tích sàn xây dựng khoảng 280,32m2.

d. Nhà bảo vệ kích thước theo tim trục nhà bảo vệ 7,40m x 5,61m (không bao gồm tậm cấp). Gồm có 01 phòng trực, 01 phòng nghỉ. Hành lang trước và hai bên. Diện tích sàn xây dựng khoảng 50,32m2.

e. Cổng chính: Cổng gồm 01 cổng chính rộng cổng theo tim trục rộng 5,85m có 02 cổng phụ hai bên rộng 2,31m. Mái cổng sử dụng mái dốc BTCT trên dán ngói.

g. Nhà để xe của cán bộ: Kích thước là (18,62x3,8)m với kết cấu cột làm bằng ống thép, móng cột nhà để xe là móng trụ bê tông, hệ thống vì kèo, xà gồ được thiết kế bằng thép hình, mái lợp bằng tôn liên doanh.

h. Nhà để xe của khách: Kích thước theo hai trục là (9,62x3,8)m với kết cấu cột làm bằng ống thép, móng cột nhà để xe là móng trụ bê tông, hệ thống vì kèo, xà gồ được thiết kế bằng thép hình, mái lợp bằng tôn liên doanh.

i. Hồ điều hòa + PCCC được với kích thước (25x13,4)m, hồ sau 2,07m so với mặt sân hoàn thiện. Toàn bộ tường kè hồ được xây bằng đá hộc, vữa xi măng mác 100. Móng tường kè được gia cố bằng cọc tre.

k. Khu wc chung: Mặt bằng hình chữ nhật 01 tầng kích thước nhà theo 2 trục 6,22m x 4,72m, chiều cao nhà 3,0m. Kết cấu móng sử dụng móng gạch. Cổ móng xây gạch bê tông vữa XM mác 75. Kết cấu tường chịu lực, hệ dầm, sàn BTCT toàn khối sử dụng BTCT đá 1x2 mác 200. Tường xây bằng gạch không nung vữa XM mác 75. Trát tường trong và ngoài nhà bằng vữa xi măng mác 75, trát trần, dầm bằng vữa xi măng mác 75. Trần, tường trong và ngoài nhà quét vôi trực tiếp 1 nước lót 2 nước màu. Nền nhà lát gạch chống trơn, tường trong nhà ốp gạch Cermic. Hệ thống cửa đi dùng bằng vách compact, cửa sổ dùng cửa nhựa xingfa, panô kính an toàn 6,38mm. Tổng diện tích sản khoảng 29,36m2.

- Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước được thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn.

m. Nhà đặt máy bơm cứu hỏa 1 tầng mặt bằng nhà hình chữ nhật kích thước nhà theo 2 trục là 3,42m x 4,72m, chiều cao 3,0m. Diện tích sàn: 16,61 m2.

l. San lấp mặt bằng: Hiện trạng khu đất xây dựng là ruộng, san lấp toàn bộ khu đất bằng cát đen đầm chặt K90 với diện tích san lấp khoảng 11.615,94m2.

m. Tường rào thoáng có chiều dài khoảng 78,50m.

n. Tường rào đặc có chiều dài khoảng 313,92m.

o. Xây dựng hệ thống sân, đường nội bộ, khuôn viên bồn cây, bồn hoa, rãnh thoát nước, hệ thống PCCC, hệ thống điện - an ninh ngoài đồng bộ.

p. Mua sắm hệ thống trang thiết bị cho trụ sở làm việc, hội trường nhà văn hóa.

II. Về các tác động đến môi trường của dự án đầu tư.

2.1. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động đến môi trường

### A, Giai đoạn thi công

- Tác động của bụi và khí thải từ quá trình tạo mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu, xây dựng các hạng mục công trình, khí thải công đoạn hàn xì, ...

- Nước mưa chảy tràn trên công trường;

- Nước thải xây dựng và nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân thi công;

- Rác thải sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng và chất thải nguy hại.

- Các tác động không liên quan đến chất thải bao gồm: Tiếng ồn, độ rung từ máy móc, thiết bị thi công; tác động đến hệ sinh thái, giao thông, sức khỏe cộng đồng, kinh tế - xã hội khu vực thi công dự án.

- Các tác động do các rủi ro, sự cố như: Tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ, sự cố dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, thiên tai.

### B, Giai đoạn vận hành

- Ô nhiễm môi trường nước do: Nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn;

- Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại tác động đến môi trường;

- Các sự cố, rủi ro trong quá trình vận hành do: cháy nổ, do công trình xuống cấp, thiên tai.

2.2. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh

A, Giai đoạn thi công

-  Nước thải:

+ Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân phát sinh khoảng 1,8m3/ngày.đêm. Thành phần gồm: TSS; BOD5; COD; Amoni; Nitrat; Sunfua; Photphat; vi khuẩn,…

+ Nước thải xây dựng: Nước thải phát sinh từ quá trình rửa các thiết bị, dụng cụ xây dựng phát sinh khoảng 1,2 m3/ngày. Thành phần chủ yếu: TSS,…

- Khí thải: Bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc thiết bị thi công, từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, bùn, đất thải. Thành phần khí thải: Bụi, CO, SO2, NOx,..

- Chất thải rắn thông thường:

+  Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động của cán bộ, công nhân xây dựng với khối lượng khoảng 12 kg/ngày. Thành phần: thực phẩm, thức ăn thừa, giấy vụn, bìa carton, ...

+Chất thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng, khối lượng phát sinh khoảng 240 tấn/quá trình xây dựng. Thành phần: đất đá, nạo vét bùn, đào hố móng; bê tông, gạch, đá,..

- Chất thải rắn nguy hại:

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công, xây dựng chủ yếu là dầu thải, chất thải nhiễm dầu từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng các máy móc thi công và phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu của dự án. Khối lượng phát sinh: dầu thải khoảng 150 lít; giẻ lau dính dầu mỡ, bao bì sơn thải khoảng 20 kg; vỏ thùng nhựa đường 150 kg.

B, Giai đoạn vận hành

- Nước thải sinh hoạt: 3m3/ngày.đêm. Thành phần chứa các chất ô nhiễm chủ yếu ở dạng hữu cơ như: COD, BOD5, Nitơ, phốt pho, hàm lượng cặn lơ lửng (SS) cao và một số loại vi sinh vật.

- Nước mưa chảy tràn với tải lượng 17.241 m3/năm. Thành phần chủ yếu là chất rắn (đất, cát,...) bị cuốn trôi theo.

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 3kg/ngày. Rác thải công cộng khoảng 10kg/ngày. Thành phần gồm rác thải hữu cơ và vô cơ.

- Chất thải nguy hại khoảng 5 kg/năm. Thành phần CTNH chủ yếu gồm: pin thải, bóng đèn huỳnh quang thải, đồ điện tử hỏng,...

- Các sự cố, rủi ro trong quá trình vận hành do: cháy nổ, do công trình xuống cấp, thiên tai, sự cố…

## III. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

### 3.1. Công trình, biện pháp thu gom và xử lý nước thải

### A, Giai đoạn thi công xây dựng

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Đối với nước thải sinh hoạt: Chủ dự án bố trí 01 nhà vệ sinh di động bằng nhựa composite đặt tại khu vực lán trại; nhà vệ sinh lắp đặt 02 bể tự hoại có thể tích lưu chứa 2m3/bể để thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng. Định kỳ 2 ngày hợp đồng với đơn vị có chức năng hút bùn cặn, nước thải đưa đi xử lý theo quy định.

- Đối với nước thải thi công, xây dựng:

Chủ dự án sẽ đào rãnh thu, hố thu tạm thời gần khu vực bố trí lán trại, ban chỉ huy công trường, bãi vật liệu, kho chứa xi măng, sắt thép. Nước thải thu gom qua hố ga lắng cặn kích thước: 1,5m x 1,5m x 1,2 m. Nước thải từ quá trình rửa dụng cụ, thiết bị thi công được thu gom vào hố thu và định kỳ nạo vét đưa đi xử lý cùng với chất thải từ quá trình thi công xây dựng.

Không bố trí hạng mục rửa xe trên công trường.

Ưu tiên triển khai xây dựng và hoàn thành các công trình hoàn trả kênh, mương, để đảm bảo hoạt động tiêu thoát nước trong khu vực.

### B, Giai đoạn vận hành.

Các công trình tiêu thoát nước mưa, nước thải riêng biệt, phải thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng, đặc biệt là hệ thống rãnh thoát, hệ thống thu gom, các hố ga lắng phải thường xuyên được duy tu sửa chữa bảo đảm tốt cho việc tiêu thoát nước.

### 3.2. Công trình, biện pháp thu gom và xử lý khí thải

### A, Giai đoạn thi công xây dựng:

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Các phương tiện vận chuyển nguyên liệu được phủ bạt kín để ngăn ngừa phát tán bụi vào môi trường. Công trình xây dựng được bao che bằng tôn cao 2,5m; Thường xuyên phun nước để tưới đường giao thông nhất là vào mùa khô.

- Định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển, các loại máy móc theo quy định.

B, Giai đoạn vận hành

Trồng và chăm sóc dải cây xanh;

### 3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường

### A,. Giai đoạn thi công xây dựng

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Đối với rác thải sinh hoạt:

+ Bố trí 2 thùng rác thể tích 100 lít/thùng có nắp đậy tại khu vực lán trại, khu vực ban chỉ huy công trường để thu gom rác thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên phục vụ dự án.

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng ở địa phương thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định, định kỳ 2 lần/ngày.

- Đối với chất thải rắn xây dựng:

+ Đối với chất thải như gạch vỡ, vữa ximang,… được thu gom phân loại và vận chuyển đến khu bãi đổ thải của địa phương để san lấp.

+ Các loại sắt thép vụn, bao bì, gỗ... thu gom tái sử dụng hoặc bán cho đơn vị có nhu cầu sử dụng.

### B, Giai đoạn vận hành

### Toàn bộ chất thải phát sinh được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định.

### 3.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại

### A,. Giai đoạn thi công xây dựng

- Chủ dự án sẽ bố trí kho chứa chất thải nguy hại tạm thời diện tích 5m2 trên khu vực dự án. Bố trí 01 thùng thể tích 100 lít chứa dầu mỡ thải; bố trí 03 thùng bằng nhựa composite, dung tích 100 lít/thùng chứa (có nắp, có bánh xe để thuận tiện di chuyển, dán nhãn) để chứa giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang hỏng. Đối với vỏ thùng chứa nhựa đường được bố trí để ngoài trời và có bạt che phủ.

- Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý khối lượng chất thải nguy hại phát sinh theo quy định.

### B, Giai đoạn vận hành dự án

### Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý khối lượng chất thải nguy hại phát sinh theo quy định.

### 3.5. Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường.

### A, Giai đoạn thi công xây dựng

- Biện pháp an toàn lao động: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy về lao động, an toàn lao động, an toàn cháy nổ cho cán bộ, công nhân. Kiểm tra các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của thiết bị trước khi đưa thiết bị vào hoạt động. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân.

- Biện pháp phòng chống cháy nổ: Công nhân làm việc tại công trường được tập huấn, hướng dẫn các biện pháp phòng chống cháy nổ; Quản lý chặt chẽ các loại nhiên liệu dễ cháy như dầu DO, xăng, …Trang bị đầy đủ các dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định.

### B, Giai đoạn vận hành

Mặt bằng được bố trí bảo đảm các tiêu chuẩn phòng chống cháy. Tổ chức hệ thống giao thông nội bộ hợp lý tuân theo các quy định, đảm bảo thoát người và tài sản ra khỏi khu vực nhanh chóng.

Thường xuyên kiểm tra tất cả các thiết bị điện, kịp thời thay thế các thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp, kiểm tra sự an toàn về điện như: Khả năng rò rỉ, chập mạch, điện áp không ổn định, đặc biệt là các đường điện đi trong ống nhựa PVC, các thiết bị máy móc đều được tiếp địa thật an toàn.

IV. Chương trình quản lý, giám sát môi trường.

### 4.1. Giai đoạn xây dựng

* Không khí xung quanh:

- Vị trí giám sát: 02 vị trí cuối hướng gió ưu tiên gần khu dân cư tại khu vực xây dựng dự án.

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, Tổng bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.

- Thiết bị thu mẫu và phương pháp phân tích: theo các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

* Giám sát môi trường nước

- Vị trí giám sát: 01 vị trí mẫu nước mặt tại mương tiêu nội đồng (vị trí lấy mẫu tại đoạn tuyến diễn ra hoạt động thi công xây dựng).

- Thông số: pH, TSS, DO, COD, BOD5, Amoni, NO2-, NO3-, Clorua, Phosphat, tổng dầu mỡ, Coliform.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (cột B1): Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.

### 4.2. Giai đoạn vận hành

Căn cứ vào Điều 111, 112 của Luật bảo vệ môi trường 2020; Điều 97, 98 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ nước thải, khí thải theo quy định tại phụ lục XXVIII, XXIX của Nghị định.

V. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN.

5.1. Cam kết chung

- Chủ Dự án cam kết thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai và thực hiện dự án.

- Chủ Dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường trong giai đoạn thi công cũng như trong giai đoạn vận hành của dự án theo nội dung đã trình bày trong chương 4 của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Chủ dự án cam kết đổ thải đất đá thải loại đúng vị trí đã được phê duyệt.

5.2. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai đoạn thi công của dự án

Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực trong giai đoạn thi công như đã trình bày trong chương , gồm:

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn và rung động.

- Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn.

- Giảm thiểu tác động tiêu cực do chất thải rắn phát sinh trong thi công.

- Giảm thiểu tác động tiêu cực đối với các vấn đề an ninh xã hội khu vực.

5.3. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai đoạn vận hành của dự án

Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai đoạn vận hành của dự án như đã trình bày trong chương 3:

- Giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường không khí và tiếng ồn.

- Giảm thiểu tác động tiêu cực do nước thải, nước mưa chảy tràn.

- Phòng ngừa và ứng phó sự cố.

5.4. Cam kết tuân thủ các Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Chủ đầu tư dự án cam kết tuân thủ nghiêm túc các Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường:

- Cam kết tuân thủ Quy chuẩn QCVN 05-2013/BTNMT về chất lượng không khí xung quanh, QCVN 06-2009/BTNMT về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- Tiếng ồn và rung đảm bảo tiêu chuẩn cho phép theo quy định của QCVN 26-2010/BTNMT, QCVN 27-2010/BTNMT.

5.5. Cam kết thực hiện đúng chương trình quản lý và giám sát môi trường

Chủ đầu tư dự án cam kết sẽ thực hiện đúng chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã trình bày trong chương 5 và định kỳ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Nam Định.

- Quản lý môi trường trong giai đoạn thi công và vận hành tuyến đường.

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường đối với từng giai đoạn dự án.

5.6. Cam kết về đền bù

Chủ dự án cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai thực hiện dự án.