TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

I. Thông tin chung:

- Tên Dự án: "Xây dựng khu thương mại và dịch vụ"

- Tên chủ dự án Công ty TNHH Ngọc Dân.

- Người đại diện: Ông Vũ Ngọc Dân;  Chức vụ: Giám đốc Công ty.

- Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam  Định.

* Vị trí địa lý của dự án:

Dự án “Xây dựng khu thương mại và dịch vụ” tại Thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định có diện tích 9.979m2. Vị trí tiếp giáp của dự án như sau:

- Phía Bắc giáp mương tiêu, tiếp đến ruộng lúa của ngừi dân thị trấn Quỹ Nhất.

- Phía Nam giáp đường Quốc lộ 21B, tiếp đến là tổ dân phố số 3 thị trấn Quỹ Nhất.

- Phía Đông giáp ruộng lúa và cách khu dân cư tổ dân phố số 3, thị trấn Quỹ Nhất khoảng 50m;

- Phía Tây giáp ruộng lúa, cách cụm dân cư tổ dân phố số 4, thị trấn Quỹ Nhất khoảng 200m.

II. Nội dung chính của dự án:

Trên tổng diện tích 9.979m2, quy mô các hạng mục công trình của dự án như sau:

| STT | Hạng mục | Số tầng | Diện tích xây dựng (m2) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các hạng mục công trình chính |  |  |  |
| 1 | Gian hàng trưng bày và bán VLXD, trang trí, nội thất | 2 | 1.080 | 108*56m |
| 2 | Gian hàng bán đồ gia dụng | 2 | 240 | 108*56m |
| 3 | Gian hàng trưng bày và bán phụ tùng máy nông ngư nghiệp | 1 | 1.560 | 108*56m |
| II | Các hạng mục công trình phụ trợ |  |  |  |
| 1 | Nhà kho | 3 | 390 | - |
| 2 | Nhà để xe | 1 | 180 | 42*61,8m |
| 3 | Nhà bảo vệ | 3 | 18 | 62*178m |
| 4 | Sân bãi tập kết | 1 | 900 | - |
| 7 | Nhà bơm | 1 | 9 | - |
| 8 | Bể nước PCCC | 1 | 50 | 100*7,5m |
| 15 | Đất giao thông (29%) |  | 28.415,2 |  |
| 17 | HT cổng, tường rào |  | 1 HT |  |
| 18 | HT thống phòng cháy, chứa cháy |  | 1 HT |  |
| 19 | HT phòng chống sét |  | 1 HT |  |
| III | Các công trình BVMT |  |  |  |
| 1 | Nhà chứa chất thải | 1 | 13,5 | 45*30,2m |
| 2 | Khu xử lý nước thải (công suất 5m3/ngày) | 2 | 15 | 23*6m |
| 3 | Cây xanh (chiếm 22,8%) |  | 2.275 |  |
| 4 | Hệ thống thu gom và thoát nước thải |  | 1 HT |  |
| 5 | Hệ thống thu gom và thoát nước mưa |  | 1 HT |  |
|  | Tổng |  | 9.979m2 |  |

* Quy mô kiến trúc xây dựng:

Các công trình xây dựng đảm bảo vừa mang tính chất sử dụng cao, lại vừa mang tính mỹ quan. Đồng thời các công năng trong công trình cần có nghiên cứu để đảm bảo vận hành sử dụng thuận lợi.

Vì vậy tập trung nghiên cứu thiết kế về công năng sử dụng thật hợp lý cả về tổng thể toàn khu vực đến từng chi tiết, từng hạng mục công trình. Hình thức kiến trúc mặt đứng của các công trình phải hiện đại, nhẹ nhàng, thanh thoát, tạo hiệu quả thẩm mỹ.

- Hạng mục công trình bảo vệ môi trường:

1. Hệ thống thoát nước mưa:

Hệ thống đường cống thoát nước mưa là cống BTCT tròn đường kính Ф400, 600, đặt dọc theo tuyến đường giao thông và các tòa nhà và hệ thống hố ga có thể tích 0,8-1,75 m3/hố để thu gom toàn bộ nước mưa chảy tràn. Sau đó thoát ra mương nội đồng phía Bắc Công ty tại 03 cửa xả bằng đường ống D300.

2. Hệ thống xử lý nước thải:

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được thu gom theo hệ thống đường ống thu nước uPVC D150 có chiều dài khoảng 1,5m dẫn vào hố ga thu gom nước thải trước khi vào bể xử lý nước thải tập trung, nước thải sẽ đi qua song chắn rác để loại bỏ các loại rác có kích thước > 10mm.

Bể xử lý nước thải tập trung công suất 5m3/ngày đêm được xây dựng ngầm. Kết cấu bể xử lý nước thải:

+ Tấm đan bể xử lý bằng BTCT đúc sẵn đá 1x2 mác 200, dày 12cm;

+ Thành bể BTCT đổ tại chỗ đá 1x2 mác 200 dày 20cm;

+ Tường ngăn xây gạch bê tông đặc không nung KT(220x105x60), trát vữa XM M75 dày 2cm.

+ Trát tường bên trong, bên ngoài vữa XMCV mác 100, dày 3cm;

+ Đáy bể BTCT đổ tại chỗ đá 1x2 mác 250, dày 30cm;

+ Bê tông lót móng đá 4x6 M100 dày 10cm;

+ Gia cố móng bằng cọc tre D>6cm, dài 2,5m, mật độ 25 cọc/m2.

+ Dầm lắp bể BTCT M250 kích thước 22x30cm.

+ Dầm đáy bể BTCT M250 kích thước 22x40cm.

+ Rốn bể bố trí bậc thép inox Ø20 A300, lắp đậy cửa bể tôn tráng kẽm dày 2cm, có khuy khóa, bản lề.

Nước thải sau khi xử lý tại bể xử lý nước thải tập trung sẽ theo cống thoát nước thải chảy ra mương tiêu khu vực (phía Bắc dự án).

* Kho chứa CTR, Kho chứa CTNH:

Kho chứa CTR diện tích 8,5m2 và kho chứa CTNH diện tích 5m2 được thiết tường bao che xây gạch vữa XM mác 75 có trụ và giằng tường bằng BTCT. Trát tường trong vữa XM mác 75 sau đó lăn sơn trực tiếp. Kho có cửa khóa kín và biển báo theo quy định. Trong kho CTNH có đặt các thùng chứa có dán nhãn, mã CTNH theo quy định.

## .4. Quy trình hoạt động của dự án

c. Quy trình hoạt động của dự án

*. Quy trình kinh doanh thương mại của dự án:

* Thuyết minh quy trình:

Với mục đích kinh doanh các mặt hàng chủ yếu về Đồ điện gia dụng, máy nông nghiệp (máy cày, máy gặt,...), vật liệu xây dựng (cát, đát, sắt thép, xi măng,…), giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình. Các sản phẩm được trưng bày, có niêm yết giá rõ ràng. Khách hàng tự do lựa chọn sản phẩm, cân nhắc giá cả để quyết định mua sản phẩm.

III. Nguyên, phụ liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án.

Tổng hợp nhu cầu nguyên, vật liệu, hóa chất sử dụng.

| TT | Danh mục | Đơn vị | Lượng sử dụng/năm |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Nguyên liệu, phụ liệu |  |  |
| 1 | Đồ điện gia dụng | Cái | Tùy theo nhu cầu của thị trường |
| 2 | Máy nông nghiệp (máy cày, máy gặt,...) | Cái |  |
| 3 | Vật liệu xây dựng (cát, đát, sắt thép, xi măng,…) | Cái |  |
| 4 | Giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình | Cái |  |
| II | Hóa chất dùng trong xử lý nước thải |  |  |
| 1 | Chế phẩm vi sinh | Kg | 100 |
| 2 | Clo khử trùng | Kg | 50 |

* Nguồn cấp nước

- Công ty sử dụng nguồn nước sạch từ Nhà máy nước của thị trấn để cấp cho nhu cầu sử dụng của Công ty;

* Lượng nước sử dụng:

Công ty sử dụng nguồn nước sạch của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định để cung cấp nước sinh hoạt cho CBCNV và khách. Căn cứ vào lượng khách ra vào khu vực dự án và số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại đây, căn cứ theo TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế và Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế thì tiêu chuẩn cấp nước cho các loại hình dịch vụ tại khu vực dự án như sau:

-  Nhu cầu sử dụng nước đối với cán bộ nhân viên trong Công ty.

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định thì số lượng CBCNV tại dự án là 25 người thì lượng nước cấp cho sinh hoạt của cán bộ công nhân viên dự kiến là: 25 người x 100 lít/người/ngày = 25.000 lít/ngày = 2,5 m3/ngày.

- Nhu cầu sử dụng nước đối với khách hàng đến Công ty như sau:

Đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng vào ngày cao điểm khoảng 250 lượt người/ngày. Nhu cầu sử dụng nước cho mỗi khách hàng khoảng 5 lít/lượt người. Vậy nhu cầu sử dụng nước của khách khi đến khu thương mại tối đa trong ngày là:

250 lượt người/ngày x 5 lít/lượt người = 1.250 lít/ngày = 1,25 m3/ngày

## III. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án:

* Giai đoạn thi công xây dựng Dự án

1. Bụi và khí thải:

- Bụi: Phát sinh trong các công đoạn như bóc tách tầng đất mặt, san lấp mặt bằng, hoạt động bốc dỡ, đảo trộn, vận chuyển nguyên vật liệu và hoạt động của các phương tiện vận chuyển với thành phần ô nhiễm: Bụi đất, bụi đá, bụi cát,…

- Khí thải:

+ Khí thải phát sinh từ các thiết bị máy móc hoạt động trên công trường (xe tải, máy xúc, máy cắt, máy đầm,...) và phương tiện vận chuyển với thành phần ô nhiễm: khí SO2, COx, NOx, Hydrocacbon...

+ Khí thải phát sinh từ sự phân huỷ các chất thải, rác thải trên công trường thi công như: CH4, NH3, H2S,...

2. Nước thải:

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án sẽ cuốn theo đất, cát, vật liệu rơi vãi, chất cặn bã, dầu mỡ,... với lưu lượng khoảng 18.611m3/năm.

- Nước thải từ hoạt động xây dựng: Phát sinh chủ yếu là nước thải từ công đoạn rửa cát, đá xây dựng, bảo dưỡng, vệ sinh máy móc, thiết bị tham gia thi công... Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải xây dựng là đất, cát xây dựng, dầu mỡ. Lượng phát sinh khoảng 1,5 m3/ngày.

- Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công: 2,4 m3/ngày.đêm. Thành phần ô nhiễm chính là các chất cặn bã, các chất lơ lửng (TSS), các chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (NO3-, PO43-) và các vi sinh vật gây bệnh.

* Chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân tham gia thi công chủ yếu là giấy vụn, túi nilon, bìa carton, vỏ hoa quả, phần thức ăn thừa,... khoảng 16 kg/ngày= 0,016 tấn/ngày.

- Chất thải rắn thông thường: Bao gồm sắt thép vụn, gỗ côtpha, dây thừng, thùng chứa,... phát sinh trong quá trình xây dựng khoảng 22,5 tấn.

- Chất thải nguy hại: Bao gồm: Dầu mỡ rơi vãi, các giẻ lau dính dầu mỡ, lượng dầu mỡ thải từ các thiết bị, máy móc tham gia thi công, sơn thải, que hàn thải,... khoảng 100 kg/giai đoạn.

* Tiếng ồn, độ rung:

- Tiếng ồn chủ yếu từ các phương tiện GTVT, máy bơm nước, máy nổ,...

- Độ rung từ máy đóng cọc, máy cắt kim loại,.... quá trình trộn bêtông.

Tác động đến hệ sinh thái, giao thông, sức khỏe cộng đồng, kinh tế - xã hội khu vực thi công dự án.

* Các tác động khác:

Các tác động do các rủi ro, sự cố như: Tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ, sự cố dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, thiên tai.

* Giai đoạn vận hành Dự án

### * Dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động của Dự án

(1) Chất thải rắn trong sinh hoạt của công nhân:

- Chất thải rắn sinh hoạt của 25 CBCNV Công ty khoảng 10kg/ngày; Chất thải rắn sinh hoạt từ các hoạt động kinh doanh dịch vụ… khoảng 200kg/ngày; Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 210kg/ngày. Thành phần gồm rác thải hữu cơ và vô cơ.

- Chất thải thông thường: Lượng bùn thải phát sinh từ bể thu gom xử lý nước thải trung bình là 0,03 kg/m3nước thải/ngày. Với lượng nước thải phát sinh khi dự án đi vào hoạt động cần phải xử lý là 5m3/ngày thì lượng bùn phát sinh cần xử lý khoảng 0,15kg/ngày tương ứng 4,5kg/tháng.

- Chất thải nguy hại phát sinh khi dự án đi vào hoạt động gồm: bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau dính dầu thải, dầu thải từ máy phát điện dự phòng, pin, ắc quy thải, Các thiết bị linh kiện điện tử thải chứa thành phần nguy hại,... với tải lượng phát sinh khoảng 50kg/năm.

(2) Nước thải:

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 25 CBCNV phục vụ hoạt động của dự án: Khoảng 2,5m3/ngày; nước thải từ hoạt động kinh doanh khoảng 1,25m3/ngày. Tổng lượng nước thải phát sinh khoảng 4m3/ngày. Thành phần chứa các chất ô nhiễm chủ yếu ở dạng hữu cơ như: COD, BOD5, Nitơ, phốt pho, hàm lượng cặn lơ lửng (SS) cao và một số loại vi sinh vật.

(3) Bụi và khí thải:

- Từ các hoạt động giao thông vận tải: Khí thải phát sinh có thành phần chính bao gồm: NO2, SO2, CO2, hyđrocacbon,…

- Từ hoạt động của các thiết bị làm lạnh: Khí thải phát sinh có thành phần chính bao gồm: NO2, SO2, CO2, hyđrocacbon,…

- Từ hoạt động nấu ăn: Khi đốt cháy khí gas sinh ra NOx, SO2, CO có nồng độ thấp.

- Từ khu lưu giữ chất thải, bể xử lý nước thải tập trung: Thành phần hơi mùi, khí thải gồm CH4, NH3, H2S ... phát sinh từ sự phân huỷ các chất hữu cơ trong chất thải, nước thải.

* Biện pháp giảm thiểu khi dự án đi vào hoạt động ổn định.

* Công trình, biện pháp thu gom và xử lý nước thải

* Công trình, biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt

Với lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khi dự án đi vào hoạt động khoảng 5,0m3/ngày, thì quy trình thu gom xử lý nước thải của dự án như sau:

Quy trình thu gom nước thải của dự án

### * Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

- Đối với hoạt động giao thông: Phân khu các khu vực để xe đối với từng loại hình dịch vụ của Công ty hợp lý, thuận tiện đảm bảo xe ra vào không ùn tắc, cản trở giao thông. Quy định vận tốc, trọng tải xe chở nguyên liệu, sản phẩm, không chở quá đầy, có vật liệu che chắn thùng xe để tránh rơi vãi, phát tán ra môi trường xung quanh và trên dọc tuyến đường vận chuyển.

- Biện pháp xử lý mùi, khí thải khu vực nhà bếp:

+ Đầu tư hệ thống máy hút mùi, quạt thông gió để giảm thiểu mùi và nhiệt độ trong khu vực nhà hàng.

+ Khu nhà bếp của khu nhà hàng được thiết kế thông thoáng với không gian rộng nên mùi thức ăn tại đây dễ dàng bị pha loãng. Hạn chế tối đa để dầu mỡ cháy khét. Không sử dụng dầu ăn nấu lại nhiều lần.

- Trồng cây xanh được trồng dọc tường rào, sân đường nội bộ để tạo cảnh quan. Tỷ lệ cây xanh, mặt nước trong khuôn viên nhà máy chiếm khoảng 22,8% tổng diện tích mặt bằng.

* Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường:

- Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý chất thải rắn sinh hoạt: Chủ dự án sẽ bố trí 03 thùng rác có nắp đậy kín thể tích 200 lít/1 thùng đặt tại khu vực nhà bếp; 05 thùng rác có nắp đậy kín thể tích 50 lít/1 thùng tại khu kinh doanh của Công ty.

Hợp đồng với tổ thu gom rác thải của thị trấn Quỹ Nhất hằng ngày đến thu gom, vận chuyển, đưa đi xử lý.

- Công trình, biện pháp thu gom chất thải rắn thông thường khác: Các loại chất thải rắn thông thường khác như túi bao bì, thùng carton đựng nguyên liệu sau khi thải ra sẽ được thu gom lưu chứa trong kho chứa chất thải rắn thông thường có diện tích khoảng 8,5m2.

* Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại:

- Công ty đã bố trí 01 kho chứa chất thải nguy hại (CTNH) có diện tích 5m2, trong đó:

- Kho có tường bao kín, nền đổ bê tông, mái lợp tôn. Kho có khóa, ngoài có biển cảnh báo theo đúng quy định. Trong kho bố trí 03 thùng nhựa dung tích 30 lít có nắp đậy để thu gom CTNH. Các thùng chứa được dán tên loại chất thải, mã CTNH theo quy định.

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý CTNH.

V. Chương trình quản lý, giám sát môi trường.

* Giám sát nước thải:

- Vị trí giám sát và thông số giám sát: 01 mẫu tại hố ga cuối (sau xử lý) của hệ thống bể xử lý nước thải, trước khi thải ra mương tiêu khu vực với thông số quan trắc giám sát gồm: Lưu lượng đầu ra, pH,  BOD5 (200C), COD,  Chất rắn lơ lửng, Amoni, Tổng N, Tổng P, Sunfua, clo dư, Coliform.

- Tần suất quan trắc giám sát: 6 tháng/lần (2 lần/năm).

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp.

* Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Vị trí giám sát: Kho vực lưu giữ CTR, CTNH.

- Nội dung giám sát: Giám sát khối lượng, chủng loại và hóa đơn chứng từ giao nhận chất thải, thành phần CTR, CTNH; biện pháp phân loại, thu gom CTR, CTNH,...

- Tần suất quan trắc giám sát: Giám sát thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Luật bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

* CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN.

Chủ đầu tư cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.

Cam kết thực hiện những nội dung sau:

- Tôn trọng các giá trị của các cộng đồng địa phương và thường xuyên tiến hành trao đổi, tham khảo ý kiến của người dân địa phương trong các công việc có ảnh hưởng đến hệ sinh thái và môi trường trong khu vực thực hiện dự án.

- Xây dựng, duy trì và kiểm tra các giải pháp giảm thiểu chất thải của cơ sở.

- Phối hợp với chính quyền địa phương để lồng ghép các hoạt động sản xuất của các dự án vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

- Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ đã thể hiện những nội dung bảo vệ môi trường nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý nước thải và các biện pháp giảm thiểu khác nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cam kết xử lý đạt các quy chuẩn hiện hành về môi trường do trung ương và địa phương quy định.

- Cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra sự cố về tranh chấp, biểu tình, xung đột của nhân dân và các vấn đề khác liên quan đến dự án.

- Cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, Quy chuẩn tương đương khi có thay đổi

# Text boxes

Đặt hàng, thanh toán

Khu thương mại và dịch vụ

Khách hàng

Vận chuyển theo nhu cầu của khách

- Nước thải

- Chất thải rắn

- Khí thải, tiếng ồn

Ghi chú:                  Quy trình kinh doanh

Dòng thải của quá trình kinh doanh

Bể tự hoại 3 ngăn

(điều hòa, lắng phân hủy sinh học)

Nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B)

Nước thải nhà vệ sinh

Ống D150

Bể xử lý nước thải tập trung

(bể yếm khí, bể lắng, bể lọc, bể khử trùng)

Hố ga

Mương tiêu khu vực