CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREEENITY NAM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG của dự án đầu tư XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI XÃ MỸ THÀNH, HUYỆN MỸ LỘC ĐỊA ĐIỂM: XÃ MỸ THÀNH, HUYỆN MỸ LỘC, TỈNH NAM ĐỊNH. Nam Định, tháng 01 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG của dự án đầu tư XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI XÃ MỸ THÀNH, HUYỆN MỸ LỘC ĐỊA ĐIỂM: XÃ MỸ THÀNH, HUYỆN MỸ LỘC, TỈNH NAM ĐỊNH CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ. Nam Định, tháng 01 năm 2023

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	iv

DANH MỤC BẢNG	v

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	viii

CHƯƠNG I.  THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	1

1.1. Tên chủ dự án đầu tư	1

1.2. Tên dự án đầu tư	1

1.3. Quy mô, công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư	3

1.3.1. Các hạng mục công trình của dự án đầu tư	3

1.3.2. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư	19

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư	25

1.4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước giai đoạn thi công	25

1.4.2. Nguyên liệu, nhiên liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước giai đoạn sản xuất	27

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư	35

1.5.1. Tiến độ thực hiện Dự án	35

1.5.2. Vốn đầu tư	35

1.5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án	35

CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	38

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	38

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường	38

2.2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận nước thải:	38

2.2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận khí thải	39

CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	41

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật tại nơi thực hiện Dự án	41

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của Dự án	41

3.3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện Dự án	42

3.3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường không khí	44

3.3.2.	Dữ liệu môi trường nước mặt tại nguồn tiếp nhận	46

3.3.3. Dữ liệu về hiện trạng môi trường đất	47

3.3.4. Dữ liệu về hiện trạng tài nguyên sinh vật	48

CHƯƠNG IV. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	49

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn xây dựng và cải tạo	49

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động	49

4.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong giai đoạn xây dựng và cải tạo	78

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành	89

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn vận hành	89

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong giai đoạn vận hành	126

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường:	152

4.3.1. Danh mục các công trình BVMT của Dự án	152

4.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường	153

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo	153

CHƯƠNG V	155

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC	155

CHƯƠNG VI	156

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	156

6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:	156

6.1.1. Nguồn phát sinh nước thải	156

6.1.2. Lưu lượng	156

6.1.3. Dòng thải	156

6.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải	156

6.1.5. Vị trí, phương thức xả và nguồn tiếp nhận nước thải	157

6.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:	158

6.2.1. Nguồn phát sinh khí thải	158

6.2.2. Dòng khí thải và lưu lượng khí thải tối đa	158

6.2.3. Vị trí xả khí thải	158

6.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải	158

6.2.5. Phương thức xả khí thải và nguồn tiếp nhận	159

6.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:	159

CHƯƠNG VII	161

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	161

7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư:	161

7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:	161

7.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:	161

7.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.	163

7.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:	163

7.2.1.1. Quan trắc, giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng	164

7.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải.	165

7.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án.	165

7.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.	168

CHƯƠNG VIII	169

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	169

# DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| BTNMT | Bộ Tài nguyên Môi trường |
| --- | --- |
| BYT | Bộ Y tế |
| BQL | Ban Quản lý |
| CP | Chính Phủ |
| CTNH | Chất thải nguy hại |
| CTR | Chất thải rắn |
| CTRSH | Chất thải rắn sinh hoạt |
| HTXLNT | Hệ thống xử lý nước thải |
| KCN | Khu công nghiệp |
| KT-XH | Kinh tế xã hội |
| NĐ | Nghị định |
| NTSH | Nước thải sinh hoạt |
| PCCC | Phòng cháy chữa cháy |
| QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| QH | Quốc hội |
| QL | Quốc lộ |
| QLMT | Quản lý môi trường |
| TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| TT | Thông tư |
| UBND | Ủy ban nhân dân |
| VNĐ | Việt Nam đồng |
| XLNT | Xử lý nước thải |
| WHO | Tổ chức Y tế thế giới |

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Tọa độ ranh giới dự án	3

Bảng 1.2. Khoảng cách tương đối từ dự án đến các đối tượng kinh tế - xã hội	4

Bảng 1.3. Cơ cấu sử dụng đất của Dự án	5

Bảng 1. 5. Các thông số cơ bản của khu tiếp nhận và chứa CTR	7

Bảng 1.5. Khối lượng tro bay và tro xỉ phát sinh hàng ngày	10

Bảng 1.6. Các hạng mục công trình của trạm xử lý nước khử khoáng	12

Bảng 1.8. Khối lượng đường ống cấp nước tại nhà máy	12

Bảng 1.8. Khối lượng san nền	14

Bảng 1.9. Khối lượng hạng mục thoát nước mưa	15

Bảng 1.10. Khối lượng hệ thống thu gom nước thải	15

Bảng 1.11. Công suất các HTXL nước thải phát sinh tại dự án	16

Bảng 1.12. Hệ thống xử lý khí thải của Nhà máy	17

Bảng 1.13. Thông số kỹ thuật cơ bản của lò đốt chất thải rắn	24

Bảng 1.14. Khối lượng nguyên vật liệu chính sử dụng trong giai đoạn thi công	25

Bảng 1.15. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến sử dụng trong quá trình thi công	26

Bảng 1.16. Đặc tính và thành phần hóa học rác thải đưa vào lò đốt	27

Bảng 1.17. Khối lượng nhiên liệu sử dụng giai đoạn vận hành	28

Bảng 1.18. Nhu cầu sử dụng điện các phụ tải chính của Dự án giai đoạn vận hành	28

Bảng 1.19. Nhu cầu sử dụng nước của Dự án giai đoạn vận hành	29

Bảng 1.20. Danh mục các thiết bị chính sẽ lắp đặt của Dự án	32

Bảng 1.21. Danh mục các cụm thiết bị của nhà máy	32

Bảng 1.22. Bảng tổng hợp danh mục máy móc, thiết bị chính của công trình BVMT	33

Bảng 1.23. Nhu cầu sử dụng lao động của Nhà máy	37

Bảng 3. 1. . Vị trí lấy mẫu môi trường nước mặt của Dự án	41

Bảng 3. 2. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt	42

Bảng 3. 3. Tổng hợp dữ liệu môi trường tại khu vực dự án (năm 2021)	43

Bảng 3. 4. Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh Dự án đợt 1	44

Bảng 3. 5. Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh Dự án đợt 2	45

Bảng 3. 6. Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh Dự án đợt 3	45

Bảng 3. 7. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt	46

Bảng 3. 8. Kết quả phân tích Đất tại phía Đông Nam nhà máy	47

Bảng 3.9. Kết quả phân tích Đất tại phía Đông Bắc nhà máy	47

Bảng 4. 1. Nguồn phát sinh nước thải trong quá trình xây dựng	49

Bảng 4. 2. Định mức tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	50

Bảng 4. 3. Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn thi công xây dựng	50

Bảng 4. 4. Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải thi công	52

Bảng 4. 5. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ	53

Bảng 4. 6. Dự báo các loại CTNH phát sinh trong giai đoạn thi công Dự án	58

Bảng 4. 7. Hệ số phát thải ô nhiễm trong hoạt động san lấp mặt bằng	59

Bảng 4. 8. Số xe trong quá trình vận chuyển đất san nền, nguyên vật liệu	60

Bảng 4. 9. Kết quả nồng độ dự báo phát tán chất ô nhiễm từ hoạt động san nền	61

Bảng 4. 10. Hệ số phát thải bụi do hoạt động bốc dỡ, lưu giữ nguyên vật liệu	62

Bảng 4. 11. Hệ số ô nhiễm đối với các loại xe của một số chất ô nhiễm chính	63

Bảng 4. 12. Hệ số ô nhiễm đối với các loại xe của một số chất ô nhiễm chính	63

Bảng 4. 13. Khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển trong giai đoạn thi công	64

Bảng 4. 14. Kết quả nồng độ chất ô nhiễm trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu	65

Bảng 4. 15. Hệ số phát thải chất ô nhiễm của các máy móc, thiết bị thi công	66

Bảng 4. 16. Định mức tiêu thụ dầu của thiết bị máy móc thi công	66

Bảng 4. 17. Lượng phát thải của một số thiết bị thi công	67

Bảng 4. 18. Nồng độ chất ô nhiễm do hoạt động của một số máy móc thiết bị thi công	68

Bảng 4. 19. Thông số máy phát điện dự phòng	69

Bảng 4. 20. Tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện	69

Bảng 4. 21. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện kim loại (mg/1 que hàn)	70

Bảng 4. 22. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện kim loại (mg/1 que hàn)	70

Bảng 4. 23. Giới hạn mức độ tiếng ồn của các thiết bị thi công (Đơn vị: dBA)	71

Bảng 4. 24. Kết quả tính toán mức ồn của các phương tiện, thiết bị thi công	72

Bảng 4. 25. Ảnh hưởng của tiếng ồn đối với sức khỏe con người theo mức độ và thời gian tác động	74

Bảng 4. 26. Mức rung động của các phương tiện, thiết bị thi công	74

Bảng 4. 27. Giá trị tối đa cho phép mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng	75

Bảng 4. 28. Nguồn và đối tượng bị tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động của Dự án	89

Bảng 4. 29. Kết quả nồng độ dự báo theo khoảng cách quá trình vận chuyển rác thải, các nguyên nhiên liệu trong giai đoạn hoạt động	91

Bảng 4. 30. Các hợp chất gây mùi chứa lưu huỳnh do phân hủy kỵ khí rác thải	93

Bảng 4. 31. Thành phần có trong 1 kg hỗn hợp chất CTR của dự án [%]	95

Bảng 4. 32. Tải lượng các chất ô nhiễm chính trong khí thải lò đốt (chưa xử lý)	95

Bảng 4. 33. Nồng độ các chất ô nhiễm chính trong khí thải chưa xử lý	96

Bảng 4. 34. Thông số nguồn thải tính toán lan toả	98

Bảng 4. 35. Nhiệt độ trung bình, vận tốc gió trung bình	99

Bảng 4. 36. Nồng độ phát thải	99

Bảng 4. 37. Nồng độ bụi trung bình năm, trung bình mùa lớn nhất và tại 1 số điểm tiếp nhận xung quanh dự án trong trường hợp nhà máy hoạt động bình thường	101

Bảng 4. 38. Nồng độ CO trung bình năm, trung bình mùa lớn nhất và tại 1 số điểm tiếp nhận xung quanh dự án trong trường hợp nhà máy hoạt động bình thường	103

Bảng 4. 39. Nồng độ NO2 trung bình năm, trung bình mùa lớn nhất và tại 1 số điểm tiếp nhận xung quanh dự án trong trường hợp nhà máy hoạt động bình thường	105

Bảng 4. 40. Nồng độ SO2 trung bình năm, trung bình mùa lớn nhất và tại 1 số điểm tiếp nhận xung quanh dự án trong trường hợp nhà máy hoạt động bình thường	107

Bảng 4. 41. Nồng độ các chất ô nhiễm trong trường hợp nhà máy có sự cố (hệ thống xử lý khí thải xử lý không hiệu quả)	109

Bảng 4. 42. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm	111

Bảng 4. 43. Thành phần và nồng độ chất ô nhiễm đặc trưng trong nước rỉ rác	113

Bảng 4. 44. Hàm lượng các chất có trong xỉ của một số Nhà máy đốt rác	117

Bảng 4. 45. Hàm lượng chất nguy hại trong tro xỉ tại các Nhà máy đốt rác	118

Bảng 4. 46. Danh mục khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn hoạt động	119

Bảng 4. 47. Một số sự cố thường gặp ở lò đốt, hệ thống xử lý khí thải và biện pháp xử lý	124

Bảng 4. 48. Tổng hợp các công trình xử lý nước thải và chất lượng nước sau xử lý	139

Bảng 4. 49. Khối lượng hệ thống thu gom nước thải	140

Bảng 4. 50. Tổng hợp các HTXL nước thải phát sinh tại dự án	140

Bảng 4. 51. Các hạng mục công trình chính của HTXL nước rỉ rác	142

Bảng 4. 52. Các hạng mục công trình của HTXL nước thải sinh hoạt	144

Bảng 4. 53. Bảng hiệu suất xử lý các đơn nguyên	145

Bảng 4. 54. Khối lượng hạng mục thoát nước mưa	146

Bảng 4. 55. Chi phí thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án	152

Bảng 4. 56. Nhận xét về các đánh giá trong báo cáo cấp phép	153

Bảng 6.1. Giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng thải nước rỉ rác	156

Bảng 6. 2. Giá trị giới hạn cho phép đối với dòng khí thải	158

Bảng 7. 1. Các công trình BVMT của Dự án	160

Bảng 7. 2. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	160

Bảng 7.3. Dự kiến thời gian lấy mẫu vận hành thử nghiệm	161

Bảng 7.4. Kế hoạch lấy mẫu nước thải giai đoạn vận hành thử nghiệm	161

Bảng 7.5. Kế hoạch lấy mẫu khí thải giai đoạn vận hành thử nghiệm	162

Bảng 7.6. Kế hoạch lấy mẫu tro xỉ giai đoạn vận hành thử nghiệm	162

Bảng 7.7. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng	163

# DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Vị trí khu đất thực hiện dự án	4

Hình 1.2. Sơ đồ các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội xung quanh dự án	5

Hình 1. 3. Sơ đồ bố trí tổng mặt bằng của Dự án	6

Hình 1.4. Bản thể lò ghi và lò hơi tận dụng nhiệt	8

Hình 1.5. Ghi lò chuyển dịch, phân cấp 3 bậc	8

Hình 1.6. Sơ đồ hệ thống cung cấp dầu DO của dự án	10

Hình 1.7. Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý nước khử khoáng	12

Hình 1.8. Sơ đồ tổng quan của hệ thống xử lý khói thải	17

Hình 1.9. Hệ thống xử lý tro xỉ, tro bay	18

Hình 1.10. Sơ đồ khối công nghệ sản xuất tổng thể của dự án	20

Hình 1.11. Sơ đồ mặt cắt dọc nhà máy	21

Hình 1.12. Trạm cân kiểm soát xe vào ra khỏi nhà máy	21

Hình 1.13. Sơ đồ tiếp nhận rác, chất thải vào nhà máy	22

Hình 1.14. Mô tả quá trình cháy rác trên ghi di động	23

Hình 1.15. Mặt cắt dọc của lò đốt và lò hơi tận dụng nhiệt thải	24

Hình 1.16. Sơ đồ cân bằng sử dụng nước của dự án	31

Hình 1.17. Sơ đồ tổ chức của Nhà máy trong giai đoạn vận hành	36

Hình 4. 1. Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt giai đoạn thi công	81

Hình 4. 2.  Sơ đồ thoát nước mưa chảy tràn trong giai đoạn thi công Dự án	83

Hình 4. 3. Sự hình thành dioxin/furan trong quá trình đốt rác	96

Hình 4. 4. Sơ đồ nồng độ trung bình 1h của Bụi trên mặt bằng về mùa Hè	100

Hình 4. 5. Sơ đồ nồng độ trung bình 1h của Bụi trên mặt bằng về mùa Đông	101

Hình 4. 6. Sơ đồ nồng độ trung bình 1h của CO trên mặt bằng về mùa Hè	102

Hình 4. 7. . Sơ đồ nồng độ trung bình 1h của CO trên mặt bằng về mùa Đông	103

Hình 4. 8. Sơ đồ nồng độ trung bình 1h của NO2 trên mặt bằng về mùa Hè	104

Hình 4. 9. Sơ đồ nồng độ trung bình 1h của NO2 trên mặt bằng về mùa Đông	105

Hình 4. 10. Sơ đồ nồng độ trung bình 1h của SO2 trên mặt bằng về mùa Hè	106

Hình 4. 11. Sơ đồ nồng độ trung bình 1h của SO2 trên mặt bằng về mùa Đông	106

Hình 4. 12. Sơ đồ phát tan bụi, khí thải trong các trường hợp xảy ra sự cố	109

Hình 4. 13. Hệ thống xử lý mùi, khí thải	128

Hình 4. 14. Sơ đồ xử lý khí thải của Nhà máy	130

Hình 4. 15. Mô phỏng sơ đồ xử lý khí thải của Nhà máy	130

Hình 4. 16. Hệ thống khử NOx và vị trí lắp đặt thiết bị xử lý	131

Hình 4. 17. Hệ thống xử lý khói thải phần đuôi lò	132

Hình 4. 18. Tháp rửa khói (thiết bị hấp thụ, tách axit)	133

Hình 4. 19. Tháp phản ứng tách axit (ảnh minh họa)	135

Hình 4. 20. Hệ thống phun sương	135

Hình 4. 21. Hệ thống lọc bụi khử axit	137

Hình 4. 22. Sơ đồ công nghệ xử lý nước rỉ rác	141

Hình 4. 23. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải nhiễm dầu	145