# Chương I

# THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 1. Tên chủ dự án đầu tư:

- Tên Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Jehong Textile

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô Q4, KCN Dệt may Rạng Đông, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư dự án: Ông Liao, Ming - Tung; Quốc tịch: Trung Quốc; chức vụ: Giám đốc công ty.

- Điện thoại: 0975 088 666.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 2155543982 chứng nhận lần đầu  ngày 18/06/2020, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 29/12/2022 cấp bởi Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định.

- Công ty TNHH Jehong Textile được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã số doanh nghiệp 0601199012 đăng ký lần đầu ngày 6/7/2020, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 14/02/2023.

## 2. Tên dự án đầu tư:

- Tên dự án: “Nhà máy dệt may Jehong Textile”

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô Q4, KCN Dệt may Rạng Đông, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định với vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp đất xây dựng nhà máy thuộc lô Q2;

+ Phía Nam giáp đất cây xanh của KCN (CX1);

+ Phía Đông giáp với mương, tiếp đến đường D5;

+ Phía Tây giáp đất xây dựng nhà máy thuộc lô Q3.

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):

+ Dự án hoạt động trong lĩnh vực dệt nhuộm nên thuộc lĩnh vực công nghiệp (thuộc điểm d, khoản 4, điều 8 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14).

+ Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 2155543982 thì tổng vốn đầu tư của dự án là 140.741.150.000 đồng (nằm trong khoảng từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng).

Do đó theo khoản 3, điều 9 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 thì dự án thuộc nhóm B.

* Thông tin chung về quá trình triển khai thực hiện Dự án:

Công ty TNHH Jehong Textile được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0601199012 đăng ký lần đầu ngày 6/7/2020, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 14/02/2023 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định cấp; có trụ sở chính tại Lô Q4, KCN Dệt may Rạng Đông, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Công ty TNHH Jehong Textile là công ty con của Công ty TNHH Jeshun Textile. Công ty TNHH Jeshun Textile được thành lập theo Giấy chứng nhận thành lập Công ty với mã số 85803 do Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Quốc tế và nước ngoài cấp ngày 22/01/2020. Trụ sở chính của Công ty tại Văn phòng của Intetrust Limited, Level 2, Lotemau centre Building, Vaea Street, Apia, Samoa.

Công ty TNHH Jeshun Textile là một công ty với 40 năm kinh nghiệm sản xuất dệt may chuyên nghiệp tại Đài Loan, là nhà sản xuất vải tích hợp dệt nhuộm và gia công hoàn thiện chuyên nghiệp. Jeshun duy trì tinh thần phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường, Jeshun tập trung vào nghiên cứu và sáng tạo, mở rộng các thị trường dệt may mới; nghiên cứu và phát triển công nghệ nhuộm khô và không ngừng đóng góp vào sự phát triển của ngành “dệt nhuộm xanh”. Việt Nam là một trong những khu vực đầu tư hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á, vì vậy Jeshun đã chọn đầu tư vào Việt Nam.

KCN Dệt may Rạng Đông là môi trường đầu tư đầy tiềm năng và định hướng phát triển bền vững cùng định hướng với Jeshun. Do đó, Công ty TNHH Jehong Textile quyết định đầu tư dự án “Nhà máy dệt may Jehong Textile” tại địa chỉ Lô Q4, KCN Dệt may Rạng Đông, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định trên diện tích 30.600m2 với quy mô nhuộm vải cotton và vải polyester công suất trung bình 16,5 triệu m/năm (tương đương 23.100.000m2) trong đó nhuộm vải cotton công suất 9,9 triệu m/năm và nhuộm vải polyester công suất 6,6 triệu m/năm. Dự án đã được Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đầu tư mã số 2155543982 chứng nhận lần đầu ngày 18/06/2020, thay đổi lần thứ nhất ngày 29/12/2022.

Theo Quyết định số 2926/QĐ-BTNMT ngày 13/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông”  thì KCN dệt may Rạng Đông chỉ tiếp nhận các dự án đầu tư thuộc những ngành công nghiệp dệt may và các ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt may (đối với nhóm dệt nhuộm, chỉ cho phép tiếp nhận các dự án có công đoạn nhuộm để hoàn tất sản phẩm). Năm 2021 Công ty TNHH Jehong Textile đã lập thủ tục ĐTM cho dự án “Nhà máy dệt may Jehong Textile” với công nghệ sản xuất là nhuộm vải hoàn tất với nguyên liệu đầu vào là vải cotton và vải polyester và đã thẩm định báo cáo ĐTM ngày 27/01/2021. Tuy nhiên, ngành nghề của dự án không phù hợp với ngành nghề trong KCN dệt may Rạng Đông đã được phê duyệt ĐTM. Vì vậy, thủ tục lập ĐTM của Công ty TNHH Jehong Textile bị tạm dừng. Đến ngày 03/02/2021 Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Nam Định đã ra Văn bản số 418/STNMT-CCMT gửi Công ty thông báo về việc quá thời hạn hoàn thiện báo cáo ĐTM tối đa 12 tháng và phải lập lại thủ tục môi trường theo Luật BVMT 2020.

Hiện nay, theo Đề xuất đầu tư của dự án thì Chủ dự án đã bổ sung công đoạn dệt vào quy trình công nghệ sản xuất của Nhà máy, sau đó sử dụng sản phẩm dệt để nhuộm hoàn tất vải. Như vậy, ngành nghề của dự án phù hợp với ngành nghề trong KCN dệt may Rạng Đông.

## 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:

## 3.1. Công suất của dự án đầu tư:

Dự án hoạt động trong lĩnh vực nhuộm vải hoàn tất với công suất trung bình 16,5 triệu m/năm (tương đương 23.100.000m2) trong đó nhuộm vải cotton công suất 9,9 triệu m/năm và nhuộm vải polyester công suất 6,6 triệu m/năm. Số lượng CBCNV dự kiến làm việc tại nhà máy là 320 người.

## 3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:

* Quy trình sản xuất:

Sơ đồ 1: Quy trình dệt vải

* Thuyết minh quy trình dệt vải:

- Sợi nguyên liệu: Sợi nguyên liệu được nhập khẩu từ Đài Loan, Ấn Độ hoặc Pakistan về nhà máy, đảm bảo về số lượng và chất lượng.

- Mắc sợi: Ống sợi sau khi nhập về được đưa sang khu vực mắc để quấn lên trục mắc (thùng mắc). Sợi trên các trục mắc được ghép với nhau qua máy cuộn sợi để cuốn sợi thành các cuộn sợi. Quá trình mắc sợi phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Không làm thay đổi tính chất cơ lý của sợi, sức căng của tất cả các sợi luôn đều và không thay đổi trong quá trình mắc sợi

+ Bảo đảm cuốn đủ chiều dài quy định.

- Hồ sợi: Để sợi dọc không bị xù lông, tăng độ bền và độ mịn của sợi, giảm hiện tượng đứt sợi trong quá trình dệt, sợi dọc phải trải qua quá trình định cỡ. Quá trình định cỡ đó là sợi được ngâm vào dung dịch hồ bằng tinh bột để tạo thành màng hồ bao quanh sợi. Khi chuyển sang loại sợi khác để hồ thì sẽ rửa máy hồ, do đó sẽ phát sinh nước thải từ công đoạn rửa máy hồ sợi.

- Dệt vải: Các sợi dọc và sợi ngang được đan xen với khung dệt để hoàn thành thao tác dệt.

Vải dệt xong sẽ được chuyển qua công đoạn nhuộm hoàn tất.

Sơ đồ 2: Quy trình nhuộm vải hoàn tất

* Thuyết minh quy trình nhuộm vải hoàn tất:

Công ty sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất nhuộm vải liên tục với các công đoạn sau:

- Tẩy hồ: Bao gồm các công đoạn giũ hồ, nấu, tẩy trắng được thực hiện trong 01 máy.

+ Vải mộc được đưa vào công đoạn giũ hồ bằng chất hoạt tính bề mặt và muối natri biphenyl để phá hủy màng hồ bao quanh sợi vải thành dạng phân tử thấp rồi giặt sạch ra khỏi vải. Vải mộc sau khi được giũ hồ sẽ chuyển sang công đoạn nấu.

+ Nấu là khâu chuẩn bị cho quá trình tẩy nhuộm vải. Mục đích để loại trừ các loại sáp và mỡ, các loại protein và pectin, các loại khoáng chất (Ca, Mg, Fe, Cu), xenlulose,… đồng thời làm tăng độ mao dẫn và độ ngấm của vải. Các hóa chất dùng cho nấu gồm: Surfactant và chất làm mềm. Quá trình nấu thông thường được tiến hành ở áp suất hơi bão hòa từ 3 đến 4 at, ứng với nhiệt độ 120 đến 1350C.

+ Tẩy trắng: Vải mộc còn chứa nước tạp chất và hóa chất hồ do vậy sợi nguyên liệu khó thấm các dung dịch hóa chất khác, gây khó khăn trong quá trình nhuộm màu, mặt khác vải mộc chưa đủ độ trắng cần thiết nên phải tẩy trắng bằng hóa chất tẩy trắng trước khi nhuộm.

- Giặt: Sau khi vải được tẩy trắng sẽ được cho vào máy giặt, giặt sạch cùng với nước để loại bỏ hết tạp chất và hóa chất còn dư thừa trong quá trình tẩy trắng sau đó chuyển sang công đoạn nhuộm khô.

- Nhuộm khô: Quá trình nhuộm khô được thực hiện trong thiết bị kín. Nguyên lý nhuộm khô là thông qua kết hợp kỹ thuật vật lý vi phân tử siêu thẩm thấu ở cấp độ nano Enunic. Với công nghệ nhuộm này, cho phép các phân tử màu nhuộm nhỏ bám đều và thấm sâu vào lớp trong cùng của sợi vải, ức chế xuất hiện hiện tượng tách màu và phai màu, đồng thời lên màu nhanh, và để sắc vải bóng bảy mềm mại, tươi sáng. Sản phẩm vừa giữ được cảm giác mềm mượt ban đầu, lại vẫn giữ được độ bền màu. Do lượng màu sử dụng rất ít trong quá trình nhuộm và là các nguyên liệu cao cấp nên không có công đoạn giặt sau khi nhuộm vì vậy không có dư lượng thuốc nhuộm thừa trên bề mặt vải mà vải vẫn đạt chuẩn độ bóng mịn sau khi nhuộm. Tại công đoạn này chỉ phát sinh nước thải để rửa làm sạch máy sau khi đã nhuộm để chuẩn bị cho mẻ nhuộm khác.

- Hoàn tất: Sau nhuộm, vải được xử lý hoàn tất để phù hợp với các tiêu chuẩn của khách hàng về bề rộng, cân nặng, độ xiên canh cho phép của mỗi đơn hàng. Công đoạn định hình vải là một trong những thao tác hoàn tất quan trọng nhất. Vải trong điều kiện chưa có hình dạng ổn định sẽ được đưa vào máy định hình để đạt được kích thước dài và rộng theo yêu cầu.

- Kiểm vải tự động, đóng gói: Vải sau khi được hoàn tất xong được chuyển sang bộ phận kiểm thành phẩm trên các máy kiểm vải tự động để kiểm tra các chỉ tiêu, tiêu chuẩn của vải. Cuối cùng vải được phân loại đóng gói để nhập kho và xuất bán.

* Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án:

Với nhu cầu ngày càng tăng về nguồn cung dệt may hàng ngày, sự phát triển của ngành dệt may cũng đang kích thích sự phát triển và mở rộng của ngành công nghiệp nhuộm. Công nghệ nhuộm truyền thống không thân thiện với môi trường, gây ô nhiễm nước và lãng phí lớn nguồn tài nguyên nước. Jehong theo đuổi mục tiêu sản xuất xanh, nghiên cứu độc lập và phát triển các thiết bị nhuộm liên hoàn, đi đầu trong sử dụng và sáng tạo công nghệ sản xuất tiên tiến. Không giống như kỹ thuật nhuộm truyền thống, Jehong sử dụng công nghệ nhuộm thế hệ mới, trung bình 1 tấn vải chỉ sử dụng 20m3 nước, tiết kiệm ít nhất 80% lượng nước sử dụng so với kỹ thuật nhuộm truyền thống, giảm thiểu khả năng gây ra ô nhiễm môi trường. Công nghệ nhuộm này đã được áp dụng và đăng ký độc quyền sáng chế tại Đài Loan. Hiện tại Công ty đã đăng ký bản quyền sang chế tại Việt Nam và đang được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học công nghệ xem xét.

Nguyên lý nhuộm là thông qua kết hợp kỹ thuật vật lý vi phân tử siêu thẩm thấu ở cấp độ nano Enunic với công nghệ nhuộm, cho phép các phân tử màu nhuộm nhỏ bám đều và thấm sâu vào lớp trong cùng của sợi vải, ức chế xuất hiện hiện tượng tách màu và phai màu, đồng thời lên màu nhanh, sắc vải bóng bảy, mềm mại, tươi sáng, có độ bền màu cao. Trong quá trình sản xuất, công nghệ này không chỉ tiết kiệm lượng nước tiêu thụ và giải quyết cơ bản ô nhiễm môi trường do quá trình dệt nhuộm gây ra mà còn hiện thực hóa vấn đề sản xuất xanh trên quy mô lớn. Vì một chiếc máy có thể hoàn thành nhiều công đoạn nhuộm, nên đồng thời cũng giảm thiểu việc tiêu hao điện, nước, vấn đề xử lý nước thải và chất thải.

## 3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:

Sản phẩm của dự án khi đi vào hoạt động là vải đã được nhuộm hoàn tất bao gồm các sản phẩm sau:

Bảng 1. Sản phẩm của dự án

| TT | Chủng loại sản phẩm | Công suất |
| --- | --- | --- |
|  |  | m/năm | Tấn/năm |
| 1 | Nhuộm hoàn tất vải cotton | 9.900.000 | 3.024 |
| 2 | Nhuộm hoàn tất vải polyester | 6.600.000 | 2.016 |
| Tổng | 16.500.000 | 5.040 |

## 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:

## 4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng

4.1.1. Nguyên nhiên vật liệu sử dụng trong giai đoạn thi công xây dựng

Dự án đã được KCN dệt may Rạng Đông san lấp mặt bằng, nên trong giai đoạn này Chủ dự án chỉ tiến hành thi công xây dựng các hạng mục công trình.

Bảng 2. Khối lượng nguyên vật liệu sử dụng trong giai đoạn thi công xây dựng

| STT | Nguyên liệu | Đơn vị | Số lượng | Tỷ trọng | Quy đổi ra tấn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gạch các loại | Tấn | 2.250 | - | 2.250 |
| 2 | Bê tông thương phẩm | m3 | 4.500 | 2,35 tấn/m3 | 10.575 |
| 3 | Cát xây dựng các loại | m3 | 3.750 | 1,2 tấn/m3 | 4.500 |
| 4 | Đá các loại | m3 | 1.230 | 1,6 tấn/m3 | 1.968 |
| 5 | Tôn các loại | m2 | 2.250 | 0,008 tấn/m2 | 18 |
| 6 | Xi măng | Tấn | 15 | - | 15 |
| 7 | Sắt thép các loại | Tấn | 1.275 | - | 1.275 |
| 8 | Que hàn | kg | 1.800 | - | 1.800 |
| 9 | Dây điện (1m~2,06kg) | m | 2.250 | - | 2.250 |
| 11 | Đường ống nước | kg | 3.750 | - | 3.750 |
| 12 | Đinh, ốc vít các loại | kg | 2.250 | - | 2.250 |
| 13 | Sơn các loại | kg | 5.250 | - | 5.250 |
| 14 | Gỗ các loại 27 | Tấn | 37 | - | 37 |
| 15 | Cọc bê tông | Tấn | 5.250 | - | 5.250 |
|  | Tổng |  |  |  | 41.188 |

4.1.2. Nguyên liệu, nhiên liệu hóa chất sử dụng trong giai đoạn dự án đi vào vận hành:

a. Nguyên liệu sử dụng:

Bảng 3. Tổng hợp nguyên liệu sử dụng.

| TT | NGUYÊN LIỆU | ĐƠN VỊ | MỨC TIÊU THỤ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sợi cotton | Tấn/năm | 22.275 |
| 2 | Sợi polyester | Tấn/năm | 14.850 |
| 3 | Tinh bột hồ sợi | Tấn/năm | 420 |
| 4 | Thuốc nhuộm và các loại hóa chất | kg/năm | 156.000 |
| - | Pigment Black (Acetylene carbon đen) | kg/năm | 12.000 |
| - | Surfactant (C22H18O.(C2H4O)n | kg/năm | 20.000 |
| - | Pigment Blue (29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29, N30, N31, N32)copper | kg/năm | 16.000 |
| - | FIXER GK-665 (C8H12N2O2)x | kg/năm | 40.000 |
| - | Pigment Fluorescent Pink (Phioxine B 2,4,5,7- Tetrabromo-12,13,14,15 tetrachlorofluorescein) | kg/năm | 8.000 |
| - | Acrylic Polymer (C5H8O2) | kg/năm | 12.000 |
| - | Pigment Red (CI.P Pigment Red 170; 4[(4-(aminocarbonyl) phenyl]azo)N-(2-ethaxy phenyl])-3-hydroxy-2 napthalenecarbonamide) | kg/năm | 14.000 |
| - | 4,4'-BIS(2-SULFOSTYRYL)BIPHENYL DISODIUM SALT (C28H20O6S2.2Na) | kg/năm | 16.000 |
| - | 4,4-bis(1,2,3-triazol-2-yl)stilbene-2,2-disulfonic acid | kg/năm | 10.000 |
| - | SOFTENER (chất làm mềm) | kg/năm | 8.000 |

Ghi chú:

Tinh bột thường được sử dụng để hồ sợi các sợi có nguồn gốc cellulose (tinh bột sắn/khoai tây/bột bắp/gạo…), vừa bảo vệ môi trường, vừa kinh tế và hiệu suất dệt cao.

b. Nhiên liệu, hóa chất sử dụng:

Bảng 4. Tổng hợp nhiên liệu, hóa chất sử dụng.

| TT | NHIÊN LIỆU, HÓA CHẤT | ĐƠN VỊ | MỨC TIÊU THỤ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu máy | Lít/năm | 5.000 |
| 2 | Khí gas LPG | Tấn/năm | 11.200,2 |
| - | Cấp cho lò hơi | Tấn/năm | 3.629 |
| - | Cấp cho xưởng nhuộm | Tấn/năm | 7.560 |
| - | Cấp cho nấu ăn | Tấn/năm | 11,2 |
| 3 | Hóa chất xử lý nước thải |  |  |
| - | NaOH | Kg/năm | 92.400 |
| - | PAC | Kg/năm | 50.400 |
| - | Polymer | Kg/năm | 504 |
| - | H2SO4 | Kg/năm | 174.000 |
| - | FeSO4 | Kg/năm | 25.200 |
| - | H2O2 | Kg/năm | 60.000 |
| - | Chế phẩm vi sinh | Kg/năm | 120 |

- Nguồn cung cấp nguyên vật liệu phục vụ sản xuất:

Nguyên phụ liệu được nhập khẩu từ Đài Loan. Nguồn cung cấp vật tư nguyên, nhiên liệu và hóa chất luôn ổn định, kịp thời đem lại hiệu quả cao.

Công ty cam kết sử dụng các loại thuốc nhuộm và hóa chất đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, cam kết không sử dụng các loại thuốc nhuộm và hóa chất nằm trong danh mục bị cấm sử dụng tại Việt Nam.

Cung cấp khí gas LPG làm nhiên liệu đốt cho lò hơi, máy nhuộm và nấu ăn:

Trạm cung cấp khí LPG có diện tích 269m2 được thiết kế lắp đặt 02 bồn chứa, thể tích chứa 50 tấn/bồn.

Khí hóa lỏng LPG (Liquefied Petroleum Gas) là khí có thành phần chủ yếu là C3H8 - propane và C4H10 – butane. LPG được tồn trữ ở thể lỏng, áp suất hơi bão hòa là 900kPa khi ở nhiệt độ môi trường. LPG lỏng dễ bay hơi, khi rò rỉ ra môi trường sẽ bốc hơi dữ dội và chuyển thành LPG hơi, thể tích LPG hơi gấp khoảng 250 lần thể tích lỏng. LPG là nguồn năng lượng có hàm lượng khí thải vào không khí thấp hơn nhiều so với nhiên liệu hóa thạch như là dầu hoặc than. Giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường không khí và bảo vệ màu xanh khí quyển.

## 4.2. Nhu cầu sử dụng nước:

4.2.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án:

a. Nguồn cấp nước:

Nguồn nước cấp cho hoạt động thi công xây dựng dự án được lấy từ đường ống cấp nước chung của khu vực do Nhà máy nước sạch KCN dệt may Rạng Đông có công suất thiết kế 170.000 m3/ngày.đêm cấp.

b. Nhu cầu cấp nước trong giai đoạn thi công xây dựng

- Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt: Căn cứ là số liệu thực tế các công trình đang xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định vào thời điểm hiện tại, lượng nước cần cung cấp khoảng 60 lít/người/ngày (không ăn uống, tắm rửa). Với số lượng lao động khoảng 100 người/ngày thì lượng nước cần cung cấp cho công nhân làm việc tại công trường là:

Qcấp SH = 100 người × 60 lít/ngày/người = 6.000lít/ngày = 6 m3/ngày.

- Nước cấp cho hoạt động vệ sinh máy móc: Trong quá trình thi công, các xe chở nguyên vật liệu và thiết bị, máy móc, dụng cụ xây dựng tham gia thi công sẽ được vệ sinh. Với số lượng máy trộn bê tông là 6 máy (công suất 250 lít). Lượng nước cần sử dụng để vệ sinh máy dự kiến lượng nước sử dụng để vệ sinh khoảng 250 lít/1 máy/ngày. Dự án sử dụng 6 máy trộn bê tông thể tích là 250 lít, nhu cầu sử dụng nước là: 0,25 × 6 = 1,5 m3/ngày.

Tổng nhu cầu nước trong giai đoạn xây dựng là:

6m3/ngày + 1,5 m3/ngày= 7,5m3/ngày.

4.2.2. Trong giai đoạn dự án đi vào vận hành:

a. Nguồn cung cấp nước:

Công ty sử dụng nguồn nước sạch của Nhà máy nước sạch KCN dệt may Rạng Đông để phục vụ cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất.

Dự án sử dụng nguồn nước sạch của Nhà máy nước sạch KCN dệt may Rạng Đông có công suất thiết kế 170.000 m3/ngày.đêm.

Nước từ điểm đấu nối dẫn về bể chứa nước ngầm của Công ty bằng ống HDPE chôn ngầm có đường kính D75 – D100. Nước từ bể nước ngầm cấp cho các hạng mục của dự án bằng hệ thống đường ống D50 – D20; các loại ống cấp nước sử dụng ống nhựa PPR chôn ngầm.

- Nước phục vụ sinh hoạt của cán bộ, nhân viên trong nhà máy được sử dụng trực tiếp không qua xử lý.

- Nước sử dụng cho hoạt động sản xuất: sẽ được xử lý qua thiết bị làm mềm nước.

* Quy trình xử lý nước cấp bằng thiết bị làm mềm nước:

Nước máy tại bể chứa nước được dẫn về 03 thiết bị làm mềm nước tự động JMD2-1600 công suất 50 m3/h. Quy trình xử lý nước cấp để cấp cho sản xuất như sau: Nước máy → thiết bị làm mềm nước → Xưởng nhuộm.

Khi thiết bị làm mềm nước hoạt động, nước nguồn đi qua lớp nhựa thông từ trên xuống dưới, Ca2+,  Mg2+ trong nước liên tục được hạt nhựa trao đổi ion hấp phụ và loại bỏ, Na + trong hạt nhựa trao đổi ion liên tục bị kết tủa nên nước thô được làm mềm. Khi nước thải đầu ra đạt một lượng nhất định, hạt nhựa trao đổi ion sẽ bão hòa với ion Ca2+, Mg2+ và trở nên vô hiệu, mất khả năng trao đổi, phải thoát ra hoạt động để tái sinh. Trong quá trình tái sinh, cần phải rửa ngược lớp nhựa trước để loại bỏ các tạp chất như chất rắn lơ lửng có thể bị lớp nhựa phía trên chặn lại và làm lỏng lớp nhựa. Sau đó, muối được đưa vào từ phần trên của bồn nhựa và chất lỏng thải tái sinh được thải qua hàng dưới. Trong quá trình ngâm muối, nồng độ cao của Na+ trong nước muối sẽ thay thế các ion Ca2+, Mg2+ được nhựa đã tiêu thụ hấp phụ và thải chúng ra ngoài cùng với chất lỏng thải tái sinh để đạt được mục đích hoạt hóa nhựa. Sau khi quá trình hấp thụ muối kết thúc, thay nước muối đậm đặc trong lớp nhựa bằng khoảng một đến hai lần thể tích của lớp nhựa. Cuối cùng, quá trình rửa tích cực được thực hiện để loại bỏ triệt để dung dịch muối còn sót lại trong lớp nhựa thông. Trong quá trình tái sinh, dung dịch muối đậm đặc được tự động hút vào qua vòi phun và được trộn tự động đến nồng độ xác định trước và sau đó được đưa đến bộ trao đổi. Nồng độ của chất tái sinh có thể được điều chỉnh tự do thông qua van. Toàn bộ hệ thống làm mềm nước sử dụng điều khiển hoàn toàn tự động, với điều khiển lưu lượng khi kết thúc hoạt động và tái sinh ở hạ nguồn. Trạng thái làm việc của máy làm mềm nước theo thứ tự: chạy → tái sinh (rửa ngược, hút muối, thay thế, rửa thuận) → chờ → chạy.

Hệ thống muối là một phần quan trọng của thiết bị làm mềm nước, độ tin cậy của hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước của thiết bị và sản xuất nước định kỳ. Hệ thống áp dụng hình thức bể muối chia nhỏ, tức là mỗi bể nhựa được trang bị một bể muối. Lượng muối dự trữ trong mỗi thùng muối xấp xỉ lượng muối dùng cho 2-3 lần tái tạo của thiết bị làm mềm nước. Van muối được sử dụng để kiểm soát sự hấp thụ muối của mỗi lần tái sinh của thiết bị. Sau khi thiết bị tái sinh nước mềm hoàn thành, van muối tự động làm đầy muối vào thùng muối. Bằng cách điều chỉnh độ cao của phao van muối, khả năng hút muối của thiết bị có thể được điều khiển linh hoạt. Nước sau khi lọc được sử dụng để cấp cho lò hơi.

* Cấu tạo của máy làm mềm nước gồm:

- Bộ điều khiển: Với hệ thống điều khiển tự động của bộ điều khiển nhiều van (loại 502), lưu lượng tuần hoàn có thể được thiết lập, lưu lượng có thể được ghi lại tự động và tín hiệu tái tạo sẽ được tự động phát ra để bắt đầu tái sinh khi đạt đến giá trị định trước. Nó có thể tự động chuyển đổi giữa hoạt động của thiết bị và chế độ chờ. Bộ điều khiển đa van JMA có thể đưa ra hai tín hiệu chuyển đổi trong quá trình tái tạo để thực hiện việc điều khiển các thiết bị phụ trợ liên quan.

- Cảm biến lưu lượng JMTT-40/100: với bộ điều khiển đa van (loại 502) để đo lưu lượng. Khi dòng nước đẩy tuabin quay, một tín hiệu xung từ được tạo ra, tín hiệu này được đầu dò trên lưu lượng kế gửi đến bộ điều khiển nhiều van (loại 502) và bộ điều khiển nhiều van tự động tích lũy dòng chảy. Khi lưu lượng tích lũy đạt đến giá trị lưu lượng cài đặt, bộ điều khiển sẽ đưa ra tín hiệu để bắt đầu quá trình tái sinh của bể. Cảm biến lưu lượng được làm bằng nhựa kỹ thuật, chịu lực tốt, tuổi thọ cao và chống ăn mòn.

- Ejector: Ejector được lắp trên đường ống của vòi phun áp lực tái sinh, hút nước muối vào bể làm mềm dựa trên nguyên lý siphon sinh ra bởi sự chênh lệch áp suất dương và âm. Nó được làm bằng vật liệu UPVC chống ăn mòn tốt.

- Bể chứa nhựa: Bể chứa nhựa φ1600 × 2400 có độ bền cao và chống ăn mòn tốt. Thiết bị có trọng lượng nhẹ, hình thức đẹp, dễ lắp đặt và bảo trì, tuổi thọ cao. Thử nghiệm áp suất nhà máy lớn hơn 1.0Mpa.

- Nhựa trao đổi ion: Nhựa trao đổi cation muối mạnh loại 001 * 7 loại styren. Nó có khả năng trao đổi làm việc cao, kích thước hạt nhựa đồng nhất, ổn định vật lý và hóa học tốt và thậm chí chạy phân phối thủy lực.

- Hộp định lượng muối: Hộp bằng vật liệu PE φ1600 × 1760 được sử dụng, với vỉ muối và giếng muối bên trong, có lợi cho hoạt động bình thường của van muối. Có đường thoát nước thải dưới đáy bồn muối để sử dụng khi vệ sinh bồn muối.

- Đường ống dẫn thân thiết bị: Đường ống nhựa uPVC được sử dụng. Dễ dàng cài đặt, hình thức đẹp.

Bảng 5. Thông số kỹ thuật của máy làm mềm nước

| STT | Các bộ phận của máy làm mềm nước | Số lượng | Thông số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ điều khiển | 1 | Bộ điều khiển nhiều van (loại 502) |
| 2 | Cảm biến lưu lượng JMTT-40/100 | 1 | Vật liệu: Nhựa kỹ thuật |
| 3 | Ejector | 1 | Vật liệu: uPVC |
| 4 | Bể chứa nhựa | 1 | Vật liệu: Bể chứa nhựa φ1600 × 2400 |
| 5 | Nhựa trao đổi ion | 1 | Nhựa trao đổi cation muối mạnh loại 001 * 7 loại styren |
| 6 | Hộp định lượng muối | 1 | Vật liệu: PE φ1600 × 1760 |
| 7 | Đường ống dẫn thân thiết bị | 1 | Vật liệu: Đường ống nhựa uPVC |
| 8 | Tỷ lệ nước thải bỏ |  | Chiếm 5% lượng nước đầu vào |

b. Nhu cầu sử dụng nước:

* Nước cấp cho sinh hoạt:

Theo TCXDVN 33:2006 Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn dùng nước tổng hợp khu vực thị trấn, trung tâm công – nông nghiệp, công - ngư nghiệp, điểm dân cư nông thôn là 80 - 150 lít/người.ngày, lấy trung bình 100lít/người.ngày. Khi đi vào hoạt động ổn định: số lượng CBCNV làm việc tại Công ty là 320 người thì lượng nước sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt là: 320 người x 100lít/người.ngày = 32 m3/ngày.

* Nước cấp cho sản xuất: bao gồm nước cấp cho hoạt động nhuộm hoàn tất và cấp cho lò hơi. Nguồn nước cấp này lấy từ nguồn nước sạch của Nhà máy nước sạch KCN dệt may Rạng Đông sau đó được làm mềm bởi thiết bị làm mềm nước công suất 50m3/h.

- Nước cấp cho quy trình dệt:

Công ty sử dụng 01 máy hồ sợi, lượng nước cần để cấp cho 1 máy hồ sợi khoảng 3m3/h tương đương 72m3/ngày (01 ngày Công ty hoạt động 24 tiếng (3 ca).

Trong đó:

+ Nước cấp cho công đoạn hồ sợi: 65 m3/ngày/máy

+ Nước rửa máy hồ sợi: 7 m3/ngày/máy

- Nước cấp cho hoạt động nhuộm hoàn tất: Căn cứ vào hoạt động sản xuất thực tế có cùng loại hình của Công ty TNHH Jehong tại Đài Loan (Nhà máy Jehong Taiwan) thì lượng nước cần cung cấp để sản xuất ra 1 tấn vải nhuộm hoàn tất khoảng 20 m3/tấn vải. Trong đó:

+ Nước cấp cho công đoạn tẩy hồ khoảng 16 m3/tấn vải (bao gồm: khoảng 7 m3/tấn vải cho công đoạn giũ hồ; 5 m3/tấn vải cho công đoạn nấu và 4 m3/tấn vải cho công đoạn tẩy trắng).

+ Nước cấp cho công đoạn giặt trước khi nhuộm khoảng 3 m3/tấn vải.

+ Nước cấp cho công đoạn vệ sinh máy nhuộm khô khoảng 1 m3/tấn vải;

Công suất sản xuất vải nhuộm hoàn tất của nhà máy là 16.500.000 m/năm tương đương 5.040 tấn/năm ≈ 16,15 tấn /ngày.

Vậy lượng nước cấp cho hoạt động nhuộm hoàn tất là: 20 m3/tấn vải x 16,15 tấn/ngày = 323m3/ngày;

- Nước cấp cho lò hơi:

+ Căn cứ theo thực tế sử dụng nước cấp cho lò hơi của Công ty TNHH dệt Chentai miền Bắc Việt Nam đang hoạt động tại KCN Bảo Minh thì 1 tấn hơi tương ứng với 1 m3 nước bốc hơi.

Một ngày Công ty hoạt động 24 tiếng (3 ca). Công ty sử dụng 05 lò hơi (trong đó có 02 lò hơi dự phòng), mỗi lò hơi công suất 2 tấn hơi/h thì lượng nước cần sử dụng cho 03 lò là 2 m3/h x 3 =6m3/h.

Như vậy thì lượng nước cần cung cấp cho lò hơi là 144 m3/ngày.

- Nước cấp cho tưới cây xanh:

Căn cứ theo định mức quy định tại TCXDVN 33:2006 – Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế thì tiêu chuẩn thì lượng nước để tưới cây khoảng 4 lít/m2. Diện tích cây xanh của Nhà máy là 6.225,05 m2 như vậy khối lượng nước cần để tưới cây khoảng 25 m3/lần. Dự kiến một ngày công ty sẽ thực hiện tưới cây 1 lần như vậy khối lượng nước sử dụng là 25m3/ngày.

Nhu cầu sử dụng nước trung bình 1 ngày được ước tính như sau:

Bảng 6. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước tối đa của dự án

| STT | Mục đích sử dụng nước | Nhu cầu sử dụng (m3/ngày.đêm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước sinh hoạt | 32 |
| 2 | Nước cấp cho hoạt động sản xuất | 539 |
| - | Nước cấp cho quy trình dệt | 72 |
| - | Nước cấp cho hoạt động nhuộm hoàn tất | 323 |
| - | Nước cấp cho lò hơi | 144 |
| 3 | Nước tưới cây xanh | 25 |
|  | Tổng | 596 |

## 4.3. Nhu cầu sử dụng điện

Điện sử dụng cho hoạt động của nhà máy được lấy từ nguồn năng lượng điện mặt trời của Công ty và từ lưới điện của KCN.

Khi đi vào hoạt động ổn định, lượng điện sử dụng cho nhà máy dự kiến khoảng 90.675 kWh/tháng.

## 5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư

* Danh mục máy móc, thiết bị của dự án:

Bảng 7. Danh mục các thiết bị máy móc phục vụ giai đoạn xây dựng

| STT | Tên máy móc, thiết bị | Số lượng | Tình trạng/xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ô tô vận chuyển (7-10 tấn) | 06 | - Tình trạng thiết bị từ 65 -95%, tốt, đảm bảo an toàn trong quá tình thi công; - Nhật Bản/Trung Quốc. |
| 2 | Máy ủi | 02 |  |
| 3 | Máy trộn bê tông | 06 |  |
| 4 | Máy đầm | 02 |  |
| 5 | Máy hàn | 02 |  |
| 6 | Máy khoan | 01 |  |
| 7 | Máy xúc và đào đất | 05 |  |
| 8 | Máy cắt thép | 05 |  |
| 9 | Máy gò uốn thép | 04 |  |
| 10 | Máy đóng cọc | 01 |  |
| 11 | Máy lu bánh hơi, bánh thép | 04 |  |

Bảng 8. Máy móc thiết bị trong giai đoạn vận hành của dự án

| TT | Tên máy móc, thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Xuất xứ | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất |
| 1 | Máy tẩy hồ công suất 125 kW/h | chiếc | 01 | Đài Loan | 100% |
| 2 | Máy nhuộm khô kiêm sấy khô công suất 510 kW/h | chiếc | 02 | Đài Loan |  |
| 3 | Máy giặt | chiếc | 02 | Đài Loan |  |
| 4 | Máy đóng gói | chiếc | 03 | Đài Loan |  |
| 5 | Máy định cỡ | chiếc | 01 | Đài Loan |  |
| 6 | Máy trục chữ A | chiếc | 46 | Đài Loan |  |
| 7 | Máy cong vênh | chiếc | 01 | Đài Loan |  |
| 8 | Máy dệt | chiếc | 60 | Đài Loan |  |
| 9 | Máy mắc sợi | chiếc | 20 | Đài Loan |  |
| 10 | Máy hồ sợi | chiếc | 01 | Đài Loan |  |
| 11 | Máy cuộn sợi | chiếc | 20 | Đài Loan |  |
| 12 | Máy phát điện | chiếc | 01 | Trung Quốc |  |
| 13 | Máy nén khí | chiếc | 01 | Trung Quốc |  |
| II | Máy móc thiết bị khác |
| 1 | Cần cẩu trục nặng 2 tấn | chiếc | 05 | Trung Quốc | 100% |
| 2 | Lò hơi công suất 2 tấn hơi/h | chiếc | 05 | Trung Quốc |  |
| 3 | Quạt hút gió công suất 5,5kW | chiếc | 20 | Trung Quốc |  |
| 4 | Thiết bị làm mềm nước công suất 50m3/h | chiếc | 03 | Trung Quốc |  |
| III | Máy móc thiết bị của trạm XLNT tập trung công suất 350m3/ngày |
| 1 | Giỏ chắn rác | cái | 01 | Đài Loan | 100% |
| 2 | Máy thổi khí | cái | 02 | Đài Loan |  |
| 3 | Máy ép bùn | bộ | 01 | Đài Loan |  |
| 4 | Bơm nước thải bể điều hòa | cái | 02 | Đài Loan |  |
| 5 | Bơm nước thải hệ thống DAF | cái | 02 | Đài Loan |  |
| 6 | Bơm nước hệ thống bồn lọc | cái | 02 | Đài Loan |  |
| 7 | Bơm nước bể sự cố | cái | 02 | Đài Loan |  |
| 8 | Bơm bùn bể lắng vi sinh | cái | 02 | Đài Loan |  |
| 9 | Bơm bùn bể lắng hóa lý | cái | 01 | Đài Loan |  |
| 10 | Bơm bùn bể cô đặc bùn | cái | 01 | Đài Loan |  |
| 11 | Bơm bùn máy ép bùn | cái | 01 | Đài Loan |  |
| 12 | Bơm định lượng H2SO4 | cái | 04 | Đài Loan |  |
| 13 | Bơm định lượng NaOH | cái | 02 | Đài Loan |  |
| 14 | Bơm định lượng H2O2 | cái | 02 | Đài Loan |  |
| 15 | Bơm định lượng PAC | cái | 02 | Đài Loan |  |
| 16 | Bơm định lượng FeSO4 | cái | 02 | Đài Loan |  |
| 17 | Bơm định lượng Polymer(-) | cái | 04 | Đài Loan |  |
| 18 | Thiết bị gạt bùn bể lắng vi sinh | bộ | 01 | Đài Loan |  |
| 19 | Thiết bị gạt bùn bể lắng hóa lý | bộ | 01 | Đài Loan |  |
| 20 | Máy khuấy bể phản ứng oxy hóa | cái | 01 | Đài Loan |  |
| 21 | Máy khuấy bể tạo bông | cái | 01 | Đài Loan |  |
| 22 | Thiết bị đo pH điều chỉnh | bộ | 03 | Đài Loan |  |
| 23 | Hệ thống ống dẫn bể kỵ khí | bộ | 01 | Đài Loan |  |
| 24 | Bộ giá thể vi sinh | bộ | 01 | Đài Loan |  |
| 25 | Bộ sục khí bể hiếu khí | bộ | 01 | Đài Loan |  |
| 26 | Thiết bị sục khí | bộ | 09 | Đài Loan |  |
| 27 | Phao điện | cái | 04 | Đài Loan |  |
| 28 | Đồng hồ lưu lượng | cái | 02 | Đài Loan |  |
| 29 | Bồn chứa hóa chất | cái | 03 | Việt Nam |  |
| 30 | Bồn chứa bùn | cái | 01 | Việt Nam |  |
| 31 | Tủ điều khiển chính | bộ | 01 | Đài Loan |  |

* Quy mô hạng mục công trình của dự án:

Bảng 9. Quy mô các hạng mục công trình của dự án

| TT | Hạng mục công trình | Đơn vị | Diện tích | Diện tích sàn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hạng mục công trình chính |
| 1 | Xưởng nhuộm và hoàn thiện vải: (01 tầng +01 tầng lửng) + Khu vực xử lý vải mộc trước khi nhuộm: gồm các công đoạn giũ hồ, nấu và tẩy trắng (1.980,2 m2) + Khu vực giặt (212,5 m2) + Khu vực nhuộm hoàn tất (1.260 m2) + Khu vực đặt thiết bị làm mềm nước (425m2 ) + Khu vực lò hơi ( 118,6m2) + Khu chứa nguyên liệu (212,5m2) + Nhà vệ sinh công nhân (37,5m2) | m2 | 4.818,3 | 5.063,7 |
| 2 | Xưởng dệt: (01 tầng +01 tầng lửng) + Khu vực dệt (3.060m2) + Khu chứa nguyên liệu (306m2) + Khu vực chứa thành phẩm (1.294m2) + Nhà vệ sinh công nhân (31,9m2) + Trạm điện (120,8m2) | m2 | 4.812,7 | 5.115,1 |
| 3 | Nhà xưởng: phục vụ cho xưởng dệt (01 tầng) + Khu vực mắc sợi ( 1.200m2) + Khu vực hồ sợi (1.686m2) + Kho (600m2) + Nhà vệ sinh công nhân (24 m2) | m2 | 3.510 | 3.510 |
| II | Hạng mục công trình phụ trợ |
| 1 | Nhà hỗn hợp (03 tầng): + Tầng 1: Khu nhà ăn + Tầng 2: Khu văn phòng + Tầng 3: Tầng tum | m2 | 1.006 | 1.960,3 |
| 2 | Nhà để xe máy 1 + Trạm bơm (01 tầng); Bể chứa nước (V=881m3) xây ngầm phía dưới nhà để xe | m2 | 303,9 | 303,9 |
| 3 | Nhà để xe máy 2 (01 tầng); Bể chứa nước (V=500m3) xây ngầm phía dưới nhà để xe | m2 | 180 | 180 |
| 4 | Nhà để xe ô tô | m2 | 211,7 | 211,7 |
| 5 | Nhà bảo vệ cổng chính (01 tầng) | m2 | 32 | 32 |
| 6 | Nhà bảo vệ cổng phụ (01 tầng) | m2 | 12 | 12 |
| 7 | Bãi để xe đạp | m2 | 25,2 | 25,2 |
| 8 | Trạm LPG | m2 | 269 | 269 |
| 9 | Kho hóa chất | m2 | 75 | 75 |
| III | Hạng mục công trình bảo vệ môi trường |
| 1 | Nhà rác: gồm 03 kho + Kho chứa rác thải rắn công nghiệp (108,4m2) + Kho chứa rác thải sinh hoạt (100m2) + Kho chứa CTNH (100m2) | m2 | 308,4 | 308,4 |
| 2 | Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 350m3/ngày.đêm | m2 | 291,5 | 291,5 |
| 3 | Cây xanh (20,6%) | m2 | 6.294,55 | - |
| 4 | Hệ thống thu gom, thoát nước mưa | 1HT | - |  |
| 5 | Hệ thống thu gom, xử lý nước thải | 1HT | - |  |
| 6 | Hệ thống thu gom, xử lý khí thải lò hơi | 5HT | - |  |
| IV | Hạng mục công trình khác |
| 1 | Hệ thống cung cấp điện | 1HT | - | - |
| 2 | Hệ thống cung cấp nước | 1HT | - | - |
| 3 | Hệ thống xử lý nước cấp | 1HT | - | - |
| 4 | Hệ thống PCCC | 1HT | - | - |
| 5 | Sân, đường nội bộ | m2 | 8.524,8 | - |
| 6 | Cổng, tường rào |  | - | - |
| Tổng cộng | m2 | 30.600 | 17.357,8 |

* Công ty dự kiến sẽ đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà với tổng công suất lắp đặt là 1.366 kWp và sản lượng điện là 1.591MWp đặt trên mái nhà của xưởng nhuộm và hoàn thiện vải, xưởng dệt và nhà xưởng. Với mục tiêu chính của công trình là tăng hiệu suất sử dụng nguồn năng lượng xanh- năng lượng tái tạo, từ đó giảm lượng phát thải cacbon tác động đến môi trường. Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà xưởng không tốn diện tích đất lắp đặt, tạo ra điện năng ổn định và giảm nhiệt độ trong nhà xưởng do tránh được ánh nắng trực tiếp.

# Chương II

# SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## 1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:

Dự án của Công ty TNHH Jehong Textile được triển khai phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Nam Định và của địa phương bao gồm:

- Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng năm 2030. Cụ thể đối với định hướng phát triển công nghiệp “ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghiệp có thị trường tương đối ổn định, hiệu quả cao, các ngành công nghiệp có thế mạnh về nguồn nguyên liệu (công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm), lao động (dệt may, da giày,…); tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi mới trang bị công nghệ hiện đại, thiết bị đồng bộ; khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư”.

- Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng năm 2030. Cụ thể phát triển theo hướng sản xuất các sản phẩm cao cấp, sản phẩm phục vụ cho xuất khẩu có hàm lượng công nghệ và đạt các tiêu chuẩn về môi trường. Chú trọng đến khâu thiết kế thời trang và xây dựng thương hiệu các sản phẩm dệt may.

- Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể đối với định hướng phát triển công nghiệp “ưu tiên phát triển công nghiệp dệt may, da giày, cơ khí, tàu thủy, chế biến nông thủy sản. Củng cố và phát triển các làng nghề hiện có”; đối với khu công nghiệp “Tập trung xây dựng, hình thành và đi vào hoạt động của khu công nghiệp dệt may Rạng Đông trở thành khu công nghiệp dệt may đồng bộ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện, tạo động lực phát triển mới cho huyện Nghĩa Hưng nói riêng và toàn tỉnh Nam Định.

- Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

- Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 28/03/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông tỉnh Nam Định.

- Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, tỉnh Nam Định, tỷ lệ 1/2000.

- Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, tỉnh Nam Định, tỷ lệ 1/2000 tại 02 lô K, Q.

## 2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:

Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Jehong Textile được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và QCVN 13-MT:2015/BTNMT (cột A): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm trước khi thải vào môi trường tiếp nhận là cống thoát nước thải của Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông qua 01 cửa xả nằm trên đường D5 (phía Đông Bắc nhà máy). Sau đó, nước thải sẽ được đấu nối với hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN dệt may Rạng Đông theo thỏa thuận đấu nối nước thải với đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN.

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp dệt may Rạng Đông được thiết kế có công suất 110.000 m3/ngày.đêm, có diện tích chiếm đất khoảng 23,11 ha (bố trí trong đất hạ tầng của KCN). Nước thải của các nhà máy trong KCN sau khi được đưa về Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN sẽ được xử lý đạt tiêu chuẩn các thông số cột A-QCVN 13-MT:2015/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT với Kq=1,0; Kf=0,9 trước khi theo kênh thoát nước nhân tạo và xả ra cửa biển. Nhà máy xử lý nước thải tập trung sẽ lắp đặt hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải, bao gồm lưu lượng và các thông số: nhiệt độ, pH, COD, TSS và độ màu của nước thải, ở trước cửa xả của Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN.

Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Jehong Textile chảy vào hệ thống cống thu gom nước thải của KCN sẽ làm tăng tốc độ dòng chảy cục bộ, ảnh hưởng đến sự điều tiết của dòng chảy. Tuy nhiên lưu lượng nước thải phát sinh tại thời điểm Công ty đi vào hoạt động ổn định khoảng 350 m3/ngày.đêm, tương đương 0,00399 m3/giây, hầu như không gây ảnh hưởng gì tới việc thu gom (theo tuyến đường D5) cũng như khả năng tiếp nhận và xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN.

# Chương III

# ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

# NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Dự án “Nhà máy dệt may Jehong Textile” được thực hiện tại Lô Q4, KCN Dệt may Rạng Đông, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định với diện tích 30.600m2. KCN Dệt may Rạng Đông đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 2926/QĐ-BTNMT ngày 13/11/2015 cho dự án: “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông”. Vì vậy theo quy định tại điểm c, khoản 2, điều 28 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì nội dung hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án không phải mô tả đánh giá.

# Chương IV

# ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP

# BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

## 1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư.

## 1.1. Đánh giá, dự báo các tác động.

Các nguồn tác động đến môi trường trong giai đoạn này được thống kê chi tiết trong bảng sau:

Bảng 10. Các nguồn phát sinh và thành phần chất thải

| TT | Nguồn gây tác động | Thành phần chất thải |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động xây dựng các nhà xưởng, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, nước thải, trạm xử lý nước thải, khối nhà văn phòng,… | - Tiếng ồn; Nhiệt độ. - Bụi, khí thải: CO, NOx, SO2… - Chất thải rắn xây dựng. - Chất thải nguy hại. - Nước thải thi công. |
| 2 | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và thiết bị máy móc | - Khí thải như CO, CO2, SO2, NOx, hydrocacbon,…tiếng ồn. |
| 3 | Sinh hoạt của công nhân tại công trường | - Chất thải rắn: thức ăn thừa, vỏ bao bì, bìa catton,… - Nước thải sinh hoạt. - Tác động đến môi trường xã hội |

### 1.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải:

A. Chất thải rắn.

(1).Chất thải rắn thông thường.

* Chất thải rắn sinh hoạt:

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động ăn uống, vệ sinh của công nhân xây dựng trên công trường.

- Thành phần: thức ăn thừa, vỏ bao bì đựng thực phẩm, vỏ hoa quả thải, giấy vụn...

- Tải lượng: Số lượng lao động trong giai đoạn xây dựng sẽ biến động tùy vào từng thời điểm cụ thể. Dựa theo thực tế công việc trong giai đoạn xây dựng, số lượng lao động trong ngày cao điểm khoảng 100 người. Căn cứ theo giáo trình “Quản lý chất thải rắn” - NXB Xây dựng - GS.TS Trần Hiếu Nhuệ, lượng rác thải trung bình của mỗi công nhân lao động thải ra là 0,4 kg/ngày. Do đó, lượng rác thải phát sinh vào ngày cao điểm là:

100 người x 0,4 kg/người/ngày = 40 kg/ngày.

* CTR từ quá trình thi công:

- Nguồn phát sinh:

+ Hoạt động xây dựng: xây dựng nhà xưởng, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, nước thải, trạm xử lý nước thải, khối nhà văn phòng.

- Thành phần: đất đá, vữa, sắt thép vụn, cát, gạch vỡ, bê tông thải,…

- Tải lượng:

Các nguyên vật liệu xây dựng có định mức hao hụt rất khác nhau, tùy vào từng loại vật liệu cũng như tùy vào từng quá trình thi công. Căn cứ vào giáo trình quản lý và xử lý CTR, Nguyễn Văn Phước, NXB Xây dựng, 2008 và số liệu thực tế một số dự án tương tự khi thi công các công trình xây dựng, khối lượng CTR trong quá trình thi công ước tính bằng 0,1% tổng khối lượng nguyên vật liệu (gồm nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn và nguyên liệu rơi vãi).

Theo bảng 2 thống kê khối lượng nguyên vật liệu chính của dự án thì tổng khối lượng nguyên vật liệu chính xây dựng là 19.308 tấn (chỉ tính đối với nguyên vật liệu gạch, cát, đá, xi măng, bê tông thương phẩm). Vậy khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh:

19.308 tấn × 0,1% ≈ 19 tấn.

Tuy nhiên, chất thải rắn trong quá trình thi công xây dựng phần lớn có thể tái sử dụng như bao bì xi măng, sắt thừa, ván gỗ, gạch vỡ,... do đó tác động của chúng đến môi trường là không đáng kể.

* Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động.

Đối tượng chịu tác động gồm công nhân làm việc trên công trường, người lao động thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn, CBCNV làm việc tại Công ty.

- Chất thải rắn xây dựng như đất thải, vật liệu xây dựng thải,... từ quá trình thi công xây dựng nếu không được thu gom, xử lý kịp thời sẽ phát sinh bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Khi trời mưa, chất thải rắn sẽ bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn xuống mương thoát nước của KCN làm tắc nghẽn gây ngập úng ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, dễ gây dịch bệnh cho con người và làm chậm tiến độ thi công xây dựng của dự án.

- Chất thải rắn sinh hoạt chứa chủ yếu các chất hữu cơ dễ phân hủy; nếu không có biện pháp thu gom kịp thời, để tồn đọng lâu sẽ phân hủy phát sinh mùi và khí độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Hoạt động vận chuyển chất thải, nguyên vật liệu có thể làm rơi chất thải hoặc nguyên liệu xuống lòng đường ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường công cộng và hoạt động lưu thông của người dân trong khu vực; cụ thể là tuyến đường huyện lộ, đây là tuyến đường chính chịu ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án.

(2) Chất thải nguy hại:

- Nguồn phát sinh: Các hoạt động phát sinh chất thải nguy hại từ hoạt động thi công xây dựng, hoạt động sơn tường, lắp đặt thiết bị, máy móc …

- Thành phần: bao gồm dầu thải, giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ, sơn thải,…;

Bảng 11. Dự báo thành phần CTNH phát sinh

| Mã CTNH | Tên chất thải | Tính chất nguy hại | Ký hiệu phân loại | Trạng thái tồn tại | Khối lượng (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 04 01 | Que hàn thải có kim loại nặng | Đ, ĐS | KS | Rắn | 50 |
| 08 01 01 | Sơn thải | C, Đ, ĐS | KS | Rắn/lỏng | 20 |
| 17 02 03 | Dầu thải | Đ, ĐS, C | NH | Lỏng | 120 |
| 18 02 01 | Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ,… | Đ, ĐS | KS | Rắn | 35 |
| 18 01 02 | Vỏ thùng chứa sơn | Đ, ĐS | KS | Rắn | 50 |

- Tải lượng: Theo kết quả nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu lỏng do Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc phòng thực hiện vào năm 2002 cho thấy:

+ Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 7 lít/phương tiện/lần thay.

+ Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc: Trung bình từ 3 tháng thay dầu nhớt 1 lần tùy thuộc vào cường độ hoạt động của phương tiện.

Căn cứ vào danh mục các thiết bị máy móc sử dụng xăng dầu trong quá trình thi công xây dựng dự án, tần suất thay dầu nhớt dao động từ 1-3 lần trong cả quá trình thi công xây dựng. Ước tính tổng lượng dầu thải trong cả quá trình thi công xây dựng dự án là 120 lít.

+ Khối lượng mẩu que hàn phát sinh khoảng 50kg trong cả quá trình thi công

Ngoài ra giẻ lau nhiễm dầu mỡ phát sinh khoảng 35kg, sơn thải phát sinh khoảng 20kg trong cả quá trình thi công xây dựng.

Toàn bộ lượng chất thải nguy hại này sẽ được thu gom và thuê đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý theo quy định.

* Đánh giá đối tượng chịu tác động.

- Chất thải nguy hại có nguy cơ tiềm tàng gây ô nhiễm môi trường không khí, gây độc đối với hệ sinh thái và con người trong khu vực.

- Các chất thải nguy hại khi phát tán vào môi trường nước, các động thực vật sử dụng nguồn nước này sẽ bị tích luỹ các chất độc vào cơ thể có thể gây nhiễm độc mãn tính và chúng cũng là mắt xích của chuỗi thức ăn, dẫn đến các chất độc sẽ tích luỹ sinh học trong chuỗi thức ăn và có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.

- Chất thải nguy hại có thể bị rơi vãi xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất (đặc biệt là lớp thổ nhưỡng) và gián tiếp gây ô nhiễm môi trường nước ngầm.

Tóm lại: Chất thải nguy hại ảnh hưởng đến môi trường rất lớn nếu không được thu gom, xử lý theo đúng quy định. Do đó, chủ đầu tư kết hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, tư vấn giám sát để thực hiện các biện pháp quản lý, thu gom, xử lý CTNH theo đúng quy định nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của CTNH đến sức khỏe, tính mạng con người.

B. Bụi, khí thải.

(1). Nguồn phát sinh.

Các công đoạn thi công xây dựng của dự án như hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, hoạt động của các phương tiện thi công đầm, nén, trộn, bốc xúc, vận chuyển nguyên vật liệu (đất, cát, đá, vật liệu xây dựng,…) sẽ là những nguồn phát sinh bụi, khí thải,.. làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí.

- Ô nhiễm bụi:

+ Nguồn phát sinh: Trong quá trình thi công xây dựng bụi chủ yếu phát sinh trong các công đoạn như hoạt động bốc dỡ, đảo trộn, vận chuyển nguyên vật liệu và hoạt động của các phương tiện vận chuyển.

+ Thành phần ô nhiễm: Chủ yếu là bụi đất, bụi đá, bụi cát,…

- Ô nhiễm khí thải:

+ Khí thải phát sinh chủ yếu từ các thiết bị máy móc hoạt động trên công trường như xe tải, máy xúc, máy cắt, máy đầm,... phương tiện vận chuyển vật liệu, máy móc, nguyên vật liệu xây dựng.

+ Thành phần ô nhiễm: khí SO2, COx, NOx, Hydrocacbon...

Ngoài ra, sự phân huỷ các chất thải, rác thải trên công trường thi công tạo ra các khí như: CH4, NH3, H2S,... ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân tham gia xây dựng.

(2). Tính toán tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải:

Tải lượng bụi do hoạt động vận chuyển, bốc dỡ vật tư xây dựng được tính theo hệ số phát thải bụi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 0,1-1g/m3.

Căn cứ theo số liệu tại bảng 2 thì tổng khối lượng nguyên vật liệu xây dựng là 41.188 tấn tương đương 61.782 m3 (Tỷ khối vật liệu xây dựng tạm tính là 1,5 tấn/m3)

Bảng 12. Dự báo tải lượng bụi phát sinh do vận chuyển và bốc dỡ vật tư

| Hoạt động | Hạng mục | Khối lượng (m3) (a) | Hệ số phát thải (g/m3) (b) | Khối lượng bụi phát sinh (g) (c=a x b) | Thời gian vận chuyển (ngày) (d) | Lượng bụi phát sinh trung bình (mg/s) (e= c x 1000/(dx8x3600)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng | Vận chuyển vật tư | 61.782 | 1 | 61.782 | 240 | 8,9 |
|  | Bốc dỡ vật tư | 61.782 | 1 | 61.782 | 240 | 8,9 |

Ghi chú:

Thời gian vận chuyển vật tư: (240 ngày), rải rác trong thời gian thi công xây dựng dự án.

Thời gian làm việc 1 ngày: 8 giờ

+ Dự báo tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển vật tư:

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển vật tư được tính theo hệ số phát thải của các nguồn thải di động đặc trưng khi phương tiện sử dụng dầu DO theo WHO.

Bảng 13. Hệ số phát thải khi sử dụng dầu DO

| Stt | Chất ô nhiễm | Tải lượng (g/km) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,9 |
| 2 | SO2 | 4,15S |
| 3 | NOx | 14,4 |
| 4 | CO | 2,9 |
| 5 | VOCs | 0,8 |

Nguồn: Bộ Công Thương

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO (0,05%).

Đơn vị thi công sử dụng xe tải có trọng tải 15 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nên số lượng chuyến xe cần vận chuyển là:

41.188 tấn : 15 tấn/chuyến ≈ 2.746 chuyến

Với tổng thời gian vận chuyển vật liệu khoảng 120 ngày thì số chuyến xe vận chuyển trung bình mỗi ngày ra vào công trường là:

2.746 chuyến : 240 ngày ≈ 11 chuyến/ngày

Khoảng cách vận chuyển nguyên vật liệu từ cơ sở bán nguyên vật liệu về khu vực xây dựng tạm tính khoảng 5km.

Vậy tổng số km vận chuyển 1 ngày là:

5 km x 11 chuyến/ngày x 2 lượt/chuyến = 110 km/ngày.

Bảng 14. Tải lượng chất ô nhiễm phát sinh do phương tiện vận chuyển

| TT | Tác nhân ô nhiễm | Hệ số (g/km) (a) | Tải lượng (g/ngày) ( b=ax110 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,9 | 99 |
| 2 | CO | 2,9 | 319 |
| 3 | SO2 | 4,15 x 0,05% | 0,228 |
| 4 | NO2 | 14,4 | 1.584 |
| 5 | VOCs | 0,8 | 88 |

Bụi, khí thải do phương tiện vận chuyển vật tư ra vào dự án sẽ gây tác động đến môi trường khu vực và sức khỏe của người dân dọc tuyến đường vận chuyển, tuy nhiên ô nhiễm này ở mức độ nhỏ và sẽ hết khi giai đoạn thi công kết thúc.

+ Khí thải từ các công đoạn hàn: Trong quá trình thi công xây dựng dự án diễn ra quá trình hàn các kết cấu thép, các loại hoá chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân lao động. Bảng sau cho biết nồng độ các chất khí độc trong quá trình hàn điện các vật liệu kim loại.

Bảng 15. Hệ số các chất ô nhiễm trong quá trình hàn cắt kim loại

| Chất gây ô nhiễm | Đường kính que hàn (mm) | Chiều dày kim loại (mm) |
| --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,25 | 4 | 5 | 6 | <5 | >5 | 5-20 | >20 |
| Khói hàn (mg/que) | 288 | 508 | 706 | 1.100 | 1.578 | - | - | - | - |
| CO (mg/que) | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | - | - | - | - |
| NOx (mg/que) | 12 | 20 | 30 | 45 | 70 | - | - | - | - |
| Acetylen (g/Fe2O3)/lít O2 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - |
| Propan (g/Fe2O3)/ lít O2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 4 |

(Nguồn: Trung tâm nghiên cứu và quy hoạch môi trường đô thị - nông thôn)

Theo dự toán tổng khối lượng công trình, với lượng que hàn cần dùng trong quá trình thi công xây dựng là 1.800 kg, loại que hàn đường kính trung bình 4 mm (25 que/kg). Tải lượng các chất khí độc phát sinh từ công đoạn hàn khi thi công xây dựng như sau:

MCO= 25 x 25 x 10-6 x 1.800 = 1,125 kg/quá trình xây dựng.

MNOx = 30 x 25 x 10-6 x 1.800 = 1,35 kg/quá trình xây dựng.

(3). Đánh giá đối tượng chịu tác động, quy mô chịu tác động

Trên thực tế, nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động thi công xây dựng có thể lớn hơn số liệu đã tính toán trong báo cáo do có sự cộng hưởng nồng độ bụi, khí thải của các hoạt động khác nhau.

- Bụi phát sinh từ các quá trình thi công có tải lượng tương đối lớn, tuy nhiên bụi phát sinh trong quá trình này có kích thước lớn, nên không phát tán đi xa. Vì vậy, chúng chỉ gây ô nhiễm cục bộ tại khu vực thi công, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân tham gia thi công, tác động nhẹ đến người tham gia giao thông và các hộ dân hai bên tuyến đường và khu vực xung quanh.

- Khí thải phát sinh từ máy móc thi công trên công trường là nguyên nhân gây phát sinh các chất ô nhiễm như SO2, NO2, CO, bụi, VOC ra môi trường không khí xung quanh. Nồng độ các chất ô nhiễm tính toán đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT, nên mức độ tác động từ quá trình này đối với sức khỏe con người là không đáng kể. Các hạng mục xây dựng nằm gần khu vực nhà xưởng của Nhà máy, tuy nhiên chủ đầu tư sẽ kết hợp với đơn vị thi công sẽ có biện pháp giảm thiểu phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

- Ô nhiễm khói hàn từ quá trình hàn gây ra tại các vị trí rải rác trong công trường và gián đoạn do vậy những tác động từ  quá trình này chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân trên công trường và môi trường không khí xung quanh, nhưng tác động này ở mức thấp, không tác động đến sức khỏe cộng đồng dân cư khu vực.

- Đối với thực vật:

+ Thực vật khi tiếp xúc với CO ở nồng độ cao (100 - 1000 ppm) bị rụng lá, xoắn quăn, cây non chết yểu

+ Khi bám vào lá cây các hạt bụi làm giảm khả năng quang hợp của cây trồng

+ NO2 tác dụng với hơi nước trong khí quyển tạo thành HNO3, axit này ngưng tụ và hoà tan trong nước, theo mưa rơi xuống mặt đất, gây nên những cơn mưa axit làm thiệt hại cây cối, mùa màng,...

Tuy những tác động của quá trình xây dựng dự án tới môi trường không khí ở mức thấp nhưng chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và được trình bày tại phần sau của báo cáo.

C. Nước thải

Trong quá trình thi công, các nguồn phát sinh nước thải bao gồm:

- Nước thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công.

- Nước thải từ các hoạt động thi công.

- Nước mưa chảy tràn.

(1). Nước thải sinh hoạt.

Trong quá trình thi công xây dựng, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân xây dựng.

Căn cứ tính toán tại mục 4.2.1, chương I thì lượng nước cần cung cấp cho công nhân làm việc tại công trường 6 m3/ngày.

Nước thải sinh hoạt phát sinh được ước tính bằng 100% nước cấp thì lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là:Qnước thải sinh hoạt = 6 m3/ngày

Thành phần: Chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ và các vi sinh vật,… Thành phần các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt ổn định nhưng lưu lượng nước thải thay đổi theo thời gian trong ngày.

- Nước thải từ các hoạt động thi công:

Nước thải trong quá trình thi công xây dựng phát sinh từ quá trình đào hố móng, nước thải từ công đoạn rửa cát, đá xây dựng, phối trộn bê tông, tưới nước bảo dưỡng công trình...Ngoài ra, còn có một lượng nước thải phát sinh từ công đoạn rửa thiết bị máy móc với khối lượng phát sinh khoảng 1,5m3/ngày.

Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải xây dựng là đất, cát xây dựng thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng ngay trên các tuyến thoát nước thi công. Tuy nhiên, yếu tố đáng lo ngại trong nước thải thi công có chứa dầu mỡ và cặn dầu rò rỉ từ các máy móc, thiết bị sẽ ngấm xuống đất có thể làm đất bị đóng cứng và giảm khả năng thấm nước, không còn màu mỡ cho sự sinh trưởng và phát triển của thực vật, sinh vật.

(3) Nước mưa chảy tràn

Khi trời mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án sẽ cuốn theo đất, cát, vật liệu rơi vãi, chất cặn bã, dầu mỡ,... chảy tràn trên mặt bằng thi công xuống các rãnh thoát nước, ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước trong khu vực, đặc biệt là môi trường nước mặt.

Theo WHO, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn được ước tính: Tổng nitơ: 0,5 – 1,5 mg/l, phospho: 0,004 – 0,03 mg/l, nhu cầu oxi hoá học (COD): 10 – 20 mg/l, tổng chất rắn lơ lửng (TSS): 10 – 20 mg/l.

Tải lượng: Theo số liệu thống kê trong nhiều năm, lượng mưa trung bình của tỉnh Nam Định khoảng 1.863 mm/năm nên lượng nước mưa chảy tràn cần phải quản lý khi thực hiện dự án sẽ là:

Qct = q x S

Trong đó:      q:  Lượng mưa trung bình, q = 1.863 mm/năm.

S:  Diện tích mặt bằng, S = 30.600 m2

Lượng mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án ước tính là:

Qct = 1.863 x 30.600/1.000 ≈ 57.008 m3/năm.

* Đánh giá tác động:

Với các chất ô nhiễm như trình bày ở trên, chúng tôi đưa ra một số tác động điển hình tới môi trường mà nước thải tại khu vực dự án có thể gây ra như sau:

(1) Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên nước do tăng độ đục nguồn nước giảm năng suất sinh học và gây bồi lắng cho nguồn tiếp nhận.

(2) Chất dinh dưỡng N, P: Các chất dinh dưỡng gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước, ảnh hưởng tới chất lượng nước, sự sống thuỷ sinh.

(3) Nhu cầu ôxy hóa đối với các chất hữu cơ: Các chất hữu cơ chủ yếu trong nước thải sinh hoạt là Cacbonhydrate. Đây là hợp chất dễ dàng bị vi sinh vật phân huỷ bằng cơ chế sử dụng oxy hoà tan trong nước để oxy hoá các hợp chất hữu cơ. Sự ô nhiễm các chất hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy trong nước do vi sinh vật sử dụng oxy hoà tan để phân huỷ các chất hữu cơ. Oxy hoà tan sẽ giảm, gây tác hại nghiêm trọng đến tài nguyên thuỷ sinh.

(4) Dầu mỡ: Dầu mỡ khi thải vào nước sẽ loang trên mặt nước tạo thành màng dầu, một phần nhỏ hoà tan trong nước hoặc tồn tại trong nước dưới dạng nhũ tương. Cặn chứa dầu khi lắng xuống sông sẽ tích tụ trong bùn. Dầu mỡ không những là hợp chất hydrocacbon khó phân huỷ sinh học, mà còn chứa các chất phụ gia độc hại như các chất dẫn xuất phenol, gây ô nhiễm môi trường đất.

Các nguồn nước thải phát sinh trong quá trình xây dựng, nếu không được kiểm soát và quản lý chặt chẽ sẽ là nguồn gây tác động trực tiếp, làm ảnh hưởng tới hệ sinh thái dưới nước như làm giảm hàm lượng oxy có trong nước, làm chết trứng của các loài sinh vật,... Tuy nhiên, đối với mỗi nguồn nước thải phát sinh trong quá trình xây dựng, Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công tuân thủ nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu nhằm hạn chế tối đa các tác động tới môi trường trong quá trình thi công.

### 1.1.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải:

A. Tiếng ồn:

Trong quá trình thi công, tiếng ồn cũng là một yếu tố mang bản chất vật lý và ảnh hưởng đến môi trường không khí. Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các máy móc, thiết bị (như máy xúc, máy trộn bê tông, máy đầm, máy hàn...); từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải.

Mức ồn giảm theo khoảng cách thực tế tính từ nguồn ồn được xác định như sau:

LP(x) = LP(x0) + 20.lg(x0/x)

Trong đó:

-LP(x0): mức ồn cách nguồn 2 m (dBA);

- x0: x0 = 2 m;

- LP(x): mức ồn tại vị trí tính toán (dBA);

- x: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m).

Bảng 16. Mức ồn của các thiết bị, phương tiện thi công

| TT | Hoạt động thi công | Mức ồn cách nguồn 2m (Lp(xo) – dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Khoảng dao động | Trung bình |
| 1 | Máy trộn bê tông | 74 – 88 | 81 |
| 2 | Máy đầm | 74 – 77 | 76 |
| 3 | Máy hàn | 71 – 82 | 76 |
| 4 | Xe ô tô trọng tải 10 tấn | 83 – 94 | 89 |
| 5 | Máy xúc và đào đất | 80 – 83 | 82 |
| 6 | Máy cắt thép | 98 | 98 |
| 7 | Máy gò uốn thép | 88 | 88 |

Nguồn: Ủy ban BVMT U.S - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng.

Tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc, phương tiện thi công tại các khoảng cách khác nhau từ nguồn được dự báo như sau:

Bảng 17. Dự báo tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc và phương tiện thi công

| TT | Máy móc, thiết bị | Dự báo tiếng ồn tại các khoảng cách khác nhau từ nguồn phát sinh (dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2m | 5m | 10m | 15m | 20m | 50m | 100m |
| 1 | Máy trộn bê tông | 81 | 73 | 67 | 63 | 61 | 53 | 47 |
| 2 | Máy đầm | 76 | 68 | 62 | 58 | 56 | 48 | 42 |
| 3 | Máy hàn | 76 | 68 | 62 | 58 | 56 | 48 | 42 |
| 4 | Xe tải | 89 | 81 | 75 | 71 | 69 | 61 | 55 |
| 5 | Máy xúc và đào đất | 82 | 74 | 68 | 64 | 62 | 54 | 48 |
| 6 | Máy cắt thép | 98 | 90 | 84 | 80 | 78 | 70 | 64 |
| 7 | Máy gò uốn thép | 88 | 80 | 74 | 70 | 68 | 60 | 54 |
| QCVN 26:2010/BTNMT | 70,0 dBA |
| QCVN 24:2016/BTNMT (thời gian tiếp xúc là 8 giờ) | 85,0 dBA |

- So sánh với QCVN 24:2016/BTNMT: Tại khoảng cách ≤ 2m tiếng ồn của xe tải, máy cắt thép, máy gò uốn thép, máy đóng cọc vượt tiêu chuẩn cho phép.

- So sánh với QCVN 26:2010/BTNMT: Tại khoảng cách ≤ 2m, tiếng ồn phát sinh từ các thiết bị, máy móc và phương tiện thi công đều có giá trị vượt ngưỡng giá trị cho phép.

Tại khoảng cách >50m, tiếng ồn phát sinh từ các thiết bị, máy móc và phương tiện thi công đều có giá trị nằm trong ngưỡng quy chuẩn cho phép.

Tuy nhiên, trên thực tế khi diễn ra hoạt động thi công xây dựng có nhiều thiết bị máy móc vận hành cùng một lúc tại cùng vị trí nên có sự cộng hưởng tiếng ồn của các phương tiện, máy móc thi công. Vì vậy, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn có thể lớn hơn giá trị dự báo và sẽ thay đổi theo từng giai đoạn thi công.

* Đối tượng chịu tác động:

Theo số liệu đã được tính toán trên, các đối tượng có khoảng cách ≤ 20m từ nguồn phát sinh tiếng ồn bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Do vậy, đối tượng chịu tác động của tiếng ồn sẽ người lao động trực tiếp thi công trên công trường.

* Mức độ chịu tác động:

Tiếng ồn gây mất tập trung trong công việc, làm giảm năng suất lao động. Khi con người bị tác động bởi tiếng ồn trong một thời gian dài sẽ xuất hiện bệnh đau đầu, chóng mặt, rối loạn chức năng thần kinh, giảm thính lực và có thể bị bệnh điếc. Tiếng ồn cũng gây nên các thương tổn cho hệ thần kinh, tim mạch và làm tăng các bệnh về đường tiêu hoá.

B. Độ rung:

Độ rung phát sinh từ hoạt động của xe tải vận chuyển, máy đầm, máy trộn bê tông, ... Độ rung của các phương tiện, máy móc trong quá trình thi công phụ thuộc vào các yếu tố như: cấu trúc đường, tốc độ hoạt động của các thiết bị máy móc. Các rung động sinh ra sẽ lan truyền trong môi trường đồng nhất (nền đất) dưới dạng các sóng dọc, sóng ngang và sóng mặt gây hiện tượng rạn nứt, bong vôi lớp vỡ tường, giảm tuổi thọ của công trình,...

Đối tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân làm việc trên công trường. Khi máy móc hoạt động với cường độ lớn trong thời gian dài gây khó chịu cho cơ thể, thay đổi hoạt động của tim, làm rối loạn sự hoạt động của tuyến sinh dục nam và nữ. Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có thể gây chấn động cơ quan tiền đình, rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ thể bị mệt mỏi.

C. Nhiệt độ:

- Nguồn phát sinh: Hoạt động của máy hàn, máy cắt sắt,…

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trên công trường.

- Mức độ tác động: Khi làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao người lao động bị mất mồ hôi và mất muối sẽ gây mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, làm giảm sự chú ý trong lao động.

D. Các tác động khác trong giai đoạn thi công dự án

* Tác động đến an ninh, trật tự xã hội của địa phương:.

-  Gia tăng tệ nạn xã hội:

Sự tập trung số lượng lớn lao động trên công trường có thể làm nảy sinh tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy, cờ bạc, trộm cắp…làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội của địa phương. Điều đó sẽ tác động mạnh đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu niên.

Trong quá trình thi công, sẽ làm nảy sinh các mâu thuẫn giữa dân địa phương, công nhân xây dựng do sự khác biệt về văn hóa, phong tục, tập quán gây khó khăn trong việc quản lý an ninh trật tự xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội.

* Tác động đến cơ sở hạ tầng trong khu vực:

- Tác động đến hệ thống đường giao thông:

Sự gia tăng các phương tiện vận tải có trọng tải lớn và lưu thông để vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và thiết bị, máy móc ra vào khu vực dự án sẽ làm gia tăng mật độ giao thông và tác động đến kết cấu tuyến đường trong khu công nghiệp.

- Tác động đến hệ thống thoát nước xung quanh khu vực dự án:

Hoạt động tập kết nguyên vật liệu không quy hoạch đúng nơi quy định, tràn xuống mương thoát nước mưa của KCN sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thống tiêu thoát nước mưa của khu công nghiệp, gây ngập úng cục bộ.

Khi các phương tiện vận tải chở nặng lưu thông với mật độ cao, có thể ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường giao thông, tạo ổ gà.

* Vấn đề dịch bệnh:

Công nhân xây dựng tập trung trên công trường đến từ nhiều địa phương khác nhau có thể mang mầm mống bệnh lạ đến và có nguy cơ lây truyền cho người dân địa phương. Việc tập trung lượng lớn công nhân trên công trường tại khu vực thi công, khu lán trại sẽ phát sinh chất thải như nước thải sinh hoạt, chất thải rắn…

Nếu chất thải rắn và các công trình vệ sinh tạm thời không được quản lý và xử lý tốt sẽ gây ứ đọng nước thải, tồn đọng chất thải rắn…phát sinh mùi, khí thải tạo điều kiện để bùng phát dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và cộng đồng dân cư trong khu vực.

Các dịch bệnh có khả năng xảy ra trong giai đoạn này là:

+ Dịch tiêu chảy: nguyên nhân chủ yếu do vấn đề vệ sinh thực phẩm, nguồn nước và phân do quản lý không tốt.

+ Dịch sốt xuất huyết: chủ yếu do muỗi truyền bệnh sinh sôi và phát triển tại các điểm nước tù đọng.

+ Dịch covid 19: do người nhiễm covid đến và đi từ vùng dịch đến khu vực dự án không khai báo.

Tuy nhiên, đơn vị thầu xây dựng sẽ có những biện pháp phối hợp tốt với chính quyền địa phương để giảm thiểu các tác động xấu đến cuộc sống của cộng đồng dân cư xung quanh khu vực dự án.

* Tác động đến hệ sinh thái trong và ngoài khu vực.

Tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái bao gồm hệ thực vật trên cạn và hệ thủy sinh.

- Hệ sinh thái dưới nước:

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng chứa hàm lượng lớn chất hữu cơ như N, P…Nếu không có biện pháp thu gom, xử lý mà thải trực tiếp xuống mương, trong thời gian dài thì môi trường nước mặt này sẽ bị phú dưỡng. Khi các loài tảo lục, tảo lam phát triển mạnh làm cho hàm lượng oxy hòa tan trong nước giảm, làm mất môi trường sinh sống của các loài cá, tôm, cua, ốc và động vật đáy, một số có thể bị chết hoặc một số có thể di dời đến các thủy vực có môi trường thuận lợi hơn.

Nước thải bị ô nhiễm bởi chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng mà thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận sẽ làm giảm ô nhiễm nguồn nước mặt, giảm khả năng tự làm sạch của nước, là môi trường thuận lợi cho các loài sinh vật truyền bệnh phát triển với tốc độ nhanh, rộng sang động vật và con người do sử dụng nguồn nước ô nhiễm này.

+ Hiện tượng dầu, mỡ tràn hoặc rò rỉ sẽ bị cuốn theo nước mưa chảy xuống lưu vực mương gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong khu vực, thậm chí một số loài động vật bị chết dưới tác động của các loại chất hữu cơ độc hại này.

- Hệ sinh thái trên cạn:

+ Các chất gây ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước đều tác động xấu đến động, thực vật. Trong đó các thành phần ô nhiễm trong không khí như bụi, khói quang hóa và các khí thải SO2, CO, CO2, NOx…là yếu tố tác động trực tiếp và để lại hậu quả lâu dài cho thực vật. Khi các thành phần này ở nồng độ thấp làm chậm quá trình sinh trưởng của cây trồng. Ở nồng độ cao làm vàng lá, hoa quả bị lép, bị nứt và ở mức độ cao hơn cây sẽ bị chết.

## 1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện.

### 1.2.1. Biện pháp tổ chức, quản lý thi công.

a) Quản lý nhân sự:

- Chủ đầu tư giám sát đơn vị thi công trong quá trình thi công xây dựng về biện pháp thi công, tiến độ và chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường… Khi phát hiện vi phạm, chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng thi công và khắc phục, sửa chữa vi phạm.

Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

+  Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc tại công trường như nội quy ra vào làm việc tại công trường; an toàn lao động, sử dụng thiết bị, máy móc an toàn; an toàn điện, an toàn giao thông, bảo vệ tài sản công và giữ gìn vệ sinh môi trường.

+ Quản lý chặt chẽ đối với hoạt động làm việc và cư trú của công nhân trên công trường nhằm hạn chế tối đa các vấn đề làm mất an toàn xã hội tại khu vực.

+ Tiến hành khiển trách, kỷ luật, thậm chí buộc thôi việc đối với những cá nhân không tuân thủ nội quy làm việc và chế độ lưu trú đã quy định.

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho người lao động,..

+ Thực hiện công tác kiểm định, bảo dưỡng máy móc và thiết bị đảm bảo an toàn cho người lao động,…

+ Thực hiện công tác kiểm định, bảo dưỡng máy móc và thiết bị đảm bảo an toàn cho người lao động và công trình theo quy định.

- Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn lao động, đồng thời báo cáo với các cơ quan chức năng về tình hình an toàn lao động, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án theo quy định của pháp luật.

b) Quản lý thi công.

Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

- Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý theo từng đội; từng hạng mục công trình để tránh tình trạng chồng chéo các công đoạn thi công và thuận lợi trong việc quản lý con người và các tác động tiêu cực nảy sinh.

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực thực hiện dự án để giảm quãng đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản. Hạn chế việc tập kết vật tư vào cùng một thời điểm.

- Bố trí biển báo thi công, biển báo giảm tốc độ, biển báo công trường, đèn tín hiệu, phân luồng giao thông, thực hiên nghiêm túc, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường trong KCN.

- Bố trí hợp lý tuyến đường và thời gian vận chuyển, có kế hoạch điều tiết lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu phù hợp.

- Trang bị bảo hộ lao động phù hợp như khẩu trang, kính an toàn, quần áo bảo hộ lao động, mũ bảo hộ,.. cho người lao động trên công trường.

- Chủ đầu tư sẽ thường xuyên bố trí cán bộ để theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của đơn vị thi công.

- Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ trong khu vực dự án.

### 1.2.2. Biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải.

Để hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư kết hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

A. Chất thải rắn.

- Rác thải sinh hoạt:

Bố trí tổng số 5 thùng chứa thể tích 220 lít để chứa rác thải sinh hoạt tại khu vực lán trại của công nhân, sau đó hợp đồng với đơn vị thu gom rác của địa phương 2 ngày đến thu gom đem đi xử lý theo quy định.

- Đối với chất thải rắn thông thường:

Để giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn trong quá trình thi công xây dựng, nhà thầu thực hiện các biện pháp sau:

+ Bố trí 02 người thường xuyên thu gom, phân loại chất thải rắn phát sinh trên công trường.

+ Xây dựng kế hoạch vận chuyển chất thải ra khỏi khu vực dự án trong thời gian sớm nhất, thời gian lưu chứa chất thải không quá 3 ngày.

+ Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân, người lao động, tránh phóng uế, vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường;

+ Lượng gạch vỡ, bê tông, đất, cát…phát sinh trong quá trình thi công xây dựng được thu gom và thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định.

+ Các loại sắt thép vụn, bao bì, gỗ... thu gom tái sử dụng hoặc bán cho đơn vị có nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra, để giảm thiểu tác động do chất thải này thì đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp thi công nhanh gọn, thi công đến đâu sẽ dọn sạch đến đấy, tránh làm ảnh hưởng đến mặt bằng thi công, gây mất mỹ quan tại khu vực xây dựng.

-  Đối với chất thải rắn nguy hại:

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công như giẻ lau dính dầu mỡ, sơn thải,… sẽ được thu gom hàng ngày vào các thùng chứa riêng biệt (04 thùng chứa có thể tích 50 lit/thùng) và 01 khu chứa vỏ thùng sơn đặt tại khu vực có mái che trong khu vực dự án. Các chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

Ngoài ra đơn vị thi công hạn chế việc sửa chữa phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị trong khu vực dự án nhằm giảm thiểu dầu thải, giẻ lau dính dầu phát sinh trên công trường.

B. Bụi, khí thải.

Quá trình triển khai xây dựng dự án sẽ sinh ra bụi, khí thải từ công trường và từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. Để giảm thiểu các tác động của bụi, khí thải phát sinh trong quá trình này, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

- Yêu cầu các xe khi vận chuyển nguyên vật liệu như cát, gạch, xi măng,… phải thực hiện đúng các quy định giao thông: phải có bạt che chắn, không để bụi rơi vãi, bay trên đường. Nếu xảy ra hiện tượng rơi vãi chất thải, nguyên vật liệu trên tuyến đường vận chuyển thực hiện thu dọn, xử lý kịp thời.

- Bố trí các kho, bãi nguyên vật liệu hợp lý, lán trại tạm hợp lý; Có bạt và tôn che chắn xung quanh khu xây dựng tránh phát tán bụi; Khu vực thi công mật độ công nhân làm việc nhiều, để hạn chế bụi cần thường xuyên tiến hành phun nước làm ẩm trên các tuyến đường chính với tần suất 4 lần/ngày vào mùa hanh khô để tránh phát tán bụi, gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Sử dụng nước từ quá trình đào hố móng để phun tưới ẩm trên tuyến đường giao thông nội bộ và khu vực phát sinh nhiều bụi đặc biệt vào những ngày nắng nóng, thời tiết khô hanh.

- Hạn chế tối đa sự hoạt động của các phương tiện vận chuyển vào giờ cao điểm về mật độ giao thông. Các phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị thường xuyên được kiểm định, bảo dưỡng định kỳ.

C. Nước thải.

* Đối với nước thải sinh hoạt:

- Chủ thầu xây dựng sẽ ưu tiên tuyển dụng công nhân địa phương có điều kiện tự túc ăn ở để hạn chế phát sinh nước thải trên công trường. Tổ chức nhân lực hợp lý theo từng công đoạn thi công.

- Trong khu vực công trường xây dựng, đơn vị thi công sẽ bố trí lán trại cho bảo vệ trực đêm, 03 nhà vệ sinh di động có thể tích lưu chứa 20m3/nhà vệ sinh, được sản xuất bằng nhựa composite đặt tại công trường để thu gom nước thải sinh hoạt hàng ngày từ hoạt động của công nhân xây dựng trên công trường. Định kỳ thuê đơn vị hút bùn cặn, nước thải đưa đi xử lý.

* Nước thải từ quá trình xây dựng và nước mưa chảy tràn:

- Đơn vị thi công định kỳ phải khơi thông tuyến thoát nước tự nhiên trong khu vực thực hiện dự án để thoát nước trong quá trình xây dựng. Nước thải xây dựng sẽ đường theo cống thoát nước tạm thời, dẫn về hố ga lắng cặn có kích thước (1,0x1,0x1,0)m trước khi thải ra cống thoát nước trên đường D5 KCN phía Đông của dự án.

- Đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra vệ sinh, nạo vét bùn cặn tại đường cống, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát nước thải.

- Yêu cầu công nhân sử dụng nước theo đúng định mức trong quá trình đảo trộn xi măng, đất, cát,… để hạn chế phát sinh nước thải ra môi trường bên ngoài.

- Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa thất thoát vào đường thoát thải.

Ngoài ra, đơn vị thi công ưu tiên sử dụng bê tông thương phẩm nhằm hạn chế nước thải phát sinh

* Các biện pháp giảm thiểu khác:

+ Nhà thầu thi công yêu cầu công nhân, người lao động trên công trường không rửa phương tiện, dụng cụ thi công dưới mương. Không để nước thải rửa phương tiện, máy móc thi công chảy trực tiếp vào nguồn nước. Vị trí tập trung thiết bị thi công để xa mương tránh để dầu thải thâm nhập trực tiếp vào nguồn nước.

+ Các phương tiện hoạt động trên công trường khi đến hạn bảo dưỡng hoặc thay dầu được đưa tới các gara để sửa chữa, thay thế và bảo hành định kỳ để hạn chế tới mức thấp nhất sự rơi vãi của các loại dầu máy có chứa thành phần nguy hại tới môi trường.

+ Không tập kết vật tư gần mương nhằm hạn chế gây ô nhiễm môi trường nước mặt khu vực dự án.

+ Các khu vực chứa nhiên liệu (dầu, xăng, ...), thiết bị, nguyên vật liệu thi công cần được bố trí khu vực chứa đảm bảo các điều kiện lưu trữ theo quy định

D. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn.

- Sử dụng các phương tiện, máy móc thi công đạt tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật môi trường và định kỳ thực hiện bảo dưỡng đảm bảo tình trạng hoạt động tốt.

- Bố trí thời gian vận hành thiết bị thi công, tránh vận hành trong thời gian nghỉ trưa và vào ban đêm,

- Không sử dụng máy móc thiết bị quá cũ trong thi công xây dựng.

- Quy định tốc độ xe ra vào công trình, vận hành máy móc đúng thông số kỹ thuật đã quy định.

- Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân lao động trên công trường.

E. Biện pháp giảm thiểu độ rung.

- Biện pháp kết cấu: Cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động,...

- Biện pháp dùng kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,... được lắp giữa máy và bệ máy đồng thời định kỳ kiểm tra hoặc thay thế. Kiểm tra thường xuyên và sửa chữa kịp thời các chi tiết máy bị mòn và hư hỏng.

- Bố trí khoảng cách vận hành giữa các thiết bị tránh sự cộng hưởng làm tăng độ rung của các loại máy móc.

F. Biện pháp giảm thiểu nhiệt độ.

- Công nhân được trang bị đầy đủ dụng cụ, bảo hộ lao động như quần áo bảo hộ, găng tay, mũ giầy, khẩu trang,.. để hạn chế nhiệt độ ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Thường xuyên cung cấp nước mát cho công nhân đặc biệt vào những ngày nắng nóng.

#### G. Giảm thiểu các ảnh hưởng khác trong giai đoạn thi công dự án:

Chủ đầu tư kết hợp với các nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải, cụ thể như sau:

* Biện pháp giảm thiểu tác động đến an ninh, trật tự xã hội của địa phương.

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công sẽ kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện những giải pháp cụ thể sau:

- Thực hiện kê khai tạm trú, tạm vắng cho công nhân từ các địa phương khác đến và quản lý các hoạt động của công nhân tại địa phương.

- Ưu tiên tuyển dụng lực lượng lao động ngay tại địa phương góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương và giảm được áp lực về tăng dân số cơ học, mâu thuẫn xã hội, an ninh trật tự.

- Phát hiện và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, xung đột phát sinh giữa các công nhân xây dựng, giữa công nhân với người dân địa phương.

- Đề ra hình thức xử phạt nghiêm đối với những trường hợp vi phạm nội quy, gây mất an ninh, trật tự xã hội tại địa phương; mắc các tệ nạn xã hội như tệ nạn cờ bạc, say rượu, sử dụng chất kích thích….

* Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng.

- Có các giải pháp khắc phục và sửa chữa các tuyến đường hư hỏng do quá trình thi công của dự án gây ra để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong khu vực.

- Quy định thời gian, tốc độ và tải trọng xe vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật liệu xây dựng và chất thải lưu thông trên tuyến đường; nhanh chóng khắc phục, sửa chữa đường giao thông khi xảy ra sự cố.

- Nghiêm cấm đổ vật liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt bừa bãi không đúng nơi quy định.

- Chủ dự án giám sát đơn vị thi công trong quá trình xây dựng về biện pháp thi công, tiến độ và chất lượng công trình.

* Biện pháp phòng ngừa dịch bệnh:

- Người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch; thực hiện tốt khẩu hiệu 5K.

- Khi dịch bệnh phát sinh cần nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương, các ban hành chức năng và thực hiện theo hướng dẫn chỉ đạo.

## 2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành.

## 2.1. Đánh giá, dự báo các tác động.

### 2.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động của các nguồn phát sinh chất thải.

A. Chất thải rắn.

(1).Chất thải rắn thông thường.

* Chất thải rắn sinh hoạt:

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV của công ty trong khuôn viên dự án.

- Thành phần: Giấy vụn, bìa carton, vỏ hoa quả thải, rau, cơm, thực phẩm thừa,...

- Tải lượng: Theo giáo trình Quản lý chất thải rắn – NXB Xây dựng – GS.TS Trần Hiếu Nhuệ, trung bình mỗi lao động thải ra 0,4kg/ngày rác thải sinh hoạt. Tổng số CBCNV khi dự án đi vào hoạt động ổn định là 320 người.Vậy lượng rác thải sinh hoạt phát sinh sẽ là:

QSH =  320 người x 0,4 kg/ngày = 128 kg/ngày tương đương 3.328 kg/tháng=3,3 tấn/tháng.

(ghi chú: 1 tháng làm việc 26 ngày)

* Chất thải rắn công nghiệp:

- Nguồn phát sinh và thành phần: từ bao túi nilon thải, bao bì đóng gói, thùng giấy thải,....

- Tải lượng:

Căn cứ theo thực tế hoạt động của Công ty tại Đài Loan (Nhà máy Jehong Taiwan) thì:

+ Sợi hỏng, sản phẩm lỗi, túi nilon thải, bao bì đóng gói, thùng giấy thải,... ước tính khoảng 8 tấn/tháng.

+ Hạt cation thải từ quá trình làm mềm nước: Định kỳ 1 năm Công ty sẽ tiến hành thay thế hạt cation đã hấp phụ 1-2 lần với khối lượng hạt cation thay thế khoảng 340kg/lần. Như vậy, khối lượng hạt cation thải phát sinh khoảng 114 kg/tháng tương đương 0,114 tấn/tháng.

Như vậy, tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ nhà máy là: 8 +  0,114 = 8,114 tấn/tháng.

Bảng 18. Khối lượng chất thải rắn phát sinh của dự án

| TT | Chất thải rắn | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất thải rắn sinh hoạt | Tấn/tháng | 3,3 |
| 2 | Chất thải rắn công nghiệp | Tấn/tháng | 8,114 |
| 1 | Sợi lỗi, sản phẩm lỗi, túi nilon thải, bao bì đóng gói, thùng giấy thải | Tấn/tháng | 8 |
| 2 | Hạt cation thải | Tấn/tháng | 0,114 |
|  | Tổng | Tấn/tháng | 11,414 ≈ 11,4 |

* Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động.

- Chất thải rắn sinh hoạt.

Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần là các hợp chất hữu cơ, bị phân hủy bởi các quá trình sinh học yếm khí, hiếu khí,... sinh ra các khí thải: H2S, SO2, CH4, CO2, NH3,... Các khí thải này có mùi khó chịu, đây là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển, là nguyên nhân gây các dịch bệnh.

Ngoài ra, khu vực lưu chứa chất thải rắn còn là môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển, trong đó có thể có vi khuẩn gây bệnh. Khi chất thải không được xử lý đúng cách và bị phát tán ra ngoài môi trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất, sức khoẻ con người.

- Chất thải rắn công nghiệp:

Chất thải rắn trong sản xuất nếu không được thu gom ngay, khi phân hủy sẽ phát sinh mùi khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí và sức khỏe của công nhân lao động trực tiếp tại nhà máy.

Vỏ bao bì, túi nilon thải… nếu không được thu gom, quản lý theo đúng quy định sẽ rơi vãi xuống cống thoát nước, làm ách tắc dòng chảy cục bộ, ảnh hưởng đến môi trường đất, không khí tại nhà máy và làm mất mỹ quan môi trường.

(2). Chất thải nguy hại.

- Nguồn phát sinh:

+ Hoạt động thay thế bóng đèn huỳnh quang thải; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc....

+ Hoạt động sử dụng hóa chất để xử lý nước thải sẽ phát sinh bao bì mềm thải, bao bì cứng thải bằng nhựa.

+ Bùn thải từ trạm xử lý nước thải tập trung.

- Tải lượng phát sinh khi dự án đi vào hoạt động ổn định như sau:

Căn cứ vào hoạt động sản xuất thực tế có cùng loại hình của Công ty TNHH Jehong tại Đài Loan (Nhà máy Jehong Taiwan) thì lượng CTNH phát sinh như sau:

Bảng 19. Tải lượng các loại CTNH phát sinh

| TT | Tên CTNH | Ký hiệu phân loại | Tính chất nguy hại | Mã CTNH | Trạng thái tồn tại | Khối lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang thải | NH | Đ, ĐS | 16 01 06 | Rắn | 10 |
| 2 | Giẻ lau dính dầu mỡ | KS | Đ, ĐS | 18 02 01 | Rắn | 20 |
| 3 | Dầu thải | NH | Đ, ĐS, C | 17 02 03 | Lỏng | 200 |
| 4 | Bao bì mềm thải chứa thành phần nguy hại | KS | Đ, ĐS | 18 01 01 | Rắn | 400 |
| 5 | Bao bì cứng thải bằng nhựa chứa thành phần nguy hại | KS | Đ, ĐS | 18 01 03 | Rắn | 300 |
| 6 | Bùn thải từ trạm xử lý nước thải tập trung công suất 350 m3/ngày | KS | Đ, ĐS | 12 06 05 | Rắn | 300.000 |
|  | Tổng |  |  |  |  | 300.930 |

Đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước thải, Chủ dự án sẽ tiến hành thuê đơn vị có chức năng về lấy mẫu bùn thải để phân tích. Các thông số phân tích bùn thải so sánh với QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước. Nếu trong bùn thải có chứa các thành phần nguy hại, Công ty sẽ quản lý theo danh mục chất thải nguy hại. Nếu trong bùn thải không chứa các thành phần nguy hại, Công ty sẽ quản lý, thu gom như chất thải rắn thông thường.

Các loại CTNH này được phân loại theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

* Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động.

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án nếu không được thu gom, kiểm soát hợp lý sẽ gây ra nhiều tác động tới môi trường và sức khỏe người lao động. Tác động tới môi trường dễ nhận thấy là làm mất mỹ quan, tạo nguy cơ ô nhiễm tới môi trường nước. Tác động tới con người chủ yếu là nguy cơ nhiễm độc một cách trực tiếp hoặc gián tiếp do tiếp xúc với loại chất thải rắn này hoặc ăn phải thức ăn đã bị nhiễm độc do chất thải nguy hại.

B. Bụi, khí thải.

(1). Nguồn phát sinh.

* Khí thải, bụi phát sinh từ hoạt động sản xuất.

- Đối với quy trình dệt vải: Bụi vải phát sinh từ công đoạn mắc sợi và dệt vải.

- Đối với quy trình nhuộm vải hoàn tất:

+ Công đoạn tẩy hồ: Công đoạn này được thực hiện trong thiết bị kín, được tích hợp thiết bị định lượng hóa chất và thiết bị cấp nước. Ngoài ra, các thao tác được thực hiện tự động hóa bằng chương trình cài đặt đã lập trình sẵn, do đó hạn chế tối thiểu lượng hơi mùi hóa chất phát sinh bên ngoài môi trường đồng thời tiết kiệm nguyên liệu.

+ Công đoạn nhuộm khô:

Công đoạn nhuộm được tiến hành theo công nghệ liên tục và ở nhiệt độ cao do đó sẽ phát sinh hơi mùi, khí thải. Tuy nhiên, toàn bộ công đoạn nhuộm của Nhà máy được thực hiện tự động hóa từ khâu cho nguyên liệu đầu vào (vải mộc đã qua xử lý, hóa chất nhuộm) đến khi ra thành phẩm, do đó không phát sinh khí thải, hơi mùi hóa chất ra bên ngoài môi trường.

- Hoạt động của lò hơi: Quá trình vận hành lò hơi phát sinh khí thải từ việc đốt nhiên liệu gas nên khá sạch. Khí thải phát sinh chủ yếu là CO2.

- Quá trình đốt khí gas (trạm cung cấp gas):

Sơ đồ 3: Quy trình đốt khí Gas

Thuyết minh quy trình:

Tại trạm cung cấp gas có bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng LPG dùng cung cấp gas cho lò hơi, quá trình nhuộm (máy tẩy hồ, máy nhuộm) và nấu ăn. LPG lỏng trong bồn chứa thông qua máy hóa hơi được chuyển thành hơi gas để đưa vào sử dụng. Điều chỉnh điều áp cấp 1 với áp suất đầu ra được đặt ở mức 1,5kgf/cm2. Điều áp cấp 2 với áp suất đầu ra được đặt ở mức 0,5kgf/cm2. Trước khi đưa gas vào các thiết bị sử dụng, thường xuyên dùng nước xà phòng kiểm tra rò rỉ ở các mối nối. Khắc phục chỗ rò rỉ (nếu có) trước khi dùng.

Bản thân gas không độc, không gây ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến thực phẩm. Tuy nhiên, sự rò rỉ gas trong một không gian kín, do hơi gas nặng hơn không khí, nó sẽ chiếm chỗ của không khí và gây ngạt. LPG còn là một nhiên liệu rất sạch, có hàm lượng lưu huỳnh thấp (<0,02%). Sản phẩm khi đốt cháy LPG chỉ tạo ra CO2 và hơi nước, không tạo muội, không tạo khói. Đặc biệt không sinh ra các khí độc hại như SO2, H2S, CO sinh ra khi đốt than. Khác với CO2, khí CO rất độc với con người, môi trường và ăn mòn kim loại.

Bảng 20. Thải lượng các chất ô nhiễm tạo ra khi đốt 1 tấn khí gas

| Loại nhiên liệu | Bụi (kg/tấn) | CO2 (kg/tấn) |
| --- | --- | --- |
| Khí gas | 0,06 | 0,7 |

Nguồn: WHO.

Lượng khí gas sử dụng khi dự án đi vào hoạt động là 11.200,2 tấn/năm tương đương 933,35 tấn/tháng, tương đương khoảng 36 tấn/ngày (một tháng công ty hoạt động 26 ngày). Tải lượng các chất ô nhiễm khi sử dụng khí gas tại Công ty.

Bảng 21. Thải lượng các chất ô nhiễm khi sử dụng khí gas tại Công ty

| Tác nhân ô nhiễm | Bụi (kg/tấn) | CO2 (kg/tấn) |
| --- | --- | --- |
| Khối lượng thải (kg/ngày) | 2,16 | 25,2 |

* Bụi và khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng.

Để đảm bảo cho việc cung cấp điện được thường xuyên và không bị phụ thuộc hoàn toàn vào lưới điện quốc gia, dự án sẽ đầu tư 1 máy phát điện dự phòng với công suất 200 kVA, định mức tiêu thụ nhiên liệu dầu DO khoảng 100lít/h tương đương với 80 kg/h (1 lít dầu DO = 0.8 kg)

Dựa vào hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution. Part 1. WHO 1993), có thể ước tính tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện như sau:

Bảng 22. Tải lượng các chất ô nhiễm khí thải từ máy phát điện

| Chất ô nhiễm | Hệ số kg/tấn | Tải lượng |
| --- | --- | --- |
|  |  | Kg/h | g/s |
| Bụi | 0,71 | 0,1136 | 0,0314 |
| SO2 | 20,0 S | 0,008 | 0,0022 |
| NO2 | 9,66 | 0,154 | 0,042 |
| CO | 2,19 | 0,35 | 0,096 |
| THC | 0,791 | 0,126 | 0,035 |

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới, WHO 1993)

Ghi chú: Tính cho trường hợp hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05%.

Hoạt động của máy phát điện không thường xuyên chỉ chạy khi mất điện, nên khí thải phát sinh ảnh hưởng đến môi trường hầu như không đáng kể.

* Hơi mùi, khí từ hoạt động nấu ăn:

Việc sử dụng nhiên liệu gas để nấu ăn sẽ phát sinh ra khí thải như CO2 nếu khí gas không được cháy hoàn toàn. Bên cạnh đó, trong quá trình chế biến món ăn như chiên rán, kho nấu, xào...sẽ phát sinh mùi thức ăn.

Trong quá trình chế biến thức ăn, mùi thức ăn, mùi dầu mỡ sẽ là nguyên nhân chính gây tác động đến chất lượng không khí khu vực nhà bếp của dự án.	Ảnh hưởng của hoạt động đun nấu mang tính cục bộ, tập trung chủ yếu vào người lao động trong khu vực này. Vì vậy cần phải có biện pháp thích hợp để điều tiết thông thoáng không khí khu vực bếp ăn, tránh gây ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động.

* Khu vực chứa và thu gom rác, khu vực xử lý nước thải:

- Mùi, khí thải phát sinh từ quá trình phân huỷ rác tại kho rác thải: Các khí thải như CH4, NH3, H2S .. hơi mùi từ chất thải sơ chế phát sinh trong quá trình chế biến thức ăn có hơi nồng, xốc đặc trưng, …phát sinh do phân hủy chất hữu cơ trong rác thải sinh hoạt: Nếu các loại chất thải rắn sinh hoạt không được quản lý tốt, để tồn trữ rác sẽ sinh ra khí thải từ sự phân hủy các chất hữu cơ có trong chất thải rắn sinh hoạt sẽ tạo ra mùi và gây ô nhiễm cho khu vực chung quanh, ảnh hưởng tới môi trường đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nóng, ẩm.

Ngoài ra mùi hôi sinh ra từ các khu nhà vệ sinh, bể tự hoại, cũng cần đặc biệt quan tâm.

* Từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu:

Hoạt động vận chuyển hàng hóa, hoạt động đi lại của CBCNV trong Công ty, xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa,… tạo ra các loại khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Thành phần chính: NOx, SO2, COx, hyđrocacbon,…

(2). Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động.

* Đối tượng chịu tác động trực tiếp: là cán bộ nhân viên làm việc trong khuôn viên dự án.

* Mức độ chịu tác động:

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Ảnh hưởng của các tác nhân gây ô nhiễm được thể hiện chi tiết tại bảng sau:

| Stt | Thông số | Tác hại |
| --- | --- | --- |
| 01 | Bụi | - Kích thích hô hấp, xơ hóa phổi, ung thư phổi - Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh đường tiêu hóa |
| 02 | Khí axít (SO2, NOx) | - Gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, phân tán vào máu. - SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm trữ lượng kiềm trong máu. - Tạo mưa a xít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật và cây trồng. - Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông và các công trình nhà cửa. - Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn. |
| 03 | Oxyt cacbon (CO) | - Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế bào do CO kết hợp với Hemoglobin thành cacboxyhemoglobin |
| 04 | Khí cacbonic (CO2) | - Gây rối loạn hô hấp phổi. - Gây hiệu ứng nhà kính. - Tác hại đến hệ sinh thái. |
| 05 | Chất hữu cơ bay hơi (khí Anilin (C6H7N)….) | - Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu rối loạn giác quan, có thể gây tử vong. |
| 06 | Fomanđêhít (H2CO) | - Ở nồng độ trên 0,1 mg/kg trong không khí, việc hít thở phải fomanđêhít có thể gây ra các kích thích mắt và làm chảy nước mắt, đau đầu, cảm giác nóng trong cổ họng và khó thở. |
| 07 | CH3COOH | - Gây tác hại xấu đối với cơ quan hô hấp của người và động vật, CH3COOH trong không khí sẽ gây hiện tượng cay mắt, dị ứng các mô trong vòm miệng. |
| 08 | H2S | - Tác động lên toàn bộ đường hô hấp, những cấu trúc sâu hơn sẽ bị phá hủy và gây bệnh phù phổi. Nếu tiếp xúc với hàm lượng lớn hơn 1.000 ppm khí sẽ hấp thụ vào phổi rất nhanh, có biểu hiện thở gấp sau đó là suy đường hô hấp và dẫn đến tử vong |
| 09 | Hơi VOC | - Nếu tiếp xúc thường xuyên ở nồng độ 0,07mg/m3 sẽ làm tăng khả năng bênh hen xuyền và viêm phế quản mãn tĩnh ở trẻ em. - Khi nồng độ VOC vượt 25mg/m3 có thể gây nhức đầu cấp tính và các tác động khác nhau phụ thuộc vào thành phần của VOC. |
| 10 | Mùi hôi | Ảnh hưởng đến cơ quan hô hấp, gây mùi hôi khó chịu |

Tóm lại, nếu nhà máy không có các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động thì sẽ ảnh hưởng lớn tới môi trường không khí và sức khỏe con người.

C. Nước thải:

(1). Nguồn phát sinh, thành phần và tải lượng:

* Nước thải sinh hoạt:

- Nguồn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV của các công ty trong khuôn viên dự án.

- Thành phần nước thải:

+ Nước thải từ các bệ xí, tiểu: Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt là các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng (SS), hợp chất hữu cơ (BOD5/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật gây bệnh. Đặc trưng và tính chất của nước thải sinh hoạt đã được đánh giá cụ thể trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án.

+ Nước thải từ khu vực nhà ăn: Thành phần nước thải chứa nhiều chất hữu cơ (BOD, COD) và các nguyên tố dinh dưỡng khác (N, P), chất rắn lơ lửng, dầu mỡ…

- Tải lượng nước thải:

Khi đi vào hoạt động ổn định với số lao động dự kiến là 320 người, thì lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 32 m3/ngày.đêm (Căn cứ theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sinh hoạt chiếm 100% lượng nước cấp).

* Nước thải sản xuất

- Nguồn phát sinh: Nước thải sản xuất phát sinh từ các công đoạn giũ hồ, nấu, tẩy trắng và vệ sinh máy nhuộm khô. Ngoài ra còn có nước thải từ thiết bị làm mềm nước.

- Thành phần:

Các chất gây ô nhiễm chính có trong nước thải sản xuất là tạp chất tách ra từ vải (như sáp, dầu mỡ, chất bẩn dính vào vải...) và các hóa chất dùng trong quá trình công nghệ như NaOH, CH3COOH, thuốc nhuộm, chất trợ màu, chất gắn màu... Thành phần nước thải từ quá trình nhuộm không ổn định, thay đổi khi nhuộm các loại vải khác nhau và thay đổi cả khi cùng một loại vải nhưng sử dụng thuốc nhuộm khác nhau.

Đặc trưng ô nhiễm của nước thải chủ yếu bởi các thông số pH, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, độ màu, nhiệt độ và kim loại nặng, cụ thể như sau:

Bảng 23. Các chất gây ô nhiễm và đặc tính của nước thải.

| TT | Nguồn phát sinh | Chất gây ô nhiễm | Đặc tính của nước thải |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công đoạn giũ hồ và vệ sinh máy tẩy hồ | Tinh bột, glucose, polyvinyl, alcol, nhựa… | Độ màu cao, BOD, COD, nhiệt độ cao |
| 2 | Công đoạn nấu, tẩy trắng, giặt | NaOH, chất sáp, silicat, và sợi vải vụn | BOD, COD, nhiệt độ cao |
| 3 | Vệ sinh máy nhuộm khô | - NaOH, chất sáp, dầu mỡ, , xơ sợi vụn... - Thuốc nhuộm dư thừa không gắn vào vải, chất trợ màu. | Độ màu cao, BOD, COD, chất rắn lơ lửng, nhiệt độ cao và kim loại nặng. |
| 4 | Thiết bị làm mềm nước | - Cặn rắn lơ lửng |

- Tải lượng:

Theo tính toán tại chương 1, lượng nước cấp cho công đoạn tẩy hồ khoảng 16 m3/tấn vải; nước cấp cho công đoạn giặt trước khi nhuộm khoảng 3 m3/tấn vải; nước cấp cho công đoạn vệ sinh máy nhuộm khô khoảng 1 m3/tấn vải; công suất sản xuất của nhà máy là 16,15 tấn/ngày. Căn cứ theo thực tế của Công ty đang hoạt động tại Đài Loan (Nhà máy Jehong Taiwan) thì lượng nước thải phát sinh như sau:

+ Lượng nước thải phát sinh từ công đoạn tẩy hồ là 16 m3/tấn x 16,15 tấn/ngày x 80% = 206,72 m3/ngày.

+ Lượng nước thải phát sinh từ công đoạn giặt trước khi nhuộm là 3 m3/tấn x 16,15 tấn/ngày x 60% = 29,07 m3/ngày.

+ Lượng nước thải phát sinh từ công đoạn vệ sinh máy nhuộm khô là 1 m3/tấn x 16,15 tấn/ngày x 100% = 16,15 m3/ngày.

- Lượng nước cấp cho công đoạn vệ sinh máy hồ sợi khoảng 7m3/ngày (căn cứ chương 1) thì lượng nước thải phát sinh từ công đoạn này là 7 m3/ngày x 100% = 7 m3/ngày.

- Nước thải từ thiết bị làm mềm nước:

+ Thiết bị làm mềm nước có công suất 50m3/h với vật liệu lọc là các hạt cation. Sau một thời gian sử dụng hạt cation bị bão hòa, cần sử dụng muối NaCl để rửa lọc – tái sinh hạt cation. Căn cứ theo thực tế của Công ty đang hoạt động tại Đài Loan (Nhà máy Jehong Taiwan) cũng sử dụng thiết bị làm mềm nước thì tần suất rửa lọc phụ thuộc vào quá trình hoạt động của hệ thống, dự kiến tần suất rửa lọc được thực hiện 2 ngày/lần với lượng nước rửa lọc là 1m3/lần/thiết bị. Như vậy lượng nước thải phát sinh từ việc rửa lọc thiết bị làm mềm nước là 3m3/lần/ 3 thiết bị.

+ Thiết bị làm mềm nước có tỷ lệ nước thải bỏ chiếm 5% lượng nước cấp:

Căn cứ vào bảng 6, lượng nước cấp cho sản xuất (gồm nước cấp cho dệt, nhuộm hoàn tất và lò hơi) là 539 m3/ngày thì lượng nước thải bỏ là 26,95m3/ngày.

- Hoạt động của lò hơi: Dự án sử dụng nước sạch đã được làm mềm để dẫn vào lò hơi, nước được đun nóng thành hơi nước để cấp nhiệt cho hoạt động sấy sản phẩm. Nước sạch được bổ sung định kỳ vào lò hơi khi nước trong lò hao hụt.

Vậy tổng khối lượng nước thải phát sinh của dự án được thống kê như sau:

Bảng 24. Khối lượng nước thải phát sinh tại nhà máy.

| STT | Công đoạn phát sinh nước thải | Tải lượng (m3/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải sinh hoạt | 32 |
| 2 | Nước thải sản xuất | 310,38 |
| - | Nước thải từ công đoạn vệ sinh máy hồ sợi | 7 |
| - | Nước thải từ công đoạn tẩy hồ | 206,72 |
| - | Nước thải từ công đoạn giặt trước khi nhuộm | 29,07 |
| - | Nước thải từ công đoạn vệ sinh máy nhuộm khô | 16,15 |
| - | Nước thải từ thiết bị làm mềm nước (chiếm 5% lượng nước cấp) | 26,95 |
| - | Nước thải từ việc rửa lọc thiết bị làm mềm nước | 3 |
|  | Tổng | 320 |

* Nước mưa chảy tràn:

- Khi mưa, nước mưa sẽ chảy tràn trên toàn bộ diện tích mặt bằng của dự án. Nước mưa sẽ cuốn theo các chất bẩn như cát, bụi, chất rắn lơ lửng,... xuống hệ thống thoát nước được thiết kế chạy dọc các tòa nhà.

- Thành phần chủ yếu là các chất rắn vô cơ như đất, cát dễ lắng đọng, chất rắn lơ lửng,...

- Tải lượng: Theo tính toán tại phần C, mục 1.1.1 trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án thì nước mưa chảy tràn phát sinh trên toàn bộ bề mặt của Công ty là 57.008 m3/năm.

(2) Đánh giá đối tượng và quy mô chịu tác động:

- Nước thải sinh hoạt: Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là có hàm lượng hợp chất hữu cơ cao sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, làm suy giảm nồng độ oxy hoà tan trong nước (DO) do vi sinh vật sử dụng oxy hoà tan để phân huỷ các chất hữu cơ. Khi nguồn nước tưới tiêu bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Mặt khác trong nước thải sinh hoạt có các loại vi khuẩn gây bệnh thường là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, lỵ, tả… tuỳ điều kiện mà vi khuẩn có sức chịu đựng mạnh hay yếu. Vi khuẩn gây bệnh thương hàn có thể sống 24 ngày, vi khuẩn gây bệnh lỵ có thể sống từ 6-7 ngày trong môi trường nước.

- Nước thải sản xuất:

Các chất ô nhiễm có trong nước thải dệt nhuộm là các hợp chất hữu cơ khó phân hủy, thuốc nhuộm, các chất hoạt động bề mặt, các hợp chất halogen hữu cơ (AOX- Adsorbable Organohalogens), muối trung tính làm tăng tổng hàm lượng chất rắn, nước thải dệt nhuộm có nhiệt độ cao và pH của nước thải cao do lượng kiềm trong nước thải lớn. Trong số các chất ô nhiễm có trong nước thải dệt nhuộm, thuốc nhuộm là thành phần khó xử lý nhất, đặc biệt là thuốc nhuộm azo không tan – loại thuốc nhuộm được sử dụng phổ biến. Các chất màu có trong thuốc nhuộm không bám dính hết vào sợi vải trong quá trình nhuộm, thường được thải ra ngoài. Đây chính là nguyên nhân làm cho nước thải dệt nhuộm có độ màu cao, và nồng độ chất ô nhiễm lớn. Vì vậy nước thải của nhà máy nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ góp phần làm tăng mức độ gây ô nhiễm trong khu vực.

Tác động của nước thải sản xuất ảnh hưởng đến môi trường và con người như sau:

+ Ảnh hưởng đến con người:

Lượng nước sản xuất có chứa hàm lượng cao các hoá chất nhuộm và hơi mùi hóa chất. Do đó, khi lượng nước thải này chảy tràn ra ngoài sẽ phát sinh mùi khó chịu ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ nhân viên và cộng đồng dân cư xung quanh, đặc biệt là các CBCNV làm việc trực tiếp tại khu vực nhuộm. Nước thải dệt nhuộm có chứa các ion kim loại nặng, kim loại độc ảnh hưởng tới sức khỏe con người gây nên nhiều căn bệnh khó chữa, nguy hiểm tới tính mạng. Nước thải từ các quá trình nhuộm, nếu không được xử lý, qua thời gian tích tụ và bằng con đường trực tiếp hay gián tiếp, chúng sẽ tồn đọng trong cơ thể con người và gây các bệnh nghiêm trọng, như viêm loét da, viêm đường hô hấp, eczima, ung thư,…

+ Ảnh hưởng đến hệ sinh thái:

Nước thải phát sinh từ quá trình rửa sạch máy sau khi nhuộm thường có độ màu, nhiệt độ và hóa chất như thuốc nhuộm, NaOH, các chất hữu cơ mạch vòng,… cao gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước, hệ sinh thái xung quanh khu vực dự án.

Các chất ô nhiễm trong nước thải theo dòng nước phát tán ra xa với quy mô rộng gây ô nhiễm nguồn nước mặt, từ đó ô nhiễm môi trường đất, làm thay đổi tính chất của đất, hạn chế sự phát triển của các sinh vật sống trong đất, giảm sự phát triển và sinh trưởng của cây trồng. Nước thải có chứa các chất ô nhiễm thải ra môi trường tiếp nhận, các hợp chất này theo con đường mao dẫn thấm xuống tầng nước ngầm gây ô nhiễm môi trường nước ngầm.

Ngoài ra lượng thuốc nhuộm dư thừa chứa trong nước thải gây độ màu cao cho dòng tiếp nhận ảnh hưởng tới quá trình hô hấp, sự sinh trưởng của sinh vật cũng như sự phân giải của vi sinh đối với các chất hữu cơ có trong nước thải.

- Nước mưa chảy tràn: Tải lượng ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn đặc trưng bởi thông số chất rắn lơ lửng tương đối cao,.. song lượng nước này không phát sinh thường xuyên, chỉ tập trung nhiều từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Do đó tác động từ nước mưa đến nguồn tiếp nhận là không đáng kể.

Môi trường đất ô nhiễm chủ yếu thông qua nước thải và các chất thải rắn, nước thải vào môi trường đất gây biến đổi tính chất đất rất nghiêm trọng. Đất tiếp nhận nước thải bị ô nhiễm bởi hàm lượng các chất hữu cơ bán phân hủy cao, các ion có tính năng làm phân hủy các keo đất lớn làm biến đổi cấu trúc của đất, hạn chế sự phát triển của các vi sinh vật có lợi.

### 2.1.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải:

A. Tiếng ồn, độ rung.

a. Nguồn phát sinh

Khi dự án đi vào hoạt động, nguồn phát sinh tiếng ồn, rung động bao gồm:

+ Hoạt động của các phương tiện giao thông (xe vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, phương tiện phục vụ việc đi lại của CBCNV, khách hàng vào giao dịch) phát sinh tiếng ồn với cường độ khá lớn.

+ Hoạt động của máy móc trong dây chuyền sản xuất.

Tiếng ồn sẽ tập trung cao tại các vị trí nằm trong bán kính 10-15m xung quanh xưởng dệt. Mức ồn tại các vị trí này sẽ dao động trong khoảng từ 70-75 dBA. Với khoảng cách gấp đôi (30m) độ ồn sẽ suy giảm -6dBA trong trường hợp không có vật cản. Với đặc điểm này, các khu vực bên ngoài sẽ không chịu tác động của tiếng ồn phát sinh từ các công đoạn sản xuất của nhà máy. Hơn nữa, hệ thống thiết bị máy móc của nhà máy hiện đại và cấu trúc nền móng trong xưởng tại các khu vực phát sinh cường độ âm thanh lớn được ứng dụng biện pháp xây dựng thích hợp đảm bảo hạn chế tới mức tối đa sự phát sinh tiếng ồn .

Quá trình sản xuất của dự án cũng sẽ phát sinh rung động do sự va đập của các bộ phận cơ học của các máy móc trong dây chuyền sản xuất truyền xuống sàn. Tuy nhiên, độ rung phát sinh từ công đoạn này không đáng kể, không ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động trực tiếp và kết cấu công trình xây dựng

+ Từ máy phát điện: Máy phát điện chỉ hoạt động khi mất điện, không liên tục vì vậy ảnh hưởng của tiếng ồn là không đáng kể.

b. Đánh giá đối tượng chịu tác động

Rung động và tiếng ồn phát sinh khi các thiết bị máy móc hoạt động, ảnh hưởng trực tiếp đến CBCNV. Tiếng ồn ảnh hưởng đến thính giác của con người, những người tiếp xúc với tiếng ồn trong một thời gian dài sẽ bị giảm thính lực và có thể bị bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn còn ảnh hưởng tới các cơ quan khác của cơ thể như làm rối loạn chức năng thần kinh, gây bệnh đau đầu, chóng mặt có cảm giác sợ hãi. Tiếng ồn cũng gây nên các thương tổn cho hệ thần kinh, tim mạch và làm tăng các bệnh về đường tiêu hoá.

B. Nhiệt độ:

- Nguồn phát sinh nhiệt độ:

Nhiệt độ phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu của lò hơi, từ khu vực nhà bếp... Vào mùa hè, khu vực nhà xưởng còn chịu ảnh hưởng bức xạ nhiệt từ các mái tôn. Tổng các nhiệt lượng này tỏa vào không gian, nhà xưởng rất lớn làm nhiệt độ bên trong nhà xưởng tăng cao có thể chênh lệch với nhiệt độ môi trường bên ngoài 1-20C ảnh hưởng tới quá trình hô hấp của cơ thể con người tác động xấu đến sức khỏe và năng suất lao động. Ngoài ra, nhiệt độ cao còn là nguyên nhân tiềm tàng gây ra các sự cố cháy nổ, vì vậy cần phải có biện pháp xử lý giảm thiểu thích hợp.

Theo QCVN 26:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc:

Bảng 25. Điều kiện vi khí hậu trong các phân xưởng sản xuất

| Loại lao động | Khoảng nhiệt độ không khí (°C) | Độ ẩm không khí (%) | Tốc độ chuyển động không khí (m/s) | Cường độ bức xạ nhiệt theo diện tích tiếp xúc (W/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhẹ | 20 đến 34 | 40 đến 80 | 0,1 đến 1,5 | 35 khi tiếp xúc trên 50% diện tích cơ thể ngươi. 70 khi tiếp xúc trên 25% đến 50% diện tích cơ thể người. 100 khi tiếp xúc dưới 25% diện tích cơ thể người |
| Trung bình | 18 đến 32 | 40 đến 80 | 0,2 đến 1,5 |  |
| Nặng | 16 đến 30 | 40 đến 80 | 0,3 đến 1,5 |  |

- Đánh giá đối tượng chịu tác động của nhiệt độ:

Nhiệt phát sinh từ các quá trình sản xuất gây ra các biến đổi về mặt vi khí hậu trong môi trường không khí nơi làm việc như tăng nhiệt độ cục bộ so với nhiệt độ môi trường chung, giảm độ ẩm, tăng khí áp môi trường làm việc do sự chuyển động mạnh mẽ của các dòng không khí nóng,... Về mùa hè, nhiệt độ không khí ở nơi làm việc có thể lên tới 37 - 390C. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến người công nhân làm việc, cũng như làm giảm tuổi thọ của các máy móc trong dây chuyền sản xuất nếu không được trang bị hệ thống cách nhiệt, thông gió và điều hòa không khí phù hợp.

Nhiệt độ cao sẽ gây nên những biến đổi về sinh lý và ở cơ thể con người như mất nhiều mồ hôi, kèm theo đó là mất mát một lượng muối khoáng như các ion K, Na, Ca, I, Fe và một số sinh tố, gây ra các chứng bệnh như bệnh tiêu hoá, bệnh ngoài da,... Rối loạn sinh lý thường gặp ở một số công nhân làm việc ở nhiệt độ cao là chứng say nóng và co giật nặng hơn là choáng nhiệt, nhiệt độ cao còn ảnh hưởng tới năng suất lao động của công nhân.

C. Tác động tới môi trường kinh tế - văn hoá - xã hội.

- Mặt tích cực:

+ Giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương cũng như một số vùng lân cận, tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân địa phương.

+ Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;

+ Góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp;

- Mặt tiêu cực:

+ Gây bệnh nghề nghiệp đối với công nhân trực tiếp sản xuất.

+ Vấn đề ô nhiễm môi trường đặc biệt là môi trường không khí gây tác động xấu đến đời sống, sức khoẻ của nhân dân địa phương, ảnh hưởng môi trường cảnh quan xung quanh.

+ Ảnh hưởng tới an ninh, trật tự cũng như tệ nạn xã hội trong khu vực do tập trung lượng lớn công nhân từ các địa phương khác đến làm việc.

2.1.3. Các sự cố môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

- Đối với trạm xử lý nước thải tập trung: có thể gặp các sự cố như hệ thống điện bị ngắt đột ngột; hệ thống đường ống bị nghẹt hoặc vỡ; nước thải tăng đột ngột; hệ thống bơm hư hỏng; vi sinh vật bể vi sinh hiếu khí chết do điều kiện sống thay đổi… dẫn đến nước thải không được xử lý hoặc xử lý không đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

- Sự cố đối với lò hơi: Trong quá trình vận hành lò hơi thường gặp các sự cố sau như cạn nước quá mức, nước đầy quá mức, áp kế bị hỏng, van xả bẩn bị hỏng, cụm van cấp nước bị hỏng, sự cố ống hơi nước…dẫn đến lò hơi không hoạt động được sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của công ty.

- Sự cố đối với kho chứa CTNH: sự cố rơi vãi, đổ, rò rỉ chất thải nguy hại phát tán ra môi trường xung quanh.

- Sự cố cháy, nổ, chập điện:

Trong quá trình hoạt động của dự án, các thiết bị tiêu thụ điện tiêu tốn một lượng điện năng rất lớn, đồng thời đây cũng là nguy cơ gây ra các vụ nổ, cháy chập điện do sử dụng thiết bị điện không đúng quy định.

Các loại bao bì, can, bình nhiên liệu rất dễ cháy nếu không được quản lý tốt làm rò rỉ ra ngoài có khả năng bén lửa gây hỏa hoạn.

- Sự cố về rò rỉ khí LPG (gas):

Trong quá trình hoạt động của dự án, khi cấp khí LPG (gas) cho lò hơi, quá trình nhuộm và nấu ăn có thể xảy ra sự cố rò rỉ khí gas.

Khí gas hoá lỏng có tính chất nhiễm điện, năng lượng tĩnh điện được hình thành do các dòng khí gas và gas lỏng chuyển động trong quá trình vận chuyển chúng ma sát vào thành thiết bị chứa bằng kim loại hay thành đường ống dẫn bằng kim loại và ma sát vào nhau. Ở trạng thái khí hơi gas đều nặng hơn không khí. Do vậy khi hơi gas bị rò rỉ sẽ nằm trên phần thấp nhất của mặt đất và sẽ dễ dàng bắt cháy nếu có nguồn nhiệt, tia lửa.

Khí gas có vận tốc cháy lan lớn, thể hiện ở vận tốc cháy lan của Prôpan là 0,455 m/s, vận tốc cháy lan của Butan là 0,379 m/s, do đó khi bị đốt cháy khí gas có khả năng lan truyền rất nhanh nếu nguồn gas bị xì ra ngoài từ các thiết bị chứa và không kiểm soát được. Khi khí gas bị cháy nhiệt độ của ngọn lửa có thể đạt tới 1.9250C.

Do vậy, khí gas hoá lỏng khi cháy sẽ ảnh hưởng đến một không gian rộng lớn. Không khí vùng xung quanh sẽ bị đốt nóng và sẽ xảy ra hiện tượng bức xạ nhiệt đến các thiết bị, công trình xung quanh và tạo nên các đám cháy mới hoặc nổ vỡ các thiết bị chứa gây cháy lan.

- Sự cố về thiên tai, bão lũ:

Mùa mưa, bão ở Nam Định được xác định là từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Trung bình hàng năm ở phía Bắc tỉnh có khoảng 60 -65 ngày có dông, ở phía Nam có khoảng 55 – 60 ngày dông có kèm theo sấm sét và mưa lớn. Trong các trận dông lớn, vận tốc gió có thể đạt tới 27 – 28 m/s.

Do vậy, mưa bão thường dẫn đến các sự cố sau đối với hoạt động của Công ty:

+ Mưa bão, sét đánh có thể phá hỏng hệ thống điện chiếu sáng.

+ Lốc cuốn, gió bão phá hủy các công trình làm thiệt hại về kinh tế.

+ Mưa lũ làm ngưng hoạt động của Công ty. Mưa lũ có còn có thể làm cuốn theo rác thải, nước thải, các loại chất bẩn gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng.

- Tai nạn lao động:

Trong quá trình sản xuất, tai nạn lao động có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:

+ Sự bất cẩn, chủ quan của công nhân trong quá trình bốc xếp nguyên nhiên liệu, hàng hoá...

+ Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt những quy định khi vận hành máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất.

+ Công nhân không thực hiện đầy đủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh do nhà máy đề ra.

+ Tai nạn lao động trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, máy móc, thiết bị không được tiến hành thường xuyên

- An toàn vệ sinh thực phẩm.

Nếu không chấp hành đúng quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm trong khâu vệ sinh, chế biến, lựa chọn nguyên liệu thực phẩm dẫn đến nhiều hậu quả khó lường như: Gây ngộ độc thực phẩm tập thể; nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong, làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe công nhân từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.

## 2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện.

### 2.2.1. Biện pháp quản lý.

Công ty sẽ thực hiện một số biện pháp tổ chức, quản lý về lĩnh vực bảo vệ môi trường trong thời gian tới, cụ thể như sau:

a. Biện pháp tổ chức, ban hành nội quy của Nhà máy:

- Bố trí 01 cán bộ phụ trách quản lý môi trường trong Nhà máy.

- Ban hành Quy chế hoạt động; đề ra chế độ khen thưởng, xử phạt trong vấn đề chấp hành các quy định của mỗi Nhà máy trong đó có vấn đề bảo vệ môi trường.

- Đào tạo, nâng cao trình độ quản lý và kỹ thuật cho cán bộ, công nhân viên về quy trình sản xuất, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy móc, thiết bị; định mức chính xác nguyên, nhiên, vật liệu; chấp hành đúng theo thiết kế của máy móc, trang thiết bị sẽ làm cho mức độ ô nhiễm chất thải giảm và giảm lưu lượng thải cũng như chi phí xử lý ô nhiễm môi trường.

b. Biện pháp tuyên truyền, giáo dục:

Công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường cho cán bộ, công nhân trong Nhà máy về công tác bảo vệ môi trường thường xuyên, sâu rộng hơn, cụ thể như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước; quy định của địa phương về bảo vệ môi trường (chế độ khen thưởng, xử phạt...) để tạo thói quen và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cán bộ, công nhân viên.

- Nâng cao ý thức của cán bộ, công nhân viên về sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên, nguyên nhiên liệu..., nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và ý thức phát hiện những nguy cơ, sự cố có thể xảy ra đối với môi trường và con người.

- Thường xuyên tổ chức các phong trào giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và làm vệ sinh môi trường khu vực xung quanh Nhà máy.

### 2.2.2. Biện pháp kỹ thuật.

a. Công trình, biện pháp xử lý nước thải:

Chủ dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải riêng biệt.

* Nước mưa chảy tràn:

Toàn bộ mặt bằng khu vực dự án được xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa chảy tràn.

Sơ đồ 4: Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa

Nước mưa từ trên mái nhà xưởng, nhà phụ trợ sản xuất, nhà bảo vệ,… được thu gom bằng ống nhựa PVC D110 xuống các hố ga thu nước của các khu nhà. Nước mưa trên mái và nước mưa chảy tràn bề mặt theo hệ thống cống hộp B300 bố trí dọc theo sân đường nội bộ và xưởng sản xuất, cùng với nước mưa chảy tràn trên toàn bộ khu vực nhà xưởng thoát ra mương thoát nước của KCN qua 02 cửa xả, 01 cửa xả ở phía Đông Bắc và 01 cửa xả ở phía Đông Nam nhà máy, trên đường D5 của KCN.

Thường xuyên quét dọn và vệ sinh khu vực sân đường giao thông nội bộ của dự án để hạn chế tối đa nước mưa chảy tràn cuốn theo chất ô nhiễm trên bề mặt vào nguồn nước tiếp nhận.

Định kỳ nạo vét bùn, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước mưa, tránh ngập lụt khi có mưa bão xảy ra.

* Nước thải:

Sơ đồ 5: Sơ đồ thu gom nước thải

- Nước thải nhà ăn:

Lượng nước thải này sẽ chảy qua lưới chắn rác để giữ lại các loại rác thô (chủ yếu là thực phẩm, giấy, vải, túi nilon...) trước khi dẫn vào bể tách dầu mỡ kích thước (2,0 x 1,0 x 1,0)m để loại bớt dầu mỡ và các chất tẩy rửa.

Bể tách dầu mỡ được chia làm 2 ngăn tách dầu và lắng cặn. Nước thải từ ống thoát nước nhà ăn D60 được dẫn vào ngăn thứ nhất và lưu trong khoảng thời gian nhất định để lắng bớt cặn rắn có trong nước thải, váng dầu trên mặt sẽ tràn sang máng thu dầu. Nước trong theo cửa thoát nước ở thân bể tràn vào ngăn thứ hai, tại đây váng dầu và dầu khoáng còn sót lại trong nước thải sẽ được tách vào máng thu nước thứ 2. Nước thải nhà ăn sau khi xử lý sơ bộ sẽ theo đường ống D200 dẫn sang trạm xử lý nước thải tập trung có công suất 350m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý.

- Nước thải sinh hoạt:

Nước thải sinh hoạt của Công ty được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn và dẫn về trạm xử lý nước thải công suất 350 m3/ngày.đêm.

Nhà máy sẽ bố trí 8 bể tự hoại 3 ngăn tại các vị trí như sau:

+ Xưởng nhuộm và hoàn thiện vải: bố trí 02 bể tự hoại thể tích 37 m3/bể.

+ Xưởng dệt: bố trí 01 bể tự hoại thể tích 37 m3.

+ Nhà xưởng: bố trí 01 bể tự hoại thể tích 37 m3.

+ Nhà hỗn hợp: bố trí 02 bể tự hoại thể tích 37 m3/bể.

+ Nhà bảo vệ cổng chính: bố trí 01 bể tự hoại thể tích 5 m3.

+ Nhà bảo vệ cổng phụ: bố trí 01 bể tự hoại thể tích 5 m3.

Quy trình xử lý của bể tự hoại diễn ra như sau:

Sơ đồ 6: Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sinh hoạt

Nước thải nhà vệ sinh theo đường ống nhựa PVC D60 chảy vào bể tự hoại 03 ngăn. Bể tự hoại được xây ngầm có chức năng: lắng và phân huỷ chất hữu cơ. Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại dựa trên hoạt động của các vi sinh vật phân huỷ yếm khí. Nước thải nhà vệ sinh được thu về ngăn số 1 và chảy tràn sang ngăn số 2 bằng lỗ thông nước giữa 2 ngăn. Tại đây 70 - 85% chất hữu cơ được phân huỷ, bùn lắng xuống đáy ngăn. Nước thải phân huỷ ở ngăn số 2 sẽ chảy tràn sang ngăn số 3, tại đây chất hữu cơ tiếp tục được lắng xuống đáy ngăn. Nước thải nhà vệ sinh sau khi xử lý sơ bộ sẽ đấu nối vào hệ thống đường ống uPVC D200, i=1% dẫn sang trạm xử lý nước thải tập trung có công suất 350m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu suất xử lý của bể, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

+ Định kỳ kiểm tra nạo vét hệ thống dẫn nước thải, kiểm tra phát hiện hỏng, mất mát để có kế hoạch sửa chữa thay thế kịp thời.

+ Định kỳ hút bùn cặn trong bể tự hoại.

+ Định kỳ (3 - 6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu quả làm sạch công trình.

- Nước thải sản xuất:

Nước thải sản xuất sẽ theo đường ống PVC D200 dẫn về bể thu gom của trạm xử lý nước thải tập trung công suất 350 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý.

- Nước thải từ hệ thống làm mềm nước:

Nước thải từ hệ thống làm mềm nước sẽ theo đường ống PVC D200 dẫn về bể thu gom của trạm xử lý nước thải tập trung công suất 350 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý.

* Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 350m3/ngày.đêm:

Nhà máy sử dụng công nghệ xử lý nước thải Fenton, đây là công nghệ oxy hóa chất hữu cơ khó phân hủy sinh học, có khả năng khử màu hiệu quả. Công nghệ này sử dụng ion sắt như chất xúc tác hydrogen peroxide (H2O2) để oxy hóa các chất hữu cơ bằng cách tạo ra các gốc tự do có khả năng oxy cao (quá trình oxy hóa hóa học) và có phạm vi ứng dụng rộng rãi. Vì thế Fenton thường được sử dụng để xử lý nước thải dệt nhuộm.

Công ty TNHH Jehong Textile đã thuê Công ty TNHH Everyoung có địa chỉ tại lô 05, đường số 18, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để tư vấn thiết kế và sẽ lắp đặt trạm xử lý nước thải tập trung công suất 350 m3/ngày.đêm.

Quy trình trạm xử lý nước thải tập trung công suất 350 m3/ngày.đêm của Công ty như sau:

Sơ đồ 7: Quy trình công nghệ trạm xử lý nước thải tập trung công suất 350 m3/ngày.đêm

* Thuyết minh quy trình công nghệ:

- Bể điều hòa

Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng, thành phần, tính chất và nhiệt độ nước thải nhằm tránh tình trạng quá tải vào giờ cao điểm, đồng thời giúp hệ thống xử lý hoạt động ổn định.Trong bể điều hòa có bố trí thiết bị sục khí bề mặt nhằm mục đích xáo trộn, tránh tình trạng lắng cặn, gây phân hủy kỵ khí tạo ra mùi khó chịu, giảm nhiệt độ và giảm một phần chất hữu cơ có trong nước thải.

- Bồn keo tụ

Nước thải từ bể điều hòa sẽ được đưa qua Bồn keo tụ. Trong bồncó lắp đặt bộ điều chỉnh pH tự động theo dõi và điều chỉnh thêm hóa chất H2SO4 nhằm trung hòa pH nước thải. Đồng thời, hóa chất keo tụ là PAC được châm vào với liều lượng đã tính toán nhằm thực hiện quá trình keo tụ nước thải. Chất keo tụ giúp làm mất tính ổn định của các hạt cặn có tính keo và kích thích chúng kết dính lại với các cặn lơ lửng để tạo thành các hạt có kích thước lớn hơn. Trong bể có bố trí thiết bị sục khí nhằm tăng khả năng xáo trộn đồng đều hóa chất với nước thải

- Hệ thống DAF (hệ thống tuyển nổi)

Nước thải sau khi keo tụ được đưa đến Hệ thống DAF để xử lý. Chất tạo bông Polymer được thêm vào để các bông nhỏ thành các bông cặn lớn hơn. Các bong bóng khí có kích thước li ti được tạo ra và kết hợp với chất lỏng, tạo ra lực hấp dẫn có khả năng dính bám các bông cặn lơ lửng trong nước và nâng các bông cặn nổi lên mặt chất lỏng, tạo thành một lớp bùn nổi. Bùn được đưa về Bể cô đặc bùn, còn nước thải sau xử lý chảy sang Bể kỵ khí để bắt đầu quá trình xử lý sinh học.

- Bể kỵ khí

Nước thải khi đi qua Bể kỵ khí, các chất hữu cơ được loại bỏ. Trong bể có bố trí đường ống phân phối bùn và sử dụng hệ vi sinh vật nhằm đẩy nhanh quá trình phân hủy chất hữu cơ thành hỗn hợp khíthoát ra ngoài. Nước thải được đưa qua Bể vi sinh hiếu khí để tiếp tục quá trình xử lý.

- Bể vi sinh hiếu khí

Khí được cấp liên tục vào bể vi sinh hiếu khí nhằm tạo điều kiện xáo trộn bùn hoạt tính và nước thải, DO trong nước được duy trì từ 2 - 4 mg/l. Các vi sinh vật hiếu khí có trong bể sử dụng oxy được cấp vào bể để xử lý BOD và COD trong nước thải. Nước thải sau quá trình xử lý vi sinh sẽ tự chảy qua bể lắng vi sinh.

- Bể lắng vi sinh

Hỗn hợp nước và bùn từ quá trình xử lý sinh học được đưa vào Bể lắng vi sinh. Tại đây, bùn được tách ra và sẽ được lắng xuống đáy bể. Bùn lắng thu về hố thu bùn nhờ hệ thống thanh gạt bùn dưới đáy bể. Một phần bùn hoạt tính được bơm hồi lưu về Bể kỵ khí và Bể vi sinh hiếu khí nhằm ổn định nồng độ bùn hoạt tính cho quá trình sinh học diễn ra ổn định.

- Bể trộn oxy hóa 1, 2

Tại bể trộn oxy hóa 1, hóa chất H2SO4 được châm vào để điều chỉnh pH của nước, đồng thời FeSO4 là hóa chất xúc tác cũng được châm vào để bắt đầu cho quá trình Fenton xử lý chất ô nhiễm.

Tại bể trộn oxy hoá 2, hoá chất oxy hóa mạnh H2O2 được châm vào. H2O2 khi kết hợp với chất xúc tác là FeSO4 sẽ có khả năng phân hủy các hợp chất hữu cơ một cách triệt để.

- Bể phản ứng oxy hóa

Bể phản ứng oxy hoá có bố trí cánh khuấy để xáo trộn và làm tăng thời gian tiếp xúc của nước thải và hóa chất, nhờ đó có thể đảm bảo quá trình xử lý đạt hiệu quả. Sau đó được đưa đến bể điều chỉnh pH 2 để tiếp tục xử lý.

- Bể điều chỉnh pH

Nước thải sau quá trình phản ứng oxy hóa có pH rất thấp. Vì vậy để quá trình keo tụ các bông cặn xảy ra thì bắt buộc phải nâng pH của nước thải lên đến giới hạn mà các bông cặn có thể keo tụ. Cho nên, tại bể này sẽ châm hóa chất NaOH vào để làm tăng pH của nước thải.

- Bể trộn

Sau khi đã nâng pH của nước thải lên đến ngưỡng keo tụ, nước thải được đưa sang bể này và tiến hành khuấy trộn. Trong bể có bố trí thiết bị sục khí nhằm tăng khả năng xáo trộn đồng đều hóa chất với nước thải. Sau đó, nước thải chảy sang bể tạo bông để tiếp tục quá trình xử lý.

- Bể tạo bông

Tại đây, hóa chất Polymer được thêm vào nhằm tạo sự kết dính và làm cho các bông cặn tạo ra lớn hơn, dễ lắng hơn. Trong bể có bố trí thiết bị cánh khuấy nhằm tăng khả năng xáo trộn đồng đều hóa chất với nước thải.

- Bể lắng hóa lý

Nước thải từ bể tạo bông tiếp tục chảy qua Bể lắng hóa lý. Tại bể này, các bông cặn được hình thành trước đó sẽ tách ra khỏi nước nhờ lắng trọng lực. Bùn lắng dưới đáy được thanh gạt bùn chuyển đến bồn chứa bùn của bể lắng và bơm bùn qua bể bùn cô đặc.

- Bể trung gian

Nước sau khi xử lý Fenton sẽ được tập trung tại Bể trung gian để lưu trữ và điều hòa lưu lượng cho quá trình lọc phía sau diễn ra liên tục.

- Bồn lọc cát và Bồn lọc than

Nước từ bể trung gian được bơm lên hệ thống bồn lọc cát và bồn lọc than để loại bỏ lượng cặn lơ lửng còn lưu lại trong nước, cũng như loại bỏ mùi hôi và các ion kim loại chưa được xử lý ở các công đoạn trước.

Nước thải sau bồn lọc than đạt QCVN 40:2011/BTNMT (A) và QCVN 13-MT:2015/BTNMT (A) được thải ra cống thoát nước của KCN nằm ở phía Đông Bắc của dự án trên đường D5. Sau đó, nước thải sẽ được đấu nối với hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN dệt may Rạng Đông theo thỏa thuận đấu nối nước thải với đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN.

- Bể sự cố

Khi hệ thống gặp sự cố, trong thời gian kiểm tra và sửa chữa thì lượng nước thải không đạt QCVN 40:2011/BTNMT (A) và QCVN 13-MT:2015/BTNMT (A) sẽ được bơm sang bể sự cố để lưu chứa trong 3 giờ. Sau khi sửa chữa xong trạm xử lý nước thải thì sẽ bơm ngược lượng nước thải từ bể sự cố về Bể điều hòa để xử lý. Khi nước đạt QCCP mới cho xả ra đường cống thoát nước của Khu công nghiệp.

- Bể cô đặc bùn

Bùn từ hệ thống DAF và các bể lắng được bơm qua bể cô đặc bùn. Tại đây, bùn sẽ được tách ra khỏi nước để làm giảm lượng bùn thải. Nước thải phát sinh từ quá trình cô đặc bùn sẽ được chảy về bể điều hòa.

- Bồn chứa bùn

Nhiệm vụ của Bồn chứa bùn là lưu giữ trước khi bơm bùn lên máy ép bùn. Tại thiết bị này, hệ thống sục khí được bố trí để tránh làm cho bùn lắng trong bồn. Sau đó bùn được bơm đến máy ép bùn để tiếp tục tách nước và giảm độ ẩm của bùn.

- Máy ép bùn

Máy ép bùn có nhiệm vụ làm giảm thể tích của bùn, nhằm làm giảm khối lượng bùn phải đưa đi xử lý. Bùn sau khi ép ở trạng thái rắn, dễ dàng vận chuyển, xử lý và được đưa đi xử lý đúng với quy định. Nước thải phát sinh từ quá trình ép bùn sẽ được chảy về Bể điều hòa.

Bảng 26. Thông số kỹ thuật các bể của trạm xử lý nước thải

| TT | Hạng mục | Số lượng | Kích thước DxRxH (m) | Diện tích (m2) | Thể tích (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể điều hòa | 01 bể | 21,8 x 10,2 x 4,5 | 222,36 | 1.000,6 |
| 2 | Bồn keo tụ | 01 bồn | Ø1 x 2,7 | 0,785 | 2,12 |
| 3 | Hệ thống DAF | 01 bộ | D = 3,2 | - | - |
| 4 | Bể kỵ khí | 01 bể | 5 x 5 x 9 | 25 | 225 |
| 5 | Bể hiếu khí | 01 bể | 9,9 x 5 x 9 | 49,5 | 445,5 |
| 6 | Bể lắng vi sinh | 01 bể | 5 x 5 x 4,5 | 25 | 112,5 |
| 7 | Bể trộn oxy hóa 1 | 01 bể | 1,05 x 1 x 4,5 | 1,05 | 4,73 |
| 8 | Bể trộn oxy hóa 2 | 01 bể | 1,05 x 1 x 4,5 | 1,05 | 4,73 |
| 9 | Bể phản ứng oxy hóa | 01 bể | 2,3 x 2,3 x 4,5 | 5,29 | 23,8 |
| 10 | Bể điều chỉnh pH | 01 bể | 1,05 x 1 x 4,5 | 1,05 | 4,73 |
| 11 | Bể trộn | 01 bể | 1,05 x 1 x 4,5 | 1,05 | 4,73 |
| 12 | Bể tạo bông | 01 bể | 2,3 x 1,2 x 4,5 | 2,76 | 12,42 |
| 13 | Bể lắng hóa lý | 01 bể | 5 x 5 x 4,5 | 25 | 112,5 |
| 14 | Bể trung gian | 01 bể | 2,3 x 1,5 x 4,5 | 3,45 | 15,53 |
| 15 | Bồn lọc cát | 01 bồn | Ø1 x 2 | 0,785 | 1,57 |
| 16 | Bồn lọc than | 01 bồn | Ø1 x 2 | 0,785 | 1,57 |
| 17 | Bể sự cố | 01 bể | 5 x 4,9 x 4,5 | 24,5 | 110,25 |
| 18 | Bể cô đặc bùn | 01 bể | 2,6 x 2,4 x 4,5 | 6,24 | 28,08 |
| 19 | Bồn chứa bùn | 01 bồn | Ø1,72 x 2,45 | 2,32 | 4,6 |

b. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:

* Khí thải, bụi phát sinh từ hoạt động sản xuất:

Trong quá trình vận hành, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp cải thiện không khí nơi làm việc bằng cách:

- Đầu tư mới 100% dây chuyền thiết bị, máy móc hiện đại. Bố trí dây chuyền phù hợp với quy trình sản xuất.

- Thường xuyên kiểm tra độ kín của thiết bị để phát hiện các rò rỉ và xử lý kịp thời.

- Trang bị khẩu trang, bảo hộ lao động cho công nhân.

- Bố trí công nhân quét dọn và thu gom bụi sau mỗi ca làm việc.

- Đầu tư hệ thống quạt hút gió lắp đặt trong xưởng sản xuất như sau:

+ Xưởng nhuộm: 20 chiếc.

Kích thước: 1.100 x 1.100 x 400mm

Công suất: 0,75 kW

Điện áp: 380V

+ Xưởng dệt: 20 chiếc và Nhà xưởng 10 chiếc.

Sải cánh: 600mm

Công suất: 720W/50Hz

Điện áp: 220/380V

Quạt hút gió có công dụng thông gió, giảm nhiệt, trao đổi không khí và mang lại không khí trong lành cho khu vực làm việc, bảo vệ sức khỏe con người. Quạt hút gió được lắp đặt có tấm lưới và khung bằng thép bảo vệ, không khí từ xưởng qua quạt hút, bụi có kích thước lớn sẽ được giữ lại tại tấm lưới. Định kỳ 6 tháng/lần kiểm tra và làm sạch bụi bám trên bề mặt tấm lưới để quạt hút gió hoạt động với hiệu quả.

- Đối với xưởng nhuộm:

Do công đoạn nhuộm được thực hiện tự động hóa bằng hệ thống qua các máy định lượng và quy trình nhuộm đã được cài đặt và điều khiển tự động bằng máy tính. Ngoài ra công ty sử dụng các thiết bị nhuộm kín hoàn toàn, công nghệ hiện đại có các vùng giảm áp, giảm nhiệt độ giúp vải sau khi nhuộm có độ bền màu và không bị nhăn cũng như biến dạng bề mặt nên hầu như hơi mùi hóa chất của thuốc nhuộm còn lưu trên bề mặt vải là không đáng kể, không phát tán nhiều ra ngoài môi trường. Trong suốt quá trình nhuộm, thiết bị không được mở nắp. Đây là công nghệ nhuộm khô nên không phát sinh nước thải từ quá trình nhuộm do đó không phát sinh hơi nước khi mở nắp máy nhuộm sau khi nhuộm xong.

* Khí thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn của khu vực nhà ăn:

Quá trình nấu ăn, Công ty sử dụng gas để phục vụ nấu ăn CBCNV làm việc trong nhà máy, do đó khả năng phát sinh khí thải cũng như khói thải không nhiều, chủ yếu là lượng khói phát sinh ra từ quá trình nấu thức ăn. Để hạn chế lượng khói này, Công ty áp dụng các biện pháp sau:

- Khu nhà bếp của Công ty được thiết kế thông thoáng để phát tán mùi nhanh chóng, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của CBCNV và môi trường xung quanh. Công ty trang bị máy hút mùi cho khu vực nấu ăn. Không khí chứa khí thải, hơi mùi thức ăn theo quạt hút qua tấm lưới chắn nhằm giữ lại dầu mỡ. Sau đó khí sạch thoát ra ngoài theo đường ống nhựa PVC Ø90.

- Không sử dụng dầu mỡ cháy khét để đun nấu.

- Không sử dụng dầu ăn nấu lại nhiều lần.

- Lắp đặt quạt thông gió với công suất phù hợp.

* Khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải.

Bụi phát sinh từ các hoạt động này không liên tục và nồng độ không cao. Để khống chế nguồn ô nhiễm này, một số biện pháp khống chế hiệu quả mà Công ty áp dụng đó là:

- Xây dựng chế độ vận hành xe, các phương tiện giao thông ra vào hợp lý. Xe khi vào đến nhà máy phải chạy chậm với tốc độ cho phép, trong thời gian bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm không được nổ máy.

- Thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực kho và khu vực xe vận chuyển để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất.

- Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, mắt kính chuyên dùng, găng tay…cho công nhân bốc xếp hàng hoá.

- Trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy, đặc biệt là trồng dọc các tuyến đường nội bộ và khu bãi nhận nguyên liệu. Cây xanh có tác dụng điều hoà vi khí hậu và khống chế bụi, tiếng ồn rất hiệu quả, đồng thời tạo cảnh quan và mỹ quan xanh - sạch - đẹp. Tỷ lệ cây xanh đạt 20,6 % (6.294,55 m2).

* Khí thải, hơi mùi phát sinh từ khu vực quản lý và xử lý chất thải:

- Đối với khu vực lưu giữ chất thải: Để giảm thiểu khí thải, hơi mùi phát sinh từ chất thải ảnh hưởng đến môi trường không khí trong khuôn viên dự án, Công ty sẽ thực hiện biện pháp như sau:

+ Toàn bộ chất thải sinh hoạt phát sinh cho vào thùng nhựa có nắp đậy kín.

+ Phun hóa chất diệt ruồi muỗi xung quanh khu vực lưu giữ chất thải.

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định.

- Đối với khu vực xử lý nước thải: Để giảm thiểu khí thải, hơi mùi phát sinh từ quá trình phân hủy chất hữu cơ trong nước thải, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau:

+ Thường xuyên cho công nhân quét dọn và phun hóa chất diệt ruồi muỗi xung quanh khu vực xử lý nước thải.

+ Bố trí nắp đậy kín bằng BTCT tại các bể xử lý nước thải phát sinh hơi mùi.

+ Thường xuyên kiểm tra lượng khí sục vào bể điều hòa, bể hiếu khí aerotank, đảm bảo không có tình trạng phân hủy kị khí diễn ra.

+ Thu gom và xử lý bùn đúng định kỳ, không để bùn tồn đọng lâu ngày dẫn đến tình trạng phân hủy kị khí.

+ Vận hành trạm xử lý nước thải thường xuyên. Nước thải ra được thu gom xử lý liên tục nên hạn chế tối đa phát thải mùi và khí thải từ quá trình phân huỷ các chất hữu cơ.

c. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn:

Các chất thải rắn thông thường phát sinh của Công ty được thu gom, phân loại và xử lý như sau:

- Chất thải rắn sinh hoạt:

Công ty sẽ bố trí 30 thùng chứa rác thải sinh hoạt (loại có nắp đậy kín, thể tích 50 - 200 lít/thùng) tại các khu vực dễ phát sinh như trong xưởng sản xuất, nhà ăn, văn phòng và khu vực sân đường. Hàng ngày nhân viên làm công tác vệ sinh tiến hành thu gom rác tại các thùng chứa đưa về kho rác thải sinh hoạt (100m2). Công sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng hàng ngày đến vận chuyển đưa đi xử lý theo đúng quy định.

- Chất thải rắn công nghiệp:

Chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân loại, thu gom và đưa về kho chất thải rắn công nghiệp thông thường có diện tích khoảng 108,4m2. Công sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng định kỳ 1 tháng/lần đến vận chuyển đưa đi xử lý theo đúng quy định. Đối với chất thải có thể tái chế như bìa carton, nilon, nhãn mác hỏng,... thì Công ty sẽ bán cho cơ sở tái chế.

- Chất thải nguy hại.

Chất thải nguy hại theo danh mục đã được nhận diện ở trên sẽ được quản lý thu gom, bố trí khu lưu giữ theo hướng dẫn của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, cụ thể như sau:

Công ty sẽ bố trí kho lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích khoảng 100 m2. Kho kín, nền đổ bê tông, mái lợp tôn, cửa khóa, có biển báo theo đúng quy định, có bình chữa cháy, cát vàng để xử lý sự cố tràn CTNH dạng lỏng.

- Bố trí 7 thùng chứa CTNH dung tích mỗi thùng là 200 – 300 lít để riêng từng loại chất thải nguy hại và có dán mác ghi mã chất thải nguy hại cho từng loại; (trong đó bố trí 01 thùng đựng bóng đèn huỳnh quang thải, 01 thùng đựng giẻ lau dính dầu mỡ, 02 thùng đựng dầu thải, 03 thùng đựng bao bì mềm thải chứa thành phần nguy hại; 01 khu vực có diện tích 12m2 để chứa bao bì cứng thải bằng nhựa chứa thành phần nguy hại và 01 khu vực có diện tích 20m2 để chứa bùn ép từ trạm xử lý nước thải tập trung).

- Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.

d. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, nhiệt độ:

- Thường xuyên kiểm tra độ cân bằng các máy móc, thiết bị.

- Thường xuyên bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị.

- Trang bị quạt công nghiệp để tạo thông thoáng và thoát nhiệt

- Cán bộ công nhân viên được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động như khẩu trang, quần áo, găng tay…

đ. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:

* Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với trạm xử lý nước thải tập trung:

+ Kiểm tra song chắn rác, vớt rác thường xuyên, tránh làm tắc dòng chảy.

+ Khi hệ thống đường ống bị nghẽn hoặc vỡ, người vận hành cần phải dừng hệ thống bơm và khóa van dẫn nước; sau đó dựa tài liệu hướng dẫn về sơ đồ công nghệ của hệ thống và cấu tạo của từng bể để xác định nguyên nhân. Sau khi đường ống mới được thay phải thiết kế lại trụ đỡ vì trụ đỡ có thể là nguyên nhân phá vỡ đường ống.

+ Khi hệ thống bơm thoát nước không hoạt động, cần ngắt van, ngắt điện để tiến hành sửa chữa kịp thời.

+ Khi trạm xử lý nước thải không đạt hiệu quả, cần kiểm tra trạm xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời như: kiểm tra máy bơm vi sinh, hóa chất…

+ Thường xuyên kiểm tra chất lượng nước thải sau xử lý bằng các thiết bị đo nhanh và cảm quan. Nếu thấy có hiện tượng bất thường cần xác định nguyên nhân để khắc phục trạm xử lý nước thải nhanh chóng, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCCP.

+ Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố như nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép, toàn bộ nước thải chưa xử lý tại nhà máy sẽ tạm thời được lưu giữ trong bể sự cố với thể tích là 110,25m3, trong 3 giờ. Chủ dự án sẽ cử cán bộ tìm kiếm nguyên nhân, khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục sự cố, nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép mới vận hành hệ thống trở lại.

* Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với lò:

- Phải thường xuyên kiểm tra mức nước trong ống thuỷ tại lò hơi.

- Kiểm tra áp kế, cụm van, đường ống cung cấp hơi nước. Nếu bị hỏng (áp kế bị nứt, vỡ mặt kính) hay rò rỉ đường dẫn, nhẹ thì có thể tạm thời để cho lò làm việc đến kỳ sửa chữa gần nhất nhưng không quá 1 tháng. Nếu hư hỏng nặng thì phải ngừng lò ngay lập tức, tránh để xảy ra tai nạn bỏng đáng tiếc. Quá trình sửa chữa phải xả hết nước trong ống ra ngoài mới được tiến hành sửa chữa.

- Công nhân vận hành lò hơi phải được đào tạo nghiêm ngặt, chấp hành nghiêm chỉnh các thao tác vận hành, không được chủ quan, công nhân vận hành lò hơi cần bình tĩnh, sáng suốt trong khi ứng phó với sự cố.

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy vận hành lò hơi và thực hiện kiểm định đúng quy định.

* Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với kho chứa chất thải nguy hại.

- Lập sổ theo dõi tải lượng phát sinh của từng loại CTNH trong nhà máy.

- Yêu cầu công nhân thu gom, phân loại, lưu giữ CTNH theo từng loại riêng biệt, tuyệt đối không để chất thải nguy hại có khả năng tương tác với nhau đặt gần nhau.

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị lưu chứa để có phương án xử lý, khắc phục kịp thời khi có sự cố.

- Khi có sự cố rò rỉ, phát tán CTNH ra môi trường xung quanh, Công ty sẽ tiến hành đưa ngay lượng CTNH đã được thu gom đi xử lý theo đúng quy định.

- Bố trí bình chữa cháy, cát vàng tại kho CTNH để xử lý sự cố rò rỉ CTNH dạng lỏng ra môi trường.

* Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, chập điện.

Các vị trí dễ gây cháy nổ của nhà máy:

- Khu vực xưởng sản xuất.

- Kho nguyên liệu, kho thành phẩm…

- Trạm biến áp, các tủ phân phối điện.

Để đề phòng cháy nổ, hạn chế thiệt hại, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Thiết kế mặt bằng thông thoáng, bảo đảm cho xe cứu hoả có thể kéo vòi nước tới tất cả các công trình khi xảy ra sự cố. Trong xưởng sẽ bố trí đủ cửa thoát hiểm và có chỉ dẫn lối thoát theo quy định.

- Trong khuôn viên dự án sẽ bố trí bể chứa nước ngầm kiêm PCCC (881m3) có nhiệm vụ chứa nước và cấp nước cho mục đích cứu hỏa.

- Xây dựng các quy định an toàn lao động và niêm yết tại các vị trí dễ quan sát trong xưởng sản xuất, nhà kho… như: công nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm, các dụng cụ phát tia lửa điện do ma sát,...

- Trang bị các phương tiện PCCC phù hợp, bao gồm hệ thống nước chữa cháy, bình chữa cháy, cát, bao tải, hệ thống báo cháy, còi báo động, bảng báo cấm lửa, tiêu lệnh chữa cháy tại các vị trí dễ gây cháy nổ trong nhà máy.

- Hệ thống máy móc thiết bị hoạt động trong nhà máy được tiếp đất 100% theo đúng quy định về an toàn điện.

- Lắp đặt hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất của nhà máy.

- Thường xuyên kiểm tra định kỳ an toàn kỹ thuật đối với các máy nén khí, xe nâng theo quy định của pháp luật. Huấn luyện cho người vận hành quy trình vận hành máy nén khí, xe nâng và cách xử lý sự cố.

* Phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ khí gas:

Không sử dụng các loại ống nhựa thường lắp vào hệ thống gas mà phải sử dụng ống chuyên dùng như ống thép, đồng, polypropylen.

Không đặt thiết bị chứa gas ở chỗ kín, khuất hay gần miệng hầm, miệng cống.

* Biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn lao động

Để bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Tuyệt đối chấp hành mọi sự chỉ dẫn về an toàn lao động, nội qui phòng cháy và chữa cháy, đặc biệt là vấn đề vệ sinh công nghiệp.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành thiết bị máy móc, quy trình công nghệ, định lượng chính xác nguyên vật liệu, nhiên liệu để giảm bớt lượng chất thải, ổn định thành phần và tính chất của chất thải tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và xử lý chất thải.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc sản xuất để kịp thời thay thế, sửa chữa,... khi có hỏng hóc.

- Thường xuyên huấn luyện kiến thức về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và an toàn hóa chất cho những người trực tiếp tiếp xúc với hóa chất theo quy định.

- Định kỳ hàng năm tổ chức quan trắc môi trường lao động tại cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- An toàn trạm cấp khí LPG (gas):

+ Khoảng cách từ bồn chứa khí tới bồn chứa chất lỏng dễ cháy khác có điểm bắt cháy dưới 65oC không được nhỏ hơn 7m.

+ Quy định đối với khu vực tiếp nhận khí từ xe bồn cấp khí gas:

- Tại lối vào dành cho xe bồn, phải có biển cảnh báo hạn chế tốc độ;

- Khu vực tiếp nhận xe bồn phải có ký hiệu đánh dấu rõ ràng, phải có biển cảnh báo báo hiệu vị trí tiếp nhận xe bồn và không cho người không có nhiệm vụ qua lại khi nhập khí vào bồn chứa.

- Đầu xe bồn khi nhập khí phải hướng ra đường chính hoặc đường thoát hiểm và không bị cản trở khi sơ tán khẩn cấp.

+ Phải đảm bảo cho xe chữa cháy ra, vào trạm trong trường hợp cần thiết.

+ Các thiết bị đặt trong khu vực có nguy cơ bị hư hại phải được bảo vệ bằng các biện pháp an toàn như rào chắn, cột sắt, cột bê tông và có biển cảnh báo. Các thiết bị an toàn này phải không làm ảnh hưởng tới độ thông thoáng của khu vực tồn chứa khí.

Trạm cấp khí LPG hàng năm phải được kiểm định kỹ thuật an toàn và xây dựng chương trình quản lý an toàn theo quy định. Người vận hành, quản lý trạm LPG hàng năm phải được huấn luyện an toàn kỹ thuật.

* Biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm:

- Thường xuyên vệ sinh khu vực nhà ăn, dụng cụ chế biến thức ăn.

- Tuyên truyền, tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm cho bộ phận lao động nhà bếp.

- Định kỳ kiểm tra chất lượng nấu ăn 6 lần/tuần

- Định kỳ diễn tập ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm để nâng cao ý thức của CB, CNV, trong việc đảm bảo ATVSTP.

- Lượng thức ăn sau khi nấu chín được che đậy cẩn thận để phòng ngừa ruồi muỗi.

- Không cho công nhân ăn thức ăn đã thiu, hỏng,...

- Nguyên liệu được Công ty mua từ các cơ sở có uy tín, đảm bảo chất lượng.

* Sự cố về thiên tai bão lũ.

+ Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, bão lụt;

+ Thường xuyên kiểm tra bảo đảm an toàn các đường dây tải điện, đặc biệt khi có tin bão có thể xảy ra trên địa bàn.

+ Khi có tin bão có thể xảy ra, lãnh đạo Công ty yêu cầu công nhân kê cao hàng hoá, nguyên vật liệu, chằng buộc cửa sổ, cửa ra vào chắc chắn để tránh thiệt hại khi bão xảy ra.

+ Thành lập ban phòng chống bão lụt, triển khai các hoạt động cụ thể trong mùa mưa bão phù hợp với tình hình thực tế.

+ Thường xuyên kiểm tra, khơi thông cống rãnh.

+ Xây dựng hệ thống chống sét, nối đất tại xưởng sản xuất và định kỳ đo kiểm hiệu quả của hệ thống.

## 3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

* Danh mục; dự toán kinh phí và kế hoạch xây lắp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư:

Bảng 27. Danh mục, dự toán kinh phí và kế hoạch xây lắp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

| TT | Hạng mục bảo vệ môi trường | Số lượng | Kinh phí thực hiện (VNĐ) | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống thu gom, thoát nước mưa | 01HT | 300.000.000 | Quý II/2024 |
| 2 | Hệ thống thu gom, xử lý nước thải | 01 HT | 250.000.000 |  |
| 3 | Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 350m3/ngày | 01 HT | 20.000.000.000 |  |
| 4 | Trồng cây xanh (20,6%) | 6.294,55m2 | 200.000.000 |  |
| 5 | Thùng chứa CTR công nghiệp | 10 thùng | 1.800.000 |  |
| 6 | Thùng chứa rác thải sinh hoạt | 30 thùng | 5.400.000 |  |
| 7 | Thùng chứa CTNH | 7 thùng | 3.500.000 |  |
| 8 | Kho chứa CTR công nghiệp | 108,4 m2 | 5.000.000 |  |
| 9 | Kho chứa rác thải sinh hoạt | 100 m2 | 5.000.000 |  |
| 10 | Kho chứa CTNH | 100 m2 | 5.000.000 |  |
| 11 | Đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào, đầu ra của hệ thống xử lý nước thải | 02 | 2.000.000 |  |
| 12 | Hệ thống PCCC | 01 HT | 150.000.000 |  |
| Tổng |  | 20.927.700.000 |  |

* Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

- Giai đoạn triển khai xây dựng dự án: Chủ dự án theo dõi, giám sát công nhân tham gia thi công thực hiện các phương án giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Giai đoạn dự án đi vào vận hành: Chủ dự án phân công 01 cán bộ chuyên trách theo dõi, giám sát và quản lý các nguồn thải phát sinh và vận hành các hệ thống xử lý chất thải, thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ với Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

Ngoài ra, phối kết hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác thanh kiểm tra môi trường theo quy định của pháp luật.

## 4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Để hoàn thành Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án, đơn vị tư vấn không chỉ sử dụng một phương pháp đánh giá, mà phải kết hợp rất nhiều phương pháp. Các phương pháp này bổ sung cho nhau trong toàn bộ quá trình thực hiện. Việc áp dụng các phương pháp trên giúp đưa ra được những tính toán rất cụ thể, đó là các tính toán ban đầu giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan và rõ ràng các vấn đề nảy sinh khi thực hiện dự án cũng như những lợi ích to lớn về kinh tế mà dự án mang lại.

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án được thực hiện dựa theo các phương pháp sau: Phương pháp thống kê; Phương pháp khảo sát, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng kiểm nghiệm; Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm.

Đây là các phương pháp được sử dụng phổ biến trong và ngoài nước, có mức độ tin cậy cao, đánh giá và nhận dạng chi tiết các nguồn phát thải và mức độ ảnh hưởng của các tác động này đến môi trường, dựa trên cơ sở:

- Các nguồn tài liệu tham khảo về chuyên môn được đánh giá cao của các nhà khoa học đầu ngành, tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức y tế thế giới (WHO)...

- Các công thức, hệ số tính được tham khảo bởi các tài liệu giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đã được công nhận.

Trong quá trình đánh giá có thể còn một số tác động đến môi trường chưa nhận dạng được trong đánh giá do một số nguyên nhân sau: Yếu tố nhận định chủ quan của người đánh giá; Các số liệu đầu vào còn thiếu, chưa đầy đủ.

Hiện tại, các phương án được áp dụng trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường nêu trên đều có độ chính xác, tin cậy cao và đang được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Việc áp dụng các phương pháp trên đã giúp đơn vị lập báo cáo đưa ra được những tính toán cụ thể. Mặc dù các kết quả đưa ra có thể còn nhiều thay đổi trong quá trình thực hiện dự án, nhưng đó là các tính toán ban đầu giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về các vấn đề phát sinh khi triển khai dự án. Từ đó chủ dự án đề xuất các phương pháp Bảo vệ môi trường phù hợp, cụ thể nhằm thực hiện mục phát triển kinh tế - xã hội bền vững và luôn coi trọng công tác Bảo vệ môi trường.

# CHƯƠNG V

# NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

## 1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải :

Toàn bộ nước thải của dự án được thu gom xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và QCVN 13-MT:2015/BTNMT (cột A): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm trước khi dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) và QCVN 13-MT:2015/BTNMT (cột A), trước khi xả thải ra kênh nhân tạo để thoát ra biển, nên báo cáo không đề nghị cấp phép đối với nước thải.

## 2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:

Dự án không phát sinh khí thải từ quá trình sản xuất do đó báo cáo không đề nghị cấp phép đối với khí thải.

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn:

- Nguồn phát sinh tiếng ồn: Từ các thiết bị máy móc sản xuất tại xưởng dệt với 02 vị trí sau:

+ Nguồn số 1: Vị trí gần nhà xưởng về phía Tây Bắc dự án (điểm nằm giữa khu vực nhà xưởng và xưởng dệt);

+ Nguồn số 2: Vị trí gần xưởng nhuộm và hoàn thiện vải về phía Đông Nam (điểm nằm giữa khu vực xưởng dệt và xưởng nhuộm và hoàn thiện vải);

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 24:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. Theo đó trong mọi thời điểm khi làm việc, mức áp âm cực đại không vượt quá 115 dBA.

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với CTNH:

- Nguồn phát sinh:

+ Hoạt động thay thế bóng đèn huỳnh quang thải; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc....

+ Hoạt động sử dụng hóa chất để xử lý nước thải sẽ phát sinh bao bì mềm thải, bao bì cứng thải bằng nhựa.

+ Bùn thải từ trạm xử lý nước thải tập trung.

- Khối lượng, chủng loại CTNH phát sinh:

Bảng 28. Tải lượng các loại CTNH phát sinh

| TT | Tên CTNH | Ký hiệu phân loại | Tính chất nguy hại | Mã CTNH | Trạng thái tồn tại | Khối lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang thải | NH | Đ, ĐS | 16 01 06 | Rắn | 10 |
| 2 | Giẻ lau dính dầu mỡ | KS | Đ, ĐS | 18 02 01 | Rắn | 20 |
| 3 | Dầu thải | NH | Đ, ĐS, C | 17 02 03 | Lỏng | 200 |
| 4 | Bao bì mềm thải chứa thành phần nguy hại | KS | Đ, ĐS | 18 01 01 | Rắn | 400 |
| 5 | Bao bì cứng thải bằng nhựa chứa thành phần nguy hại | KS | Đ, ĐS | 18 01 03 | Rắn | 300 |
| 6 | Bùn thải từ trạm xử lý nước thải tập trung công suất 350 m3/ngày | KS | Đ, ĐS | 12 06 05 | Bùn | 300.000 |
|  | Tổng |  |  |  |  | 300.930 |

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ CTNH:

+ Kho lưu chứa CTNH: Công ty sẽ bố trí kho lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích khoảng 100 m2. Kho kín, nền đổ bê tông, mái lợp tôn, cửa khóa, có biển báo và biển cảnh báo theo đúng quy định.

+ Thiết bị lưu chứa: Bố trí 7 thùng chứa CTNH dung tích mỗi thùng là 200 – 300 lít để riêng từng loại chất thải nguy hại và có dán mác ghi mã chất thải nguy hại cho từng loại; (trong đó bố trí 01 thùng đựng bóng đèn huỳnh quang thải, 01 thùng đựng giẻ lau dính dầu mỡ, 02 thùng đựng dầu thải, 03 thùng đựng bao bì mềm thải chứa thành phần nguy hại; 01 khu vực có diện tích 12m2 để chứa bao bì cứng thải bằng nhựa chứa thành phần nguy hại và 01 khu vực có diện tích 20m2 để chứa bùn thải từ trạm xử lý nước thải tập trung).

# Chương VI

# KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

## 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư:

## 1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

Bảng 29. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

| TT | Công trình vận hành thử nghiệm | Số lượng | Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm | Công suất dự kiến khi vận hành thử nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trạm XLNT tập trung công suất 350 m3/ngày | 01 HT | Từ ngày 01/6/2024 đến 01/9/2024 | 30% |

## 1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:

### 1.2.1. Tóm tắt kế hoạch lấy mẫu

Căn cứ vào mặt bằng phân khu chức năng bố trí các hạng mục và hoạt động xử lý thực tế của nhà máy để từ đó đưa ra kế hoạch giám sát môi trường trong thời gian tiến hành vận hành thử nghiệm nhằm đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, hiệu quả nhất.

Trong thời gian tiến hành lấy mẫu giám sát, công ty đảm bảo các hệ thống, thiết bị xử lý vận hành công suất tối đa nhằm đánh giá hiệu quả xử lý của máy móc và thiết bị của toàn nhà máy.

### 1.2.2. Tần suất lấy mẫu

Công ty cam kết sẽ thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; theo Điều 21 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thời gian lấy mẫu cụ thể từng lần dự kiến như sau:

Bảng 30. Dự kiến thời gian lấy mẫu vận hành thử nghiệm

| STT | Thời gian | Số lần |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ngày 01/8/2024 | Lần 1 |
| 2 | Ngày 02/8/2024 | Lần 2 |
| 3 | Ngày 03/8/2024 | Lần 3 |

### 1.2.3. Đối với mẫu nước thải

Trong giai đoạn hoạt động ổn định (lấy mẫu trong 03 ngày liên tiếp): Tiến hành lấy mẫu đơn, với 01 mẫu đầu vào và 03 mẫu đầu ra của hệ thống xử lý nước thải. Tần suất lấy mẫu 01 ngày/lần.

## 1.3. Tổ chức, đơn vị quan trắc, đo đạc, lấy và phân tích mẫu

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty dự kiến sẽ chọn Trung tâm Quan trắc và phân tích TNMT-Sở TNMT tỉnh Nam Định để phối hợp thực hiện kế hoạch quan trắc.

## 2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.

## 2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

* Nước thải:

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại hố ga đầu ra của trạm xử lý nước thải tập trung điểm trước khi thải ra cống thoát nước của KCN phía Đông Bắc dự án (đường D5).

- Thông số quan trắc giám sát gồm: Lưu lượng nước thải, pH, Nhiệt độ, Chất rắn lơ lửng (TSS), COD, BOD5, Độ màu, Clo dư, Đồng, Sắt, Crom (VI), Dầu mỡ khoáng, Tổng photpho, Tổng nitơ, Amoni (theo N), Xyanua, Chất hoạt động bề mặt, Tổng Coliform.

- Tần suất quan trắc giám sát: 3 tháng/lần (4 lần/năm).

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp.

+ QCVN 13-MT:2015/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm.

Nguồn tiếp nhận nước thải của nhà máy là cống thoát nước thải KCN nên áp dụng Kq = 0,9.

Lưu lượng nguồn thải lớn nhất của nhà máy là 320 m3/ngày nên áp dụng Kf = 1,1.

Đối với thông số pH, nhiệt độ, độ màu, Coliform thì Cmax =C.

## 3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm căn cứ vào Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Nam Định ban hành bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Bảng 31. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

| STT | Thông số quan trắc | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | Mẫu | 4 | 120.000 | 480.000 |
| 2 | pH | Mẫu | 4 | 72.529 | 290.116 |
| 3 | Nhiệt độ | Mẫu | 4 | 63.846 | 255.384 |
| 4 | Chất rắn lơ lửng | Mẫu | 4 | 184.913 | 739.652 |
| 5 | COD | Mẫu | 4 | 254.175 | 1.016.700 |
| 6 | BOD5 | Mẫu | 4 | 195.036 | 780.144 |
| 7 | Độ màu | Mẫu | 4 | 81.270 | 325.080 |
| 8 | Clo dư | Mẫu | 4 | 257.074 | 1.028.296 |
| 9 | Đồng | Mẫu | 4 | 341.370 | 1.365.480 |
| 10 | Sắt | Mẫu | 4 | 341.370 | 1.365.480 |
| 11 | Crom (VI) | Mẫu | 4 | 341.370 | 1.365.480 |
| 12 | Dầu mỡ khoáng | Mẫu | 4 | 522.470 | 2.089.880 |
| 13 | Tổng P | Mẫu | 4 | 307.609 | 1.230.436 |
| 14 | Tổng N | Mẫu | 4 | 315.858 | 1.263.432 |
| 15 | Amoni (theo N) | Mẫu | 4 | 249.068 | 996.272 |
| 16 | Xyanua | Mẫu | 4 | 359.352 | 1.437.408 |
| 17 | Chất hoạt động bề mặt | Mẫu | 4 | 480.520 | 1.922.080 |
| 18 | Coliform | Mẫu | 4 | 532.839 | 2.131.356 |
|  | Tổng |  |  |  | 20.082.676 |

# CHƯƠNG VII

# CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Công ty TNHH Jehong Textile xin cam kết:

- Cam kết thực hiện các quy định hiện hành của Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam về bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai và thực hiện dự án: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, các Luật và văn bản dưới luật có liên quan.

- Cam kết thực hiện các biện pháp nêu trong hồ sơ để yêu cầu cấp giấy phép môi trường.

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm:

+ Cam kết xử lý nước thải đạt QCVN 13-MT:2015/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm và QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi thải cống thu gom nước thải của KCN dệt may Rạng Đông.

+ Cam kết phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.

- Thực hiện đầy đủ các quy định khác của pháp luật về đầu tư, xây dựng, quy hoạch,…

- Các cam kết khác:

+ Không sử dụng các loại hóa chất, vật liệu nằm trong danh mục cấm; cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

+ Thực hiện các biện pháp an toàn lao động và phòng chống sự cố môi trường.

+ Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp có sự cố, rủi ro về môi trường.

# PHỤ LỤC

MỤC LỤC

Chương I	1

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	1

1. Tên chủ dự án đầu tư:	1

2. Tên dự án đầu tư:	1

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:	3

3.1. Công suất của dự án đầu tư:	3

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:	3

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:	6

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:	7

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng	7

4.2. Nhu cầu sử dụng nước:	10

4.3. Nhu cầu sử dụng điện	15

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư	15

Chương II	20

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	20

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:	20

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:	21

Chương III	22

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG	22

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	22

Chương IV	23

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP	23

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	23

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư.	23

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động.	23

1.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải:	23

1.1.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải:	32

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện.	37

1.2.1. Biện pháp tổ chức, quản lý thi công.	37

1.2.2. Biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải.	38

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành.	43

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động.	43

2.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động của các nguồn phát sinh chất thải.	43

2.1.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải:	54

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện.	58

2.2.1. Biện pháp quản lý.	58

2.2.2. Biện pháp kỹ thuật.	59

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.	76

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo	77

CHƯƠNG V	79

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	79

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải :	79

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:	79

Chương VI	81

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	81

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư:	81

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:	81

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:	81

1.2.1. Tóm tắt kế hoạch lấy mẫu	81

1.2.2. Tần suất lấy mẫu	81

1.2.3. Đối với mẫu nước thải	82

1.3. Tổ chức, đơn vị quan trắc, đo đạc, lấy và phân tích mẫu	82

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.	82

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	82

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.	82

CHƯƠNG VII	84

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	84

PHỤ LỤC	85

DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ

Bảng 1. Sản phẩm của dự án	7

Bảng 2. Khối lượng nguyên vật liệu sử dụng trong giai đoạn thi công xây dựng	7

Bảng 3. Tổng hợp nguyên liệu sử dụng.	8

Bảng 4. Tổng hợp nhiên liệu, hóa chất sử dụng.	9

Bảng 5. Thông số kỹ thuật của máy làm mềm nước	13

Bảng 6. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước tối đa của dự án	15

Bảng 8. Máy móc thiết bị trong giai đoạn vận hành của dự án	16

Bảng 9. Quy mô các hạng mục công trình của dự án	18

Bảng 10. Các nguồn phát sinh và thành phần chất thải	23

Bảng 11. Dự báo thành phần CTNH phát sinh	25

Bảng 12. Dự báo tải lượng bụi phát sinh do vận chuyển và bốc dỡ vật tư	27

Bảng 13. Hệ số phát thải khi sử dụng dầu DO	28

Bảng 14. Tải lượng chất ô nhiễm phát sinh do phương tiện vận chuyển	28

Bảng 15. Hệ số các chất ô nhiễm trong quá trình hàn cắt kim loại	29

Bảng 16. Mức ồn của các thiết bị, phương tiện thi công	33

Bảng 17. Dự báo tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc và phương tiện thi công	33

Bảng 18. Khối lượng chất thải rắn phát sinh của dự án	44

Bảng 19. Tải lượng các loại CTNH phát sinh	45

Bảng 20. Thải lượng các chất ô nhiễm tạo ra khi đốt 1 tấn khí gas	47

Bảng 21. Thải lượng các chất ô nhiễm khi sử dụng khí gas tại Công ty	47

Bảng 22. Tải lượng các chất ô nhiễm khí thải từ máy phát điện	47

Bảng 23. Các chất gây ô nhiễm và đặc tính của nước thải.	51

Bảng 24. Khối lượng nước thải phát sinh tại nhà máy.	52

Bảng 25. Điều kiện vi khí hậu trong các phân xưởng sản xuất	55

Bảng 26. Thông số kỹ thuật các bể của trạm xử lý nước thải	67

Bảng 27. Danh mục, dự toán kinh phí và kế hoạch xây lắp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án	77

Bảng 28. Tải lượng các loại CTNH phát sinh	80

Bảng 29. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	81

Bảng 30. Dự kiến thời gian lấy mẫu vận hành thử nghiệm	82

Bảng 31. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm	83

Sơ đồ 1: Quy trình dệt vải	3

Sơ đồ 2: Quy trình nhuộm vải hoàn tất	4

Sơ đồ 3: Quy trình đốt khí Gas	46

Sơ đồ 4: Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa	59

Sơ đồ 5: Sơ đồ thu gom nước thải	60

Sơ đồ 6: Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sinh hoạt	61

Sơ đồ 7: Quy trình công nghệ trạm xử lý nước thải tập trung công suất 350 m3/ngày.đêm	63

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

| STT | Ký hiệu viết tắt | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 1 | BTNMT | Bộ tài nguyên môi trường |
| 2 | BTCT | Bê tông cốt thép |
| 3 | BOD | Nhu cầu Oxy sinh hóa |
| 4 | COD | Nhu cầu Oxy hóa học |
| 5 | CTNH | Chất thải nguy hại |
| 6 | CTR | Chất thải rắn |
| 7 | QCCP | Quy chuẩn cho phép |
| 8 | QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| 9 | TSS | Tổng chất rắn lơ lửng |
| 10 | TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| 11 | TCXDVN | Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam |
| 12 | TNHH | Trách nhiệm hữu hạn |

# Text boxes

Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 350 m3/ngày đêm

Nước thải sinh hoạt

Ngăn 3

Lắng

Nước thải đạt

QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) và QCVN 13-MT:2015/BTNMT (cột A)

Cống thoát nước thải KCN

phía Đông Bắc dự án (Đường D5)

Trạm xử lý nước thải công suất 350 m3/ngày

Ngăn 1

Điều hòa

Lắng

Phân hủy SH

Nước thải nhà ăn

Bể tự hoại 3 ngăn

Nước thải sinh hoạt

Nước thải sản xuất

FeSO4

H2SO4

H2O2

Cống thoát nước thải KCN

phía Bắc dự án (Đường D5)

Bể lắng hóa lý

Điều áp cấp 1

D600

Hố ga

Phụ tải sử dụng (lò hơi, máy nhuộm, máy sấy, nấu ăn)

Trạm gas

Song chắn rác rác

Ngăn 2

Lắng

Phân hủy SH

D200

PVC D110

Nước thải từ hệ thống làm mềm nước

Nước mưa chảy tràn từ sân, đường

Cống B300 & HT hố ga

Nước mưa trên
 mái nhà

Mương thoát nước của KCN trên đường D5 qua 02 cửa xả

D600

D200

Giặt

Sục khí

Máy hóa hơi

Ống dẫn

Bể trộn

D200

Nước thải, khí thải, nhiệt độ, CTNH

Tẩy hồ

Nấu

Nước thải

Nhuộm khô

Nước thải

Nước thải

Tẩy trắng

Hoàn tất

Nước thải

Nhuộm

Nước thải, khí thải

Giặt

Kiểm vải, đóng gói

Nước thải

Sản phẩm

Bùn

Bùn

Nước không đạt tiêu chuẩn

Bể sự cố

Bồn lọc than

Vải mộc

Bồn lọc cát

Bể trung gian

Polymer(-)

NaOH

Điều áp cấp 2

Bụi, tiếng ồn

Tinh bột, nước, Nhiệt độ

Nhiệt độ, CTR, Nước thải

Tiếng ồn, bụi, CTR

Sợi ngang

Vải mộc

Dệt vải

Hồ sợi dọc

ống nhựa

D200

Ống

D 60

D200

Bể điều chỉnh pH

Bể phản ứng oxy hóa

Bể trộn oxy hóa 2

Bể trộn oxy hóa 1

Bể kỵ khí

Bùn

Bể tạo bông

Bùn

Polymer(-)

H2SO4

PAC

Bể cô đặc bùn

Máy ép bùn

Bồn chứa bùn

Bể lắng vi sinh

Mắc sợi

Bể vi sinh hiếu khí

Sợi nguyên liệu (sợi dọc)

Hệ thống DAF

Bồn keo tụ

Bể điều hòa

Nước thải

Hố ga

Chất thải rắn
sinh hoạt

Chất thải rắn thông thường

Hóa chất, nhiệt độ

Thuê đơn vị có chức năng xử lý theo quy định

Nước thải đạt

QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) và QCVN 13-MT:2015/BTNMT (cột A)

Chất thải rắn công nghiệp

Sục khí

Oxy

Kho CTNH

Nước thải

Lưu tại kho rác thải sinh hoạt diện tích 100 m2

Bìa carton, nilon, nhãn mác hỏng

Lưu tại kho CTR công nghiệp diện tích 108,4 m2

Bán cho cơ sở tái chế

Bể tách dầu mỡ