MỤC LỤC

Chương I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	1

1. Tên chủ dự án đầu tư	1

2. Tên dự án đầu tư:	1

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đàu tư	3

3.1. Quy mô hoạt động của dự án đầu tư	3

3.2. Quy trình hoạt động của Dự án đầu tư:	3

3.3. Đối tượng phục vụ của dự án đầu tư	4

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án:	4

4.1. Giai đoạn xây dựng	4

4.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động	6

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:	7

5.1. Tiến độ thực hiện dự án:	7

5.2. Hiện trạng sử dụng đất khu vực thực hiện dự án:	7

5.3. Quy mô các hạng mục công trình của dự án:	7

Chương II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	21

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	21

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:	21

2.1. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường nước:	21

2.2. Phù hợp của dự án với khả năng chịu tải môi trường không khí:	23

Chương III: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	24

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật	24

1.1. Hệ sinh thái nông nghiệp	24

1.2. Hệ sinh thái khu dân cư	25

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án	28

2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn tiếp nhận nước thải.	28

2.2. Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải	33

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án	35

3.1. Môi trường nước:	36

3.2. Môi trường không khí:	38

3.3. Môi trường đất:	39

Chương IV: ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	41

1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án.	41

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động.	41

1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	62

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành.	71

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động.	71

2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện.	79

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	89

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	89

3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường	90

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo	90

Chương V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	92

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	92

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: Không	93

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không	93

Chương VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CỦA DỰ ÁN	81

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải	81

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	81

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	81

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật	82

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	82

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải	82

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án	82

Chương VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ	83

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Tọa độ các điểm khép góc của dự án.	1

Bảng 2: Dự báo khối lượng nguyên, vật liệu trong xây dựng.	4

Bảng 3: Khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu khi dự án đi vào hoạt động	6

Bảng 4: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước khi dự án đi vào hoạt động:	6

Bảng 5: Hiện trạng sử dụng đất khu vực thực hiện dự án	7

Bảng 6: Quy mô các hạng mục công trình của dự án.	8

Bảng 7: thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải	Error! Bookmark not defined.

Bảng 8: Nhiệt độ trung bình các năm tại Nam Định	29

Bảng 9: Độ ẩm tương đối trung bình các năm tại Nam Định	29

Bảng 10: Số giờ nắng các năm tại Nam Định	30

Bảng 11: Lượng mưa các năm tại Nam Định	30

Bảng 12: Kết quả quan trắc tại kênh CT20 và KT5C	33

Bảng 13: Kết quả quan trắc môi trường nước mặt kênh CT20	Error! Bookmark not defined.

Bảng 15:  Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh	38

Bảng 16: Kết quả phân tích môi trường đất tại khu vực thực hiện Dự án	39

Bảng 17: Dự báo thành phần CTNH phát sinh.	46

Bảng 18: Định mức tải lượng các chất ô nhiễm của phương tiện vận tải.	50

Bảng 19: Tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển	51

Bảng 20. Nồng độ khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu	52

Bảng 21. Tỷ trọng các chất gây ô nhiễm trong quá trình hàn điện	53

Bảng 22: Tải lượng nước thải phát sinh trong quá trình xây dựng	57

Bảng 23: Mức ồn của các thiết bị, phương tiện thi công.	58

Bảng 24: Dự báo tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc và phương tiện thi công	59

Bảng 25. Dự báo thành phần, khối lượng CTNH phát sinh của dự án.	73

Bảng 26. Thải lượng các chất ô nhiễm tạo ra khi đốt 1 tấn khí gas	76

Bảng 27: Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom nước mưa	81

Bảng 28: Số lượng bể tự hoại tại dự án khi đi vào hoạt động	83

Bảng 29: Thông số kỹ thuật của trạm xử lý nước thải	86

Bảng 30. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Cơ sở.	89

Bảng 42: Thời gian dự kiến lấy mẫu trong giai đoạn vận hành thử nghiệm	81

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn	81

Sơ đồ 2. Hệ thống thu gom nước thải.	82

Sơ đồ 3: Quy trình xử lý nước thải tại bể tự hoại	83

Sơ đồ 4. Sơ đồ bể tách dầu mỡ nước thải nhà ăn	Error! Bookmark not defined.

Sơ đồ 5: Hệ thống xử lý nước thải  công suất 20m3/ngày.đêm.	84

CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO

| BTNMT: Bộ Tài nguyên môi trường BCA: Bộ Công an BYT: Bộ Y tế B: Chiều rộng BTCT: Bê tông cốt thép CS: Công suất CTNH: Chất thải nguy hại CTR: Chất thải rắn GPMT: Giấy phép môi trường Đ: Độc tính XLNT: Xử lý nước thải | ĐS: Độc tính sinh thái HST: Hệ sinh thái H: Chiều cao KT-XH: Kinh tế - xã hội KTKT: Kinh tế kỹ thuật L: Chiều dài NĐ-CP: Nghị định - Chính phủ QCVN: Quy chuẩn Việt Nam QCCP: Quy chuẩn cho phép UBND: Uỷ ban nhân dân WHO (World Health Organization): Tổ chức y tế thế giới CBCS: Cán bộ chiến sỹ |
| --- | --- |

# Chương I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 1. Tên chủ dự án đầu tư

* Chủ dự án đầu tư: Công an tỉnh Nam Định

- Địa chỉ trụ sở: Số 117, đường Quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Người đại diện: Đại tá Trần Minh Tiến            Chức vụ: Giám đốc.

- Điện thoại: 0228.3849642; Fax: 0228.3837379

* Đơn vị sử dụng: Công an huyện Nam Trực

- Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

## 2. Tên dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Cơ sở làm việc Công an huyện Nam Trực thuộc Công an tỉnh Nam Định

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Thị trấn Nam Giang - Huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định.

Dự án xây dựng Cơ sở làm việc Công an huyện Nam Trực thuộc Công an tỉnh Nam Định được thực hiện tại vị trí khu đất mới có diện tích 2,2326 ha. Tổng diện tích đất dự án thu hồi là 22.326m2, trong đó: Đất dự án chiếm dụng: 20.000m2; Đất hành lang đường bộ đường Vàng: 2.326m2

Vị trí tiếp giáp của dự án như sau:

+ Phía Bắc giáp kênh CT20 và đường Vàng rộng 7,5m, cách khu dân cư thôn Giáp Nhất thị trấn Nam Giang khoảng 15m;

- Phía Tây giáp với Trạm biến áp 110Kv của Điện lực huyện Nam Trực

- Phía Nam giáp đường và mương tiêu nội đồng.

- Phía Đông giáp ruộng lúa

Ranh giới của khu đất được khống chế các điểm có tọa độ sau:

Bảng 1: Tọa độ các điểm khép góc của dự án.

| STT | Tên điểm mốc | Tọa độ | Ghi chú: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| 1 | 1 | 2249719.99 | 572013.12 | Tổng diện tích đất dự án thu hồi là 22.326 m2, trong đó: - Đất dự án chiếm dụng: 20.000m2, - Đất hành lang đường bộ đường Vàng: 2.326m2. |
| 2 | 1-2 | 2249725.68 | 572070.79 |  |
| 3 | 2-3 | 2249727.56 | 572124.62 |  |
| 4 | 3-4 | 2249724.43 | 572211.28 |  |
| 5 | 4-5 | 2249625.000 | 572226.74 |  |
| 6 | 5-6 | 2249602.99 | 572030.37 |  |
| 7 | 6-1 | 2249719.99 | 572013.12 |  |

Hình 01: Vị trí khu đất thực hiện dự án

- Quy mô của dự án đầu tư:

Tổng mức đầu tư của dự án là 75,1 tỷ thuộc nhóm B của Pháp luật về đầu tư công, xây dựng; Trong đó: Ngân sách Nhà nước cấp qua Bộ Công an là 69,1 tỷ đồng; Nguồn vốn UBND tỉnh Nam Định hỗ trợ chi phí đền bù giải phóng mặt bằng: 6 tỷ đồng.

Dự án “Cơ sở làm việc Công an huyện Nam Trực thuộc Công an tỉnh Nam Định” thuộc mục số 2 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, Dự án “Cơ sở làm việc Công an huyện Nam Trực thuộc Công an tỉnh Nam Định” thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của UBND tỉnh Nam Định.

## 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đàu tư

### 3.1. Quy mô hoạt động của dự án đầu tư

Dự án “Cơ sở làm việc Công an huyện Nam Trực thuộc Công an tỉnh Nam Định” được thực hiện tại vị trí khu đất mới có diện tích 20.000m2. Gồm các hạng mục: Nhà làm việc 03 tầng; Nhà ăn bếp cán bộ chiến sỹ; Nhà ở doanh trại; Khu giam giữ; Kho vật chứng; Khu tiếp dân; Khu phụ trợ và các hạng mục công trình phụ trợ khác.

Dự án “Cơ sở làm việc Công an huyện Nam Trực thuộc Công an tỉnh Nam Định” hoạt động với quy mô:

- Phục vụ cho nhu cầu công tác của 105 cán bộ chiến sỹ;

- Giam giữ 45 can phạm;

### 3.2. Quy trình hoạt động của Dự án đầu tư:

Công an huyện Nam Trực là cấp Công an trực tiếp chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân, trực thuộc Công an tỉnh Nam Định; các cán bộ chiến sỹ Công an huyện Nam Trực thực hiện nhiệm vụ:

- Trực tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Nam Trực về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự.

- Tiếp nhận, xử lý các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tố giác tội phạm liên quan đến vấn đề an ninh, trật tự ảnh hưởng tới an toàn xã hội, gây thiệt hại đến tài sản nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của công dân.

Tổ chức biên chế Công an huyện Nam Trực theo Quyết định số 1413/QĐ-CAT-PX01 ngày 7/5/2020 của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, gồm:

01 Trưởng công an huyện chỉ huy, có 03 phó trưởng công an huyện giúp việc.	Tổ chức bộ máy gồm 10 đội:

- Đội tổng hợp;

- Đội an ninh;

- Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Đội thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện;

- Đội kỹ thuật hình sự;

- Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

- Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;

- Đội cảnh sát giao thông, trật tự (trong đó có nhiệm vụ cảnh sát 113);

- Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (trong đó có nhà tạm giữ và kho vật chứng);

- Công an thị trấn Nam Giang.

### 3.3. Đối tượng phục vụ của dự án đầu tư

- Phục vụ công tác của các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nam Trực.

- Tiếp nhận, giải quyết các nhu cầu của nhân dân huyện Nam Trực liên quan tới lĩnh vực về an ninh, trật tự an toàn xã hội.

## 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án:

### 4.1. Giai đoạn xây dựng

- Nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng.

Các nguyên vật liệu gồm, đá, bê tông, cát và gạch xây dựng, xi măng, cát xây dựng các loại, thép xây dựng sử dụng các nguồn cung cấp của tỉnh Nam Định.

Bảng 2: Dự báo khối lượng nguyên, vật liệu trong xây dựng.

| TT | Loại vật liệu | Đơn vị | Khối lượng | Tỷ trọng | Khối lượng (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cát san lấp mặt bằng | m3 | 19.708 | 1,2 | 23.649,6 |
| II | Hoạt động thi công xây dựng dự án | 25.485,5 |
| 1 | Bê tông thương phẩm | m3 | 853 | 2,35 tấn/m3 | 2.005 |
| 2 | Đá các loại | m3 | 5.688 | 1,6 tấn/m3 | 9.101 |
| 3 | Cát xây dựng | m3 | 4975 | 1,2 tấn/m3 | 5.970 |
| 4 | Gạch các loại | viên | 883.998 | 2,30 kg/viên | 2.033 |
| 5 | Thép các loại | tấn | 220 |  | 220 |
| 6 | Tôn | m2 | 2120 | 0,008 tấn/m2 | 17 |
| 7 | Sắt các loại | tấn | 175 |  | 175 |
| 8 | Xi măng | tấn | 1.473 |  | 1473 |
| 9 | Bê tông nhựa nóng | tấn | 828 |  | 828 |
| 10 | Nhựa đường | tấn | 4,7 |  | 4,7 |
| 10 | Cọc tre | m | 121.795 | 0,001 tấn/m | 121,8 |
| 11 | Cọc bê tông | m | 1360 | 2,4 tấn/m | 3.264 |
| 11 | Que hàn | tấn | 250 |  | 250 |
| 12 | Sơn | lít | 15.000 | 1,28 kg/lít | 19 |
|  | Tổng (I + II) |  |  |  | 49.131,1 |

- Nhu cầu sử dụng nước.

+ Nước cấp cho sinh hoạt:

Nhà thầu tuyển dụng công nhân xây dựng sẽ tăng cường sử dụng nhân lực địa phương, bố trí công nhân nghỉ tại nhà trọ ở gần công trường. Căn cứ theo định mức TCXDVN 33:2006 cấp nước mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế. Khối lượng nước cấp cho 1 người lao động tại khu vực nông thôn khoảng 60 lít/người/ngày. Với số lượng lao động vào thời cao điểm là 50 người/ngày thì lượng nước cần cung cấp cho công nhân làm việc công trường là:

Qcấp SH = 50 người x 60 lít/ngày/người = 3.000 lít/ngày = 3 m3/ngày.

+ Nước cấp cho hoạt động thi công xây dựng:

Công đoạn rửa cát, đá xây dựng, phối trộn vật liệu xây dựng: dự án không thực hiện, do nguyên vật liệu lựa chọn là nguyên liệu sạch.

Công đoạn vệ sinh máy móc, thiết bị: Dự án sẽ sử dụng 3 máy trộn bê tông có thể tích 250 lít/máy. Ước tính lượng nước cần sử dụng để vệ sinh máy trộn khoảng 250 lít/máy/ngày. Như vậy, nhu cầu sử dụng nước cho vệ sinh máy móc, thiết bị là: 0,25 x 3= 0,8 m3/ngày.

Công đoạn tưới nước, bảo dưỡng công trình và tưới nước dập bụi phát sinh trong quá trình xây dựng ước tính khoảng 1,5 m3/ngày.

- Nhu cầu sử dụng điện ước tính khoảng 3.000 kWh/tháng.

### 4.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

* Nguyên, nhiên liệu sử dụng của dự án.

Bảng 3: Khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu khi dự án đi vào hoạt động

| STT | Nguyên, nhiên liệu, hóa chất | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gas | kg/tháng | 230 |
| 2 | Nguyên liệu thực phẩm (gạo, rau, thịt, cá …): 3.200 Kcal/người/ngày ≈ 0,4 kg/người/ngày | Kg/tháng | 1800 |
| 3 | Clorine | Kg/tháng | 5 |
| 4 | Điện | kWh/tháng | 2000 |

* Nhu cầu sử dụng nước:

- Nguồn nước sử dụng: Dự án sử dụng nguồn nước từ trạm cấp nước sạch của Thị trấn Nam Giang.

- Nhu cầu cấp nước cho hoạt động sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ:

Theo Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt TCVN 33:2006 cấp nước- mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn cấp nước tính theo đầu người tại khu vực thị trấn là 80-150 lít/người/ngày. Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của 105 cán bộ chiến sỹ tại Công an huyện Nam Trực và 45 can phạm; dự án áp dụng lượng nước tối đa cần cung cấp là 100 lít/người/ngày: 150 người x 100 lít/người/ngày x 10-3 = 15 m3/ngày

Bảng 4: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước khi dự án đi vào hoạt động:

| Đối tượng dùng nước | Số lượng | Tiêu chuẩn | Nhu cầu (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nước sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ và can phạm | 150 | 100 lít/người/ngày | 15 |
| Nước công trình công cộng, cây xanh |  | 15% x Qsh | 2,4 |
| Đường giao thông |  | 10% x Qsh | 1,6 |
| Hệ số thất thoát, rò rỉ |  | Krr=1,2 |  |
| Tổng |  |  | 23 |

## 5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:

### 5.1. Tiến độ thực hiện dự án:

- Giai đoạn chuẩn bị dự án: Quý I/2022 - Quý II/2023

- Giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt các thiết bị công trình: Quý III/2023-Quý IV/2025

- Giai đoạn hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động: Quý I/2026

### 5.2. Hiện trạng sử dụng đất khu vực thực hiện dự án:

Hiện trạng sử dụng đất khu vực thực hiện dự án được thể hiện trong bảng:

Bảng 5: Hiện trạng sử dụng đất khu vực thực hiện dự án

| STT | Đất hiện trạng | Diện tích (m2) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất trồng lúa 01 vụ | 19.234,7 | - Đất trồng lúa 01 vụ thu hồi của 49 hộ dân - Mương nội đồng nằm trong dự án chỉ có tác dụng tưới tiêu cho đất trồng lúa 1 vụ được dự án thu hồi. Do đó khi san lấp mương sẽ không gây ảnh hưởng khả năng tưới tiêu của các kênh, mương trong khu vực. |
| 2 | Đất thủy lợi (Mương nội đồng) | 230,9 |  |
| 3 | Đất giao thông (bờ ruộng) | 534,4 |  |
|  | Tổng | 20.000 |  |

### 5.3. Quy mô các hạng mục công trình của dự án:

Tổng diện tích đất dự án thu hồi là 22.326m2, trong đó:

- Đất dự án chiếm dụng: 20.000m2,

- Đất hành lang đường bộ đường Vàng: 2.326m2.

* Phần diện tích thuộc hành lang đường Vàng:

Để đảm bảo đấu nối đáp ứng nhu cầu tham gia giao thông của các phương tiện ra vào dự án, dự án bố trí 03 đường vào có chiều rộng lần lượt là 15m (cổng chính), 02 cổng phụ có chiều rộng đường vào là 6m.

* Các hạng mục công trình của Dự án:

Tổng diện tích mặt bằng thực hiện dự án: 20.000 m2. Chủ dự án thực hiện xây dựng các hạng mục sau:

Bảng 6: Quy mô các hạng mục công trình của dự án.

| STT | Hạng mục công trình | Số tầng | Số lượng | Diện tích sàn (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các hạng mục công trình chính |  |  |  |
| 1 | Nhà làm việc 3 tầng + hội trường | 3 | 1 | 2.094 |
| 2 | Nhà ăn bếp cán bộ chiến sỹ | 1 | 1 | 308 |
| 3 | Nhà ở doanh trại | 2 | 1 | 696 |
| 4 | Nhà tạm giữ 45 chỗ | 3 | 1 | 564 |
| 5 | Nhà phụ trợ | 1 | 1 | 292 |
| 6 | Nhà bếp và buồng giam phạm nhân | 1 | 1 | 75 |
| 7 | Vọng gác | 2 | 1 | 8 |
| 8 | Chòi gác | 3 | 1 | 53 |
| 9 | Nhà tạm giữ hành chính | 1 | 1 | 55 |
| 10 | Kho vật chứng | 1 | 1 | 175 |
| 11 | Nhà tiếp dân | 2 | 1 | 240 |
| 12 | Nhà để xe của khách | 1 | 1 | 82 |
| 13 | Nhà thường trực | 1 | 1 | 17,4 |
| II | Các hạng mục công trình phụ trợ |  |  |  |
| 1 | Nhà xe ô tô | 1 | 1 | 148 |
| 2 | Nhà xe cán bộ chiến sỹ | 1 | 1 | 204 |
| 3 | Nhà kho | 1 | 1 | 120 |
| - | Kho chứa chất thải nguy hại |  | 01 | 12 |
| - | Kho chứa chất thải thông thường |  | 01 | 12 |
| - | Khu vực tập kết rác thải sinh hoạt |  | 01 | 12 |
| - | Kho chứa vật tư của đơn vị |  | 01 | 84 |
| 4 | Nhà đặt máy phát điện | 1 | 1 | 26 |
| 5 | Nhà đặt máy bơm | 1 | 1 | 21 |
| 6 | Nhà để xe của khách | 1 | 1 | 82 |
| 7 | Cổng, tường rào |  |  | 923,84 |
| 8 | Đường bê tông nhựa |  |  | 4.731,2 |
| 9 | Sân bê tông |  |  | 1.631,65 |
| 10 | Sân lát gạch |  |  | 4.594,92 |
| 11 | Bể nước sinh hoạt (20m3) |  |  | 25 |
| 12 | Bể nước PCCC (140m3) đặt ngầm |  |  | 75 |
| 13 | Hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà |  | 01 HT | - |
| 14 | Trạm biến áp 250 kA |  | 01 HT | - |
| 15 | Hệ thống thông tin liên lạc và kiểm soát an ninh |  | 01 HT | - |
| 16 | Hệ xử lý nước thải công suất 20m3/ngày |  | 01 HT | 20 |
| 17 | Hệ thống thu gom, thoát nước thải |  | 01 HT | 01 HT |
| 18 | Hệ thống thu gom, thoát nước mưa |  | 01 HT | 01 HT |
| 19 | Cây xanh |  |  | 6.050 |

- Nhà làm việc 3 tầng + Hội trường:

Xây dựng 01 nhà 03 tầng, cấp III, diện tích sử dụng chính 1.149m2, diện tích sàn 2.094m2. Khu làm việc 03 tầng có kích thước gian chính 3,6mx5,4m, hành lang giữa rộng 2,4m, thiết kế 02 thang bộ ở đầu hồi có kích thước 3,6x5,4m, tầng 1 cao 3,9m, tầng 2 và tầng 3 cao 3,6m, mái bằng BTCT, nền tầng 1 cao hơn mặt sân hoàn thiện ngoài nhà 0,75m. Khu hội trường 01 tầng có kích thước gian chính 3,9x9,6m, hành lang hai bên rộng 1,8m, chiều cao tầng 5,05m, mái dốc chống nóng cao 2,0m, nền hội trường cao hơn mặt sân hoàn thiện ngoài nhà 1,0m.

Kết cấu: Móng cọc ép bê tông cốt thép tiết diện 25x25cm. Phần thân hệ khung, sàn bê tông cốt thép toàn khối chịu lực. Sàn, mái khu làm việc cấu tạo bê tông cốt thép dày 12cm. Mái khu hội trường cấu tạo vì kèo thép tổ hợp, gác xà gồ thép C100x50x2mm. Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm.

Nền, sàn phòng làm việc, hội trường, hành lang lát gạch granite kích thước 60x60cm, chân tường ốp gạch granite kích thước 10x60cm. Tường xây gạch dày 220mm và 110mm vữa xi măng mác 75. Tường, trần phòng làm việc, hành lang trát vữa xi măng mác 75, sơn hoàn thiện 03 nước. Trần khu vực phòng họp giao ban cấu tạo trần thạch cao giật cấp, khung xương chìm, tấm thạch cao dày 9mm. Sàn vệ sinh lát gạch ceramic chống trơn kích thước 30x30cm; Tường khu vệ sinh ốp gạch ceramic kích thước 30x60cm; Trần khu vệ sinh cấu tạo trần thạch cao chịu nước khung xương nổi, tấm thả kích thước 60x60cm. Cầu thang, tam cấp ốp, lát đá granite. Cửa đi cấu tạo pa nô gỗ - kính cường lực dày 8mm; cửa sổ, vách kính cấu tạo khung nhôm hệ - kính an toàn dày 6,38mm, cửa sổ có khung inox bảo vệ.

- Nhà ăn bếp cán bộ chiến sỹ

Xây dựng 01 nhà 01 tầng, cấp IV, diện tích xây dựng 308m2. Kích thước gian chính 4,2x7,2m và 4,5x7,2m. Hành lang trước rộng 1,8m. Nhà cao 4,2m, mái dốc chống nóng cao 2,5m. Nền cao hơn mặt sân hoàn thiện ngoài nhà 0,45m.

Kết cấu: Móng bằng bê tông cốt thép trên nền đất gia cố bằng cọc tre (cọc dài 2,0m, mật độ 25 cọc/1m3). Phần thân hệ khung, sàn bê tông cốt thép toàn khối chịu lực. Sàn mái bê tông cốt thép dày 12cm, trên xây tường thu hồi bằng gạch dày 110mm, gác xà gồ thép hộp 80x40x1,5mm. Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm.

Nền phòng ăn, hành lang lát gạch ceramic kích thước 60x60cm, chân tường ốp gạch ceramic kích thước 10x60cm. Tường xây gạch dày 220mm và 110mm vữa xi măng mác 75. Tường, trần phòng ăn, hành lang trát vữa xi măng mác 75, sơn hoàn thiện 03 nước. Nền vệ sinh lát gạch ceramic chống trơn kích thước 30x30cm; Tường khu vệ sinh ốp gạch ceramic kích thước 30x60cm cao 2,4m; Trần khu vệ sinh cấu tạo trần thạch cao chịu nước khung xương nổi, tấm thả kích thước 60x60cm. Tam cấp ốp, lát đá granite. Cửa đi cấu tạo pa nô gỗ - kính cường lực dày 8mm; cửa sổ, vách kính cấu tạo khung nhôm hệ - kính an toàn dày 6,38mm, cửa sổ có khung inox bảo vệ.

- Nhà ở doanh trại:

Xây dựng 01 nhà 02 tầng, cấp III, diện tích sử dụng chính 337m2, diện tích sàn 696m2. Kích thước gian chính 3,6x4,8m và 4,2x4,8m. Hành lang giữa rộng 2,4m, thiết kế 02 thang bộ ở đầu hồi có kích thước 3,6x4,8m. Chiều cao các tầng là 3,6m, mái dốc chống nóng cao 2,7m. Nền cao hơn mặt sân hoàn thiện ngoài nhà 0,45m.

Kết cấu: Móng cọc ép bê tông cốt thép tiết diện 25x25cm, sức chịu tải tính toán của cọc đơn là [P] = 31 tấn, mũi cọc đặt vào lớp đất số 5 (sét pha, nửa cứng). Phần thân hệ khung, sàn bê tông cốt thép toàn khối chịu lực. Sàn, mái khu làm việc cấu tạo bê tông cốt thép dày 12cm, trên xây tường thu hồi bằng gạch dày 110mm, gác xà gồ thép hộp 80x40x1,5mm. Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm.

Nền, sàn phòng ở, hành lang lát gạch ceramic kích thước 60x60cm, chân tường ốp gạch ceramic kích thước 10x60cm. Tường xây gạch dày 110mm và 220mm vữa xi măng mác 75. Tường, trần trát vữa xi măng mác 75, sơn hoàn thiện 03 nước. Sàn vệ sinh lát gạch ceramic chống trơn kích thước 30x30cm; Tường khu vệ sinh ốp gạch ceramic kích thước 30x60cm cao 2,4m; Trần khu vệ sinh cấu tạo trần thạch cao chịu nước khung xương nổi, tấm thả kích thước 60x60cm. Cầu thang, tam cấp ốp, lát đá granite. Cửa đi cấu tạo pa nô gỗ - kính cường lực dày 8mm; cửa sổ, vách kính cấu tạo khung nhôm hệ - kính an toàn dày 6,38mm, cửa sổ có khung inox bảo vệ.

- Nhà tạm giữ 45 chỗ:

Xây dựng 01 nhà 03 tầng, cấp III, diện tích sàn 564m2, áp dụng mẫu thiết kế do Bộ Công an ban hành năm 2019 (ký hiệu NTG45C/3T/2019).

Móng cọc ép bê tông cốt thép tiết diện 25x25cm, sức chịu tải tính toán của cọc đơn là [P] = 31 tấn, mũi cọc đặt vào lớp đất số 5 (sét pha, nửa cứng).

- Nhà phụ trợ:

Xây dựng 01 nhà 01 tầng, cấp IV, diện tích xây dựng 292m2, phần thân vận dụng thiết kế mẫu sơ bộ Nhà phụ trợ 1 (ký hiệu NTG/PT1/2022) do Bộ Công an ban hành năm 2022.

Kết cấu: Móng đơn bê tông cốt thép trên nền đất tự nhiên. Phần thân hệ khung, sàn bê tông cốt thép toàn khối chịu lực; Sàn, sàn mái dày 10cm, trên xây tường thu hồi dày 110mm và 220mm, gác xà gồ thép hộp 80x40x1,5mm, mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm.

Nền phòng làm việc, hành lang lát gạch ceramic kích thước 40x40cm. Tường xây gạch đặc dày 110mm và 220mm vữa xi măng mác 75. Tường, trần phòng làm việc, hành lang trát vữa xi măng mác 75, sơn hoàn thiện 3 nước. Nền vệ sinh lát gạch ceramic chống trơn kích thước 30x30cm; Tường khu vệ sinh ốp gạch ceramic kích thước 30x60cm cao 2,1m. Tam cấp láng granito. Cửa đi cấu tạo khung pa nô gỗ; cửa sổ, vách kính cấu tạo khung nhôm hệ - pa nô mika dày 8mm, cửa sổ có song sắt bảo vệ.

- Nhà bếp và buồng giam phạm nhân:

Xây dựng 01 nhà 01 tầng, cấp IV, diện tích xây dựng 75m2, phần thân vận dụng thiết kế mẫu sơ bộ Nhà bếp nấu, buồng quản lý phạm nhân, y tế, kho (ký hiệu NTG/BN1/2022) do Bộ Công an ban hành năm 2022.

Kết cấu: Móng đơn bê tông cốt thép trên nền đất tự nhiên. Phần thân hệ khung, sàn bê tông cốt thép toàn khối chịu lực; Sàn, sàn mái dày 10cm, trên xây tường thu hồi dày 110mm và 220mm, gác xà gồ thép hộp 80x40x1,5mm, mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm.

Nền buồng giam, buồng bếp nấu, hành lang lát gạch ceramic kích thước 30x30cm; Nền buồng y tế láng vữa xi măng mác 75 dày 2cm. Tường xây gạch đặc dày 110mm và 220mm vữa xi măng mác 75. Tường, trần trát vữa xi măng mác 75, quét vôi hoàn thiện 3 nước. Mặt, chân tường bệ nằm ốp gạch ceramic kích thước 30x30cm. Tường tiếp giáp bệ nằm ốp gạch ceramic kích thước 30x60cm cao 0,5m so với mặt bệ nằm. Nền vệ sinh lát gạch ceramic chống trơn kích thước 30x30cm; Tường khu vệ sinh ốp gạch ceramic kích thước 30x60cm cao 1,2m. Tam cấp láng vữa xi măng mác 75 dày 2cm. Các chi tiết cấu tạo cửa đi, cửa sổ, vách sắt và các chi tiết cấu tạo khác theo thiết kế mẫu do Bộ Công an ban hành.

- Vọng gác:

Xây dựng 01 nhà 01 tầng, cấp IV, diện tích xây dựng 8m2, áp dụng mẫu thiết kế Vọng gác do Bộ Công an ban hành năm 2019 (ký hiệu VG/2019). Móng đơn bê tông cốt thép trên nền đất tự nhiên.

- Chòi gác:

Xây dựng 01 nhà 3 tầng, cấp III, diện tích sàn 53m2, áp dụng mẫu thiết kế Chòi gác mẫu 2 do Bộ Công an ban hành năm 2019. Móng đơn bê tông cốt thép trên nền đất gia cố bằng cọc tre (cọc dài 2,5m, mật độ 25 cọc/m).

- Nhà tạm giữ hành chính:

Xây dựng 01 nhà 01 tầng, cấp IV, diện tích xây dựng 55m2, áp dụng mẫu thiết kế sơ bộ do Bộ Công an ban hành năm 2002. Kích thước gian chính 4,0x3,9m. Hành lang trước rộng 1,2m. Nhà cao 3,3m, mái dốc chống nóng cao 1,5m, nền cao hơn mặt sân hoàn thiện ngoài nhà 0,45m.

Kết cấu: Móng đơn bê tông cốt thép trên nền đất tự nhiên. Phần thân hệ khung, sàn bê tông cốt thép đổ toàn khối chịu lực; Sàn mái bê tông cốt thép dày 10cm, trên xây tường thu hồi bằng gạch đặc dày 110mm, gác xà gồ thép, mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm.

Nền lát gạch ceramic kích thước 60x60cm. Tường xây gạch dày 220mm và 110mm vữa xi măng mác 75. Trần, tường trát vữa xi măng mác 75, sơn hoàn thiện 03 nước. Nền vệ sinh lát gạch ceramic chống trơn kích thước 30x30cm; Tường khu vệ sinh ốp gạch ceramic kích thước 30x60cm cao 2,1m. Cửa đi khuôn gỗ - panô gỗ; cửa đi vệ sinh, cửa sổ cấu tạo khung nhôm hệ - kính an toàn dày 6,38mm, cửa sổ có hoa sắt bảo vệ.

- Kho vật chứng:

Xây dựng 01 nhà 01 tầng, cấp IV, diện tích xây dựng 175m2, phần thân theo mẫu thiết kế Nhà kho vật chứng loại 1 do Bộ Công an ban hành năm 2007. Kích thước gian chính 3,3x6,0m. Hành lang trước rộng 1,2m. Nhà cao 3,9m, mái dốc chống nóng cao 1,7m, nền cao hơn mặt sân hoàn thiện ngoài nhà 0,55m. Nền phòng làm việc, phòng kho, hành lang lát gạch ceramic kích thước 40x40cm. Tường xây gạch dày 220mm và 110mm vữa xi măng mác 75. Trần, tường trát vữa xi măng mác 75 dày 15mm, sơn hoàn thiện 03 nước. Nền khu vực lán kho cấu tạo bê tông xi măng đá 4x6cm mác 150 dày 10cm, mặt nền láng vữa xi măng mác 75 dày 20mm; Nền vệ sinh lát gạch ceramic chống trơn kích thước 30x30cm. Tường khu vệ sinh ốp gạch ceramic kích thước 30x60cm cao 2,1m. Cửa đi phòng làm việc, phòng vệ sinh, cửa sổ cấu tạo khung nhôm hệ thanh profile - kính an toàn dày 6,38mm; Cửa phòng kho lạnh, kho hàng quý hiếm, kho hàng điện tử, kho chung cấu tạo khung thép hộp - panô tôn dày 1,0mm; Cửa lán kho sử dụng cửa sắt xếp.

Kết cấu: Móng đơn bê tông cốt thép trên nền đất tự nhiên; Phần thân hệ khung, sàn bê tông cốt thép toàn khối chịu lực; Sàn mái khu vực kho cấu tạo bê tông cốt thép dày 10cm, trên xây tường thu hồi bằng gạch đặc dày 220mm; Mái khu vực lán kho cấu tạo vì kèo tổ hợp thép hình, gác xà gồ C80x40x2mm, lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm.

- Nhà tiếp dân:

Xây dựng 01 nhà 02 tầng, cấp III, diện tích sử dụng chính 145m2, diện tích sàn 240m. Kích thước gian chính 3,3x4,8m. Hành lang trước rộng 1,5m, thiết kế 01 thang bộ ở giữa nhà có kích thước 3,3x4,8m. Tầng 1 cao 3,9m, tầng 2 cao 3,6m, mái dốc chống nóng cao 2,05m. Nền cao hơn mặt sân hoàn thiện ngoài nhà 0,45m.

Kết cấu: Móng cọc ép bê tông cốt thép tiết diện 25x25cm, sức chịu tải tính toán của cọc đơn là [P] = 27 tấn, mũi cọc đặt vào lớp đất số 5 (sét pha, nửa cứng). Phần thân hệ khung, sàn bê tông cốt thép toàn khối chịu lực. Sàn, mái cấu tạo bê tông cốt thép dày 12cm, trên xây tường thu hồi bằng gạch dày 110mm, gác xà gồ thép hộp 80x40x1,5mm. Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm.

Nền, sàn phòng làm việc, hành lang lát gạch ceramic kích thước 60x60cm, chân tường ốp gạch ceramic kích thước 10x60cm. Tường xây gạch dày 110mm và 220mm vữa xi măng mác 75. Tường, trần trát vữa xi măng mác 75, sơn hoàn thiện 03 nước. Sàn vệ sinh lát gạch ceramic chống trơn kích thước 30x30cm; Tường khu vệ sinh ốp gạch ceramic kích thước 30x60cm cao 2,4m; Trần khu vệ sinh cấu tạo trần thạch cao chịu nước khung xương nổi, tấm thả kích thước 60x60cm. Cầu thang, tam cấp ốp, lát đá granite. Cửa đi cấu tạo pa nô gỗ - kính cường lực dày 8mm; cửa sổ, vách kính cấu tạo khung nhôm hệ - kính an toàn dày 6,38mm, cửa sổ có khung inox bảo vệ.

- Nhà xe của khách:

Xây dựng 01 nhà 01 tầng bằng thép, cấp IV, diện tích xây dựng 82m2, 06 gian. Kích thước gian chính 3,0x4,5m, nhà cao 2,9m. Nền cao hơn mặt sân hoàn thiện ngoài nhà 0,1m.

Kết cấu: Móng đơn bê tông cốt thép trên nền đất tự nhiên. Cột thép ống D113,5 dày 3mm. Bán kèo thép ống D90 và D50 dày 3mm, xà gồ thép hộp 40x80x2mm, mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm. Nền cấu tạo bê tông xi măng đá 1x2cm mác 150 dày 10cm trên nền đất san nền đầm chặt.

- Nhà thường trực:

Xây dựng 01 nhà 01 tầng, cấp IV, diện tích xây dựng 17,4m2, bước gian 3,0x3,3m, nhà cao 3,6m, mái dốc chống nóng cao 1,3m. Nền cao hơn mặt sân hoàn thiện ngoài nhà 0,45m.

Kiến trúc: Móng băng bê tông cốt thép trên nền đất tự nhiên. Phần thân hệ khung, sàn bê tông cốt thép toàn khối chịu lực. Sàn mái bê tông cốt thép dày 12cm, trên xây tường thu hồi bằng gạch dày 110mm, gác xà gồ thép hộp 30x60x1,2mm, mái lợp tôn dày 0,45mm.

Nền lát gạch ceramic kích thước 60x60cm, chân tường ốp gạch ceramic kích thước 60x10cm. Tường xây gạch dày 220mm vữa xi măng mác 75. Trát tường, trần vữa xi măng mác 75 dày 15mm, sơn hoàn thiện 03 nước. Tam cấp ốp đá granite. Cửa đi, cửa sổ cấu tạo khung nhôm hệ thanh profile - kính an toàn dày 6,38mm, cửa sổ có khung inox bảo vệ.

- Nhà xe ô tô:

Xây dựng 01 nhà 01 tầng, cấp IV, diện tích xây dựng 148m2, bước gian 3,0x7,2m, nhà cao 3,9m, mái bằng bê tông cốt thép. Nền cao hơn mặt sân hoàn thiện ngoài nhà 0,3m.

Kết cấu: Móng đơn bê tông cốt thép trên nền đất tự nhiên. Phần thân hệ khung, sàn bê tông cốt thép toàn khối chịu lực. Sàn mái bê tông cốt thép dày 12cm, trên láng vữa xi măng mác 75 dày 3cm.

Nền cấu tạo bê tông mác 150 dày 10cm. Tường xây gạch dày 220mm vữa xi măng mác 75. Trát tường, trần vữa xi măng mác 75 dày 15mm, sơn hoàn thiện 03 nước. Cửa sổ cấu tạo khung nhôm hệ thanh profile - kính an toàn dày 6,38mm, cửa sổ có khung inox bảo vệ.

- Nhà xe CBCS:

Xây dựng 01 nhà 01 tầng bằng thép, cấp IV, diện tích xây dựng 204m2, 05 gian. Kích thước gian chính 4,2x7,9m, nhà cao 2,4m, mái cao 1,5m. Nền cao hơn mặt sân hoàn thiện ngoài nhà 0,1m.

Móng đơn bê tông cốt thép trên nền đất tự nhiên. Cột thép ống D113,5 dày 3mm. Vì kèo tổ hợp thép hình L75x75x5mm, xà gồ thép hộp 40x80x2mm, mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm. Nền cấu tạo bê tông xi măng đá 1x2cm mác 150 dày 10cm trên nền đất san nền đầm chặt.

- Nhà kho:

Xây dựng 01 nhà 01 tầng, cấp IV, diện tích xây dựng 120m2, bước gian 3,3x7,2m, nhà cao 3,9m, mái bằng bê tông cốt thép. Nền cao hơn mặt sân hoàn thiện ngoài nhà 0,3m.

Móng đơn bê tông cốt thép trên nền đất tự nhiên. Phần thân hệ khung, sàn bê tông cốt thép toàn khối chịu lực. Sàn mái bê tông cốt thép dày 12cm, trên láng vữa xi măng mác 75 dày 3cm.

Nền cấu tạo bê tông mác 150 dày 10cm. Tường xây gạch dày 220mm vữa xi măng mác 75. Trát tường, trần vữa xi măng mác 75 dày 15mm, sơn hoàn thiện 03 nước. Cửa sổ cấu tạo khung nhôm hệ thanh profile -kính an toàn dày 6,38mm, cửa sổ có khung inox bảo vệ.

Kho được chia làm 04 kho nhỏ: Kho chứa CTNH (12m2), kho chứa CTR thông thường có thể tái chế (12m2), Kho tập kết rác thải sinh hoạt (12m2), kho chứa vật tư của đơn vị (64m2)

- Nhà đặt máy phát điện:

Xây dựng 01 nhà 01 tầng, cấp IV, diện tích xây dựng 26m2, bước gian chính 3,47x4,25m, nhà cao 3,0m, mái bằng bê tông cốt thép, nền cao hơn mặt sân hoàn thiện ngoài nhà 0,3m.

Móng băng xây gạch chịu lực trên nền đất tự nhiên. Phần thân hệ khung, sàn bê tông cốt thép đổ toàn khối chịu lực, sàn mái dày 12cm.

Nền cấu tạo bê tông cốt thép đá 1x2cm mác 150 dày 15cm. Tường xây gạch dày 220mm vữa xi măng mác 75. Trát tường, trần vữa xi măng mác 75 dày 15mm, sơn hoàn thiện 03 nước. Cửa phòng máy phát điện dùng cửa khung thép bịt pa nô sắt dày 1mm.

- Nhà đặt máy bơm:

Xây dựng 01 nhà 01 tầng, cấp IV, diện tích xây dựng 21m2, bước gian chính 3,17x3,47m, nhà cao 3,0m, mái bằng bê tông cốt thép, cao hơn mặt sân hoàn thiện ngoài nhà 0,3m.

Móng băng xây gạch chịu lực trên nền đất tự nhiên. Phần thân hệ khung, sàn bê tông cốt thép đổ toàn khối chịu lực, sàn mái dày 12cm.

Nền cấu tạo bê tông cốt thép đá 1x2cm mác 150 dày 15cm. Tường xây gạch dày 220mm vữa xi măng mác 75. Trát tường, trần vữa xi măng mác 75 dày 15mm, sơn hoàn thiện 03 nước. Cửa phòng máy phát điện dùng cửa khung thép bịt pa nô sắt dày 1mm.

- Cổng:

+ Cổng chính: Xây dựng 01 cổng chính rộng 14,3m, gồm: 01 lối đi chính rộng thông thủy 6,3m có 02 cánh cổng mở; 02 lối đi phụ rộng thông thủy 1,97m có 01 cánh cổng mở cao 3,33m; cánh cổng bằng thép. Trụ cổng chính BTCT cao 4,235m, tiết diện 0,91x0,63m; trụ cổng phụ cao 3,485m, tiết diện 0,6x0,6m (lõi bê tông cốt thép, bên ngoài xây gạch, mặt ngoài ốp đá granite), móng đơn bê tông cốt thép trên nền đất tự nhiên.

+ Cổng phụ: Xây dựng 03 cổng phụ rộng 3,87m có 02 cánh cổng mở, cánh cổng bằng thép cao 2,6m. Trụ cổng cao 3,485m, tiết diện 0,6x0,6mm (lõi bê tông cốt thép, bên ngoài xây gạch, mặt ngoài ốp đá granite), móng đơn bê tông cốt thép trên nền đất tự nhiên.

- Tường rào

+ Tường rào thoáng: Tổng chiều dài 115,75m. Cấu tạo: Phía dưới xây gạch dày 0,22m; cao 0,45m; phía trên gắn song sắt cao 1,75m; trụ bê tông cốt thép; khoảng cách giữa các trụ là 3m, móng trụ tường rào là móng đơn bê tông cốt thép trên nền đất tự nhiên.

+ Tường rào đặc TR1, TR2: Tổng chiều dài 244,85m. Cấu tạo xây gạch cao 2,2m, dày 0,22m, phía trên lắp song sắt cao 0,41m; trụ tường cao 2,7m, tiết diện 0,37x0,37m (lõi trụ bê tông cốt thép tiết diện 0,22x0,22m, ngoài xây gạch); khoảng cách giữa các trụ là 3m, móng trụ tường rào là móng đơn bê tông cốt thép trên nền đất tự nhiên.

+ Tường rào đặc TR2*: Tổng chiều dài 324,87m, cấu tạo xây gạch cao 2,2m, dày 0,22m, phía trên lắp song sắt cao 0,41m; trụ tường cao 2,7m, tiết diện 0,37x0,37m (lõi trụ bê tông cốt thép tiết diện 0,22x0,22m, ngoài xây gạch); khoảng cách giữa các trụ là 3m. Móng tường rào nằm trên kè đá.

+ Tường rào đặc bảo vệ khu giam giữ TR3: Tổng chiều dài 196m, phần thân theo mẫu thiết kế sơ bộ do Bộ Công an ban hành năm 2022 (ký hiệu NTG- TTG-TG/RBV/2022). Móng đỡ trụ tường rào cấu tạo móng đơn bê tông cốt thép, móng đỡ tường rào xây gạch đặc, đáy móng đặt trên nền đất tự nhiên.

- Sân, đường nội bộ:

+ Đường bê tông nhựa: Tổng diện tích 4.731,12m. Kết cấu các lớp từ trên xuống: Mặt đường bê tông nhựa C12,5 dày 7cm, tưới nhựa thấm bám 1kg/m, lớp cấp phối đá dăm đầm chặt k=0,95 dày 15cm, lớp đất san nền đầm chặt k=0,9.

+ Sân bê tông: Tổng diện tích 2.467,5m. Kết cấu các lớp từ trên xuống: Mặt sân bê tông xi măng mác 200 dày 15cm, lớp nilong chống thấm, lớp cấp phối đá dăm đầm chặt k=0,95 dày 15cm, lớp san nền đầm chặt k=0,9.

+ Sân lát gạch (Sân điều lệnh + lát hè): Tổng diện tích 4.691,4m’; Kết cấu các lớp từ trên xuống: Lát gạch block lục lăng kích thước 235x205x60mm, lớp cát đệm dày 5cm, lớp cát vàng gia cố 5% xi măng dày 5cm.

+ Bó vỉa hè: Tổng chiều dài 851,4m; cấu tạo bê tông đúc sẵn mác 200 kích thước 0,25x0,22x1m.

+ Bó bồn cây: Tổng chiều dài 1.675,18m; cấu tạo xây gạch dày 22cm vữa xi măng mác 75, trát vữa xi măng mác 75, quét vôi.

- Bể dự trữ nước sinh hoạt:

Xây dựng 01 bể nước ngầm có dung tích 20m3, cấu tạo bê tông cốt thép đổ toàn khối có kích thước 5,0x2,5x2,45m; đáy bể dày 25cm, thành bể dày 20cm, mặt bể dày 12cm; đáy bể đặt trên nền đất tự nhiên. Đáy bể trát vữa xi măng mác 100 dày 20mm, thành bể trát vữa xi măng mác 75 dày 20mm, đánh màu bằng xi măng nguyên chất.

- Bể nước phòng cháy chữa cháy:

Xây dựng 01 bể nước ngầm có dung tích 261m3, cấu tạo bê tông cốt thép đổ toàn khối có kích thước 15,0x5,0x4,5m; đáy bể dày 30cm, thành bể dày 25cm, mặt bể dày 15cm; đáy bể đặt trên nền đất tự nhiên. Đáy bể, thành bể trát vữa xi măng mác 75 dày 20mm, đánh màu bằng xi

măng nguyên chất.

- Cấp nước:

Nguồn nước sạch được lấy từ trạm cấp nước của của địa phương. Hệ thống đường dẫn nước sạch vào dự án được đấu nối với đường nước sạch từ đường Vàng phía Bắc dự án vào bể nước và cấp lên các téc trên mái, ống cấp nước ngoài nhà PPR D40, từ bể nước bố trí 1 đường hệ thống đường ống cấp nước qua máy bơm để đẩy lên các téc trên mái. Nguồn nước cấp cho khu bếp được lấy từ téc trên mái nhà đa năng để cấp xuống cho các chậu rửa khu bếp.

- Hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà:

+ Cấp điện: Xây dựng đường dây dẫn điện từ nguồn cấp điện của khu vực dẫn tới trạm biến áp của công trình có công suất 250kVA, phân phối điện cho các hạng mục công trình từ trạm biến áp và máy phát điện dự phòng bằng hệ thống cáp ngầm. Chiếu sáng ngoài nhà sử dụng hệ thống đèn cao áp treo trên các cột thép.

+ Trạm biến áp: Xây dựng hệ thống trạm biến áp treo 250KVA cấp điện cho toàn bộ công trình.

- Cây xanh:

Chủ đầu tư trồng cây xanh với tổng diện tích 6.050m2 chiếm khoảng 30,25% tổng diện tích mặt bằng của dự án. Cây xanh được trồng dọc theo đường giao thông, tường bao, xung quanh các công trình.

- Hệ thống đường cống thu gom và thoát nước mưa.

Dự án xây dựng hệ thống xây dựng đường cống thu gom và thoát nước mưa tách riêng với đường cống thu gom nước thải.

Hệ thống thu gom thoát nước mưa được thu gom bằng hệ thống rãnh thoát nước xây gạch bề rộng B400 có nắp đan bê tông cốt thép, cống tròn BTCT D400, D500 và các hố ga xây gạch. Cống đấu nối hệ thống thu gom với kênh CT20 phía Bắc dự án bằng cống bê tông rung ép D400 qua 3 cửa xả nước mưa.

- Hệ thống thu gom và thoát nước thải

+ Thoát nước khu vực vệ sinh: Nước từ âu tiểu được thoát qua ống PVC D90, từ bệ xí qua ống PVC D110 được đổ vào bể phốt; nước từ chậu rửa, sàn nhà theo đường ống PVC D90 thoát trực tiếp ra cống thu gom nước thải PVC D200 đặt ngoài nhà.

+ Thoát nước khu vực nhà ăn: Nước thải theo đường ống PVC D110 chảy vảo bể tách dầu mỡ sau đó thoát ra cống thu gom nước thải PVC D200 đặt ngoài nhà

+ Toàn bộ nước thải phát sinh của Cơ sở theo đường cống PVC D150 và D300 thu gom về hệ thống xử lý nước thải. Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn cho phép sẽ được xả ra kênh CT20 ở phía Bắc dự án qua 1 cửa xả.

- Hệ thống xử lý nước thải: Công suất 20m3/ngày.đêm

Hệ thống xử lý nước thải có diện tích: 20 m2 phía Tây Bắc của dự án, được xây dựng ngầm dưới khuôn viên cây xanh, kết cấu tường gạch, đáy và nắp là BTCT.

Hầu hết, các hạng mục xây dựng mới đã được Bộ Công an phê duyệt tại Quyết định số 5743/QĐ-BCA-H02 ngày 01/8/2022 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cơ sở làm việc Công an huyện Nam Trực thuộc Công an tỉnh Nam Định. Riêng hạng mục xây dựng hệ thống thu gom nước thải tách riêng nước mưa và hệ thống xử lý nước thải tập trung được đề xuất xây dựng bổ sung để đáp ứng yêu cầu xử lý nước thải sinh hoạt của cơ sở, kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn chi phí dự phòng của dự án được phê duyệt.

# Chương II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## 1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Dự án “Cơ sở làm việc Công an huyện Nam Trực thuộc Công an tỉnh Nam Định” thực hiện phù hợp với:

- Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trong đó có khu đất quy hoạch xây dựng cơ sở làm việc Công an huyện Nam Trực tại thị trấn Nam Giang, với diện tích 2,3ha.

- Quyết định số 10399/QĐ-BCA-H01 ngày 17/12/2021 của Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở làm việc Công an huyện Nam Trực thuộc Công an tỉnh Nam Định.

- Quyết định số 2670/QĐ-H02-P5 ngày 20/6/2022 phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng công trình: Cơ sở làm việc Công an huyện Nam Trực thuộc Công an tỉnh Nam Định;

- Quyết định số 5743/QĐ-BCA-H02 ngày 01/8/2022 của Bộ Công an phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cơ sở làm việc Công an huyện Nam Trực thuộc Công an tỉnh Nam Định.

## 2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:

### 2.1. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường nước:

Nước thải sau xử lý của dự án được thải ra kênh CT20 ở phía Bắc của dự án. Do đó kênh CT20 là nguồn tiếp nhận trực tiếp nước thải của dự án.

- Mô tả hiện trạng nguồn nước:

Theo quan sát của đơn vị tư vấn thì tại thời điểm xin cấp giấy phép môi trường của dự án, nước tại kênh CT20 có màu hơi đục nhẹ, không mùi các sinh vật sinh sống tại nguồn nguồn nước này chủ yếu là cá, tôm, cua và các loại thực vật thủy sinh như bèo tây, cỏ thìa … sinh trưởng và phát triển bình thường, không có hiện tượng bất thường tại nguồn tiếp nhận nước thải.

- Đánh giá chất khả năng chịu tải của môi trường:

Việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của kênh CT20 phụ thuộc vào lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận và nồng độ các chất ô nhiễm.

- Lưu lượng nước kênh CT20: Qs = 0,19 m3/s (sông Châu Thành có lượng dòng chảy tương tự như kênh CT20. Căn cứ theo Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Nam Định thì lưu lượng dòng chảy sông Châu Thành này là 0,19 m3/s)

- Theo thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải được đánh giá qua các thông số sau: COD, BOD5, Nitrat, Photphat, cụ thể như sau:

- Để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của kênh CT20 đơn vị tư vấn căn cứ vào số liệu từ báo cáo kết quả quan trắc kênh CT20 tại thời điểm lập giấy phép, cụ thể như sau:

| Thông số | Kênh CT20 | Cnn = (a+b+c)/3 | Cqc = QCVN 08-MT:2015 (B1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24/02/2023 (a) | 28/02/2023 (b) | 01/3/2023 (c) |  |  |
| COD | 9,46 | 9,8 | 9,8 | 9,68 | 30 |
| BOD5 | 3,81 | 4,12 | 4,03 | 3,98 | 15 |
| Nitrat | 0,723 | 0,725 | 0,7 | 0,716 | 10 |
| Photphat | 0,19 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,3 |

* Tính toán khả năng tiếp nhận nguồn nước: Do tại thời điểm lập giấy phép môi trường không có nguồn nước nào xả thải trực tiếp vào kênh CT20 nên áp dụng công thức:

Ltn = (Ltđ – Lnn) x Fs

- Xác định tải lượng ô nhiễm tối đa: Ltđ = Cqc x Qs x 86,4. Vậy tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận như sau:

| Thông số | COD | BOD5 | Nitrat | Photphat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cqc (mg/l) | 30 | 15 | 10 | 0,3 |
| Qs (m3/s) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Ltđ (kg/ngày) | 492 | 246 | 164 | 5 |

- Xác định tải lượng thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước: Lnn = Cnn x Qs x 86,4. Vậy tải lượng thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước như sau:

| Thông số | COD | BOD5 | Nitrat | Photphat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cnn (mg/l) | 9,68 | 3,98 | 0,716 | 0,15 |
| Qs (m3/s) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Lnn (kg/ngày) | 159 | 65 | 12 | 2,5 |

- Hệ số an toàn (Fs): 0,3 đến 0,7. Chọn hệ số an toàn Fs = 0,7.

Áp dụng công thức tính khả năng tiếp nhận nguồn nước: Ltn = (Ltđ – Lnn) x Fs thì ta tính được khả năng tiếp nhận của nguồn nước đối với các thông số trên như sau:

| Thông số | COD | BOD5 | Nitrat | Photphat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ltn (kg/ngày) | 233 | 127 | 107 | 1,8 |

Theo tính toán tại bảng trên thì kênh CT20 còn khả năng tiếp nhận các thông số: Nitrat, Photphat, COD, BOD5.

Như vậy nguồn nước mặt kênh CT20 còn khả năng tiếp nhận nguồn nước thải của cơ sở làm việc Công an huyện Nam Trực.

### 2.2. Phù hợp của dự án với khả năng chịu tải môi trường không khí:

Trong quá trình hoạt động Dự án không phát sinh khí thải. Do đó hoạt động của dự án không ảnh hướng tới khả năng chịu tải của môi trường khí.

# Chương III: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

Hiện trạng hệ sinh thái của Khu vực thực hiện dự án gồm Hệ sinh thái nông nghiệp, Hệ sinh thái khu dân cư, cụ thể như sau:

### 1.1. Hệ sinh thái nông nghiệp

Đa dạng sinh học

Cũng như các hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái nông nghiệp bao gồm đa dạng trong loài (do số kiểu gen trong loài quyết định) và đa dạng khác loài (do số loài quyết định). Sự đa dạng như vậy trong các hệ sinh thái tự nhiên thuần thục thường đạt ở mức rất cao, đảm bảo tính ổn định cao nhất của hệ thống. Còn trong các hệ sinh thái nông nghiệp, con người chỉ chủ động đưa vào sản xuất một số loài cây trồng và vật nuôi đã được thuần hoá. Do đó hệ sinh thái nông nghiệp thường kém đa dạng sinh học hơn rất nhiều so với các hệ sinh thái tự nhiên. Và đó cũng chính là lý do cơ bản dẫn đến tính kém mềm dẻo, ổn định của các hệ sinh thái nông nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể nâng cao tính đa dạng sinh học trong hệ sinh thái “nhân tạo” này.

Đa dạng sinh học trong hệ sinh thái nông nghiệp phụ thuộc vào 4 yếu tố sau: (1) Đa dạng thảm thực vật ở trong và xung quanh hệ sinh thái nông nghiệp; (2) Sự duy trì thường xuyên các cây trồng khác nhau trong hệ sinh thái; (3) Mức độ luân phiên cây trồng theo không gian và thời gian; và (4) Mức độ tách biệt hệ sinh thái nông nghiệp ra khỏi thảm thực vật tự nhiên.

Đa dạng sinh học trong hệ sinh thái nông nghiệp được tạo lên bởi thành phần loài và kiểu gen của các sinh vật chính như: cây trồng, côn trùng, các động vật ăn cỏ, ăn thịt và ký sinh, cũng như vi sinh vật cùng các sinh vật phân huỷ khác. Sự đa dạng cây trồng và thảm thực vật nói chung có vai trò quan trọng nhất đối với sự đa dạng các thành phần sinh vật trong hệ sinh thái nông nghiệp. Bởi vì sự đa dạng về cây trồng sẽ dẫn đến đa dạng về côn trùng, vi sinh vật và các thành phần sinh vật khác trên đồng ruộng. Tuy nhiên trong quá trình phát triển nông nghiệp chuyên canh, thâm canh theo hướng công nghiệp hoá, đã dần làm mất đi tính đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái nông nghiệp. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự kém ổn định và bền vững của hệ sinh thái nông nghiệp. Chính vì vậy, một trong những chiến lược của phát triển nông nghiệp bền vững hiện nay là bảo vệ, duy trì và nâng cao tính đa dạng sinh học trong hệ sinh thái nông nghiệp.

Đa dạng thành phần loài

Đối với thực vật bậc cao trong hệ sinh thái này có tổng số 216 loài, chủ yếu là các loài cây trồng phục vụ cho đời sống sinh hoạt của người dân như ngô, mía, gừng, lúa, khoai,…

Động vật bậc cao: Tổng số loài thú trong khu vực là 13 loài trong đó có 2 loài có tên trong Sách Đỏ 2007 được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (dơi io, dơi mũi ống cánh lông).

Chim: số loài chim là 79 loài trong đó có 4 loài có tên trong sách đỏ năm 2007: 3 loài được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (cò trắng Trung Quốc, cò lửa lùn, cò nhạn), 1 loài được xếp hạng rất nguy cấp CR (cò hương); 1 loài được xếp vào diện quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013 của Chính phủ (Cò trắng Trung Quốc).

Bò sát: Tổng số có 12 loài trong đó có 4 loài thuộc diện quý hiếm, 3 loài có tên trong Sách Đỏ 2007 trong đó 1 loài được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (Rắn roi xanh), 2 loài được xếp hạng nguy cấp EN (Rắn sọc dưa, rắn ráo thường), có 3 loài được xếp là quý hiếm theo Nghị định 32/2006 của Chính phủ.

Lưỡng cư: Tổng số có 10 loài thuộc hệ sinh thái này, trong đó có 1 loài có tên trong Sách Đỏ 2007 được xếp hạng nguy cấp EN (ếch gai).

Côn trùng: Tổng số loài côn trùng trong hệ sinh thái này là 386 loài, trong đó có 2 loài có tên trong Sách Đỏ 2007 và được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (bướm phượng đốm kem, bướm phượng cánh chim chấm rời).

### 1.2. Hệ sinh thái khu dân cư

Hệ sinh thái khu dân cư đô thị

Khu dân cư đô thị tại Nam Định có thành phần loài động, thực vật khá đa dạng, phong phú, không chỉ các loài tự nhiên mà còn có cây trồng, vật nuôi.

Đa dạng thực vật bậc cao: Tổng số các loài thực vật bậc cao của khu vực là 236 loài, trong đó có 2 loài có tên trong Sách Đỏ 2007, 1 loài được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (Vương tùng), 1 loài được xếp hạng nguy cấp EN (Hoàng thảo), 2 loài được xếp vào diện quý hiếm theo Nghị định 32/2006 của Chính phủ.

Động vật bậc cao: Thành phần các loài thú ở đây có tổng số 15 loài, chủ yếu là những vật nuôi trong gia đình. Tổng số loài chim trong khu vực này có 43 loài trong đó có 2 loài nằm trong danh mục các loài quý hiếm theo như Nghị định 32/2006 của Chính phủ (chích chòe lửa, yểng (nhồng). Tổng số loài bò sát là 11 loài, trong đó có 1 loài nằm trong danh mục các loài quý hiếm theo Nghị định 32/2006 của chính phủ (rắn lục mép trắng). Số loài côn trùng trong hệ sinh thái này là 62 loài.

Hệ thống cây xanh của thành phố Nam Định và các thị trấn của các huyện không những góp phần điều hòa nhiệt độ, tạo bóng mát, cải thiện môi trường mà còn góp phần quan trọng tạo nên kiến trúc cảnh quan, là một bộ phận không thể thiếu trong kiến trúc đô thị tỉnh Nam Định.

Một trong những đặc trưng của khu đô thị là nghề trồng hoa, cây cảnh. Chủng loại hoa khá phong phú gồm: xanh, si, hoa hồng, cúc, đào, lily, cẩm chướng, lan, violet, hoa phăng, hoa huệ...

Hệ sinh thái khu dân cư nông thôn

Với các khu vườn hỗn hợp bao gồm cây trồng, cây bụi,… (hệ sinh thái vườn gia đình). Những khu vườn gia đình được trồng bởi nhiều loại cây và chúng được biết đến như những hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng nhất. Những khu vườn truyền thống tại nơi ở, là nguồn cung cấp chủ yếu không những đáp ứng nhu cầu tự cung tự cấp của người nông dân, mà còn có thể đem bán tăng thu nhập. Vườn gia đình là nơi tập hợp các loại cây: cây ăn quả, cây bụi, cây leo, các loại cỏ,... cung cấp thức ăn, cỏ khô, vật liệu xây dựng, củi đun, dược liệu, các chức năng về tôn giáo và xã hội khác như trang trí và tạo bóng mát cho nhà ở. Thêm vào đó, vườn cây quanh nhà còn là nơi ẩn náu của nhiều loài động vật (hoang dã, vật nuôi) và côn trùng. Nhiều loại cây trồng trong các vườn gia đình là những giống đã được thuần hoá và đôi khi không phải là loại có nguồn gốc tại địa phương và thường là lai tạo giữa nhiều giống cây nội địa khác nhau. Các khu vườn gia đình rất quan trọng đối với người dân vùng nông thôn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các khu vườn gia đình nhỏ có đa dạng sinh học cao có thể cung cấp lượng thực phẩm, cây thuốc không kém những cánh đồng chuyên canh rộng lớn được trồng trọt cẩn thận. Những vườn cây ăn quả là những hệ sinh thái bán vĩnh cửu và mức độ đa dạng sinh học có tính ổn định cao hơn các hệ cây hoa màu thu hoạch hàng năm do chúng ít bị xáo trộn hơn. Các vườn cây ăn quả hỗn hợp đặc trưng bởi tính đa dạng cao hơn về cấu trúc và có tiềm năng giúp cho đa dạng sinh học phong phú, đặc biệt là nếu duy trì được các bụi cây thấp. Tuy nhiên, hầu hết các vườn cây ăn quả chỉ có rất ít các bụi cây thấp tự nhiên.

Mức độ phong phú của các loài trong các hệ sinh thái vườn gia đình thường đạt mức đa dạng từ vừa phải cho tới rất cao, thể hiện tính đa dạng cao về chủng loại và cấu trúc. Hầu hết các loài được trồng hay cho phép mọc sau khi nảy mầm tự nhiên theo các mục đích cung cấp các loại sản phẩm cho nông dân, do vậy, vườn gia đình rất quan trọng đối với  nhu cầu tự cung tự cấp của các nông hộ. Những loại cây ăn quả chủ yếu được trồng trong các vườn gia đình bao gồm xoài, đu đủ, chuối, dừa, bưởi, roi, khế, vải, cam, chanh, mít, hồng xiêm,… Những loại rau điển hình bao gồm đậu, bầu, bí, cà chua, ớt, cà, các loại rau ăn lá như rau ngót, rau dền, rau cải, rau muống,… Nhiều loại rau thơm đồng thời là cây dược liệu cũng được trồng trong các vườn gia đình như tía tô, kinh giới, ngải cứu, sả, hẹ, đinh lăng, hoa hòe,… Tre thường được trồng làm nguyên liệu sản xuất đồ gia dụng, làm hàng rào, vật liệu xây dựng. Các vật nuôi trong nhà, cũng được nhốt trong vườn tại nơi ở ngoài cung cấp thực phẩm còn là nguồn cung cấp phân bón cho nhiều loài cây.

Hệ sinh thái khu dân cư nông thôn ở Nam Định đại diện cho HST nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Chịu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, chương trình nông thôn mới và sự phát triển của kinh tế - xã hội của Nam Định trong những năm qua, bộ mặt HST nông thôn đã có nhiều thay đổi. Nhà ở, vườn cây, ao cá, các xưởng thủ công, đường xá, cấp nước sinh hoạt, xử lý nước thải đã nhanh chóng thay đổi.

Hệ sinh thái khu dân cư nông thôn khá đa dạng về các loài cây trồng, vật nuôi không chỉ nhằm mục đích sản xuất lương thực, thực phẩm mà còn phục vụ các mục đích khác: sinh vật cảnh, dược liệu, cây ăn quả, cây bóng mát, cây lấy củi, làm vật liệu xây dựng,...

Tổng số loài thực vật bậc cao trong hệ sinh thái này là 418 loài, trong đó có 2 loài có tên trong Sách Đỏ 2007: 1 loài được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (vương tùng), 1 loài xếp hạng nguy cấp EN (hoàng thảo);  3 loài có tên trong danh mục các loài quý hiếm theo như Nghị định 32/2006 của Chính phủ (vạn tuế, thiên tuế, sưa bắc bộ). Trong khu vực có tổng số 30 loài thú trong đó có 1 loài nằm trong Sách Đỏ 2007 được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (dơi chó tai ngắn). Chim có tổng số 96 loài, trong đó có 4 loài quý hiếm theo danh mục Sách Đỏ 2007: 1 loài được xếp hạng ít nguy cấp LR (gà lôi trắng), 3 loài xếp hạng sẽ nguy cấp VU (cò trắng Trung quốc, gà tiền mặt vàng, cú lợn lưng nâu); 5 loài quý hiếm theo như Nghị định 32/2006 của Chính phủ (gà lôi trắng, gà tiền mặt vàng, cú lợn lưng xám, chích chòe lửa, yểng (nhồng); 2 loài nằm trong danh mục các loài quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ theo Quyết định 160/2013 của Chính phủ (cò trắng Trung quốc, gà tiền mặt vàng). Tổng số loài bò sát là 13 loài trong đó có 3 loài nằm trong Sách Đỏ 2007: 1 loài được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (tắc kè), 2 loài xếp hạng nguy cấp EN (rắn ráo thường, rắn ráo trâu), 3 loài thuộc danh mục quý hiếm theo Nghị định 32/2006 của Chính phủ (tắc kè, rắn ráo thường, rắn ráo trâu).

Nguồn: Báo cáo tổng hợp quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng năm 2030.

## 2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án

### 2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn tiếp nhận nước thải.

a. Vị trí địa lý.

Vị trí thực hiện dự án tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Thị trấn Nam Giang có vị trí tiếp giáp như sau:

Phía Bắc giáp xã Nghĩa An và xã Nam Cường;

Phía Đông giáp xã Nam Hùng;

Phía Nam giáp xã Nam Dương;

Phía Tây giáp sông Đào và huyện Vụ Bản.

Diện tích thị trấn Nam Giang: 702,11 ha. Dân số 19.760 người.

b. Địa hình khu vực dự án.

Khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ nền địa hình từ 0,5m – 1,5m, vì vậy vào mùa mưa lũ khu vực thường bị ngập do nước đồng dâng cao.

c. Điều kiện khí hậu, khí tượng

Tỉnh Nam Định mang đầy đủ những đặc điểm của tiểu khí hậu vùng Đồng bằng sông Hồng là khu vực nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, có 4 mùa rõ rệt (xuân, hạ, thu, đông).

- Nhiệt độ: Theo số liệu Niên giám thống kê tỉnh Nam Định, nhiệt độ trung bình năm dao động trong khoảng từ 24,40C (năm 2017) đến 26,90C (năm 2019). Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 6 tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là tháng 1.

Bảng 7: Nhiệt độ trung bình các năm tại Nam Định

| Năm | Nhiệt độ trung bình tháng (oC) |
| --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | TB năm |
| 2017 | 19,2 | 19,5 | 21,9 | 24,4 | 27,1 | 29,8 | 28,9 | 29,1 | 28,7 | 25,1 | 21,7 | 17,5 | 24,4 |
| 2018 | 17,7 | 17,0 | 21,8 | 23,7 | 28,8 | 30,5 | 29,3 | 28,3 | 28,1 | 25,5 | 23,7 | 19,1 | 24,5 |
| 2019 | 17,6 | 21,9 | 22,7 | 26,7 | 27,7 | 31,3 | 30,8 | 29,8 | 28,5 | 25,8 | 30,4 | 29 | 26,9 |
| 2020 | 19,6 | 19,7 | 22,8 | 22,1 | 29,2 | 31,5 | 31,5 | 28,9 | 28,8 | 24,1 | 23,1 | 18,1 | 25,0 |
| 2021 | 16,1 | 20,4 | 22,2 | 25,1 | 28,9 | 30,9 | 30,1 | 30,1 | 27,9 | 23,7 | 21,7 | 18,5 | 24,6 |
| TB tháng | 18,0 | 19,7 | 22,3 | 24,4 | 28,3 | 30,8 | 30,1 | 29,2 | 28,4 | 24,8 | 24,1 | 20,4 |  |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định )

- Độ ẩm: Độ ẩm tương đối trung bình từ năm 2019 đến năm 2021 dao động từ 82% đến 83%. Tháng có độ ẩm tương đối trung bình cao nhất là tháng 3, tháng có độ ẩm tương đối trung bình thấp nhất là tháng 6.

Bảng 8: Độ ẩm tương đối trung bình các năm tại Nam Định

| Năm | Độ ẩm tương đối trung bình (%) |
| --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | TB năm |
| 2017 | 84 | 79 | 89 | 85 | 82 | 81 | 85 | 85 | 87 | 83 | 78 | 77 | 83 |
| 2018 | 85 | 78 | 85 | 86 | 82 | 75 | 82 | 87 | 83 | 81 | 82 | 86 | 83 |
| 2019 | 86 | 88 | 93 | 87 | 85 | 77 | 77 | 88 | 75 | 84 | 80 | 76 | 83 |
| 2020 | 84 | 86 | 89 | 86 | 80 | 72 | 77 | 86 | 85 | 80 | 78 | 75 | 82 |
| 2021 | 74 | 83 | 88 | 89 | 84 | 77 | 80 | 80 | 87 | 85 | 77 | 77 | 82 |
| TB tháng | 83 | 83 | 89 | 87 | 83 | 76 | 80 | 85 | 83 | 83 | 79 | 78 |  |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định)

- Nắng: Tổng số giờ nắng trong những năm qua dao động từ 1.132 giờ (năm 2017) đến 1.503 giờ (năm 2019).

Số giờ nắng cao nhất tập trung chủ yếu tháng 6; tháng có số giờ nắng trung bình thấp nhất là tháng 3.

Bảng 9: Số giờ nắng các năm tại Nam Định

| Năm | Số giờ nắng các tháng trong năm (h) |
| --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm |
| 2017 | 47 | 68 | 24 | 93 | 153 | 136 | 102 | 126 | 147 | 91 | 67 | 78 | 1.132 |
| 2018 | 26 | 42 | 88 | 80 | 240 | 170 | 123 | 104 | 140 | 133 | 128 | 104 | 1.378 |
| 2019 | 30 | 88 | 40 | 107 | 125 | 205 | 172 | 140 | 184 | 139 | 128 | 145 | 1.503 |
| 2020 | 70 | 58 | 36 | 47 | 179 | 245 | 240 | 144 | 134 | 93 | 124 | 80 | 1.450 |
| 2021 | 66 | 95 | 32 | 56 | 209 | 189 | 220 | 171 | 126 | 93 | 120 | 119 | 1.496 |
| TB | 48 | 70 | 44 | 77 | 181 | 189 | 171 | 137 | 146 | 110 | 113 | 105 |  |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định)

- Lượng mưa: Lượng mưa trung bình từ năm 2017 đến năm 2021 dao động từ 1.296 mm (năm 2019) đến 2.323 mm (năm 2017).

Lượng mưa tập trung chủ yếu vào tháng 8, tháng 9; tháng có lượng mưa trung bình thấp nhất là tháng 2.

Bảng 10: Lượng mưa các năm tại Nam Định

| Năm | Lượng mưa (mm) |
| --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Tổng |
| 2017 | 43 | 9 | 84 | 135 | 78 | 251 | 393 | 377 | 389 | 511 | 18 | 35 | 2.323 |
| 2018 | 15 | 11 | 41 | 102 | 142 | 86 | 531 | 373 | 187 | 226 | 6 | 111 | 1.831 |
| 2019 | 18 | 20 | 39 | 98 | 160 | 126 | 74 | 421 | 143 | 152 | 44 | 1 | 1.296 |
| 2020 | 142 | 24 | 87 | 45 | 68 | 42 | 92 | 410 | 255 | 404 | 72 | 8 | 1.649 |
| 2021 | 0,1 | 39 | 27 | 147 | 196 | 223 | 357 | 148 | 717 | 313 | 47 | 3 | 2.217 |
| TB tháng | 44 | 21 | 56 | 105 | 129 | 146 | 289 | 346 | 338 | 321 | 37 | 32 | 1863 |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định )

- Gió: Hướng gió thịnh hành thay đổi theo mùa, tốc độ gió trung bình cả năm là 2 - 2,3 m/s. Mùa đông hướng gió thịnh hành là gió Đông Bắc, tốc độ gió trung bình 2,4 -2,6 m/s, những tháng cuối mùa đông gió có xu hướng chuyển dần về phía Đông. Mùa hè hướng gió thịnh hành là gió Đông Nam, tốc độ gió trung bình 1,9 -2,2 m/s, tốc độ gió cực đại (khi có bão) là 40 m/s, đầu mùa hạ thường xuất hiện các đợt gió Tây khô nóng gây tác động xấu đến cây trồng. Ngoài ra vùng ven biển còn chịu ảnh hưởng của gió đất (hướng thịnh hành là Tây và Tây Nam), gió biển (hướng thịnh hành là Đông Nam).

- Lượng bốc hơi:

Lượng bốc hơi hàng năm trong tỉnh khoảng 750 -850mm. Ở phía Bắc có lượng bốc hơi thấp hơn. Tại trạm Nam Định, lượng bốc hơi trung bình nhiều năm là 767mm.

Về mùa đông, lượng bốc hơi trung bình tháng khoảng 35mm đến 65mm, mùa hè 70mm đến 100mm.

Chỉ số ẩm ướt (tỷ số giữa lượng mưa trung bình và lượng bốc hơi trung bình) của các địa phương trong tỉnh phổ biến là A = 1,9 – 2,2.

d. Điều kiện thuỷ văn.

Thị trấn Nam Giang có hệ thống sông, kênh tương đối dày đặc thuận lợi cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân trong vùng. Trong đó, sông Đào, sông Châu Thành là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

* Sông Đào (Sông Nam Định)

Là một phân lưu của sông Hồng và chi lưu của sông Đáy, đưa một phần nước của sông Hồng đổ vào sông Đáy và chảy ra Biển Đông. Toàn bộ chiều dài của sông là 33 km. Sông Nam Định chảy trên địa phận tỉnh Nam Định, bắt đầu từ sông Hồng đi theo hướng Nam qua ranh giới giữa thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc, đi qua thành phố Nam Định, qua ranh giới giữa hai huyện Vụ Bản và Nam Trực, ranh giới giữa hai huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng, và đổ vào sông Đáy ở vị trí đối diện xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Sông Đào đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước phục vụ đời sống sản xuất, sinh hoạt của nhân dân địa phương, góp phần lớn để phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Đồng thời, sông Đào cũng là nguồn tiếp nhận nước thải KCN, CCN, cơ sở sản xuất và nước thải sinh hoạt của thành phố Nam Định.

* Sông Châu Thành

Sông  Châu Thành bắt nguồn từ sông Hồng qua cống Ngô Xá, huyện Nam Trực. sông chảy qua địa phận huyện Nam Trực và nhập lưu với sông Rõng tại xã Nam Hải, huyện Nam Trực.  Sông Châu Thành là nguồn cấp nước sinh hoạt cho các trạm cấp nước sạch trên địa bàn huyện Nam Trực và phục vụ tưới tiêu cho hoạt động nông nghiệp. Đồng thời, cũng là nguồn tiếp nhận nước thải của khu dân cư.

* Kênh CT20:

Kênh CT20 là kênh tiêu cấp 2 chạy dọc phía Nam của đường Vàng, nằm ở phía Bắc khu đất thực hiện dự án, là kênh tiếp nhận nước thải trực tiếp của dự án. Kênh có chiều rộng khoảng 2m, sâu 1,5m. Kênh CT20 phụ trách cung cấp nước phục vụ cho hoạt động tưới tiêu của các khu dân cư thị trấn Nam Giang và các xã Nam Dương, Nam Hùng, Nam Hoa của huyện Nam Trực; kênh cũng là nơi tiếp nhận nước thải các khu dân cư xung quanh và tiêu thoát nước ra sông Châu Thành.

Đơn vị quản lý, khai thác Kênh CT20 là Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Ninh. Địa chỉ: thôn Nội, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

* Chế độ thủy triều

Biên độ triều vùng biển Nam Định trung bình từ 1,6-1,7 m, lớn nhất là 3,31m và nhỏ nhất là 0,11m. Thời gian triều lên trong ngày khoảng 8-9 giờ, thời gian triều xuống khoảng 15-16 giờ. Hàng tháng trung bình có 2 lần  triều cường, 2 lần triều kém , mỗi kỳ triều khoảng 15-16 ngày. Ảnh hưởng của thủy triều mạnh nhất vào các tháng mùa kiệt, giảm đi trong các tháng mùa lũ lớn.

### 2.2. Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải

### 2.2.1. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải:

Để đánh giá chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải, cơ sở đã phối hợp với Công ty CP môi trường Tân Trường Phát lấy mẫu và đánh giá chất lượng nguồn nước mặt kênh CT20. Kết quả phân tích như sau:

Bảng 11: Kết quả quan trắc tại kênh CT20

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích (NM1) | QCVN 08-MT:2015 /BTNMT (Cột B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 24/02/2023 | 28/02/2023 | 01/3/2023 |  |
| 1 | pH | - | 6,89 | 6,87 | 6,87 | 5,5 ÷ 9 |
| 2 | BOD5 | mg/l | 3,81 | 4,12 | 4,03 | 15 |
| 3 | Nhiệt độ | oC | 21,8 | 22 | 22,2 | - |
| 4 | COD | mg/l | 9,46 | 9,80 | 9,80 | 30 |
| 5 | DO | mg/l | 2,3 | 2,5 | 2,53 | ≥ 4 |
| 6 | TDS | mg/l | 196 | 199 | 201 | - |
| 7 | TSS | mg/l | 18 | 19 | 19 | 50 |
| 8 | NO2-_N | mg/l | KPH (MDL = 0,004) | KPH (MDL = 0,004) | KPH (MDL = 0,004) | 0,05 |
| 9 | NO3-_N | mg/l | 0,723 | 0,725 | 0,7 | 10 |
| 10 | PO43-_P | mg/l | 0,19 | 0,13 | 0,14 | 0,3 |
| 11 | As | mg/l | KPH (MDL = 0,002) | KPH (MDL = 0,002) | KPH (MDL = 0,002) | 0,05 |
| 12 | Cd | mg/l | KPH (MDL = 0,0005) | KPH (MDL = 0,0005) | KPH (MDL = 0,0005) | 0,01 |
| 13 | Tổng Cr | mg/l | KPH (MDL = 0,01) | KPH (MDL = 0,01) | KPH (MDL = 0,01) | 0,5 |
| 14 | Cu | mg/l | KPH (MDL = 0,02) | KPH (MDL = 0,02) | KPH (MDL = 0,02) | 0,5 |
| 15 | Tổng N | mg/l | 8,41 | 11,77 | 10,65 | - |
| 16 | Zn | mg/l | KPH (MDL = 0,01) | KPH (MDL = 0,01) | KPH (MDL = 0,01) | 1,5 |
| 17 | Tổng P | mg/l | 0,32 | 0,314 | 0,26 | - |
| 18 | Ni | mg/l | KPH (MDL = 0,01) | KPH (MDL = 0,01) | KPH (MDL = 0,01) | 0,1 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH (MDL=0,0003) | KPH (MDL=0,0003) | KPH (MDL=0,0003) | 0,001 |
| 20 | Fe | mg/l | 0,222 | 0,223 | 0,25 | 1,5 |
| 21 | Chất hoạt động bề mặt | mg/l | KPH (MDL = 0,020) | KPH (MDL = 0,020) | KPH (MDL = 0,020) | 0,4 |
| 22 | Tổng dầu mỡ | mg/l | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 |
| 23 | Coliforms | MPN/100 ml | 1,3 x 103 | 3,5 x 102 | 49 | 7.500 |

Ghi chú:

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

- Cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2.

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

- NM1: Nước mặt phía Bắc dự án chạy song song với đường vàng tại kênh CT20 (2249715,3; 572060)

Nhận xét:

Theo kết quả phân tích môi trường nước mặt kênh CT20 cho thấy có 22/23 thông số được phân tích tại cả 03 lần lấy mẫu đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1); Riêng thông số DO tại cả 3 lần lấy mẫu có kết quả phân tích dưới ngưỡng cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) Như vậy, nước mặt kênh CT20 đã có dấu hiệu ô nhiễm nhẹ bởi thông số DO.

### 2.2.2. Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải

Kênh CT20 là kênh tiêu cấp 2 có chức năng chính là dẫn nước tưới tiêu cho đất nông nghiệp cho thị trấn Nam Giang và các xã Nam Hoa, Nam Hùng, Nam Dương của huyện Nam Trực; trên kênh không có hoạt động lấy nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt hay nuôi trồng thủy sản của người dân.

### 2.2.3. Hiện trạng xả nước thải vào khu vực tiếp nhận nước thải.

Trên tuyến kênh CT50 tiếp nhận nước thải sinh hoạt trực tiếp của một số cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ dọc trục đường Vàng, khu dân cư thị trấn Nam Giang và một số xã huyện Nam Trực (Nam Hoa, Nam Hùng), nước mặt của đường Vàng, một số cơ quan hành chính tại thị trấn Nam Giang với lưu lượng xả thải dưới 5 m3/ngày.đêm.

Nước tại kênh CT20 được dẫn chạy dọc đường Vàng theo hướng chảy từ Tây sang Đông, cuối cùng đổ ra sông Châu Thành.

## 3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án

Để đánh giá hiện trạng môi trường nền khu vực thực hiện dự án, ngày 24/02/2023, 28/02/2023 và 01/3/2023 Chủ dự án đã phối hợp với Công ty cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát (Địa chỉ: LK423, Khu đất dịch vụ Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Vimcerts 316) tiến hành khảo sát, đo đạc, lấy mẫu môi trường đất, môi trường không khí, môi trường nước ngầm và môi trường nước mặt xung quanh khu vực thực hiện dự án; Mỗi thành phần môi trường lấy 03 mẫu phân tích tại 03 ngày khác nhau (lần 1: 24/02/2023, lần 2: 28/02/2023 và lần 3: 01/3/2023). Kết quả cụ thể như sau:

### 3.1. Môi trường nước:

### 3.1.1. Môi trường nước mặt:

Xung quanh khu vực thực hiện dự án có kênh CT20 (giáp dự án về phía Bắc). Để đánh giá khách quan hiện trạng môi trường nước mặt khu vực thực hiện dự án, Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị quan trắc lấy 01 mẫu nước mặt tại kênh CT20 để đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt khu vực thực hiện dự án.

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt được thể hiện chi tiết tại mục 2.2.1.

### 3.1.2. Môi trường nước dưới dất:

Bảng 12: Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích (NN) | QCVN 09-MT:2015/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 24/02 | 28/02 | 01/3 |  |
| 1 | pH | - | 7,21 | 7,18 | 7,22 | 5,5 ÷ 8,5 |
| 2 | Độ cứng | mg/l | 287,1 | 277 | 257 | 500 |
| 3 | NH4+ | mg/l | 5,36 | 5,15 | 5,48 | 1 |
| 4 | NO2- | mg/l | KPH (MDL = 0,004) | KPH (MDL = 0,004) | KPH (MDL = 0,004) | 1 |
| 5 | NO3- | mg/l | 0,081 | 0,08 | 0,081 | 15 |
| 6 | Cl- | mg/l | 140,0 | 134,4 | 140,0 | 250 |
| 7 | Florua | mg/l | KPH (MDL = 0,02) | KPH (MDL = 0,02) | KPH (MDL = 0,02) | 1 |
| 8 | As | mg/l | KPH (MDL = 0,002) | KPH (MDL = 0,002) | KPH (MDL = 0,002) | 0,05 |
| 9 | Cadimi | mg/l | KPH (MDL = 0,001) | KPH (MDL = 0,001) | KPH (MDL = 0,001) | 0,005 |
| 10 | Chì | mg/l | KPH (MDL = 0,002) | KPH (MDL = 0,002) | KPH (MDL = 0,002) | 0,01 |
| 11 | Crom VI | mg/l | KPH (MDL = 0,003) | KPH (MDL = 0,003) | KPH (MDL = 0,003) | 0,05 |
| 12 | Cu | mg/l | KPH (MDL = 0,02) | KPH (MDL = 0,02) | KPH (MDL = 0,02) | 1 |
| 13 | Kẽm | mg/l | KPH (MDL = 0,013) | KPH (MDL = 0,013) | KPH (MDL = 0,013) | 3 |
| 14 | Mangan | mg/l | KPH (MDL = 0,02) | 0,039 | 0,036 | 0,5 |
| 15 | Hg | mg/l | KPH (MDL = 0,0007) | KPH (MDL = 0,0007) | KPH (MDL = 0,0007) | 0,001 |
| 16 | Sắt | mg/l | 2,35 | 2,46 | 2,47 | 5 |
| 17 | Coliforms | MPN/100 ml | KPH | KPH | KPH | 3 |
| 18 | E.Coli | MPN/100 ml | KPH | KPH | KPH | KPHT |

Ghi chú:

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp;

- NN: Mẫu nước ngầm tại hộ gia đình ông Vũ Văn Bắc, thôn Thống Nhất, xã Nam Giang, huyện Nam Trực cách dự án 400m về phía Đông (572580; 2249797)

Nhận xét:

Kết quả quan trắc môi trường nước dưới đất tại hộ dân gần khu vực thực hiện dự án có các thông số phân tich đếu đạt QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

### 3.2. Môi trường không khí:

Bảng 13: Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích | QCVN 05:2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KK1 | KK2 |  |
|  |  |  | 24/02 | 28/02 | 01/3 | 24/02 | 28/02 | 01/3 |  |
| 1 | Tiếng ồn | dBA | 67,8 | 60,7 | 65,5 | 65,7 | 62,8 | 65,7 | 70(*) |
| 2 | TSP | µg/m3 | 105,1 | 110,8 | 158,9 | 147,0 | 151,1 | 139,1 | 300 |
| 3 | NO2 | µg/m3 | 102,8 | 104,6 | 111,0 | 109,1 | 102,4 | 108,9 | 200 |
| 4 | SO2 | µg/m3 | 121,2 | 128,6 | 101,3 | 124,6 | 131,8 | 118,5 | 350 |
| 5 | CO | µg/m3 | 6.709 | KPH | 7.748 | 7.818 | KPH | 6.559 | 30.000 |

Ghi chú:

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- (*): QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

- KPH: Không phát hiện;

- KK1: Mẫu không khí khu vực cuối hướng gió (2249719,1; 572036,6;)

- KK2: Mẫu không khí khu vực phía Bắc giáp khu dân cư (2249468,2; 572422,8;)

Nhận xét

Kết quả quan trắc môi trường không khí xung tại khu vực thực hiện dự án nhận thấy: Tất cả các thông số phân tich tại cả 03 đợt quan trắc đếu đạt QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.

### 3.3. Môi trường đất:

Bảng 14: Kết quả phân tích môi trường đất tại khu vực thực hiện Dự án

| Thời gian lấy mẫu | Kết quả phân tích |
| --- | --- |
|  | Asen (mg/kg) | Cadimi (mg/kg) | Cu (mg/kg) | Pb (mg/kg) | Zn (mg/kg) |
| 24/02/2023 | 0,17 | 0,4 | 40 | 18 | 39,55 |
| 28/02/2023 | 0,19 | KPH (MDL = 0,40) | 40,3 | 18 | 31,71 |
| 01/3/2023 | 0,19 | KPH (MDL = 0,40) | 40,8 | 17 | 31,66 |
| QCVN 03-MT:2015/BTNMT | 15 | 2 | 100 | 70 | 200 |

Ghi chú:

- Đ: Mẫu đất tại khu vực thực hiện dự án (572422,8; 2249468,2)

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

- Đất nông nghiệp: Đất trồng cây hàng năm; đất trồng cây lâu năm; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối; đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi; vùng đất là nơi sinh sống cho quần thể động vật bản địa và di trú; thảm thực vật bản địa; đất nông nghiệp khác theo quy định của Chính phủ.

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp;

Nhận xét

Kết quả quan trắc môi trường đất khu vực thực hiện dự án có 5/5 thông số phân tich tại cả 03 đợt quan trắc đếu đạt QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất áp dụng cho đất nông nghiệp.

* Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn với đặc điểm môi trường tự nhiên khu vực dự án:

Việc lựa chọn địa điểm trong điều kiện tự nhiên như mưa, nắng, gió, nhiệt độ, độ ẩm… có ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thi công, hoạt động của cơ sở,… ảnh hưởng đến tuổi thọ và sự hoạt động liên tục của công trình cũng như tình hình ô nhiễm môi trường ở thời điểm hiện tại và khả năng xử lý chất thải phòng chống ô nhiễm môi trường trong tương lai.

Với kết quả quan trắc hiện trạng môi trường khu vực dự án cho thấy các kết quả phân tích về môi trường không khí, đất, nước dưới đất đảm bảo quy chuẩn môi trường. Riêng kết quả phân tích nước mặt kênh CT20 cho thấy thông số DO tại cả 3 lần lấy mẫu có kết quả phân tích dưới ngưỡng cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1). Như vậy, nước mặt kênh CT20 đã có dấu hiệu ô nhiễm nhẹ bởi thông số DO.

# Chương IV: ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

## 1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án.

### 1.1. Đánh giá, dự báo các tác động.

1.1.1. Tác động từ hoạt động thu hồi đất thực hiện dự án

Tổng diện tích dự án chiếm dụng là 20.000m2, trong đó thu hồi 19.234,7 m2 đất trồng lúa 01 của 49 hộ dân thị trấn Nam Giang huyện Nam Trực. Công việc giải phóng mặt bằng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân bị mất đất sản xuất.

- Gây ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống với các hộ dân có đất, ảnh hưởng đến nghề nghiệp, cuộc sống, tâm lý lâu dài của người dân.

- Việc giải phóng mặt bằng còn có thể xảy ra mâu thuẫn quyền lợi giữa các hộ gia đình bị giải tỏa với chủ dự án.

1.1.2. Tác động từ hoạt động xây dựng dự án

* Tác động từ hoạt động bóc tách tầng đất mặt

Quá trình bóc tách tầng đất mặt từ đất trồng lúa 1 vụ sẽ phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn từ các các máy móc thi công. Lượng đất hữu cơ được tận dụng để san lấp phần diện tích trồng cây xanh trong khu vực thực hiện dự án nên không phát sinh chất thải rắn ra ngoài môi trường. Giai đoạn này được thực hiện cuốn chiếu  nên chỉ phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn từ hoạt động của các máy móc thi công với một lượng nhỏ.

* Tác động từ hoạt động san nền

- Đối với cát san lấp được vận chuyển bằng đường bộ, sử dụng xe có trọng tải 14 tấn nên phát sinh bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển, cát nếu không được che chắn cẩn thận sẽ bị rơi vãi gây ảnh hưởng tới các phương tiện tham gia giao thông và người dân xung quanh khu vực tuyến đường giao thông.

- Quá trình san ủi, đào đắp san nền có thể ảnh hưởng tới dòng chảy của kênh CT20, kênh nội đồng, gây bồi lắng dòng chảy.

- Quá trình san nền sẽ lấp 01 kênh nội đồng nằm giữa khu đất thực hiện dự án, sẽ làm thay đổi mặt đệm tự nhiên của khu vực, làm thay đổi hệ thống thoát nước mặt, gây cản trở dòng chảy mặt, tăng nguy cơ ngập lụt trong khu vực dự án. Tuy nhiên hệ thống kênh nội đồng trong phạm vi thực hiện dự án là kênh nhánh phục vụ cho hoạt động tiêu thoát nước cho riêng khu vực thực hiện dự án. Do đó việc san lấp mặt bằng diện tích đất thủy lợi hầu như không ảnh hưởng đến hệ thống tưới tiêu của diện tích đất nông nghiệp xung quanh.

* Tác động từ hoạt động thi công xây dựng công trình dự án.

Quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án sẽ làm gia tăng mật độ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị thi công, công nhân thi công xây dựng. Nếu không có kế hoạch một cách khoa học thì các hoạt động này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh. Mật độ phương tiện vận chuyển tăng sẽ làm gia tăng ô nhiễm bụi, tiếng ồn và gây nên các tai nạn lao động. Các tác động chính trong giai đoạn thi công xây dựng bao gồm:

- Tác động của bụi đất, bụi cát trong quá trình vận chuyển, thi công xây dựng.

- Tác động do khí thải của các phương tiện vận tải, máy móc thi công xây dựng.

- Tác động của tiếng ồn, rung từ các máy móc thi công xây dựng.

- Tác động của nước thải sinh hoạt công nhân xây dựng.

- Tác động của chất thải rắn từ các hoạt động thi công xây dựng.

Nhìn chung trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án, tạo ra nhiều tác động có hại đến môi trường và sức khoẻ của người công nhân cũng như đối với dân cư xung quanh, trong đó tác hại nhiều nhất là ô nhiễm bụi và tiếng ồn.

A. Các nguồn gây tác động liên quan đến đến chất thải.

a. Chất thải rắn sinh hoạt:

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động ăn uống, vệ sinh của công nhân xây dựng trên công trường.

- Thành phần: Thức ăn thừa, vỏ bao bì đựng thực phẩm, vỏ hoa quả thải, giấy vụn...

- Tải lượng: 	Số lượng lao động trong giai đoạn xây dựng sẽ biến động tùy vào từng thời điểm cụ thể. Dựa theo thực tế công việc trong giai đoạn xây dựng, số lượng lao động nhiều nhất trong ngày khoảng 50 người.

Căn cứ theo chỉ tiêu lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại khu vực đô thị loại V quy định tại QCXD 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng, lượng rác thải sinh hoạt trung bình của mỗi công nhân lao động thải ra là 0,8kg/ngày thì khối lượng chất thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng của dự án là:

Qsh = 50 người x 0,8 kg/ngày/người = 40 kg/ngày

b. Chất thải rắn thông thường:

* Chất thải rắn phát sinh từ việc bóc tách từ tầng đất mặt, nạo vét mương tiêu:

+ Dọn dẹp mặt bằng, bóc tách tầng đất mặt trong phạm vi thực hiện dự án trước khi san nền.

+ Đắp bờ đất chắn cát san lấp tại những vị trí giáp với đất ruộng. Bờ đất được đắp theo dạng hình trụ đáy bờ đất rộng 1,5m; mặt bờ đất rộng 1m; cao 1,6m.

+ Đối với phần diện tích thi công, trước khi san nền được thực hiện bóc tách lớp đất mặt đối với đất trồng lúa 01 vụ và bùn kênh mương nội đồng với độ dày trung bình là 20cm, đối với đất giao thông (đất bờ ruộng) với độ dày trung bình là 40cm. Đối với khu vực trồng cây xanh không cần phải bóc tách lớp đất hữu cơ.

Sau đó mặt bằng dự án sẽ được san lấp cát với chiều cao san lấp 1,1m so với cos mặt ruộng. Riêng khu vực trồng cây xanh được san lấp bằng lớp đất bóc tách với chiều cao trung bình là 1,2 m.

- Tải lượng san lấp:

+ Khối lượng đất bóc tách lớp đất bề mặt đất lúa 01 vụ: Với tổng diện tích đất trồng lúa hiện trạng là 19.234,7 m2, trong đó vị trí quy hoạch trồng cây xanh trong khuôn viên khu vực dự án có diện tích 6.050 m2, diện tích quy hoạch trồng cây xanh không thực hiện bóc tách lớp đấy bề mặt. Do đó tổng diện tích cần bóc là 19.234,7 m2– 6.050m2= 13.184,7m2 .

Theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/13/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác: thì dự án phải thực hiện bóc tách lớp đất mặt đối với đất trồng lúa với độ dày trung bình là 20cm. Vậy lượng đất cần bóc tách là: 13.184,7m2 x 0,2m ( 2.637m3.

+ Khối lượng đất bóc tách lớp đất bề mặt bờ ruộng: Với tổng diện tích giao thông hiện trạng là 534,4 m2, độ dày bóc tách là 40cm. Khối lượng đất cần bóc tách là:  534,4 m2  x 0,4m ( 214m3.

+ Khối lượng bùn bóc tách từ kênh nội đồng chạy qua dự án: Với tổng diện tích mương nội đồng (đất thủy lợi) là 230,9 m2, chiều sâu lớp đất bóc tách trung bình là 20cm thì lượng bùn bóc tách tại kênh nội đồng: 230,9m2 x 0,2m ( 46 m3.

Căn cứ theo TCVN 2737-2006 và từ thực tế ngành xây dựng thì khối lượng riêng của bùn đất được quy đổi như sau: 1m3 bùn =1,15 tấn; 1m3 đất = 1,4 tấn. Do đó, tổng khối lượng bùn, đất từ hoạt động nạo vét, bóc tách là = 46 x 1,15 + 2.851 x 1,4 ( 4.045 tấn.

+ Theo quy định tại điểm đ khoản 5 điều 64 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 ban hành quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định thì bùn, đất từ quá trình nạo vét lớp đất mặt có thể tái sử dụng để trồng cây. Khu vực trồng cây xanh có diện tích 6.050 m2, chiều cao cần san lấp trung bình là 1,2 m. Do đó khối lượng vật liệu san lấp sử dụng tại khu vực này: 6.050m2 x 1,2m = 7.260 m3.

Theo tính toán, lượng đất, bùn bóc tách từ tầng đất mặt (2.897 m3) ít hơn lượng cần san lấp cho khu vực trồng cây xanh (7.260m3) nên khối lượng cát san lấp cần bổ sung thêm tại khu vực cây xanh là = 7.260 - 2.897 = 4.363m3

Như vậy toàn bộ lượng bùn, đất bóc tách này được tận dụng cho khu vực cây xanh, không vận chuyển đi nơi khác, nên chất thải từ quá trình này hầu như không có.

Vật liệu sử dụng để san lấp tại khu vực thực hiện dự án là cát sông được mua tại các đại lý trên địa bàn tỉnh được cấp phép hoạt động kinh doanh nguyên vật liệu sau đó vận chuyển về dự án theo đường bộ bằng xe tải.

+ Khối lượng cát cần san lấp:

Diện tích tầng đất mặt, kênh mương cần san lấp sau khi bóc tách là 13.950m2 (đã trừ đi diện tích trồng cây xanh), chiều cao san lấp là 1,1m thì lượng cát cần san lấp là: ( 15.345m3

Vậy, tổng lượng cát cần san lấp cho dự án là = 15.345 + 4.363 = 19.708m3

* Chất thải rắn từ hoạt động xây dựng các hạng mục công trình:

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động xây dựng các hạng mục công trình.

- Thành phần: đất đá, vữa, tôn, sắt thép vụn, cát, gạch vỡ, bê tông thải….

- Tải lượng:

Chất thải xây dựng như bê tông, gạch, đá thải... phát sinh chủ yếu do hao hụt, rơi vãi.... Các nguyên vật liệu xây dựng có định mức hao hụt khác nhau, tùy vào từng loại vật liệu cũng như tùy vào quá trình thi công. Dựa vào định mức hao hụt vật liệu trong quá trình thi công tại định mức vật tư trong xây dựng công bố kèm theo Công văn số 1329/BXD-VP ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng, ước tính CTR xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng khoảng 0,05kg/tấn vật liệu.

Theo thống kê tại Bảng 02 thì tổng khối lượng nguyên vật liệu chính sử dụng trong xây dựng là 49.131,1 tấn. Như vậy, khối lượng CTR xây dựng phát sinh khoảng: VXD = 49.131,1 tấn x 0,05 kg/tấn = 2457 kg = 2,46 tấn.

* Đánh giá đối tượng chịu tác động của chất thải rắn thông thường và chất thải rắn sinh hoạt.

Đối tượng chịu tác động là công nhân làm việc trên công trường, môi trường đất, môi trường nước mặt của kênh CT20, mương nội đồng trong khu vực thực hiện dự án. Tác động của chất thải như sau:

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải sinh hoạt không được thu gom gây mùi khó chịu và tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người lao động.

- Chất thải rắn xây dựng: Chất thải là bê tông thải, vữa, xi măng thải đổ xuống đất thì khu vực đó sẽ bị đông cứng, khả năng hút nước, thấm nước kém. Vỏ bao bì thải ra từ quá trình lắp đặt thiết bị máy móc nếu không được thu gom, xử lý kịp thời sẽ gây mất mỹ quan. Khi trời mưa, chất thải rắn sẽ bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn xuống cống thoát nước làm tắc nghẽn gây ngập úng và có thể gây bồi lắng cục bộ, cản trở quá trình tiêu thoát nước và gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước sông.

Mặt khác các loại nguyên vật liệu xây dựng và chất thải không được che chắn khi lưu giữ cũng khi vận chuyển dễ bị cuốn theo gió ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Đất hữu cơ được bóc tách từ tầng đất mặt được chủ dự án tận dụng hết vào khu vực trồng cây xanh nên không phát sinh chất thải rắn ra ngoài môi trường.

Như vậy, phạm vi ảnh hưởng của chất thải rắn thông thường đến môi trường xung quanh mang tính cục bộ. Nếu Chủ dự án, đơn vị thi công không thực hiện nghiêm túc về việc thu gom, xử lý chất thải rắn sẽ gây ô nhiễm môi trường quy mô và phạm vi rộng.

c. Chất thải nguy hại.

- Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sửa chữa các thiết bị máy móc thi công tại công trường, hoạt động sơn tường, hoạt động xây dựng...

- Thành phần:

Bảng 15: Dự báo thành phần CTNH phát sinh.

| Mã CTNH | Tên chất CTNH | Ký hiệu phân loại | Trạng thái tồn tại |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 02 03 | Dầu thải | NH | Lỏng |
| 18 02 01 | Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ,… | KS | Rắn |
| 16 01 09 | Sơn thải, bao bì chứa sơn, chổi lăn sơn,… | KS | Rắn/lỏng |
| 07 04 01 | Đầu mẩu que hàn | KS | Rắn |
| 07 04 02 | Xỉ hàn thải | KS | Rắn |

- Tải lượng:

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công, xây dựng dự án chủ yếu là đầu mẩu que hàn, vỏ thùng sơn, dầu thải, lượng phát sinh cụ thể như sau:

+ Đối với dầu thải: Căn cứ vào danh mục các thiết bị máy móc sử dụng xăng dầu trong quá trình thi công xây dựng dự án, tần suất thay dầu nhớt dao động từ 1-3 lần trong cả quá trình thi công xây dựng. Tuy nhiên bảo dưỡng thay dầu được thực hiện tại các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng máy nên tại khu vực dự án không phát sinh dầu thải.

+ Quá trình sơn trang trí tường: Theo dự toán khối lượng nguyên vật liệu sử dụng thi công công trình, trong đó khối lượng sơn sử dụng trang trí tường là 15.000 lít. Tính trung bình sử dụng thùng sơn loại 18 lit/thùng thì ước tính có khoảng 834 vỏ thùng tương đương 584 kg (1 vỏ thùng nặng 0,7 kg).

+ Quá trình hàn: Hoạt động thi công hàn làm phát sinh đầu mẩu que hàn. Theo Bảng 4 dự toán khối lượng nguyên vật liệu sử dụng thi công công trình, trong đó, khối lượng que hàn sử dụng khoảng 250 kg. Căn cứ thực tế sử dụng que hàn, phần đầu mẩu que hàn bỏ đi sau khi hàn có khối lượng thải bằng khoảng 3% khối lượng que hàn, tương đương 7,5 kg.

Ngoài ra còn một số CTNH khác như bóng đèn hỏng, giẻ lau dính dầu mỡ chiếm khoảng 30 kg.

Vậy khối lượng CTNH phát sinh trong cả quá trình thi công xây dựng là: 584 + 7,5 + 30 = 621,5 kg ( 622 kg

- Đánh giá đối tượng chịu tác động:

Đối tượng chịu tác động là người lao động tham gia thu gom vận chuyển CTNH, công nhân lao động xây dựng tại công trường và hệ sinh thái xung quanh khu vực thực hiện dự án. Các tác động từ chất thải nguy hại như sau:

+ CTNH phát sinh chủ yếu là dầu thải, giẻ lau dính dầu mỡ, sơn thải, bao bì chứa sơn, đầu que hàn,.... Chất thải này dễ bắt cháy gây ra các sự cố cháy nổ. Ngoài ra, chất thải này còn tác động đến môi trường qua tích lũy sinh học và gây tác hại đến hệ sinh học và môi trường.

Nếu quá trình thu gom, vận chuyển xử lý CTNH không đảm bảo theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại, chất thải có thể rơi vãi xuống đường gây ảnh hưởng lớn đến con người và môi trường trong khu vực:

+ Chất thải nguy hại có nguy cơ tiềm tàng gây ô nhiễm môi trường không khí, gây độc đối với hệ sinh thái và con người trong khu vực.

+ Các chất thải nguy hại khi phát tán vào môi trường nước, các động thực vật sử dụng nguồn nước này sẽ bị tích luỹ các chất độc vào cơ thể có thể gây nhiễm độc mãn tính và chúng cũng là mắt xích của chuỗi thức ăn, dẫn đến các chất độc sẽ tích luỹ sinh học trong chuỗi thức ăn và có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.

+ Chất thải nguy hại có thể bị rơi vãi xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất (đặc biệt là lớp thổ nhưỡng) và gián tiếp gây ô nhiễm môi trường nước ngầm.

Như vậy, các loại CTNH phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Do đó, chủ đầu tư kết hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, tư vấn giám sát để thực hiện các biện pháp quản lý, thu gom, xử lý CTNH theo đúng quy định nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của CTNH đến sức khỏe, tính mạng con người.

d. Bụi, khí thải.

- Nguồn phát sinh: Bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động sau:

+ Hoạt động san lấp mặt bằng: hoạt động vận chuyển cát san lấp;

+ Hoạt động bốc dỡ, vận chuyển chất thải, nguyên vật liệu xây dựng;

+ Hoạt động của máy móc thiết bị xây dựng;

+ Hoạt động của các phương tiện vận chuyển;

+ Hoạt động trải nhựa đường;

Ngoài ra, các khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng cũng phát sinh bụi, khí thải.

- Thành phần: bụi, khí SO2, CO2, CO, NOx, hydrocacbon, NH3, H2S, hơi dầu, hắc ín...

- Tải lượng:

Trên thực tế, lượng bụi, khí thải phát sinh biến động, thay đổi tùy theo hướng và tốc độ gió trong khu vực, tùy theo độ ẩm, nhiệt độ không khí trong ngày. Do đó ước tính tải lượng bụi, khí thải như sau:

+ Dự báo lượng bụi phát sinh trong quá trình đào đắp san lấp mặt bằng.

Quá trình vận chuyển cát, san gạt tạo mặt bằng sẽ sử dụng một số loại phương tiện, thiết bị làm phát sinh bụi đất trong khu vực công trường xây dựng. Mức độ khuyếch tán bụi từ hoạt động san lấp mặt bằng căn cứ trên hệ số ô nhiễm (E).

E = k*0,0016*(U/2,2)1,4/(M/2)1,3 kg bụi/tấn cát.

Trong đó:

E : Hệ số ô nhiễm, kg bụi/tấn cát;

k : Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,35;

U: Tốc độ gió trung bình 1,8 m/s;

M : Độ ẩm trung bình của vật liệu, khoảng 20%

Vậy 		E = 0,35                                           = 0,0084 kg bụi/tấn cát.

+ Tính toán khối lượng bụi phát sinh từ việc san lấp cát của dự án theo công thức sau:

W = E*Q*d

Trong đó:

W: Lượng bụi phát sinh bình quân (kg);

E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn cát);

Q: Lượng cát san lấp (Q = 19.708 m3);

d: Tỷ trọng cát (d = 1,2 tấn/m3).

Dự án sử dụng phương tiện vận chuyển cát san lấp bằng đường bộ. Vậy tổng lượng bụi phát sinh trong suốt quá trình san lấp mặt bằng là:

W = 0,0084 × 19.708  x 1,2 ( 199 kg bụi.

Lượng bụi phát sinh trong một ngày: W1ngày =W/n = 199/30 ( 7 (kg/ngày)

Với: n: số ngày làm san lấp mặt bằng n = 30 ngày.

+ Dự báo tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ vật tư xây dựng:

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ số trung bình phát tán bụi tại công trường 0,075 kg/tấn vật tư. Từ đó, ta tính được tải lượng ô nhiễm của khí thải trong quá trình bốc dỡ theo công thức sau:

EB = Mo x 0,075 (kg) (I)

Trong đó:

EB: Tải lượng bụi (kg)

M0: Khối lượng vật tư xây dựng (M = 24.796 tấn – Chỉ tính khối lượng các vật tư có khả năng phát sinh bụi, trừ các vật tư: sắt, thép, tôn, que hàn, sơn)

Thay số liệu M0 vào công thức (I) ta tính được tải lượng ô nhiễm của bụi trong quá trình bốc dỡ: EB = 24.796 x 0,075 ( 1.860 kg.

+ Dự báo tải lượng bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng về khu vực xây dựng dự án:

Tải lượng bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển được tính toán theo công thức của WHO như sau:

E = Eo x Q (II)

Trong đó:

E: Tải lượng chất ô nhiễm, kg

E0: Định mức tải lượng, kg/1000km.

Q: Quãng đường xe vận chuyển trong quá trình thi công

++ Định mức tải lượng (E0): Theo số liệu thống kê của tổ chức y tế thế giới (WHO), định mức tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ xe có tải trọng từ 3,5 - 16 tấn được dự báo như sau:

Bảng 16: Định mức tải lượng các chất ô nhiễm của phương tiện vận tải.

| TT | Chất ô nhiễm | Định mức tải lượng (kg/1.000km) (ký hiệu E0) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,9 |
| 2 | SO2 | 4,15S = 0,2 |
| 3 | NOx | 14,4 |
| 4 | CO | 2,9 |
| 5 | Hợp chất hữu cơ bay hơi (CxHy) | 0,8 |

Ghi chú: S: hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu, đối với dầu Diesel S chiếm 0,05% (nguồn Bộ Công Thương).

++ Tính toán quãng đường vận chuyển (Q):

Đơn vị thi công sử dụng xe có tải trọng 14 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. Quá trình vận chuyển diễn ra dải rác trong quá trình thi công xây dựng.

Với tổng thời gian thi công xây dựng dự kiến khoảng 30 tháng (từ Quý III/2023 đến Quý IV/2025) tương đương 900 ngày, trừ đi các ngày mưa bão không thi công khoảng 100 ngày thì số ngày thi công xây dựng là 800 ngày. Dự kiến thời gian vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng là khoảng 200 ngày. Như vậy, số lượng chuyến xe cần vận chuyển là:

Số chuyến xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng trung bình ra vào công trường là:  49.131,1 tấn : 14 tấn/xe : 200 ngày ( 18 chuyến/ngày. Thời gian làm việc là 8 giờ/ngày => số chuyến vận chuyển là ( 2 chuyến/giờ. Khoảng cách từ cơ sở bán nguyên vật liệu về khu vực xây dựng tạm tính khoảng 5km => tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu là 10 km (2 lượt/chuyến).

Thay số liệu Q, E0 vào công thức (II), tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của phương tiện vận chuyển được tính toán như sau:

Bảng 17: Tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển

| Chỉ tiêu | Chuyến/h | Quãng đường vận chuyển | Hệ số phát thải (kg/1000km) | Tải lượng thải (kg/h) | Lượng thải (mg/m.s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bụi | 2 | 10 | 0,9 | 0,0045 | 0,00125 |
| SO2 | 2 | 10 | 0,2 | 0,001 | 0,00028 |
| NOx | 2 | 10 | 14,4 | 0,072 | 0,02 |
| CO | 2 | 10 | 2,9 | 0,0145 | 0,00403 |
| CxHy | 2 | 10 | 0,8 | 0,004 | 0,00111 |

Nồng độ: Đặc thù ô nhiễm bụi tại khu vực thi công của dự án có tính chất nguồn điểm. Áp dụng mô hình Sutton, ta tính được nồng độ bụi phát tán từ quá trình vận chuyển nguyên đất đá thải như sau:

Công thức Sutton:

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiểm trong không khí, mg/m3

E: Lượng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian (mg/m.s) (E được tính toán theo công thức ).

(z: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió thổi. (z được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau:(z = 0,53.x0,73

x: khoảng cách của điểm tính với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi (m)

z: Độ cao của điểm tính toán (m); tính ở độ cao 1,5m;

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5m;

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s). Tại khu vực tỉnh Nam Định mùa Đông hướng gió thịnh hành là gió Đông Bắc, tốc độ gió trung bình 2,4- 2,6 m/s (lấy 2,5m/s); mùa Hè hướng gió thịnh hành là hướng Đông Nam, tốc độ gió trung bình 1,9 - 2,2 m/s (lấy 2,1m/s).

: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m).

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh hưởng của địa hình. Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở những khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau:

Bảng 18. Nồng độ khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu

| Phạm vi phát tán theo hướng gió | Khoảng cách | Bụi (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NO2 (mg/m3) | CO (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dọc tuyến hai bên các tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng | Đông Bắc | 5 m | 0,014 | 0,0003 | 0,02246 | 0,00898 |
|  | Đông Nam |  | 0,017 | 0,0004 | 0,02675 | 0,01069 |
|  | Đông Bắc | 10 m | 0,007 | 0,000014 | 0,01123 | 0,00449 |
|  | Đông Nam |  | 0,008 | 0,0002 | 0,00267 | 0,00534 |
|  | Đông Bắc | 25 m | 0,003 | 0,00007 | 0,00449 | 0,00179 |
|  | Đông Nam |  | 0,003 | 0,00008 | 0,00053 | 0,00213 |
|  | Đông Bắc | 50 m | 0,001 | 0,000004 | 0,00225 | 0,00089 |
|  | Đông Nam |  | 0,002 | 0,00004 | 0,00053 | 0,00107 |
| QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ) | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 30 |

Kết quả cho thấy, nồng độ của các chất ô nhiễm phát thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển chất thải ở khoảng cách 5-50m so với tim đường đều nhỏ hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc về về môi trường không khí xung quanh.

+ Dự báo tải lượng khí thải từ các công đoạn hàn:

Trong quá trình thi công xây dựng diễn ra quá trình hàn, đặc biệt là các hạng mục sử dụng kết cấu thép. Trong quá trình hàn các kết cấu thép, các loại hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân lao động. Hệ số ô nhiễm trong quá trình hàn như sau:

Bảng 19. Tỷ trọng các chất gây ô nhiễm trong quá trình hàn điện

| Chất ô nhiễm | Đường kính que hàn (mm) |
| --- | --- |
|  | 2,5 | 3,25 | 4 | 5 | 6 |
| Khói hàn (có chứa các chất ô nhiễm khác - mg/1 que hàn) | 285 | 508 | 706 | 1.100 | 1.578 |
| CO (mg/1 que hàn) | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| NOx (mg/1 que hàn) | 12 | 20 | 30 | 45 | 70 |

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng (2000), Môi trường không khí, NXBKHKT

Theo dự toán tổng khối lượng công trình, với lượng que hàn cần dùng trong quá trình thi công xây dựng là khoảng 250 kg, loại que hàn đường kính trung bình 4 mm (25 que/kg). Tải lượng các chất khí độc phát sinh từ công đoạn hàn khi thi công xây dựng như sau:

MCO= 25 x 25 x 10-6 x 250 ( 0.2 kg/quá trình xây dựng.

MNOx = 30 x 25 x 10-6 x 250 ( 0,2 kg/quá trình xây dựng.

- Đánh giá đối tượng chịu tác động:

Đối tượng chịu tác động từ hoạt động xây dựng là công nhân làm việc trong công trường và dân cư thôn Giáp Nhất, tổ dân phố số 6 thị trấn Nam Giang, người dân tham gia giao thông trên tuyến đường Vàng.

Tác động của bụi, khí thải ảnh hưởng đến con người và môi trường xung quanh như sau:

+ Tác động bụi:

++ Đối với bụi đường: Các hạt bụi có kích thước nhỏ thâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, gây viêm nhiễm phế quản, viêm giác mạc. Bụi bay vào mắt làm tổn thương giác mạc, bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hoá phổi, gây nên các bệnh về đường hô hấp.

++ Bụi khói xe: Khi con người hít phải bụi khói ban đầu sẽ bị viên mũi, viêm đường hô hấp, ngoài ra các hạt bụi có kích thước < 10µm dễ xâm nhập vào phổi, mạch máu và gây ra các bệnh như ung thư phổi, hen và nhiễm khuẩn đường hô hấp.

+ Tác động của khí thải.

++ Khí CO, CO2: Khí CO là một chất gây ngất, do nó có khả năng đẩy ôxy trong hemoglobin (là chất mang ôxy trong máu đến các tế bào trong cơ thể) chiếm chỗ của ôxy trong máu, làm cho việc cung cấp ôxy cho cơ thể bị giảm, ở nồng độ thấp CO có thể gây đau đầu, chóng mặt. Với nồng độ bằng 10ppm có thể tăng các bệnh tim mạch, ở nồng độ 250ppm có thể gây tử vong. Người lao động làm việc trong môi trường có nhiều CO dễ bị xanh xao, gầy yếu.

Khí CO2 gây rối loạn hô hấp phổi và tế bào do chiếm mất chỗ của oxi. Một số đặc trưng gây độc của CO2 như sau:

| Nồng độ CO2, ppm (%) | Biểu hiện độc tính |
| --- | --- |
| 50.000ppm (5%) | Khó thở, nhức đầu |
| 100.000ppm (10%) | Ngất, ngạt thở |

++ Khí SO2, NOx: Khí SO2, NOx là các chất khí kích thích, khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt sẽ tạo thành các axit nhỏ li ti đi vào cơ thể con người qua đường hô hấp hoặc hoà tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá, sau đó phân tán vào máu tuần hoàn ảnh hưởng cho sức khỏe con người.

++ Khí Hydrocacbon:

Khi con người hít phải khí Hydrocacbon ở nồng độ 40.000mg/m3 có thể bị nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng tức ngực, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, rối loạn giác quan, tâm thần. Khi hít thở hơi hydrocacbon với nồng độ 60.000mg/m3 sẽ xuất hiện các cơn co giật, rối loạn tim, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

e. Nước thải.

- Nước mưa chảy tràn

Theo số liệu thống kê trong nhiều năm tại tỉnh Nam Định, lượng mưa trung bình của tỉnh Nam Định là 1863 mm/năm. Với tổng diện tích thực hiện dự án là 13.950 m2 (đã trừ diện tích cây xanh: 6.050 m2), thì lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt tại khu vực thực hiện dự án được tính theo công thức:

Qct = q x S

Trong đó:      q:  Lượng mưa trung bình = 1.863 mm/năm.

S: Diện tích mặt bằng thực hiện dự án

Lượng mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án ước tính là:

Qct = 1.863 x 13.950/1.000 ( 25.989 m3/năm.

Với thời gian thi công dự án tập trung trong thời gian từ Quý III/2023 đến Quý IV/2025 (khoảng 30 tháng) thì những tác động do nước mưa chảy tràn qua các công trường thi công của tuyến dự án là không thể tránh khỏi.

Lưu lượng nước mưa như trên nên nguy cơ gây ngập úng cục bộ khu vực trong thời gian thi công là hoàn toàn có thể xảy ra nếu hệ thống thoát nước mưa trong khuôn viên trường không được khơi thông, bị ách tắc.

- Nước thải sinh hoạt

+ Nguồn thải: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường.

+ Thành phần: Chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ và các vi sinh vật,… Thành phần các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt ổn định nhưng lưu lượng nước thải thay đổi theo thời gian trong ngày.

+ Tải lượng:

Theo tính toán tại chương I, lượng nước sử dụng sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường tại là 3m3/ngày; Theo điều 39, nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải thì khối lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp. Do đó, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây dựng là 3m3/ngày.

- Nước thải từ các hoạt động thi công:

+ Nguồn phát sinh: Nước thải trong quá trình thi công xây dựng phát sinh từ: nước vệ sinh máy móc, thiết bị.

+ Thành phần: ô nhiễm là đất, cát, dầu mỡ…

+ Tải lượng:

Nước rửa xe: dự án không bố trí khu vực rửa xe, các phương tiện vận chuyển sẽ rửa xe tại các gara rửa xe chuyên nghiệp, do đó khu vực dự án không phát sinh nước thải rửa xe.

Nước phối trộn nguyên vật liệu: Trong giai đoạn thi công, nước được sử dụng để trộn vật liệu. Hầu hết nước sử dụng trong công đoạn này đều ngấm vào vật lệu xây dựng và dần bay hơi theo thời gian. Do vậy nước thải phát sinh từ quá trình trộn vật liệu xây dựng không đáng kể.

Nước rửa nguyên vật liệu: Các vật liệu sử dụng trong quá trình thi công dự án được lựa chọn là nguyên vật liệu sạch, nên đơn vị thi công không tiến hành rửa các nguyên vật liệu. Do vậy, không phát sinh nước thải từ quá trình rửa nguyên vật liệu.

Nước vệ sinh máy móc: Với lượng máy móc trên công trường chủ yếu là máy trộn bê tông. Với 3 máy trộn bê tông thể tích 250 lít/máy thì lượng nước thải phát sinh trong ngày là 0,8 m3/ngày

Tổng lượng nước thải phát sinh tại dự án như sau:

Bảng 20: Tải lượng nước thải phát sinh trong quá trình xây dựng

| STT | Nguồn phát sinh | Tải lượng (m3/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng | 3 |
| 2 | Nước thải xây dựng | 0,8 |
|  | Tổng | 3,8 |

- Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động của nước thải:

Đối tượng chịu tác động của nước thải phát sinh là công nhân xây dựng trên công trường, môi trường đất, môi trường nước mặt, hệ sinh thái xung quanh dự án, khu dân cư gần dự án. Tác động của nước thải như sau:

+ Tác động của nước mưa chảy tràn:

Nước mưa chảy tràn qua khu vực xây dựng cuốn theo bụi đất, bụi cát,... xuống diện tích đất trồng cây xanh, cản trở quá trình hút nước, chất dinh dưỡng của cây trồng. Mặt khác, khi nước mưa cuốn theo các chất thải xây dựng xuống kênh CT20, kênh nội đồng xung quanh dự án làm cho nguồn nước bị nhiễm bẩn ảnh hưởng đến quá trình khuyếch tán và hòa tan oxy từ không khí vào nước.

+ Tác động của nước thải xây dựng:

Thành phần ô nhiễm trong nước thải xây dựng là đất, cát thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng. Khi lượng nước thải này chảy xuống hệ thống thoát nước gây bồi lắng cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình tiêu thoát nước. Ngoài ra, nước thải xây dựng không có biện pháp thu gom để chảy tràn gây mất mỹ quan khu vực, ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của người lao động trong khuôn viên.

+ Tác động của nước thải sinh hoạt:

Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất bài tiết với thành phần chất thải hữu cơ cao và các vi trùng gây bệnh gồm virus, vi khuẩn, giun sán. Vì thế, nếu thải phân và nước tiểu trực tiếp ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm đến môi trường nước, đất trong khu vực dự án và gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái xung quanh dự án. Nước thải này nếu không được xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường, chảy tràn ra ngoài phát sinh mùi khó chịu ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư xung quanh. Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt có chứa các chất ô nhiễm, các chủng loại vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa, hô hấp cho công nhân, cán bộ chiến sỹ đang làm việc tại Cơ sở, người dân trong khu vực, ở mức độ cao có thể bùng phát dịch bệnh.

Tóm lại: Nước thải từ giai đoạn này phát sinh với khối lượng nhỏ nên mức độ tác động của nước thải đến môi trường và con người trong phạm nhỏ. Tuy nhiên chủ dự án, đơn vị thi công nếu không có phương án giảm thiểu nước thải hợp lý sẽ gây ứ đọng nước thải, ngập úng cục bộ và làm phát tán chất ô nhiễm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sức khỏe người dân.

B. Các nguồn gây tác động không liên quan đến đến chất thải.

a. Tiếng ồn, độ rung.

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung được phát sinh từ hoạt động của các máy móc thiết bị như máy trộn bê tông, máy đầm, máy hàn...; Từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển.

- Tải lượng:

Mức ồn cũng như mức độ ảnh hưởng sẽ giảm dần theo sự tăng dần của khoảng cách tính từ nguồn gây ồn và có thể dựa vào công thức sau:

Lp(x) = Lp(xo) + 20 lg(xo/x)

Trong đó:

Lp(xo): mức ồn cách nguồn 2m (dBA)

xo = 2 m

Lp(x): mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA)

x: Khoảng cách từ nguồn phát thải đến vị trí cần tính toán (m)

Bảng 21: Mức ồn của các thiết bị, phương tiện thi công.

| TT | Hoạt động thi công | Mức ồn cách nguồn 2m (Lp(xo) - dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Khoảng dao động | Trung bình |
| 1 | Máy trộn bê tông | 74-88 | 81 |
| 2 | Máy đầm | 74-77 | 76 |
| 3 | Máy đóng cọc bê tông | 93 | 93 |
| 4 | Máy hàn | 71-82 | 76 |
| 5 | Xe tải 14 tấn | 83-94 | 89 |

Nguồn: UB BVMT U.S -Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng.

Vậy tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc, phương tiện thi công tại các khoảng cách khác nhau từ nguồn được dự báo như sau:

Bảng 22: Dự báo tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc và phương tiện thi công

| TT | Máy móc, thiết bị | Dự báo tiếng ồn tại các khoảng cách khác nhau từ nguồn phát sinh (dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2m | 5m | 10m | 15m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m |
| 1 | Máy trộn bê tông | 81 | 73 | 67 | 63 | 61 | 57 | 55 | 53 | 47 |
| 2 | Máy đầm | 76 | 68 | 62 | 58 | 56 | 52 | 40 | 48 | 42 |
| 3 | Máy hàn | 76 | 68 | 62 | 58 | 56 | 52 | 40 | 48 | 42 |
| 4 | Xe tải 14 tấn | 89 | 81 | 75 | 71 | 69 | 65 | 63 | 61 | 55 |
| 5 | Máy đóng cọc bê tông | 92 | 84 | 78 | 74 | 72 | 68 | 66 | 64 | 58 |
| QCVN 26:2010/BTNMT | 70,0 dBA |
| QCVN 24:2016/BYT (thời gian tiếp xúc là 8 giờ) | 85,0 dBA |

+ So sánh với tiêu chuẩn Bộ Y tế: Tại khoảng cách ≥ 5m tiếng ồn phát sinh từ các thiết bị máy móc thi công tại công trường đều có giá trị nằm dưới ngưỡng giá trị cho phép.

+ So sánh với QCVN 26:2010/BTNMT:

++ Tại khoảng cách ≤ 2m so với nguồn phát sinh tiếng ồn phát sinh từ máy thi công đều có giá trị vượt ngưỡng giá trị cho phép.

++ Tại khoảng cách > 2m đến khoảng cách ≤ 30m so với nguồn phát sinh tiếng ồn phát sinh từ các máy thi công tùy từng vị trí sẽ có giá trị vượt QCCP.

++ Tại khoảng cách > 30 m so với nguồn phát sinh, tiếng ồn có giá trị nằm dưới ngưỡng giá trị cho phép.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công thực tế, nhiều thiết bị máy móc có thể vận hành cùng một lúc tại cùng vị trí nên có sự cộng hưởng tiếng ồn của các phương tiện, máy móc thi công. Vì vậy, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn có thể lớn hơn giá trị dự báo và sẽ thay đổi theo từng giai đoạn thi công.

- Đánh giá đối tượng chịu tác động:

Theo số liệu đã được tính toán trên, các đối tượng có khoảng cách ≤ 30m từ nguồn phát sinh tiếng ồn bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Do vậy, hoạt động xây dựng dự án gây tác động tiếng ồn đến công nhân thi công trên công trường, người dân thôn Giáp Nhất thị trấn Nam Giang.

Việc sử dụng các máy móc thiết bị phát sinh tiếng ồn gây mất tập trung trong công việc, làm giảm năng suất lao động. Khi con người bị tác động bởi tiếng ồn trong một thời gian dài sẽ xuất hiện bệnh đau đầu, chóng mặt, rối loạn chức năng thần kinh, giảm thính lực và có thể bị bệnh điếc. Tiếng ồn cũng gây nên các thương tổn cho hệ thần kinh, tim mạch và làm tăng các bệnh về đường tiêu hoá.

b. Độ rung.

- Nguồn phát sinh:

Độ rung phát sinh từ hoạt động của xe tải vận chuyển, máy đầm, máy trộn bê tông, máy múc,... Độ rung của các phương tiện, máy móc trong quá trình thi công phụ thuộc vào các yếu tố như: cấu trúc đường, tốc độ hoạt động của các thiết bị máy móc.

- Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động:

Đối tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân thi công. Khi máy móc hoạt động với cường độ lớn trong thời gian dài gây khó chịu cho cơ thể, thay đổi hoạt động của tim, làm rối loạn sự hoạt động của tuyến sinh dục nam và nữ. Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có thể gây chấn động cơ quan tiền đình, rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ thể bị mệt mỏi.

c. Nhiệt độ:

- Nguồn phát sinh: Nhiệt độ được phát sinh từ hoạt động của các máy móc thiết bị hoạt động trên công trường như: máy hàn, máy cắt sắt,…

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trên công trường.

- Mức độ tác động:

Khi làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao người lao động bị mất nhiều mồ hôi sẽ làm mất một số lượng muối của cơ thể. Khi cơ thể mất nước và muối nhiều sẽ mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn làm giảm sự chú ý trong lao động.

d. Tác động đến kinh tế - xã hội địa phương:

- Tác động đến an ninh, trật tự xã hội của địa phương:

Trong quá trình này có thể xảy ra hiện tượng mâu thuẫn giữa các công nhân với nhau; giữa công nhân với người dân địa phương. Ngoài ra, còn có thể làm nảy sinh tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp...làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.

- Tác động đến cơ sở hạ tầng trong khu vực:

Các phương tiện vận chuyển chất thải, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị làm gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường trong khu vực. Hoạt động này gây ảnh hưởng đến quá trình đi lại, vận chuyển nguyên vật liệu, người dân tham gia giao thông trên tuyến đường Vàng, Quốc lộ 21, tỉnh lộ 488C. Khi các phương tiện vận tải chở nặng lưu thông với mật độ cao, có thể ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường giao thông, tạo ổ gà.

e. Các tác động khác:

- Tai nạn lao động:

Do sự bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động.

Khi tai nạn xảy ra sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân xây dựng.

- Tai nạn giao thông:

+ Đường Vàng có mật độ phương tiện giao thông lưu thông tương đối cao nên trong quá trình vận chuyển vật tư, máy móc thiết bị thi công không đúng quy định có thể xảy ra tai nạn giao thông.

+ Đơn vị thi công sử dụng phương tiện vận tải không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ xảy ra hỏng hóc gây mất an toàn cho các đối tượng tham gia giao thông.

- Sự cố cháy nổ:

Cháy nổ có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu hoặc do thiếu an toàn về hệ thống cấp điện gây thiệt hại về người và tài sản trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau:

+ Hệ thống cấp điện tạm thời bị chập, rò rỉ, cháy nổ.

+ Xảy ra sự cố chập cháy đường dây điện.

+ Việc sử dụng các thiết bị hàn có thể gây cháy nổ, gây rát, bỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa.

Nhìn chung, sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra trong quá trình thi công. Tuy nhiên, nếu sự cố xảy ra sẽ ảnh hưởng đến con người, tài sản và môi trường khu vực.

- Sự cố ngập lụt:

Trong quá trình thi công xây dựng gặp trời mưa to kéo dài, hệ thống thoát nước tạm thời không tiêu thoát kịp thời gây tắc nghẽn dòng chảy có thể bị ngập úng cục bộ trong khu vực dự án. Đồng thời ngập úng sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan, hoạt động đi lại của cán bộ công nhân trong dự án.

Ngoài ra còn có các sự cố thiên tai như sét đánh, giông lốc, bão lũ,...

### 1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động từ việc thu hồi đất thực hiện dự án

a. Mục tiêu

- Giảm thiểu các tác động đến đời sống, kinh tế - xã hội của các hộ dân đang sinh sống, canh tác và sản xuất nông nghiệp tại khu vực thực hiện dự án.

- Không gây ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai thực hiện dự án.

- Đơn giá đền bù hợp lý theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và tỉnh Nam Định nhằm mục đích dự án thành công, người dân không bị thiệt hại.

b. Nguyên tắc đền bù, giải phóng mặt bằng.

Công tác giải phóng mặt bằng được tiến hành khách quan, công bằng và có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp chính quyền. Công tác giải phóng mặt bằng được tiến hành đảm bảo các tiêu chí sau:

- Tuân thủ theo các quy định về bồi thường;

- Cần có sự đồng tình ủng hộ của người dân;

- Thời gian đền bù đảm bảo đúng thời gian và hiệu quả;

- Có kế hoạch thu hồi cụ thể và lấy ý kiến của người dân;

- Nguồn tài chính đền bù luôn sẵn sàng chi trả cho dân;

- Thiết lập cơ chế điều tra, giám sát để đảm bảo tiến độ bàn giao;

- Công bố công khai kế hoạch và chính sách đền bù để người dân biết và sẵn sàng giải quyết các thắc mắc của người dân.

c. Phương thức thực hiện

Công bố quy hoạch rộng rãi đến các hộ dân có diện tích đang canh tác và sản xuất nông nghiệp bị thu hổi. Công tác công bố quy hoạch dự án thông quaUBND xã; phương tiện truyền thanh; cung cấp thông tin bằng văn bản đến các hộ dân.

Căn cứ vào dự án được duyệt sẽ tổ chức đo bản đồ giải thửa. Căn cứ vào kết quả đo đạc sẽ làm thủ tục thu hồi đất, thủ tục đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng và thủ tục giao đất. Thực hiện thống kê diện tích đất của từng hộ và tính toán chi phí cần phải đền bù, lập dự toán diện tích của từng hộ, để sẽ thực hiện sẽ tiến hành đền bù và giải phóng mặt bằng cho các hộ dân.

d. Trách nhiệm thực hiện: UBND tỉnh Nam Định.

1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động từ hoạt động thi công xây dựng

a. Giảm thiểu tác động tiêu cực trong quá trình san nền

- San lấp mặt bằng theo đúng chỉ giới đỏ và tiến độ đã phê duyệt.

- Đắp bờ đất chắn cát san lấp tại những vị trí giáp với đất ruộng. Bờ đất được đắp theo dạng hình trụ đáy bờ đất rộng 1,5m; mặt bờ đất rộng 1m; cao 1,6m.

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân (găng tay, nón bảo hộ, kính bảo vệ mắt, khẩu trang…) cho công nhân làm việc tại công trường và tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi thi công.

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng đúng và đủ trang bị bảo hộ lao động khi làm việc.

- Xây dựng và ban hành nội quy về an toàn lao động đối với tất cả các hoạt động ở công trường.

- Đặt các cống thoát nước chảy qua khu đất dự án nhằm tránh gây ngập úng cục bộ khi có mưa.

- Máy móc, thiết bị và các phương tiện vận chuyển phải được kiểm định.

- Vào mùa khô, đặc biệt khi có gió mạnh, tiến hành phun nước ngay tại công trường nơi có mật độ xe vận chuyển vật liệu san nền qua lại cao.

- Tất cả các xe vận tải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động tại dự án.

- Để giảm thiểu bụi phát sinh ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, chủ đầu tư phải thực hiện che chắn bằng tôn toàn bộ khu vực có ảnh hưởng.

- San nền được tiến hành trên toàn bộ khu đất của dự án, trong khu được chia thành các lô nhỏ, bao quanh các lô là hệ thống đường giao thông phục vụ việc giao thông đi lại trong khu.

b. Các biện pháp, công trình giảm thiểu tác động của việc thi công xây dựng:

- Biện pháp tổ chức, quản lý thi công.

Chủ dự án sẽ lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực phù hợp với yêu cầu của dự án và đáp ứng quy định của pháp luật về lĩnh vực xây dựng và môi trường. Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp quản lý, tổ chức thi công phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị và môi trường xung quanh.

+ Quản lý nhân sự: Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

++ Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc tại công trường như nội quy ra vào làm việc tại công trường; an toàn lao động; sử dụng thiết bị, máy móc an toàn; an toàn điện; an toàn giao thông; bảo vệ tài sản công và giữ gìn vệ sinh môi trường...

++ Quản lý chặt chẽ đối với hoạt động làm việc và cư trú của công nhân trên công trường nhằm hạn chế tối đa các vấn đề làm mất an toàn xã hội tại khu vực.

++ Tiến hành khiển trách, kỷ luật, thậm chí buộc thôi việc đối với những cá nhân không tuân thủ nội quy làm việc và chế độ lưu trú đã quy định.

++ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho người lao động...

Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn lao động, đồng thời báo cáo với các cơ quan chức năng về tình hình an toàn lao động, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án theo quy định pháp luật.

+ Quản lý thi công: Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, thực hiện các biện pháp sau:

++ Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý để thuận lợi trong việc quản lý con người và các tác động tiêu cực nảy sinh;

++ Ưu tiên chọn nguồn cung cấp nguyên vật liệu gần khu vực thực hiện dự án để giảm quãng đường vận chuyển. Hạn chế việc tập kết vật tư vào cùng một thời điểm.

++ Bố trí hợp lý tuyến đường và thời gian vận chuyển, có kế hoạch điều tiết lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu phù hợp.

++ Trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp như khẩu trang, mặt nạ, kính an toàn, quần áo bảo hộ lao động, mũ bảo hộ... cho người lao động trên công trường.

Chủ đầu tư sẽ thường xuyên bố trí cán bộ để theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của đơn vị thi công.

c. Biện pháp giảm thiểu liên quan đến chất thải.

Để hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ quá trình san lấp mặt bằng và thi công xây dựng, Chủ đầu tư kết hợp với các đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

c1. Biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường.

* Đối với chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của công nhân lao động.

Toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của người lao động trên công trường được thu gom hàng ngày vào 02 thùng chứa có nắp đậy loại 50 -100 lít. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải của địa phương hàng ngày thu gom và đem đi xử lý theo quy định.

* Đối với chất thải từ hoạt động xây dựng

Để giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn trong quá trình thi công xây dựng, nhà thầu thực hiện các biện pháp sau:

- Chủ dự án sẽ bố trí vị trí tập kết phù hợp, thuận tiện trong quá trình vận chuyển và không ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng, đồng thời giám sát nhà thầu thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch vận chuyển chất thải ra khỏi khu vực dự án trong thời gian sớm nhất, thời gian lưu chứa chất thải không quá 3 ngày.

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân, người lao động, tránh phóng uế, vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

- Lượng gạch vỡ, vữa tường, bê tông, đất, cát…phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục công trình được đơn vị thi công thuê đơn vị có năng lực đến thu gom và đem đi xử lý.

- Các loại sắt thép vụn, bao bì, gỗ... thu gom tái sử dụng hoặc bán cho đơn vị có nhu cầu sử dụng.

- Ngoài ra, để giảm thiểu tác động do chất thải này thì đơn vị thi công áp dụng biện pháp thi công theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu xong đến đấy, tránh làm ảnh hưởng đến công nhân thi công và khu vực xung quanh.

* Đối với khối lượng bùn, đất bóc tách từ đất trồng lúa và mương tiêu:

Căn cứ quy định tại điều 14 về bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa  nước của Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. Tầng đất mặt bóc tách (đất lúa) phải sử dụng vào mục đích nông nghiệp; Căn cứ điểm đ khoản 5 Điều 64 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 ban hành quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định thì bùn, đất từ quá trình nạo vét lớp đất mặt có thể tái sử dụng để trồng cây. Do đó, Chủ dự án tận dụng toàn bộ khối lượng bùn, đất được bóc tách để trồng cây xanh trong khuôn viên dự án.

c2. Biện pháp quản lý chất thải nguy hại.

Chất thải nguy hại phát sinh được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định về Quản lý chất thải nguy hại:

- Đơn vị thi công không thực hiện việc sửa chữa xe, máy móc trên công trường nhằm giảm thiểu dầu thải, giẻ lau dính dầu phát sinh.

- Đơn vị thi công sẽ bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 05m2 cạnh khu vực tập kết vật liệu xây dựng, trong kho bố trí 05 thùng chứa loại có thể tích 100 lít, có nắp đậy để thu gom giẻ lau dính dầu mỡ thải, sơn thải,...và có gắn nhãn tên loại chất thải nguy hại trên thùng lưu giữ tại khu vực có mái che trong khu vực dự án. Nhà thầu thuê đơn vị có chức năng định kỳ vận chuyển CTNH đi xử lý theo đúng quy định.

c3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí thải.

* Biện pháp giảm thiểu từ hoạt động của các máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông:

- Sử dụng phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn quy định về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường, không sử dụng thiết bị thi công cũ, lạc hậu.

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển phải chở đúng tải trọng cho phép, đi đúng tuyến đường, thời gian quy định và có bạt che chắn, hạn chế chất thải rơi xuống dọc tuyến đường vận chuyển. Nếu xảy ra hiện tưởng rơi vãi chất thải, nguyên vật liệu trên tuyến đường vận chuyển sẽ kịp thời thu dọn, xử lý. Quy định tốc độ xe, đặt biển báo hạn chế tốc độ với phương tiện giao thông ra vào công  trường và khu vực lân cận.

- Không làm việc vào những giờ nghỉ ngơi từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau và từ 11h đến 13h. Hạn chế vận chuyển chất thải qua khu vực có các trụ sở cơ quan, trường học…vào giờ cao điểm từ 6h – 7h và 17h – 18h hàng ngày;

- Các phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị thường xuyên được kiểm định, bảo dưỡng định kỳ.

* Biện pháp giảm bụi, khí thải từ công đoạn hàn:

- Trang bị khẩu trang, găng tay cho công nhân.

- Trang bị kính hàn bảo vệ mắt.

*, Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình xây dựng:

- Thực hiện nguyên tắc thi công theo hình thức cuốn chiếu xây dựng xong tiến hành thu dọn hiện trường kịp thời.

- Thường xuyên tưới nước, phun ẩm tại  khu vực có phát sinh bụi, khí thải.

- Sử dụng tôn hoặc bạt che chắn khu vực giáp dân cư để hạn chế bụi, khí thải ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Không đốt các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng dự án.

* Biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh từ quá trình rải nhựa đường:

+ Trang bị ủng, găng tay, quần áo bảo hộ lao động,…cho công nhân để tránh ảnh hưởng bởi nhiệt, khí và tai nạn lao động có thể xảy ra như bỏng, cháy,…

+ Thời gian rải nhựa đường tránh vào thời gian diễn ra hoạt động giảng dạy trong tuần.

c4. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải:

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau ;

- Đối với nước thải sinh hoạt: Nhà thầu thi công sẽ lắp đặt 01 nhà vệ sinh di động với thể tích 5m3. Chất thải từ nhà vệ sinh di động sẽ được Nhà thầu thi công xây dựng thuê đơn vị có chức năng trên địa bàn thu gom và xử lý hàng ngày.

- Đối với nước thải từ quá trình xây dựng: Đơn vị thi công khai thông tuyến thoát nước tự nhiên có trong khu vực dự án và đào rãnh thu gom nước xung quanh chân công trình để thoát nước ra mương tiêu nội đồng phía Nam của dự án (qua 01 cửa xả). Nước thải sau thu gom sẽ chảy qua các hố ga lắng cặn, mỗi hố ga có kích thước (0,5x0,5x0,5)m. Thường xuyên nạo vét cặn lắng trong hố ga, nước thải tái sử dụng để dập bụi.

- Đối với nước mưa chảy tràn: Chủ dự án sẽ tiến hành che chắn nguyên vật liệu tập kết tại công trường để hạn chế nước mưa cuốn trôi các tạp chất bẩn; Bố trí hố ga lắng cặn và rãnh tiêu thoát nước kịp thời trước khi thoát ra mương tiêu nội đồng phía Nam dự án (qua 01 cửa xả), tránh hiện tượng ngập úng cục bộ. Cử công nhân thu dọn các chất thải rắn, phế liệu sau mỗi ngày làm việc.

d. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải:

Chủ đầu tư kết hợp với các nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải, cụ thể như sau:

d1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn.

- Sử dụng các phương tiện, máy móc thi công đạt tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật môi trường và định kỳ thực hiện bảo dưỡng đảm bảo tình trạng hoạt động tốt.

- Hạn chế hoạt động cùng một lúc các máy móc có phát sinh tiếng ồn lớn, nhằm tránh sự cộng hưởng làm gia tăng độ ồn.

- Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân lao động trên công trường.

d2. Biện pháp chống rung.

- Kiểm tra thường xuyên và sửa chữa kịp thời các chi tiết máy bị mòn và hư hỏng.

- Bố trí khoảng cách vận hành giữa các thiết bị tránh sự cộng hưởng làm tăng độ rung của các loại máy móc.

- Công nhân vận hành máy móc được trang bị bảo hộ lao động như giày vải, găng tay lót cao su đàn hồi.

- Tùy theo từng loại máy móc, thiết bị thi công, Nhà thầu sẽ sử dụng các biện pháp giảm thiểu độ rung như: Kê cân bằng máy, sử dụng hộp dầu giảm chấn, đệm đàn hồi kim loại....

d3. Biện pháp giảm thiểu tác động của nhiệt độ.

- Công nhân được trang bị đầy đủ dụng cụ, bảo hộ lao động như quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang,.. để hạn chế nhiệt độ ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Thường xuyên cung cấp nước mát cho công nhân đặc biệt vào những ngày nắng nóng.

d4. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

* Biện pháp giảm thiểu tác động đến an ninh, trật tự xã hội địa phương.

Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công sẽ kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện những giải pháp cụ thể sau:

- Thực hiện kê khai tạm trú, tạm vắng cho công nhân từ các địa phương khác đến và quản lý các hoạt động của công nhân tại địa phương.

- Ưu tiên tuyển dụng lực lượng lao động ngay tại địa phương góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương và giảm được áp lực về mâu thuẫn xã hội, an ninh trật tự.

- Phát hiện và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, xung đột phát sinh giữa các công nhân với nhau; giữa công nhân với người dân địa phương;

- Đề ra hình thức xử phạt nghiêm đối với những trường hợp vi phạm nội quy, gây mất an ninh, trật tự xã hội tại địa phương; mắc các tệ nạn xã hội như tệ nạn cờ bạc, say rượu, sử dụng chất kích thích….

* Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng khu vực.

- Quy định thời gian, tốc độ và tải trọng xe vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật liệu xây dựng và chất thải lưu thông trên tuyến đường; nhanh chóng khắc phục, sửa chữa đường giao thông khi xảy ra sự cố.

- Nghiêm cấm đổ vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt bừa bãi không đúng nơi quy định.

- Chủ dự án giám sát đơn vị thi công trong quá trình xây dựng về biện pháp thi công, tiến độ và chất lượng công trình.

d5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác:

*An toàn lao động

- Ban hành nội quy làm việc, an toàn lao động; tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức về quy trình vận hành máy móc, thiết bị và an toàn lao động cho người lao động.

- Người lao động được cung cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, găng tay, kính, mũ bảo hiểm khi làm việc. Các phương tiện phòng chống rủi ro sự cố, dụng cụ an toàn lao động, các địa chỉ, số điện thoại cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp đảm bảo luôn sẵn sàng ở nơi thuận tiện để giải quyết sự cố.

- Người lao động được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

* Phòng chống tai nạn giao thông:

- Đặt biển cảnh báo tại công trường thi công để tránh xảy ra tại nạn trong quá trình thi công xây dựng.

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển, thi công xây dựng phải di chuyển đúng tốc độ, chở đúng tải trọng quy định.

* Phòng chống cháy nổ

Đơn vị thi công có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ như:

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an toàn sử dụng điện, cụ thể như:

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống cấp điện tạm thời.

+ Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn.

+ Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện.

+ Chỉ sử dụng công nhân có tay nghề, chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn được đào tạo trong lĩnh vực điện mới được làm các công việc liên quan đến sử dụng điện.

* Phòng chống hiện tượng ngập úng

- Kiểm tra và khơi thông hệ thống thoát nước mưa khu vực dự án.

- Các bãi nguyên vật liệu và phế thải xây dựng sẽ được che chắn, chống rửa trôi, không để đất cát, gạch đá chất thải xây dựng rơi vãi vào hệ thống thoát nước.

- Không tiến hành thi công khi trời mưa, bão.

* Dịch bệnh: Thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo quy định Bộ Y tế.

## 2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành.

### 2.1. Đánh giá, dự báo các tác động.

2.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải.

a. Chất thải rắn thông thường.

- Nguồn phát sinh:

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các cán bộ, chiến sỹ làm việc trong Cơ sở, các can phạm tại khu vực giam giữ: Thành phần chất thải gồm các loại vỏ hộp, polymer, giấy…

+ Chất thải phát sinh từ khu vực nhà bếp: thành phần chủ yếu là các loại chất thải hữu cơ như lương thực, thực phẩm dư thừa bị thải loại;

- Tải lượng: Theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ban hành QCVN-01-2021-BXD thì khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực đô thị loại V khoảng 0,8kg/người/ngày. Với số lượng cán bộ, chiến sỹ là 105 người, số lượng can phạm tối đa là 45 người.

Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khi dự án đi vào hoạt động là 150 người x 0,8 kg/ngày = 120 kg/ngày.

Ngoài ra còn có bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải. Với khối lượng phát sinh khoảng 140 kg/năm.

- Đánh giá tác động:

+ Đối tượng chịu tác động: Cán bộ chiến sỹ làm việc tại Cơ sở, các can phạm. Môi trường đất, môi trường nước, không khí xung quanh, hệ thống cống thoát nước của Cơ sở

+ Mức độ chịu tác động:

++ Chất thải rắn sinh hoạt là các hợp chất hữu cơ, khi bị phân hủy bởi các quá trình sinh học yếm khí, hiếu khí,... sinh ra các khí thải: H2S, SO2, CH4, CO2, NH3,... Các khí thải này có mùi khó chịu gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển, đây là nguyên nhân gây các dịch bệnh.

++ Khu vực lưu chứa chất thải rắn còn là môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển, trong đó có thể có vi khuẩn gây bệnh.

++ Lượng rác thải không được thu gom hàng ngày sẽ gây ô nhiễm môi trường, làm xấu cảnh quan khu vực và môi trường xung quanh.

++ Các chất trong chất thải sau khi phân hủy được tích trữ trong đất sẽ gây ô nhiệm môi trường đất.

++ CTR không được thu gom, xử lý sẽ bị cuốn theo nước mưa chảy tràn, chảy xuống nguồn tiếp nhận làm ô nhiễm môi trường nước

Tóm lại khi chất thải không được xử lý đúng cách và bị phát tán ra ngoài môi trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất, sức khoẻ con người.

b. Chất thải nguy hại.

- Nguồn phát sinh và tải lượng:

Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ hoạt động chiếu sáng, quá trình sử dụng điều hòa, ti vi, đồng hồ, .... Tuy nhiên khối lượng không lớn.

- Thành phần: Dự báo thành phần CTNH phát sinh từ hoạt động của dự án như sau:

Bảng 23. Dự báo thành phần, khối lượng CTNH phát sinh của dự án.

| Mã CTNH | Tên chất thải | Ký hiệu phân loại | Trạng thái tồn tại | Số lượng thải (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 01 06 | Bóng đèn huỳnh quang thải | NH | Rắn | 2,0 |
| 18 02 01 | Giẻ lau dính dầu mỡ | KS | Rắn | 1,5 |
| 16 01 12 | Pin thải | NH | Rắn | 0,5 |
| 16 01 13 | Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện | NH | Rắn | 1,5 |
| 18 01 03 | Hộp chứa hóa chất khử trùng Clochrine | KS | Rắn | 0,5 |
|  | Tổng |  |  | 6 |

- Đánh giá đối tượng chịu tác động

+ Đối tượng chịu tác động từ CTNH phát sinh là các cán bộ chiến sỹ làm việc tại Cơ sở; các can phạm bị giam giữ tại cơ sở; Môi trường đất, môi trường nước xung quanh Cơ sở.

+ Mức độ chịu tác động:

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án nếu không được thu gom, kiểm soát hợp lý sẽ gây ra nhiều tác động tới môi trường và sức khỏe người lao động. Tác động tới môi trường dễ nhận thấy là làm mất mỹ quan, tạo nguy cơ ô nhiễm tới môi trường nước. Tác động tới con người chủ yếu là nguy cơ nhiễm độc một cách trực tiếp hoặc gián tiếp do tiếp xúc với loại chất thải rắn này hoặc ăn phải thức ăn đã bị nhiễm độc do chất thải nguy hại.

Tóm lại lượng chất thải nguy hại phát sinh của dự án là nhỏ. Tuy nếu không được xử lý đúng cách và bị phát tán ra ngoài môi trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất, sức khoẻ con người.

c. Nước thải:

* Nước mưa chảy tràn:

Theo tính toán tại mục 3.1.1 thì lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt toàn bộ dự án khoảng 25.989 m3/năm.

* Nước thải sinh hoạt:

- Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động rửa chân tay, vệ sinh của các cán bộ chiến sỹ và các cạn phạm trong Cơ sở, từ hoạt động nấu ăn.

- Thành phần nước thải:

( Nước thải từ các bệ xí, tiểu: Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt là các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng (SS), hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật gây bệnh.

( Nước thải khu vực nhà bếp: Nước thải nhà bếp phát sinh từ quá trình rửa thức ăn, bát đĩa, vệ sinh dụng cụ nhà bếp chứa dầu mỡ và phế thải thực phẩm… Nước thải này chứa nhiều chất hữu cơ (BOD, COD) và các nguyên tố dinh dướng khác (N, P), chất rắn lơ lửng,…

- Tải lượng:

Căn cứ theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp. Do đó lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các cán bộ chiến sỹ trong Cơ sở là 15 m3/ngày.

* Đánh giá đối tượng chịu tác động.

- Đối tượng chịu tác động trực tiếp: Cán bộ, chiến sỹ làm việc tại Cơ sở, các can phạm bị giam giữ tại cơ sở.

- Đối tượng chịu tác động gián tiếp: môi trường nước mặt, môi trường đất, hệ sinh thái xung quanh Cơ sở.

- Nước mưa chảy tràn:

Bản chất của nước mưa là tương đối sạch nên không gây ô nhiễm cho các thành phần môi trường. Tuy nhiên, nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu vực dự án sẽ cuốn theo đất, cát và các tạp chất rơi vãi trên bề mặt xuống nguồn nước. Nếu lượng nước mưa chảy tràn này không được quản lý tốt sẽ gây tắc nghẽn dòng chảy, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước mưa của khu vực xung quanh, ô nhiễm môi trường nước mặt.

So với các nguồn thải khác, nước mưa chảy tràn khá sạch, vì vậy có thể tách riêng nước mưa chảy tràn ra khỏi nước thải. Phương án thu gom, xử lý sẽ được đề cập bên dưới. Do đó, ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn đến môi trường xung quanh là không đáng kể.

- Nước thải sinh hoạt:

Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là có hàm lượng hợp chất hữu cơ cao sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, làm suy giảm nồng độ oxy hoà tan trong nước (DO) do vi sinh vật sử dụng oxy hoà tan để phân huỷ các chất hữu cơ. Khi nguồn nước tưới tiêu bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Mặt khác trong nước thải sinh hoạt có các loại vi khuẩn gây bệnh thường là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, lỵ, tả… tuỳ điều kiện mà vi khuẩn có sức chịu đựng mạnh hay yếu. Vi khuẩn gây bệnh thương hàn có thể sống 24 ngày, vi khuẩn gây bệnh lỵ có thể sống từ 6-7 ngày trong môi trường nước.

d. Bụi, khí thải:

* Nguồn phát sinh

- Nguồn ô nhiễm môi trường không khí từ hoạt động nấu ăn

Quá trình chế biến thức ăn ở tại khu vực nhà bếp sử dụng nguồn nhiên liệu chủ yếu là gas, điện. Do đó việc đốt gas này tương đối sạch, việc sử dụng gas làm nhiên liệu không tạo ra tro; khi đốt cháy khí gas sản sinh ra NOx, SO2, CO thấp hơn các nhiên liệu khác như dầu, than đá, gỗ,... nhiều lần. Đặc biệt hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu gas thấp  (S=0,0003%) do vậy khi nhiên liệu cháy tạo ra khí SO2 có nồng độ thấp.

Bảng 24. Thải lượng các chất ô nhiễm tạo ra khi đốt 1 tấn khí gas

| Loại nhiên liệu | Bụi (kg/tấn) | SO2 (kg/tấn) | NO2 (kg/tấn) | CO (kg/tấn) | VOCs (kg/tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khí gas | 0,06 | 0,007 | 0,29 | 0,71 | 0,12 |

(Nguồn:WHO,1993)

Bên cạnh đó nguồn gây ô nhiễm không khí từ hoạt động đun nấu chủ yếu là mùi phát sinh do quá trình đun nấu thức ăn gây nên.

Trong quá trình chế biến thức ăn, mùi thức ăn, mùi dầu mỡ sẽ là nguyên nhân chính gây tác động đến chất lượng không khí khu vực nhà bếp của dự án.

- Hoạt động của hệ thống điều hòa

Máy điều hòa hoạt động theo chu trình khép kín với chất làm lạnh chính là gas lạnh (R22 có công thức CHF2Cl). Do đó quá trình hoạt động của máy điều hòa và máy lạnh không phát sinh khí thải ra ngoài môi trường.

- Nguồn phát sinh bụi và khí thải từ phương tiện giao thông

Hoạt động của phương tiện giao thông (ô tô, xe máy) phục vụ đi lại của cán bộ chiến sỹ thải ra môi trường một lượng đáng kể bụi và khí thải gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí và sức khỏe con người.

Khi các phương tiện giao thông (ô tô con, xe máy) hoạt động sẽ đốt nhiên liệu tạo ra các loại khí thải như: COx, SOx, NOx, CxHy...Lượng khí thải này rất khó định lượng vì đây là nguồn phân tán.

- Khu vực chứa và thu gom rác, khu vực xử lý nước thải

Mùi, khí thải phát sinh từ quá trình phân hủy rác tại khu tập trung rác thải: Các khí thải như CH4, NH3, H2S...hơi mùi từ chất thải sơ chế phát sinh trong quá trình chế biến thức ăn có hơi nồng, xốc đặc trưng...phát sinh do phân hủy chất hữu cơ trong rác thải sinh hoạt. Nếu các loại chất thải rắn sinh hoạt nếu không được quản lý tốt, để tồn rác sẽ sinh ra khí thải từ sự phân hủy các chất hữu cơ có trong CTR sinh hoạt sẽ tạo ra mùi và gây ô nhiễm cho khu vực xung quanh, ảnh hưởng tới môi trường đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nóng, ẩm

Mùi hôi phát sinh từ hệ thống đường hố ga, đường cống thoát nước thải. Tuy nhiên toàn bộ hệ thống cống, hố ga thu gom nước thải là đường cống kín, nắp hố ga bằng BTCT nên không phát sinh mùi, khí thải.

Ngoài ra mùi hôi phát sinh từ các khu nhà vệ sinh, bể tự hoại cũng cần đặc biệt quan tâm.

* Đánh giá tác động:

Đối tượng chịu tác động là cán bộ chiến sỹ làm việc và các can phạm bị giam giữ trong Cơ sở.

- Tác hại của SO2: SO2 có thể xâm nhập vào cơ thể người qua các cơ quan hô hấp hoặc cơ quan tiêu hóa sau khi được hòa tan trong nước bọt và cuối cùng chúng có thể xâm nhập vào hệ tuần hoàn. SO2 có thể xâm nhập vào cơ thể người qua da và gây các chuyển đổi hóa học, kết quả là hàm lượng kiềm trong máu giảm, amoniac bị thoát qua đường tiểu và ảnh hưởng đến tuyến nước bọt. SO2 bị oxy hóa ngoài không khí và phản ứng với nước mưa tạo thành axit H2SO4 hay các muối sulfate gây mưa axit, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển thực vật.

- Tác hại của CO: Ở nồng độ khoảng 5ppm có thể gây đâu đầu chóng mặt. Ở những nồng độ từ 10-250 ppm có thể gây tổn hại đến hệ thống tim mạch thậm chí gây tử vong.

- Tác động của mùi:

Mùi phát sinh từ hoạt động đun nấu thức ăn của trường và mùi phát sinh do sự phân hủy của các chất hữu cơ. Con người làm việc, hoạt động trong điều kiện mùi hôi làm cho cơ thể dễ mệt mỏi, giảm hiệu quả và năng suất lao động.

- Tác hại khu tập kết chất thải rắn, hệ thống xử lý nước thải:

Hơi mùi phát sinh từ khu tập kết chất thải rắn và từ quá trình xử lý nước thải sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của cán bộ, chiến sỹ làm việc trong Cơ sở. Tuy nhiên chất thải rắn được thu gom vào các thùng chứa có nắp đậy kín và hàng ngày công nhân môi trường đến vận chuyển xử lý theo đúng quy định. Đối với hệ thống xử lý nước thải được xây dựng nắp đậy kín nên hầu như không có khí thải phát sinh gây ô nhiễm môi trường. Do vậy, khả năng gây ảnh hưởng của hơi mùi từ khu vực lưu chứa chất thải và hệ thống xử lý nước thải đến cán bộ, chiến sỹ làm việc trong Cơ sở là không đáng kể.

Tóm lại: Trong giai đoạn này, tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí từ quá trình hoạt động sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cán bộ, chiễn sỹ, các can phạm bị giam giữ trong Cơ sở. Tuy nhiên, các nguồn bụi khí thải này chỉ mang tính chất thời điểm và nồng độ các chất ô nhiễm nhỏ do đó gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người là không đáng kể.

2.1.2. Nguồn tác động khác không liên quan đến chất thải:

a. Tác động đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái, các loài sinh vật

Dự án không làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thải và các loài sinh vật do xung quanh dự án không có danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên được quy hoạch bảo vệ, không có hệ sinh thái nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

b. Tiếng ồn, nhiệt dư

- Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông: Hoạt động của phương tiện phục vụ đi lại của cán bộ, chiến sỹ, người dân đến làm việc tại Cơ sở.

Tiếng ồn ảnh hưởng đến thính giác của con người. Những người tiếp xúc với tiếng ồn trong một thời gian dài sẽ bị giảm thính lực và có thể bị bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn còn ảnh hưởng tới các cơ quan khác của cơ thể như làm rối loạn chức năng thần kinh, gây bệnh đau đầu, chóng mặt có cảm giác sợ hãi. Tiếng ồn cũng gây nên các thương tổn cho hệ thần kinh, tim mạch và làm tăng các bệnh về đường tiêu hoá.

Tuy nhiên hoạt động của dự án các nguồn phát sinh tiếng ồn nhỏ, phân tán và không liên tục do đó tác động của tiếng ồn đến con người là không đáng kể.

- Ô nhiễm do sự thải nhiệt thừa từ khu vực chế biến thức ăn:

Chủ yếu ảnh hưởng đến CBCS tại khu vực nhà bếp của Cơ sở. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng là không đáng kể.

c.  Sự cố cháy nổ:

+ Trong quá trình hoạt động của Cơ sở có các thiết bị tiêu thụ điện, đồng thời đây cũng là nguy cơ gây ra các vụ nổ, cháy chập điện do sử dụng thiết bị điện không đúng quy định.

+ Khu vực nhà bếp sử dụng nhiên liệu gas để nấu thức ăn nếu sự cố cháy nổ xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về người và tải sản và để lại hậu quả lâu dài.

d. Sự cố đối với hệ thống thoát nước thải  và hệ thống xử lý nước thải

Sự cố vỡ đường ống thoát nước gây ô nhiễm môi trường xung quanh, đặc biệt là nguồn nước mặt khu vực

Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải có thể gặp sự cố như sau:

+  Sự cố đối với các bể xử lý như vỡ, lún, nứt,…

+ Lượng hóa chất Chlorine khử trùng không đủ hoặc dư dẫn đến nguồn nước không đảm bảo

Tất cả các sự cố trên khi xảy ra, nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời sẽ dẫn đến nước thải không được xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường trước khi ra nguồn tiếp nhận sẽ ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh.

e. Sự cố tai nạn giao thông

Dự án đấu nối với đường Vàng có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tương đối lớn. Do đó khi các phương tiện đi lại của CBCS nếu không chú ý có thể gây tai nạn giao thông gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và tài sản.

### 2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện.

2.2.1. Biện pháp giảm thiểu chất thải

a. Chất thải rắn thông thường.

* Phân loại rác tại nguồn:

Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn góp phần làm giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh phải vận chuyển, xử lý, đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra. Theo điều 75 Luật bảo vệ môi trường năm 2020, chất thải rắn sinh hoạt (rác thải) phát sinh được phân loại bao gồm các loại rác thải sau:

- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: Giấy các loại, Nhựa các loại, Kim loại các loại như chai, hộp nhựa, lon nước giải khát, hộp, bao bì giấy, báo, vỏ hộp sữa, túi ni lông sạch,...

- Chất thải thực phẩm: rau củ quả thải bỏ, đồ ăn dư thừa, hư hỏng, bã trà, bã cà phê … từ nhà bếp (vắt kiệt nước để giảm khối lượng, mùi hôi và côn trùng phát sinh) và các loại cây, cỏ, hoa lá, xác động vật nhỏ từ sân vườn, các loại khác,….

- Chất thải rắn sinh hoạt khác: Bao gồm tất cả các loại chất thải rắn sinh hoạt không có chứa yếu tố độc hại và không thuộc nhóm chất thải tái chế hoặc chất thải thực phẩm và bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung.

* Biện pháp thu gom, xử lý:

- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: được thu gom, phân loại và và đưa về kho chứa chất thải thông thường diện tích 12 m2 phía Tây Nam của Cơ sở. Định kỳ 1 lần/tháng sẽ thu gom, bán cho các cơ sở thu mua phế liệu để tái sử dụng.

- Chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác:

Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom tập trung vào 05 thùng chứa có nắp đậy với thể tích 60 - 120 lít, các thùng rác được bố trí tại khu vực bếp và nhà ăn, khu vực văn phòng, vào cuối giờ làm nhân viên vệ sinh của Cơ sở sẽ thu gom về kho tập kết chất thải rắn sinh hoạt phía Tây Nam của Cơ sở, kho có diện tích 12 m2. Các thùng chứa rác đều có nắp đậy, tránh được mùi hôi phát sinh và nước rỉ rác gây ảnh hưởng đến môi trường. Công an huyện Nam Trực sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải của thị trấn để thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định.

b. Chất thải nguy hại.

Công an huyện Nam Trực sẽ thực hiện quản lý chất thải nguy hại theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật BVMT và Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật BVMT cụ thể như sau:

- Kho lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích khoảng 12m2 có mái che, có nền bê tông. Phía bên ngoài kho có biển dấu hiệu cảnh báo theo quy định, có cửa khóa. Vị trí phía Tây Nam dự án.

- Bố trí 06 thùng chứa có thể tích 50 – 200 l/thùng, có dán mã CTNH riêng biệt để lưu chứa CTNH.

- Khi khối lượng CTNH đủ lớn, Công an huyện Nam Trực sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý CTNH.

c. Nước thải

* Hệ thống thu gom và thoát nước mưa.

Sơ đồ 1. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn

Chủ đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thu gom nước thải. Đường cống thu gom nước mưa chảy tràn của dự án được bố trí dọc theo đường nội bộ, xung quanh các công trình. Nước mưa chảy tràn bề mặt kết hợp với nước thoát mái nhà được thu gom theo đường cống xây gạch B400, cống tròn bê tông cốt thép D400. D500 và lắng cặn qua các hố ga trước khi chảy ra kênh CT20 qua 03 cửa xá phía Bắc dự án.

Bảng 25: Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom nước mưa

| TT | Tên hạng mục | Thông số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rãnh thu gom nước B400 | Chiều dài 1240m |
|  | Cống tròn BTCT | Chiều dài 400m |
| 2 | Ga thu nước | 64 cái |
| 3 | Cửa xả | 03 |

* Hệ thống thu gom và thoát nước thải

Sơ đồ 2. Hệ thống thu gom nước thải.

+ Thoát nước khu vực vệ sinh: Nước từ âu tiểu được thoát qua ống PVC D90, từ bệ xí qua ống PVC D110 được đổ vào bể phốt; nước từ chậu rửa, sàn nhà được theo đường ống PVC D90 thoát trực tiếp ra cống thu gom nước thải PVC D200 đặt ngoài nhà.

+ Thoát nước khu vực nhà ăn: Nước thải theo đường ống PVC D110 chảy vảo bể tách dầu mỡ sau đó thoát ra cống thu gom nước thải PVC D200 đặt ngoài nhà

+ Toàn bộ nước thải phát sinh của Cơ sở theo đường cống PVC D200 thu gom về hệ thống xử lý nước thải. Nước thải sau khi xử lý đạt lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt sẽ được xả ra Xả ra kênh CT20 qua 01 cửa xả phía Tây Bắc của dự án.

Tọa độ vị trí xả nước thải: X : 2249721; Y: 572013.78

* Biện pháp xử lý sơ bộ nước thải nhà vệ sinh:

Nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh tại các toà nhà được thu gom, xử lý tại bể tự hoại 3 ngăn được xây dựng ngầm dưới đất. Quy trình xử lý nước thải trong bể tự hoại như sau:

Sơ đồ 3: Quy trình xử lý nước thải tại bể tự hoại

Bể tự hoại là công trình làm đồng thời 2 chức năng: Lắng và phân hủy cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí sẽ bị phân hủy, một phần tạo các chất khí và một phần tạo các chất vô cơ hòa tan. Nước thải khi qua ngăn lắng 1 sẽ tiếp tục qua ngăn lắng 2 sau đó qua ngăn lắng 3 trước khi vào hệ thống xử lý nước thải công suất 20 m3/ngày.đêm.

Để bể tự hoại hoạt động hiệu quả, Cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung sau:

Định kỳ kiểm tra việc vệ sinh, nạo vét bùn cặn trong hệ thống bể tự hoại.

Định kỳ (3 - 6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu quả làm sạch công trình.

Bảng 26: Số lượng bể tự hoại tại dự án khi đi vào hoạt động

| TT | Vị trí đặt bể | Số lượng | Thể tích mỗi bể (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà làm việc 3 tầng + hội trường | 2 | 5 |
| 2 | Nhà ở doanh trại | 2 | 5 |
| 3 | Nhà ăn bếp cán bộ chiến sỹ | 1 | 4 |
| 4 | Nhà phụ trợ | 1 | 2 |
| 5 | Nhà tạm giữ 45 chỗ | 1 | 5 |
| 6 | Nhà tạm giữ hành chính | 1 | 3 |
| 7 | Nhà bếp phạm nhân | 1 | 2 |
| 8 | Nhà tiếp dân | 1 | 2 |

* Xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn:

Cơ sở xây dựng 01 bể tách dầu mỡ tại khu vực nhà ăn; có thể tích lưu chứa là 1,4 m3/bể (1,48x1,18x0,8m). Bể tách dầu mỡ có chức năng loại bỏ dầu mỡ có trong nước thải tại khu vực nhà ăn trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải 20 m3/ngày.

Nước thải khu vực bếp được thu gom xuống bể tách dầu mỡ. Nước thải sẽ chảy qua song chắn rác nhằm giữ lại các loại thực phẩm, lá rau hay các loại tạp chất khác... Sau đó nước thải đi vào ngăn thứ nhất của bể tách dầu mỡ, chảy sang ngăn 2 của bể, tại các ngăn dầu mỡ sẽ nổi lên trên mặt nước (định kỳ được công nhân thu dọn và đưa đi xử lý cùng với chất thải rắn sinh hoạt theo quy định). Còn phần nước thải sau khi mỡ đã được tách chảy theo đường ống nhựa PVC D200 về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20 m3/ngày.

* Quy trình xử lý nước thải tại hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Chủ dự án xây dựng Hệ thống xử lý nước thải với công suất 20 m3/ngày.đêm được xây ngầm ...... phía Tây Bắc của dự án. Quy trình xử lý nước thải của dự án như sau:

Sơ đồ 4: Hệ thống xử lý nước thải  công suất 20m3/ngày.đêm.

Thuyết minh:

Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn theo đường ống dẫn qua song chắn rác có kích thước khe hở 5 mm nhằm loại bỏ các chất thải rắn có kích thước lớn như nilong, lá cây... tránh gây tắc nghẽn đường ống trước khi vào bể thu gom nước thải. Tại bể thu gom, nước thải được ổn định lưu lượng, nồng độ trước khi chảy sang bể yếm khí bằng đường ống PVC D200.

Tại bể yếm khí diễn ra quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ bởi các vi sinh vật yếm khí. Do nước thải sinh hoạt trước khi về hệ thống xử lý nước thải tập trung đã được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại nên thời gian xử lý yếm khí tại hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ giảm thiểu đáng kể. Tại bể yếm khí, nước thải được phân bố đều trên diện tích đáy bể và đi từ dưới lên qua lớp đệm bùn lơ lửng, khi qua lớp bùn này, hỗn hợp bùn (vi sinh vật) yếm khí trong bể sẽ hấp phụ chất hữu cơ hòa tan trong nước thải, đồng thời phân hủy và chuyển hóa chúng thành khí metan, cacbonic và các khí khác. Hỗn hợp nước thải và bùn hoạt tính sau đó được dẫn qua bể lắng theo đường ống PVC D150.

Nước thải đi vào bể lắng di chuyển theo chiều từ dưới lên theo các tấm lắng lamen. Trong quá trình di chuyển các cặn lơ lửng sẽ va chạm vào nhau và bám vào bề mặt của tấm lắng lamen. Khi các bông lắng kết dính với nhau trên bề mặt tấm lắng lamen đủ nặng và to hơn lực đẩy của dòng nước đang di chuyển lên thì bông kết tủa sẽ trượt xuống theo chiều ngược lại và rơi xuống đáy bể lắng, bùn cặn từ đáy bể định kỳ được hút đi xử lý theo quy định.

Tại bể lọc, nước thải sẽ lần lượt đi qua 03 lớp vật liệu lọc là lớp đá dày 30 cm/lớp, lớp cát vàng dày 30 cm/lớp và lớp than hoạt tính dày 30cm. Khi nước thải đi qua lớp vật liệu lọc, các chất rắn có kích thước lớn hơn sẽ bị giữ lại trên bề mặt vật liệu lọc hoặc giữa các khe hở của vật liệu lọc. Quá trình lọc nhằm loại bỏ các chất rắn lơ lửng, khử bớt nước của bùn lấy từ ngăn lắng. Lớp than hoạt tính tác dụng để hấp phụ, nguyên tắc hấp phụ là bề mặt của chất hấp phụ khi tiếp xúc với nước thải có khả năng giữ lại các chất hòa tan trong nước thải trên bề mặt do sự khác nhau của sức căng bề mặt. Quá trình hấp phụ giúp giảm hơi mùi, màu, các chất hữu cơ còn trong nước thải... Các lớp vật liệu lọc sau một thời gian sử dụng sẽ bão hòa và mất khả năng hấp phụ và cần được thau rửa hoặc thay thế vật liệu mới, Công an huyện Nam Trực sẽ theo dõi, căn cứ vào khả năng hấp phụ của vật liệu lọc để có chế độ thay thế hoặc thau rửa phù hợp. Quá trình thay thế vật liệu lọc thực hiện thủ công: nhấc nắp bể lên sau đó tiến hành thay vật liệu lọc hoặc thau rửa.

Nước thải sau khi qua bể lọc được đưa qua bể khử trùng. Hóa chất khử trùng là Chlorine dạng viên (200g/viên) đặt trong ống nhựa có đường kính Ø 150, ống nhựa được thiết kế đi xuyên qua nắp ngăn bể khử trùng với chiều cao cách nắp bể khoảng 10cm, có nắp bịt đầu đường ống để thuận lợi cho việc bổ sung hóa chất khử trùng dạng viên vào ống mà không phải cậy nắp bê tông. Nước thải đi qua ống có chứa hóa chất khử trùng sẽ được loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là Coliform có trong nước thải, do đó tránh được khả năng lan truyền các vi sinh gây bệnh ra ngoài môi trường. Hòa chất khử trùng sẽ được tính toán bổ sung hàng tuần. Nước thải từ bể khử trùng theo đường ống nhựa PVC D200 ra hố ga sau xử lý. Hố ga thu nước thải sau xử lý có nắp đậy, có lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) sau đó qua hố ga, theo đường ống Ф110 ra kênh CT20 qua 01 cửa xả phía Bắc của dự án

Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung: Tham khảo một số mô hình xử lý nước thải tương tự trên địa bàn tỉnh Nam Định, lượng bùn thải phát sinh từ bể thu gom xử lý nước thải trung bình khoảng là 0,026 kg/m3 nước thải/ngày. Với lượng nước thải phát sinh khi dự án đi vào hoạt động công suất tối đa là 15m3/ngày thì lượng bùn phát sinh cần xử lý là 0,39kg/ngày tương ứng 11,7kg/tháng (bể xử lý nước thải sinh hoạt hoạt động 30 ngày/tháng). Vậy khối lượng bùn thải từ bể xử lý ước tính khoảng 140 kg/năm.

Thông số kỹ thuật của trạm xử lý nước thải tập trung như sau:

Bảng 27: Thông số kỹ thuật của trạm xử lý nước thải

| TT | Các hạng mục | Thể tích lưu chứa (m3) Dài x Rộng x cao đã trừ tường bao, chiều cao chứa nước thấp hơn chiều cao thiết kế 0,2m |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bể thu gom | 3,18x1,48x1,68= 7,91 |
| 2 | Bể yếm khí | 3,18x5,38x1,68 = 28,74 |
| 3 | Bể lắng | 3,18x1,58x1,68 = 8,44 |
| 4 | Bể lọc | 3,18x1,58x1,68 = 8,44 |
| 7 | Bể khử trùng | 3,18x1,48x1,68 = 7,91 |
| 8 | Hố ga | 0,7x0,7x1,0 = 0,64 |

d. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải:

* Đối với bụi, khí thải từ hoạt động giao thông.

Trên thực tế cho thấy phương tiện tham gia giao thông chủ yếu là các loại xe máy với lượng khí thải ra rất ít. Đơn vị cần có những quy định chung như tắt máy xe và dắt bộ khi vào cổng để giảm lượng khí phát thải trong khu vực cơ quan thấp nhất đồng thời thể hiện sự nghiêm túc trong đơn vị.

* Khống chế ô nhiễm khí thải và mùi từ khu vực nấu ăn:

- Để giảm thiểu mùi khí thải phát sinh trong quá trình nấu ăn, dự án sẽ đầu tư hệ thống quạt thông gió để giảm thiểu mùi và nhiệt độ trong khu vực nhà ăn.

- Ngoài ra trong quá trình chế biến thực phẩm phát sinh mùi nên Cơ sở sẽ áp dụng các phương án thông thoáng nhà bếp ngay từ khâu quy hoạch và thiết kế, cụ thể:

+ Khu vực bếp ăn được thiết kế có khu sơ chế nguyên liệu thực phẩm, khu chế biến nấu nướng, khu bảo quản thức ăn; kho nguyên liệu thực phẩm, kho lưu trữ bảo quản thực phẩm riêng biệt; khu vực rửa tay và nhà vệ sinh cách biệt.

+ Nơi chế biến thức ăn được thiết kế theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng; có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến; có đủ dụng cụ chia, gắp, chứa đựng thức ăn, dụng cụ ăn uống bảo đảm sạch sẽ, thực hiện chế độ vệ sinh hàng ngày; trang bị găng tay sạch sử dụng một lần khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn; có đủ trang thiết bị phòng chống ruồi, gián, côn trùng và động vật gây bệnh.

+ Khu vực nhà bếp bố trí thùng chứa chất thải, rác thải có nắp đậy; chất thải, rác thải phải được thu gom, xử lý hàng ngày theo quy định; nước thải được thu gom thoát vào trong hệ thống kín, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường.

Thường xuyên dọn dẹp và vệ sinh nhà bếp sạch sẽ, giảm thiểu hơi, mùi phát tán ra ngoài. Các chất thải rắn thường xuyên được thu gom chuyển đi, không để quá lâu tránh sự phân hủy của các chất sinh ra các khí gây ô nhiễm môi trường.

* Khí thải, hơi mùi phát sinh từ các thùng chứa rác, khu vệ sinh, hệ thống xử lý nước thải

+ Thực hiện quy trình thu gom rác thải hợp lý và thường xuyên;

+ Các bể của hệ thống xử lý nước thải có nắp đậy để tránh phát tán mùi.

+ Nạo vét định kỳ các cống thoát nước để đảm bảo nước thải không tù đọng trong các cống thoát nước;

+ Thường xuyên quét dọn, tăng cường công tác vệ sinh chung để giảm thiểu bụi cuốn, luôn luôn giữ sạch cảnh quan môi trường trong toàn khu vực công trình.

+ Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường chung cho cán bộ, chiến sỹ.

+ Trồng cây xanh trong khuôn viên công trình đảm bảo không gian thông thoáng, không khí trong lành. Diện tích trồng cây xanh chiếm khoảng 30% tổng diện tích mặt bằng của dự án. Loại cây xanh được trồng là cây xanh bóng mát, đường kính từ 8 -10cm phối hợp với thảm cỏ.

2.2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải.

a. Tiếng ồn.

Hạn chế sử dụng còi xe và quy định tốc độ xe lưu thông trong khu vực khuôn viên Dự án.

b. Nhiệt độ.

Khu vực nhà bếp sử dụng quạt hút nhằm hạn chế tác động từ nhiệt đến nhân viên làm việc.

2.2.3. Các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án.

a. Phòng ngừa cháy nổ

Để đề phòng cháy nổ, hạn chế thiệt hại về người và nhà cửa, Cơ sở thực hiện các biện pháp sau:

- Mặt bằng thông thoáng, bảo đảm cho xe cứu hoả có thể kéo vòi nước tới tất cả các công trình khi xảy ra sự cố.

- Nhà được thiết kế có cửa thoát hiểm đề phòng khi có sự cố xảy ra.

- Trong khu vực có thể gây cháy, nổ, CBCS không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm, các dụng cụ phát tia lửa điện do ma sát,...

- Trang bị các phương tiện PCCC phù hợp, bao gồm hệ thống nước chữa cháy, bình chữa cháy, cát, bao tải, hệ thống báo cháy, còi báo động, xe đẩy vận chuyển, bảng báo cấm lửa, tiêu lệnh chữa cháy tại các vị trí dễ gây cháy nổ trong Cơ sở.

- Bố trí các dụng cụ chữa cháy ở nơi thuận tiện cho thao tác, không bị che chắn. Bố trí các bảng hiệu ở nơi dễ thấy, dễ đọc.

- Lắp đặt các hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất của Cơ sở.

- Thiết bị PCCC được thẩm định đánh giá chất lượng đúng tiêu chuẩn theo quy định Luật PCCC.

Đôn đốc và giáo dục các CBCS thực hiện các qui định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

b. Phòng chống sự cố từ hệ thống xử lý nước thải:

- Định kỳ theo dõi và kiểm tra hệ thống XLNT và chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống XLNT

- Hóa chất sử dụng đúng chủng loại và đúng tỷ lệ quy định.

- Hệ thống hệ thống xử lý nước thải  phải thường xuyên được duy tu, kịp thời phát hiện những chỗ rò rỉ, hư hại để xử lý kịp thời tránh rò rỉ nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường.

c. Phòng ngừa sự cố tai nạn giao thông

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn giao thông cho CBCS.

- Quy định tốc độ xe ra vào Cơ sở.

## 3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

### 3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Bảng 28. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Cơ sở.

| STT | Hạng mục bảo vệ môi trường | Số lượng/ Diện tích | Kinh phí ( triệu VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống thu gom, thoát nước thải | 1 Hệ thống | 600 |
| 2 | Hệ thống thu gom, thoát nước mưa | 1 Hệ thống |  |
| 3 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20 m3/ngày | 40 m2 | 300 |
| 4 | Hệ thống phòng cháy chữa cháy | Hệ thống | 500 |
| 5 | Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt | 12m2 | 40 |
| 6 | Kho chứa CTR sinh hoạt tái chế | 12 m2 |  |
| 6 | Kho chứa chất thải nguy hại | 12 m2 |  |
| 7 | Thùng chứa chất thải nguy hại từ 60-200 lít/thùng | 06 thùng | 5 |
| 8 | Thùng chứa chất thải sinh hoạt thể tích từ 60-120 lít/thùng | 05 thùng |  |
| 9 | Trồng cây xanh | 6.050m2 | 200 |
|  | Tổng |  | 1.645 |

### 3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

- Giai đoạn triển khai xây dựng dự án: Chủ dự án, Ban quản lý dự án theo dõi, giám sát công nhân tham gia thi công thực hiện các phương án giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Giai đoạn dự án đi vào vận hành: Ban chỉ huy Công an huyện Nam Trực phân công cán bộ chuyên trách theo dõi, giám sát và quản lý các nguồn thải phát sinh và vận hành các hệ thống xử lý chất thải, thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ với Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

Ngoài ra, phối kết hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác thanh kiểm tra môi trường theo quy định của pháp luật.

## 4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án được thực hiện dựa theo các phương pháp sau: Phương pháp thống kê; Phương pháp khảo sát, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng kiểm nghiệm; Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm; Phương pháp điều tra kinh tế - xã hội.

Đây là các phương pháp được sử dụng phổ biến trong và ngoài nước, có mức độ tin cậy cao, đánh giá và nhận dạng chi tiết các nguồn phát thải và mức độ ảnh hưởng của các tác động này đến môi trường, dựa trên cơ sở:

- Các nguồn tài liệu tham khảo về chuyên môn được đánh giá cao của các nhà khoa học đầu ngành, tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức y tế thế giới (WHO)...

- Quá trình điều tra, khảo sát lấy mẫu được thực hiện bởi Cơ sở Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định. Báo cáo sử dụng nguồn số liệu khí tượng thủy văn của niên giám thống kê tỉnh Nam Định trong nhiều năm.

- Các công thức, hệ số tính được tham khảo bởi các tài liệu giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đã được công nhận.

- Báo cáo được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ có chuyên ngành đào tạo phù hợp và có kinh nghiệm.

Hiện tại, các phương án được áp dụng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường nêu trên đều có độ chính xác, tin cậy cao và đang được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Việc áp dụng các phương pháp trên đã giúp đơn vị lập báo cáo đưa ra được những tính toán cụ thể. Mặc dù các kết quả đưa ra có thể còn nhiều thay đổi trong quá trình thực hiện dự án, nhưng đó là các tính toán ban đầu giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về các vấn đề phát sinh khi triển khai dự án. Từ đó chủ dự án đề xuất các phương pháp Bảo vệ môi trường phù hợp, cụ thể nhằm thực hiện mục đích phát triển kinh tế - xã hội bền vững và luôn coi trọng công tác Bảo vệ môi trường.

# Chương V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

## 1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

* Nguồn phát sinh nước thải: nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ, các can phạm bị giam giữ.

* Lưu lượng nước xả thải tối đa: 20 m3/ngày đêm.

* Dòng nước thải: 01 dòng thải.

* Các chất ô nhiễm và giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 14: 2008/BTNMT (cột B); Áp dụng hệ số K= 1,0 (do Dự án là trụ sở cơ quan của lực lượng vũ trang có quy mô sử dụng đất >10.000 m2). Các thông số quan trắc cụ thể như sau:

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 14:2008/BTNMT (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C = Cmax |
| 01 | pH | - | 5,5-9 |
| 02 | BOD5 | mg/l | 50 |
| 03 | Tổng chất rắn lơ lửng | mg/l | 100 |
| 04 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 1000 |
| 05 | Sunfua (tính theo H2S) | mg/l | 1 |
| 06 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 10 |
| 07 | Nitrat | mg/l | 50 |
| 08 | Dầu mỡ động, thực vật | mg/l | 20 |
| 09 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | 10 |
| 10 | Phosphat | mg/l | 10 |
| 11 | Tổng Coliforms | MPN/100ml | 5.000 |

* Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải của dự án:

- Vị trí nơi xả nước thải:

+ Nước thải sau xử lý, theo đường ống dẫn Ф200 xả qua 01 cửa xả phía Tây Bắc của dự án.

+ Tọa độ vị trí xả nước thải: X: 2245436; Y: 0588168 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).

- Phương thức xả thải: Tự chảy

- Chế độ xả thải: Xả thải không liên tục, gián đoạn trong ngày.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: kênh CT20 – kênh tiêu cấp 2 do Công ty TNHH KTCT thuỷ lợi Nam Ninh quản lý

### 2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: Không

## 3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không

# Chương VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CỦA DỰ ÁN

## 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Dự án xây dựng 01trạm xử lý nước thải tập trung công suất xử lý 20m3/ngày. Sau khi hoàn thiện xong giai đoạn xây dựng và lắp đặt thiết bị, Công an tỉnh Nam Định sẽ vận hành thử nghiệm công trình xử lý. Kế hoạch vận hành thử nghiệm Trạm xử lý nước thải tập trung như sau:

## 1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm từ ngày 02/01/2026 đến ngày 02/4/2026. Khi kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm thì công suất của Hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ đạt khoảng 70% công suất.

## 1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

Căn cứ theo Khoản 5, điều 21 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch vận hành Hệ thống xử lý nước thải. Cơ sở sẽ tiến hành lấy mẫu để đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải.

Thời gian dự kiến liên tục trong vòng 3 ngày liên tiếp. Tần suất quan trắc là 1 lần/ngày, cụ thể như sau:

Bảng 29: Thời gian dự kiến lấy mẫu trong giai đoạn vận hành thử nghiệm

| Thời gian lấy mẫu | Nước thải |
| --- | --- |
|  | Trước xử lý | Sau xử lý |
| Ngày 12/02/2026 | 01 mẫu tại bể thu gom đầu vào | 01 mẫu tại hố ga Hệ thống xử lý nước thải tập trung |
| Ngày 13/02/2026 |  | 01 mẫu tại hố ga Hệ thống xử lý nước thải tập trung |
| Ngày 14/02/2026 |  | 01 mẫu tại hố ga Hệ thống xử lý nước thải tập trung |

* Đơn vị thực hiện đo đạc, lấy mẫu phân tích:

Đơn vị dự kiến phối hợp thực hiện: Công ty cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát

Địa chỉ: LK423, Khu đất dịch vụ Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Công ty cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có mã số VIMCERTS 316.

## 2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật

### 2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

Căn cứ vào Điều 111 của Luật Bảo vệ môi trường 2020; Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ nước thải theo quy định tại phụ lục XXVIII của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.

### 2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

Không có.

### 2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án

Không có.

# Chương VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Công an tỉnh Nam Định và Công an huyện Nam Trực cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường gồm:

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường cụ thể như sau:

+ Cam kết xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

+ Cam kết thực hiện thu gom, phân loại xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của cơ sở theo đúng quy định.

- Cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp thu gom chất thải sinh thoạt, trong giai đoạn hoạt động theo đúng quy định, không để xảy ra ô nhiễm môi trường trong khuôn viên của cơ sở và khu vực xung quanh.

- Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp có sự cố rủi ro về môi trường.

PHỤ LỤC BÁO CÁO

# Text boxes

Nước mưa chảy tràn trên mái nhà

D400

Kênh CT20 qua 03 cửa xả phía Bắc của Dự án

PVC D90

Nước mưa chảy tràn trên sân đường

D400

Cống hộp B300, B400 hố ga lắng cặn

Hệ thống xử lý nước thải công suất 20m3/ngày

Xả ra kênh CT20 qua 01 cửa xả phía Tây Bắc của dự án

Nước thải khu vực bếp

Bể tách dầu mỡ

Đường cống D200 và các hố ga ngoài nhà

Nước thải thoát sàn từ các nhà vệ sinh

D 90

Hố ga

Bể tự hoại

3 ngăn

Nước thải từ hệ thống

nhà vệ sinh

Ngăn 1

Điều hòa

Lắng

Phân hủy sinh học

Ngăn 2

Lắng

Phân hủy sinh học

Ngăn 3

Lắng

Nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh

Hệ thống xử lý nước thải công suất 20 m3/ ngày

Song chắn rác

Ghi chú:

Đường nước thải

Đường bùn thải

Đường hoá chất

Nước thải

Bể yếm khí

Bể khử trùng

Hố ga

Bể lắng

Bể gom, điều hòa

Bể lọc

Chlorine

Bùn thải

Xả ra kênh CT20 qua 01 cửa xả

phía Bắc của dự án