# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC CÁC BẢNG	v

DANH MỤC SƠ ĐỒ	v

CHƯƠNG I	1

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ	1

1. Tên chủ cơ sở:	1

2. Tên cơ sở đầu tư	1

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở.	3

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở.	3

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở.	3

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở	6

4.1. Nguyên, phụ liệu, hóa chất sử dụng	6

4.2. Nhu cầu sử dụng nước	7

4.3. Nhu cầu sử dụng điện, nhiên liệu	9

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở	9

5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở.	9

5.2. Danh mục trang thiết bị máy móc của cơ sở.	11

CHƯƠNG II	12

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	12

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	12

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường	15

CHƯƠNG III	16

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	16

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải	16

1.1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa	16

1.2. Hệ thống thu gom, thoát nước thải nhà máy	17

1.3. Xử lý nước thải	18

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	24

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường	27

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại	28

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung	29

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi cơ sở đi vào vận hành	30

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác.	32

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:	33

CHƯƠNG IV	37

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	37

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	37

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải	37

2.1. Nguồn phát sinh khí thải	37

2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa	37

2.3. Dòng khí thải	37

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải.	37

2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải	38

CHƯƠNG V	39

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	39

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải.	39

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải	41

CHƯƠNG VI	42

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	42

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.	42

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	42

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	42

2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật.	43

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm	44

CHƯƠNG VII	46

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ	46

CHƯƠNG VIII	47

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ	47

PHỤ LỤC	48

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| BTNMT | Bộ Tài nguyên Môi trường |
| --- | --- |
| BYT | Bộ Y tế |
| CBCNV | Cán bộ công nhân viên |
| CTNH | Chất thải nguy hại |
| CTR | Chất thải rắn |
| CTRSH | Chất thải rắn sinh hoạt |
| HTXLNT | Hệ thống xử lý nước thải |
| HTXLKT | Hệ thống xử lý khí thải |
| PCCC | Phòng cháy chữa cháy |
| TNHH | Trách nhiệm hữu hạn |
| QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |

# DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Công suất của cơ sở.	3

Bảng 2: Nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng nhà máy	6

Bảng 3: Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất	7

Bảng 4: Nhu cầu sử dụng nước từ tháng 01/2023 đến tháng 9/2023	7

Bảng 5. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở	9

Bảng 6. Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở	10

Bảng 7: Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở	11

Bảng 8. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, thoát nước mưa	17

Bảng 9. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom nước thải	17

Bảng 10: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý công suất 20m3/ngày đêm	23

Bảng 11.Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất	29

Bảng 12. Tổng hợp các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải.	38

Bảng 13: Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ	39

Bảng 14: Tổng hợp kết quả quan trắc khí thải định kỳ	41

Bảng 15. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	42

Bảng 16. Kế hoạch về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải	42

# DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1: Quy trình sản xuất găng tay bóng chày	3

Sơ đồ 2. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa chảy tràn	16

Sơ đồ 3. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải nhà máy	17

Sơ đồ 4: Quy trình công nghệ xử lý nước thải hệ thống xử lý công suất 20m3/ngày đêm	21

Sơ đồ 5. Quy trình xử lý hơi mùi tại khu vực in	25

# CHƯƠNG I

# THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

## 1. Tên chủ cơ sở:

- Chủ cơ sở: Công ty TNHH Công nghiệp Broaden Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 20, đường N3, CCN An Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định (Thuê xưởng của Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ và thương mại Thủy Hòa).

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông LO CHIEN CHUAN;

- Chức vụ: Giám đốc Công ty;

- Điện thoại: 0228 8856 899;

- Mã số thuế: 0601181946

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0601181946 đăng ký lần đầu ngày 26/07/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 17/05/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 8706116943 chứng nhận lần đầu ngày 17/7/2019, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 19/12/2019, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 24/5/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp.

## 2. Tên cơ sở đầu tư

2.1. Tên cơ sở:

“Sản xuất dụng cụ, phụ kiện thể thao”

2.2. Địa điểm cơ sở:

Cơ sở có diện tích là 7.233 m2 (Công ty thuê xưởng của Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ và thương mại Thủy Hòa). Cơ sở có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp đất CCN An Xá;

+ Phía Đông giáp Công ty CP xây dựng An Duy và Công ty TNHH may Việt Hàn;

+ Phía Nam giáp đường N3 của CCN An Xá;

+ Phía Tây giáp Công ty TNHH Thương mại Hòa Bình.

* Thông tin chung về quá trình hoạt động của cơ sở:

Công ty TNHH Công nghiệp BROADEN Việt Nam được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0601181946 đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 07 năm 2019, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 17/5/2021 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định cấp với ngành nghề sản xuất găng tay bóng chày, các loại bóng và các dụng cụ thể thao khác; sản xuất bóng bơm hơi; sản xuất phụ kiện liên quan đến thể thao bằng chất liệu nhựa.

Năm 2019, Công ty TNHH Công nghiệp BROADEN Việt Nam đã triển khai dự án: “Sản xuất dụng cụ, phụ kiện thể thao” tại lô số 20 đường N3, CCN An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định trên diện tích 7.233m2 (thuê lại nhà xưởng của Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ và Thương mại Thủy Hòa). Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 8706116943 chứng nhận lần đầu ngày 17/7/2019, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 24/5/2021. Dự án đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 công suất thiết kế khoảng 975 tấn sản phẩm/năm, trong đó găng tay bóng chày là 225 tấn sản phẩm/năm và bóng thể thao 750 tấn sản phẩm/năm, lực lượng lao động tối đa là 150 người.

Từ cuối năm 2019, đại dịch Covid-19 xuất hiện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường cung - ứng trên toàn thế giới; do đó công suất hoạt động của nhà máy từ quý II năm 2020 đến nay tối đa chỉ đạt 165 tấn sản phẩm/năm. Tuy nhiên số lượng cán bộ công nhân viên hiện nay của nhà máy là 220 người, dự kiến khi hoạt động tối đa là 250 người. Số lượng CBCNV tăng lên do nguyên liệu làm bóng trước đây sử dụng da PU, da PVC, còn hiện tại sử dụng cả da bò nên cần thêm công nhân có tay nghề kỹ thuật cao hơn.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 39 và điểm c khoản 3 điều 41 Luật bảo vệ môi trường năm 2020, cơ sở “Sản xuất dụng cụ, phụ kiện thể thao” thuộc đối tượng phải tiến hành lập giấy phép môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh Nam Định cấp giấy phép môi trường theo cấu trúc của phụ lục số X Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.

2.3. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép liên quan đến môi trường

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng:

+ Ngày 27/5/2019, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp Thành phố Nam Định xác nhận Mặt bằng tổng thể của Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ và Thương mại Thủy Hòa (tỷ lệ 1/500).

+ Văn bản số 19/TTPT-TH ngày 03/6/2019 của Trung tâm phát triển cụm công nghiệp Thành phố Nam Định xác nhận các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành cho Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ và Thương mại Thủy Hòa.

2.4. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, các giấy phép môi trường (nếu có)

- Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM: Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Sản xuất dụng cụ, phụ kiện thể thao” của Công ty TNHH Công nghiệp Broaden Việt Nam.

2.5. Quy mô của cơ sở:

Quy mô đầu tư của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Loại hình hoạt động của nhà máy thuộc lĩnh vực công nghiệp, tổng vốn đầu tư là 12.118.056.000 đồng, thuộc nhóm C.

## 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở.

### 3.1. Công suất hoạt động của cơ sở.

Bảng 1: Công suất của cơ sở.

| STT | Sản phẩm | Công suất hiện tại (tấn sp/năm) | Công suất tối đa (tấn sp/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Găng tay bóng chày | 50 | 225 |
| 2 | Bóng thể thao | 115 | 750 |
| Tổng | 165 | 975 |

### 3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở.

3.2.1. Quy trình sản xuất găng tay bóng chày:

Sơ đồ 1: Quy trình sản xuất găng tay bóng chày

ghi chú:

* Thuyết minh quy trình:

- Công đoạn cắt, in và ép cao tần: Nguyên liệu sử dụng cho dây chuyền sản xuất găng tay bóng chày là da PU, da TPO hoặc da lợn thành phẩm được đưa vào máy cắt tự động để cắt thành các chi tiết của găng tay bóng chày. Sau khi cắt xong, các chi tiết cần in sẽ được chuyển sang bộ phận in tại xưởng 1. Công nhân của bộ phận in chọn màu mực in theo từng mẫu in, in trước mặt đáy của hình in để đảm bảo vị trí in chuẩn xác, sau đó tẩy rửa mặt bàn in, điều chỉnh film in và căn chỉnh vị trí và màu sắc của mỗi chi tiết cho cân đối. Khi in phải điều chỉnh khung in sao cho mực in xuống đều, không được chỗ dày chỗ mỏng, mặt in phẳng không bị vón cục hoặc lỗ kim. Ngoài công đoạn in thủ công, một số sản phẩm cần ép cao tần. Khi đó công nhân điều khiển máy ép cao tần sẽ làm nóng máy cao tần, điều chỉnh khuôn in song song với bề mặt sản phẩm, điều chỉnh nguồn điện về mức thấp nhất rồi tiến hành ép, các chi tiết in ép xong sẽ lõm xuống so với bề mặt sản phẩm.

- Công đoạn may, khâu: Tiến hành may, khâu để lắp ráp các chi tiết vào với nhau, tạo hình sản phẩm.

- Định hình: Sản phẩm sau khi may xong sẽ chuyển sang tổ định hình để công nhân định hình lại hình dáng phom của găng tay bao gồm: lộn mặt phải sản phẩm sau đó gõ định hình lại bằng máy gõ nhiệt (đối với nguyên liệu là da lợn thì mới cần gõ định hình, còn nguyên liệu bằng TPO thì không cần gõ định hình). Tiếp theo công nhân sẽ nhét lớp ruột găng tay vào trong, chỉnh lại cho cân đối rồi bao viền xung quanh sản phẩm. Tùy thuộc vào mẫu mã của từng sản phẩm, công nhân bao viền sẽ đánh dấu vị trí và đục lỗ trên sản phẩm để luồn dây trang trí. Ruột găng tay được làm bằng vải dệt kim, vải không dệt, da PU. Công ty thuê đơn vị khác để gia công may ruột găng tay.

- Dán mác sản phẩm: Sản phẩm găng tay, sau khi định hình sẽ được công nhân sử dụng keo để dán mác.

- Kiểm tra: Sản phẩm cần được kiểm tra tiêu chuẩn trước khi đóng gói.

- Đóng gói sản phẩm: Các sản phẩm đạt yêu cầu được chuyển sang khâu hoàn thiện sản phẩm và đóng gói theo chỉ định, vận chuyển theo hợp đồng ký kết với khách hàng.

3.2.2. Quy trình sản xuất bóng thể thao

* Thuyết minh quy trình:

* Quy trình sản xuất vỏ bóng:

- Công đoạn cắt: Công nhân sẽ căn cứ theo từng kích thước của sản phẩm cũng như yêu cầu về mẫu mã để chọn khuôn cho phù hợp rồi tiến hành cắt bán thành phẩm.

- Công đoạn in: Nguyên liệu là da bò, da PVC hoặc da PU được trải phẳng trên bàn để tiến hành in.Công nhân của bộ phận in chọn màu mực in theo từng mẫu in, in trước mặt đáy của hình in để đảm bảo vị trí in chuẩn xác, sau đó tẩy rửa mặt bàn in, điều chỉnh film in và căn chỉnh vị trí và màu sắc của mỗi chi tiết cho cân đối. Khi in phải điều chỉnh khung in sao cho mực in xuống đều, không được chỗ dày chỗ mỏng, mặt in phẳng không bị vón cục hoặc lỗ kim.

- Công đoạn may vỏ bóng: Các chi tiết của sản phẩm được may nối với nhau. Kết thúc phần này vỏ bóng cũng sẽ được hoàn thiện.

* Quy trình hoàn thiện quả bóng:

Tại bộ phận thành hình bán thành phẩm được chuyền từ công đoạn này đến công đoạn khác bởi các băng chuyền tự động. Tại đây công nhân sẽ tiến hành nhét ruột bóng (làm bằng cao su, PVC, TPU) được Công ty mua sẵn vào vỏ bóng vừa hoàn thiện, sau đó tiến hành bơm hơi quả bóng trước khi chuyển sang công đoạn đóng gói sản phẩm và lưu kho thành phẩm.

3.3. Sản phẩm của cơ sở

Sản phẩm của cơ sở là găng tay bóng chày và bóng thể thao với công suất hiện tại là 165 tấn sản phẩm/năm; tối đa 975 tấn sản phẩm/năm.

## 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở

### 4.1. Nguyên, phụ liệu, hóa chất sử dụng

Bảng 2: Nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng nhà máy

| STT | Nguyên liệu | ĐVT | Lượng sử dụng/năm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hiện tại | Tối đa |
| I | Nguyên liệu sản xuất găng tay |
| 1 | Da lợn | Kg | 34.914 | 223.057 |
| 2 | Vải dệt kim | Kg | 6.826 | 43.612 |
| 3 | Vải không dệt | Kg | 5.429 | 34.683 |
| 4 | Da PU | Kg | 9.923 | 63.397 |
| 5 | Da TPO | Kg | 28.307 | 180.848 |
| 6 | Chỉ may | Kg | 507 | 3.236 |
| II | Nguyên liệu sản xuất bóng |
| 1 | Chỉ may | Kg | 677 | 4.327 |
| 2 | Da bò | Kg | 8.023 | 51.258 |
| 3 | Da PU | Kg | 23.116 | 147.687 |
| 4 | Da PVC | Kg | 72.866 | 465.533 |
| 5 | Ruột bóng | Kg | 62.239 | 397.634 |
| 6 | Vải dệt thoi | Kg | 1.286 | 8.215 |
| Tổng | Kg | 254.113 | 1.623.488 |

(Nguồn: Công ty TNHH công nghiệp Broaden Việt Nam)

Bảng 3: Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất

| TT | Tên nguyên liệu | ĐVT | Lượng sử dụng/năm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hiện tại | Tối đa |
| I | Hóa chất dùng trong sản xuất |
| 1 | Mực in | Kg | 868 | 5.208 |
| 2 | Dầu bóng | Kg | 40 | 240 |
| 3 | Chất làm cứng | Kg | 18 | 108 |
| 4 | Keo dán mác | Kg | 2.553 | 15.318 |
| 5 | Dung môi Cyclohexanone | Kg | 56 | 336 |
| 6 | Chất khô vừa | Kg | 1.189 | 7.134 |
| 7 | Chất chống dính | Kg | 15 | 90 |
| 8 | Chất tẩy dầu | Kg | 121 | 726 |
| 9 | Chất chậm khô Isophorone (IPHO) | Kg | 1.048 | 6.288 |
| II | Nhiên liệu, vật liệu |  |  |  |
| 1 | Dầu DO | Lít | 500 | 800 |
| 2 | Nhớt bôi trơn cho máy may | lít | 19 | 50 |
| 4 | Than hoạt tính xử lý khí thải | Kg | 140 | 280 |

### 4.2. Nhu cầu sử dụng nước

4.2.1. Nguồn nước cung cấp:

Để phục vụ cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất, Công ty sử dụng nguồn nước sạch được cấp từ Trạm cấp nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định.

4.2.2. Lượng nước sử dụng:

* Giai đoạn hiện tại:

Theo hóa đơn nước sạch từ tháng 01/2023 đến tháng 9/2023 thì nhu cầu sử dụng nước sạch của công ty như sau:

Bảng 4: Nhu cầu sử dụng nước từ tháng 01/2023 đến tháng 9/2023

| Tháng | Lượng nước sử dụng |
| --- | --- |
|  | (m3/tháng) | (m3/ngày) |
| 1/2023 | 275 | 10,6 |
| 2/2023 | 337 | 13 |
| 3/2023 | 355 | 13,7 |
| 4/2023 | 334 | 12,8 |
| 5/2023 | 382 | 14,7 |
| 6/2023 | 325 | 12,5 |
| 7/2023 | 386 | 14,8 |
| 8/2023 | 372 | 14,3 |
| 9/2023 | 259 | 10,0 |

Căn cứ vào hoạt động thực tế tại cơ sở và hóa đơn nước thì nhu cầu sử dụng nước của công ty cao nhất vào tháng 7/2023 là 386 m3/tháng tương đương 14,8 m3/ngày.

Theo đó nhu cầu sử dụng nước vào các hoạt động cụ thể như sau:

- Nước cấp cho sản xuất:

+ Nước cấp cho hoạt động rửa tay của công nhân khi thực hiện việc lau khuôn in: Quá trình làm sạch khuôn in được công nhân dùng giẻ lau có thấm nước tẩy rửa để lau khuôn in, sau khi vệ sinh sạch khuôn in tay công nhân sẽ bám dính mực in do đó công nhân cần vệ sinh tay với lượng nước sử dụng khoảng 0,02m3/ngày.

+ Nước làm mát nhà xưởng: Công ty sử dụng máy bơm, phun nước trực tiếp lên mái nhà xưởng để làm mát với lượng khoảng 3m3/ngày.

- Nước cấp cho sinh hoạt:

Nước cấp cho sinh hoạt được tính bằng tổng nhu cầu sử dụng nước trừ đi lượng nước cấp cho sản xuất. Theo đó lượng nước cấp cho sinh hoạt của Công ty trong ngày là:    14,8 – 0,02 – 3 =  11,78 m3/ngày;

Hiện tại tổng số cán bộ công nhân viên là 220 người. Nhu cầu sử dụng nước của 01 người là: 11,78 m3/ngày  :  220 người = 53,5 lít/người/ngày.

* Giai đoạn công suất tối đa:

- Nước cấp cho sản xuất:

+ Nước cấp cho hoạt động rửa tay của công nhân khi thực hiện việc lau khuôn in: Quá trình làm sạch khuôn in được công nhân dùng giẻ lau có thấm nước tẩy rửa để lau khuôn in, sau khi vệ sinh sạch khuôn in tay công nhân sẽ bám dính mực in do đó công nhân cần vệ sinh tay với lượng nước sử dụng khoảng 0,03m3/ngày.

+ Nước làm mát nhà xưởng: Công ty sử dụng máy bơm, phun nước trực tiếp lên mái nhà xưởng để làm mát với lượng khoảng 3m3/ngày.

- Nước cấp cho sinh hoạt:

Khi nhà máy đi vào hoạt động tối đa công suất, tổng số cán bộ công nhân viên là 250 người. Nhu cầu sử dụng nước của nhà máy là:

250 người x 53,5 lít/người/ngày = 13.375 lít/ngày ≈ 13 m3/ngày.

Bảng 5. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở

| TT | Mục đích sử dụng nước | ĐVT | Nhu cầu sử dụng nước hiện tại | Nhu cầu sử dụng nước tối đa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sử dụng cho sinh hoạt | m3/ngày | 11,78 | 13 |
| 2 | Nước làm mát nhà xưởng | m3/ngày | 3 | 3 |
| 3 | Nước rửa tay của công nhân khi lau khuôn in | m3/ngày | 0,02 | 0,03 |
| Tổng | m3/ngày | 14,8 ≈ 15 | 16,03≈16 |

### 4.3. Nhu cầu sử dụng điện, nhiên liệu

Điện phục vụ của cơ sở được lấy từ điện lưới quốc gia do Công ty Điện lực Nam Định quản lý qua trạm biến áp hạ thế của Công ty. Điện được sử dụng để phục vụ các nhu cầu: Phục vụ cho dây chuyền sản xuất, phục vụ cho nhu cầu của công nhân viên, chiếu sáng xung quanh.

Căn cứ hóa đơn sử dụng điện hàng tháng tại nhà máy, mức tiêu thụ điện năng hiện tại là 32.480 kWh/tháng, dự kiến tối đa là 190.000 kWh/tháng.

# 5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

## 5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở.

Năm 2019, Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ và thương mại Thủy Hòa xây dựng hoàn thiện mặt bằng nhà xưởng sau đó cho Công ty TNHH công nghiệp Broaden Việt Nam thuê toàn bộ mặt bằng để sản xuất. Quy mô các hạng mục công trình của nhà máy trên diện tích 7.233 m2, được bố trí như sau:

Bảng 6. Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở

| STT | Hạng mục công trình | Diện tích xây dựng (m2) | Số tầng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Hạng mục công trình chính |  |  |
| 1 | Xưởng 1(Xưởng sản xuất bóng) | 3.009 | 01 |
| - | Khu vực may bóng | 800 |  |
| - | Khu vực ép cao tần | 239 |  |
| - | Khu vực cắt chặt | 420 |  |
| - | Kho nguyên liệu | 750 |  |
| - | Khu vực in | 800 |  |
| 2 | Xưởng 2(Xưởng sản xuất găng tay bóng chày) | 1.150 | 01 |
| - | Văn Phòng | 170 |  |
| - | Khu vực để nguyên vật liệu | 28 |  |
| - | Khu vực may găng tay | 360 |  |
| - | Khu vực thủ công | 143 |  |
| - | Kho thành phẩm | 345 |  |
| - | Phòng mẫu | 104 |  |
| II | Hạng mục công trình phụ trợ |  |  |
| 1 | Nhà ở chuyên gia | 79 | 01 |
| 2 | Phòng bảo vệ | 7,5 | 01 |
| 3 | Phòng y tế | 7,5 | 01 |
| 4 | Khu cơ điện | 35 | 01 |
| 5 | Kho hóa chất | 25 | 01 |
| 6 | Nhà để xe (02 nhà) | 300 | 01 |
| 7 | Nhà ăn (02 nhà) | 155 | 01 |
| 8 | Nhà vệ sinh (02 khu) | 45 | 01 |
| 9 | Khu vực làm bảng in | 20 | 01 |
| 10 | Khu vực đặt máy bơm cứu hỏa | 10 |  |
| 11 | Trạm biến áp | 10 |  |
| 12 | Sân đường giao thông nội bộ | 2.147 |  |
| III | Công trình bảo vệ môi trường |  |  |
| 1 | Kho chứa chất thải công nghiệp | 45 | 01 |
| 1 | Kho chứa chất thải nguy hại | 20 | 01 |
| 2 | Hệ thống xử lý nước thải công suất 20 m3/ngày đêm | 18 |  |
| 3 | Cây xanh (2%) | 150 |  |
| 4 | Hệ thống thu gom nước thải | 01HT |  |
| 5 | Hệ thống thu gom thoát nước mưa | 01HT |  |
|  | Tổng | 7.233 |  |

# 5.2. Danh mục trang thiết bị máy móc của cơ sở.

Các trang thiết bị máy móc của Công ty được nhập khẩu từ Trung Quốc được bảo dưỡng thường xuyên nên hiện tại vẫn hoạt động tốt.

Bảng 7: Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở

| TT | Tên máy móc, thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Tình trạng | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt tự động | Chiếc | 2 | 85% | Trung Quốc |
| 2 | Máy cắt bán tự động | Chiếc | 10 | 85% |  |
| 3 | Máy ép cao tần | Chiếc | 28 | 90% |  |
| 4 | Máy cắt cao tần | Chiếc | 1 | 85% |  |
| 5 | Máy lên keo | Chiếc | 1 | 90% |  |
| 6 | Máy may | Chiếc | 130 | 95% |  |
| 7 | Máy gõ nhiệt | Chiếc | 1 | 82% |  |
| 8 | Máy định hình găng tay | Chiếc | 5 | 80% |  |
| 9 | Máy định hình bóng | Chiếc | 10 | 80% |  |
| 10 | Máy sấy | Chiếc | 1 | 85% |  |
| 11 | Băng chuyền | Chiếc | 2 | 85% |  |
| 12 | Tủ sấy | Chiếc | 12 | 85% |  |
| 13 | Máy đánh bóng da | Chiếc | 2 | 80% |  |
| 14 | Máy xì hơi bóng | Chiếc | 3 | 88% |  |
| 15 | Máy dò kim loại | Chiếc | 4 | 85% |  |
| 16 | Máy nén khí | Chiếc | 3 | 85% |  |
| 17 | Khuôn in | Chiếc | 150 | 85% |  |

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Broaden Việt Nam)

# CHƯƠNG II

# SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## 2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Cơ sở “Sản xuất dụng cụ, phụ kiện thể thao” của Công ty TNHH Công nghiệp Broaden Việt Nam được triển khai tại Cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Nam Định và của địa phương bao gồm:

- Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Cụ thể đối với định hướng phát triển công nghiệp ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghiệp có thị trường tương đối ổn định, hiệu quả cao, các ngành công nghiệp có thế mạnh về nguồn nguyên liệu, lao động; tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi mới trang thiết bị công nghệ hiện đại, thiết bị đồng bộ; khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư.

- Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng năm 2030. Cụ thể phát triển theo hướng sản xuất các sản phẩm cao cấp, sản phẩm phục vụ cho xuất khẩu có hàm lượng công nghệ và đạt các tiêu chuẩn về môi trường.

- Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 17/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng CCN An Xá, thành phố Nam Định.

- Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, trong đó ưu tiên phát triển cụm công nghiệp trên cơ sở phát triển của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương, làng nghề; sử dụng đất hiệu quả, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển công nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 544/QĐ-STNMT ngày 14/5/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng cụm công nghiệp An Xá (2 giai đoạn).

- Giấy xác nhận số 1598/XN-STNMT ngày 29/8/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc đã thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Xây dựng cụm công nghiệp An Xá tổng thể (2 giai đoạn)” của Trung tâm phát triển CCN thành phố Nam Định.

* Về hạ tầng CCN An Xá:

CCN An Xá nằm ở phía Tây Nam thành phố Nam Định với tổng diện tích quy hoạch là 947.907 m2, trong đó giai đoạn 1 là 518.797 m2 đã đi vào hoạt động từ năm 2007 và giai đoạn 2 là 429.110 m2 đã đi vào hoạt động từ năm 2012. CCN An Xá đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ĐTM dự án: “Xây dựng Cụm công nghiệp An Xá tổng thể (2 giai đoạn)” tại quyết định số 544/QĐ - STNMT ngày 14/5/2012. Quy hoạch ngành nghề trong CCN An Xá bao gồm: Sản xuất, gia công chế tạo cơ khí; Công nghiệp điện tử - đồ gia dụng; Công nghiệp gỗ giấy; Chế biến nông nghiệp, thực phẩm và nước giải khát; sản xuất bao bì; Vật liệu xây dựng; Công nghiệp dệt – may mặc. Đến ngày 29/8/2014, CCN An Xá được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án: “Xây dụng Cụm công nghiệp An Xá tổng thể (2 giai đoạn)” tại giấy xác nhận số 1598/XN-STNMT.

Hiện nay có 70 doanh nghiệp được cấp phép đầu tư tại cụm công nghiệp An Xá, trong đó:

- 60 doanh nghiệp được cấp phép đã đầu tư xây dựng và đi vào sản xuất.

- 02 doanh nghiệp chưa sản xuất: Công ty cổ phần Thắng Lợi (nhận chuyển nhượng của công ty CPXD 504-Vinaconex, đang xây dựng); Công ty TNHH nông sản Duy Phát.

- 08 doanh nghiệp dừng sản xuất, trong đó:

+ 02 dừng hoạt động: Công ty CP Nhật Phương; Công ty TNHH Tuệ & Tâm.

+ 04 dừng hoạt động và cho thuê nhà xưởng: Công ty TNHH Inox Hương Hà; Công ty TNHH Mai Điểm; Công ty TNHH Minh Kết; Công ty TNHH rượu hoa quả Trung Kiên.

+ 02 dừng hoạt động và chuyển nhượng: HTX cơ khí hoá chất và DVTN Toàn Thắng; Công ty TNHH Nhâm Hồ.

- Về hệ thống đường giao thông nội bộ:

Đã xây dựng đồng bộ hệ thống cấp, thoát nước, điện của các tuyến đường N1, N2, N3, D2, D4, D5.

Các tuyến đường D1, D3 (giai đoạn 1) đã được điều chỉnh thành đất công nghiệp theo Quyết định phê duyệt số 1788/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh Nam Định.

Hệ thống giao thông nội bộ được thiết kế khoa học, đảm bảo giao thông thuận lợi, thông suốt trong toàn CCN và kết nối với quốc lộ 10. Mặt đường trải nhựa, toàn bộ các giao thông nội bộ đều được trang bị hệ thống chiếu sáng bằng đèn cao áp.

- Hệ thống điện và nước sạch: Đã được xây dựng hoàn thiện phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của CCN.

- Hệ thống thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế và xây dựng tự chảy hoàn toàn và là hệ thống thoát nước riêng độc lập với hệ thống thoát nước thải.

Hệ thống thoát nước mưa xây dựng dọc theo các tuyến đường của CCN để thu gom nước mưa chảy tràn của đường giao thông và nước mưa từ trong các Công ty sẽ được xả ra. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa là hệ thống cống tròn BTCT D600-1000, được bố trí dọc hai hai bên vỉa hè các tuyến đường trong CCN.

- Biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải thông thường và CTNH:

+ Hệ thống thu gom, xử lý nước thải:

Hệ thống thu gom nước thải được thiết kế và xây dựng theo chế độ tự chảy, hướng chảy. CCN đã xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung có công suất 3.000 m3/ngày. Toàn bộ nước thải phát sinh của các cơ sở trong CCN được thu gom theo đường cống D250-500 về trạm xử lý nước thải tập trung của CCN công suất 3.000 m3/ngày đêm để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (A) trước khi thải vào kênh T3-11A sau đó chảy ra sông Vĩnh Giang.

Hệ thống đường cống thu gom nước thải có kết cấu BTCT và được xây dựng dọc theo tuyến đường giao thông. Độ dốc đường ống: 0,1‰ – 0,03‰.

Quý IV/2017, Trung tâm phát triển CCN thành phố Nam Định đã tiến hành lắp đặt trạm quan trắc online để kiểm tra các thông số pH, COD, nhiệt độ, chất rắn lơ lửng. Hiện tại, trạm xử lý nước thải của Cụm đang đang tiếp nhận khoảng 2.500 ÷ 2.800 m3/ngày.

Với lượng nước thải của Công ty (chỉ là nước thải sinh hoạt) với lượng phát sinh khoảng 20m3/ngày (tính tối đa) và được xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B), thì trạm xử lý nước thải tập trung của CCN đang hoàn toàn đáp ứng tiếp nhận được lượng nước thải của Công ty.

+ Rác thải sinh hoạt: Toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh tại CCN được Công ty CP Môi trường Nam Định đến thu gom và đưa đi xử lý theo đúng quy định.

+ Rác thải công nghiệp và CTNH: Các Công ty thuê các đơn vị có đủ chức năng đến thu gom và đưa đi xử lý theo đúng quy định.

100% các doanh nghiệp trong CCN An Xá đã được phê duyệt hoặc xác nhận hồ sơ môi trường.

- Hệ thống cây xanh: Hệ thống cây xanh được trồng xung quanh hàng rào và dọc các tuyến đường giao thông trong CCN, với tỷ lệ cây xanh tại CCN khoảng 15%. Ngoài ra, các cơ sở hoạt động trong CCN cũng tích cực trồng cây xanh trong khuôn viên cơ sở.

Nguồn: Hồ sơ quản lý môi trường CCN An Xá

## 2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường

Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của Cơ sở được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi thải vào môi trường tiếp nhận là cống thu gom nước thải của Cụm công nghiệp An Xá qua 01 cửa xả nằm trên đường N3 (phía Đông Nam nhà máy). Công ty TNHH Công nghiệp Broaden Việt Nam đã hợp đồng với Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp thành phố Nam Định để sử dụng dịch vụ xử lý nước thải tại CCN An Xá theo hợp đồng số: 69/HĐ-XLNT ngày 01/7/2019 nhằm xử lý nước thải đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, trước khi thải ra môi trường ngoài (sông Vĩnh Giang).

CCN An Xá hiện nay đã có trạm xử lý nước thải tập trung công suất 3.000 m3/ngày.đêm, do vậy Trung tâm Phát triển CCN thành phố Nam Định yêu cầu các cơ sở hoạt động trong CCN phải xử lý nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động đạt quy chuẩn cột B trước khi thải ra cống thoát nước chung của CCN.

Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Công nghiệp Broaden Việt Nam chảy vào hệ thống cống thu gom nước thải của CCN sẽ làm tăng tốc độ dòng chảy cục bộ, ảnh hưởng đến sự điều tiết của dòng chảy. Tuy nhiên lưu lượng nước thải phát sinh tại thời điểm Công ty đi vào hoạt động ổn định khoảng 15 m3/ngày.đêm, tương đương 0,0002 m3/giây, hầu như không gây ảnh hưởng tới việc thu gom (theo tuyến đường N3) cũng như khả năng tiếp nhận của hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN.

# CHƯƠNG III

# KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

## 1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

Hiện tại nhà máy đã hoàn thiện hệ thống thu gom nước mưa, nước thải cho toàn bộ nhà máy, cụ thể như sau:

### 1.1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa

- Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ và thương mại Thủy Hòa đã xây dựng hệ thống thu gom nước mưa tách riêng với hệ thống thu gom nước thải.

Nước mưa trên mái của các tòa nhà được thu gom theo đường ống nhựa D90 cùng nước mưa chảy tràn trên sân đường nội bộ chảy xuống hệ thống cống B300. Nước sau khi được lắng cặn qua các hố ga sẽ chảy vào cống thoát nước mưa của CCN An Xá tại 02 cửa xả phía Nam trên đường N3. Tọa độ vị trí điểm xả nước mưa như sau: CX1: X(m)= 2256789; Y(m)= 566879; CX2: X(m)= 2256789; Y(m)=566911; (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’,múi chiếu 30)

Đường cống thu gom và thoát nước mưa là cống hộp BTCT B300 được xây dựng xung quanh các tòa nhà và chạy dọc đường giao thông nội bộ, độ dốc là 2%. Tổng số 10 hố ga có thể tích 0,25m3/hố. Hố ga được xây gạch đặc, láng vữa xi măng M100 dày 200mm, nắp đậy bằng tấm đan bê tông.

Hiện tại, hệ thống thoát nước mưa đều đảm bảo thoát tốt ngay cả khi mưa to kéo dài nhiều giờ liền.

Sơ đồ 2. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa chảy tràn

Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và thoát nước mưa được tổng hợp bảng sau:

Bảng 8. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, thoát nước mưa

| TT | Tên hạng mục | Thông số kỹ thuật | Số lượng | Thể tích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hố ga lắng cặn | D×R×H = (0,5×0,5×1)m | 10 | 0,25m3/hố |
| 2 | Cống hộp B300 | Dài 370m, độ dốc 2% |
| 3 | Đường ống PVC D90 | Dài 164m |
| 4 | Cửa xả | 02 cửa xả phía Nam Nhà máy trên đường N3 |

### 1.2. Hệ thống thu gom, thoát nước thải nhà máy

Sơ đồ 3. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải nhà máy

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở được thu gom xử lý sơ bộ qua hệ thống các bể tự hoại 3 ngăn trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20 m3/ngày.đêm để xử lý. Các bể tự hoại xử lý sơ bộ này bao gồm: Khu nhà ở chuyên gia: 01 bể tự hoại thể tích 9m3; khu nhà vệ sinh công nhân phía Tây Bắc: 01 bể tự hoại có thể tích 30m3; khu nhà vệ sinh công nhân phía Đông Nam: 01 bể tự hoại có thể tích 9m3.

Bảng 9. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom nước thải

| TT | Tên công trình | Số lượng | Kích thước làm việc | Thể tích chứa (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hố ga lắng cặn | 05 | (0,8x0,8x1) m | 0,64 |
| 2 | Đường ống D200 thu gom nước thải | Chiều dài 150m |
| 3 | Đường ống D200 thu gom nước thải sau xử lý ra Cống thoát nước thải trên đường N3-CCN An Xá phía Đông Nam dự án | Chiều dài 5m |
| 4 | Cửa xả | 01 |

Điểm xả nước thải sau xử lý: Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) chảy qua 01 cửa xả ra Cống thoát nước thải trên đường N3-CCN An Xá phía Đông Nam dự án.

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X: 2256815,6 ; Y: 566925,9 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’; múi chiếu 30).

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Cống thoát nước thải trên đường N3-CCN An Xá phía Đông Nam dự án.

Sơ đồ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải được đóng kèm phụ lục của báo cáo.

### 1.3. Xử lý nước thải

* Tính toán lượng nước thải phát sinh của nhà máy

Hoạt động của nhà máy phát sinh nước thải sinh hoạt; nước thải từ vệ sinh tay của công nhân khi thực hiện lau khuôn in; đối với hoạt động nước làm mát nhà xưởng không phát sinh nước thải.

- Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ công nhân viên Công ty. Công ty không nấu ăn mà đặt mua suất ăn của Doanh nghiệp tư nhân chế biến thực phẩm và nấu ăn Nam Việt, do đó không phát sinh nước thải từ quá trình nấu ăn.

Theo Điều 39, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải thì khối lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của cơ sở tại mục 4.2, chương 1, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tương ứng hiện tại là 11,78 m3/ngày.đêm, khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định tương ứng là 13 m3/ngày.đêm.

* Xử lý đối với nước thải từ nhà vệ sinh:

Hình 1. Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn dựa trên hoạt động của các vi sinh vật phân hủy yếm khí: Nước thải sinh hoạt theo đường ống D110 về bể tự hoại 3 ngăn. Bể tự hoại 3 ngăn là công trình làm đồng thời các chức năng: Lắng và phân hủy cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại 3 ngăn dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí sẽ bị phân hủy, một phần tạo các chất khí và một phần tạo ra các chất vô cơ hòa tan. Nước thải khi qua ngăn lắng 1 sẽ tiếp tục qua ngăn lắng 2 và 3. Nước thải sau khi xử lý trong bể tự hoại 3 ngăn sẽ chảy theo đường ống D200 và hệ thống hố ga về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm.

Ngoài ra, Công ty thực hiện các biện pháp bổ sung sau:

Định kỳ kiểm tra việc vệ sinh, nạo vét bùn cặn trong hệ thống bể tự hoại 3 ngăn.

Định kỳ (3 – 6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại 3 ngăn để nâng cao hiệu quả làm sạch công trình.

Định kỳ 1 lần/năm thuê đơn vị chức năng đến hút bể tự hoại 3 ngăn.

- Nước thải sản xuất: Nước cấp cho hoạt động rửa tay của công nhân khi thực hiện việc lau khuôn in: Quá trình làm sạch khuôn in được công nhân dùng giẻ lau có thấm nước tẩy rửa để lau khuôn in, sau khi vệ sinh sạch khuôn in tay công nhân sẽ bám dính mực in do đó công nhân cần vệ sinh tay với lượng nước thải phát sinh trong giai đoạn hiện tại khoảng 0,02m3/ngày, trong giai đoạn hoạt động tối đa khoảng 0,03 m3/ngày. Tuy nhiên lượng nước này sẽ được thu gom đưa về 01 thùng chứa có thể tích 180 lít/thùng lưu giữ trong kho chứa CTNH.

* Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20 m3/ngày đêm.

Theo báo cáo ĐTM được phê duyệt hệ thống xử lý nước thải của nhà máy theo công nghệ vi sinh kết hợp màng MBR, tuy nhiên khi đi vào hoạt động chất lượng nước thải đầu ra không ổn định, kết quả phân tích nước thải ngày 21/7/2023 có 4/7 thông số bị vượt QCVN 40:2011/BTNMT cột B như Coliform vượt 1,92 lần, COD vượt 1,53 lần, BOD5 vượt 1,6 lần, tổng chất rắn lơ lửng vượt 2,1 lần.

Do vậy tháng 7/2023, Công ty đã tiến hành cải tạo hệ thống xử lý nước thải thay bằng công nghệ xử lý SBR (xử lý theo mẻ) để đạt hiệu quả xử lý cũng như thuận tiện trong vận hành.

Trong quá trình cải tạo hệ thống XLNT, để giảm thiểu tối đa lượng nước thải không đạt QCCP ra ngoài cống thoát nước của CCN, Công ty đã thực hiện các biện pháp sau:

+ Khuyến khích CBCNV hạn chế sử dụng nước tại nhà máy;

+ Các công đoạn kết nối giữa các bể xử lý với nhau được thực hiện vào ngày nghỉ.

Sau khi cải tạo xong hệ thống XLNT, Công ty đã thuê đơn vị có chức năng đến lấy mẫu nước thải sau xử lý, kết quả các thông số đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B. (kết quả phân tích mẫu thể hiện cụ thể tại Bảng 13 của báo cáo)

Phương án cải tạo hệ thống xử lý nước thải như sau:

| Hạng mục, thiết bị cải tạo | HTXLNT công nghệ cũ: công nghệ xử lý vi sinh kết hợp màng MBR | HTXLNT công nghệ mới: công nghệ xử lý theo mẻ SBR |
| --- | --- | --- |
| Bơm nước thải đầu vào bị tắc | Do vận hành màng MBR không ổn định, màng bị tắc, bơm không hút nước ra được | Tiến hành tách rác thô để bảo vệ bơm tránh kẹt rác |
| Máy thổi khí | Máy thổi khí bị hỏng | + Làm lại đầu máy thổi khí; + Thay gioăng phớt đầu dầu; + Thay bạc đạn, bi đầu máy thổi khí + Thay dầu máy. |
| Bể điều hòa | Không bố trí | Lắp đặt bổ sung thêm bể điều hòa có thể tích 5m3 |
| 02 bể xử lý | 02 bể Anoxic và Aerotank bị gỉ, thể tích bể bé | + Nâng chiều cao bể Anoxic từ 3,1m lên 3,5m để tạo thành bể SBR1; + Nâng chiều cao bể Aerotank từ 2,6m lên 3,6m để tạo thành bể SBR2; + Đánh gỉ, sơn chống gỉ 02 bể. |
| Bể khử trùng | Không bố trí | Lắp đặt bổ sung thêm bể khử trùng có thể tích 0,3m3 |

Quy trình công nghệ xử lý nước thải SBR như sau:

Sơ đồ 4: Quy trình công nghệ xử lý nước thải hệ thống xử lý công suất 20m3/ngày đêm

Thuyết minh quy trình:

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu nhà ở chuyên gia và 02 khu nhà vệ sinh công nhân sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn dẫn qua song chắn rác loại bỏ rác thô để dẫn về hố gom. Nước thải từ hố gom sau đó được bơm về bể điều hòa.

- 	Bể điều hòa: có chức năng điều hòa lưu lượng, thành phần, tính chất và nhiệt độ nước thải nhằm tránh tình trạng quá tải giờ cao điểm, đồng thời giúp hệ thống xử lý hoạt động ổn định. Tại bể điều hòa được bố trí lắp đặt hệ thống phân phối khí, mục đích để khuấy trộn dòng nước thải giữa nước cũ và nước mới, tạo môi trường thuận lợi cho quá trình xử lý tiếp theo.

- Bể SBR: Nước thải từ bể điều hòa được bơm vào ngăn phân phối của hệ thống bể sinh học hiếu khí dạng mẻ SBR. Tại đây nước thải được phân phối đều vào 02 bể sinh học dạng mẻ là SBR 1 và SBR 2.

Hệ thống được thiết kế 2 bể SBR thông nhau, trong đó:

+ Mỗi ngày xử lý 2 mẻ (do nước thải phát sinh của Công ty ít nên chia mẻ để tăng hiệu quả xử lý)

+ Mỗi mẻ xử lý 10m3 nước thải trong 6-8 giờ (8 giờ/mẻ)

Tại mẻ đầu tiên của hệ thống, nước thải từ bể điều hòa sẽ được nạp vào bể SBR với lưu lượng ổn định là 5-10 m3/giờ. Thời gian nạp nước là 1-2 giờ và tổng thời gian phản ứng cho 01 mẻ xử lý là 6-8 giờ. Sau khi nạp đầy bể SBR bắt đầu tính thời gian xử lý, hết thời gian xử lý đến thời gian lắng nước trong được bơm cưỡng bức sang bể khử trùng, bùn vi sinh được lắng xuống đáy bể SBR 1. Khi bơm hết nước đến mức phao cài đặt thì chuyển tiếp chu trình tiếp theo được lập lại.

Cụm bể SBR:  Là một dạng nâng cấp của hệ thống bùn hoạt tính cổ điển, các quá trình xử lý như làm đầy – phản ứng, phản ứng, lắng và tháo nước ra được thực hiện trong cùng một bể theo khoảng thời gian nhất định được cài đặt sẵn cho mỗi quá trình. Tại bể này sẽ diễn ra 03 quá trình:

+ Nạp nước đầu vào;

+ Khuấy trộn (tạo môi trường thiếu khí)

+ Sục khí (tạo môi trường hiếu khí)

Ở pha này, nước thải được đưa vào bể đã có sẵn một lượng vi sinh vật nhất định. Quá trình phân hủy ban đầu chất hữu cơ diễn ra khi vi sinh vật tiếp xúc với nước thải diễn ra cùng sự khuấy trộn nước thải. Đồng thời quá trình tạo môi trường thiếu khí cũng diễn ra trong quá trình này. Ngoài ra, giai đoạn này cũng có chức năng kích hoạt sự phát triển của vi khuẩn tạo bông và ức sự phát triển của vi khuẩn sợi, làm tăng khả năng lắng của bùn hoạt tính trong bể SBR.

Sau giai đoạn khuấy trộn là giai đoạn sục khí để bắt đầu quá trình xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ.

Tại pha lắng, quá trình khuấy và sục khí được chấm dứt nhằm tạo môi trường lắng. Chất lỏng và bùn được tách pha.

Pha lắng tiếp nối pha phản ứng nhằm tách vi sinh vật ra khỏi nước thải đã xử lý.

Sau thời gian lắng, phần nước trong phía trên trong bể SBR sẽ được dẫn sang bể khử trùng.

- Bể khử trùng: Định kỳ 2 lần/tuần sẽ bổ sung châm hóa chất cloramin B vào bể để tiến hành khử trùng cho nước thải. Mục đích tiêu diệt nhanh chóng toàn bộ các vi sinh vật, vi khuẩn gây bệnh có trong nước thải trước khi thải ra ngoài. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) sẽ chảy ra hố ga cuối cùng trước khi thải ra cống thoát nước thải của CCN An Xá phía Đông Nam nhà máy qua 01 cửa xả.

Chi tiết thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải gồm:

Bảng 10: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý công suất 20m3/ngày đêm

| TT | Tên bể xử lý | Thông số kỹ thuật bể | Cos đáy bể (so với sân đường nội bộ) | Thiết bị cho từng bể |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hố gom | Số lượng: 02, thể tích: 0,35m3/hố Vật liệu: BTCT. Kích thước: DxRxH=(0,7x0,5x1,0)m | (-0,6m; +0,4m) | 02 Bơm nước thải với công suất 1/2HP-220V/máy |
| 2 | Bể điều hòa | Số lượng: 01, thể tích: 5m3 Vật liệu: nhựa PVC, hình trụ đứng. Kích thước: DxH= (1,8x1,88)m | +1,88m | 02 Bơm điều hòa với công suất 1/2HP-220V |
| 3 | Bể SBR 1 | Số lượng: 01, thể tích: 11 m3 Vật liệu: thép CT3, hình trụ đứng. Kích thước: DxH= (2x3,5)m | +3,5m | 01 Máy thổi khí với công suất 2HP-380V/máy; 01 hệ thống đĩa phân khối khí SSI-270 |
| 4 | Bể SBR 2 | Số lượng: 01, thể tích: 11m3 Vật liệu: thép CT3, hình trụ đứng. Kích thước: DxH= (2x3,6)m | +3,6m | 01 Máy thổi khí với công suất 2HP-380V/máy; 01 hệ thống đĩa phân khối khí SSI-270 01 máy bơm tuần hoàn công suất 1/2HP-380V; |
| 5 | Bể khử trùng | Số lượng: 01, thể tích: 0,3m3 Vật liệu: nhựa PVC, hình trụ đứng. Kích thước: DxH= (0,7x0,8)m | +0,7m |  |

Hóa chất cho xử lý nước thải:

| STT | Tên hóa chất | Đơn vị tính | Định mức sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hiện tại | Tối đa |
| 1 | Soda | Kg/ngày | 1,0 | 1,2 |
| 2 | Methanol | Lít/ngày | 1,0 | 1,2 |
| 3 | Clorin | Kg/ngày | 0,2 | 0,4 |

## 2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

Các nguồn phát sinh bụi, khí thải của cơ sở bao gồm:

- Từ hoạt động sản xuất:

+ Bụi phát sinh tại công đoạn cắt, may các sản phẩm từ da, vải. Thành phần: Bụi vải, bụi da...

+ Hơi mùi khí thải hữu cơ phát sinh từ khu vực pha mực in, khu vực in.

- Khí thải, bụi từ hoạt động giao thông: Hoạt động của các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu và đi lại của CBCNV sẽ là nguồn phát sinh bụi, khí thải. Thành phần khí thải gồm: khí SO2, NOx, CO, CO2, VOC và bụi.

- Từ khu vực xử lý nước thải, chất thải: Thành phần hơi mùi, NH3, H2S,…

Các công trình biện pháp xử lý bụi, khí thải của cơ sở như sau:

a. Biện pháp giảm thiểu bụi từ xưởng sản xuất.

* Biện pháp giảm thiểu chung:

- Tăng cường thông thoáng nhà xưởng bằng các mái đối lưu tự nhiên, giảm nồng độ bụi tại khu vực sản xuất.

- Nền nhà xưởng được đổ bê tông để hạn chế bụi phát tán từ nền nhà xưởng trong khu vực sản xuất.

- Bố trí công nhân thay phiên vệ sinh quét dọn nhà xưởng để đảm bảo không khí làm việc luôn sạch sẽ, thoáng mát.

- Lắp đặt hệ thống quạt hút gió, cụ thể như sau:

Thông số kỹ thuật của quạt hút gió:

+ Số lượng: 19 quạt hút gió công nghiệp cho xưởng 1; 15 quạt hút gió công nghiệp cho xưởng 2.

+ Kích thước: 1.380x 1.380 x 400mm

+ Công suất: 750W/quạt

+ Điện áp: 380V

Sử dụng hệ thống quạt hút gió công nghiệp có công suất lớn tại xưởng sản xuất. Quạt hút gió có công dụng thông gió, giảm nhiệt, trao đổi không khí và mang lại không khí trong lành cho khu vực làm việc, bảo vệ sức khỏe con người. Quạt hút gió được lắp đặt có tấm lưới và khung bằng thép bảo vệ, không khí từ xưởng qua quạt hút, bụi có kích thước lớn sẽ được giữ lại tại tấm lưới. Định kỳ 6 tháng/lần kiểm tra và làm sạch bụi bám trên bề mặt tấm lưới để quạt hút gió hoạt động với hiệu quả cao.

* Biện pháp giảm thiểu hơi mùi hữu cơ trong quá trình sản xuất:

Toàn bộ quá trình pha mực in; quá trình in đều được thực hiện tại 01 khu vực trong xưởng sản xuất số 1. Công ty đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý hơi mùi, khí thải chung cho 02 khu vực này.

+ Đối với hơi mùi khí thải phát sinh từ khu vực in:

Sơ đồ 5. Quy trình xử lý hơi mùi tại khu vực in

Trên mỗi bàn in lắp đặt 01 máng chụp hút có kích thước DxR=(24x1,2)m, phía trên máng chụp hút có 24 lỗ hút khí, đảm bảo khi in hơi mực in được hút ngay không để phát tán ra môi trường xung quanh xưởng sản xuất. 10 dãy bàn in lắp đặt 10 máng chụp hút, với 6 quạt hút công suất 5,5kw/quạt theo đường ống Ø600 dẫn về HTXLKT để xử lý trước khi thoát ra ngoài môi trường.

+ Đối với hơi mùi khí thải phát sinh từ khu vực pha mực in.

Sơ đồ 6. Quy trình xử lý hơi mùi tại khu vực pha mực in

Hơi mùi phát sinh từ khu vực pha mực in được lắp đặt 01 máng chụp hút có kích thước DxR=(2,4x1)m, phía trên máng chụp hút bố trí ống nhựa PVC Ø120 thu gom dẫn về HTXLKT nhờ 02 quạt hút có công suất 5,5kw/quạt để xử lý trước khi thoát ra ngoài môi trường.

+ Hệ thống xử lý khí thải: bố trí 01 tháp hấp phụ hơi khí độc có kích thước DxRxH=(2x1,2x1,2)m; tháp có chứa lớp than hoạt tính với khối lượng khoảng 70kg. Đặc điểm và công dụng của than hoạt tính như sau: Than hoạt tính là một chất gồm chủ yếu là nguyên tố carbon ở dạng vô định hình, một phần nữa ở dạng tinh thể vụn grafit. Than hoạt tính có diện tích bề mặt riêng ngoài rất lớn từ 500 đến 2.500m2/gam, do vậy mà nó là một chất lý tưởng dùng để lọc hút nhiều loại dung môi hữu cơ. Như vậy hơi mùi hữu cơ sau khi qua các lớp than hoạt tính phần lớn bị giữ lại trên bề mặt, không khí sạch sau khi xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ sẽ được thoát ra ngoài môi trường qua ống thoát khí có đường kính Ф 600mm, cao 1m so với mái nhà xưởng.

Lỗ kỹ thuật lấy mẫu khí có đường kính 100mm, đặt trên thân ống thoát khí. Vị trí đặt lỗ kỹ thuật lấy mẫu khí được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số: 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tần suất thay than hoạt tính mới phụ thuộc vào thời gian vận hành của hệ thống xử lý khí thải để có chế độ thay thế phù hợp làm tăng khả năng hấp phụ hơi mùi dung môi hữu cơ. Định kỳ 6 tháng/lần Công ty tiến hành thay thế lớp than hoạt tính mới để tăng khả năng hấp phụ hơi mùi dung môi hữu cơ.

b. Giảm thiểu bụi từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu và sản phẩm.

- Đường nội bộ đều được đổ bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Phun nước làm ẩm bề mặt sân đường vào những ngày nắng nóng, khô hanh.

- Xây dựng chế độ vận hành xe, các phương tiện giao thông ra vào hợp lý. Xe khi vào đến Công ty phải chạy chậm với tốc độ cho phép, trong thời gian bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm không được nổ máy.

- Thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực kho và khu vực xe vận chuyển để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất.

- Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang, găng tay…cho công nhân bốc xếp hàng hoá.

c. Biện pháp giảm thiểu hơi mùi từ hệ thống xử lý nước thải, khu vực tập kết rác thải

+ Khu vực tập kết rác thải, kho lưu giữ CTNH được xây dựng riêng biệt và thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ.

+ Các thùng chứa rác sinh hoạt được bố trí nắp đậy kín; tiến hành thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải với tần suất 2 ngày/lần.

+ Vận hành hệ thống xử lý nước thải thường xuyên. Sử dụng nắp đậy kín đối với những bể phát sinh hơi mùi. Nước thải ra được thu gom xử lý liên tục nên hạn chế tối đa phát thải mùi và khí thải từ quá trình phân huỷ các chất hữu cơ.

## 3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

- Chất thải rắn công nghiệp

+ Nguồn phát sinh: từ hoạt động sản xuất như cắt, may... với thành phần: vải vụn, sợi chỉ thải, da vụn, bìa carton thải, túi nilon thải,...

+ Tải lượng: Căn cứ vào hoạt động sản xuất thực tế của nhà máy hiện tại lượng chất thải phát sinh khoảng 7,4 tấn/tháng tương đương 89 tấn/năm. Dự kiến khi nhà máy đạt công suất tối đa thì khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh khoảng 54 tấn/tháng tương đương 648 tấn/năm.

+ Biện pháp xử lý: Toàn bộ chất thải rắn công nghiệp được công ty thu gom đưa về kho chất thải rắn công nghiệp có diện tích 45m2.

Các loại phế liệu có thể tái sử dụng, tái chế như vải thừa, da thừa,…được Công ty tận dụng làm nguyên liệu cho đào tạo hoặc ký hợp đồng với Công ty TNHH Hoa Mai thu gom, vận chuyển đi xử lý.

Đối với chất thải không thể tái sử dụng, tái chế như bao bì thải, vải vụn, da vụn,… Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Hoa Mai thu gom, vận chuyển đi xử lý (Hợp đồng thu gom số 02.2022HĐR/BVN-HM ngày 01/12/2022 được đính kèm phụ lục báo cáo).

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động ăn uống, chất thải từ khu vệ sinh, khu vực văn phòng.

+ Đối với hoạt động ăn uống Công ty ký hợp đồng cung cấp suất ăn với Doanh nghiệp tư nhân chế biến thực phẩm và nấu ăn Nam Việt; do đó chỉ phát sinh túi nilon, hộp đựng cơm, thức ăn thừa.

+ Hoạt động sinh hoạt, văn phòng của cán bộ công nhân viên làm phát sinh rác thải văn phòng, chất hữu cơ, giấy vụn…

Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh hiện tại khoảng 43kg/ngày; khi nhà máy đi vào hoạt động tối đa dự kiến khoảng 50 kg/ngày.

Toàn bộ chất thải sinh hoạt được thu gom bằng các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt có thể tích 20 lít/thùng được đặt tại các vị trí như khu vực văn phòng, nhà xưởng, khu vực nhà ăn. Số lượng thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt là 30 thùng. Hàng ngày được công nhân vệ sinh của nhà máy thu gom đưa về vị trí tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời có diện tích khoảng 5m2 cạnh kho chứa CTNH.

Rác thải phát sinh hàng ngày được thu gom phân loại và xử lý theo quy định. Đối với chất thải có khả năng tái chế như vỏ lon nước ngọt, thùng bìa carton,.. được thu gom bán cho đơn vị tái chế. Chất thải còn lại được Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Hoa Mai tần suất thu gom 2 ngày/lần (Hợp đồng thu gom số 02.2022HĐR/BVN-HM ngày 01/12/2022 được đính kèm phụ lục báo cáo).

## 4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

Tất cả CTNH của cơ sở được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy định tại Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

Khối lượng và biện pháp thu gom quản lý CTNH tại công ty như sau:

+ CTNH phát sinh được thu gom tập kết về kho chứa CTNH có diện tích 20m2. Kho chứa được bố trí cạnh kho rác thải công nghiệp. Kho có khóa, bên ngoài lắp đặt biển cảnh báo theo đúng quy định.

+ Trong kho bố trí 19 thùng chứa có thể tích 180 lít/thùng, kẻ vạch phân chia ô để lưu giữ riêng cho từng loại CTNH; trong đó 5 thùng chứa giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại, 4 thùng chứa bao bì mềm thải; 3 thùng chứa dầu thải; các loại CTNH khác mỗi loại 01 thùng chứa. Các thùng chứa đều được dán tên và mã CTNH theo quy định.

+ Công nhân vệ sinh môi trường thực hiện công việc thu gom chất thải nguy hại sẽ được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết như: găng tay, mũ, khẩu trang, kính bảo hộ, giầy, ủng.

+ Hiện tại chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy được lưu giữ trong kho chứa, khi đủ khối lượng Công ty sẽ ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Tài nguyên môi trường ETC để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại của công ty theo quy định của pháp luật.

Khối lượng chất thải phát sinh của Công ty trong năm 2022 như sau:

Bảng 11.Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất

| TT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Khối lượng phát sinh (kg/năm) | Mã CTNH | Ký hiệu phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GĐ hiện tại | GĐ tối đa |  |  |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang thải | Rắn | 90 | 100 | 16 01 06 | NH |
| 2 | Giẻ lau, găng tay nhiễm thành phần nguy hại | Rắn | 5.584 | 15.650 | 18 02 01 | KS |
| 3 | Dầu thải (phát sinh trong quá trình bảo dưỡng máy bơm nước) | Lỏng | 103 | 150 | 17 02 04 | NH |
| 4 | Bao bì mềm thải | Rắn | 265 | 985 | 18 01 01 | KS |
| 5 | Hộp mực in thải | Rắn | 405 | 1.120 | 08 02 04 | KS |
| 6 | Bao bì cứng thải bằng kim loại | Rắn | 206 | 650 | 18 01 02 | KS |
| 7 | Bao bì cứng thải bằng nhựa | Rắn | 162 | 532 | 18 01 03 | KS |
| 8 | Chất thải y tế (vật sắc nhọn) | Rắn | 45 | 50 | 13 01 01 | NH |
| 9 | Than hoạt tính từ xử lý khí thải | Rắn | 0 | 140 | 12 01 04 | NH |
| 10 | Nước thải có chứa thành phần nguy hại (mực in) | Lỏng | 0 | 9.360 | 19 10 01 | NH |
| Tổng khối lượng |  | 6.860 | 28.737 |  |  |

## 5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Các biện pháp hạn chế tiếng ồn và độ rung được áp dụng:

- Công ty đã đầu tư trang bị máy móc hiện đại, tiên tiến; do đó những nhược điểm của tiếng ồn sẽ được hạn chế đáng kể.

- Bố trí dây chuyền máy móc thiết bị hợp lý tránh gây sự cộng hưởng tiếng ồn khi hoạt động.

- Trong quá trình sản xuất thường xuyên kiểm tra độ cân bằng của máy, độ mài mòn của các chi tiết, tra dầu mỡ và thay thế các chi tiết bị mài mòn.

- Tất cả máy móc thiết bị sản xuất có khả năng tạo rung động lớn đều đúc móng đủ khối lượng, tăng chiều sâu của móng, lắp đặt giá đỡ máy bằng cao su hoặc bê tông và lắp đặt hệ thống giảm ồn.

- Công nhân lao động trực tiếp tại khu vực phát sinh tiếng ồn được trang bị nút tai chống ồn.

- Công ty có quy định đối với các phương tiện chuyên chở, phải tuân thủ đúng tải trọng, bảo dưỡng máy móc định kỳ, tuân thủ quy định giao thông khi ra vào Công ty.

## 6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi cơ sở đi vào vận hành

*Phòng chống sự cố từ hệ thống xử lý nước thải.

+ Bố trí 01 cán bộ có chuyên môn phụ trách về môi trường của Công ty.

+ Hệ thống xử lý nước thải được xây dựng tuân thủ theo đúng yêu cầu của thiết kế.

+ Nhân viên vận hành hệ thống xử lý được đào tạo đáp ứng yêu cầu vận hành; Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành hệ thống xử lý; Mọi sự cố xảy ra phải tìm cách khắc phục kịp thời. Nếu không thể tự khắc phục sự cố, phải báo cáo cho tổ trưởng hoặc lãnh đạo xem xét và xử lý.

+ Hóa chất sử dụng đúng chủng loại và đúng tỷ lệ quy định.

+ Trường hợp nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép: Công ty sẽ đóng van xả nước thải ra ngoài môi trường và tạm ngừng hệ thống xử lý để kiểm tra lại từng công đoạn quy trình vận hành và xử lý sự cố tại công đoạn đó. Sau khi khắc phục xong sự cố, nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép mới cho hệ thống vận hành trở lại.

+ Hệ thống xử lý nước thải phải thường xuyên được duy tu, kịp thời phát hiện những chỗ rò rỉ, hư hại để xử lý kịp thời tránh rò rỉ nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường.

*Phòng chống sự cố từ hệ thống xử lý khí thải.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ đối với hệ thống quạt hút để hạn chế tối đa các sự cố liên quan đến quạt hút có thể xảy ra.

- Trường hợp hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố, khí thải sau xử lý không đạt QCCP, cơ sở sẽ tạm ngừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục xong sự cố, khí thải xử lý đạt QCCP mới cho hệ thống xử lý đi vào vận hành trở lại.

* Phòng chống sự cố khu vực lưu chứa CTNH:

Để bảo đảm an toàn trong quá trình thu gom và lưu chứa CTNH, chủ cơ sở thực hiện các biện pháp sau:

- Xây dựng quy định thu gom, lưu chứa CTNH đảm bảo an toàn theo đúng quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT cho người lao động.

- Sử dụng thiết bị chứa CTNH có nắp đậy kín, không bị ăn mòn, độ bền cao, mỗi loại CTNH được lưu chứa trong thiết bị riêng theo từng mã CTNH.

- Theo dõi tải lượng phát sinh CTNH tại Công ty.

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị lưu chứa để có phương án xử lý, khắc phục kịp thời khi có sự cố.

* Phương án phòng chống cháy nổ.

- Công ty đã được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 109/TD-PCCC ngày 31/5/2019.

- Bố trí mặt bằng thông thoáng, bảo đảm cho xe cứu hoả có thể kéo vòi nước tới tất cả các công trình khi xảy ra sự cố.

- Nhà xưởng sản xuất, kho chứa,… được thiết kế có cửa thoát hiểm đầy đủ đề phòng khi có sự cố xảy ra.

- Trong khu vực có thể gây cháy, nổ, công nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm, các dụng cụ phát tia lửa điện do ma sát,...

- Trang bị các phương tiện PCCC phù hợp, bao gồm hệ thống nước chữa cháy, bình chữa cháy, cát, bao tải, hệ thống báo cháy, còi báo động, xe đẩy vận chuyển, bảng báo cấm lửa, tiêu lệnh chữa cháy tại các vị trí dễ gây cháy nổ trong Công ty. Các dụng cụ chữa cháy được đặt ở nơi thuận tiện cho thao tác, không bị che chắn, các bảng hiệu ở nơi dễ thấy, dễ đọc.

- Thường xuyên kiểm tra an toàn kỹ thuật đối với các máy nén khí, xe nâng. Kiểm tra định kỳ máy nén khí, xe nâng theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện an toàn mới đưa vào sử dụng. Huấn luyện cho người vận hành quy trình vận hành máy nén khí, xe nâng và cách xử lý sự cố

- Hàng năm phối hợp với cảnh sát PCCC tỉnh Nam Định tổ chức phối hợp tác chiến diễn tập các phương án PCCC, phương án cứu nạn, phương án thoát hiểm khi có sự cố trên tất cả các khu vực của Công ty, vì đây là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc trong việc đánh giá Công ty để đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất hàng xuất khẩu.

* Vệ sinh an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp:

An toàn lao động là mục tiêu hàng đầu trong các hoạt động sản xuất. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện tốt nhất về an toàn lao động, ngoài các phương pháp khống chế ô nhiễm để giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe của người công nhân, Công ty còn áp dụng thêm những biện pháp sau:

- Tuyệt đối chấp hành mọi sự chỉ dẫn về an toàn lao động, nội quy phòng cháy và chữa cháy, đặc biệt là vấn đề vệ sinh công nghiệp.

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ.

- Kiểm tra định kỳ các thiết bị an toàn, chế độ vận hành các thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao. Các máy móc làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao phải có hồ sơ lý lịch rõ ràng và thực hiện nghiêm ngặt các chế độ kiểm tra định kỳ. Các thiết bị làm việc trong điều kiện áp suất cao phải được trang bị đầy đủ các đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất và các thiết bị an toàn khác,…

- Những công nhân lao động trực tiếp tại khu vực có nhiều bụi, hơi độc hại… được trang bị khẩu trang đặc biệt nhằm tránh các tác hại tiêu cực cho sức khỏe.

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động.

- Định kỳ 6 tháng/lần Công ty tổ chức khám sức khỏe cho người lao động và quan trắc môi trường lao động theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch của Bộ y tế.

* Phòng chống thiên tai bão lũ:

+ Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, bão lụt;

+ Thường xuyên kiểm tra bảo đảm an toàn các đường dây tải điện, đặc biệt khi có tin bão có thể xảy ra trên địa bàn.

+ Khi có tin bão có thể xảy ra, lãnh đạo Công ty yêu cầu công nhân kê cao hàng hoá, nguyên vật liệu, chằng buộc cửa sổ, cửa ra vào chắc chắn để tránh thiệt hại khi bão xảy ra.

+ Thành lập tổ phòng chống bão lụt, triển khai các hoạt động cụ thể trong mùa mưa bão phù hợp với tình hình thực tế.

+ Thường xuyên kiểm tra, khơi thông cống rãnh.

+ Công ty đã lắp đặt hệ thống chống sét, nối đất tại xưởng sản xuất.

## 7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác.

Ngoài các giải pháp kỹ thuật và công nghệ là chủ yếu và có tính chất quyết định để làm giảm nhẹ các ô nhiễm gây ra cho con người và môi trường, các biện pháp hỗ trợ cũng góp phần hạn chế ô nhiễm và cải tạo môi trường:

Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp cho cán bộ công nhân viên trong làm việc trong Công ty, thực hiện thường xuyên và có khoa học các chương trình vệ sinh, quản lý chất thải nguy hại phát sinh.

Cùng với các bộ phận khác trong khu vực này, tham gia thực hiện các kế hoạch hạn chế tối đa các ô nhiễm, bảo vệ môi trường theo các qui định và hướng dẫn chung của các cấp chuyên môn và thẩm quyền của tỉnh Nam Định.

Đôn đốc và giáo dục các cán bộ công nhân viên trong Công ty thực hiện các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Thực hiện việc kiểm tra sức khỏe, kiểm tra y tế định kỳ.

## 8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Năm 2020, dự án: “ Sản xuất dụng cụ, phụ kiện thể thao"  đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 16/01/2020. Cho đến nay Công ty đã có thay đổi một số nội dung như sau:

| TT | Nội dung thay đổi | Theo Quyết định số 149/QĐ-UBND | Theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Về quy trình, công nghệ sản xuất |
| - | Quy trình sản xuất bóng | Có sản xuất ruột bóng | Cơ sở không sản xuất ruột bóng mà mua ruột bóng đã hoàn thiện về để sản xuất bóng do đó không có công đoạn trộn cao su, cán cao su và công đoạn hấp lưu hóa ruột bóng; từ đó sẽ không phát sinh chất thải từ các công đoạn này. |
| II | Về quy mô số lượng CBCNV |
| - | Số lượng CBCNV | 150 người | Hiện tại tổng số lượng CBCNV tại nhà máy là 220 người, khi đạt công suất tối đa là 250 người. Số lượng CBCNV tăng lên do nguyên liệu làm bóng trước đây sử dụng da PU, da PVC, còn hiện tại sử dụng cả da bò nên cần thêm công nhân có tay nghề kỹ thuật cao hơn. |
| III | Về công trình biện pháp bảo vệ môi trường |
| - | Hệ thống xử lý khí thải | Lắp đặt 05 hệ thống xử lý khí thải tại 05 khu vực gồm 01 hệ thống khu vực in, ép keo; 01 khu vực pha keo, mực in; 01 khu trộn cao su, cán cao su; 01 khu ép cao tần và 01 khu hấp lưu hóa cao su sau đó sẽ được đấu nối chung vào ống thoát khí đặt bên ngoài xưởng 1. | Hiện tại, không có công đoạn trộn cao su, cán cao su và công đoạn hấp lưu hóa ruột bóng. Công ty chỉ sử dụng keo để dán tem mác sản phẩm, không có công đoạn ép keo. Khu vực ép cao tần thực tế sản xuất không phát sinh hơi mùi, khí thải. Do đó, Công ty chỉ lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải chung để xử lý tại khu vực in và khu vực pha mực in. |
|  |  | Khí thải sau xử lý thoát ra ống thoát khí có đường kính Ф 500mm cao 2-3m so với mái | Khí thải sau xử lý thoát ra ống thoát khí có đường kính Ф 600mm cao 1m so với mái |
| - | Hệ thống xử lý nước thải | + Công nghệ xử lý nước thải: công nghệ vi sinh kết hợp màng MBR. Quy trình của HTXLNT công suất 20m3/ngày: Nước thải sinh hoạt (bể thu gom(bể điều hòa(bể anoxic(bể Aerotank(bể lắng(bể khử trùng(hố ga(cống thoát nước thải đường N3 – CCN An Xá phía Tây Nam dự án. | + Công nghệ xử lý nước thải SBR theo mẻ. Quy trình của HTXLNT công suất 20m3/ngày: Nước thải sinh hoạt ( hố thu gom(bể điều hòa(Bể SBR1( Bể SBR2( bể khử trùng(hố ga(cống thoát nước thải đường N3 – CCN An Xá phía Đông Nam dự án. |
|  |  | Vị trí HTXLNT nằm ở phía Tây Bắc của nhà máy | Vị trí HTXLNT nằm ở phía Đông Nam của nhà máy, để thuận tiện cho việc dẫn nước thải sau xử lý ra cống thoát nước của CCN. |

* Đối với quy mô các hạng mục công trình có sự thay đổi như sau:

| TT | Mặt bằng tổng thể được TTPT CCN Thành phố Nam Định xác nhận ngày 27/5/2019 | Mặt bằng tổng thể theo QĐ số 149/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 Quyết định phê duyệt ĐTM | Mặt bằng hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục công trình | Diện tích (m2) | Hạng mục công trình | Diện tích (m2) | Hạng mục công trình | Diện tích (m2) |
| 1 | Nhà xưởng 1 | 3.009 | Nhà xưởng 1 | 3.000 | Nhà xưởng 1 | 3.009 |
| 2 | Nhà xưởng 2 | 1.150 | Nhà xưởng 2 | 1.150 | Nhà xưởng 2 | 1.150 |
| 3 | Nhà để xe | 132 | Nhà ở chuyên gia | 79 | Nhà ở chuyên gia | 79 |
| 4 | Nhà để chất thải rắn | 21 | Kho CTNH | 21 | Kho CTNH | 20 |
|  |  |  | Kho chất thải rắn công nghiệp | 25 | Kho chất thải rắn công nghiệp | 45 |
| 5 | Bể xử lý nước thải (ngầm) | 40 | Nhà vệ sinh (phía Bắc dự án) | 12 | Khu vực làm bảng in | 20 |
| 6 | Bể nước cứu hỏa (ngầm) | 150 | Bể nước cứu hỏa (ngầm) | 150 | Kho hóa chất | 25 |
|  |  |  |  |  | Khu vực đặt máy bơm nước cứu hỏa | 10 |
|  |  |  |  |  | Khu cơ điện | 35 |
| 7 | Nhà bảo vệ | 16 | Nhà bảo vệ | 9 | Phòng bảo vệ | 7,5 |
|  |  |  |  |  | Phòng y tế | 7,5 |
| 8 | Trạm biến áp | - | Trạm biến áp | - | Trạm biến áp | 10 |
| 9 | Cây xanh (20%) | 1.441 | Cây xanh (20%) | 1.441 | Cây xanh (2%) | 150 |
|  |  |  | Nhà để xe (01 nhà phía Đông dự án) | 50 | Nhà để xe (02 nhà) | 300 |
|  |  |  | Nhà vệ sinh (phía Đông Nam dự án) | 7 | Nhà vệ sinh (phía Đông Nam dự án) | 7 |
|  |  |  | Hệ thống xử lý nước thải công suất 20 m3/ngày (xây ngầm dưới đất cây xanh) | 40 | Hệ thống xử lý nước thải công suất 20 m3/ngày (xây nổi) | 18 |
|  |  |  | - | - | Nhà ăn (02 nhà) | 155 |
| 10 | Sân đường | 1.464 | Sân đường | 1.439 | Sân đường | 2.147 |
| 11 | Tổng | 7.233 | Tổng | 7.233 | Tổng | 7.233 |

# CHƯƠNG IV

# NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

## 1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

Toàn bộ nước thải của cơ sở được thu gom xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp An Xá để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A), trước khi xả thải ra môi trường ngoài (sông Vĩnh Giang), nên báo cáo không đề nghị cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật BVMT.

Công ty đã ký hợp đồng với Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp thành phố Nam Định để sử dụng dịch vụ xử lý nước thải tại CCN An Xá theo hợp đồng số: 69/HĐ-XLNT ngày 01/7/2019 nhằm xử lý nước thải đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, trước khi thải ra môi trường ngoài (sông Vĩnh Giang).

## 2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

### 2.1. Nguồn phát sinh khí thải

- Nguồn số 01: Hơi mùi phát sinh từ khu vực in (từ 06 quạt hút công suất 5,5Kw/quạt).

- Nguồn số 02: Hơi mùi phát sinh từ khu vực pha mực in (từ 02 quạt hút công suất 5,5Kw/quạt).

Khí thải phát sinh từ khu vực in và khu vực pha mực in sẽ được đấu nối chung dẫn về hệ thống xử lý khí thải có bố trí tháp hấp phụ hơi khí độc có chứa lớp than hoạt tính. Hơi mùi hữu cơ sau khi qua các lớp than hoạt tính phần lớn bị giữ lại trên bề mặt, không khí sạch sau đó thoát ra ngoài qua ống thoát khí cao 1m so với mái nhà xưởng.

### 2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa

Lưu lượng xả khí thải tối đa: 5.000 m3/h

### 2.3. Dòng khí thải

01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải xả ra môi trường.

### 2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải.

Bảng 12. Tổng hợp các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải.

| TT | Các chất ô nhiễm | Đơn vị | QCVN 20:2009/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | mg/Nm3 | - |
| 2 | Benzen | mg/Nm3 | 5 |
| 3 | Toluen | mg/Nm3 | 750 |

QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

### 2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải

- Vị trí xả khí thải: Tọa độ điểm xả khí thải: X=2256883,3; Y=566906,5

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).

- Phương thức xả khí thải: cưỡng bức bằng quạt hút qua ống phóng không, gián đoạn không theo chu kỳ.

# CHƯƠNG V

# KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

# 1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải.

Trong quá trình cơ sở đi vào hoạt động để đánh giá hiệu quả của công trình xử lý môi trường đối với nước thải, Công ty đã hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện lấy mẫu quan trắc đối với nước thải sau xử lý. Kết quả như sau:

Bảng 13: Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích (NT) | QCVN 40:2011/ BTNMT (cột B) Cmax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tháng 6/2022 | Tháng 9/2022 | Tháng 12/2022 | Tháng 3/2023 | Tháng 6/2023 | Tháng 10/2023 |  |
| 1 | pH | - | 6,82 | 6,85 | 7,21 | 6,84 | 7,16 | 7,18 | 6-9 |
| 2 | BOD5 | mg/l | 29,6 | 31,9 | 29,6 | 33,9 | 5,56 | 3,46 | 54 |
| 3 | COD | mg/l | 93 | 91,7 | 97,8 | 88,2 | 15,7 | 9,41 | 162 |
| 4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 77 | 79 | 76 | 71 | 32 | 40 | 108 |
| 5 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 10,8 |
| 6 | Sunfua | mg/l | 0,237 | 0,25 | 0,222 | 0,22 | KPH (MDL=0,02) | KPH (MDL=0,02) | 0,54 |
| 7 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 7,01 | 7,48 | 7,52 | 7,59 | 6,51 | 1,96 | 10,8 |
| 8 | Tổng Nitơ | mg/l | 25,5 | 26,33 | 25,22 | 27,19 | 24,38 | 38,67 | 43,2 |
| 9 | Tổng photpho | mg/l | 3,47 | 3,21 | 2,97 | 3,53 | 0,67 | 3,82 | 6,48 |
| 10 | Clo dư | mg/l | 1,02 | KPH (MDL=0,03) | KPH (MDL=0,03) | 0,02 | KPH (MDL=0,03) | - | 2,16 |
| 11 | Coliform | MPN/ 100ml | 4.600 | 4.000 | 4.600 | 3.300 | 2.600 | KPH | 5.000 |

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu NT: Mẫu nước thải lấy tại hố ga cuối trước khi thải ra cống thu gom nước thải chung của CCN An Xá.

- Quy chuẩn so sánh:

QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Cmax = C x Kq x Kf

Nguồn tiếp nhận nước thải của nhà máy là cống thu gom nước thải CCN; Do không có số liệu về lưu lượng dòng chảy nên áp dụng Kq = 0,9.

Lưu lượng nguồn thải lớn nhất của nhà máy là 20 m3/ngày nên áp dụng Kf= 1,2.

Đối với thông số pH, Coliform thì Cmax = C.

Nhận xét:

Kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý của cơ sở so sánh với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) cho thấy các thông số phân tích đều nằm trong quy chuẩn cho phép.

## 2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải

Kết quả quan trắc khí thải định kỳ của cơ sở như sau:

Bảng 14: Tổng hợp kết quả quan trắc khí thải định kỳ

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả phân tích mẫu khí thải sau HTXLKT (KT) | QCVN 20:2009/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T6/2022 | T9/2022 | T12/2022 | T3/2023 | T6/2023 | T10/2023 |  |
| 1 | Lưu lượng | m3/h | 4.165 | 4.005 | 4.221 | 4.500 | 4.730 | 4.560 | - |
| 2 | Benzene | mg/Nm3 | 0,12 | 3,65 | KPH (MDL=0,6) | 2,31 | KPH (MDL=0,6) | KPH (MDL=0,6) | 5 |
| 3 | Toluen | mg/Nm3 | 0,13 | 3,6 | KPH (MDL=0,6) | 6,68 | KPH (MDL=0,6) | KPH (MDL=0,6) | 750 |

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu KT: Khí thải tại lỗ kỹ thuật trên thân ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải.

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

Nhận xét: Kết quả phân tích mẫu khí thải sau xử lý của cơ sở so sánh với QCVN 20:2009/BTNMT cho thấy các thông số phân tích đều nằm trong quy chuẩn cho phép.

# CHƯƠNG VI

# CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở đầu tư, chủ cơ sở đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn cơ sở đi vào vận hành, cụ thể như sau:

## 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

### 1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Bảng 15. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

| TT | Công trình vận hành thử nghiệm | Số lượng | Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm | Công suất dự kiến khi vận hành thử nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống xử lý nước thải công suất 20m3/ngày.đêm | 01HT | Từ ngày 10/02/2024 đến 10/04/2024 | 50% |
| 2 | Hệ thống xử lý khí thải | 01HT |  |  |

### 1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

Căn cứ theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Điều 21 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định  chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Sản xuất dụng cụ, phụ kiện thể thao”, cùng hoạt động sản xuất, xử lý chất thải thực tế tại nhà máy, Công ty đề ra kế hoạch về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải như sau:

Bảng 16. Kế hoạch về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải

| Thời gian lấy mẫu | Nước thải | Khí thải |
| --- | --- | --- |
|  | Trước xử lý | Sau xử lý | Sau xử lý |
| Ngày 10/03/2024 | 01 mẫu tại hố gom của hệ thống xử lý nước thải tập trung | 01 mẫu tại hố ga sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | 01 mẫu tại lỗ kỹ thuật trên ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải |
| Ngày 11/03/2024 |  | 01 mẫu tại hố ga sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | 01 mẫu tại lỗ kỹ thuật trên ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải |
| Ngày 12/03/2024 |  | 01 mẫu tại hố ga sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | 01 mẫu tại lỗ kỹ thuật trên ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải |

#### 1.2.1. Đối với mẫu nước thải

- Số lượng mẫu: Tiến hành lấy mẫu đơn, với 01 mẫu đầu vào và 03 mẫu đầu ra trong 03 ngày liên tục của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm.

- Tần suất lấy mẫu 1 ngày/lần.

- Thông số quan trắc giám sát: Lưu lượng đầu ra (m3/giờ), pH, BOD5, Chất rắn lơ lửng, Tổng Nitơ, COD, Clo dư, Amoni, Sunfua, Tổng Phốt pho, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Áp dụng hệ số Kq=0,9; Kf=1,2).

+ Nguồn tiếp nhận nước thải của nhà máy là cống thu gom nước thải CCN nên áp dụng Kq = 0,9.

+ Lưu lượng nguồn thải lớn nhất của nhà máy là 20 m3/ngày nên áp dụng Kf = 1,2.

Đối với thông số pH, Coliform thì Cmax =C.

#### 1.2.2. Đối với mẫu khí thải

- Số lượng mẫu: Tiến hành lấy mẫu đơn với 01 mẫu đầu ra trong 03 ngày liên tục của hệ thống xử lý khí thải.

- Tần suất lấy mẫu 1 ngày/lần.

- Thông số quan trắc giám sát: Lưu lượng (m3/giờ), Toluen, benzen.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

1.3. Tổ chức, đơn vị quan trắc, đo đạc, lấy và phân tích mẫu

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty sẽ lựa chọn đơn vị có chức năng để tiến hành lấy và phân tích mẫu cho quá trình vận hành thử nghiệm.

## 2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật.

#### * Quan trắc nước thải

- Vị trí và thông số quan trắc, giám sát:

+ Vị trí: 01 mẫu tại hố ga cuối cùng trước khi thải ra cống thu gom nước thải chung của CCN An Xá, vị trí phía Đông Nam nhà máy.

+ Thông số quan trắc giám sát: Lưu lượng đầu ra (m3/giờ), pH, BOD5,  Chất rắn lơ lửng, Tổng Nitơ, COD, Clo dư, Amoni, Sunfua, Tổng Phốt pho, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform.

- Tần suất quan trắc giám sát: 3 tháng/lần (4 lần/năm).

- Quy chuẩn so sánh:

QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Áp dụng hệ số Kq=0,9; Kf=1,2).

#### * Quan trắc khí thải

- Vị trí và thông số quan trắc, giám sát:

+ Vị trí: 01 mẫu tại lỗ kỹ thuật trên ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải.

+ Thông số quan trắc giám sát: Lưu lượng (P), Toluen, benzen.

- Tần suất quan trắc giám sát: 3 tháng/lần (4 lần/năm).

- Quy chuẩn so sánh:

QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

## 3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

Bảng 1. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

| STT | Thông số quan trắc | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Môi trường nước thải | 12.147.900 |
| 1 | Lưu lượng nước thải | Mẫu | 4 | 115.674 | 462.696 |
| 2 | pH | Mẫu | 4 | 72.529 | 290.116 |
| 3 | BOD5 | Mẫu | 4 | 195.036 | 780.144 |
| 4 | Tổng chất rắn lơ lửng | Mẫu | 4 | 184.913 | 739.652 |
| 5 | COD | Mẫu | 4 | 254.175 | 1.016.700 |
| 6 | Amoni | Mẫu | 4 | 249.068 | 996.272 |
| 7 | Sunfua | Mẫu | 4 | 279.730 | 1.118.920 |
| 8 | Tổng N | Mẫu | 4 | 315.858 | 1.263.432 |
| 9 | Tổng P | Mẫu | 4 | 307.609 | 1.230.436 |
| 10 | Clo dư | Mẫu | 4 | 257.074 | 1.028.296 |
| 11 | Tổng dầu mỡ khoáng | Mẫu | 4 | 522.470 | 2.089.880 |
| 12 | Coliform | Mẫu | 4 | 532.839 | 2.131.356 |
| II | Môi trường khí thải | 5.204.072 |
| 1 | Lưu lượng khí thải | Mẫu | 4 | 396.476 | 1.585.904 |
| 2 | Toluen | Mẫu | 4 | 452.271 | 1.809.084 |
| 3 | Benzen | Mẫu | 4 | 452.271 | 1.809.084 |
|  | Tổng |  |  |  | 17.351.972 |

# CHƯƠNG VII

# KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

* Từ năm 2020-2022, Công ty TNHH Công nghiệp Broaden Việt Nam không có các đoàn thanh kiểm tra.

* Năm 2023 Công ty có 02 đoàn thanh kiểm tra:

- Ngày 24/4/2023 Phòng cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành kiểm tra về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của Công ty. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Công nghiệp Broaden Việt Nam còn tồn tại lỗi sau: Công ty để bản in đã qua sử dụng không đúng nơi quy định. Yêu cầu Công ty khắc phục tồn tại trên.

Ngay sau thời điểm kiểm tra, Công ty đã thực hiện việc thu gom, phân loại chất thải nguy hại của Công ty theo đúng quy định. Ngoài ra, Công ty cũng đã tiến hành phổ biến đến người lao động chú ý đến công tác thu gom và cử cán bộ giám sát. Đến nay việc thu gom CTNH của cơ sở đã đi vào nề nếp và đảm bảo thu gom triệt để, phân loại đúng quy định.

Công ty cũng cam kết việc thu gom, quản lý chất thải và xử lý nước thải, khí thải theo đúng quy định, đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường ngoài.

- Ngày 11/7/2023 Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nam Định đã tiến hành kiểm tra về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Công nghiệp Broaden Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra Công ty còn tồn tại lỗi sau:

+ Không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định (vi phạm khoản 1, điều 43, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường);

+ Không bố trí cây xanh xung quanh khuôn viên công ty.

+ Vệ sinh công nghiệp chưa đảm bảo.

Với vi phạm trên, ngày 17/8/2023 Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-XPVPHC đối với Công ty. Công ty cũng đã nộp đầy đủ tiền phạt theo quyết định.

# CHƯƠNG VIII

# CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Công ty TNHH Công nghiệp Broaden Việt Nam xin cam kết các nội dung sau:

- Cam kết thực hiện các quy định hiện hành của Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam về bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai và thực hiện cơ sở: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, các Luật và văn bản dưới luật có liên quan.

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

- Cam kết xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi thải ra cống thu gom nước thải chung của CCN An Xá.

- Cam kết xử lý bụi, khí thải phát sinh đạt QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất cơ.

- Cam kết thực hiện các biện pháp thu gom chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại trong giai đoạn hoạt động theo đúng quy định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. Không để xảy ra ô nhiễm môi trường trong Công ty và khu vực xung quanh.

- Cam kết thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép môi trường khi có thay đổi so với nội dung giấy phép môi trường đã được cấp.

- Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.

PHỤ LỤC

# Text boxes

Bụi, vải da vụn

Máy cắt

Nguyên liệu (Da PU/TPO hoặc Da lợn)

Hơi mùi, CTNH, nước thải từ vệ sinh tay công nhân khi lau khuôn in

Ép cao tần

Nhiệt độ

In thủ công

Chỉ khâu, vải lót vụn

Chỉ may, vải

Cắt vải; May (khâu)

Định hình

Hơi mùi keo

Keo

Dán mác sản phẩm

Kiểm tra sản phẩm

Đường quy trình sản xuất

Đường dòng thải

Bụi, tiếng ồn

Đóng gói sản phẩm

Xuất bán

Nhập kho

Nguyên liệu (Da bò, da PVC hoặc da PU)

CTR, bụi tiếng ồn

Máy Cắt

Hơi mùi, CTNH, nước thải từ vệ sinh tay công nhân khi lau khuôn in

Mực in

In

Bụi, CTR, tiếng ồn

May

Hoàn thiện

vỏ bóng

Ruột bóng

Hoàn thiện quả bóng

Bụi, CTR, tiếng ồn

Đóng gói

Kho

thành phẩm

Ghi chú:

Đường công nghệ

Dòng thải

Cống thoát nước mưa của CCN tại 02 cửa xả phía Nam Nhà máy trên đường N3

Nước mưa chảy tràn trên mái

ống nhựa D90

Cống hộp B300 và hố ga lắng cặn

Nước mưa chảy tràn trên sân, đường nội bộ

Nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B)

Bể tự hoại 3 ngăn

D200

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày

D200

Hố ga

Nước thải sinh hoạt

Cống thoát nước thải trên đường N3-CCN An Xá phía Đông Nam nhà máy

Ngăn 1

Điều hòa

Lắng

Phân hủy sinh học

Ngăn 2

Lắng

Phân hủy sinh học

D200

D110

Nước thải khu vệ sinh

Hệ thống xử lý nước thải tập trung cs 20m3/ngày đêm

Ngăn 3

Lắng

Nước thải sinh hoạt

SCR

Hố gom

Bể điều hòa

Bùn tuần hoàn

Cấp khí

Bể sinh học SBR 1

Cụm bể

SBR

Bể sinh học SBR 2

Cloramin B

Bể khử trùng

Hố ga

Nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (B)

Cống thoát nước thải của CCN An Xá

PVC Ø600

Quạt hút

ống thoát khí cao 1m so với mái

Hơi mùi từ khu vực in

Máng chụp

hút

HTXLKT (than hoạt tính)

PVC Ø120

Quạt hút

Hơi mùi từ khu vực pha mực in

Máng chụp

hút

ống thoát khí cao 1m so với mái

HTXLKT (than hoạt tính)