MỤC LỤC

CHƯƠNG I	1

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN	1

1.1. Tên chủ dự án đầu tư	1

1.2. Tên dự án đầu tư	1

1.2.1 Tên dự án đầu tư	1

1.2.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư	1

1.2.3. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng	3

1.2.4. Quy mô của dự án đầu tư	3

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư	3

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư	3

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư	3

1.3.3. Sản phẩm của Dự án đầu tư	14

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện nước, nước của dự án đầu tư	17

1.3.4.2. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước khi Dự án đi vào hoạt động.	19

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án	25

5.1.  Các hạng mục công trình của dự án	26

5.1.1. Các hạng mục công trình chính	26

5.3. Tiến độ thực hiện dự án	37

CHƯƠNG II	38

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	38

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	38

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường……………..	………….39

CHƯƠNG III	41

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	41

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật.	41

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án.	41

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án.	42

CHƯƠNG IV………………………………………………………………….43

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	43

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư.	43

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động	43

Nguyên nhân của các sự cố cháy nổ tại công trường thi công xây dựng:	57

4.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường.	58

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành.	67

4.2.1. Dự báo tác động.	67

4.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện.	80

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	114

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo………..	115

CHƯƠNG V	116

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	116

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:	116

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải	116

5.3. Nội dung đề nghị cấp phép với tiếng ồn	117

Chương VI……………………………………………………………………...118

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	118

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư………………	118

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	118

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	118

6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật…………	119

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm	119

CHƯƠNG VII	121

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	121

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Tọa độ các điểm mốc giới hạn diện tích khu vực dự án	2

Bảng 2. Danh mục khối lượng nguyên vật liệu dự kiến sử dụng trong giai đoạn thi công xây dựng	18

Bảng 3: Danh mục các thiết bị máy móc phục vụ giai đoạn xây dựng	18

Bảng 4: Bảng tổng hợp nguyên, phụ liệu và hóa chất của dự án	19

Bảng 5: Các hạng mục công trình của Dự án	26

Bảng 6: Trang thiết bị máy móc phục vụ Dự án	35

Bảng 7. Hệ số phát thải khi sử dụng dầu DO	44

Bảng 8: Dự báo tải lượng chất ô nhiễm phát sinh do phương tiện vận chuyển đối với Dự án	44

Bảng 9. Nồng độ khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu	45

Bảng 10: Hệ số các chất ô nhiễm trong quá trình hàn cắt kim loại	46

Bảng 11: Tác động của các chất gây ô nhiễm.	46

Bảng 12. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	49

Bảng 13. Dự báo thành phần CTNH phát sinh	52

Bảng 14: Mức ồn điển hình ở các công trường xây dựng	53

Bảng 15. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới	54

Bảng 16. Mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn	55

Bảng 17. Gia tốc rung tại vị trí 1 và vị trí 2	55

Bảng 18: Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí	70

Bảng 19: Thống kê lượng chất thải rắn phát sinh	71

Bảng 20: Thống kê các loại CTNH phát sinh từ hoạt động của Dự án	71

Bảng 21:Chỉ số ô nhiễm kim loại nặng của của nước thải ngành mạ	73

Bảng 22. Các tác hại của tiếng ồn đối với sức khoẻ con người	76

Bảng 23. Thông số kích thước của bể tách dầu mỡ	87

Bảng 24. Hệ thống bể tự hoại khu vực dự án	88

Bảng 25: Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án	114

Bảng 26: Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải	116

Bảng 27: Thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải	118

Bảng 28. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường nước thải hằng năm	119

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1. Sơ đồ thu gom, phân loại chất thải rắn	60

Sơ đồ 2: Quy trình thu gom nước thải của Dự án	87

Sơ đồ 3. Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại	88

Sơ đồ 4: Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt	89

Sơ đồ 5:Quy trình xử lý nước thải sản xuất công suất 300m3/ngày đêm	92

## CHƯƠNG I

## THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

## 1.1. Tên chủ dự án đầu tư

- Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghệ Lianfeng Việt Nam.

- Địa điểm thực hiện dự án: Tại lô CN3-7, Cụm công nghiệp Yên Dương, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án: Bà Phạm Thị Lệ;

Chức vụ: Giám đốc Công ty.

Số điện thoại: 0363911593

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên mã số 0601252354, đăng ký lần đầu ngày 04/7/2023 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp.

- Mã số thuế: 0601252354.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3762/GCN-SKH&ĐT cấp cho dự án mã số 3231116382 chứng nhận lần đầu ngày 19/6/2023, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 13/12/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp.

## 1.2. Tên dự án đầu tư

### 1.2.1 Tên dự án đầu tư

" Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện tử và truyền thông EIV "

### 1.2.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện tử và truyền thông EIV”, triển khai tại lô CN3-7 thuộc Cụm công nghiệp Yên Dương, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, tổng diện tích mặt bằng của dự án là 16.195m2. Vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Tây Nam giáp lô CN3-6 quy hoạch đất công nghiệp.

+ Phía Đông Bắc giáp lô CN3-8 quy hoạch đất công nghiệp.

+ Phía Đông Nam giáp đường N2 cụm công nghiệp.

+ Phía Tây Bắc giáp lô CN3-10 – quy hoạch Nhà máy sản xuất nồi hơi của Công ty TNHH Công nghiệp Zu How.

Bảng 1. Tọa độ các điểm mốc giới hạn diện tích khu vực dự án

| Tên điểm | Mốc tọa độ |
| --- | --- |
|  | X (m) | Y(m) |
| M1 | 2250804 | 555596 |
| M2 | 2250869 | 555672 |
| M3 | 2250745 | 555776 |
| M4 | 2250680 | 555700 |

* Thông tin chung về quá trình triển khai thực hiện Dự án:

Dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện tử và truyền thông EIV” tại lô CN3-7, CCN Yên Dương, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định của Công ty TNHH Công nghệ Lianfeng Việt Nam đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3762/GCN-SKH&ĐT cấp cho dự án mã số 3231116382 chứng nhận lần đầu ngày 19/6/2023, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 13/12/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp. Mục tiêu của dự án là:

- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Xử lý bề mặt và mạ điện phân các linh kiện điện tử (mã ngành VSIC 2592);

- Sản xuất linh kiện điện tử (mã ngành VSIC 2610);

- Sản xuất thiết bị truyền thông (mã ngành VSIC 2630);

- Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học (mã ngành VSIC 2731);

- Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác (mã ngành VSIC 2732);

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (mã ngành VSIC 8299).

Dự án được triển khai tại lô CN3-7, Cụm công nghiệp Yên Dương, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định với diện tích 16.195 m2. Sản phẩm của dự án là các sản phẩm linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông, dây, dây cáp điện và điện tử khác được sử dụng trong điện thoại thông minh, máy tính xách tay, TV thông minh,.... Dự án đi vào hoạt động với công suất 950.000 sản phẩm/năm. Số lượng lao động dự kiến là 300 người.

Dự án đi vào hoạt động có phát sinh khí thải, nước thải phải được xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường. Tổng mức đầu tư của dự án là 178.416.000.000 đồng (thuộc nhóm B theo Phụ lục I Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công). Căn cứ vào khoản 1, Điều 39 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và mục số 2 Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật và Điều 9, tiêu chí phân loại dự án nhóm B, Luật đầu tư công năm 2019, dự án thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định thẩm định và trình UBND tỉnh Nam Định cấp giấy phép môi trường.

Nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án theo mẫu phụ lục số IX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.

### 1.2.3. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng

Cơ quan thẩm định cấp giấy phép xây dựng: Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên.

### 1.2.4. Quy mô của dự án đầu tư

- Dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp (theo điểm d, khoản 4, Điều 8 của Luật đầu tư Công số 39/2019/QH14)

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1536/GCN-SKH&ĐT cấp cho dự án mã số 3231116382 chứng nhận lần đầu ngày 19/6/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp thì tổng vốn đầu tư của dự án là 178.416.000.000  đồng (dưới 1.000 tỷ đồng).

Do đó theo khoản 3, Điều 9 của Luật đầu tư Công số 39/2019/QH14 và phụ lục I Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công thì dự án thuộc nhóm B.

## 1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

### 1.3.1. Công suất của dự án đầu tư

Dự án có công suất 950.000 sản phẩm/năm. Trong đó công suất từng loại sản phẩm như sau:

| Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Công suất (sản phẩm/năm) | Quy đổi ra tấn/năm |
| --- | --- | --- | --- |
| Ăng ten LDS | Hộp | 200.000 | 2.000 tấn (1 Hộp ≈10 kg) |
| Cáp FFC | Hộp | 200.000 | 2.400 tấn (1 Hộp ≈12 kg) |
| Sản phẩm mạ đầu nối (cuộn dây đầu cốt) | Hộp | 250.000 | 2.500 tấn (1 Hộp ≈10 kg) |
| Sản phẩm mạ xoáy (linh kiện điện tử - các miếng kim loại) | Hộp | 300.000 | 3.000 (1 Hộp ≈10 kg |
| Tổng |  | 950.000 |  |

### 1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

* Cơ sở lựa chọn công nghệ dự án:

Công ty TNHH Công nghệ Lianfeng Việt Nam là Công ty con của Công ty EIV GLOBAL PTE.LTD được thành lập vào ngày 21/4/2021 tại Singapore. Công ty hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thực nghiệm về điện tử (ngoại trừ khoa học y tế). Sản phẩm của Công ty là nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy sản xuất máy in, máy ảnh, âm thanh xe hơi, điện thoại thông minh, máy tính xách tay, TV thông minh…

Với mong muốn không ngừng phát triển và mở rộng chuỗi cung ứng cho ngành công nghiệp điện tử chất lượng cao, Công ty đã thành lập Công ty con tại Việt Nam và đưa quy trình công nghệ sản xuất sang nhà máy tại Việt Nam để triển khai thực hiện tại khu vực dự án.

Công nghệ sản xuất của Nhà máy với những ưu điểm vượt trội như:

- Công nghệ hiện đại, tiên tiến đã được áp dụng triển khai tại nhà máy ở Singapore.

- Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm được đào tạo và làm việc Singapore.

(1). Quy trình sản xuất Ăng ten LDS – 1 dây chuyền sản xuất

Sơ đồ 1: Quy trình sản xuất ăng ten LDS

Ghi chú:

* Thuyết minh quy trình

Nguyên liệu đầu vào là miếng nhựa ABS - bán thành phẩm ăng ten LDS chưa được mạ sẽ được kiểm tra về chất lượng nguyên liệu trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất. Nguyên liệu sẽ được cân và cho vào thùng quay và đưa qua lần lượt các bể như sau:

- Tách bọt (tách dầu mỡ):

Tại bể tách dầu mỡ bên trong được bổ sung chất tẩy rửa ở dạng bột với tên gọi là Natri Hidroxit (NaOH) vào trong bể với tỷ lệ 10%. Chất tẩy dầu có tính kiềm mạnh, không bay hơi, không cháy dễ tan trong nước, không tương tác với bề mặt kim loại.

Cho lồng chứa miếng nhựa ABS vào bể tách dầu và ngâm ở nhiệt độ bình thường trong thời gian 15 phút hóa chất tẩy dầu sẽ loại bỏ nhanh các vết dầu mỡ, bụi bẩn bám trên bề mặt sản phẩm.

Sau mỗi mẻ tẩy dầu, kiểm tra lại nồng độ hóa chất tẩy dầu và lượng nước trong bể để bổ sung thêm vào bể trước khi cho mẻ linh kiện tiếp theo vào bể. Sau thời gian sử dụng khoảng 7 ngày, sẽ thay thế toàn bộ dung dịch tẩy dầu trong bể. Nước thải ra được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định.

- Lắng đọng màng đồng (tiền xử lý trước khi mạ đồng): tiến hành ngâm nguyên liệu trong dung dịch NaCN trước khi mạ đồng, thời gian ngâm 1 phút ở nhiệt độ phòng, nồng độ dung dịch NaCN là 5g/l.

- Mạ đồng (đồng dày): Đồng là lớp mạ lót quan trọng, thường mạ lót đồng để nâng cao độ bám chắc lớp mạ. Dung dịch để mạ đồng là dung dịch đồng Sunfat (CuSO4), cực anot là Cu nguyên chất, còn catot là các miếng nhựa ABS cần mạ. Các phản ứng điện phân trong bể mạ xảy ra như sau:

Tại cực Anot: Cu→Cu2+ + 2e-

Tại cực catot: CuSO4→ Cu2+ + SO42-

Cu2+ + 2e-→Cu

Sau quá trình mạ lót đồng, nguyên liệu được đưa vào bể nước rửa nước tinh khiết rồi chuyển sang giai đoạn hoạt hóa – rửa nước trước khi chuyển qua giai đoạn mạ niken.

- Hoạt hóa: sản phẩm sẽ được đưa vào bể hoạt hóa có chứa axit sunfuric 5% và nước sạch để tẩy sạch các vết bẩn còn sót lại trên bề mặt. Sau đó nguyên liệu được rửa bằng nước tinh khiết và chuyển qua bể mạ niken.

- Mạ niken:	Niken có độ cứng cao, muối niken sunfat (NiSO4) là muối cung cấp ion Niken, hợp chất clorua là chất hoạt hóa anot, axit Clohydric là chất đệm. Dung dịch mạ duy trì pH khoảng 5-5,5; nhiệt độ từ 50-55 độ C, mật độ dòng điện từ 1-1,5A/dm2, thời gian mạ 15 phút.

Sau khi đi qua bể mạ niken bán sản phẩm sẽ được rửa lại bằng nước tinh khiết và chuyển qua bể mạ vàng.

- Mạ vàng: Bể mạ vàng có chứa dung dịch CoSO4, phụ gia vàng (KAu(CN)2), axit và nước sạch. Sản phẩm đưa vào dung dịch mạ để tạo thành một lớp vàng che phủ lên phần mạ niken, giúp tăng khả năng dẫn điện cho sản phẩm, bề mặt sản phẩm bền, đẹp hơn.

- Thu hồi: sau khi mạ vàng, sản phẩm mạ lấy ra khỏi bể vẫn còn dung dịch mạ bám trên bề mặt vì vậy sản phẩm được đưa qua bể thu hồi có chứa nước tinh khiết để thu hồi hóa chất còn sót lại trên bề mặt, sau đó chuyển qua rửa bể nước tinh khiết lần cuối.

- Lấp lỗ: Bán sản phẩm sẽ được đi qua bể bịt lỗ chứa hóa chất CT-3W có tác dụng chống ăn mòn và bảo vệ lớp mạ. Sau đó sẽ được rửa lại lần lượt bằng nước sạch, nước nóng ở nhiệt độ 50-600C. Sau đó chuyển qua máy tách nước làm bớt lượng nước còn bám trên bề mặt sản phẩm rồi đưa vào máy sấy khô ở nhiệt độ 100-1500C (sử dụng điện năng) trong thời gian 2-3s.

- Kiểm tra:

Thực hiện kiểm tra ngoại quan các sản phẩm hoàn thiện (áp dụng dựa vào tiêu chuẩn kiểm tra của khách hàng).

Sau đó tiến hành kiểm tra sản phẩm với các bước như sau:

+ Kiểm tra bề mặt lớp mạ bằng cách cho sản phẩm vào lò sấy ở nhiệt độ 240-2500C trong 3 phút để kiểm tra độ mịn và không bị đổi màu.

+ Sử dụng máy đo độ dày để tiến hành đo độ dày lớp phủ bề mặt theo đúng thông số bản vẽ của khách hàng.

+ Thực hiện uốn cong qua lại 900C và sử dụng băng dính để dính lên bề mặt sản phẩm nếu bề mặt không có hiện tượng bong tróc thì đạt yêu cầu.

Đóng gói sản phẩm: sản phẩm đạt yêu cầu được đóng gói và đưa vào kho bảo quản theo quy cách đóng gói của khách hàng.

(2). Quy trình sản xuất cáp FFC – 8 dây chuyền sản xuất

Sơ đồ 2: Quy trình sản xuất cáp FFC

* Thuyết minh quy trình

Nguyên liệu đầu vào là cáp FFC chưa được mạ sẽ được kiểm tra về chất lượng nguyên liệu trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất. Nguyên liệu sẽ được để trên dòng dọc và đi qua các bể như sau:

- Bể phun cát ướt: cáp mềm FFC đi vào trong bể phun cát ướt, bên trong bể có bổ sung hóa chất Natri alkyl benzen sulfonate, chất hoạt động bề mặt không ion lauryl polyoxyethylene ete, ethylene glycol: 15%, trong bể có đặt máy phun cát ướt sử dụng nguyên lý nén khí để phun hỗn hợp cát kỹ thuật (hạt thép, hạt nhôm oxit,…) và nước thuốc lên bề mặt nguyên liệu để làm sạch bụi bẩn và các chất cáu bẩn trên bề mặt.

- Tách bọt (tách dầu mỡ):

Tại bể tách dầu mỡ bên trong được bổ sung chất tẩy rửa ở dạng bột với tên gọi là Natri Hidroxit vào trong bể với tỷ lệ khoảng 15%. Chất tẩy dầu có tính kiềm mạnh, không bay hơi, không cháy dễ tan trong nước, không tương tác với bề mặt kim loại.

Cho lồng chứa cuộn dây đầu nối vào bể tách dầu và ngâm ở nhiệt độ bình thường trong thời gian 12 giây hóa chất tẩy dầu sẽ loại bỏ nhanh các vết dầu mỡ, bụi bẩn bám trên bề mặt sản phẩm. Sau đó nguyên liệu được chuyển qua bể nước làm sạch để rửa sạch hóa chất bám trên bề mặt nguyên liệu.

Sau mỗi mẻ tẩy dầu, kiểm tra lại nồng độ hóa chất tẩy dầu để bổ sung thêm vào bể trước khi cho mẻ linh kiện tiếp theo vào bể. Sau thời gian sử dụng khoảng 7 ngày, sẽ thay thế toàn bộ dung dịch tẩy dầu trong bể. Nước thải ra được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định.

- Hoạt hóa: Bán sản phẩm sẽ được đưa vào bể hoạt hóa có chứa axit sunfuric và nước sạch. Sản phẩm sẽ được tẩy sạch các vết bẩn còn sót lại trên bề mặt. Sau đó nguyên liệu được rửa bằng nước tinh khiết và chuyển qua bể mạ niken.

- Mạ niken: Bán sản phẩm được đưa vào bể mạ niken có chứa muối niken sunfat (NiSO4) là muối cung cấp ion Niken, hợp chất clorua là chất hoạt hóa anot, axit H2SO4 là chất đệm và nước sạch. Dung dịch mạ duy trì pH khoảng 5-5,5; nhiệt độ từ 50-55 độ C, mật độ dòng điện từ 1-1,5A/dm2, thời gian mạ 15 phút. Sau khi đi qua bể mạ niken bán sản phẩm sẽ được rửa lại bằng nước tinh khiết và chuyển qua bể mạ vàng.

- Mạ vàng: cho lớp mạ có màu vàng kim loại, hóa chất sử dụng trong công đoạn này là muối giả vàng (KAu(CN)2), NaCN, NaOH. Sản phẩm cần mạ được đưa vào bể mạ chứa dung dịch NaCN với nhiệt độ mạ duy trì 50-600C, khống chế mật độ dòng điện khoảng 0,5 A/dm2, các ion kim loại vàng sẽ tách ra khỏi dung dịch và bám vào bề mặt sản phẩm. Sản phẩm đưa vào dung dịch mạ để tạo thành một lớp vàng che phủ lên phần mạ niken, giúp tăng khả năng dẫn điện cho sản phẩm, bề mặt sản phẩm bền, đẹp hơn.

- Thu hồi: sản phẩm được đưa qua bể thu hồi có chứa nước tinh khiết để thu hồi lại hóa chất còn sót lại trên bề mặt, sau đó chuyển qua rửa bể nước tinh khiết lần cuối.

- Lấp lỗ: Bán sản phẩm sẽ được đi qua bể bịt lỗ chứa hóa chất CT-3W có tác dụng chống ăn mòn và bảo vệ lớp mạ. Sau đó sẽ được rửa lại lần lượt bằng nước sạch, nước nóng ở nhiệt độ 50-600C. Sau đó chuyển qua sấy khô ở nhiệt độ 48-500C (sử dụng điện năng) trong thời gian 20-45 phút.

- Kiểm tra:

Thực hiện kiểm tra ngoại quan các sản phẩm hoàn thiện (áp dụng dựa vào tiêu chuẩn kiểm tra của khách hàng).

Sau đó tiến hành kiểm tra sản phẩm với các bước như sau:

+ Kiểm tra bề mặt lớp mạ bằng cách cho sản phẩm vào máy sấy ở nhiệt độ 240-2500C để kiểm tra độ mịn; sấy trong 3 phút mà không bị đổi màu, thụ thiếc;

+ Sử dụng máy đo độ dày để tiến hành đo độ dày lớp phủ bề mặt theo đúng thông số bản vẽ của khách hàng.

+ Thực hiện uốn cong qua lại 900C, và sử dụng băng dính để dính lên bề mặt sản phẩm nếu bề mặt không có hiện tượng bong tróc thì đạt yêu cầu.

Đóng gói sản phẩm: sản phẩm đạt yêu cầu được đóng gói và đưa vào kho bảo quản theo quy cách đóng gói của khách hàng.

(3). Quy trình mạ đầu nối

Sơ đồ 3: Quy trình mạ đầu nối

Thuyết minh quy trình

Nguyên liệu là cuộn dây đầu nối (hay đầu cốt cho dây điện với chất liệu bằng đồng phốt pho, đồng thau, thép không gỉ) sau khi kiểm tra đạt yêu cầu được đưa vào bể tách dầu.

Tại bể tách dầu bên trong được bổ sung chất tẩy rửa ở dạng bột là Natri Hidroxit vào trong bể với tỷ lệ 10%. Chất tẩy dầu có tính kiềm mạnh, không bay hơi, không cháy dễ tan trong nước, không tương tác với bề mặt kim loại.

Cho lồng chứa cuộn dây đầu nối vào bể tách dầu và ngâm ở nhiệt độ bình thường trong thời gian 20 giây hóa chất tẩy dầu sẽ loại bỏ nhanh các vết dầu mỡ, bụi bẩn bám trên bề mặt sản phẩm.

Sau mỗi mẻ tẩy dầu, kiểm tra lại nồng độ hóa chất tẩy dầu để bổ sung thêm vào bể trước khi cho mẻ nguyên liệu tiếp theo vào bể. Sau thời gian sử dụng khoảng 7 ngày sẽ thay thế toàn bộ dung dịch tẩy dầu trong bể. Nước thải ra được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định.

Sau khi tẩy dầu cuộn dây đầu nối được thổi khô nước còn sót lại trên bề mặt bằng quạt gió ở nhiệt độ phòng.

Điện phân (tẩy dầu điện phân):

Là quá trình điện phân để tận dụng bọt khí oxy phát sinh trên bề mặt linh kiện giúp bóc tách những vết bẩn cứng đầu mà các công đoạn trước chưa tẩy sạch được. Sử dụng hóa chất NC-20 (chất hoạt động bề mặt) và NaOH 10% ở nhiệt độ 45-600C trong thời gian 3-4 phút, nước thải từ bể tầy dầu điện phân được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty để xử lý.

Quy trình này được thực hiện hoàn toàn tự động. Hơi thoát ra từ bể điện phân được chụp hút thu gom và đưa về hệ thống xử lý khí thải của Công ty.

Sau khi tẩy dầu, linh kiện được chuyển qua bể nước sạch để rửa sạch dầu mỡ và hóa chất tẩy dầu còn bám trên bề mặt sản phẩm. Sau đó được thổi khô nước còn sót lại trên bề mặt bằng quạt gió ở nhiệt độ phòng.

Đánh bóng: sản phẩm sau khi rửa sạch được đưa qua bể đánh bóng chứa dung dịch H2SO4 nồng độ 10% và hydro peroxide (hay còn gọi là oxy già) nồng độ 2% để tẩy sáng bề mặt. Sau tẩy bóng sản phẩm đưa qua bể chứa nước tinh khiết để làm sạch. Nước thải sau quá trình tẩy bóng định kỳ được thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty trước khi đấu nối nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung của CCN Yên Dương.

Hoạt hóa: Nguyên liệu được đưa qua bể hoạt hóa có chứa dung dịch H2SO4 nồng độ 10% để tẩy sạch các vết bẩn còn sót lại trên bề mặt sản phẩm trước khi qua công đoạn mạ. Sản phẩm sau khi hoạt hóa được chuyển qua bể nước tinh khiết để rửa sạch H2SO4 còn bám trên bề mặt sản phẩm. Sau đó được thổi khô nước còn sót lại trên bề mặt bằng quạt gió ở nhiệt độ phòng.

Trước mạ niken: tiến hành ngâm nguyên liệu trong dung dịch NaCN, thời gian ngâm 1 phút ở nhiệt độ phòng, nồng độ dung dịch NaCN là 5g/l, sau đó chuyển qua bể nước tính khiết để rửa sạch hóa chất còn bám trên bề mặt nguyên liệu. Và thổi khô nước còn sót lại trên bề mặt bằng quạt gió ở nhiệt độ phòng.

Mạ niken ở nhiệt độ thường: Dung dịch mạ niken là NiSO4, duy trì pH khoảng 5-5,5; nhiệt độ từ 20-300C, mật độ dòng điện từ 1-1,5 A/dm2, thời gian mạ 15 phút. Quá trình mạ Niken khí thoát ra chủ yếu là hơi axit, được chụp hút dẫn về hệ thống xử lý trước khi thoát ra ngoài môi trường. Sau quá trình mạ Niken tiến hành rửa trong bể nước tinh khiết làm sạch bề mặt sản phẩm cần mạ.

Mạ niken ở nhiệt độ cao: Mạ niken ở nhiệt độ cao: Dung dịch mạ niken gồm: NiSO4, NiCl2, H2SO4,thuốc bóng Ni 01-28. Dung dịch mạ duy trì pH khoảng 5-5,5; nhiệt độ từ 80-950C, mật độ dòng điện từ 1-1,5 A/dm2, thời gian mạ 15 phút. Quá trình mạ Niken khí thoát ra chủ yếu là hơi axit, được chụp hút dẫn về hệ thống xử lý khí thải trước khi thoát ra ngoài môi trường.

Sau quá trình mạ Niken tiến hành rửa nước tinh khiết làm sạch bề mặt sản phẩm cần mạ, sau đó đưa vào máy sấy khô.

Mạ vàng: cho lớp mạ có màu vàng kim loại, dung dịch mạ gồm muối giả vàng KAu(CN)2, NaOH, NaCN. Hòa tan KAu(CN)2 trong nước khử ion, sau đó cho vào dung dịch. NaCN là chất tạo phức, sự tồn tại của NaCN tự do làm cho dung dịch ổn định, lớp mạ kết tinh mịn, anot hòa tan tốt. Sự thay đổi pH làm ảnh hưởng đến tốc độ kết tủa và nội ứng lực, nhiệt độ mạ duy trì 60-700C, khống chế mật độ dòng điện khoảng 0,5 A/dm2. Sau quá trình mạ vàng tiến hành rửa nước tinh khiết làm sạch bề mặt sản phẩm cần mạ.

Làm khô: sản phẩm được lấy ra từ lồng quay và được làm khô bằng quạt gió cho tách nước.

Mạ thiếc: Sản phẩm được đưa vào bể mạ, vật cần mạ được gắn với cực âm catot, thanh thiếc gắn với cực dương anot của nguồn điện trong dung dịch điện phân. Cực dương của nguồn điện sẽ hút các electron e- trong quá trình oxi hóa và giải phóng các ion kim loại dương, dưới tác dụng lực tĩnh điện các ion dương này sẽ di chuyển về cực âm, tại đây chúng nhận lại e- trong quá trình oxi hóa khử hình thành kim loại bám trên bề mặt của vật được mạ. Độ dày của lớp mạ tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện của nguồn và thời gian mạ. Khí thải phát sinh từ bể mạ được thu gom dẫn về hệ thống xử lý khí thải. Sau quá trình mạ đưa qua bể rửa nước tinh khiết làm sạch hóa chất còn bám trên bề mặt sản phẩm cần mạ. Sau đó làm khô bằng quạt gió trước khi đưa vào máy sấy khô ở nhiệt độ 100-1500C.

Chống thấm nước: Theo thông số kỹ thuật của khách hàng, bề mặt của lớp mạ điện được lấp đầy để tăng khả năng chống oxy hóa và chống lại môi trường của bề mặt. Bán thành phẩm sẽ được nhúng vào bể nước thuốc chống thấm nước (chứa hóa chất CT-3W) được pha với tỷ lệ 10-20% nhúng trong thời gian 3-5 giây. Sau đó đem rửa sạch với nước để loại bỏ lượng nước thuốc chống thấm còn dư trên. Sau đó làm khô bằng quạt gió và đưa vào máy sấy khô ở nhiệt độ 100-1500C.

Chống thấm dầu: Tùy theo thông số kỹ thuật của khách hàng, bề mặt của lớp mạ điện được xử lý bằng dầu bôi trơn để tăng khả năng chống oxy hóa và chống lại môi trường của bề mặt được pha với tỷ lệ 8-10% nhúng trong thời gian 3-5 giây ở nhiệt độ thường. Sau đó được làm khô bớt dầu trên bề mặt sản phẩm bằng đầu vòi thổi khí. Cuối cùng sản phẩm đưa vào máy sấy ở nhiệt độ 100-1500C để sấy khô hoàn toàn trong thời gian 15 – 20 giây.

Kiểm tra sản phẩm:

Thực hiện kiểm tra ngoại quan các sản phẩm hoàn thiện (áp dụng dựa vào tiêu chuẩn kiểm tra của khách hàng).

Sau đó tiến hành kiểm tra xác suất sản phẩm với các bước như sau:

+ Kiểm tra bề mặt lớp mạ bằng cách hàn thanh thiếc vào bề mặt sản phẩm ở nhiệt độ 240-2500C để kiểm tra độ mịn; sấy ở nhiệt độ 2600C trong 3 phút mà không bị đổi màu, thụ thiếc thì đạt yêu cầu;

+ Sử dụng máy đo độ dày để tiến hành đo độ dày lớp mạ bề mặt theo đúng thông số bản vẽ của khách hàng.

+ Thực hiện uốn cong qua lại 900C và sử dụng băng dính để dính lên bề mặt sản phẩm nếu bề mặt không có hiện tượng bong tróc thì đạt yêu cầu.

Đóng gói sản phẩm: sản phẩm đạt yêu cầu được đóng gói và đưa vào kho bảo quản theo quy cách đóng gói của khách hàng.

(4). Quy trình mạ xoáy – 5 dây chuyền sản xuất

Sơ đồ 4: Quy trình mạ xoáy

* Thuyết minh quy trình

Linh kiện điện tử (gồm các chi tiết kim loại bằng đồng, thép không gỉ, sắt) sau khi kiểm tra đạt yêu cầu được cân theo khối lượng quy định rồi cho vào lồng quay. Việc di chuyển lồng quay giữa các bể được thực hiện bởi palang cẩu trục di chuyển bởi hệ ray dọc hai bên thành bể, được điều khiển tự động từ đầu dây chuyền đến cuối chuyền.

Tại bể tách dầu mỡ bên trong được bổ sung chất tẩy dầu ở dạng bột (natri hydroxit – NaOH) hàm lượng 15%. Chất tẩy dầu có tính kiềm mạnh, không bay hơi, không cháy, dễ tan trong nước, không tương tác với bề mặt kim loại.

Cho lồng chứa linh kiện điện tử vào bể tách dầu và ngâm ở nhiệt độ bình thường trong thời gian 15 phút hóa chất tẩy dầu sẽ loại bỏ nhanh các vết dầu mỡ, bụi bẩn bám trên bề mặt sản phẩm.

Sau mỗi mẻ tẩy dầu, kiểm tra lại nồng độ hóa chất tẩy dầu để bổ sung thêm vào bể trước khi cho mẻ linh kiện tiếp theo vào bể. Sau thời gian sử dụng khoảng 7 ngày sẽ thay thế toàn bộ dung dịch tẩy dầu trong bể. Nước thải ra được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định.

Sau khi tẩy dầu, linh kiện được chuyển qua bể nước sạch để rửa sạch dầu mỡ và hóa chất tẩy dầu còn bám trên bề mặt sản phẩm.

Đánh bóng: sản phẩm sau khi rửa sạch được đưa qua bể đánh bóng chứa dung dịch H2SO4 nồng độ 10% và Hydro peroxide (H2O2) nồng độ 5% để tẩy sáng bề mặt. Sau tẩy bóng sản phẩm đưa qua bể chứa nước tinh khiết, rửa sạch bề mặt trước khi chuyển qua công đoạn tiếp theo. Nước thải sau quá trình tẩy bóng định kỳ (khoảng 7 ngày) được thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty trước khi đấu nối nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung của CCN Yên Dương.

Hoạt hóa: Nguyên liệu sau khi rửa sạch được đưa qua bể hoạt hóa có chứa dung dịch H2SO4 nồng độ 10% để hoạt hóa bề mặt sản phẩm trước khi qua công đoạn mạ. Sản phẩm sau khi hoạt hóa được chuyển qua bể nước tinh khiết để rửa sạch H2SO4 còn bám trên bề mặt sản phẩm.

Sản phẩm sau đó được đưa qua mạ đồng hoặc niken hóa học tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Mạ niken hóa học: Sản phẩm được đưa vào bể chứa dung dịch mạ Niken sunfat (NiSO4), H2SO4 có tính axit nhẹ  (pH = 4,5), phản ứng tạo ra ion Ni+ sẽ phản ứng trên bề mặt linh kiện giúp cho kim loại Ni bám chặt vào bề mặt linh kiện cần mạ. Thời gian của quá trình này là 15-60 phút tùy vào yêu cầu độ dày của lớp mạ. Sau quá trình này, các linh kiện được đưa qua bể rửa nước tinh khiết để làm sạch dung dịch mạ niken, axit còn sót lại trên bề mặt.

Mạ đồng: Đồng là lớp mạ lót quan trọng, thường mạ lót đồng để nâng cao độ bám chắc lớp mạ. Dung dịch để mạ đồng gồm đồng xyanya (CuCN) là muối cung cấp in đồng và NaCN là chất tạo phức. Thành phần dung dịch mạ đồng xyanua có pH dung dịch mạ duy trì từ 11-12, nhiệt độ khoảng 300C, mật độ dòng điện khống chế khoảng 0,5-1 A/dm2, thời gian mạ khoảng 15-20 phút phụ thuộc vào độ dày của lớp mạ đồng theo thông số kỹ thuật của khách hàng để tăng khả năng chống oxy hóa và ăn mòn của lớp phủ bề mặt. Sản phẩm sau đó chuyển qua bể rửa nước tinh khiết để làm sạch dung dịch mạ đồng còn trên bề mặt.

Mạ niken: Dung dịch mạ niken gồm: NiSO4, NiSO4.6H2O, H2SO4. Dung dịch mạ duy trì pH khoảng 5-5,5; nhiệt độ từ 50-550C, mật độ dòng điện từ 1-1,5 A/dm2, thời gian mạ 15 phút. Quá trình mạ Niken khí thoát ra chủ yếu là hơi axit, được bố trí chụp hút, sau đó khí thải được dẫn về hệ thống xử lý tập trung trước khi thoát ra ngoài môi trường.

Tương tự các công đoạn khác, sau quá trình mạ Niken đưa qua bể rửa nước tinh khiết làm sạch hóa chất còn bám trên bề mặt sản phẩm cần mạ.

Tùy theo yêu cầu khách hàng mà sản phẩm tiếp tục được đưa qua một trong các công đoạn sau: hoạt tính; mạ thiếc, niken đen; mạ vàng/bạc.

Hoạt tính: là quá trình bề mặt kim loại sau khi mạ sẽ phản ứng với hóa chất thụ động màu để tạo thành một lớp kim loại hỗn hợp có màu sắc và bền với môi trường. Hóa chất thụ động màu là crom trioxit, quá trình phản ứng ở nhiệt độ 30-40oC, trong thời gian 20-60 giây.

Mạ thiếc: Sản phẩm được đưa vào bể mạ, vật cần mạ được gắn với cực âm catot, thanh thiếc gắn với cực dương anot của nguồn điện trong dung dịch điện phân. Cực dương của nguồn điện sẽ hút các electron e- trong quá trình oxi hóa và giải phóng các ion kim loại dương, dưới tác dụng lực tĩnh điện các ion dương này sẽ di chuyển về cực âm, tại đây chúng nhận lại e- trong quá trình oxi hóa khử hình thành kim loại bám trên bề mặt của vật được mạ. Độ dày của lớp mạ tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện của nguồn và thời gian mạ. Khí thải phát sinh từ bể mạ được thu gom dẫn về hệ thống xử lý khí thải. Sau quá trình mạ đưa qua bể rửa nước tinh khiết làm sạch hóa chất còn bám trên bề mặt sản phẩm cần mạ.

Mạ niken đen: Dung dịch mạ niken đen gồm NiSO4, ZnSO4, NaSCN. Dung dịch mạ duy trì pH khoảng 5-5,5; nhiệt độ từ 50-550C, mật độ dòng điện từ 1-1,5 A/dm2, thời gian mạ 15 phút. Trong quá trình mạ, lưu huỳnh trong SCN- chuyển thành ion lưu huỳnh, kết hợp với niken tọa thành nikensunfat màu đen. Khí thoát ra từ quá trình mạ được thu gom dẫn về hệ thống xử lý.

Mạ vàng: cho lớp mạ có màu vàng kim loại, hóa chất sử dụng trong công đoạn này là muối giả vàng (KAu(CN)2), NaCN, NaOH. Sản phẩm cần mạ được đưa vào bể mạ chứa dung dịch NaCN với nhiệt độ mạ duy trì 50-600C, khống chế mật độ dòng điện khoảng 0,5 A/dm2, các ion kim loại vàng sẽ tách ra khỏi dung dịch và bám vào bề mặt sản phẩm.

Mạ bạc: Sản phẩm được đưa vào bể mạ. Hóa chất sử dụng trong công đoạn này là bạc xyanua, kali cyanide. Sản phẩm được đưa vào bể mạ với nhiệt độ từ 50-60 độ, cùng với sự hiện diện của dòng điện, các ion kim loại bạc sẽ tách ra khỏi dung dịch và bám vào bề mặt sản phẩm.

Sau quá trình mạ tiến hành lần lượt rửa trong bể nước tinh khiết ở nhiệt độ thường và rửa bằng nước nóng ở nhiệt độ 50-600C trong thời gian 10-20 giây làm sạch hóa chất còn sót lại trên bề mặt sản phẩm mạ.

Làm khô: sản phẩm được lấy ra từ lồng quay và được đưa vào máy để quay cho tách bớt nước trước khi được đưa vào máy sấy khô.

Sấy khô: nguyên liệu được đặt vào từng khay thành lớp mỏng sau đó đưa vào máy sấy khô. Máy hoạt động bằng điện theo nguyên lý sử dụng dòng khí đối lưu, tuần hoàn trong máy. Sản phẩm được sấy theo mẻ, thời gian sấy theo từng loại sản phẩm thường từ 5- 10 phút, nhiệt độ sấy khoảng 100-150 độ.

Lấp lỗ: Bán sản phẩm sẽ được đi qua bể lấp lỗ chứa hóa chất CT-3W, có tác dụng chống ăn mòn và bảo vệ lớp mạ. Sau đó rửa sạch với nước, sấy khô, làm nguội bằng quạt ở nhiệt độ phòng rồi kiểm tra đóng gói lưu kho.

Kiểm tra: Các sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được kiểm tra và đưa đóng gói theo quy định, sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được đưa đi xử lý lại hoặc xuất phế liệu. Hầu như các sản phẩm đều rất ít lỗi do sản phẩm được làm theo yêu cầu cài đặt sẵn trong các máy.

Đóng gói: Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang công đoạn đóng gói. Sau khi đóng gói hoàn thiện, sản phẩm được lưu kho thành phẩm và chờ xuất hàng.

### 1.3.3. Sản phẩm của Dự án đầu tư

Sản phẩm của dự án là các sản phẩm linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông, dây, dây cáp điện và điện tử khác được sử dụng trong điện thoại thông minh, máy tính xách tay, TV thông minh,....  Dự án đi vào hoạt động với công suất  950.000 sản phẩm/năm, bao gồm:

| Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Công suất (sản phẩm/năm) | Quy đổi ra tấn/năm |
| --- | --- | --- | --- |
| Ăng ten LDS | Hộp | 200.000 | 2.000 tấn (1 Hộp ≈10 kg) |
| Cáp FFC | Hộp | 200.000 | 2.400 tấn (1 Hộp ≈12 kg) |
| Sản phẩm mạ đầu nối (cuộn dây đầu cốt) | Hộp | 250.000 | 2.500 tấn (1 Hộp ≈10 kg) |
| Sản phẩm mạ xoáy (linh kiện điện tử - các miếng kim loại) | Hộp | 300.000 | 3.000 (1 Hộp ≈10 kg |
| Tổng |  | 950.000 |  |

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện nước, nước của dự án đầu tư

1.4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, sử dụng của dự án trong giai đoạn xây dựng

Nguyên vật liệu sử dụng cho giai đoạn thi công xây dựng được mua tại các đơn vị cung cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định, với khối lượng dự kiến như sau:

Bảng 2. Danh mục khối lượng nguyên vật liệu dự kiến sử dụng trong giai đoạn thi công xây dựng

| STT | Nguyên vật liệu | Đơn vị | Khối lượng | Khối lượng riêng | Quy ra tấn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sắt, thép | Tấn | 1.850 | - | 1.850 |
| 2 | Gạch ceramic | m2 | 1.300 | 22kg/m2 | 28,6 |
| 3 | Tôn mái, tôn bao dày 0,45mm | m2 | 15.690 | 3,5kg/m2 | 55 |
| 4 | Gạch chỉ | viên | 345.680 | 2,3kg/viên | 795 |
| 5 | Bê tông M100, M200, M250 | m3 | 25.900 | 2,2tấn/m3 | 56.980 |
| 6 | Cát đen, cát vàng | m3 | 770 | 1,3tấn/m3 | 1.001 |
| 7 | Đá | m3 | 115.500 | 1,5tấn/m3 | 203.250 |
| 8 | Xi măng | Tấn | 215 | - | 215 |
| 9 | Sơn | lit | 13.260 | 1,05kg/lit | 14 |
| 10 | Chổi quét sơn, con lăn sơn | Kg | 100 | - | 0,1 |
| 11 | Que hàn | kg | 225 | - | 0,225 |
| 12 | Cọc tre | Tấn | 150 | - | 150 |
| 13 | Cống tròn D300, D400, D500, D800 | Tấn | 162 |  | 162 |
| 14 | Ống PVC D90, D110, D140, D125, D160, D200. | Tấn | 1 | - | 1 |
| 15 | Thiết bị điện (dây dẫn, ổ cắm,...) | Tấn | 2 | - | 2 |
|  | Tổng I+II |  |  |  | 264.604 |

### (Nguồn: Sổ tay hướng dẫn tính vật liệu xây dựng 2020)

* Trang thiết bị máy móc dự kiến phục vụ quá trình thi công dự án:

Bảng 3: Danh mục các thiết bị máy móc phục vụ giai đoạn xây dựng

| STT | Tên máy móc, thiết bị | Số lượng | Tình trạng/xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ô tô vận chuyển 15 tấn | 05 | - Tình trạng thiết bị từ 65 -95%, tốt, đảm bảo an toàn trong quá tình thi công; - Nhật Bản/Trung Quốc. Năm sản xuất từ năm 2016-2021. |
| 2 | Máy ủi 108Cv-140 Cv | 02 |  |
| 3 | Máy trộn bê tông 0,25m3 | 04 |  |
| 4 | Máy đầm đất cầm tay 70kg | 03 |  |
| 5 | Máy hàn | 02 |  |
| 6 | Máy khoan | 02 |  |
| 7 | Máy xúc và đào đất ≥0,8 m3 | 04 |  |
| 8 | Máy cắt thép | 05 |  |
| 9 | Máy gò uốn thép | 03 |  |
| 10 | Máy đóng cọc | 02 |  |
| 11 | Máy lu bánh hơi, bánh thép ≥ 10 tấn | 03 |  |
| 12 | Máy cẩu | 01 |  |
| 13 | Máy tời | 01 |  |
| 14 | Máy vận thăng | 01 |  |

### 1.4.2. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước khi Dự án đi vào hoạt động.

### Công ty cam kết tất cả các loại hóa chất sử dụng cho các công đoạn sản xuất của dự án đầu tư đều không thuộc danh mục hóa chất cấm sử dụng tại Việt Nam. Công ty cam kết kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại điều 20, 21 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

Bảng 4: Bảng tổng hợp nguyên, phụ liệu và hóa chất của dự án

| STT | Nguyên liệu, hóa chất | Đơn vị | Khối lượng /năm | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Sản xuất ăng ten LDS |  |  | Trung Quốc |
| 1 | Linh kiện ăng ten là các miếng nhựa ABS | Hộp | 200.000 |  |
| 2 | Natri Hidroxit – Bột tẩy dầu | Tấn | 16 |  |
| 3 | Đồng, chất hoạt tính (mạ đồng) | Tấn | 45 |  |
| 4 | Phụ gia vàng, coban (mạ vàng) | Tấn | 3 |  |
| 5 | Chất làm mỏng, dung dịch lấp lỗ | Tấn | 3 |  |
| 6 | Chất tẩy dầu mỡ, axit clohydric, axit sulfuric | Tấn | 15 |  |
| II | Sản xuât cáp FFC |  |  |  |
| 1 | Cáp mềm FFC chưa được mạ | Hộp | 200.000 |  |
| 2 | Thanh thiếc | Tấn | 2 |  |
| 3 | Natri alkyl benzen sulfonate, chất hoạt động bề mặt không ion lauryl polyoxyethylene ete: ethylene glycol: 15% (nước thuốc) | Tấn | 5 |  |
| 4 | Natri Hidroxit – bột tẩy dầu | Tấn | 16 |  |
| 5 | Kali vàng xyanua – nước thuốc mạ vàng | Kg | 80 |  |
| 6 | Niken Sunfat – nước thuốc mạ vàng | Tấn | 5 |  |
| 7 | Chất làm mỏng, nước thuốc chống thấm nước CT-3W | Tấn | 3 |  |
| 8 | Axit sunfuric | Tấn | 12 |  |
| 9 | Băng keo giấy | Kg | 400 |  |
| 10 | Màng quấn | Tấn | 5 |  |
| III | Mạ đầu nối |  |  | Trung Quốc |
| 1 | Cuộn dây đầu cốt bằng đồng phốt pho, đồng thau, thép không gỉ | Hộp | 250.000 |  |
| 2 | Natri Hidroxit - Bột tẩy dầu | Tấn | 32 |  |
| 3 | Axit sunfuric (H2SO4) | Tấn | 20 |  |
| 4 | Niken Sunfat (NiSO4) | Tấn | 7 |  |
| 5 | Thiếc metan sulfonate (Sn(CH3O3S)2) | Tấn | 4 |  |
| 6 | Nước thuốc chống thấm nước CT-3W | Tấn | 6 |  |
| 7 | Muối giả vàng (KAu(CN)2) | Tấn | 4 |  |
| 8 | Natri cyanide (NaCN) | Tấn | 3 |  |
| 9 | Dầu bôi trơn chống gỉ | Tấn | 5 |  |
| 10 | NC-20 (carbosylat RCOO-; Silicate) | Tấn | 4 |  |
| 11 | Thanh thiếc | Tấn | 5 |  |
| 12 | Băng giấy kraft, băng giấy nhiều lớp | Tấn | 50 |  |
| 13 | Băng keo giấy, băng keo trong suốt | Kg | 500 |  |
| 14 | Rulo nhựa | Chiếc | 990.000 |  |
| 15 | Màng quấn | Thùng | 500 |  |
| IV | Mạ xoáy |  |  |  |
| 1 | Linh kiện điện tử (các miếng kim loại bằng đồng, thép không gỉ, sắt) | Hộp | 300.000 |  |
| 2 | Natri Hidroxit | Tấn | 20 |  |
| 3 | Axit sunfuric | Tấn | 30 |  |
| 4 | Hydro peroxide (H2O2) | Tấn | 3 |  |
| 5 | Tấm thiếc | Tấn | 5 |  |
| 6 | Crôm trioxit | Tấn | 5 |  |
| 7 | Niken hóa học (có chứa phốt pho) | Tấn | 5 |  |
| 8 | Đồng (I) xyanua，Natri cyanide | Tấn | 5 |  |
| 9 | Niken(II) sunfat，Niken Sunfat | Tấn | 10 |  |
| 10 | Bạc xyanua，Kali cyanide | Tấn | 3 |  |
| 11 | Muối giả vàng (KAu(CN)2) | Tấn | 5 |  |
| 12 | Băng keo 3M số 600, kìm mũi kim | Chiếc | 1.200 |  |
| 13 | Băng dính PE 48mm, 24mm | Thùng | 60 |  |
| 14 | Màng quấn | Thùng | 50 |  |
| V | Hóa chất xử lý nước thải, khí thải |  |  |  |
| 1 | H2SO4 (5g/m3) | Kg | 515 | Trung Quốc |
| 2 | NaOH (150g/m3) | Kg | 15.444 |  |
| 3 | PAA (6g/m3) | Kg | 620 |  |
| 4 | PAC (50 g/m3) | Kg | 5.150 |  |
| 5 | NaOCl (0,5g/m3) | Kg | 52 |  |
| 6 | Na2S (8,5 g/m3) | Kg | 880 |  |
| 7 | NaHSO3 (4 g/m3) | Kg | 410 |  |

*  Nguồn cung cấp điện và lượng điện sử dụng:

- Công ty sử dụng nguồn điện được cấp bởi CCN Yên Dương qua trạm biến áp công suất 1.000KVA của Nhà máy để phân phối điện cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt, chiếu sáng, PCCC...

- Lượng điện sử dụng khi Nhà máy đi vào hoạt động ổn định dự kiến khoảng 5.000kwh/tháng.

* Nguồn nước và lượng nước sử dụng:

Nguồn nước: Công ty sử dụng nguồn nước sạch cấp bởi CCN Yên Dương để cấp cho hoạt động xây dựng và khi dự án đi vào hoạt động.

a. Cấp nước sinh hoạt cho công nhân xây dựng

- Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt: Lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính toán trên cơ sở định mức nước cấp cho sinh hoạt và số lượng công nhân. Theo TCVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế nhu cầu nước cấp sinh hoạt cho người dân khu vực nông thôn dao động từ 60-120 lít/người/ngày, chọn nhu cầu nước cấp cho công nhân lao động là 60 lít/người/ngày (do không tổ chức nấu ăn và không có hoạt động tắm giặt). Vậy lượng nước cấp cho sinh hoạt là:

Qcấp SH = 35 người x 60 lít/ngày/người =2,100 lít/ngày = 2,1 m3/ngày.

- Nước cấp cho hoạt động vệ sinh máy móc: Trong quá trình thi công, các xe chở nguyên vật liệu và thiết bị, máy móc, dụng cụ xây dựng tham gia thi công sẽ được vệ sinh. Với số lượng máy trộn bê tông là 04 máy (công suất 250 lít). Lượng nước cần sử dụng để vệ sinh máy dự kiến khoảng 250 lít/1 máy/ngày. Ngoài ra, còn có nước thải phát sinh từ công đoạn vệ sinh, xịt rửa thùng xe trộn bê tông tươi, ước tính khoảng 0,5 m3/ngày. Vậy nhu cầu sử dụng nước là: 0,25 × 4 + 0,5 = 1,5 m3/ngày.

- Nước cấp cho hoạt động phối trộn nguyên liệu xây dựng: Trong quá trình thi công cần sử dụng nước để phối trộn các hạng mục như xây dựng với lượng nước khoảng 2m3/ngày.

- Nước cấp cho hoạt động phun ẩm giảm bụi: Trong quá trình thi công để giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, cũng như quá trình thi công xây dựng, chủ dự án tiến hành phun ẩm giảm bụi tần suất 1 lần/ngày tại khu vực tập kết nguyên liệu với lượng nước khoảng 2m3/ngày.

Tổng nhu cầu nước trong giai đoạn xây dựng là:

2,1+ 1,5+2+2= 7,6m3/ngày.

b) Nhu cầu sử dụng nước giai đoạn hoạt động

- Nước sử dụng cho sinh hoạt:

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định tổng lao động của Dự án là 300 lao động. Trong đó có 13 chuyên gia người nước ngoài thường xuyên sinh hoạt tại tại khối nhà văn phòng, 287 người là cán bộ công nhân người Việt Nam. Theo TCVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế nhu cầu nước cấp sinh hoạt cho người dân khu vực nông thôn dao động từ 60-120 lít/người/ngày, dự kiến lượng nước cấp cho CBNV người Việt Nam 1 người là 100 l/người/ngày (chỉ có ăn uống, vệ sinh), đối với chuyên gia người nước ngoài sinh hoạt tại Công ty, thì lượng nước sử dụng khoảng 120 lít/ngày.

100 lít/người × 287 người + 120 lít/người x 13 người = 30.260 lít/ngày đêm = 30,26 m3/ngày.đêm.

- Nước sử dụng cho sản xuất:

Nước trước khi đưa vào sản xuất phải được đưa qua hệ thống lọc RO có công suất 50m3/ngày với quy trình xử lý như sau: Nước máy →cát thạch anh→than hoạt tính→hạt nhựa→màng RO→ Nước tinh khiết.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống như sau: Nước sạch từ bể chứa nước được máy bơm bơm lên cột lọc số 1 chứa cát thạch anh. Nước sau khi qua lớp lọc chứa cát thạch anh sẽ được lọc các chất huyền phù và chất lơ lửng trong nước.

Cột lọc số 2 chứa than hoạt tính. Than hoạt tính có vai trò loại bỏ mùi và giảm đáng kể nồng độ clo trong nước. Nhờ vào các lỗ liti trên bề mặt, than hoạt tính có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm như chất hữu cơ dễ bay hơi, một số kim loại nặng và vi khuẩn. Đồng thời giúp nước sau lọc không còn mùi và màu.

Cột lọc số 3 vật liệu lọc là hạt nhựa. Vật liệu lọc hạt nhựa làm mềm nước được gọi là hạt resin có chức năng trao đổi ion. Từ đó, các ion gây ra độ cứng như Ca2+ và Mg2+ trong nước được loại bỏ.

Nước sau khi đã được xử lý thô bằng các lõi lọc tiền xử lý, lúc này nước sẽ cho chảy qua hệ thống lõi lọc RO. Đây là hệ thống lọc quan trọng nhất của máy lọc nước, tại đây nước sẽ đẩy qua các lõi lọc RO với áp suất cao. Các khe hở màng RO có kích thước cực nhỏ 0,0001 µm, bằng 1/10 kích thước vi khuẩn. Vì kích thước của màng RO rất nhỏ nên chỉ có nước tinh khiết mới chui qua được các khe lọc này. Nước qua màng RO hoàn toàn tinh khiết được chứa trong bình áp cách ly với môi trường bên ngoài. Nước từ màng RO chảy xuống bình áp sẽ qua 1 van áp suất cao, van này có nhiệm vụ đóng ngắt bơm khi nước trong bình áp được bơm đầy, và mở chạy bơm khi áp suất trong bình áp giảm (nước trong bình áp bị vơi đi).

+ Nhu cầu sử dụng nước trong quá trình sản xuất gồm:

Nước cấp cho hệ thống lọc RO: với công suất của hệ thống là 50 m3/ngày thì lượng nước sạch đầu vào cung cấp cho hệ thống lọc RO tối đa là 50 m3/ngày. Trong đó: nước tinh khiết sau lọc cấp cho sản xuất chiếm 70% là 35m3/ngày đêm, nước thải sau lọc RO chiếm 30% là 15 m3/ngày đêm. Phần nước sạch RO sẽ được cung cấp cho dây chuyền mạ.

Nhu cầu cấp nước lần đầu lớn nhất cho sản xuất cụ thể như sau:

| TT | Tên bể | Kích thước bể (mm) | Thể tích (m3) | Số lượng | Lượng nước cấp lít/lần | Tần suất thay nước trong bể |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Quy trình sản xuất ăng ten LDS |  |
| 1 | Bể tách bọt | 460x1035x1045 | 0,497 | 1 | 400 | 7 ngày |
| 2 | Bể lắng đọng màng đồng | 440x1035x1045 | 0,475 | 4 | 1.800 | 10 ngày |
| 3 | Bể đồng dày | 670x1035x1045 | 0,724 | 9 | 6.390 | 20 ngày |
| 4 | Bể rửa bằng nước | 440x1035x1045 | 0,475 | 19 | 15.200 | Mỗi ca |
| 5 | Bể hoạt hóa | 440x1035x1045 | 0,475 | 1 | 400 | 7 ngày |
| 6 | Bể mạ niken | 440x1035x1045 | 0,475 | 3 | 1.350 | 7 ngày |
| 7 | Bể mạ vàng | 440x1035x1300 | 0,475 | 1 | 415 | 1 năm |
| 8 | Bể thu hồi | 440x1035x1045 | 0,475 | 1 | 400 | 1,5 tháng |
| 9 | Bể lấp lỗ | 440x1035x1045 | 0,475 | 1 | 400 | 1,5 tháng |
|  | Tổng I |  |  |  | 26.755 |  |
| II | Quy trình sản xuất cáp FFC |
| 1 | Bể phun cát | 6000x1200x800 | 5,76 | 3 | 60 | 7 ngày |
| 2 | Bể tách bọt | 3600x1200x800 | 3,456 | 3 | 60 | 7 ngày |
| 3 | Bể rửa bằng nước | 4800x1200x800 | 4,608 | 4 | 800 | Mỗi ca |
| 4 | Bể rửa nước nóng | 1200x1200x800 | 1,152 | 1 | 200 | Mỗi ca |
| 5 | Bể hoạt hóa | 2400x1200x800 | 2,304 | 2 | 50 | Mỗi ca |
| 6 | Bể mạ niken | 1200x1200x800 | 1,152 | 8 | 400 | 7 ngày |
| 7 | Bể mạ vàng | 1200x1200x800 | 1,152 | 2 | 100 | 1 năm |
| 8 | Bể thu hồi | 1200x1200x800 | 1,152 | 1 | 50 | 3 tháng |
| 9 | Bể lấp lỗ | 1200x1200x800 | 1,152 | 2 | 160 | 7 ngày |
|  | Tổng II |  |  |  | 1.880 x 8 chuyền = 15.040 |
| III | Quy trình mạ đầu nối |
| 1 | Bể tách dầu | 1200*600*400 | 0,288 | 10 | 1.000 | 7 ngày |
| 2 | Bể điện phân | 1200*600*400 | 0,288 | 10 | 1.000 | 7 ngày |
| 3 | Bể rửa bằng nước | 3600*600*400 | 0,864 | 30 | 12.000 | 1 ngày |
| 4 | Bể đánh bóng | 1200*600*400 | 0,288 | 8 | 800 | 7 ngày |
| 5 | Bể hoạt hóa | 1200*600*400 | 0,288 | 8 | 800 | 7 ngày |
| 6 | Bể trước mạ niken | 1800*600*400 | 0,432 | 6 | 600 | 7 ngày |
| 7 | Bể mạ niken ở nhiệt độ thường | 1800*600*400 | 0,432 | 15 | 1500 | 7 ngày |
| 8 | Bể mạ niken ở nhiệt độ cao | 1800*600*400 | 0,432 | 6 | 600 | 7 ngày |
| 9 | Bể mạ vàng | 1200*600*400 | 0,288 | 10 | 1.000 | 1 năm |
| 10 | Bể mạ thiếc | 1800*600*400 | 0,432 | 6 | 600 | 7 ngày |
| 11 | Bể chống thấm nước | 1200*600*400 | 0,288 | 10 | 1.000 | 15 ngày |
| 12 | Bể chống thấm dầu | 800*600*400 | 0,192 | 8 | 400 | 15 ngày |
|  | Tổng III |  |  |  | 21.300 |  |
| IV | Quy trình mạ xoáy |
| 1 | Bể tách dầu mỡ | 1600*1200*800 | 1,536 | 4 | 200 | 7 ngày |
| 2 | Bể rửa nước | 1600*1200*800 | 1,536 | 4 | 1.600 | 1 ngày |
| 3 | Bể rửa nước nóng | 1600*1200*800 | 1,536 | 2 | 800 | 1 ngày |
| 4 | Bể đánh bóng | 1000*1000*800 | 0,8 | 2 | 160 | 1 ngày |
| 5 | Bể hoạt hóa | 1200*1200*800 | 1,152 | 2 | 200 | 1 ngày |
| 6 | Bể mạ đồng | 3500*1200*800 | 3,36 | 3 | 900 | 7 ngày |
| 7 | Bể mạ niken | 3500*1200*800 | 3,36 | 5 | 1500 | 7 ngày |
| 8 | Bể mạ vàng | 1000*1000*800 | 0,8 | 5 | 400 | 1 năm |
| 9 | Bể lấp lỗ | 1000*1000*800 | 0,8 | 2 | 100 | 7 ngày |
| 10 | Bể hoạt tính | 1000*1000*801 | 0,8 | 1 | 20 | 7 ngày |
|  | Tổng IV |  |  |  | 29.400 x 5 chuyền = 92.495 |
|  | Cộng tổng I+II+III+IV |  |  |  | 92.495 lít ≈ 93m3/ngày |

Tùy thuộc vào chức năng của từng bể mà chế độ thay nước trong bể khác nhau.

+ Lượng nước bổ sung hàng ngày cho các bể trong dây chuyền mạ như tẩy dầu, hoạt hóa, bể đánh bóng, bể mạ niken, bể mạ vàng, bể mạ đồng, bịt lỗ, rửa nước nóng, bể chống thấm nước, chống thấm dầu, bể mạ thiếc chiếm khoảng 10% tổng lượng nước cấp lần đầu: khoảng 9,3 m3/ngày.

+ Nước rửa vật liệu lọc của hệ thống RO: 1,5 m3/lần/tuần.

+ Nước để pha hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải: 3 m3/ngày.

+ Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải: 6 m3/ngày đêm.

- Nước sử dụng cho tưới cây:

Nước cấp cho tưới cây (bao gồm cây xanh, thảm cỏ và bồn hoa) theo QCVN 01:2021/BXD ≥ 3 lít/m2/lần tưới (chọn 3 lít/m2/lần tưới). Tuần tưới 3 lần với lượng nước trung bình sử dụng trong 1 ngày dự kiến như sau:

3 lít/m2/lần tưới x 3.240m2 = 9.720 m3/ngày.đêm  ~ 10m3/ngày.đêm.

- Nước sử dụng cho phòng cháy chữa cháy:

Theo tiêu chuẩn phòng cháy và chữa cháy TCVN 2622:1995, thì lưu lượng nước tính toán cho một đám cháy là 1,5l/s. Áp lực tự do nhỏ nhất trên mạng khi cứu hoả không dưới 11m với thời gian chữa cháy trong 3 giờ liên tục thì lượng nước cần thiết cho một đám cháy là:

Qch = 15.10-3 (m3/s) x 1 x 3h x 3.600s = 162 m3

Như vậy, tổng lượng nước sử dụng cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt tại dự án là:

| TT | Nhu cầu sử dụng nước | Tối đa |
| --- | --- | --- |
| I | Nhu cầu sử dụng nước thường xuyên | 142,56 m3/ngày |
| 1 | Nước cấp cho CBCNV | 30,26 m3/ngày |
| 2 | Nước cấp cho dây chuyền mạ | 92,5 m3/ngày |
| 3 | Nước cấp bổ sung cho dây chuyền mạ | 9,3 m3/ngày |
| 4 | Nước rửa vật liệu lọc của hệ thống RO | 1,5 m3/lần/tuần |
| 5 | Nước để pha hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải | 3 m3/ngày |
| 6 | Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải | 6 m3/ngày |
| II | Nhu cầu sử dụng nước không thường xuyên |  |
| 1 | Nước tưới cây xanh | 10 m3/ngày |
| 2 | Nước sử dụng cho phòng cháy chữa cháy | 162 m3/1 đám cháy |

## 5. Các thông tin khác liên quan đến dự án

## 5.1.  Các hạng mục công trình của dự án

Trên tổng diện tích 16.195 m2, quy mô các hạng mục công trình của Dự án như sau:

Bảng 5: Các hạng mục công trình của Dự án

| TT | Hạng mục công trình | Diện tích xây dựng (m2) | Số tầng | Diện tích sàn (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các hạng mục công trình chính |  |  |  |
| 1 | Nhà xưởng sản xuất 01 | 3.584 | 02 | 7.168 |
| 2 | Nhà xưởng sản xuất 02 | 3.584 | 02 | 7.168 |
| II | Các hạng mục công trình phụ trợ |  |  |  |
| 1 | Nhà văn phòng 01 | 454 | 03 | 1.508 |
| 2 | Nhà văn phòng 02 | 454 | 03 | 1.508 |
| 3 | Nhà để xe máy công nhân (2 nhà) | 408 x2 | 01 | 816 |
| 4 | Nhà bảo vệ | 29 | 01 | 29 |
| 5 | Trạm biến áp công suất 1.000 KVA | 66 | - | 66 |
| 6 | Nhà bơm | 24 | 01 | 24 |
| 7 | Phòng bơm bể nước ngầm, phòng nén khí | 44+27 | 01 | 71,5 |
| 8 | Cổng + tường bao | - | - | - |
| 9 | Bãi đỗ xe ô tô | Đường | - | Đường |
| 10 | Sân đường nội bộ | 3.486 |  |  |
| III | Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường |
| 1 | Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 60 m3/ngày đêm (xây ngầm) | - | - | - |
| 2 | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 300 m3/ngày đêm | 304 | 01 | 304 |
| 3 | Nhà chứa rác (kho chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp) | 71+35,5 | 01 | 106,5 |
| 4 | Hệ thống xử lý khí thải | 06HT |  |  |
| 5 | Hệ thống thu gom thoát nước mưa | 01 HT |  |  |
| 6 | Hệ thống thu gom thoát nước thải | 01 HT |  |  |
| 7 | Cây xanh (chiếm 20%) | 3.240 |  |  |
|  | Tổng diện tích | 16.195 |  |  |

### (Ghi chú: hiện nay hiện trạng nền khu vực dự án đã được Chủ đầu tư hạ tầng CCN Yên Dương hoàn thiện san nền, đảm bảo cos nền hiện trạng cho các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào CCN không phải san nền).

### 5.1.1. Các hạng mục công trình chính

- Nhà xưởng sản xuất 01, 02 (2 tầng):

Xây dựng nhà xưởng 01, 02 phục vụ sản xuất, quy mô thiết kế mỗi nhà xưởng 02 tầng, mỗi tầng diện tích khoảng 3.584 m2. Kết cấu khung cột BTCT, kèo thép liền nhịp, vì kèo mái bằng thép hình tổ hợp. Móng sử dụng giải pháp móng đơn dưới hàng cột; Đáy móng được gia cố bằng cọc BTCT; Hệ giằng móng được cấu tạo dọc theo các móng có tác dụng tăng độ cứng và đỡ hệ tường bao che công trình. Mái lợp tôn liên doanh. Kết cấu tường xây gạch. Nền đổ bê tông mác 250 đá 1x2 dày 200mm.

- Xưởng 1 dự kiến phân khu chức năng như sau:

+ Tầng 1: Bố trí kho nguyên liệu, khu vực xuất nhập hàng, khu vực sản xuất cáp FFC;

+ Tầng 2: Bố trí các phòng như phòng dụng cụ, văn phòng xưởng, kho thành phẩm, kho tổng hợp, phóng thí nghiệm, kho đóng gói, kho nguyên liệu, dây chuyền sản xuất ăng ten LDS và dây chuyền mạ đầu nối.

- Xưởng 2 dự kiến phân khu chức năng như sau:

+ Tầng 1: Bố trí kho nguyên liệu, khu vực xuất nhập hàng, khu vực sản xuất cáp FFC;

+ Tầng 2: Dây chuyền sản xuất mạ xoáy.

5.1.2.Các hạng mục công trình phụ trợ:

- Nhà văn phòng 01, 02 (3tầng):

Thiết kế Nhà văn phòng 01, 02 công trình thiết kế nhà 3 tầng, diện tích mỗi tầng khoảng 454m2. Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực. Móng sử dụng giải pháp móng băng dưới hàng cột. Hệ giằng móng được cấu tạo dọc theo các băng móng có tác dụng tăng độ cứng và đỡ hệ tường bao che công trình. Mái bê tông cốt thép + lát gạch lá nem chống nóng. Kết cấu tường xây gạch kết hợp với cửa nhôm kính. Nền đổ bê tông mác 100 đá 1x2 dày 100mm, bên trên lát gạch ceramic.

+ Tầng 1: Khu vực bếp, nhà ăn, khu vệ sinh chung.

+ Tầng 2: Văn phòng làm việc và phòng ban chức năng; khu vệ sinh chung.

+ Tầng 3: Khu vực nghỉ ngơi của chuyên gia người nước ngoài.

- Nhà để xe máy công nhân:

Xây dựng 02 nhà để xe, tổng diện tích 816 m2. Quy mô thiết kế 01 tầng, kết cấu cột thép ống, khung kèo thép hộp. Mái lợp tôn liên doanh. Móng sử dụng giải pháp móng đơn dưới hàng cột. Nền đổ bê tông mác 200 đá 1x2 dày 100mm.

- Phòng bơm bể nước ngầm 44m2, phòng nén khí 27m2:

Công trình thiết kế nhà 1 tầng. Kết cấu tường gạch, mái tôn. Móng sử dụng giải pháp móng đơn dưới hàng cột. Nền đổ bê tông mác 200# đá 1x2 dày 100mm.

- Trạm biến áp:

Lắp đặt 01 trạm biến áp công suất 1000kVA để cấp điện phục vụ sản xuất.

- Nhà bảo vệ:

Thiết kế 01 Nhà bảo vệ, công trình thiết kế nhà 1 tầng, diện tích khoảng 29m2. Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực. Móng sử dụng giải pháp móng đơn dưới hàng cột. Mái bê tông cốt thép + lát gạch lá nem chống nóng. Kết cấu tường xây gạch kết hợp với cửa nhôm kính. Nền đổ bê tông mác 100 đá 1x2 dày 100mm, bên trên lát gạch ceramic.

- Cổng + tường bao:

Thiết kế tường bao kín đảm bảo an toàn trong công tác bảo vệ. Tường bao xây gạch 110, bổ trụ 220x220 khoảng cách trụ 3m; 30 m bố trí 1 khe lún; chiều cao tổng thể 2,1m. Kết cấu móng: Sử dụng móng đơn bê tông dưới hàng cột kết hợp giằng móng tăng cứng và đỡ hệ tường bao che. Phần thân sử dụng kết cấu hệ cột giằng bê tông cốt thép.

- Sân đường nội bộ:

Kết cấu đường: Gồm lớp bê tông dày 200mm mác 250 + nilon lót + 300mm cấp phối đá base + nền cát đen đầm chặt. Giao thông nội bộ thuận tiện cho người lao động trong công việc, các sảnh ra vào chính được bố trí ra phía mặt ngoài khu công trình, nhìn ra đường chính của cụm công nghiệp (cổng chính và cổng phụ) tiếp cận dễ dàng với khu vực bãi để xe, hệ thống hành lang được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn nhằm đảm bảo công tác thoát nạn cũng như công tác phòng cháy chữa cháy tốt đối với thể loại công trình công nghiệp.

*  Giải pháp cấp nước sinh hoạt

- Nguồn cấp nước cho Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện tử và truyền thông EIV từ nhà máy nước thị trấn Lâm, nguồn nước đã được cấp tới cụm công nghiệp, hiện đã có tuyến ống cấp nước trên đường N2 cụm công nghiệp.

- Quy hoạch hệ thống cấp nước cho khu vực sản xuất, sinh hoạt của công nhân viên, cấp nước phòng cháy và hệ thống đường ống tưới cây.

- Nước cấp được đưa vào bể chứa nước ngầm đặt trong khu đất, sau đó bơm cấp tới các khu sản xuất và công trình văn phòng điều hành, vệ sinh.

- Xây dựng hệ thống cấp nước sạch dọc theo các trục đường bằng các đường ống DN32, DN80, DN150 cấp nước đến từng công trình. Độ sâu đặt ống trung bình 0,7m (tính đến đỉnh ống). Tại các góc chuyển và vị trí van, tê, cút có bố trí gối đỡ BTCT.

- Tại các nút của mạng lưới bố trí van khoá để có thể sửa chữa từng đoạn ống khi cần thiết. Các tuyến ống cấp nước được bố trí trên mặt bằng phù hợp với quy định so với các tuyến kỹ thuật ngầm khác.

- Cấp nước cứu hỏa: Bể nước PCCC và các họng cứu hỏa được đấu nối với các tuyến ống phân phối chính có đường kính D≥100mm tại các nút giao lộ; khoảng cách giữa các họng cứu hỏa 150-200m.

* Phương án cấp điện:

- Hệ thống cấp nguồn điện hạ thế và sản xuất: Nguồn điện chính cung cấp cho các phụ tải tự dùng và phụ tải sản xuất được lấy từ máy biến áp của Nhà máy. Nhà máy sử dụng loại cáp cách điện XLPE đi trên hệ thống máng cáp đến từng tủ phân phối trong phạm vi của nhà máy.

- Việc tính toán phụ tải của toàn bộ công trình dựa trên phương án thiết kế cơ sở các công trình và quy hoạch tổng mặt bằng. Phụ tải của công trình chủ yếu là phụ tải làm việc, máy bơm nước và chữa cháy, điện chiếu sáng ngoài nhà.

- Mạng điện hạ thế ngoài nhà: Mạng điện ngoài nhà đi ngầm cấp điện tới từng công trình bằng cáp đồng ngầm bọc nhựa cách điện theo quy định.

- Mạng điện trong nhà: Mạng điện trong các công trình dùng dây dẫn đi ngầm trong tường.

5.1.3. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường:

* Hệ thống thoát nước mưa:

Nước mưa và nước thải trong Nhà máy được thoát bằng hai hệ thống riêng biệt.

- Hệ thống thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa: Lượng nước này thu theo hệ thống nội bộ bằng các cửa thu dẫn vào các ga thu nước mưa sau đó theo hệ thống cống ngầm xây dựng dưới vỉa hè các tuyến đường thoát ra hệ thống cống thoát bên ngoài đường của cụm công nghiệp trên vỉa hè đường N2 tại 2 cửa xả.

+ Cửa xả 1: Nước mưa thu gom tại khu vực xưởng 01, nhà văn phòng 01   nhà để xe công nhân, trạm biến áp, hệ thống xử lý nước thải sản xuất, bãi đỗ xe ô tô và sân đường giao thông nội bộ xung quanh các hạng mục trên.

+ Cửa xả 2: Nước mưa thu gom các khu vực còn lại, gồm: nhà xưởng 02, nhà văn phòng 02, nhà để xe công nhân, bãi đỗ xe ô tô, nhà bảo vệ và sân đường giao thông nội bộ xung quanh các hạng mục trên.

Đoạn cống thoát nước mưa đấu nối vào CCN sử dụng cống D800, i=0,3%. Cao độ tại điểm đấu nối là (-0,2; -1)m.

+ Cống loại 1: D300mm; i=0,3%, chiều dài 195m.

+ Cống loại 2: D400mm; i=0,3%, chiều dài 168m.

+ Cống loại 3: D500mm; i=0,3%, chiều dài 138m.

+ Cống loại 4: D800mm; i=0,3%, chiều dài 46m.

+ Tổng số hố ga: 36 hố ga

* Hệ thống thoát nước thải

- Nước thải sinh hoạt trong từng công trình được thu vào các bể phốt 3 ngăn rồi dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 60 m3/ngày. đêm để xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của CCN Yên Dương trước khi thải ra cống thoát nước thải trên đường N2 tại 1 cửa xả phía Đông Nam dự án. Đoạn ống dẫn nước thải sau xử lý vào đường ống thoát nước của CCN Yên Dương sử dụng ống uPVC D200, cao độ tại điểm đấu nối là (+0,2; -0,6)m.

Công ty đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và xử lý nước thải tại CCN Yên Dương số 01/2024/HĐDV ngày 18/01/2024  với Công ty CP xây dựng hạ tầng Đại Phong để xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) trước khi thải ra ngoài môi trường.

Đường ống thu gom nước thải sinh hoạt, nước thải từ khu vực nhà ăn sử dụng đường ống uPVC D90, D110, D140, D125, D160 và đường ống D200.

+ Đường ống PVC D90, chiều dài 100m;

+ Đường ống PVC D110, chiều dài 176m;

+ Đường ống PVC D125, chiều dài 152m;

+ Đường ống PVC D140, chiều dài 76m;

+ Đường ống PVC D160, chiều dài 70m;

+ Đường ống HDPE D200, chiều dài 100m;

+ Tổng số hố ga lắng cặn: 7 hố ga.

- Nước thải sản xuất được thu gom bằng hệ thống đường ống PVC D200 dẫn từ các vị trí phát sinh trong nhà xưởng về hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 300m3/ngày đêm.

+ Chiều dài đường ống D200: 350m

+ Tổng số hố ga thu nước: 7 hố ga

* Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 60 m3/ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải có công suất 60 m3/ngày đêm được xây dựng ngầm trong khuôn viên cây xanh trên diện tích 66m2, góc phía Đông dự án, kết cấu BTCT, thành gạch, trát vữa xi măng, đáy bê tông, nắp bê tông

Quy trình của hệ thống xử lý: Nước thải →bể thu gom →bể điều hòa→bể thiếu khí→bể hiếu khí 1→bể hiếu khí 2→ bể lắng 1→bể lắng 2→bể khử trùng→Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT theo tiêu chuẩn tiếp nhận của CCN Yên Dương→ hố ga chung→trạm xử lý nước thải tập trung của CCN Yên Dương.

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý như sau:

| TT | Tên hạng mục | Kích thước dài x rộng x sâu (m) | Diện tích (m2) | Thể tích chứa nước (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể thu gom | 2,83x1,83x2,62 | 5,2 | 8,25 |
| 2 | Bể điều hòa | 3,57x2,83x2,62 | 10,1 | 17,8 |
| 3 | Bể thiếu khí | 3,57x2,42x2,62 | 8,6 | 15,6 |
| 4 | Bể hiếu khí 1,2 | 3,57x2,7x2,62 + 5,12x1,83x2,62 | 19 | 33,8 |
| 5 | Bể lắng 1,2 | (2,7x2,52x2,62)x2 | 13,6 | 24 |
| 6 | Bể khử trùng | 2,7x1,42x2,62 | 3,8 | 6,2 |
| 7 | Bể chứa bùn | 2,7x1,42x2,62 | 3,8 | 6,2 |
| 8 | Hố ga chung chứa nước sau xử lý | 1,14 x 1,14 x 1, 48 | 1,3 | 0,3 |
| 9 | Các thiết bị máy móc của hệ thống xử lý |  |
| - | Phao báo mức nước | 02 |  |
| - | Máy bơm nước bể thu gom | 02 |  |
| - | Máy bơm nước bể điều hòa | 02 |  |
| - | Máy khuấy chìm | 01 |  |
| - | Máy thổi khí | 02 |  |
| - | Máy bơm nước tuần hoàn | 02 |  |
| - | Máy bơm bùn bể lắng | 03 |  |
| - | Máy bơm định lượng hóa chất khử trùng | 01 |  |
| - | Máy bơm định lượng dinh dưỡng | 01 |  |
| - | Ống, phụ kiện khác | 01 HT |  |

* Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 300 m3/ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất có công suất 300 m3/ngày đêm được xây dựng trên diện tích 304m2, góc phía Tây Bắc dự án nửa nổi nửa chìm, kết cấu BTCT, thành gạch, trát vữa xi măng, đáy bê tông, nắp bê tông.

Nước thải sản xuất trước khi đưa về hệ  thống sẽ được tách dòng để xử lý sơ bộ trước khi dẫn vào hệ xử lý chung, bao gồm:

- Nước thải nhiễm xyanua;

-  Nước thải tổng hợp (nước thải axit, kiềm, dầu, thiếc, kẽm, nước thải từ hệ thống xử lý khí thải);

- Nước thải chứa photpho;

- Nước thải chứa niken;

- Nước thải chứa crom.

Quy trình của hệ thống xử lý:

- Nước thải chứa xyanua → bể thu gom nước thải chứa xyanua→bể điều hòa1→bể oxy hóa 1→bể oxy hóa 2→bể kết tủa→bể lắng hóa lý→bể tách bùn→bể trung gian 1→hệ xử lý chung

- Nước thải tổng hợp → bể thu gom nước thải tổng hợp→bể tách dầu→ bể điều hòa 2 ← Nước thải chứa photpho

↓DAF →bể điều chỉnh pH→bể keo tụ→bể tạo bông→bể lắng hóa lý→bể tách bùn→bể trung gian 2→ hệ xử lý chung

- Nước thải chứa crom→bể thu gom nước thải chứa crom→bể điều hòa 3→bể điều chỉnh pH→bể khử crom→bể kết tủa→bể lắng hóa lý→bể tách bùn→bể trung gian 3→ hệ xử lý chung

- Nước thải chứa niken→bể thu gom nước thải chứa niken→bể điều hòa4→bể điều chỉnh pH→ bể phản ứng→bể keo tụ→bể tạo bông→bể lắng hóa lý→bể tách bùn→bể trung gian 4→ hệ xử lý chung.

- Hệ xử lý chung: Nước thải →bể trung hòa→bể keo tụ→ bể tạo bông→bể lắng hóa lý→bể trung gian→cột lọc áp lực→bể chứa nước sau lọc→bể sau xử lý → Nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải 40:2011/BTNMT theo tiêu chuẩn giới hạn tiếp nhận về hệ thống của CCN Yên Dương→ hố ga chung → trạm xử lý nước thải tập trung của CCN Yên Dương.

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý như sau:

| Ký hiệu | Tên hạng mục | Kích thước dài x rộng x sâu (m) | Diện tích (m2) | Thể tích chứa nước (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TK01-A | Bể thu gom nước thải chứa xyanua | (1,9x1,9x4,45) | 3,61 | 9 |
| TK01-B | Bể thu gom nước thải chứa photpho | (1,9x1,9x4,45) | 3,61 | 9 |
| TK01-C | Bể thu gom nước thải tổng hợp | (1,9x1,9x4,45) | 3,61 | 9 |
| TK01-D | Bể thu gom nước thải chứa crom | (1,4x1,4x4,45) | 1,96 | 4 |
| TK01-E | Bể thu gom nước thải chứa niken | (1,9x1,9x4,45) | 3,61 | 9 |
| TK01-F | Bể thu gom dự phòng | (1,4x1,4x4,45) | 1,96 | 4 |
| TK01-G | Bể thu gom dự phòng | (1,4x1,4x4,45) | 1,96 | 4 |
| TK02 | Bể điều hòa 1 | (7x2,9x4,45) - (1,9x1,9x4,45) | 16,99 | 49 |
| TK03 | Bể oxy hóa 1 | (1,9x1,9x4,45) | 3,61 | 4,5 |
| TK04 | Bể oxy hóa 2 | (1,9x1,9x4,45) | 3,61 | 4,5 |
| TK05 | Bể kết tủa 1 | (1,9x1,9x4,45) | 3,61 | 4,5 |
| TK06 | Bể lắng 1 | (3,6x3,4x4,45) | 12,24 | 36 |
| TK07 | Bể tách bùn 1 | (1,9x1,9x4,45) | 3,61 | 9 |
| TK08 | Bể trung gian 1 | (3,6x3,4x4,45) | 12,24 | 40,8 |
| TK09-A | Bể tách dầu | (1,9x1,9 x 4,45) | 3,61 | 9 |
| TK09-B | Bể tách dầu | (1,9x1,9 x 4,45) | 3,61 | 9 |
| TK09-C | Bể tách dầu | (1,9x1,9 x 4,45) | 3,61 | 9 |
| TK10 | Bể điều hòa 2 | (7x2,9x4,45) - (1,9x1,9x4,45) | 16,99 | 49 |
| TK11 | DAF (HT tuyển nổi không khí) |  |  | 3m3/h |
| TK 12 | Bể điều chỉnh pH2 | (1,9x1,9x4,45) | 3,61 | 4,5 |
| TK13 | Bể keo tụ | (1,9x1,9x4,45) | 3,61 | 4,5 |
| TK14 | Bể tạo bông | (1,9x1,9x4,45) | 3,61 | 4,5 |
| TK15 | Bể lắng 2 | (3,6x3,4x4,45) | 12,24 | 36 |
| TK16 | Bể tách bùn 2 | (1,9x1,9x4,45) | 3,61 | 9 |
| TK17 | Bể trung gian 2 | (3,8x3,4x4,45) | 12,92 | 40,6 |
| TK18 | Bể điều hòa 3 | (7x1,4x4,45) | 9,8 | 21,6 |
| TK19 | Bể điều chỉnh pH 3 | (1,9x1,4x4,45) | 2,66 | 3 |
| TK20 | Bể khử crom | (1,9x1,4x4,45) | 2,66 | 3 |
| TK21 | Bể kết tủa 3 | (1,9x1,4x4,45) | 2,66 | 3 |
| TK22 | Bể lắng 3 | (2,4x2,4x4,45) | 5,76 | 16 |
| TK23 | Bể trung gian 3 | (4,8x2,4x4,45) | 11,52 | 35,2 |
| TK24 | Bể điều hòa 4 | (7x2,9x4,45) - (1,9x1,9x4,45) | 16,99 | 49 |
| TK25 | Bể điều chỉnh pH 4 | (1,9x1,9x4,45) | 3,61 | 4,5 |
| TK26 | Bể phản ứng | (1,9x1,9x4,45) | 3,61 | 4,5 |
| TK27 | Bể keo tụ 4 | (1,9x1,9x4,45) | 3,61 | 4,5 |
| TK28 | Bể tạo bông | (1,9x1,9x4,45) | 3,61 | 4,5 |
| TK29 | Bể lắng 4 | (3,6x3,4x4,45) | 12,24 | 36 |
| TK30 | Bể tách bùn 4 | (1,9x1,9x4,45) | 3,61 | 11,56 |
| TK31 | Bể trung gian 4 | (3,6x3,4x4,45)-(1,9x1,9x4,45) | 8,63 | 29,4 |
| TK32 | Bể trung hòa | (4,6x3,6x4,45) | 16,56 | 53,76 |
| TK33 | Bể keo tụ 5 | (2,4x2,4x4,45) | 5,76 | 8 |
| TK34 | Bể tạo bông 5 | (2,4x2,4x4,45) | 5,76 | 8 |
| TK35 | Bể lắng 5 | (4,4x4,4x4,45) | 19,36 | 64 |
| TK36 | Bể tách bùn 5 | (2,2x1,4x4,45) | 3,08 | 4 |
| TK37 | Bể trung gian 5 | (4,4x2,8x4,45) | 12,32 | 22,08 |
| TK38 | Bể chứa nước sau lọc | (3,6x2,9x4,45) | 10,44 | 32 |
| TK39 | Bể chứa nước sau xử lý | (3,6x2,9x4,45) | 10,44 | 32 |
| TK40 | Bể chứa bùn | (7x3,4x4,45) | 23,8 | 79,2 |
| TK41 | Bể sự cố | (7x6,4x4,45) | 44,8 | 158,4 |
|  | Hố ga chung chứa nước sau xử lý | 1,14 x 1,14 x 1, 48 | 1,3 | 0,3 |
|  | Các thiết bị máy móc của hệ thống xử lý |  |
| - | Phao báo mức nước | 08 |  |
| - | Máy bơm nước | 23 |  |
| - | Máy thổi khí | 05 |  |
| - | Máy khuấy | 13 |  |
| - | Máy bơm bùn bể lắng | 05 |  |
| - | Máy bơm định lượng hóa chất | 14 |  |
| - | Ống, phụ kiện khác | 01 HT |  |
| - | Máy ép bùn | 01 |  |

* Công trình xử lý bụi và khí thải.

Lắp đặt 06 hệ thống thu gom, xử lý hơi mùi, khí thải phát sinh tại dây chuyền mạ với quy trình xử lý của từng hệ thống như sau:

+Thu gom khí thải từ dây chuyền mạ điện (ống dẫn khí(quạt hút(ống dẫn khí(tháp xử lý có chứa dung dịch kiềm(ống dẫn khí(thải ra ngoài môi trường qua ống phóng không cao H=15m. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 1,0 ; Kp = 0,9.

*Nhà rác:

Diện tích xây dựng 106,5 m2, chia làm 3 kho: kho chứa chất thải công nghiệp thông thường 35,5m2, kho chứa chất thải nguy hại chia làm 2 kho mỗi kho có diện tích 35,5m2. Quy mô thiết kế 01 tầng, kết cấu cột thép ống, khung kèo thép hộp. Mái lợp tôn liên doanh. Móng sử dụng giải pháp móng đơn dưới hàng cột. Nền đổ bê tông mác 200 đá 1x2 dày 100mm.

* Cây xanh:

Với tổng diện tích cây xanh được bố trí trên toàn bộ mặt bằng của Công ty là 3.240m2 (chiếm 20%) tổng diện tích mặt bằng dự án. Cây xanh đưa vào trồng là cây xanh có bóng mát có đường kính vanh gốc từ 8÷10cm (cây trưởng thành đảm bảo khi trồng đủ năng lực sống của cây). Khuôn viên cây xanh trồng các loại cây như bàng, xưa, keo,…

5.2. Trang thiết bị máy móc phục vụ Dự án

Công ty sẽ đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất với tình trạng mới 100%, dự kiến năm sản xuất máy móc thiết bị từ 2023-2025. Danh mục máy móc thiết bị của dự án được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 6: Trang thiết bị máy móc phục vụ Dự án

| STT | Tên máy móc, thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dây chuyền sản xuất Ăng ten LDS |
| 1 | Dây chuyền sản xuất ăng ten LDS | DC | 1 | Trung Quốc |
| 2 | Cân điện tử | Chiếc | 4 | Trung Quốc |
| 3 | Máy nước tinh khiết | Chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 4 | Máy gia nhiệt | Chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 5 | Máy làm khô | Chiếc | 2 | Trung Quốc |
| 6 | Máy sấy (hòm sấy) | Chiếc | 3 | Trung Quốc |
| 7 | Lò hàn thiếc | Chiếc | 2 | Trung Quốc |
| 8 | Hòm nhiệt độ cao | Chiếc | 2 | Trung Quốc |
| 9 | Máy đo độ dày | Chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 10 | Máy đóng gói | Chiếc | 2 | Trung Quốc |
| 11 | Xe nâng | Chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 12 | Máy in | Chiếc | 2 | Trung Quốc |
| II | Dây chuyền sản xuất cáp FFC |
| 1 | Dây chuyền sản xuất cáp FFC | DC | 8 | Trung Quốc |
| 2 | Kệ đặt liệu | Chiếc | 30 | Việt Nam |
| 3 | Máy phun cát | Chiếc | 3 | Trung Quốc |
| 4 | Hộp giặt | Chiếc | 400 | Trung Quốc |
| 5 | Máy nước tinh khiết | Chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 6 | Máy mạ điểm | Chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 7 | Máy điều nhiệt | Chiếc | 300 | Trung Quốc |
| 8 | Tủ sấy | Chiếc | 2 | Trung Quốc |
| 9 | Lò hàn thiếc | Chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 10 | Buồng thử lão hóa ở nhiệt độ cao | Chiếc | 2 | Trung Quốc |
| 11 | Máy đo độ dày lớp mạ | Chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 12 | Máy thu liệu | Chiếc | 3 | Trung Quốc |
| 13 | Xe nâng | Chiếc | 1 | Trung Quốc |
| III | Dây chuyền mạ đầu nối |
| 1 | Dây chuyền mạ đầu nối | DC | 1 | Trung Quốc |
| 2 | Kệ đặt liệu | Chiếc | 4 | Trung Quốc |
| 3 | Máy thổi khí | Chiếc | 500 | Trung Quốc |
| 4 | Hộp giặt | Chiếc | 500 | Trung Quốc |
| 5 | Quạt gió | Chiếc | 2 | Trung Quốc |
| 6 | Máy nước tinh khiết | Chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 7 | Máy điều chỉnh nhiệt | Chiếc | 80 | Trung Quốc |
| 8 | Lò sấy | Chiếc | 8 | Trung Quốc |
| 9 | Máy sấy | Chiếc | 2 | Trung Quốc |
| 10 | Lò hàn thiếc | Chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 11 | Buồng thử lão hóa ở nhiệt độ cao | Chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 12 | Máy đo độ dày | Chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 13 | Máy thu liệu | Chiếc | 4 | Trung Quốc |
| 14 | Máy quay liệu | Chiếc | 5 | Trung Quốc |
| 15 | Xe đẩy nhỏ | Chiếc | 500 | Trung Quốc |
| 16 | Xe nâng | Chiếc | 2 | Trung Quốc |
| IV | Dây chuyền mạ xoáy |
| 1 | Dây chuyền mạ xoáy | DC | 5 | Trung Quốc |
| 2 | Cân điện tử | Chiếc | 6 | Trung Quốc |
| 3 | Máy sấy | Chiếc | 2 | Trung Quốc |
| 4 | Máy làm khô | Chiếc | 2 | Trung Quốc |
| 5 | Quạt gió | Chiếc | 3 | Trung Quốc |
| 6 | Lò hàn thiếc | Chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 7 | Hòm nhiệt độ cao | Chiếc | 2 | Trung Quốc |
| 8 | Máy đo độ dày | Chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 9 | Máy đóng miệng túi | Chiếc | 2 | Trung Quốc |
| 10 | Bàn đóng gói | Chiếc | 8 | Trung Quốc |
| 11 | Xe nâng | Chiếc | 4 | Trung Quốc |
| 12 | Máy in | Chiếc | 2 | Trung Quốc |
| V | Máy móc thiết bị khác |
| 1 | Máy tính | chiếc | 20 | Việt Nam |
| 2 | Máy nước uống (để cấp nước uống cho CBCNV) | chiếc | 6 | Việt Nam |
| 3 | Máy lạnh | chiếc | 20 | Trung Quốc |
| 4 | Hệ thống điện thoại | HT | 1 | Việt Nam |
| 5 | Máy fax, in, scan | chiếc | 6 | Trung Quốc |
| 6 | Máy in | chiếc | 12 | Trung Quốc |
| 7 | Máy hủy giấy | chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 8 | Máy đục lỗ | chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 9 | Hệ thống giám sát | chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 10 | Tủ lạnh | chiếc | 6 | Việt Nam |
| 11 | Máy pha cà phê | chiếc | 5 | Trung Quốc |
| 12 | Tivi | chiếc | 10 | Việt Nam |
| 13 | Thiết bị nhà bếp | Bộ | 2 | Trung Quốc |
| 14 | Máy giặt | chiếc | 3 | Việt Nam |
| 15 | Lò vi sóng | chiếc | 1 | Trung Quốc |

## 5.3. Tiến độ thực hiện dự án

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Từ Quý III/2023 đến Quý I/2024: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý;

+ Từ Quý II/2024 đến Quý III/2025: Xây dựng và lắp đặt thiết bị máy móc.

+  Từ Quý IV/2025 trở đi: Hoàn thành dự án đưa vào hoạt động.

+  Tổng số lao động của dự án khoảng 300 người.

## CHƯƠNG II

## SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## 2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện tử và truyền thông EIV” của Công ty TNHH Công nghệ Lianfeng Việt Nam được triển khai phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch sau:

- Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng năm 2030, trong đó có mục tiêu xây dựng nền kinh tế của tỉnh Nam Định có bước phát triển nhanh, bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trọng tâm là công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể: Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp huyện có lợi thế: cơ khí, chế biến gỗ và mộc dân dụng, dệt may.

- Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 4/4/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, ngành nghề quy hoạch của CCN Yên Dương là chế biến gỗ, cơ khí, thủ công mỹ nghệ,... do vậy loại hình hoạt động của dự án phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư tại CCN Yên Dương.

- Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 07/06/2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập CCN Yên Dương.

- Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, Quyết định số 8545/QĐ-UBND ngày 15/11/2021; Quyết định số 5811/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; Quyết định số 9809/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Ý Yên về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 CCN Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

- Ngành nghề thu hút đầu tư tại CCN Yên Dương là chế biến gỗ, cơ khí, thủ công mỹ nghệ, dược phẩm, dệt may, da giày, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp khác. Do vậy dự án phù hợp với quy hoạch ngành nghề và phân khu chức năng của CCN.

Dự án “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương”đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1719/QĐ-BTNMT ngày 09/7/2019 và Văn bản số 1887/BTNMT-TCMT ngày 23/4/2021 về việc thay đổi nội dung so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường số 353/GPMT-BTNMT ngày 16/12/2022. Hiện nay, CCN đã đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng bao gồm các hạng mục công trình như: Đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, khu xử lý nước thải tập trung, hệ thống thu gom và thoát nước thải, nước mưa, hệ thống cây xanh,…. Với các điều kiện nêu trên của CCN sẽ là điều kiện thuận lợi cho Công ty thực hiện dự án.

## 2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

CCN Yên Dương thuộc xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định với diện tích khoảng 49,35ha. CCN Yên Dương đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương” tại Quyết định số 1719/QĐ-BTNMT ngày 09/7/2019 và Văn bản số 1887/BTNMT-TCMT ngày 23/4/2021 về việc thay đổi nội dung so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và được cấp giấy phép môi trường số 353/GPMT-BTNMT ngày 16/12/2022. Tổng cục thuỷ lợi cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi tại giấy phép số 29/GP-TCTL-PCTTr ngày 13/01/2021.

Hiện nay CCN đã đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng gồm hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, thu gom nước mưa, trồng cây xanh hoàn chỉnh.

Đối với dự án Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện tử và truyền thống EIV được thực hiện tại Lô CN3-7, Cụm công nghiệp Yên Dương. Vị trí thực hiện dự án phù hợp với phân khu chức năng ngành nghề của CCN đã được phê duyệt. Trong quá trình đi vào hoạt động, dự án phát sinh nước thải, khí thải, chất thải rắn và được Công ty thu gom xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường, cụ thể như sau:

- Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất từ dự án được thu gom xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp theo tiêu chuẩn tiếp nhận đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của CCN Yên Dương. Nước thải sau xử lý theo đường ống uPVC D200 đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của CCN Yên Dương trên đường N2 tại 1 cửa xả. Tọa độ điểm xả X:2250744; Y: 555776.

Công ty đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và xử lý nước thải tại CCN Yên Dương số 01/2024/HĐDV ngày 18/01/2024 với Công ty CP xây dựng hạ tầng Đại Phong. CCN Yên Dương đã xây dựng HTXLNT tập trung có công suất Giai đoạn I là 700m3/ngày đêm (dự kiến năm 2025, Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong sẽ tiến hành nâng cấp trạm lên 1.000m3/ngày). Nước thải sau xử lý tại HTXLNT tập trung của CCN đảm bảo xử lý nước thải đạt cột A của QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả thải ra ngoài môi trường là Kênh tiêu đường 12 nằm tiếp giáp phía Bắc của CCN.

Căn cứ điều 4 của Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông hồ, thì Dự án không thuộc đối tượng phải đánh giá khả năng chịu tải của môi trường.

Kênh tiêu đường 12 nằm tiếp giáp phía Bắc của CCN, tuyến kênh này có chức năng tiêu thoát nước thải và nước mưa cho CCN và một phần khu dân cư phía Bắc đường trục chính xã Yên Dương. Hiện nay đoạn kênh qua CCN đã được cải tạo, cống hóa với kích thước BxH =3x2m để đảm bảo thoát nước mưa cho CCN Yên Dương.

- Đối với khí thải hơi mùi phát sinh từ quá trình mạ được thu gom qua 6 hệ thống xử lý khí thải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNM (B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trước khi thải ra ngoài môi trường.

- Đối với chất thải rắn: bao gồm rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại được thu gom phân loại về kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 71 m2, kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường 35,5 m2. Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

Như vậy với các biện pháp giảm thiểu của Công ty khi dự án đi vào hoạt động sẽ đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường khu vực dự án và phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải.

## CHƯƠNG III

## ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật.

* Hiện trạng đa dạng sinh học.

- Hệ thực vật chủ yếu là các loài cây lúa tham gia canh tác nông nghiệp, một số cây ăn quả trong khu vực dân cư như nhãn, mít,... Hệ thực vật dưới nước chủ yếu là các loài thuỷ sinh sống trong môi trường ngập nước như rong đuôi chó, cỏ nước, bèo tây,...

- Động vật tự nhiên nghèo nàn chỉ có các loài cá nhỏ, cua,... với số lượng không nhiều. Do đặc điểm là đất canh tác nông nghiệp nên động vật trong khu đất chủ yếu là các loài thông thường như giun đất, chuột, vi khuẩn kị khí, vi khuẩn hiếu khí. Ngoài ra, còn có các động vật nuôi gia đình trong khu vực dân cư (chó, mèo,...) và các loại thuỷ sinh nước ngọt (chủ yếu là cá).

* Các đối tượng nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

- Các đối tượng bị tác động:

Dự án có khoảng cách xa khu dân cư, khu dân cư gần nhất là thôn Vũ Xuyên của xã Yên Dương khoảng 550m về phía Đông Bắc; do đó việc triển khai dự án sẽ không gây ra tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân xã Yên Dương.

Tiếp giáp với dự án về phía Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc là các lô đất quy hoạch chưa có hoạt động sản xuất.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường và khoản 4, Điều 25 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì dự án không có các đối tượng nhạy cảm về môi trường.

## 3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án.

Toàn bộ nước thải của dự án được thu gom xử lý đạt quy chuẩn 40:2011/BTNMT theo tiêu chuẩn tiếp nhận của CCN (được đính kèm phần phụ lục) trước khi xả thải ra cống thoát nước thải chung để dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp Yên Dương xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A), trước khi thải ra môi trường ngoài (kênh tiêu đường 12).

Kênh tiêu đường 12 nằm tiếp giáp phía Bắc của CCN, tuyến kênh này có chức năng tiêu thoát nước thải và nước mưa cho CCN và một phần khu dân cư phía Bắc đường trục chính xã Yên Dương. Hiện nay đoạn kênh qua CCN đã được cải tạo, cống hóa với kích thước bxh =3x2m để đảm bảo thoát nước mưa cho CCN Yên Dương.

## 3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án.

Dự án Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện tử và truyền thông EIV được thực hiện tại Lô CN3-7, Cụm Công nghiệp Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. CCN Yên Dương đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 1719/QĐ-BTNMT ngày 09/7/2019 cho dự án: “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương” thực hiện tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Vì vậy theo quy định tại điểm c, khoản 2, điều 28 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì nội dung hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án không phải mô tả đánh giá.

# CHƯƠNG IV

## ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

## 4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư.

### 4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động

A. Nguồn gây tác động đến môi trường không khí

* Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của phương tiện vận chuyển;

Hoạt động của phương tiện vận chuyển sẽ phát sinh bụi và các chất khí CO, NO2, SO2,... là sản phẩm cháy của quá trình đốt cháy nhiên liệu dầu diezen trong động cơ xe tải. Mức độ ô nhiễm phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường xá, mật độ xe, lưu lượng dòng xe, chất lượng kỹ thuật xe vận chuyển và lượng nhiên liệu tiêu thụ.

Các vật liệu này đều được lấy trên địa bàn và được vận chuyển bằng đường bộ bằng phương tiện ô tô. Quá trình sử dụng ô tô để vận chuyển vật liệu tới công trường sẽ phát sinh bụi và khí thải vào môi trường. Tải lượng bụi và khí thải thải ra do phương tiện vận chuyển được dự báo như sau:

Với tổng thời gian thi công xây dựng dự kiến khoảng 18 tháng (từ Quý II/2024 đến Quý III/2025) tương đương thời gian thi công xây dựng là 540 ngày.

Theo tính toán tại Chương I, khối lượng nguyên vật liệu dự kiến sử dụng trong giai đoạn thi công xây dựng là 264.604 tấn.

Đơn vị thi công sử dụng xe tải có trọng tải đến 15 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. Dự kiến số ngày vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng là 450 ngày, thì số chuyến xe vận chuyển trung bình mỗi ngày ra vào công trường là:

264.604 tấn :15 tấn/xe : 450 ngày =39 chuyến/ngày

Thời gian làm việc là 8 giờ/ngày => số chuyến vận chuyển là 5 chuyến/giờ.

Khoảng cách vận chuyển nguyên vật liệu từ cơ sở bán nguyên vật liệu về khu vực xây dựng tạm tính khoảng 5 km. Vậy tổng số km vận chuyển 1 ngày là:

5 km x 5chuyến/ngày x 2 lượt/ chuyến = 50 km/ngày.

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển vật tư được tính theo hệ số phát thải của các nguồn thải di động đặc trưng khi phương tiện sử dụng dầu DO theo WHO.

Bảng 7. Hệ số phát thải khi sử dụng dầu DO

| Stt | Chất ô nhiễm | Tải lượng (kg/1000km) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,9 |
| 2 | SO2 | 4,15S |
| 3 | NOx | 14,4 |
| 4 | CO | 2,9 |
| 5 | VOCs | 0,8 |

Nguồn:WHO 1993

Bảng 8: Dự báo tải lượng chất ô nhiễm phát sinh do phương tiện vận chuyển đối với Dự án

| TT | Tác nhân ô nhiễm | Hệ số (kg/1000km) (a) | Tải lượng (g/ngày) (b=ax50/1000) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,9 | 0,054 |
| 2 | CO | 2,9 | 0,274 |
| 3 | SO2 | 4,15 x 0,05% | 0,000014507 |
| 4 | NO2 | 14,4 | 0,864 |
| 5 | VOCs | 0,8 | 0,48 |

Nồng độ: Đặc thù ô nhiễm bụi tại khu vực thi công của dự án có tính chất nguồn điểm. Áp dụng công thức Sutton, ta tính được nồng độ bụi phát tán từ quá trình bốc xếp, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng như sau:

Công thức Sutton:

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiểm trong không khí, mg/m3

E: Lượng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian (mg/m.s) (E được tính toán ở phần trên).

(z: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió thổi. (z được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau:

(z = 0,53.x0,73

x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi (m)

z: Độ cao của điểm tính toán (m); tính ở độ cao 1,5m;

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5m;

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s). Tại khu vực tỉnh Nam Định mùa Đông hướng gió thịnh hành là gió Đông Bắc, tốc độ gió trung bình 1,7 m/s; mùa Hè hướng gió thịnh hành là hướng Đông Nam, tốc độ gió trung bình 2m/s).

: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m).

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh hưởng của địa hình. Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở những khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau:

Bảng 9. Nồng độ khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu

| Phạm vi phát tán theo hướng gió | Khoảng cách | TSP (mg/m3) | CO (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NO2 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dọc tuyến hai bên công trường xây dựng dự án và dọc hai bên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu | Đông Bắc | 5 m | 0,042 | 6,81 | 0,205 | 0,212 |
|  | Đông Nam |  | 0,036 | 6,502 | 0,129 | 0,205 |
|  | Đông Bắc | 10 m | 0,034 | 6,21 | 0,124 | 0,145 |
|  | Đông Nam |  | 0,030 | 4,75 | 0,088 | 0,1245 |
|  | Đông Bắc | 25 m | 0,026 | 4,16 | 0,069 | 0,107 |
|  | Đông Nam |  | 0,024 | 2,73 | 0,0455 | 0,0857 |
|  | Đông Bắc | 50 m | 0,0194 | 2,44 | 0,027 | 0,062 |
|  | Đông Nam |  | 0,0134 | 2,11 | 0,023 | 0,041 |
| QCVN 05:2023/BTNMT (trung bình 1 giờ) | 0,300 | 30,00 | 0,350 | 0,200 |

Kết quả tính toán, dự báo nồng độ phát tán của khí thải từ các phương tiện vận chuyển tại một điểm bất kỳ tại khu vực dọc hai bên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu cho dự án tính từ tim đường ra các khoảng cách từ 5 – 50 m các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT (trung bình trong 1 giờ). Tuy nhiên có thể nhận thấy, hoạt động của các phương tiện vận chuyển trong giai đoạn thi công xây dựng dự án cũng là một nguồn nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm đối với môi trường không khí tại công trường thi công và dọc hai bên tuyến đường vận chuyển.

* Khí thải từ các công đoạn hàn:

Trong quá trình thi công xây dựng dự án diễn ra quá trình hàn các kết cấu thép, các loại hoá chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân lao động. Bảng sau cho biết nồng độ các chất khí độc trong quá trình hàn điện các vật liệu kim loại.

Bảng 10: Hệ số các chất ô nhiễm trong quá trình hàn cắt kim loại

| Chất gây ô nhiễm | Đường kính que hàn (mm) | Chiều dày kim loại (mm) |
| --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,25 | 4 | 5 | 6 | <5 | >5 | 5-20 | >20 |
| Khói hàn (mg/que) | 285 | 508 | 706 | 1.100 | 1.578 | - | - | - | - |
| CO (mg/que) | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | - | - | - | - |
| NOx (mg/que) | 12 | 20 | 30 | 45 | 70 | - | - | - | - |
| Acetylen (g/Fe2O3)/lít O2 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - |
| Propan (g/Fe2O3)/ lít O2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 4 |

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, NXB khoa học kỹ thuật,2000)

Theo dự toán tổng khối lượng công trình, với lượng que hàn cần dùng trong quá trình thi công xây dựng là 225 kg, loại que hàn đường kính trung bình 4 mm (25 que/kg). Tải lượng các chất khí độc phát sinh từ công đoạn hàn khi thi công xây dựng như sau:

MCO= 25 x 25 x 10-6 x 225 = 0,141 kg/quá trình xây dựng.

MNOx = 30 x 25 x 10-6 x 225 = 0,168 kg/quá trình xây dựng.

* Hơi dung môi từ quá trình sơn

Dự án sử dụng khoảng 14 tấn sơn cho quá trình sơn bao gồm sơn nước cho tường, sơn chống gỉ và sơn dầu hoàn thiện cho một số kết cấu trong công trình. Tuy nhiên, trong sơn cũng có nhiều hợp chất vòng, các dung môi trong quá trình sơn sẽ làm phát sinh các hợp chất hữu cơ bay hơi, hơi của chúng có tác hại cho đường hô hấp, đường máu và tác dụng vào da gây bệnh ngoài da khi công nhân tiếp xúc nhiều với mùi sơn mà không sử dụng khẩu trang. Trong quá trình khô của lớp màng sơn, dung môi sẽ từ từ thoát ra khỏi bề mặt và khuếch tán vào không khí. Lượng dung môi càng lớn, diện tích sơn phủ càng nhiều thì nồng độ dung môi trong không khí càng cao, thời gian tiếp xúc lâu dài sẽ tác dụng đến sức khỏe con người càng nhiều; nhức đầu, khó chịu, hắt hơi, chóng mặt,.. Đối tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân tham gia công đoạn sơn.

Bảng 11: Tác động của các chất gây ô nhiễm.

| STT | Các chất gây ô nhiễm | Tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | - Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thư phổi - Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hoá |
| 2 | Khí axít (SOx, NOx). | - Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu. - SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu. - Tạo mưa axít ảnh hưởng tới sự phát triển thảm thực vật và cây trồng. - Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá huỷ vật liệu bê tông và các công trình nhà cửa. - Ảnh hưởng đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn. |
| 3 | Oxyt cacbon(CO) | - Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế bào do CO kết hợp với Hemoglobin thành cacboxyhemoglobin. |
| 4 | Khí cacbonic (CO2) | - Gây rối loạn hô hấp phổi. - Gây hiệu ứng nhà kính. - Tác hại đến hệ sinh thái. |
| 5 | Tổng hydrocarbon (THC) | - Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn giác quan có khi gây tử vong. - Sự tiếp xúc với các dung môi hữu cơ ở nồng độ cao vượt quá giới hạn cho phép dẫn đến nhiễm độc não cấp tính, với biểu hiện nhức đầu, dễ cáu giận, bồn chồn đau bụng, buồn nôn, đau bụng, trường hợp nặng có thể hôn mê và tử vong. |
| 6 | Toluen, Benzen |  |

* Đánh giá đối tượng chịu tác động, quy mô chịu tác động

Trên thực tế, nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động thi công xây dựng có thể lớn hơn số liệu đã tính toán trong báo cáo do có sự cộng hưởng nồng độ bụi, khí thải của các hoạt động khác nhau.

- Bụi phát sinh từ các quá trình thi công có tải lượng tương đối lớn, tuy nhiên bụi phát sinh trong quá trình này có kích thước lớn, nên không phát tán đi xa. Vì vậy, chúng chỉ gây ô nhiễm cục bộ tại khu vực thi công, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân tham gia thi công, tác động nhẹ đến người tham gia giao thông và các hộ dân hai bên tuyến đường.

- Khí thải phát sinh từ máy móc thi công trên công trường là nguyên nhân gây phát sinh các chất ô nhiễm như SO2, NO2, CO, bụi, VOC ra môi trường không khí xung quanh. Nồng độ các chất ô nhiễm tính toán đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT, nên mức độ tác động từ quá trình này đối với sức khỏe con người là không đáng kể. Chủ đầu tư sẽ kết hợp với đơn vị thi công sẽ có biện pháp giảm thiểu phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến các đối tượng gần dự án.

- Ô nhiễm khói hàn từ quá trình hàn gây ra tại các vị trí rải rác trong công trường và gián đoạn do vậy những tác động từ quá trình này chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân trên công trường và môi trường không khí xung quanh, nhưng tác động này ở mức thấp, không tác động đến sức khỏe cộng đồng dân cư khu vực.

- Đối với thực vật:

+ Thực vật khi tiếp xúc với CO ở nồng độ cao (100 - 1000 ppm) bị rụng lá, xoắn quăn, cây non chết yểu

+ Khi bám vào lá cây các hạt bụi làm giảm khả năng quang hợp của cây trồng

+ NO2 tác dụng với hơi nước trong khí quyển tạo thành HNO3, axit này ngưng tụ và hoà tan trong nước, theo mưa rơi xuống mặt đất, gây nên những cơn mưa axit làm thiệt hại cây cối, mùa màng,...

Tuy những tác động của quá trình xây dựng dự án tới môi trường không khí ở mức thấp nhưng chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và được trình bày tại phần sau của báo cáo.

B. Các tác động tới môi trường do nước thải

(1) Nguồn gây tác động

Trong giai đoạn thi công xây dựng phát sinh nước thải từ các nguồn sau:

- Nước thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công xây dựng;

- Nước thải từ hoạt động thi công xây dựng;

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án

(2) Đối tượng bị tác động

- Môi trường nước mặt, nước ngầm, đất tại khu vực

- Sức khoẻ cộng đồng

- Gây ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của hệ thống thoát nước mưa CCN và kênh tưới tiêu của khu vực.

(3) Dự báo tải lượng và đánh giá tác động

Trong quá trình thi công xây dựng, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân xây dựng. Ước tính số lượng công nhân tham gia hoạt động xây dựng trong giai đoạn thi công xây dựng này khoảng 35 người.

Lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính toán trên cơ sở định mức nước cấp cho sinh hoạt và số lượng công nhân. Tại khu vực không phát sinh nước thải từ hoạt động tắm giặt chỉ có vệ sinh và rửa chân tay nên lượng nước sinh hoạt cấp cho công nhân lao động khoảng 60 lít/người. Vậy lượng nước cấp cho sinh hoạt là:

Qnước cấp sinh hoạt  = 35  x 60  = 2.100 lít/ngày = 2,1 m3/ngày

Nước thải sinh hoạt phát sinh được ước tính bằng 100% nước cấp thì lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là:

Qnước thải sinh hoạt = 2,1 m3/ngày

Căn cứ vào hệ số ô nhiễm và lượng công nhân làm việc trên công trường hàng ngày và lưu lượng nước thải thì khi đó tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt của công nhân được tính toán theo bảng sau:

Bảng 12. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (g/người/) | Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) | Nồng độ ô nhiễm (mg/l) | QCVN 14:2008/BTNMT Cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Max | Min | Max |  |
| BOD5 | 45 – 54 | 2250 | 2700 | 643 | 771 | 50 |
| COD | 72 – 102 | 3600 | 5100 | 1029 | 1457 | - |
| TSS | 70 – 145 | 3500 | 7250 | 1000 | 2071 | 100 |
| Nitrat | 6 – 12 | 300 | 600 | 86 | 171 | 50 |
| Phosphat | 0,8 - 4,0 | 40 | 200 | 11 | 57 | 10 |
| Amoni | 2,4 - 4,8 | 120 | 240 | 34 | 69 | 10 |
| Dầu mỡ động, thực vật | 10 – 30 | 500 | 1500 | 143 | 429 | 20 |
| Tổng Coliform | 104 – 105 | 50.104 | 50.105 | 14.104 | 14.105 | 5.000 |

(Nguồn: Nguyễn Xuân Nguyên, Nước thải và công nghệ xử lý nước thải, năm 2003)

Ghi chú: QCVN14:2008/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt, Cột B - Giá trị tối đa cho phép nước thải sinh hoạt khi thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

- Nhận xét: Qua bảng trên ta thấy, nồng độ các chất trong nước thải sinh hoạt nếu không xử lý sẽ vượt QCVN 14:2008/BTNMT (B) cụ thể: Chất rắn lơ lửng vượt 8-17 lần, Amoni (N-NH4) vượt 2-5 lần, BOD5 vượt 10-12 lần, tổng Coliform vượt 20-200 lần. Dự án sẽ bố trí 02 nhà vệ sinh di động và định kỳ thuê đơn vị chức năng hút bùn và nước thải đem đi xử lý.

* Nước thải từ các hoạt động thi công:

Trong quá trình xây dựng, các nhà thầu thi công có lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước thi công và được kiểm soát bằng các van, vòi khóa. Lượng nước thải tạo ra từ thi công xây dựng nhìn chung không nhiều, chủ yếu phát sinh do quá trình rửa các thiết bị, dụng cụ xây dựng. Với số lượng máy trộn bê tông là 04 máy (công suất 250 lít). Lượng nước cần sử dụng để vệ sinh máy dự kiến khoảng 250 lít/1 máy/ngày, thì nhu cầu sử dụng nước là: 0,25 × 04= 1 m3/ngày.

Ngoài ra, còn có nước thải phát sinh từ công đoạn vệ sinh, xịt rửa thùng xe trộn bê tông tươi, ước tính khoảng 0,5 m3/ngày.

=> Vậy tổng lượng nước thải thi công xây dựng là: 1,5m3/ngày.

Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải xây dựng là đất, cát xây dựng thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng ngay trên các tuyến thoát nước thi công. Tuy nhiên, yếu tố đáng lo ngại trong nước thải thi công có chứa dầu mỡ và cặn dầu rò rỉ từ các máy móc, thiết bị sẽ ngấm xuống đất có thể làm đất bị đóng cứng và giảm khả năng thấm nước, không còn màu mỡ cho sự sinh trưởng và phát triển của thực vật, sinh vật.

* Nước mưa chảy tràn

Khi trời mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án sẽ cuốn theo đất, cát, vật liệu rơi vãi, chất cặn bã, dầu mỡ,... chảy tràn trên mặt bằng thi công xuống các rãnh thoát nước, ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước trong khu vực, đặc biệt là môi trường nước mặt.

Theo WHO, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn được ước tính: Tổng nitơ: 0,5 – 1,5 mg/l, phospho: 0,004 – 0,03 mg/l, nhu cầu oxi hoá học (COD): 10 – 20 mg/l, tổng chất rắn lơ lửng (TSS): 10 – 20 mg/l.

Tải lượng: Theo số liệu thống kê trong nhiều năm, lượng mưa trung bình của tỉnh Nam Định khoảng 1.863 mm/năm nên lượng nước mưa chảy tràn cần phải quản lý khi thực hiện dự án sẽ là:

Qct = q x S

Trong đó:      q:  Lượng mưa trung bình, q = 1.863 mm/năm.

S:  Diện tích mặt bằng dự án, S = 16.195m2.

Lượng mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án ước tính là:

Qct = 1.863 x 16.195/1.000 = 30.171 m3/năm.

C. Nguồn gây tác động từ chất thải rắn

(1) Chất thải rắn thông thường:

(1.1). Rác thải sinh hoạt

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động ăn uống, vệ sinh của công nhân xây dựng trên công trường.

- Thành phần: thức ăn thừa, vỏ bao bì đựng thực phẩm, vỏ hoa quả thải, giấy vụn...

- Tải lượng: Số lượng lao động trong giai đoạn xây dựng sẽ biến động tùy vào từng thời điểm cụ thể. Dựa theo thực tế công việc trong giai đoạn xây dựng, số lượng lao động trong ngày cao điểm khoảng 35 người. Tại khu vực công trường không tổ chức nấu ăn vì vậy ước tính chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 0,4 kg/người/ngày. Do đó, lượng rác thải phát sinh vào ngày cao điểm là:

35 người x 0,4 kg/người/ngày = 14 kg/ngày.

(1.2) Rác thải xây dựng:

Chất thải xây dựng như bê tông, gạch, đá, gỗ vụn,.. phát sinh chủ yếu do hao hụt, rơi vãi, hỏng hóc,… Các nguyên vật liệu xây dựng có định mức hao hụt rất khác nhau, tùy vào từng loại vật liệu cũng như tùy vào từng quá trình thi công. Căn cứ vào giáo trình quản lý và xử lý CTR, Nguyễn Văn Phước, NXB Xây dựng, 2008 và số liệu thực tế một số dự án tương tự khi thi công các công trình xây dựng, khối lượng CTR trong quá trình thi công ước tính bằng 0,1% tổng khối lượng nguyên vật liệu (gồm nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn và nguyên liệu rơi vãi).

Theo bảng thống kê khối lượng nguyên, vật liệu chính của dự án tại chương I của báo cáo, thì tổng khối lượng nguyên vật liệu chính xây dựng là 264.604 tấn. Vậy khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh:

264.604 tấn x 0,1% = 264,6tấn.

Tuy nhiên, chất thải rắn trong quá trình thi công xây dựng phần lớn có thể tái sử dụng như bao bì xi măng, sắt thừa, ván gỗ, gạch vỡ,... do đó tác động của chúng đến môi trường là không đáng kể.

* Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động.

Đối tượng chịu tác động gồm công nhân làm việc trên công trường, người lao động thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn.

- Chất thải rắn xây dựng như đất thải, vật liệu xây dựng thải,... từ quá trình thi công xây dựng nếu không được thu gom, xử lý kịp thời sẽ phát sinh bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Khi trời mưa, chất thải rắn sẽ bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn xuống cống thoát nước làm tắc nghẽn gây ngập úng ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, dễ gây dịch bệnh cho con người và làm chậm tiến độ thi công xây dựng của dự án.

- Chất thải rắn sinh hoạt chứa chủ yếu các chất hữu cơ dễ phân hủy nếu không có biện pháp thu gom kịp thời, để tồn đọng lâu sẽ phân hủy phát sinh mùi và khí độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Hoạt động vận chuyển chất thải, nguyên vật liệu có thể làm rơi chất thải hoặc nguyên liệu xuống lòng đường ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường công cộng và hoạt động lưu thông của người dân trong khu vực cụ thể là tuyến đường QL 38B và đường giao thông trong CCN.

(2) Chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công, xây dựng dự án chủ yếu là dầu thải, chất thải nhiễm dầu từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng các máy móc thi công và phương tiện vận chuyển, vỏ thùng sơn, chổi lăn sơn thải từ quá trình sơn tường công trình. Lượng thải này tùy thuộc số lượng máy móc thi công phương tiện vận chuyển sử dụng và lượng dầu nhớt thải ra: lượng phát sinh cụ thể như sau:

*Tải lượng:

- Dầu thải: Căn cứ vào danh mục các thiết bị máy móc sử dụng xăng dầu trong quá trình thi công xây dựng dự án, tần suất thay dầu nhớt dao động từ 2-5 lần trong cả quá trình thi công xây dựng. Tuy nhiên quá trình bảo dưỡng thay dầu được thực hiện tại các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng máy nên tại khu vực dự án không phát sinh dầu thải.

- Quá trình sơn trang trí tường: Theo dự toán khối lượng xây dựng chương I, khối lượng sơn trang trí tường sử dụng là 13.260 lít, mỗi thùng sơn có thể tích 18 lít sơn, khối lượng vỏ thùng là 0,56 kg/vỏ thùng thì khối lượng vỏ thùng sơn phát sinh là: 13.260 lít : 18 lít/thùng x 0,56 kg/thùng =413 kg.

Đối với chổi lăn sơn thải: Theo bảng khối lượng nguyên vật liệu, khối lượng chổi quét sơn, con lăn sơn sử dụng khoảng 100 kg, ước tính lượng sơn dính vào chổi quét sơn, con lăn sơn làm trọng lượng tăng lên khoảng 10%. Lượng chổi quét sơn, con lăn sơn thải khoảng: 100 kg + 100 kg x 10% = 110 kg.

- Đầu mẩu que hàn thải: Hoạt động thi công hàn làm phát sinh đầu mẩu que hàn. Theo bảng khối lượng xây dựng khối lượng que hàn sử dụng khoảng 225 kg. Căn cứ thực tế sử dụng que hàn, phần đầu mẩu que hàn bỏ đi sau khi hàn có khối lượng thải bằng khoảng 3% khối lượng que hàn, tương đương 7 kg.

- Giẻ lau, găng tay nhiễm thành phần nguy hại từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất của dự án ước tính khoảng 15 kg.

Bảng 13. Dự báo thành phần CTNH phát sinh

| Mã CTNH | Tên chất thải | Tính chất nguy hại | Ký hiệu phân loại | Khối lượng phát sinh (kg) | Trạng thái tồn tại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 01 03 | Vỏ thùng sơn thải | Đ, ĐS | KS | 413 | Rắn |
| 18 02 01 | Chổi lăn sơn thải | Đ, ĐS | KS | 110 | Rắn |
| 07 04 01 | Đầu mẩu que hàn thải | Đ, ĐS | KS | 7 | Rắn |
| 18 02 01 | Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ | Đ, ĐS | KS | 15 | Rắn |
|  | Tổng |  |  | 545 |  |

Toàn bộ lượng chất thải nguy hại này sẽ được thu gom và thuê đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý theo quy định.

* Đánh giá đối tượng chịu tác động.

- Chất thải nguy hại có nguy cơ tiềm tàng gây ô nhiễm môi trường không khí, gây độc đối với hệ sinh thái và con người trong khu vực.

- Các chất thải nguy hại khi phát tán vào môi trường nước, các động thực vật sử dụng nguồn nước này sẽ bị tích luỹ các chất độc vào cơ thể có thể gây nhiễm độc mãn tính và chúng cũng là mắt xích của chuỗi thức ăn, dẫn đến các chất độc sẽ tích luỹ sinh học trong chuỗi thức ăn và có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.

- Chất thải nguy hại có thể bị rơi vãi xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất và gián tiếp gây ô nhiễm môi trường nước ngầm.

Tóm lại: Chất thải nguy hại ảnh hưởng đến môi trường rất lớn nếu không được thu gom, xử lý theo đúng quy định. Do đó, chủ đầu tư kết hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, tư vấn giám sát để thực hiện các biện pháp quản lý, thu gom, xử lý CTNH theo đúng quy định nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của CTNH đến sức khỏe, tính mạng con người.

D. Tác động do tiếng ồn và rung, nhiệt độ:

- Tiếng ồn

Tiếng ồn trong giai đoạn này chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới.

Bảng 14: Mức ồn điển hình ở các công trường xây dựng

| Giai đoạn | Văn phòng làm việc, các công trình công cộng | Nhà kho, khu dịch vụ | Đường, cống rãnh, mương |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II | I | II |
| Đào đắp | 89 | 79 | 89 | 71 | 88 | 78 |
| Làm móng | 78 | 78 | 77 | 77 | 88 | 88 |
| Xây dựng | 87 | 75 | 84 | 72 | 79 | 78 |
| Hoàn tất | 89 | 75 | 89 | 74 | 84 | 84 |

Nguồn: Enviromental Impact Assessment, Larry W.Canter, Mc.Graw Hill, 1996

Trong đó:

I	: Tất cả các thiết bị thích hợp có mặt tại công trường

II	: Số thiết bị tối thiểu có tại công trường

Mức ồn của các loại máy móc, thiết bị phục vụ công tác đào đất (xe tải, xe lu, xe đào,…) dao động trong khoảng 72-96 dBA, các máy móc, thiết bị để thao tác với các loại vật liệu xây dựng (như máy trộn bêtông, bơm bêtông, cần cẩu) có độ ồn trong khoảng 75-88 dBA, các thiết bị như bơm, máy nén khí có độ ồn từ 68-87 dBA. Các thiết bị khác như cờ lê khí nén, máy đóng cọc, …có thể phát sinh tiếng ồn lên tới 115 dBA.

Bảng 15. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới

| Số TT | Phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới | Mức ồn cách nguồn 1m | Mức ồn cách nguồn 20m | Mức ồn cách nguồn 50m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khoảng | Trung bình |  |  |
| 1 | Máy ủi |  | 93,0 | 67,0 | 59,0 |
| 2 | Xe lu | 72,0 – 74,0 | 73,0 | 47,0 | 39,0 |
| 3 | Máy xúc gàu trước | 72,0 – 84.0 | 78.0 | 52,0 | 44,0 |
| 4 | Máy kéo | 77,0 – 96,0 | 85,6 | 60,5 | 52,5 |
| 5 | Xe tải | 82,0 – 94,0 | 88,0 | 62,0 | 54,4 |
| 6 | Máy trộn bê tông | 75,0 – 88,0 | 81,5 | 55,5 | 47,5 |
| 7 | Cần trục di động | 76,0 – 87,0 | 81,5 | 55,5 | 47,5 |
| 8 | Máy phát điện | 72,0 – 82,5 | 77,2 | 51,2 | 43,2 |
| 9 | Máy nén khí | 75,0 – 87,0 | 81,0 | 55,0 | 47,0 |
| 10 | Máy đóng cọc | 95,0 – 106,0 | 100,5 | 74,5 | 66,5 |
| QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 70 dBA(8-18h) |
| QCVN 24:2016/BYT: tiếng ồn tại khu vực sản xuất: thời gian tiếp xúc 8 giờ là 85dBA |

Nguồn: Mackernize, 1985.

Từ bảng trên cho thấy mức ồn tối đa do hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới tại vị trí cách nguồn 20m nhỏ hơn giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT. Đây là tác động không thể tránh khỏi trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên, mức ồn chỉ mang tính cục bộ, nên tác động của tiếng ồn chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân lao động trực tiếp tại công trường. Do đó, dự án phải có các giải pháp quản lý và kỹ thuật để hạn chế tác động này.

Nếu các thiết bị cùng hoạt động đồng thời thì độ ồn sẽ tăng đáng kể. Một số định mức sinh lý của tiếng ồn được trình bày trong bảng sau.

Bảng 16. Mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn

| TT | Độ ồn | Mức độ ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| 1 | 45dB ban đêm và 60dB ban ngày | Không gây hại |
| 2 | 70-80dB | Gây mệt mỏi |
| 3 | 95-110dB | Bắt đầu gây nguy hiểm |
| 4 | 120-140dB | Nguy cơ gây chấn thương |

Nguồn: TLTK: TS Phạm Ngọc Đăng-NXB KHKT-1992
 Ô nhiễm môi trường không khí đô thị và khu công nghiệp

Trong các thiết bị xây dựng thì tiếng ồn của máy đóng cọc là dai dẳng và gây khó chịu nhất. Vùng ảnh hưởng được xác định trong vòng bán kính 200m xung quanh khu vực Dự án. Tiếng ồn phát sinh từ các thiết bị xây dựng của Dự án nằm trong khoảng 75-93dB sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của lực lượng công nhân xây dựng.

- Độ rung từ các máy đóng cọc

Hoạt động của các máy đóng cọc có thể gây ra độ rung lớn. Một búa máy 8 tấn với công năng đầu vào 48 KJ có thể gây chấn động 12,9 mm/s ở cự ly 10m. Đóng cọc vào lớp đất bùn với xung năng đầu vào 30 KJ có thể gây chấn động 4,30 mm/s ở cự ly 10m.

Tham khảo diễn biến gia tốc rung tại vị trí 1 và vị trí 2 cách hố đóng cọc 3,5m và 12m trong bảng sau.

Bảng 17. Gia tốc rung tại vị trí 1 và vị trí 2

| Chiều sâu cọc đóng | Vị trí 1 (3,5m) | Vị trí 2 (12m) |
| --- | --- | --- |
| 10-20m | 0,0790 | 0,0547 |
| 20-30m | 0,0592 | 0,0510 |
| 30-35m | 0,0470 | 0,0411 |
| TCVN 6962-2001 | 0,0550 | 0,0550 |

Từ kết quả trên cho thấy trong suốt thời gian đóng cọc 10-20m, gia tốc rung đo được tại những vị trí nhỏ hơn 12m tính từ hố đóng luôn vượt Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6962-2001.

Sự lan truyền độ rung còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, tuy nhiên từ kết quả tham khảo trên có thể đánh giá độ rung trong giai đoạn đóng cọc của Dự án không gây tác động đến các công trình lân cận do các công trình này đều có khoảng cách an toàn với khu vực Dự án trên 20m.

- Nhiệt độ:

- Nguồn phát sinh: Hoạt động của máy hàn, máy cắt sắt,…

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trên công trường.

- Mức độ tác động: Khi làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao người lao động bị mất mồ hôi và mất muối sẽ gây mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, làm giảm sự chú ý trong lao động.

E. Các tác động khác

e.1. Tác động tới tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự

* Tác động tích cực

- Tạo công ăn, việc làm một cách trực tiếp hay gián tiếp cho người dân địa phương (khoảng 35 lao động).

- Kích thích các ngành thương mại, dịch vụ phát triển tại khu vực.

* Tác động tiêu cực

- Gia tăng mật độ giao thông gây tắc nghẽn: Trong quá trình thi công, mật độ các phương tiện giao thông ra vào công trường và hoạt động trên các tuyến đường giao thông gia tăng. Do đó, sẽ gây nên sức ép về vấn đề giao thông tại các tuyến đường ra vào dự án.

- Tác động đến an ninh trật tự khu vực: Ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực do tập trung đông công nhân từ địa phương khác đến làm việc, từ đó có thể gây ra nhiều mâu thuẫn giữa công nhân và người dân khu vực. Việc tập trung nhiều người từ nơi khác đến cũng là nguyên nhân nảy sinh các ổ dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

e.2. Tai nạn lao động:

Cũng giống như các công trình xây dựng khác, an toàn lao động là vấn đề được quan tâm hàng đầu của nhà thầu, chủ đầu tư và người lao động trực tiếp thi công trên công trường. Các vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn lao động có thể bao gồm:

- Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến các tai nạn do chính các phương tiện này;

- Không thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động khi làm việc với các loại cần cẩu, thiết bị bốc dỡ, các loại vật liệu xây dựng chất đống cao có thể đổ ngã gây nguy hiểm;

- Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như công tác thi công hệ thống điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, bão gió gây đứt dây điện…

e.3. Vấn đề dịch bệnh:

Công nhân xây dựng tập trung trên công trường đến từ nhiều địa phương khác nhau có thể mang mầm mống bệnh lạ đến và có nguy cơ lây truyền cho người dân địa phương. Việc tập trung lượng lớn công nhân trên công trường tại khu vực thi công, khu lán trại sẽ phát sinh chất thải như nước thải sinh hoạt, chất thải rắn…

Nếu chất thải rắn và các công trình vệ sinh tạm thời không được quản lý và xử lý tốt sẽ gây ứ đọng nước thải, tồn đọng chất thải rắn…phát sinh mùi, khí thải tạo điều kiện để bùng phát dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và cộng đồng dân cư trong khu vực.

Các dịch bệnh có khả năng xảy ra trong giai đoạn này là:

+ Dịch tiêu chảy: nguyên nhân chủ yếu do vấn đề vệ sinh thực phẩm, nguồn nước và phân do quản lý không tốt.

+ Dịch sốt xuất huyết: chủ yếu do muỗi truyền bệnh sinh sôi và phát triển tại các điểm nước tù đọng.

Tuy nhiên, đơn vị thầu xây dựng sẽ có những biện pháp phối hợp tốt với chính quyền địa phương để giảm thiểu các tác động xấu đến cuộc sống của cộng đồng dân cư xung quanh khu vực dự án.

F. Các sự cố môi trường:

f.1. Sự cố cháy nổ

### Nguyên nhân của các sự cố cháy nổ tại công trường thi công xây dựng:

- Một trong những nguyên nhân chính gây ra các vụ cháy đều liên quan đến các thiết bị điện và những vấn đề hàn, cắt trong khi thi công. Các sự cố điện có thể xảy ra trên hệ thống dẫn điện và các thiết bị điện trên công trường gây nguy hiểm tới tính mạng con người và thiệt hại về tài sản.

- Quá trình gia công làm phát sinh các nguồn nhiệt hoặc do thiếu ý thức của người lao động trong việc sử dụng thuốc lá tại công trường sẽ là nguyên nhân gây cháy nổ cao.

- Trong quá trình thi công, hệ thống dây điện tạm bợ, mắc tùy tiện, không tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy, dễ gây ra chập, quá tải gây ra hỏa hoạn.

- Công tác giám sát, quản lý công trình vẫn còn lỏng lẻo, sự chủ quan của công nhân đều là những nguyên nhân gây ra cháy.

- Tại các công trình, ý thức chấp hành quy định an toàn cháy nổ của một bộ phận lực lượng lao động trên công trường còn hạn chế .

Ngoài ra, cháy nổ cũng có thể bắt nguồn do mưa bão.

f.2. Rủi ro thiên tai

Mưa bão, lốc xoáy, áp thấp nhiệt đới,… có thể cản trở quá trình vận chuyển máy móc thiết bị, gây các sự cố về giao thông, chập điện, thiệt hại về người và tài sản.

### 4.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường.

I. Biện pháp giảm thiểu chung

a) Quản lý nhân sự:

- Chủ đầu tư giám sát đơn vị thi công trong quá trình thi công xây dựng về biện pháp thi công, tiến độ và chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường… Khi phát hiện vi phạm, chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng thi công và khắc phục, sửa chữa vi phạm.

Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

+ Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc tại công trường như nội quy ra vào làm việc tại công trường; an toàn lao động, sử dụng thiết bị, máy móc an toàn; an toàn điện, an toàn giao thông, bảo vệ tài sản công và giữ gìn vệ sinh môi trường.

+ Quản lý chặt chẽ đối với hoạt động làm việc và cư trú của công nhân trên công trường nhằm hạn chế tối đa các vấn đề làm mất an toàn xã hội tại khu vực.

+ Tiến hành khiển trách, kỷ luật, thậm chí buộc thôi việc đối với những cá nhân không tuân thủ nội quy làm việc và chế độ lưu trú đã quy định.

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho người lao động,..

+ Thực hiện công tác kiểm định, bảo dưỡng máy móc và thiết bị đảm bảo an toàn cho người lao động và công trình theo quy định.

- Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn lao động, đồng thời báo cáo với các cơ quan chức năng về tình hình an toàn lao động, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án theo quy định của pháp luật.

b) Quản lý thi công.

Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

- Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý theo từng đội; từng hạng mục công trình để tránh tình trạng chồng chéo các công đoạn thi công và thuận lợi trong việc quản lý con người và các tác động tiêu cực nảy sinh.

- Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác xây dựng theo hình thức cuốn chiếu trong từng giai đoạn xây dựng cụ thể.

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực thực hiện dự án để giảm quãng đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản. Hạn chế việc tập kết vật tư vào cùng một thời điểm.

- Bố trí thời gian phù hợp để vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải xây dựng. Tránh vận chuyển vào thời gian giờ cao điểm, giờ tan tầm để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

- Trang bị bảo hộ lao động phù hợp như khẩu trang, kính an toàn, quần áo bảo hộ lao động, mũ bảo hộ,.. cho người lao động trên công trường.

- Quá trình thi công bố trí lưới chắn vật liệu rơi xuống khu vực xung quanh dự án.

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị xây dựng đặc biệt là cần trục và vận thăng.

II. Biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải.

Để hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư kết hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

A. Chất thải rắn.

- CTR sinh hoạt

Trong giai đoạn xây dựng, lán trại tạm thời là nguồn chủ yếu tạo ra chất thải rắn sinh hoạt và gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường ở những nơi này, đồng thời gây ra các tác động xã hội. Vì vậy, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp:

- Ưu tiên tuyển dụng công nhân có điều kiện tự lo chỗ ở để giảm bớt nhu cầu lán trại tạm ngoài công trường.

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong tập thể công nhân và lán trại, trong đó có chế độ thưởng phạt.

- Phổ biến cho công nhân các quy định về bảo vệ môi trường.

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực dự án sẽ được thu gom trong các thùng rác lưu động trong khu vực dự án và hợp đồng đơn vị có chức năng để chuyển đi xử lý hàng ngày, tổng số thùng rác là 3 thùng thể tích 100 lít/thùng.

- Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị địa phương thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý tại khu xử lý rác thải của địa phương, không để xảy ra tình trạng ứ đọng rác thải trong công trường và tình trạng ném vứt rác bừa bãi ra khu vực xung quanh

- CTR xây dựng

Để giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn chủ đầu tư kết hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

- Chủ dự án có trách nhiệm quy hoạch vị trí tập kết phù hợp (ít người qua lại), vị trí tập kết linh hoạt trong từng giai đoạn xây dựng, thuận tiện trong quá trình vận chuyển và không ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng đồng thời giám sát nhà thầu thực hiện. Bố trí công nhân thường xuyên thu gom chất thải rắn phát sinh trên công trường.

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân, người lao động, tránh phóng uế, vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

- Quy trình thu gom, phân loại chất thải rắn tổng hợp như sau:

Sơ đồ 5. Sơ đồ thu gom, phân loại chất thải rắn

- Chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công như vỏ thùng chứa sơn thải, đầu mẩu que hàn thải… sẽ được thu gom hàng ngày vào khu vực quy định. Khu vực lưa chứa CTNH có diện tích 10m2 có mái che bố trí gần khu vực kho chứa sắt thép, xi măng trong khu vực dự án, bên trong kho chứa có bố trí 3 thùng chứa CTNH thể tích 20-50 lít/thùng để lưu chứa đầu mẩu que hàn và chổi lăn sơn thải; giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ thải; đối với vỏ thùng chứa sơn thải được xếp gọn gàng trong kho chứa tạm thời. Các chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, đơn vị thi công hạn chế việc sửa chữa phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị trong khu vực dự án nhằm giảm thiểu dầu thải, giẻ lau dính dầu phát sinh trên công trường.

B. Bụi, khí thải.

Trong quá trình thi công xây dựng Dự án, các nhà thầu thực hiện thi công, lắp đặt các công trình của dự án sẽ thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện để hạn chế các tác động xấu tới môi trường không khí xung quanh:

- Hàng ngày bố trí công nhân quét dọn đất cát rơi vãi và phun rửa đường đoạn chạy qua khu vực cổng ra vào công trường (khoảng 150m về hai phía cổng ra vào công trường dự án) với tần suất 1-2 lần/ngày vào những ngày nắng, hanh khô.

- Sử dụng phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn quy định về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường, không sử dụng thiết bị thi công cũ, lạc hậu.

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ, chở đúng tải trọng cho phép và có bạt che chắn, hạn chế chất thải rơi xuống dọc tuyến đường vận chuyển.

- Không đốt tất cả các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng dự án.

- Hạn chế hoạt động cùng một lúc các máy móc có phát sinh tiếng ồn lớn, nhằm tránh sự cộng hưởng làm gia tăng độ ồn.

- Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su, v.v...

- Không làm việc vào những giờ nghỉ ngơi từ 22h hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau và từ 11h đến 13h.

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu dự án để giảm quãng đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố;

- Phân luồng xe ra vào khu vực dự án, tập kết nguyên vật liệu hợp lý để hạn chế sự tập trung quá đông các phương tiện vận chuyển tại công trường, các phương tiện vận chuyển qua khu dân cư phải giảm tốc độ tránh khả năng gây tai nạn giao thông;

- Các phương tiện vận chuyển chỉ tập kết đến công trường khi cần cung cấp nguyên vật liệu cho thi công theo kế hoạch thi công định kỳ hàng tuần, không tập kết quá nhiều nguyên vật liệu tại một thời điểm gây cản trở công trình thi công.

- Đảm bảo việc tập kết nguyên vật liệu xây dựng đúng kỹ thuật để không ảnh hưởng đến chất lượng thi công công trình:

+ Đối với cát, đá dăm: được tập kết, đổ thành đống

+ Xi măng, sắt thép: được xếp gọn gàng và được che chắn cẩn thận

+ Các ống nước, dây điện: Bố trí các giá đỡ bằng gỗ để đặt ống, dây điện lên trên, tránh để liền những nơi có địa thế nghiêng, dễ làm ống bị lăn. Có biện pháp neo buộc ống, không chất ống cao hơn mức quy định, khi đặt ống đảm bảo nhẹ nhàng, không va chạm mạnh xuống đất hoặc va đập giữa các ống với nhau.

- Cơ giới hóa việc bốc dỡ vật liệu rời và vận chuyển chúng trong các đường ống kín.

- Có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư thích hợp, hạn chế việc tập kết vật tư vào cùng một thời điểm.

- Bố trí nhân viên vệ sinh hàng ngày kiểm tra khu vực tập kết nguyên vật liệu của dự án và quét dọn nếu có vương vãi.

- Đối với khí thải phát sinh từ công đoạn hàn:

+ Công nhân tham gia hàn, cắt kim loại phải có tay nghề và mang đầy đủ các thiết bị phòng hộ: mũ hàn, quần áo, kính bảo hộ, mặt nạ, găng tay.

+ Bố trí khu vực hàn nơi thông thoáng, các máy hàn bố trí cách xa nhau.

+ Thợ hàn được học tập về biện pháp an toàn nghề hàn.

- Đối với hơi mùi sơn:

+ Công nhân tham gia sơn phải mang các thiết bị phòng hộ phù hợp: quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay.

+ Đóng nắp thùng sơn khi không sử dụng để tránh việc phát tán hơi mùi dung môi ra môi trường xung quanh.

+ Thùng sơn sử dụng xong sẽ được lưu chứa gọn gàng trong khu vực lưu chứa tạm thời CTNH.

C. Nước thải.

* Đối với nước thải sinh hoạt:

- Chủ thầu xây dựng sẽ ưu tiên tuyển dụng công nhân địa phương có điều kiện tự túc ăn ở để hạn chế phát sinh nước thải trên công trường. Tổ chức nhân lực hợp lý theo từng công đoạn thi công.

+ Đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt 02 nhà vệ di động dạng container, thể tích mỗi bể tự hoại là 1,5m3, vị trí đặt nhà vệ sinh di động phải đảm bảo khoảng cách đối với khu vực lán trại công nhân.

Chất thải từ nhà vệ sinh di động dự kiến thuê đơn vị có chức năng trên địa bàn thu gom và xử lý hàng ngày theo quy định.

Trong quá trình thi công, nhà vệ sinh di động sẽ được bố trí thuận tiện với hoạt động thi công của công nhân, đồng thời tránh xa hệ thống thoát nước CCN nhằm hạn chế tác động đến môi trường nước khi có sự cố rò rỉ.

Hình ảnh minh họa nhà vệ sinh di động

* Nước thải từ quá trình xây dựng:

- Nước thải xây dựng được đơn vị thi công bố trí 02 hố ga lắng cặn, vị trí hố ga trùng với điểm đấu nối nước mưa được quy hoạch thoát vào hệ thống thoát nước của CCN trên đường N2; mỗi hố ga có kích thước (1,2x1,2x1,5)m, thể tích khoảng 2,1m3. Rãnh thu gom nước với bề rộng 30cm, sâu 30cm với chiều dài khoảng 80m, hố ga được đào bằng đất và được đầm nén để hạn chế sụt lún, bên trong được rải 1 lớp nilon chống thấm. Thường xuyên nạo vét cặn lắng trong hố ga, nước thải tái sử dụng để dập bụi. Rãnh thu nước tạm, hố ga sẽ được hoàn trả (san lấp) theo tiến độ thi công xây dựng của dự án.

- Đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra vệ sinh, nạo vét bùn cặn tại đường cống, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát nước.

- Yêu cầu công nhân sử dụng nước theo đúng định mức trong quá trình đảo trộn xi măng, đất, cát,… để hạn chế phát sinh nước thải ra môi trường bên ngoài.

- Quy hoạch khu tập kết nguyên vật liệu, chất thải xây dựng cách xa hệ thống rãnh thoát nước mưa tạm thời không để rơi vãi chất thải ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước.

Ngoài ra, đơn vị thi công ưu tiên sử dụng bê tông thương phẩm nhằm hạn chế nước thải phát sinh.

* Đối với nước mưa chảy tràn

Để hạn chế sự ứ đọng nước mưa gây ngập úng cục bộ tại khu vực, giảm thiểu khả năng nước mưa mang theo các chất ô nhiễm trên mặt đất gây tác động tiêu cực cho nguồn tiếp nhận, chủ dự án đưa ra các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu như sau:

- Tiến hành che chắn nguyên vật liệu tập kết tại công trường để hạn chế nước mưa cuốn trôi các tạp chất bẩn;

- Bố trí hố ga lắng cặn và rãnh tiêu thoát nước kịp thời, tránh hiện tượng ngập úng cục bộ. Vị trí hố ga trùng với điểm đấu nối nước mưa được quy hoạch thoát vào hệ thống thoát nước của CCN trên đường N2. Rãnh tiêu thoát thu gom nước với bề rộng 30cm, sâu 30cm với chiều dài khoảng 120m, hố ga được đào bằng đất và được đầm nén để hạn chế sụt lún. Rãnh thu nước tạm, hố ga sẽ được san lấp theo tiến độ thi công xây dựng của dự án.

- Cử công nhân thu dọn các chất thải rắn, phế liệu sau mỗi ngày làm việc.

- Không để tạo trên mặt bằng các thùng vũng đọng nước.

D. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn.

* Biện pháp giảm thiểu tác động từ tiếng ồn

- Lựa chọn đơn vị thi công có thiết bị và phương tiện thi công cơ giới hiện đại có kỹ thuật cao để vận chuyển vật liệu và thi công công trình. Không sử dụng các máy móc thi công đã cũ, hệ thống giảm âm bị hỏng.

- Sử dụng xe vận chuyển đã qua kiểm định của cơ quan chức năng, đảm bảo độ ồn phát sinh khi hoạt động nằm trong giới hạn cho phép.

- Tắt phương tiện nếu thấy không cần thiết để giảm mức ồn tích luỹ ở mức thấp nhất.

- Ban hành nội quy xe ra vào khu vực công trình: dừng tắt xe trong thời gian chờ bốc xếp nguyên vật liệu xây dựng; quy định tốc độ các phương tiện ra vào khu vực dự án.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng bộ phận giảm âm ở thiết bị nhằm đảm bảo mức ồn được giữ ở mức thiết kế bởi nhà sản xuất. Lắp các thiết bị che chắn nhằm giảm tiếng ồn cho những thiết bị có mức ồn cao.

- Không sử dụng cùng lúc trên công trường nhiều loại máy móc, thiết bị thi công gây tiếng ồn lớn để tránh tác động cộng hưởng của tiếng ồn.

- Các hoạt động gây tiếng ồn lớn như cắt, hàn được bố trí khu vực thông thoáng.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, nút tai chống ồn cho công nhân.

- Bố trí thời gian giải lao hợp lý, tránh công nhân phải tiếp xúc với nguồn ồn lớn trong thời gian tối đa là 4h.

* Biện pháp giảm thiểu tác động từ độ rung

- Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc phục như kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ làm việc,…

- Sử dụng biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối và đệm đàn hồi kim loại, hoặc cao su, v.v...

- Không hoạt động đồng thời các máy móc có độ rung lớn, tránh gây hiện tượng cộng hưởng rung động.

- Các thiết bị thi công gây rung lớn như máy khoan, máy đóng cọc, máy đào,... sẽ được giới hạn làm việc trong khoảng thời gian từ 8 giờ và 17giờ, không hoạt động ban đêm.

E. Biện pháp giảm thiểu các tác động của nhiệt độ.

- Công nhân được trang bị đầy đủ dụng cụ, bảo hộ lao động như quần áo bảo hộ, găng tay, mũ giầy, khẩu trang,… để hạn chế nhiệt độ ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Thường xuyên cung cấp nước mát cho công nhân đặc biệt vào những ngày nắng nóng.

#### F.Giảm thiểu các ảnh hưởng khác trong giai đoạn thi công dự án:

Chủ đầu tư kết hợp với các nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải, cụ thể như sau:

* Biện pháp giảm thiểu tác động đến an ninh, trật tự xã hội của địa phương.

Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công sẽ kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện những giải pháp cụ thể sau:

- Tổ chức quản lý chặt chẽ đối với công nhân lao động trên công trường trong và ngoài giờ làm việc tại khu lán trại cũng như nơi ở trọ chống phát sinh tệ nạn xã hội. Chăm lo điều kiện ăn ở cho công nhân phòng ngừa phát sinh bệnh dịch.

- Thực hiện kê khai tạm trú, tạm vắng cho công nhân từ các địa phương khác đến và quản lý các hoạt động của công nhân tại địa phương.

- Ưu tiên tuyển dụng lực lượng lao động ngay tại địa phương góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương và giảm được áp lực về tăng dân số cơ học, mâu thuẫn xã hội, an ninh trật tự.

- Phát hiện và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, xung đột phát sinh giữa các công nhân xây dựng, giữa công nhân với người dân địa phương.

- Đề ra hình thức xử phạt nghiêm đối với những trường hợp vi phạm nội quy, gây mất an ninh, trật tự xã hội tại địa phương; mắc các tệ nạn xã hội như tệ nạn cờ bạc, say rượu, sử dụng chất kích thích….

- Có lực lượng bảo vệ công trường, bố trí hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại các khu vực đang thi công nhằm hạn chế các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra với người dân gần khu vực dự án.

* Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng và tình hình giao thông khu vực.

- Quy định thời gian, tốc độ và tải trọng xe vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật liệu xây dựng và chất thải lưu thông trên tuyến đường; nhanh chóng khắc phục, sửa chữa đường giao thông khi xảy ra sự cố.

- Quá trình thi công xây dựng, gia cố nền móng công trình tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

- Nghiêm cấm đổ vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt bừa bãi không đúng nơi quy định.

- Chủ dự án giám sát đơn vị thi công trong quá trình xây dựng về biện pháp thi công, tiến độ và chất lượng công trình.

- Đơn vị thi công xây dựng các hạng mục công trình đúng trong phạm vi quy hoạch.

* Về vấn đề dịch bệnh:

- Đối với sức khoẻ người lao động: Tổ chức cuộc sống cho công nhân, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt như nước sạch, ăn, ở... Công nhân thi công ngoài trời trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động để thời tiết không làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của họ, bệnh dịch không xảy ra và không làm ảnh hưởng tới môi trường khu vực. Trang bị tủ thuốc tại công trường để sơ cứu kịp thời khi xảy ra tai nạn lao động.

* Đối với vấn đề an toàn lao động:

Khi thi công trên cao, vận chuyển, bốc dỡ và lắp đặt máy móc thiết bị, sử dụng điện phục vụ cho thi công... trang bị đủ các phương tiện bảo hộ lao động như: mũ cứng bảo hiểm trên công trường, khẩu trang, áo phản quang, đèn tín hiệu, cờ báo, phòng hộ cá nhân trong các công việc xây dựng nguy hiểm dễ gây thương tích...; Công nhân trực tiếp thi công được huấn luyện và thực hành thao tác, kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật và đáp ứng kịp thời khi có sự cố xảy ra.

* Đối với sự cố cháy nổ:

+ Kiểm tra thường xuyên độ an toàn hệ thống cấp điện tạm thời tại công trường;

+ Không thi công hàn hoặc sử dụng các máy có nguồn điện áp cao ngoài trời vào thời điểm có mưa;

+ Cắt các hệ thống điện tạm thời ngoài công trường vào các ngày mưa bão;

+ Bố trí các biển cảnh báo tại các khu vực dễ xảy ra mất an toàn do điện hoặc kho chứa các nguyên, nhiên liệu dễ cháy nổ.

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành.

### 4.2.1. Dự báo tác động.

A. Nguồn phát sinh khí thải

* Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông và phương tiện vận chuyển

Hoạt động của các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào nhà máy và đi lại của CBCNV sẽ là nguồn phát sinh bụi, khí thải.

Trong quá trình di chuyển các phương tiện giao thông này sử dụng nhiên liệu chủ yếu là dầu diezel, do vậy sẽ làm phát sinh một lượng khí thải vào môi trường. Thành phần khí thải gồm: khí SO2, NOx, CO, CO2, VOC và bụi.

*. Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất:

- Hơi axit từ quá trình làm sạch bề mặt sau công đoạn tẩy dầu và xi mạ:

Quá trình sản xuất của dự án có sử dụng axit H2SO4, HCl pha loãng 5% để phục vụ cho các công đoạn sau:

- Xử lý bề mặt nhằm làm sạch bề mặt kim loại sau bể làm sạch, bể hoạt hóa, bể đánh bóng trước khi mạ.

Hơi axit bay hơi phát tán vào môi trường không khí do axit H2SO4 tự có khả năng bay hơi qua bề mặt thoáng chủ yếu từ bể làm sạch, bể hoạt hóa, bể đánh bóng.

Để đánh giá tác động của hơi axit từ quá trình tẩy rửa bề mặt phát tán vào môi trường không khí đến môi trường và sức khỏe người lao động, có thể tính toán hơi axit bay hơi. Theo tài liệu “Estimating Release and Waste Treatment Efficiencies for the toxic chemical release invetory form”, EPA -560-008-002, Trang 122-123, Cục bảo vệ môi trường Mỹ thì lượng H2SO4 phát sinh từ quá trình xử lý bề mặt được tính toán theo công thức (1):

Q=(MxAxPxKx3600)/(RxT)   (1)

Trong đó:

Q: Lượng hóa chất bay hơi (g/h);

M: Khối lượng mol của hóa chất (g/mol);

A: Diện tích mặt tiếp xúc của hóa chất với môi trường không khí (m2);

P: Áp suất bão hòa của hóa chất (P H2SO4 98%=0,0000039atm)

K: Hệ số chuyển khí (K H2SO4 98%=0,00106 m/s)

R: Hằng số khí = 8,314J/K.mol = 0,00008205 m3.atm/K.mol

T: Nhiệt độ dung dịch hóa chất

Áp dụng vào điều kiện thực tế tại dự án thì lượng hơi axit H2SO4 phát sinh như sau:

M: Khối lượng mol của H2SO4 là 98,078g/mol.

A: Nhà máy sử dụng các bể với tổng diện tích mặt tiếp xúc là 22,6 m2.

T: Nhiệt độ của bể tẩy axit là 28oC=301,15oK.

Thay các dữ liệu vào công thức ta có được lượng hơi axit H2SO4 bay hơi được tính như sau:

Q= (98,078x22,6x0,0000039x0,00106x3600)/(0,00008205x301,15) = 1,33 g/h = 1.330 (mg/h)

Với thể tích trung bình của các bể là 22,6 m3 thì nồng độ axit phát sinh tại khu vực tẩy rửa bề mặt là:

C H2SO4= 1.330/22,6 = 58,85 (mg/m3) ≈ 64,07 mg/Nm3.

Theo tính toán nồng độ H2SO4 phát sinh lớn hơn 50mg/Nm3 (QCVN 19:2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ). Để giảm thiểu tác động của hơi axit đến môi trường xung quanh và sức khỏe của công nhân, chủ dự án sẽ có biện pháp thu gom và xử lý hiệu quả.

*  Hơi hóa chất phát sinh từ công đoạn xi mạ.

Trong quá trình sản xuất, dự án có sử dụng một số hóa chất xi mạ như sau: KAu(CN)4, NiSO4, NaCN, H2SO4,… với nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các loại hóa chất tham gia quá trình xi mạ các sản phẩm của dự án là khác nhau, trung bình đều >100oC. Tuy nhiên nhiệt độ hoạt động của các bể mạ này thấp, khoảng 24oC, các hóa chất xi mạ sử dụng ở dạng muối và oxit nên không thể bay hơi khi ở dạng dung dịch nên khí thải phát sinh tại các bể mạ chủ yếu theo quá trình bay hơi nước kéo theo axit.

Để giảm thiểu tối đa các tác động của hơi axit từ quá trình xi mạ, chủ dự án sẽ đầu tư hệ thống xử lý hơi axit, cyanua nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho công nhân và không để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

* Mùi, khí thải phát sinh từ khu vực xử lý nước thải, lưu giữ chất thải.

- Nguồn phát sinh: Mùi phát sinh do các loại khí tạo ra khi phân hủy chất hữu cơ hoặc các chất lẫn trong nước thải, chất thải.

- Thành phần: Nước thải sinh hoạt khi chưa qua xử lý thường có mùi khó chịu. Mùi đặc trưng của nước thải ổn định hoặc đã phân hủy là mùi của khí H2S, tạo ra do vi sinh vật kỵ khí và khử sulfat thành sulfit.

Tại khu vực lưu giữ tạm thời và các vị trí phân loại chất thải trước khi được đưa đi xử lý tập trung, nếu trong điều kiện ẩm thấp, nắng nóng,.. có thể phát sinh quá trình lên men và sự phân hủy hữu cơ diễn ra. Mùi đặc trưng phát sinh từ sự phân hủy chất thải là các mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường không khí (các khí N2, CH4, mercaptan, H2S,..) và gây khó chịu cho con người khi hít phải.

* Đánh giá tác động của một số tác nhân gây ô nhiễm không khí

Nguồn tác động môi trường không khí chủ yếu tại Dự án là: Bụi, CO, NOx, SO2. Tác động của các chất gây ô nhiễm môi trường không khí được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 18: Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí

| STT | Thông số | Tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | Kích thích hô hấp, xơ hóa phổi, ung thư phổi Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hóa |
| 2 | Khí SO2 | Là một trong các chất chủ yếu gây ô nhiễm môi trường và là một trong những tác nhân chính gây mưa acid. Không khí chứa SO2 gây hại cho sức khỏe con người (gây viêm phổi, mắt và da,..) |
| 3 | Cacbon Oxit CO | Giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế bào do CO kết hợp với hemoglobin tạo thành carboxy – hemoglobin. Thực vật ít nhạy cảm với CO hơn người, nhưng ở nồng độ cao (100 – 10.000ppm) nó làm cho lá rụng, bị xoắn quăn, diện tích lá bị thu hẹp, cây non bị chết yểu. CO có tác dụng kềm chế sự hô hấp của tế bào thực vật. |
| 4 | Khí NO2 | Là một trong các chất chủ yếu gây ô nhiễm môi trường và là một trong những tác nhân chính gây mưa acid và gây hiệu ứng nhà kính. Không khí chứa NO2 gây hại cho sức khỏe con người (gây viêm đường hô hấp, mắt và da,..) và động thực vật. |
| 5 | Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) | Gây khó chịu mắt và da, các vấn đề liên quan đến phổi và đường hô hấp, gây nhức đầu, chóng mặt, các cơ bị yếu đi hoặc gan và thận bị hư tổn. VOC kết hợp với ánh sáng, NO2 và O2 tạo ra O3 và CO2: Đây là các khí nhà kính ảnh hưởng tới khí quyển cũng như xấu tới sức khỏe của con người |
| 6 | Bụi kim loại | Bụi tác hại trực tiếp đến sức khỏe con người như gây kích ứng da, mắt và tác động đến đường hô hấp. Những hạt bụi có kích thước <5µm có thể đi sâu vào phổi, gây viêm phổi. Ngoài ra, bụi phát sinh nhiều làm giảm tầm nhìn, có thể giảm hiệu suất làm việc hoặc gây tai nạn lao động. |
| 7 | Axit HCl, H2SO4 | Axit rất nguy hiểm, bắn vào da có thể gây bỏng nặng, bắn vào mắt có thể bị mù, các vật liệu bằng giấy, vải sẽ bị cháy nếu tiếp xúc với axit |
| 8 | Niken sunlfate | Khi tiếp xúc có thể gây dị ứng, suy hô hấp. |
| 9 | Muối vàng | Gây tử vong nếu nuốt phải, giải phóng ra khí rất độc nếu tiếp xúc với axit |

B. Tác động đến môi trường do chất thải rắn

1. Chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động nấu ăn tại nhà máy, hoạt động ăn uống của các cán bộ, công nhân viên, hoạt động sinh hoạt của công nhân viên trong nhà máy bao gồm các loại sau: Các loại thức ăn thừa, rau, củ, quả dư thừa, bao bì giấy, nilon, vỏ lon, vỏ hộp, chai lọ,…. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình 0,8kg/người/ngày, ước lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh như sau:

300 người x 0,8kg/người.ngày = 240kg/ngày = 6.240kg/tháng=74.880kg/năm.

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường:

Chất thải rắn công nghiệp thông thường trong hoạt động sản xuất của nhà máy chủ yếu là từ thùng carton, bọc nilon, các sản phẩm lỗi hỏng, bao bì loại bỏ trong quá trình đóng gói sản phẩm, giấy báo từ hoạt động văn phòng,… bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.

Ước tính khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh hàng ngày từ hoạt động sản xuất của nhà máy khoảng 50 kg/ngày. Đây đều là những loại chất thải có khả năng tái chế hoặc tái sử dụng.

* Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt có tính chất là bùn hữu cơ nên sẽ được Công ty thuê đơn vị chức năng thu gom, xử lý như chất thải thông thường. Theo QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng thì chỉ tiêu phát sinh bùn từ hệ thống xử lý nước thải với tiêu chuẩn là 0,026 kg/m3 nước thải/ngày. Khối lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt như sau:

0,026 kg/m3 nước thải  x 30,26m3 /ngày = 0,786 kg/ngày tương đương 23,6 kg/tháng hay 283 kg/năm.

Bảng 19: Thống kê lượng chất thải rắn phát sinh

| TT | Tên chất thải | Định lượng | Khối lượng (tấn/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rác thải sinh hoạt | 0,8kg/người.ngày | 74,88 |
| 2 | Các chất thải từ hoạt động sản xuất | 50 kg/ngày | 15,6 |
| 3 | Bùn thải từ HT xử lý nước thải sinh hoạt | 283 kg/năm. | 0,283 |
| Tổng | 90,763 |

- Chất thải nguy hại:

Dự kiến khối lượng, thành phần các loại chất thải nguy hại phát sinh khi nhà máy đi vào hoạt động bao gồm:

Bảng 20: Thống kê các loại CTNH phát sinh từ hoạt động của Dự án

| TT | Tên chất thải | Mã CTNH | Ký hiệu phân loại | Khối lượng phát sinh (Kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | 18 02 01 | KS | 300 |
| 2 | Sản phẩm lỗi, hỏng chứa thành phần nguy hại | 07 01 10 | KS | 200 |
| 3 | Bóng đèn huỳnh quang thải | 16 01 06 | NH | 30 |
| 4 | Bao bì cứng bằng kim loại thải | 14 01 05 | NH | 3.500 |
| 5 | Bao bì cứng thải bằng nhựa | 18 01 03 | NH | 1.400 |
| 6 | Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải | 17 02 03 | NH | 50 |
| 7 | Các chất thải khác có thành phần nguy hại | 07 01 10 | KS | 1.500 |
| 8 | Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 12 02 02 | KS | 45.000 |
| 9 | Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải | 19 02 06 | NH | 10 |
|  | Tổng |  |  | 51.990 |

Các thành phần của chất thải nguy hại khi thải vào môi trường mà không qua xử lý thích hợp sẽ gây ra nhiều tác hại cho môi trường sống. Do đó, chủ dự án sẽ đưa ra các biện pháp quản lý và xử lý thích hợp đối với từng loại chất thải này để không làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường tại khu vực.

Toàn bộ lượng chất thải phát sinh này sẽ được thu gom tập trung tại khu vực lưu giữ CTNH của nhà máy và giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định.

C. Tác động đến môi trường do nước thải.

- Nước mưa chảy tràn;

- Nước thải sinh hoạt;

* Nước mưa chảy tràn.

Khi mưa, nước mưa sẽ cuốn theo các chất bẩn như cát, bụi, đất,... xuống hệ thống thoát nước và thường tập trung với khối lượng lớn trong thời gian ngắn phụ thuộc vào lượng mưa trong năm.

Lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ khuôn viên dự án (trừ diện tích cây xanh 3.240 m2) với diện tích 12.955m2 ước tính sẽ là 1.863 x 12.955/1.000 = 24.135 m3/năm. Khi chảy tràn trên khu vực mặt bằng nhà máy, nước mưa sẽ cuốn theo chất thải, đất, cát, bụi lắng trên các mái nhà, sân đường giao thông nội bộ. Do đó chỉ cần tách rác, đất cát trước khi gom thoát vào hệ thống thoát nước mưa CCN.

*  Nước thải:

- Nước thải sinh hoạt: Theo tính toán tại chương I thì tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt 30,26 m3/ngày. Căn cứ theo Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/4/2020 của Bộ xây dựng: Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải, nước thải sinh hoạt phát sinh được ước tính bằng 100% nước cấp thì lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 30,26 m3/ngày.

- Thành phần nước thải:

+ Nước thải từ nhà vệ sinh: Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD) và các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh.

+ Nước thải khu vực nhà bếp: thành phần đặc trưng của loại nước thải này bao gồm: chất tẩy rửa, mỡ, amoni, cặn lơ lửng, chất hữu cơ tan, phôtpho, vi khuẩn.

- Nước thải sản xuất:

Toàn bộ quá trình mạ tiêu tốn một lượng tương đối lớn bởi hầu hết mọi công đoạn trong dây chuyền mạ điện mà dự án áp dụng đều phải sử dụng nước.

Nước thải xi mạ tại nhà máy có thể tách ra thành từng dòng riêng biệt dựa theo thành phần và nồng độ chất ô nhiễm bao gồm:

+ Nước thải chứa xyanua

+ Nước thải chứa niken

+ Nước rửa loãng (nước thải tổng hợp) bao gồm: nước rửa sau tẩy dầu, nước rửa sau hoạt hóa,…

+ Nước thải chứa Crom;

+ Nước thải chứa photpho

Nước thải từ quá trình xi mạ có pH dao động rất lớn (từ axit pH=2-3) đến kiềm (pH=10-11), đặc trưng của nước thải xi mạ là chứa hàm lượng kim loại (niken, vàng, crom,…) và các muối vô cơ cao.

Bảng 21:Chỉ số ô nhiễm kim loại nặng của của nước thải ngành mạ

| TT | Thông số | Đơn vị | Nước thải chưa xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | mg/l | 5 - 9 |
| 2 | Kẽm | mg/l | 3 |
| 3 | Đồng | mg/l | 2 |
| 4 | Sắt | mg/l | 5 |
| 5 | Crom (III) | mg/l | 1 |
| 6 | Crom (VI) | mg/l | 0,1 |
| 7 | Niken | mg/l | 0,5 |

Nguồn: Xử lý ô nhiễm ngành mạ điện. Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Sở Khoa học, công nghệ và môi trường TP.HCM.

Trong nước thải ngành mạ thường chứa hàm lượng cao các muối vô cơ và kim loại nặng như đồng, kẽm, niken, sắt,.. Các chất hữu cơ thường có rất ít trong nước thải xi mạ, chủ yếu là các chất tạo bóng, chất hoạt động bề mặt nên các chỉ số BOD, COD của nước thải xi mạ điện thường rất nhỏ và không thuộc đối tượng cần xử lý. Đối tượng cần xử lý chính trong nước thải là các muối kim loại nặng như crom, đồng, sắt, photpho,… Nước thải xi mạ phát sinh sẽ được thu gom, tách nguồn đưa về hệ thống xử lý nước thải theo quy định.

* Đối tượng và phạm vi bị tác động:

- Nước thải sinh hoạt: Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là có hàm lượng hợp chất hữu cơ cao sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, làm suy giảm nồng độ oxy hoà tan trong nước (DO) do vi sinh vật sử dụng oxy hoà tan để phân huỷ các chất hữu cơ. Khi nguồn nước tưới tiêu bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Mặt khác trong nước thải sinh hoạt có các loại vi khuẩn gây bệnh thường là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, lỵ, tả… tuỳ điều kiện mà vi khuẩn có sức chịu đựng mạnh hay yếu. Vi khuẩn gây bệnh thương hàn có thể sống 24 ngày, vi khuẩn gây bệnh lỵ có thể sống từ 6-7 ngày trong môi trường nước.

- Nước thải xi mạ:

Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người: Các ion kim loại nặng Cu, Cr, Ni,… có thể gây viêm loát dạ dày, viêm đường hô hấp, bệnh eczema, ung thư,..

Ảnh hưởng đến hệ sinh thái: Các thành phần kim loại nặng ảnh hưởng rất lớn tới quá trình sinh trưởng phát triển của con người, động thực vật. Với nồng độ đủ lớn sinh vật có thể bị chết hoặc bị thoái hóa, với nồng độ nhỏ có thể gây ngộ độc mãn tính hoặc tích tụ sinh học.

Ảnh hưởng trực tiếp đối với cá và thức ăn, đầu độc các sinh vật làm cho các nguồn phù du để nuôi cá, gây bệnh cho cá và biến đổi các tính chất hóa lý của nước.

Ảnh hưởng tới hệ thống cống thoát nước, nước ngầm, nước mặt. Nước thải công nghiệp có tính axit, ăn mòn các đường ống dẫn bằng kim loại, bê tông. Mặt khác, do các quá trình xà phòng hóa tạo thành váng ngăn của quá trình thoát nước và thâm nhập của oxy không khí vào nước thải, cản trở quá trình tự làm sạch. Các ion kim loại nặng khi thâm nhập vào bùn trong các mương thoát nước còn ức chế hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí làm mất khả năng hoạt động hóa của bùn.

- Nước mưa chảy tràn: Tải lượng ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn đặc trưng bởi thông số chất rắn lơ lửng tương đối cao,.. song lượng nước này không phát sinh thường xuyên, chỉ tập trung nhiều từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Do đó tác động từ nước mưa đến nguồn tiếp nhận là không đáng kể.

D. Đánh giá tác động của nguồn không liên quan đến chất thải

D1. Tác động do tiếng ồn:

Tiếng ồn là một trong những nguồn có thể gây ra các ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe của người lao động trực tiếp. Tiếng ồn làm giảm năng suất lao động, làm giảm thính lực, dẫn tới bệnh nghề nghiệp.

Các nguồn tạo ra tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án bao gồm:

- Hoạt động vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm ra vào nhà máy bằng xe tải, xe nâng,…;

- Hoạt động của các máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất;

- Hoạt động của các máy bơm, quạt và các động cơ khác,…

- Thông thường, tiếng ồn từ khu vực sản xuất có cơ cấu kiến trúc bao che, do đó, tiếng ồn sẽ bị ngăn cản và triệt tiêu tùy theo kết cấu và bề dày. Ở khoảng cách 500m trở lên, tiếng ồn hầu như không gây ảnh hưởng lớn.

- Tiếng ồn phát sinh từ máy móc, thiết bị sản xuất: Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị sử dụng trong quy trình xi mạ như pa lăng dịch chuyển nguyên liệu giữa các bể trong dây chuyền, máy đóng gói,…Tuy nhiên cường độ ồn phát sinh tại các công đoạn này không lớn. Phạm vi ảnh hưởng của các máy móc này chủ yếu trong xưởng sản xuất và ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại khu vực.

* Đánh giá tác động

Tiếng ồn ở mức độ ít hay nhiều cũng gây ảnh hưởng tới sức khỏe người công nhân do họ phải tiếp xúc trong một thời gian dài, gây ảnh hưởng tới năng suất lao động. Các tác động của tiếng ồn lên người công nhân bao gồm: gây mệt mỏi, mất tập trung, căng thẳng và có thể về lâu dài làm giảm thính lực.

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết các bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người được thể hiện cụ thể ở các dải tần khác nhau:

Bảng 22. Các tác hại của tiếng ồn đối với sức khoẻ con người

| Mức ồn (dBA) | Tác động đến người nghe |
| --- | --- |
| 0 | Ngưỡng nghe thấy |
| 100 | Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim |
| 110 | Kích thích mạnh màng nhĩ |
| 120 | Ngưỡng chói tai |
| 130 ÷ 135 | Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp |
| 140 | Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên |
| 145 | Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn |
| 150 | Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ |
| 160 | Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm |
| 190 | Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm |

Để hạn chế những tác động của tiếng ồn dự án đầu tư các loại máy móc hiện đại với các thiết bị giảm ồn và có chế độ bảo dưỡng định kỳ và bố trí các thiết bị máy móc trong phân xưởng hợp lý để giảm thiểu tới mức tối đa tiếng ồn phát sinh.

D2. Tác động của độ rung

- Nguồn phát sinh: Tại dự án phát sinh độ rung do va đập của các bộ phận cơ học của các máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển ra vào nhà máy.

- Đánh giá tác động: Mức độ rung của máy móc, thiết bị tại dự án là nhỏ do vậy mức độ tác động không đáng kể.

- Đối tượng bị tác động: Độ rung phát sinh tại dự án chủ yếu ảnh hưởng đến những người công nhân trực tiếp làm việc trong xưởng.

D3. Tác động của nhiệt dư:

Trong quy trình sản xuất của nhà máy nhiệt phát sinh từ quá trình xi mạ, công đoạn sấy sản phẩm. Ngoài ra vào mùa hè nhiệt độ cao sẽ làm gia tăng nhiệt độ trong nhà xưởng. Nhiệt độ cao sẽ gây nên những biến đổi về sinh lý đối với con người như mất nhiều mồ hôi, kèm theo đó là mất một lượng muối khoáng như các ion K, Na, Ca, I, Fe... nhiệt độ cao cũng làm cho cơ tim phải làm việc nhiều hơn, chức năng của thận và chức năng của hệ thần kinh trung ương cũng bị ảnh hưởng. Chủ dự án sẽ bố trí nhà xưởng thông thoáng, lắp các cửa sổ chớp, cửa trời, cửa đi, quạt thông gió để đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động.

D4. Tác động đến kinh tế - xã hội khu vực

* Tác động tích cực

- Khi dự án đi vào hoạt động ổn định sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 300 lao động góp phần tạo thu nhập cho người dân.

- Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

- Ngoài những hiệu quả kinh tế nêu trên, dự án còn góp phần phát triển ngành công nghiệp kim loại nói riêng và kinh tế địa phương của tỉnh Nam Định nói chung góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và toàn tỉnh.

* Tác động tiêu cực

- Sự gia tăng lưu lượng các phương tiện giao thông vận tải gây ảnh hưởng tới độ an toàn giao thông, ảnh hưởng hạ tầng khu vực xung quanh.

- Bụi, khí thải, tiếng ồn tại dự án nếu không được xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường làm tăng các nguy cơ về sức khoẻ, gây các bệnh về đường hô hấp và tim mạch cho công nhân trực tiếp sản xuất, làm tăng các chi phí về dịch vụ chăm sóc khám chữa bệnh.

- Gia tăng tai nạn lao động gây thiệt hại về người và tài sản.

- Hoạt động sản xuất của dự án sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhà máy khu vực lân cận: hoạt động vận chuyển ra vào sẽ gây ảnh hưởng hệ thống đường giao thông, khí thải phát sinh từ ống khói khí thải của dự án có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn không khí xung quanh của các nhà máy lân cận nếu không được xử lý hiệu quả; chất thải phát sinh của dự án nếu không được thu gom sẽ gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường của các nhà máy xung quanh dẫn đến ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các nhà máy này.

- Ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực do tập trung đông công nhân từ đó có thể gây ra mâu thuẫn giữa công nhân và nhân dân khu vực. Việc tập trung nhiều người cũng là nguyên nhân nảy sinh các ổ dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

E. Các tác động khác:

E1. Sự cố đối với công trình xử lý chất thải:

-  Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước thải

Nguyên nhân:

+ Phương tiện đi lại nhiều tại khu vực lắp đặt hệ thống thoát nước;

+ Rơi, vãi dụng cụ có trọng lượng lớn trên đường ống thoát nước nổi trên mặt bằng nhà máy.

+ Do quá trình lắp đặt đường ống không đúng kỹ thuật gây rò rỉ nước thải.

+ Khi sự cố xảy ra sẽ dẫn đến toàn bộ các chất ô nhiễm và vi sinh vật trong nước thải phát thải toàn bộ vào môi trường với nồng độ chưa đạt quy chuẩn quy định gây ô nhiễm môi trường. Nước thải chảy tràn trên mặt bằng nhà máy gây mất mỹ quan và tạo mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến công nhân sản xuất.

- Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải: hệ thống xử lý nước thải của Công ty có thể gặp các sự cố như sau: Hệ thống đường ống bị nghẹt hoặc vỡ; Nước thải tăng đột ngột,… dẫn đến nước thải không được xử lý hoặc xử lý không đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

- Sự cố từ hệ thống xử lý khí thải: Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý khí thải có thể gặp sự cố như sau: Hư hỏng quạt hút khí thải, đường ống dẫn khí bị hư hỏng,… khí thải sẽ không được xử lý đạt QCCP trước khi thải gây ô nhiễm môi trường không khí khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ, công nhân viên trong Công ty và môi trường không khí xung quanh khu vực Dự án.

E2. Sự cố về cháy nổ, chập điện:

Các sự cố về môi trường như nổ biến thế điện, hoả hoạn… đều có thể xảy ra trong suốt quá trình hoạt động sản xuất nếu như công tác này không được đầu tư và quan tâm đúng mức.

Về mùa khô dễ xảy ra cháy khi có sự cố về điện.

Về mùa mưa dễ cháy nổ khi có sấm sét.

Những rủi ro và sự cố khi xảy ra, tuỳ mức độ có thể gây thiệt hại về tài sản và tính mạng con người, đặc biệt đối với công nhân trực tiếp vận hành và làm việc trong Công ty.

- Trong quá trình hoạt động của Dự án, các thiết bị tiêu thụ điện tiêu tốn một lượng điện năng lớn, đồng thời đây cũng là nguy cơ gây ra các vụ nổ, cháy chập điện. Các trang thiết bị có công suất lớn nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thiết bị và vận hành có thể gây hiện tượng cháy nổ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng.

- Cháy nổ có thể xuất phát từ khu vực chứa và bảo quản nguyên vật liệu, hóa chất, khu vực sản xuất. Khi sự cố xảy ra có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường.

# E3. Sự cố về tai nạn giao thông:

# Quốc lộ 38B là tuyến đường giao thông đối ngoại chính từ CCN Yên Dương đi thành phố Nam Định và các địa phương lân cận, do đó mật độ phương tiện giao thông lưu thông cao. Quá trình vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm và hoạt động tham gia giao thông của CBCNV có thể xảy ra tai nạn giao thông.

E4. Sự cố về tai nạn lao động:

Trong quá trình sản xuất, tai nạn lao động có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:

+ Sự bất cẩn, chủ quan của công nhân trong quá trình bốc xếp nguyên nhiên liệu, hàng hoá...

+ Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt những quy định khi vận hành máy móc, thiết bị trong quy trình sản xuất.

+ Công nhân không thực hiện đầy đủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh do nhà máy đề ra.

+ Tai nạn lao động trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, máy móc, thiết bị không được tiến hành thường xuyên

E5. Bệnh nghề nghiệp:

Các bệnh thường gặp như:

+ Bệnh thần kinh: Các chứng bệnh thường gặp như đau đầu, mất ngủ.

+ Bệnh tuần hoàn: Tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim.

+ Bệnh hô hấp: Viêm phổi, viêm phế quản, hen phế quản, ung thư phổi.

+ Bệnh tiêu hóa: Rối loạn tiêu hóa, viêm loét dạ dày – tá tràng.

+ Bệnh về mắt: Viêm kết mạc, viêm giác mạc, đục thủy tinh thể.

+ Bệnh TMH: Viêm mũi dị ứng, viêm mũi họng, viêm thanh quản.

E6. Sự cố rò rỉ hóa chất

Dự án sử dụng nhiều loại hóa chất, nếu không tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất có thể xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất. Mức độ ảnh hưởng tùy thuộc vào từng loại hóa chất sử dụng.

Một số nguyên nhân có thể xảy ra sự cố rò rỉ, mất an toàn trong sử dụng hóa chất:

- Các thiết bị, dụng cụ đựng, chứa bị va đạp dẫn đến vỡ thủng.

- Các yếu tố bảo quản: Nhiệt độ, độ ẩm không được điều hòa phù hợp yêu cầu của hóa chất bảo quản dẫn đến các phản ứng hóa học gây cháy nổ.

- Quá trình vận chuyển hóa chất, thao tác của con người điều khiển máy móc bốc dỡ không cẩn thận dẫn đến lượng hóa chất rơi vãi, rò rỉ ra môi trường.

Đa số hóa chất phục vụ hoạt động sản xuất của dự án đều có tính nguy hại cao nên khi bị rò rỉ ra ngoài môi trường sẽ gây tác động xấu đến môi trường, con người và sinh vật, đặc biệt ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân làm việc tại dây chuyền mạ.

E7. Sự cố do dịch bệnh:

Dịch bệnh có khả năng xảy ra trong giai đoạn này là: dịch sốt xuất huyết chủ yếu do muỗi truyền bệnh sinh sôi và phát triển tại các điểm nước tù đọng.

E8. Tác động qua lại do quá trình sản xuất của Công ty với các đối tượng lân cận:

Đối với các doanh nghiệp khác nằm trong CCN, thì tác động qua lại do quá trình sản xuất không nhiều, do các Doanh nghiệp trước khi đi vào sản xuất kinh doanh đều phải có các biện pháp bảo vệ môi trường được cơ quan chức năng thông qua.

E9. An toàn vệ sinh thực phẩm:

Hoạt động nấu ăn tập thể tại nhà máy nếu không chú trọng đến việc cung cấp bữa ăn an toàn cho cán bộ công nhân viên hoặc không chấp hành đúng quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm trong khâu vệ sinh, chế biến, lựa chọn nguyên liệu thực phẩm dẫn đến nhiều hậu quả khó lường như: Gây ngộ độc thực phẩm tập thể; nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong, làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động  từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Nhà máy.

Sự cố xảy ra dịch bệnh do nguồn thức ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường bảo quản không đảm bảo gây ảnh hưởng đến sức khỏe của CBCNV.

### 4.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện.

I. Biện pháp quản lý:

1. Biện pháp tổ chức, ban hành nội quy của Nhà máy:

- Bố trí 01 cán bộ chuyên trách về quản lý môi trường trong Công ty.

- Ban hành Quy chế hoạt động; đề ra chế độ khen thưởng, xử phạt trong vấn đề chấp hành các quy định của Công ty trong đó có vấn đề bảo vệ môi trường.

- Thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ quản lý và kỹ thuật cho cán bộ, công nhân viên về quy trình sản xuất, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy móc, thiết bị; định mức chính xác nguyên, nhiên, vật liệu; chấp hành đúng theo thiết kế của máy móc, trang thiết bị sẽ làm cho mức độ ô nhiễm chất thải giảm và giảm lưu lượng thải cũng như chi phí xử lý ô nhiễm môi trường.

- Xây dựng tổ chức bảo vệ môi trường cho các phân xưởng, trong đó người chịu trách nhiệm chính là tổ quản lý các xưởng và có phân cấp, phân công trách nhiệm đến tận tổ lao động, ca sản xuất đảm bảo nguyên tắc tập thể giảm sát và trách nhiệm cá nhân.

- Tham gia chương trình sản xuất sạch hơn để nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu rủi ro đối với con người và môi trường. Áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn thông qua việc sử dụng tiết kiệm, hợp lý tránh lãng phí nguyên, vật liệu, giảm tổn thất nguyên liệu thô, tổn thất sản phẩm và năng lượng do rò rỉ.

2. Biện pháp tuyên truyền, giáo dục:

Công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường cho cán bộ, công nhân trong Nhà máy về công tác bảo vệ môi trường thường xuyên, sâu rộng hơn, cụ thể như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước; quy định của địa phương về bảo vệ môi trường (chế độ khen thưởng, xử phạt...) để tạo thói quen và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cán bộ, công nhân viên.

- Nâng cao ý thức của cán bộ, công nhân viên về sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên, nguyên nhiên liệu..., nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và ý thức phát hiện những nguy cơ, sự cố có thể xảy ra đối với môi trường và con người.

- Thường xuyên tổ chức các phong trào giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và làm vệ sinh môi trường khu vực xung quanh Công ty.

II. Biện pháp kỹ thuật:

A. Giảm thiểu tác động do bụi, khí thải

* Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải do hoạt động giao thông

- Khu vực để xe được bố trí gần cổng ra vào. Đối với xe của khách hàng ra vào đều có nhân viên hướng dẫn chỗ đỗ và để xe hợp lý.

- Bố trí bãi đỗ xe rộng rãi, thông thoáng cho các xe vào bốc dỡ hàng hóa nhằm mục đích phân tán khí độc và bụi, giảm nhiệt độ và tiếng ồn ở khu vực làm việc.

- Giao cho tổ bảo vệ giám sát các phương tiện ra vào dự án, bốc dỡ hàng hóa, nguyên vật liệu. Không để tình trạng xe nổ máy khi đang dừng để xếp bốc dỡ hàng hóa.

- Thành lập tổ vệ sinh để quét dọn sân đường hàng ngày.

- Khi vận chuyển đi trên đường các xe vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa phải được bao che nhằm hạn chế tối đa các tác động của bụi và tránh khuyếch tán bụi vào môi trường không khí do tác dụng của gió.

- Trồng cây xanh được trồng dọc tường rào, sân đường nội bộ, trước khu vực sản xuất và tận dụng tối đa diện tích để chậu cây cảnh, tiểu cảnh,... Cây xanh có tác dụng điều hòa khí hậu và khống chế bụi, tiếng ồn rất hiệu quả đồng thời tạo cảnh quan. Tổng diện tích cây xanh trên toàn bộ mặt bằng Công ty là 3.240m2 chiếm khoảng 20% tổng diện tích mặt bằng Dự án.

* Biện pháp giảm thiểu hơi axit từ quá trình xi mạ:

Để hạn chế tác động từ quá trình sản xuất của dây chuyền xi mạ đến môi trường xung quanh và người lao động, chủ dự án sẽ bố trí hệ thống thu gom toàn bộ khí thải từ xưởng sản xuất để xử lý trước khi thải ra môi trường. Hệ thống thu gom và xử lý hơi hóa chất từ quá trình xi mạ được đề xuất như sau:

Lắp đặt 06 hệ thống thu gom, xử lý hơi mùi, khí thải phát sinh tại các bể mạ, bể rửa có axit, ... với quy trình xử lý của từng hệ thống như sau:

+ Khí thải (ống dẫn khí(quạt hút(ống dẫn khí(tháp xử lý có chứa dung dịch kiềm(ống dẫn khí(thải ra ngoài môi trường qua ống phóng không cao H=15m. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 1,0 ; Kp = 1.

Sơ đồ 6: Quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải

Thuyết minh quy trình:

Tại các vị trí phát sinh khí thải (các bể mạ, tẩy rửa axit, bể hoạt hóa,...) lắp đặt ống dẫn khí có tác dụng hút khí thải vào hệ thống đường ống trung tâm, sau đó dẫn vào thiết bị xử lý khí thải tập trung.

Dòng khí thải được chuyển vào tháp xử lý và đi từ dưới lên trên, dung dịch xút được bơm vào tháp xử lý khí dưới dạng sương mù và đi từ trên xuống dưới. Dòng khí thải gặp dung dịch xút sẽ trung hòa hết lượng hơi axit và hấp thụ phần hơi kim loại có trong khí thải.

Quá trình hấp thụ tại tháp xử lý bao gồm 2 quá trình sau:

+ Quá trình hấp thụ vật lý: là sự hòa tan của các khí trong nước, đặc biệt là các khí dễ hòa tan, và một số muối.

+ Quá trình hấp thụ hóa học: là quá trình xảy ra phản ứng hóa học giữa NaOH với axit H2SO4, HCl, ... với các hơi kim loại, muối kim loại để tạo thành các dung dịch hòa tan, kết tủa. Các phản ứng như sau:

H2SO4  + NaOH → Na2SO4  +  H2O

Au2+  + NaOH →  Na+  +  Au(OH)2

Dung dịch thu được dưới tháp sẽ có thành phần là các muối tan. Hỗn hợp khí trơ đi ra khỏi tháp hấp thụ không ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân tại nơi làm việc và môi trường xung quanh. Khí thải sau khi đã được loại bỏ toàn bộ chất độc hại sẽ được đẩy ra ngoài không khí theo đường ống thoát khí.

Dung dịch sẽ được tuần hoàn lại để tận dụng lượng xút còn dư. Định kỳ bổ sung dung dịch xút mới ở thùng pha hóa chất vào bể chứa tiếp tục chu trình mới. Sau thời gian khoảng 2 tháng/lần sẽ thay thế toàn bộ dung dịch hấp thụ trong bể dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nước thải được thu gom đưa về bể thu gom nước thải tổng hợp.

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 1,0 (do dự án nằm trong CCN Yên Dương); Kp = 0,9 (do tổng lưu lượng nguồn thải 20.000<P≤100.000 m3/h). Khí thải sau xử lý được quạt hút, hút thải ra ngoài bằng ống thải có đường kính D350, cao 15m.

Thông số kỹ thuật của 1 hệ thống xử lý khí thải

| TT | Tên thiết bị | Đặc tính kỹ thuật | Số lượng (cái) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tháp hấp thụ xử lý khí thải | Kích thước: DxH=1200x2900mm Vật liệu: PP tấm 10mm, tấm 15mm - 01 lớp vật liệu đệm dày 350mm - 02 dàn đường ống phun mưa D48mm. | 01 |
| 2 | Bể dung dịch hấp thụ. | Kích thước DxRxC = 0,6x0,6x0,6 Bơm nước tuần hoàn: công suất 0,75kW; lưu lượng 6-10 m3/h | 01 |
| 3 | Đường ống dẫn khí phụ | Đường kính ống D100mm, vật liệu inox | 01 |
| 4 | Đường ống dẫn khí chính | D300mm, vật liệu inox |  |
| 5 | Quạt hút | Công suất 15Kw Lưu lượng: 15.000 m3/h Vật liệu thép CT3 | 01 |
| 6 | Ống thoát khí | Đường kính D350mm, cao 15m Vật liệu: inox | 01 |

Ngoài ra trong khu vực xưởng sản xuất trang bị 30 quạt hút công nghiệp ở vách nhà xưởng để tăng cường trao đổi không khí trong nhà xưởng với bên ngoài, để đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân.

Trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết về an toàn lao động để hạn chế tới mức thấp nhất các tác hại đối với công nhân.

Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên nhà xưởng vừa tạo cảnh quan vừa điều hòa khí hậu. Ngoài ra dải cây xanh còn là hành lang cách ly khu vực sản xuất của nhà máy với các đối tượng lân cận.

* Giảm thiểu mùi phát sinh từ khu vực tạm chứa và tập kết rác thải:

+ Khu vực tập kết rác thải, kho lưu giữ rác thải được xây dựng riêng biệt và thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ.

+ Các thùng chứa rác sinh hoạt được bố trí nắp đậy kín;

+ Thu gom và vận chuyển chất thải hợp lý tránh để tồn đọng.

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý hàng ngày để tránh CTRSH tồn đọng làm phát sinh mùi hôi.

  - Đối với trạm xử lý nước thải:

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành trạm xử lý nước thải, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, bảo trì, bảo dưỡng HTXLNT cụ thể như sau:

+ Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc nghẽn.

+ Hàng ngày khi vận hành cần kiểm tra máy khi có tiếng kêu hay rung động lạ.

+ Các bể thu gom, chứa nước thải đầu vào được Công ty bố trí nắp đậy kín;

+ Nước thải thu về được xử lý liên tục, không lưu giữ, tránh hiện tượng yếm khí, gây mùi.

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo quản hệ thống phân phối khí và sục khí ở các bể, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây mùi H2S, NH3,…

+ Kiểm tra chế độ bơm nước thải tại các bể để đảm bảo thời gian lưu nước của các bể, tránh xảy ra tình trạng phân hủy kị khí ở các bể.

+ Nhân viên vận hành có trình độ, được đào tạo để thực hiện đúng các yêu cầu vận hành và nhận biết các sự cố phát sinh.

- Xung quanh khu vực trạm xử lý nước thải, Công ty trồng nhiều cây xanh, vừa đảm bảo cảnh quan vừa hấp thụ một phần mùi hôi, ngăn ngừa và giảm thiểu các ảnh hưởng của mùi hôi đến môi trường xung quanh.

B. Giảm thiểu tác động của nước mưa, nước thải

* Hệ thống thu gom, thoát nước mưa:

Công ty tiến hành xây dựng hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thoát nước thải

Hệ thống thoát nước mưa: Lượng nước này thu theo hệ thống nội bộ bằng các cửa thu dẫn vào các ga thu nước mưa sau đó theo hệ thống cống ngầm xây dựng dưới vỉa hè các tuyến đường thoát ra hệ thống cống thoát bên ngoài đường của cụm công nghiệp trên vỉa hè đường N2 tại 2 cửa xả.

+ Cửa xả 1: Nước mưa thu gom tại khu vực xưởng 01, nhà văn phòng 01   nhà để xe công nhân, trạm biến áp, hệ thống xử lý nước thải sản xuất, bãi đỗ xe ô tô và sân đường giao thông nội bộ xung quanh các hạng mục trên. Tọa độ điểm xả 1: X: 2250732; Y:555768

+ Cửa xả 2: Nước mưa thu gom các khu vực còn lại, gồm: nhà xưởng 02, nhà văn phòng 02, nhà để xe công nhân, bãi đỗ xe ô tô, nhà bảo vệ và sân đường giao thông nội bộ xung quanh các hạng mục trên. Tọa độ điểm xả 2: X:2250683 Y:555710

Đoạn cống thoát nước mưa đấu nối vào CCN sử dụng cống D800, i=0,3%. Cao độ tại điểm đấu nối là (-0,2; -1)m.

+ Cống loại 1: D300mm; i=0,3%, chiều dài 195m.

+ Cống loại 2: D400mm; i=0,3%, chiều dài 168m.

+ Cống loại 3: D500mm; i=0,3%, chiều dài 138m.

+ Cống loại 4: D800mm; i=0,3%, chiều dài 46m.

Ngoài ra, Công ty thường xuyên thực hiện các biện pháp sau:

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời.

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho toàn hệ thống thoát nước mưa. Không để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước.

- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng khu vực xưởng sản xuất để giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong nước mưa.

- Thường xuyên tiến hành nạo vét hệ thống cống dẫn, thoát nước nhằm đảm bảo cho quá trình tiêu thoát nước, tránh ngập úng cục bộ.

* Công trình thu gom và đấu nối nước thải khi Dự án đi vào hoạt động:

Nước thải sinh hoạt của Nhà máy sau khi được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp theo tiêu chuẩn tiếp nhận của CCN Yên Dương, được thu gom theo đường ống uPVC D200 đấu nối chung vào hệ thống thu gom thoát nước thải của CCN Yên Dương. Trạm xử lý nước thải tập trung của CCN Yên Dương (đã xây dựng hoàn thiện HTXLNT tập trung có công suất Giai đoạn I là 700m3/ngày đêm, năm 2025 dự kiến nâng cấp trạm lên công suất 1.000m3/ngày). Nước thải sau xử lý tại HTXLNT tập trung của CCN đảm bảo xử lý nước thải đạt cột A của QCVN 40:2011/BTNMT, trước khi xả thải ra kênh tiêu đường 12. Quy trình thu gom như sau:

Sơ đồ 7: Quy trình thu gom nước thải của Dự án

(1) Đối với nước thải từ khu nhà ăn:

Nước thải nhà ăn được thu gom theo đường ống uPVC D110 tự chảy qua gió chắn rác nhằm loại bỏ các vật rắn có kích thước lớn. Sau đó nước được dẫn vào bể tách mỡ, chia thành 3 ngăn: ngăn chứa nước, ngăn tách mỡ và ngăn nước đầu ra. Mỡ có tỷ trọng nhỏ hơn nước nên nổi lên trên bề mặt, định kỳ được vớt thủ công mang đi xử lý cùng với rác thải sinh hoạt. Phần nước trong theo đường ống dẫn, hố ga chảy về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 60 m3/ngày đêm của Công ty để tiếp tục xử lý. Nhà máy bố trí 2 bể tách dầu mỡ (3 ngăn), tại khu vực bếp ăn thuộc khối nhà văn phòng 01, 02 kích thước mỗi bể (5,25x2,5x1,5)m. Dầu mỡ trong bể hàng ngày được thu gom thủ công cho vào thùng chứa cùng với rác thải sinh hoạt.

Bảng 23. Thông số kích thước của bể tách dầu mỡ

| TT | Tên ngăn | Kích thước (dài x rộng x sâu) m | Thể tích lưu chứa m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngăn 1 | 2,06x1,295x1,3 | 3,5 |
| 2 | Ngăn 2 | 2,06x1,65x1,3 | 4,4 |
| 3 | Ngăn 3 | 2,06x1,47x1,3 | 2,02 |
|  | Tổng |  | ≈10 |

(2)  Đối với nước thải khu nhà vệ sinh:

- Nước thải sinh hoạt từ các khu nhà vệ sinh đều được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn được xây ngầm bên ngoài các khu nhà để xử lý sơ bộ, sau đó theo hệ thống đường cống, hố ga ngoài nhà dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất 60m3/ngày đêm.

Theo Quy hoạch mặt bằng thu gom thoát nước thải sinh hoạt của Công ty thì bể tự hoại được xây dựng bố trí tại các khối nhà như sau:

Bảng 24. Hệ thống bể tự hoại khu vực dự án

| TT | Tên hạng mục | Thông số kỹ thuật | Số lượng | Thể tích m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà văn phòng 01 | 3 ngăn (1 ngăn chứa, 2 ngăn lắng) | 01 | 20 m3/bể |
| 2 | Nhà văn phòng 02 |  | 01 | 20m3/bể |
| 3 | Nhà bảo vệ |  | 01 | 3 m3/bể |
|  | Tổng |  | 03 | 43 |

- Nước thải sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại được dẫn vào đường ống thu gom nước thải sinh hoạt uPVC D200 về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 60 m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi thải ra hố ga chung theo tiêu chuẩn xả thải của CCN Yên Dương (hố ga chứa nước thải sinh hoạt và sản xuất sau xử lý) dẫn vào cống thoát nước thải của CCN Yên Dương trên đường N2 tại 1 cửa xả.

- Quy trình xử lý nước thải của bể tự hoại cụ thể như sau:

Sơ đồ 8. Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại dựa trên hoạt động của các vi sinh vật phân huỷ yếm khí, các bể có chức năng lắng và phân hủy cặn lắng . Nước thải thu về ngăn số 1 và chảy tràn sang ngăn số 2. Tại đây 70 - 85% chất hữu cơ được phân huỷ, bùn lắng xuống đáy ngăn. Nước thải phân huỷ ở ngăn số 2 sẽ chảy tràn sang ngăn số 3, qua các ngăn này hầu hết các cặn bã đều được giữ lại, chất hữu cơ bị phân hủy thành CO2, CH4 và H2O do có bổ sung thêm vi sinh vật, nước thải sau đó sẽ chảy theo đường ống dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý. Các chất cặn bã trong bể tự hoại được định kỳ hút và đưa đi xử lý theo quy định.

* Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 60m3/ngày đêm:

Sơ đồ 9: Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt

* Thuyết minh quy trình:

Nước thải sinh hoạt, nước thải từ nhà ăn sau khi xử lý sơ bộ được thu gom dẫn về hố thu gom tập trung sau đó được bơm chìm bơm về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung để xử lý. Chức năng của các hạng mục trong quy trình công nghệ xử lý của hệ thống như sau:

- Song chắn rác: Để loại bỏ tất cả các loại rác thô có trong nước thải có thể gây tắc nghẽn đường ống, làm hư hại máy bơm và làm giảm hiệu quả xử lý của giai đoạn sau. Song chắn rác lắp đặt tại cửa thoát dẫn vào hố thu gom tập trung.

- Bể thu gom: Bể thu gom có nhiệm vụ tiếp nhận, trung chuyển nước thải. Nước thải từ bể thu gom được bơm nước thải bơm qua bể điều hòa.

- Bể điều hòa: Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tạo chế độ làm việc ổn định và liên tục cho các công trình xử lý, tránh hiện tượng hệ thống xử lý bị quá tải. Nước thải trong bể điều hòa được sục khí liên tục từ máy thổi khí và hệ thống đĩa phân phối khí nhằm tránh hiện tượng yếm khí dưới đáy bể. Nước thải sau bể điều hòa được bơm qua bể sinh học thiếu khí (Anoxic).

# - Bể thiếu khí

Chức năng: Bể thiếu khí được thiết kế với mục đích xử lý khoảng 70 -80% hàm lượng chất hữu cơ kết hợp với khử nitrat quay vòng từ bể hiếu khí về. Tại đây nước thải được phân bố đều trên diện tích đáy bể và đi từ dưới lên qua lớp đệm bùn lơ lửng, khi qua lớp bùn này, hỗn hợp bùn (vi sinh vật) yếm khí trong bể sẽ hấp phụ chất hữu cơ (BOD5, COD…) hòa tan trong nước thải, đồng thời phân hủy và chuyển hóa chúng thành khí metan, cacbonic và các khí khác. Nước sau xử lý tự chảy sang bể hiếu khí 01.

- Bể hiếu khí 1, 2

Bể xử lý sinh học hiếu khí bằng bùn hoạt tính lơ lửng là công trình quyết định hiệu quả xử lý của hệ thống vì phần lớn những chất gây ô nhiễm trong nước thải.  Các vi khuẩn hiện diện trong nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng. Các vi sinh hiếu khí sẽ tiếp nhận ôxy và chuyển hoá chất hữu cơ thành thức ăn. Trong môi trường hiếu khí (nhờ O2 sục vào), vi sinh hiếu khí tiêu thụ các chất hữu cơ để phát triển, tăng sinh khối và làm giảm tải lượng ô nhiễm trong nước thải xuống mức thấp nhất.

Nước sau khi ra khỏi công trình đơn vị này, hàm lượng COD và BOD giảm 80-95%. Nước thải sau khi oxi hóa các hợp chất hữu cơ & chuyển hóa Amoni thành Nitrate sẽ được tuần hoàn 50-70% về bể Anoxic để khử Nittơ.

Nước thải sau khi qua bể Aerotank sẽ mang theo một lượng bùn lơ lửng tiếp tục chảy qua bể lắng 1.

## Quá trình xử lý của vi sinh hiếu khí:

- Quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ dạng BOD:

O2 + Chất hữu cơ (BOD – CxHyOz) →→→ CO2↑ + H2O + sinh khối

- Quá trình oxy hóa các hợp chất Nito:

O2 + NH4+ → NO-2 + H2O + sinh khối        O2 + NO2- →NO-3 + H2O + sinh khối

- Bể lắng 1, 2: Nhiệm vụ lắng bông bùn vi sinh từ quá trình sinh học và tách các bông bùn này ra khỏi nước thải. Nước thải từ bể sinh học hiếu khí 2 chảy về bể lắng 1 có đặt tấm lắng lamen trong bể. Nước thải được dẫn vào ống phân phối nhằm phân phối đều trên toàn bộ mặt diện tích ngang ở đáy bể. Ống phân phối được thiết kế sao cho nước khi ra khỏi ống và đi lên với vận tốc chậm nhất (trong trạng thái tĩnh), khi đó các bông cặn hình thành có tỉ trọng đủ lớn thắng được vận tốc của dòng nước thải đi lên sẽ lắng xuống đáy bể lắng. Nước thải ra khỏi bể lắng có nồng độ COD, BOD5 giảm 70-85% (hiệu quả lắng đạt 60-70%). Nước thải từ bể lắng 1 sau đó tiếp tục chảy sang bể lắng 2 để lắng triệt để  các bông bùn còn sót lại. Bùn dư lắng ở đáy bể lắng được bơm định kỳ về bể chứa bùn và được thải bỏ theo đúng qui định. Nước trong chảy sang bể khử trùng.

- Bể khử trùng: Bể khử trùng làm nhiệm vụ loại bỏ thành phần vi sinh vật gây bệnh trong nước đến mức cho phép. Các loại vi khuẩn được khử trùng bằng hóa chất khử trùng Javen (NaOCl). Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp theo tiêu chuẩn xả thải của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong, trước khi vào hố ga chung chứa nước sau xử lý để tự chảy ra cống thoát nước thải chung của CCN Yên Dương tại 1 điểm xả trên đường N2. Tọa độ điểm xả X:2250744; Y: 555776 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).

Công ty đã có thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Yên Dương để tiếp tục xử lý đạt cột A của QCVN 40:2011/BTMT theo các văn bản đã ký với Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong (Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và xử lý nước thải tại CCN Yên Dương số 01/2024/HĐDV ngày 18/01/2024)

- Bể bùn: Bùn phát sinh từ bể lắng 1,2 được thu gom về bể chứa bùn, 1 phần quay lại bể sinh học hiếu khí 1,2. Phần nước sau khi tách bùn sẽ được đưa trở lại bể điều hòa để tiếp tục xử lý.

Lượng bùn từ bể chứa bùn được định kỳ 6 tháng đến 1 năm thuê đơn vị chức năng hút, thu gom và đưa đi xử lý theo quy định về chất thải rắn công nghiệp thông thường.

* Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 300m3/ngày đêm.

Sơ đồ 10:Quy trình xử lý nước thải sản xuất công suất 300m3/ngày đêm

Thuyết minh quy trình:

1. Nước thải chứa Xyanua

1.1. Bể thu gom

Nước thải phát sinh từ các khu vực sản xuất sẽ được thu gom về hồ thu. Nước thải khi vào hố thu sẽ được chảy qua song chắn rác thô nhằm mục đích loại bỏ các loại rác có kích thước lớn trong nước thải để tránh gây tắc nghẽn đường ống làm hư hại máy bơm và làm giảm hiệu quả xử lý của giai đoạn sau.

Nước thải sau khi đi qua tách rác thô sẽ được bơm vào bể điều hòa.

1.2. Bể Điều hòa

Do tính chất và bản chất nước thải và hoạt động sản xuất các nhà máy, dòng thải trong hệ thống này sẽ không ổn định và điều này ảnh hưởng tới các công đoạn tiếp theo dẫn đến hệ thống xử lý không được hiệu quả. Vậy nên hệ thống bể điều hoà giúp điều hoà lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải.

Tại đây, đáy bể được lắp đặt hệ thống phân phối khí thô nhằm đảo độn đều các chất ô nhiễm trong nước thải đầu vào tránh tìnhtrạng sốc tải, phân hủy yếm khí phát sinh mùi hôi, mùi đen của nước thải, đảm bảo hiệu quả xử lý phía sau.

- Nước thải lưu trữ tại bể điều hòa được chuyển lên hệ thống xử lý hệ thống xử lý hóa lý bằng 02 bơm chìm, điểu khiển chế độ chạy bằng ba tín hiệu phao mức:

Mức cạn: 2 bơm đều nghỉ.

Mức đầy: 2 bơm chạy, nghỉ luân phiên nhau.

Mức tràn: 2 bơm đều chạy, đồng thời báo tín hiệu cho còi, đèn báo động.

- Sau bể điều hòa về mặt tính chất nước thải không có sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, qua bước xử lý này đã giúp điều chỉnh được lưu lượng nước thải lên hệ thống xử lý chính một cách ổn định hơn, đảm bảo được hệ thống hoạt động ổn định.

- Nước thải từ bề điều hòa được bơm lên bể oxy hóa 1 để tiếp tục xử lý hóa lý.

1.3.Bể oxy hóa 1/2.

Bể oxy hóa 1: Tại đây, hóa chất NaOH sẽ được châm tự động vào bể bằng bơm định lượng hóa chất và theo tín hiệu của đầu đo pH được bố trí trong bể: Đảm bảo pH của nước thải trong bể duy trì từ 10 – 11. Hóa chất Javen (NaClO) sẽ được châm tự động vào bể bằng bơm định lượng hóa chất và tự động: Mục đích để tạo điều kiện tối ưu cho quá trình khử Xyanua (CN) bậc 1.

Phản ứng như sau:

Khử CN Bậc 1: CN - + NaClO --> CNO-

Phương trình xảy ra ở điều kiện pH từ 10 – 11 và chất khử là Javen (NaClO).

Nước thải được khử bậc 1 tại bể oxy hóa 1 sẽ được chuyển sang bể oxy hóa 2.

Tương tự bể oxy hóa 1; tại Bể oxi hóa 2 : Xảy ra quá trình khử Xyanua (CN) bậc 2; các hóa chất được cho vào bể cũng tương tự bể oxy hóa 1. Phản ứng như sau:

Khử CN Bậc 2: CNO- --> HCO3 - + N2

Kết thúc quá trình khử Xyanua, sản phẩm sẽ là: HCO3 – và  N2. HCO3- là chất không độc, có thể thải ra ngoài môi trường, còn khí N2 sẽ bay lên ra khỏi hệ thống. Phương trình xảy ra ở điều kiện pH từ 7,5 – 8,5 và chất khử là Javen (NaClO).

Sau khi xảy ra các quá trình oxy hóa, nước thải được dẫn sang bể kết tủa.

1.4.Bể kết tủa

Nước thải có chứa các chất tập trung lơ lưng khó lắng và đặc biệt độ màu có trong nước thải. Quá trình kết tủa trong nước thải là quá trình liên kết các cặn liti, bông bùn làm chúng bắt dính với nhau tạo các hạt bông có kích thước lớn hơn. Các chất PAC, Polymer sẽ được cho vào làm tăng hiệu quả xử lý keo tụ, tạo bông. Quá trình này làm tăng hiệu quả lắng giúp xử lý được hiệu quả các cặn lơ lửng có trong nước thải.

Để tăng hiệu quả keo tụ nước thải hoá chất PACthông qua bộ cấp hóa chất gồm có nồn nhựa chuẩn bị hóa chất, lượng hóa chất được cấp theo định lượng cài đặt thông qua bơm định lượng.

Sau khi qua bể keo tụ các hạt keo đã mất ổn định, để tăng hiệu quả tạo bông cho các bông bùn hóa chất polymer cũng được cấp vào thông qua bồn hóa chất và bơm định lượng.

Nước thải sau khi kết tủa được tự chảy sang bể lắng hóa lý.

1.5. Bể lắng hóa lý

Nước thải sau khi kết tủa được tự chảy về ống trung tâm của Bể lắng hoá lý. Tại đây nước thải được đưa vào ống phân phối trung tâm hệ thống này sẽ giúp điều chỉnh đều khoảng cách từ điểm cấp nước đến các điểm thu nước trong bể lắng và diễn ra quá trình phân tách bùn và nước thải. Nước sau khi vào bể lắng dưới tác dụng trọng lực phần nước trong sẽ nằm ở phía trên và được thu vào máng thu nước và chuyển qua các bể phía sau, phần bông bùn nặng hơn sẽ dần dần lắng xuống đáy bể. Phần nước ở phía trên sẽ được thu vào máng thu nước và tự chảy vào bể thiếu khí phía sau.

Bùn thảỉ ở dưới đáy bể sẽ được chuyển vào bể tách bùn hoá học thông qua hệ thống cánh gạt bùn dưới đáy bể.

Phần nước trong sẽ được tự chảy sang bể trung gian .

1.6.Bể trung gian:

Tại Bể trung gian, nước thải được bơm về hệ thồng xử lý chung.

2. Nước thải chứa Photpho và nước thải tổng hợp

2.1. Bể thu gom nước thải tổng hợp

Nước thải tổng hợp phát sinh từ các khu vực sản xuất sẽ được thu gom về hồ thu. Nước thải khi vào hố thu sẽ được chảy qua song chắn rác thô nhằm mục đích loại bỏ các loại rác có kích thước lớn trong nước thải để tránh gây tắc nghẽn đường ống làm hư hại máy bơm và làm giảm hiệu quả xử lý của giai đoạn sau.

Nước thải sau khi đi qua tách rác thô sẽ được bơm vào bể tách dầu.

2.2.Bể tách dầu

Tại Bể tách dầu, phần nước thải sẽ được tách bằng các vách ngăn, phần dầu nổi trên mặt nước sẽ được giữ lại trên bề mặt, và được hút thu gom xử lý định kỳ, phần nước trong sẽ được chảy sang bể điều hòa dưới lỗ thông bể dưới đáy.

2.3.Bể thu gom nước thải chứa photpho

Nước thải chứa photpho phát sinh từ các khu vực sản xuất sẽ được thu gom về hồ thu. Nước thải khi vào hố thu sẽ được chảy qua song chắn rác thô nhằm mục đích loại bỏ các loại rác có kích thước lớn trong nước thải để tránh gây tắc nghẽn đường ống làm hư hại máy bơm và làm giảm hiệu quả xử lý của giai đoạn sau.

Nước thải sau khi đi qua tách rác thô sẽ được bơm vào bể điều hòa.

2.4.Bể điều hòa:

Do tính chất và bản chất nước thải và hoạt động sản xuất các nhà máy, dòng thải trong hệ thống này sẽ không ổn định và điều này ảnh hưởng tới các công đoạn tiếp theo dẫn đến hệ thống xử lý không được hiệu quả. Vậy nên hệ thống bể điều hoà giúp điều hoà lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải.

Tại đây, đáy bể được lắp đặt hệ thống phân phối khí thô nhằm đảo độn đều các chất ô nhiễm trong nước thải đầu vào tránh tìnhtrạng sốc tải, phân hủy yếm khí phát sinh mùi hôi, mùi đen của nước thải, đảm bảo hiệu quả xử lý phía sau.

- Nước thải lưu trữ tại bể điều hòa được chuyển lên hệ thống xử lý hệ thống xử lý hóa lý bằng 02 bơm chìm, điểu khiển chế độ chạy bằng ba tín hiệu phao mức:

Mức cạn: 2 bơm đều nghỉ.

Mức đầy: 2 bơm chạy, nghỉ luân phiên nhau.

Mức tràn: 2 bơm đều chạy, đồng thời báo tín hiệu cho còi, đèn báo động.

Sau bể điều hòa về mặt tính chất nước thải không có sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, qua bước xử lý này đã giúp điều chỉnh được lưu lượng nước thải lên hệ thống xử lý chính một cách ổn định hơn, đảm bảo được hệ thống hoạt động ổn định.

  - DAF (Bể tuyển nổi)

Nước thải từ bể điều hòa được đưa vào bồn khí tan bằng bơm áp lực cao. Không khí được cấp vào bồn khí tan bằng máy nén khí. Tại đây, nước và không khí được hòa trộn. Nước bão hòa không khí chảy vào ngăn tuyển nổi của bể tuyển nổi, qua một van giảm áp suất, áp suất được giảm đột ngột về áp suất khí quyển. Khí hòa tan được tách ra và dính bám vào các hạt cặn trong nước, quá trình tuyển nổi được hình thành. Nước thải sau đó chảy sang bể điều chỉnh pH.

  - Bể điều chỉnh pH

Nước thải phát sinh của nhà máy có thông số pH biến động không ổn định (4-11) nên cần điều chỉnh đến ngưỡng phù hợp 8.5 -9 để thực hiện quá trình keo tụ, tạo bông phía sau.

Nguyên tắc chung của trung hòa chính là:

- Nếu nước thải có tính axit (pH<7) cần phải bổ sung kiềm

- Nếu nước thải có tính kiềm (pH > 7), cần bổ sung axit

Để kiểm soát được nồng độ pH trong nước thải ta sử dụng thiết bị đo pH online và cho nước thải tiếp xúc với bazo NaOH thông qua bộ cấp hóa chất gồm có Bồn nhựa PVC chuẩn bị hóa chất, lượng hóa chất được cấp theo định lượng cài đặt thông qua bơm định lượng. Trong bể được bố trí máy khuấy khuấy trộn nước thải đảo trộn với hóa chất, tăng diện tích tiếp xúc với hóa chất.

2.7.Bể keo tụ tạo bông

Nước thải có chứa các chất tập trung lơ lưng khó lắng và đặc biệt độ màu có trong nước thải. Qúa trình keo tụ tạo bông trong nước thải là quá trình liên kết các cặn liti, bông bùn làm chúng bắt dính với nhau tạo các hạt bông có kích thước lớn hơn. Các chất PAC, Polymer sẽ được cho vào làm tăng hiệu quả xử lý keo tụ, tạo bông. Quá trình này làm tăng hiệu quả lắng giúp xử lý được hiệu quả các cặn lơ lửng có trong nước thải.

Để tăng hiệu quả keo tụ nước thải hoá chất PAC thông qua bộ cấp hóa chất gồm có Bồn nhựa chuẩn bị hóa chất, lượng hóa chất được cấp theo định lượng cài đặt thông qua bơm định lượng.

Sau khi qua bể keo tụ các hạt keo đã mất ổn định, để tăng hiệu quả tạo bông cho các bông bùn hóa chất polymer cũng được cấp vào thông qua bồn hóa chất và bơm định lượng.

Quá trình keo tụ tạo bông được chia làm 02 ngăn:

+ Bể keo tụ  thực hiện quá trình keo tụ.

+ Bể tạo bông: Sau khi keo tụ xong nước thải được tự chảy sang để thực hiện quá trình tạo bông.

2.8.Bể lắng hoá lý 01

Nước thải sau khi kết tủa được tự chảy về ống trung tâm của Bể lắng hoá lý. Tại đây nước thải được đưa vào ống phân phối trung tâm hệ thống này sẽ giúp điều chỉnh đều khoảng cách từ điểm cấp nước đến các điểm thu nước trong bể lắng và diễn ra quá trình phân tách bùn và nước thải. Nước sau khi vào bể lắng dưới tác dụng trọng lực phần nước trong sẽ nằm ở phía trên và được thu vào máng thu nước và chuyển qua các bể phía sau, phần bông bùn nặng hơn sẽ dần dần lắng xuống đáy bể. Phần nước ở phía trên sẽ được thu vào máng thu nước và tự chảy vào bể thiếu khí phía sau.

Bùn thảỉ ở dưới đáy bể sẽ được chuyển vào bể tách bùn hoá học thông qua hệ thống cánh gạt bùn dưới đáy bể.

Phần nước trong sẽ được tự chảy sang bể trung gian .

2.9.Bể trung gian:

Tại Bể trung gian, nước thải được bơm về hệ thống xử lý chung.

3. Dòng 3: Nước thải chứa Crom

3.1.Bể thu gom

Nước thải phát sinh từ các khu vực sản xuất sẽ được thu gom về hồ thu. Nước thải khi vào hố thu sẽ được chảy qua song chắn rác thô nhằm mục đích loại bỏ các loại rác có kích thước lớn trong nước thải để tránh gây tắc nghẽn đường ống làm hư hại máy bơm và làm giảm hiệu quả xử lý của giai đoạn sau.

Nước thải sau khi đi qua tách rác thô sẽ được bơm vào bể điều hòa.

3.2.Bể điều hòa

Do tính chất và bản chất nước thải và hoạt động sản xuất các nhà máy, dòng thải trong hệ thống này sẽ không ổn định và điều này ảnh hưởng tới các công đoạn tiếp theo dẫn đến hệ thống xử lý không được hiệu quả. Vậy nên hệ thống bể điều hoà giúp điều hoà lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải.

Tại đây, đáy bể được lắp đặt hệ thống phân phối khí thô nhằm đảo độn đều các chất ô nhiễm trong nước thải đầu vào tránh tìnhtrạng sốc tải, phân hủy yếm khí phát sinh mùi hôi, mùi đen của nước thải, đảm bảo hiệu quả xử lý phía sau.

- Nước thải lưu trữ tại bể điều hòa được chuyển lên hệ thống xử lý hệ thống xử lý hóa lý bằng 02 bơm chìm, điểu khiển chế độ chạy bằng ba tín hiệu phao mức:

Mức cạn: 2 bơm đều nghỉ.

Mức đầy: 2 bơm chạy, nghỉ luân phiên nhau.

Mức tràn: 2 bơm đều chạy, đồng thời báo tín hiệu cho còi, đèn báo động.

- Sau bể điều hòa về mặt tính chất nước thải không có sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, qua bước xử lý này đã giúp điều chỉnh được lưu lượng nước thải lên hệ thống xử lý chính một cách ổn định hơn, đảm bảo được hệ thống hoạt động ổn định.

- Nước thải từ bề điều hòa được bơm lên bể oxy hóa 1 để tiếp tục xử lý hóa lý.

3.4.Bể điều chỉnh pH

Hóa chất H2SO4 được châm tự động vào bể bằng bơm định lượng hóa chất và theo tín hiệu của đầu đo pH được bố trí trong bể: Đảm bảo pH của nước thải trong bể duy trì từ 2 – 4. Mục đích để tạo điều kiện cho quá trình oxi hóa khử phía sau.Nếu nước thải có tính axit (pH<7) cần phải bổ sung kiềm.

Trong bể được bố trí máy khuấy khuấy trộn nước thải đảo trộn với hóa chất, tăng diện tích tiếp xúc với hóa chất.

Nước thải sau khi được điều chỉnh pH, nước thải được chảy sang bể khử crom

3.5.Bể khử Crom

Hóa chất NaHSO3 sẽ được châm đồng thời vào bể bằng các bơm định lượng. Mục đích để tạo ra các phản ứng oxi hóa khử, khử ion: Cr6+ về Cr3+, hay khử các hợp chất phức (cao phân tử) về các chất có khối lượng phân tử thấp. Cụ thể ở đây: Chất khử là Na2S, ( gốc S2-), chất oxi hóa là:  Cr6+,các phức của kim loại Ni, Cu, Zn, Fe, CN, Cr , Mn hoặc 1 số chất phức tạp khác có trong nước thải đầu vào. Chúng sẽ được oxi hóa thành các ion kim loại Ni2+, Cu2+, Zn2+, Fe3+, CN-, Mn2+, Cr3+…

3.6.Bể kết tủa

Nước thải có chứa các chất tập trung lơ lưng khó lắng và đặc biệt độ màu có trong nước thải. Qúa trình kết tủa trong nước thải là quá trình liên kết các cặn liti, bông bùn làm chúng bắt dính với nhau tạo các hạt bông có kích thước lớn hơn. Các chất PAC, Polymer sẽ được cho vào làm tăng hiệu quả xử lý keo tụ, tạo bông. Quá trình này làm tăng hiệu quả lắng giúp xử lý được hiệu quả các cặn lơ lửng có trong nước thải.

Để tăng hiệu quả keo tụ nước thải hoá chất PACthông qua bộ cấp hóa chất gồm có Bồn nhựa chuẩn bị hóa chất, lượng hóa chất được cấp theo định lượng cài đặt thông qua bơm định lượng.

Sau khi qua bể keo tụ các hạt keo đã mất ổn định, để tăng hiệu quả tạo bông cho các bông bùn hóa chất polymer cũng được cấp vào thông qua bồn hóa chất và bơm định lượng.

Nước thải sau khi kết tủa được tự chảy sang bể lắng hóa lý.

3.7.Bể lắng hóa lý

Nước thải sau khi kết tủa được tự chảy về ống trung tâm của Bể lắng hoá lý. Tại đây nước thải được đưa vào ống phân phối trung tâm hệ thống này sẽ giúp điều chỉnh đều khoảng cách từ điểm cấp nước đến các điểm thu nước trong bể lắng và diễn ra quá trình phân tách bùn và nước thải. Nước sau khi vào bể lắng dưới tác dụng trọng lực phần nước trong sẽ nằm ở phía trên và được thu vào máng thu nước và chuyển qua các bể phía sau, phần bông bùn nặng hơn sẽ dần dần lắng xuống đáy bể. Phần nước ở phía trên sẽ được thu vào máng thu nước và tự chảy vào bể thiếu khí phía sau.

Bùn thảỉ ở dưới đáy bể sẽ được chuyển vào bể tách bùn hoá học thông qua hệ thống cánh gạt bùn dưới đáy bể.

Phần nước trong sẽ được tự chảy sang bể trung gian .

3.8.Bể trung gian:

Tại Bể trung gian, nước thải được bơm về hệ thồng xử lý chung.

4. Dòng 4: Nước thải chứa Niken

4.1.Bể thu gom nước thải

Nước thải tổng hợp phát sinh từ các khu vực sản xuất sẽ được thu gom về hồ thu. Nước thải khi vào hố thu sẽ được chảy qua song chắn rác thô nhằm mục đích loại bỏ các loại rác có kích thước lớn trong nước thải để tránh gây tắc nghẽn đường ống làm hư hại máy bơm và làm giảm hiệu quả xử lý của giai đoạn sau.

Nước thải sau khi đi qua tách rác thô sẽ được bơm vào bể điều hòa.

4.2.Bể Điều Hòa:

Do tính chất và bản chất nước thải và hoạt động sản xuất các nhà máy, dòng thải trong hệ thống này sẽ không ổn định và điều này ảnh hưởng tới các công đoạn tiếp theo dẫn đến hệ thống xử lý không được hiệu quả. Vậy nên hệ thống bể điều hoà giúp điều hoà lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải.

Tại đây, đáy bể được lắp đặt hệ thống phân phối khí thô nhằm đảo độn đều các chất ô nhiễm trong nước thải đầu vào tránh tìnhtrạng sốc tải, phân hủy yếm khí phát sinh mùi hôi, mùi đen của nước thải, đảm bảo hiệu quả xử lý phía sau.

- Nước thải lưu trữ tại bể điều hòa được chuyển lên hệ thống xử lý hệ thống xử lý hóa lý bằng 02 bơm chìm, điểu khiển chế độ chạy bằng ba tín hiệu phao mức:

Mức cạn: 2 bơm đều nghỉ.

Mức đầy: 2 bơm chạy, nghỉ luân phiên nhau.

Mức tràn: 2 bơm đều chạy, đồng thời báo tín hiệu cho còi, đèn báo động.

- Sau bể điều hòa về mặt tính chất nước thải không có sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, qua bước xử lý này đã giúp điều chỉnh được lưu lượng nước thải lên hệ thống xử lý chính một cách ổn định hơn, đảm bảo được hệ thống hoạt động ổn định.

4.3.Bể điều chỉnh pH

Nước thải phát sinh của nhà máy có thông số pH biến động không ổn định (4-11) nên cần điều chỉnh đến ngưỡng phù hợp 8.5 -9 để thực hiện quá trình keo tụ, tạo bông phía sau.

Nguyên tắc chung của trung hòa chính là:

- Nếu nước thải có tính axit (pH<7) cần phải bổ sung kiềm

- Nếu nước thải có tính kiềm (pH > 7), cần bổ sung axit

Để kiểm soát được nồng độ pH trong nước thải ta sử dụng thiết bị đo pH online và cho nước thải tiếp xúc với bazo NaOH thông qua bộ cấp hóa chất gồm có Bồn nhựa PVC chuẩn bị hóa chất, lượng hóa chất được cấp theo định lượng cài đặt thông qua bơm định lượng. Trong bể được bố trí máy khuấy khuấy trộn nước thải đảo trộn với hóa chất, tăng diện tích tiếp xúc với hóa chất.

4.4.Bể phản ứng

Hóa chất Na2S sẽ được châm đồng thời vào bể bằng các bơm định lượng. Mục đích để tạo ra các phản ứng oxi hóa khử, khử ion: Cr6+ về Cr3+, hay khử các hợp chất phức (cao phân tử) về các chất có khối lượng phân tử thấp. Cụ thể ở đây: Chất khử là Na2S, ( gốc S2-), chất oxi hóa là:  Cr6+, các phức của kim loại Ni, Cu, Zn, Fe, CN, Cr , Mn hoặc 1 số chất phức tạp khác có trong nước thải đầu vào. Chúng sẽ được oxi hóa thành các ion kim loại Ni2+, Cu2+, Zn2+, Fe3+, CN-, Mn2+, Cr3+…

4.5.Bể keo tụ tạo bông

Nước thải có chứa các chất tập trung lơ lưng khó lắng và đặc biệt độ màu có trong nước thải. Qúa trình keo tụ tạo bông trong nước thải là quá trình liên kết các cặn liti, bông bùn làm chúng bắt dính với nhau tạo các hạt bông có kích thước lớn hơn. Các chất PAC, Polymer sẽ được cho vào làm tăng hiệu quả xử lý keo tụ, tạo bông. Quá trình này làm tăng hiệu quả lắng giúp xử lý được hiệu quả các cặn lơ lửng có trong nước thải.

Để tăng hiệu quả keo tụ nước thải hoá chất PAC thông qua bộ cấp hóa chất gồm có Bồn nhựa chuẩn bị hóa chất, lượng hóa chất được cấp theo định lượng cài đặt thông qua bơm định lượng.

Sau khi qua bể keo tụ các hạt keo đã mất ổn định, để tăng hiệu quả tạo bông cho các bông bùn hóa chất polymer cũng được cấp vào thông qua bồn hóa chất và bơm định lượng.

Quá trình keo tụ tạo bông được chia làm 02 ngăn:

+ Bể keo tụ  thực hiện quá trình keo tụ.

+ Bể tạo bông: Sau khi keo tụ xong nước thải được tự chảy sang để thực hiện quá trình tạo bông.

4.6.Bể lắng hoá lý

Nước thải sau khi kết tủa được tự chảy về ống trung tâm của Bể lắng hoá lý. Tại đây nước thải được đưa vào ống phân phối trung tâm hệ thống này sẽ giúp điều chỉnh đều khoảng cách từ điểm cấp nước đến các điểm thu nước trong bể lắng và diễn ra quá trình phân tách bùn và nước thải. Nước sau khi vào bể lắng dưới tác dụng trọng lực phần nước trong sẽ nằm ở phía trên và được thu vào máng thu nước và chuyển qua các bể phía sau, phần bông bùn nặng hơn sẽ dần dần lắng xuống đáy bể. Phần nước ở phía trên sẽ được thu vào máng thu nước và tự chảy vào bể thiếu khí phía sau.

Bùn thảỉ ở dưới đáy bể sẽ được chuyển vào bể tách bùn hoá học thông qua hệ thống cánh gạt bùn dưới đáy bể.

Phần nước trong sẽ được tự chảy sang bể trung gian .

4.7.Bể trung gian:

Tại Bể trung gian, nước thải được bơm về hệ thồng xử lý chung.

5. Hệ xử lý chung

5.1.Bể trung hòa

Nước thải 4 dòng thải trên sau khi được xử lý riêng từng dòng thì đều được thu hồi về bể trung hòa.

Tại đây, để kiểm soát được nồng độ pH trong nước thải ta sử dụng thiết bị đo pH online và cho nước thải tiếp xúc với bazo NaOH và axit H2SO4 thông qua bộ cấp hóa chất gồm có Bồn nhựa PVC chuẩn bị hóa chất, lượng hóa chất được cấp theo định lượng cài đặt thông qua bơm định lượng.Trong bể lắp đặt hệ thống khí đảo trộn tăng hiệu quả đảo trộn.

Nước thải sau khi được điều chỉnh pH được bơm sang bể trung gian.

5.2. Bể keo tụ, tạo bông

Nước thải có chứa các chất tập trung lơ lưng khó lắng và đặc biệt độ màu có trong nước thải. Qúa trình keo tụ tạo bông trong nước thải là quá trình liên kết các cặn liti, bông bùn làm chúng bắt dính với nhau tạo các hạt bông có kích thước lớn hơn. Các chất PAC, Polymer sẽ được cho vào làm tăng hiệu quả xử lý keo tụ, tạo bông. Quá trình này làm tăng hiệu quả lắng giúp xử lý được hiệu quả các cặn lơ lửng có trong nước thải.

Để tăng hiệu quả keo tụ nước thải hoá chất PAC thông qua bộ cấp hóa chất gồm có Bồn nhựa chuẩn bị hóa chất, lượng hóa chất được cấp theo định lượng cài đặt thông qua bơm định lượng.

Sau khi qua bể keo tụ các hạt keo đã mất ổn định, để tăng hiệu quả tạo bông cho các bông bùn hóa chất polymer cũng được cấp vào thông qua bồn hóa chất và bơm định lượng.

Quá trình keo tụ tạo bông được chia làm 02 ngăn:

+ Bể keo tụ  thực hiện quá trình keo tụ.

+ Bể tạo bông: Sau khi keo tụ xong nước thải được tự chảy sang để thực hiện quá trình tạo bông.

5.3.Bể lắng hoá lý

Nước thải sau khi kết tủa được tự chảy về ống trung tâm của Bể lắng hoá lý. Tại đây nước thải được đưa vào ống phân phối trung tâm hệ thống này sẽ giúp điều chỉnh đều khoảng cách từ điểm cấp nước đến các điểm thu nước trong bể lắng và diễn ra quá trình phân tách bùn và nước thải. Nước sau khi vào bể lắng dưới tác dụng trọng lực phần nước trong sẽ nằm ở phía trên và được thu vào máng thu nước và chuyển qua các bể phía sau, phần bông bùn nặng hơn sẽ dần dần lắng xuống đáy bể. Phần nước ở phía trên sẽ được thu vào máng thu nước và tự chảy vào bể thiếu khí phía sau.

Bùn thảỉ ở dưới đáy bể sẽ được chuyển vào bể tách bùn hoá học thông qua hệ thống cánh gạt bùn dưới đáy bể.

Phần nước trong sẽ được tự chảy sang bể trung gian .

5.4. Bể trung gian

Nước thải được chứa trong bể trung gian để hút lên hệ thống lọc áp lực.

5.5. Bồn lọc áp lực

Nước thải sau khi đi qua bể khử trùng được bơm lên cột lọc áp lực nhằm loại bỏ các chất rắn lơ lửng, bông cặn còn sót lại trong nước thải để đảm bảo tiêu chuẩn xả thải. Nước thải sau khi đi qua hệ lọc được chảy ra bể chứa nước sau lọc.

5.6. Bể chứa nước sau lọc

Nước sau lọc được lưu chứa vào bể chứa nước sau lọc trước khi chảy sang bể sau xử lý.

5.7. Bể sau xử lý

Phần nước sạch thu được sau quá trình lắng sẽ được chuyển về bể khử trùng. Tại đây phần nước trên sẽ được tiếp xúc với hóa chất khử trùng thông qua bơm định lượng hóa chất khử trùng bơm hóa chất đã được chuẩn bị sẵn trong bồn chứa hóa chất để tiêu diệt các vi trùng vi khuẩn gây bệnh như E. coli, Coliforms.

5.8. Bể tách bùn:

5.9. Bể chứa bùn:

Phần bùn hệ xử lý hóa lý sẽ được thu gom về bể chứa bùn hóa lý, phần bùn quá trình sinh học được đưa vào bể chứa bùn sinh học. Toàn bộ phần bùn này sẽ được bơm lên máy ép bùn xử lý, bùn sau khi ép sẽ được xử lý định kỳ. Phần nước sau ép được tuần hoàn về bể điều hòa để xử lý tiếp.

C. Giảm thiểu tác động của chất thải rắn

*  Đối với chất thải rắn sinh hoạt:

- Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại từ nguồn bao gồm: Thành chất thải thực phẩm (thực phẩm thừa, rau, quả, củ...); chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế (giấy, bìa, kim loại...) và chất thải rắn sinh hoạt khác (thuỷ tinh vỡ, mảnh sành...). Với tổng khố lượng chất thải sinh hoạt phát sinh khoảng 240 kg/ngày, Công ty sẽ trang bị và bố trí một số thùng chứa có nắp đậy tại nơi phát sinh để phân loại và thu gom nguồn thải này, cụ thể:

- Khu vực văn phòng: Mỗi phòng có 01 thùng loại nhỏ thể tích 5 lít/thùng, tổng số 15 thùng.

- Khu vực nhà xưởng: Bố trí thùng rác loại vừa, mỗi xưởng 2 thùng rác loại 50 lít/thùng. Tổng số 4 thùng.

- Khu vực nhà vệ sinh: mỗi khu 1 thùng thể tích từ 10-20 lít/thùng. Tổng số 20 thùng.

- Khu vực nhà bếp bố trí mỗi khu 2 thùng rác loại 50 lít/thùng. Tổng số 4 thùng.

- Khu vực sân đường nội bộ: Bố trí một số thùng thu gom rác sinh hoạt, dung tích 50 lít/thùng.

- Vị trí tập kết rác: 02 thùng rác to thể tích 200 lít/thùng có nắp đậy được bố trí ở gần khu vực nhà để rác.

- Tần suất vận chuyển: Định kỳ 1 ngày/lần hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và đưa đi xử lý theo quy định.

*  Đối với chất thải rắn công nghiệp:

Chất thải công nghiệp thông thường phát sinh từ nhà máy chủ yếu là rác có khả năng bán tái chế. Vì vậy được thu gom về kho chứa chất thải thông thường diện tích 35,5m2 và bán cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng.

- Kho chất thải rắn thông thường là kho kín, nền đổ bê tông, mái lợp tôn, kho có khóa, biển báo theo đúng quy định. Khi khối lượng chất thải đủ lớn được đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

- Đối với bùn thải từ bể tự hoại 3 ngăn, hệt thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung: căn cứ theo phần C Phụ Lục III của Thông tư số 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải đô thị là chất thải rắn thông thường. Đối với chất thải rắn là bùn thải từ bể tự hoại 3 ngăn, hệ thống xử lý nước thải tập trung được lưu giữ ngay trong các ngăn chứa bùn và quản lý như chất thải thông thường. Lượng bùn thải phát sinh hàng năm tương đối ít vì vậy căn cứ vào tình hình thực tế chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng đến hút bỏ (bằng xe bồn) và mang đi xử lý theo quy định.

* Đối với chất thải nguy hại:

- Trang bị khoảng 10 thùng chứa chất thải nguy hại dung tích 50 – 120l/thùng với đầy đủ tên, nhãn và mã CTNH tại khu lưu giữ diện tích 5m2. Kho kín, nền đổ bê tông, mái lợp tôn, kho có khóa, biển báo và biển cảnh báo theo đúng quy định.

- Công ty sẽ lắp đặt hệ thống PCCC tại kho CTNH và trang bị một số dụng cụ để ứng phó kịp thời sự cố xảy ra tại kho chứa như: Cát, xẻng đặt ngay gần cửa ra vào. Kho CTNH được bố trí đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn.

- Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom CTNH vận chuyển đi xử lý theo đúng yêu cầu quản lý và xử lý chất thải nguy hại.

D. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc và thiết bị sản xuất của nhà máy;

- Máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất được lắp đặt chắc chắn, có lót đệm cao su để giảm thiểu phát sinh tiếng ồn và độ rung;

- Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay thế dầu bôi trơn ít nhất 6 tháng/lần.

Xây dựng tường rào che chắn nhà xưởng; trồng cây xanh xung quanh khuôn viên nhà máy để giảm thiểu tiếng ồn.

- Đo môi trường lao động và khám bệnh nghề nghiệp theo quy định.

- Giảm thiểu tác động do nhiệt thừa

- Công ty trang bị các quạt hút thông thoáng khu vực xưởng để đảm bảo điều kiện làm việc thông thoáng đạt quy chuẩn quy định. Tổng số khoảng 30 quạt hút.

- Khu văn phòng bố trí điều hòa nhiệt độ và quạt làm mát đảm bảo nhiệt độ trong phòng theo tiêu chuẩn môi trường lao động của Bộ Y tế.

- Trồng cây xanh ở khu vực xung quanh phân xưởng sản xuất, giáp tường bao để tạo bóng mát, hạn chế ô nhiễm môi trường.

F. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội

- Chủ dự án phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương quản lý lao động và sinh hoạt của công nhân nhằm giảm thiểu tối đa mâu thuẫn giữa công nhân và người dân địa phương, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong khu vực dự án.

- Ưu tiên tuyển chọn lao động địa phương làm việc trong dự án để tránh xung đột với người từ nơi khác tới làm, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

- Tuyên truyền giáo dục lối sống lành mạnh cho cán bộ công nhân viên bằng nhiều hình thức như lồng ghép vào các chương trình đào tạo, tổ chức các buổi giao lưu, dán băng rôn, …

- Công ty cam kết thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, trả lương đầy đủ, phụ cấp, thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp cho cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty theo đúng quy định của Bộ luật lao động.

- Tổ chức đội quản lý kỹ thuật, đội bảo vệ cho toàn bộ dự án đảm bảo các hoạt động trong khu vực dự án diễn ra bình thường, đảm bảo công tác an ninh, trật tự xã hội; ứng phó khi có sự cố xảy ra.

- Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ công nhân và các chủ phương tiện thực hiện tốt luật an toàn giao thông.

- Bố trí các bộ phận trông giữ xe và hướng dẫn giao thông tại dự án.

- Thu gom và xử lý khí thải, nước thải đạt quy chuẩn cho phép theo quy định.

- Quản lý tốt chất thải rắn và chất thải nguy hại theo quy định, không để gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí.

- Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ và thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa sự cố.

G. Giảm thiểu tác động khác

- Biện pháp giảm thiểu sự cố đối với các công trình xử lý chất thải.

* Đối với sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín an toàn nhất.

* Đối với trạm xử lý nước thải:

- Quá trình xây dựng, lắp đặt thiết bị của hệ thống xử lý nước thải phải tuân thủ theo đúng yêu cầu của thiết kế.

- Phân công cán bộ thường xuyên theo dõi tình hình thu gom và xử lý nước thải tại hệ thống xử lý nước thải nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra, tránh rò rỉ nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường.

- Hóa chất sử dụng đúng chủng loại và đúng tỷ lệ quy định.

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật, hướng dẫn của nhà sản xuất. Thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động vận hành của hệ thống xử lý nước thải.

- Các máy móc, thiết bị phải được kiểm tra theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật, đặc biệt là các thiết bị điện.

- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa khi có hỏng hóc.

- Giám sát chất lượng nước thải của hệ thống xử lý thường xuyên để kịp thời phát hiện sự cố.

- Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố: Chủ Dự án sẽ cho khóa van đường dẫn nước thải từ hố ga chứa nước thải sau xử lý ra cống thu gom nước thải của CCN Yên Dương. Sau đó cử cán bộ kiểm tra nguyên nhân, khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục xong sự cố, nước thải sau xử lý đạt QCCP mới cho trạm vận hành trở lại.

- Việc tính toán sức chứa của các bể xử lý nước thải phải được chủ dự án tính toán đến khả năng sự cố nước thải. Do đó khi nước thải gặp sự cố trong thời gian 24 giờ thì các bể này vẫn đáp ứng khả năng lưu chứa nước thải.

* Biện pháp giảm thiểu sự cố do vận hành hệ thống xử lý khí thải

Các trường hợp sự cố có thể xảy ra tại hệ thống xử lý khí thải và biện pháp phòng chống sự cố tương ứng:

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải, thay than hoạt tính định kỳ nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý.

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc thiết bị, tình trạng hoạt động của HTXL khí thải để kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra;

- Khi hệ thống xử lý khí thải của Nhà máy gặp sự cố, làm phát sinh khí thải sau xử lý không đạt QCCP ra môi trường ngoài, Chủ Dự án sẽ dừng hoạt động sản xuất phát sinh khí thải. Sau đó cử cán bộ kiểm tra nguyên nhân, khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục xong sự cố khí thải sau xử lý đạt QCCP mới cho hệ thống vận hành trở lại.

- Người vận hành hệ thống xử lý khí thải phải được đào tạo các kiến thức về:

- Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

- Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý.

* Biện pháp giảm thiểu sự cố đối với kho chứa CTNH

- Xây dựng kho chứa có mái che, nền bê tông, có tường bao quanh, tránh nước mưa rơi xuống cuốn theo chất thải vào đường thoát nước.

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và có các biện pháp để phòng ngừa, kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại.

- Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: Có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữa theo tiêu chuẩn về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30cm.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra độ an toàn của thùng chứa.

* Sự cố từ dịch bệnh:

- Thường xuyên vệ sinh môi trường làm việc, đặc biệt là các khu vực lưu chứa rác thải, thường xuyên vệ sinh và phun thuốc sát khuẩn.

- Thiết kế nhà xưởng thông thoáng, hạn chế tập trung lao động cùng một chỗ.

- Tùy từng loại dịch bệnh mà đưa ra các kịch bản khác nhau để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh đến người lao động một cách sớm nhất.

* Về phương án PCCC:

Các công trình, biện pháp phòng ngừa cháy nổ của Công ty bao gồm:

- Mặt bằng thông thoáng, bảo đảm cho xe cứu hoả có thể kéo vòi nước tới tất cả các công trình khi xảy ra sự cố.

- Trang bị bình chữa cháy xách tay (gồm bình bột ABC 4 kg, bình khí CO2 3 kg) đặt trong hộp tại các vị trí dễ thấy tại những khu vực phù hợp: trong khu vực sản xuất, liền kề tủ điện,… trong xưởng sản xuất.

- Dự án có bố trí 01 bể nước PCCC diện tích 250m2 để PCCC trong tình huống xảy ra sự cố.

- Lắp đặt tủ trung tâm báo cháy, các thiết bị bảo vệ an toàn điện cho các thiết bị máy móc sản xuất như hệ thống nối đất, cầu chì, aptomat…

- Trang bị các biển báo cấm lửa, các tiêu lệnh chữa cháy và các thiết bị, phương tiện chữa cháy khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Các phương tiện phòng cháy và chữa cháy của Công ty khi đưa vào sử dụng đều được đơn vị có chức năng kiểm định theo quy định.

- Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy trình cơ quan chức năng thẩm duyệt.

- Thường xuyên kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như thiết bị nâng hạ, thiết bị áp lực, hệ thống chống sét...

- Xây dựng nội quy, quy trình vận hành và hồ sơ lý lịch cho các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến và giáo dục các kiến thức về phòng chống cháy nổ cho người lao động và người sử dụng lao động. Xây dựng nội quy PCCC nơi sản xuất, làm việc và phổ biến cho cán bộ, công nhân trong Công ty hiểu biết và nghiêm túc thực hiện.

- Nhà xưởng sản xuất, kho chứa,… phải được thiết kế có cửa thoát hiểm đầy đủ đề phòng khi có sự cố xảy ra.

- Trong khu vực có thể gây cháy, nổ, công nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm, các dụng cụ phát tia lửa điện do ma sát,...

- Hàng năm phối hợp với cảnh sát PCCC tỉnh Nam Định tổ chức phối hợp tác chiến diễn tập các phương án PCCC, phương án cứu nạn, phương án thoát hiểm khi có sự cố trên tất cả các khu vực của Công ty.

* Giảm thiểu tai nạn lao động:

Công tác vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động đối với Công ty được đặt lên hàng đầu để bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho người lao động. Các biện pháp cụ thể:

+ Tuyệt đối chấp hành mọi sự chỉ dẫn về an toàn lao động, nội qui phòng cháy và chữa cháy, đặc biệt là vấn đề vệ sinh công nghiệp.

+ Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành thiết bị máy móc, quy trình công nghệ, định lượng chính xác nguyên vật liệu, nhiên liệu, hóa chất để giảm bớt lượng chất thải, ổn định thành phần và tính chất của chất thải tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và xử lý chất thải.

+ Đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người lao động được giao nhiệm vụ vận hành quản lý, sửa chữa đều phải được học tập và có chứng chỉ vận hành, được hướng dẫn và thực tập quy trình xử lý theo đúng quy tắc an toàn.

- Người lao động được cung cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, các phương tiện phòng chống rủi ro sự cố, dụng cụ an toàn lao động, các địa chỉ, số điện thoại cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp đảm bảo luôn sẵn sàng ở nơi thuận tiện để giải quyết sự cố.

- Các khu vực làm việc luôn đảm bảo sạch sẽ, thoáng, đủ ánh sáng, đủ điều kiện vệ sinh công nghiệp.

- Tổ chức tập huấn đào tạo khóa an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV làm việc tại Công ty (định kỳ 1 lần/năm).

- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường phù hợp với tình hình hoạt động của khu vực trình ban lãnh đạo Công ty phê duyệt.

* Giảm thiểu tai nạn giao thông:

- Tất cả các xe vận chuyển ra vào nhà máy phải thực hiện đúng quy định về tải trọng, tốc độ và quy định về an toàn giao thông hiện hành;

- Hạn chế vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm vào các ngày lễ hoặc thời gian tập trung nhiều phương tiện trên các tuyến đường, đặc biệt từ 6h30 đến 8h00 và từ 17h đến 19h là khoảng thời gian tập trung nhiều công nhân ra vào KCN.

- Các tuyến đường xung quanh khu vực dự án có mật độ phương tiện giao thông cao, vì vậy hạn chế cho phép các phương tiện quay đầu, đỗ dừng xe.

- Phối hợp với các tổ chức, cơ quan thường xuyên tuyên truyền cho CBCNV làm việc tại dự án về chấp hành luật lệ an toàn khi tham gia giao thông.

- Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện.

- Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang, mắt kính chuyên dùng, găng tay,... cho công nhân bốc xếp hàng hóa.

- Trồng cây xanh được trồng dọc tường rào, sân đường nội bộ, trước khu vực sản xuất và tận dụng tối đa diện tích để chậu cây cảnh, tiểu cảnh,... Cây xanh có tác dụng điều hòa khí hậu và khống chế bụi, tiếng ồn rất hiệu quả đồng thời tạo cảnh quan.

* Giảm thiểu sự cố ngộ độc thực phẩm

- Yêu cầu bộ phận nhà bếp chọn thực phẩm tươi, sạch, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đọc kỹ các thông tin trên nhãn, thông tin liên quan đến thực phẩm, vệ sinh thực phẩm kỹ trước khi chế biến, nấu chín, mở vung khi đun nấu,...

- Nghiêm cấm sử dụng các loại thực phẩm để lâu ngày, thực phẩm đã có dấu hiệu thay đổi về mùi, màu sắc, hình dáng so với ban đầu.

- Không sử dụng các loại thực phẩm được khuyến cáo có khả năng chứa chất độc, các loại thực phẩm lạ.

- Vệ sinh nhà bếp, nhà ăn sạch sẽ sau mỗi lần chế biến món ăn.

- Phối hợp với đơn vị có chức năng tuyên truyền về vấn đề an toàn thực phẩm cho cán bộ, nhân viên đặc biệt là nhân viên phụ trách nhà bếp.

- Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm cần sơ cứu kịp thời cho bệnh nhân, nếu ở dạng nhẹ có thể thực hiện các biện pháp sau: Bù nước, uống nhiều nước sạch và ăn nhẹ. Nếu có các triệu chứng nặng hơn thì cần đưa ngay đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời cứu chữa.

* Giảm thiểu sự cố hóa chất

- Phương án phòng chống sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất:

+ Xây dựng và phê duyệt kế hoạch/biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017.

+ Cử cán bộ tham gia lớp đào tạo về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất được tổ chức trên địa bàn tỉnh theo nội dung hướng dẫn của Thông tư số 36/2014/TT-BTC ngày 22/10/2014 của Bộ Công thương về quy định huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

+ Về thiết bị lưu giữ phù hợp với từng loại hóa chất, khu vực hóa chất được sắp xếp ngay ngắn, cẩn thận cho từng loại riêng biệt, không lưu giữ các hóa chất có phản ứng chung với nhau. Trong quá trình nhập kho, không lưu giữ các hóa chất có phản ứng với nhau. Trong quá trình nhập kho, cần kiểm tra kỹ bao bì, thùng, can để đảm bảo không có hiện tượng nứt vỡ, rách thùng. Phân loại và ghi nhãn hóa chất theo đúng hướng dẫn của Bộ công thương và Nghị định Chính phủ quy định.

+ Đối với các hóa chất nguy hiểm chỉ để tại nơi làm việc số lượng vừa đủ cho yêu cầu sử dụng trong ca. Số còn lại sẽ được bảo quản trong kho. Kho hóa chất phải đảm bảo yêu cầu an toàn cho những người làm việc ở gần và không gây ô nhiễm môi trường.

+ Kho được thiết kế thông gió bằng các ô cửa và lỗ thông gió để làm loãng hoặc hút sạch lượng khí độc sinh ra khi có sự cố.

+ Trong kho chó đặt bảng hướng dẫn cụ thể tính chất từng loại hóa chất, những lưu ý cần tuân theo khi sắp xếp, vận chuyển, san rót, đóng gói.

+ Lưu chứa hóa chất theo nhu cầu sử dụng, không dự trữ nhiều hóa chất tại nhà máy.

- Phương án ứng phó, khắc phục sự cố rò rỉ, tràn độ hóa chất.

Khi xảy ra sự cố tràn, đổ hóa chất chủ dự án cần xác định mức độ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người sau đó thực hiện các biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự lan rộng cùng các tác động của hóa chất. Khi xảy ra sự cố, chủ dự án sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các công tác ứng phó như sau:

+ Trường hợp rò rỉ, tràn đổ ở mức nhỏ:

Khi sự cố xảy ra, để ngăn chặn sự tiếp xúc của hóa chất tới con người thì  cần trang bị bảo hộ lao động và các thiết bị chuyên dụng cho người lao động. Hấp phụ hóa chất bằng vật liệu trơ (cát), không sử dụng chất liệu dễ cháy sau đó thu gom vào các thùng chứa chuyên dụng kín để thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý. Dùng nước sạch rửa khu vực bị tràn đổ, rò rỉ sau đó thu gom lượng nước này và xử lý như chất thải nguy hại mà không xả vào hệ thống thoát nước chung. Dùng các thiết bị để khử hơi hóa chất bay vào không khí.

+ Trường hợp tràn đổ, rò rỉ hóa chất khi vận chuyển:

Trường hợp xảy ra sự cố tràn đổ, rò rì khi đang cận chuyển thì nhân viên lái xe phải thực hiện phương án nhằm cách ly hóa chất xa khu dân cư sau đó phối hợp với nhân viên kỹ thuật thu gom hóa chất vào các thùng chứa chuyên dụng rồi thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý.

Tiếp theo tùy vào tình hình sự cố mà chủ dự án sẽ thông báo khẩn cấp tới các cơ quan chức năng của địa phương và các cơ sở sản xuất xung quanh để phối hợp khắc phục.

Khi xảy ra sự cố hóa chất thì lập tức sơ tán những người không phận sự ra khỏi khu vực tràn đổ, rò rỉ và các khu vực có khả năng chịu tác động. Sơ tán những nguồn có thể gây nguy hiểm hoặc là tác nhân gây ra các sự cố tiếp theo (nguồn lửa, nhiệt,…) và cắt cầu dao điện. Sau khi sơ tán người và tài sản ra thì cô lập vùng nguy hiểm.

Thực hiện các biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự lan rộng và tác động của hóa chất, đưa người bị thương đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu trong trường hợp nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng nhanh chóng chuyển nạn nhân lên các cơ sở y tế tuyến trên để chữa trị chuyên sâu. Hỗ trợ, đền bù thiệt hại cho nạn nhân và công tác xử lý môi trường.

* Giảm thiểu sự cố do thiên tai:

- Trong quá trình thi công cần phải theo dõi chặt chẽ về thời tiết nhất là các tháng mùa mưa lũ để có biện pháp khắc phục thiệt hại.

- Trước thời gian bão đổ bộ 1 ngày thì công tác phòng chống bão phải được hoàn tất.

- Sau khi bão đi qua cần tập trung nhân lực, kiểm kê, đánh giá thiệt hại và có phương án khắc phục ngay.

* Biện pháp bảo vệ môi trường khác.

Ngoài các giải pháp kỹ thuật và công nghệ là chủ yếu và có tính chất quyết định để làm giảm nhẹ các ô nhiễm gây ra cho con người và môi trường, các biện pháp hỗ trợ cũng góp phần hạn chế ô nhiễm và cải tạo môi trường:

- Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp cho cán bộ công nhân viên trong công ty, thực hiện thường xuyên và có khoa học các chương trình vệ sinh, quản lý các loại chất thải phát sinh của công ty.

- Đôn đốc và giáo dục các cán bộ công nhân viên trong công ty thực hiện các qui định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

- Định kỳ tổ chức quan trắc môi trường lao động tại cơ sở và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ công nhân viên về sử dụng tiết kiệm, hợp lý điện, nước, nguyên vật liệu.

- Duy trì, bảo dưỡng vệ sinh thường xuyên hệ thống xử lý khí thải, trạm xử lý nước thải nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

## 4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

* Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư:

Bảng 25: Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

| TT | Hạng mục bảo vệ môi trường | Số lượng | Kinh phí (đồng) | Thời gian dự kiến hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống thu gom, thoát nước mưa | 01 HT | 2.500.000.000 | Quý III/2025 |
| 2 | Hệ thống thu gom, xử lý nước thải | 01 HT |  |  |
| 3 | Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 60m3/ngày | 01 HT | 450.000.000 |  |
| 4 | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 300 m3/ngày đêm. | 01 HT | 1.500.000.000 |  |
| 5 | Hệ thống xử lý khí thải phát phát sinh từ quá trình mạ | 06 HT | 600.000.000 |  |
| 6 | Kho chứa rác thải công nghiệp | 33,5m2 | 100.000.000 |  |
| 7 | Kho chứa chất thải nguy hại | 67m2 |  |  |
| 8 | Thùng chứa CTNH | 9 thùng | 4.500.000 |  |
| 9 | Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt | 30 thùng | 15.000.000 |  |
| 10 | Khuôn viên cây xanh (20%) | 3.240m2 | 500.000.000 |  |
| 11 | Hệ thống PCCC | 01 HT | 15.000.000.000 |  |
| Tổng |  | 20.669.500.000 |  |

* Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

- Giai đoạn triển khai xây dựng dự án: Chủ dự án theo dõi, giám sát công nhân tham gia thi công thực hiện các phương án giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Giai đoạn dự án đi vào vận hành: Công ty TNHH Công nghệ Lianfeng Việt Nam sẽ phân công cán bộ chuyên trách theo dõi, giám sát và quản lý các nguồn thải phát sinh và vận hành các hệ thống xử lý chất thải, thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ với Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

Ngoài ra, phối kết hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác thanh kiểm tra môi trường theo quy định của pháp luật.

## 4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Để hoàn thành Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện tử và truyền thống EIV”, đơn vị tư vấn không chỉ sử dụng một phương pháp đánh giá, mà phải kết hợp rất nhiều phương pháp. Các phương pháp này bổ sung cho nhau trong toàn bộ quá trình thực hiện. Việc áp dụng các phương pháp trên giúp đưa ra được những tính toán rất cụ thể, đó là các tính toán ban đầu giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan và rõ ràng các vấn đề nảy sinh khi thực hiện dự án cũng như những lợi ích to lớn về kinh tế mà dự án mang lại.

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án được thực hiện dựa theo các phương pháp sau: Phương pháp thống kê; Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm.

Đây là các phương pháp được sử dụng phổ biến trong và ngoài nước, có mức độ tin cậy cao, đánh giá và nhận dạng chi tiết các nguồn phát thải và mức độ ảnh hưởng của các tác động này đến môi trường, dựa trên cơ sở:

- Các nguồn tài liệu tham khảo về chuyên môn được đánh giá cao của các nhà khoa học đầu ngành, tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức y tế thế giới (WHO)...

- Các công thức, hệ số tính được tham khảo bởi các tài liệu giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đã được công nhận.

Đánh giá tác động của Dự án tới các đối tượng chịu tác động đều tuân thủ theo trình tự khoa học sau:

- Xác định định tính và định lượng (nếu có thể) nguồn gây tác động theo từng hoạt động hoặc từng thành phần của các hoạt động gây tác động của Dự án.

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động.

- Các đánh giá không chỉ xem xét tới các tác động trực tiếp từ các hoạt động của Dự án mà còn được xem xét tới những tác động gián tiếp và tiềm tàng như hậu quả của những biến đổi của các yếu tố môi trường với các tác động này.

- Kết quả đánh giá là tin cậy cao, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động và phòng ngừa ứng cứu sự cố môi trường.

## CHƯƠNG V

## NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

## 5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:

- Không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong, không xả thải trực tiếp ra môi trường).

- Đã có thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Yên Dương theo các văn bản đã ký với Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong (Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương và là đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung) bao gồm: (Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và xử lý nước thải tại CCN Yên Dương số 01/2024/HĐDV ngày 18/01/2024)

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

- Nguồn phát sinh khí thải:

+ Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ 6 hệ thống thu gom khí thải từ quá trình mạ điện (axit).

- Lưu lượng xả khí thải: từ 06 hệ thống xử lý là: 90.000m3/h (mỗi hệ thống có 1 quạt hút CS 11 Kw, lưu lượng gió 15.000 m3/h nên tính tối đa lưu lượng xả khí thải dựa trên công suất quạt hút).

- Dòng khí thải: Khí thải sau xử lý của 06 hệ thống xử lý xả thải ra ngoài môi trường qua 06 ống phóng không cao 15m (tính từ sân đường giao thông nội bộ)

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: Chất lượng khí thải sau xử lý bảo đảm các thông số không vượt quá giá trị tối đa cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Áp dụng hệ số Kv=1 (do Dự án nằm trong CCN Yên Dương); Kp = 0,9 (do 20.000<P≤100.000m3/h). Cụ thể như sau:

Bảng 26: Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, C=Cmax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | m3/h | - |
| 2 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 180 |
| 3 | CO | mg/Nm3 | 900 |
| 4 | SO2 | mg/Nm3 | 450 |
| 5 | NO2 | mg/Nm3 | 765 |
| 6 | Đồng và hợp chất tính theo Cu | mg/Nm3 | 9 |
| 7 | H2S | mg/Nm3 | 6,75 |
| 8 | H2SO4 | mg/Nm3 | 45 |
| 9 | HCl | mg/Nm3 | 45 |

- Vị trí, phương thức xả khí thải:

+ Vị trí xả khí thải: Hệ thống xử lý khí thải được bố trí đặt trên bệ mái nhà xưởng. Toạ độ vị trí xả khí thải sau xử lý: X(m): 2250848, Y(m): 555505; (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30)

+ Phương thức xả khí thải: Gián đoạn không theo chu kỳ, cưỡng bức (quạt hút) qua ống phóng không.

## 5.3. Nội dung đề nghị cấp phép với tiếng ồn: không có

# Chương VI

## KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

## 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư

### 6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

- Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: Dự kiến từ tháng 10/2025 đến tháng 12/2025;

- Các công trình vận hành thử nghiệm:

+ Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (công suất 60m3/ngày.đêm);

+ Hệ thống xử lý nước thải sản xuất (công suất 300m3/ngày.đêm);

+ Hệ thống xử lý khí thải quá trình sản xuất.

Trong thời gian vận hành thử nghiệm, dự kiến công suất đạt khoảng 50% công suất của dự án.

### 6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

Căn cứ theo khoản 5, điều 21 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì tần suất quan trắc chất thải ít nhất 3 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.

- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải như sau:

Bảng 27: Thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải

| Thời gian lấy mẫu | Nước thải | Khí thải |
| --- | --- | --- |
|  | Trước xử lý | Sau xử lý | Sau xử lý |
| Ngày 6/12/2025 | - 01 mẫu tại hố ga thu gom của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cs 60 m3/ngày.đêm - 01 mẫu tại hố ga thu gom của hệ thống xử lý nước thải sản xuất cs 300 m3/ngày.đêm | - 01 mẫu tại hố ga chung chứa nước sau xử lý; | - 06 mẫu tại lỗ kỹ thuật trên thân ống phóng không sau hệ thống xử lý khí thải |
| Ngày 7/12/2025 |  | - 01 mẫu tại hố ga chung chứa nước sau xử lý; | - 06 mẫu tại lỗ kỹ thuật trên thân ống phóng không sau hệ thống xử lý khí thải |
| Ngày 8/12/2025 |  | - 01 mẫu tại hố ga chung chứa nước sau xử lý; | - 06 mẫu tại lỗ kỹ thuật trên thân ống phóng không sau hệ thống xử lý khí thải |

Đơn vị thực hiện quan trắc lấy mẫu (Đơn vị được cấp phép theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

## 6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật

1. Giám sát nước thải

- Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu tại hố ga chung chứa nước sau xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải CCN Yên Dương nằm trên đường N1.

- Thông số giám sát: Lưu lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý, pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng N, Tổng P, Cu, Zn, Tổng xianua, sunfua, Clo dư, Ni, Fe, Crom (VI, III), tổng dầu mỡ khoáng, Coliform.

- Tần suất quan trắc giám sát: 3 tháng/lần (4 lần/năm).

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp theo tiêu chuẩn tiếp nhận xả thải vào hệ thống thu gom nước thải của CCN Yên Dương.

Giá trị giới hạn cho phép của các thông số giám sát theo tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào của CCN Yên Dương.

2. Giám sát khí thải

* Vị trí giám sát: 06 mẫu khí thải tại lỗ kỹ thuật trên thân ống phóng không sau 6 HTXL khí thải quá trình mạ điện. Với thông số giám sát: Lưu lượng, Bụi tổng, CO, SO2, NO2, Đồng và hợp chất tính theo Cu, H2S, HCl, H2SO4.

- Tần suất quan trắc giám sát: 3 tháng/lần (4 lần/năm).

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Áp dụng hệ số Kv=1 (do Dự án nằm trong CCN Yên Dương); Kp = 0,9 (do 20.000<P≤100.000m3/h).

## 6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

Nguồn kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của Công ty được lấy từ nguồn tài chính của Công ty. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của Công ty dự kiến như sau:

Bảng 28. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường nước thải hằng năm

| STT | Thông số giám sát | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nước thải | 22.543.436 |
| 1 | Lưu lượng | Mẫu | 4 | 115.674 | 462.696 |
| 2 | pH | Mẫu | 4 | 72.529 | 290.116 |
| 3 | BOD5 | Mẫu | 4 | 195.036 | 780.144 |
| 4 | COD | Mẫu | 4 | 254.175 | 1.016.700 |
| 5 | Chất rắn lơ lửng | Mẫu | 4 | 184.913 | 739.652 |
| 6 | Amoni | Mẫu | 4 | 249.068 | 996.272 |
| 7 | Tổng N | Mẫu | 4 | 315.858 | 1.263.432 |
| 8 | Tổng P | Mẫu | 4 | 307.609 | 1.230.436 |
| 9 | Clo dư | Mẫu | 4 | 257.074 | 1.028.296 |
| 10 | Sunfua | Mẫu | 4 | 279.730 | 1.118.920 |
| 11 | Tổng dầu mỡ khoáng | Mẫu | 4 | 522.470 | 2.089.880 |
| 12 | Coliform | Mẫu | 4 | 532.839 | 2.131.356 |
| 13 | Cu | Mẫu | 4 | 341.370 | 1.365.480 |
| 14 | Zn | Mẫu | 4 | 341.370 | 1.365.480 |
| 15 | Tổng xianua | Mẫu | 4 | 359.352 | 1.437.408 |
| 16 | Ni | Mẫu | 4 | 341.370 | 1.365.480 |
| 17 | Fe | Mẫu | 4 | 341.370 | 1.365.480 |
| 18 | Crom (III) | Mẫu | 4 | 341.370 | 1.365.480 |
| 19 | Crom (VI) | Mẫu | 4 | 282.682 | 1.130.728 |
| II | Khí thải | 132.172.128 |
| 1 | Lưu lượng | Mẫu | 24 | 94.556 | 2.269.344 |
| 2 | Bụi tổng | Mẫu | 24 | 926.410 | 22.233.840 |
| 3 | SO2 | Mẫu | 24 | 474.650 | 11.391.600 |
| 4 | CO | Mẫu | 24 | 418.293 | 10.039.032 |
| 5 | NO2 | Mẫu | 24 | 452.271 | 10.854.504 |
| 6 | Đồng và hợp chất tính theo Cu | Mẫu | 24 | 855.239 | 20.525.736 |
| 7 | H2S | Mẫu | 24 | 762.174 | 18.292.176 |
| 8 | H2SO4 | Mẫu | 24 | 762.174 | 18.292.176 |
| 9 | HCl | Mẫu | 24 | 761.405 | 18.273.720 |
| Tổng | 154.715.564 |

(Nguồn: Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 20/08/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định).

CHƯƠNG VII

## CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Công ty TNHH Công nghệ Lianfeng Việt Nam cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường cụ thể như sau:

+ Cam kết xử lý nước thải đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp theo tiêu chuẩn tiếp nhận về CCN Yên Dương.

+ Cam kết xử lý khí thải phát sinh từ khu vực sản xuất đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

+ Cam kết phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo đúng Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp thu gom chất thải sinh thoạt, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại trong giai đoạn hoạt động theo đúng quy định, không để xảy ra ô nhiễm môi trường trong Khu vực Công ty và khu vực xung quanh.

- Công ty cam kết sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường do hoạt động của dự án gây ra theo quy định của pháp luật Việt Nam.

MỤC LỤC

# Text boxes

Lắng đọng màng đồng

Đồng dày

Rửa bằng nước

Tách bọt

Cấp liệu

Hoạt hóa

Rửa bằng nước

Mạ niken

Thu hồi

Mạ vàng

Rửa bằng nước

Vắt nước

Rửa bằng nước nóng

Rửa bằng nước

Lấp lỗ

Rửa bằng nước

Kiểm hàng

Sấy khô

Bể keo tụ

Bể tạo bông

Bể lắng hóa lý

Bể chứa nước sau lọc

Bể chứa bùn

PAA

PAC

Nước thải

Nước thải, khí thải, CTNH

Nước thải

Nước thải

Nhiệt độ

Nước thải, khí thải, CTNH

: Đường quy trình

: Đường dòng thải

Nước thải, CTR

Nước thải

Nước thải, khí thải, CTNH

Nước thải

Rửa bằng nước

Điện phân

Thổi khô

Tách dầu

Đặt liệu

Thổi khô

Rửa bằng nước

Hoạt hóa

Rửa bằng nước

Đánh bóng

Mạ niken ở nhiệt độ thường

Thổi khô

Rửa bằng nước

Trước mạ niken

Thổi khô

Mạ vàng

Rửa bằng nước

Mạ niken ở nhiệt độ cao

Thổi khô

Rửa bằng nước

Thổi khô

Rửa bằng nước

Mạ thiếc

Thổi khô

Rửa bằng nước

Chống thấm dầu

Hong khô

Thổi khô

Rửa bằng nước

Chống thấm nước

Kho

Thu liệu

Kiểm tra quy trình

Sấy khô

Thổi khô

PAA

PAC

Na2S

NaOH

PAC, PAA

NaHSO3

H2SO4

PAA

PAC

NaOH

Cấp khí

Cấp khí

Cấp khí

Cấp khí

Cấp khí

PAC

PAA

NaOH

NaOCl

NaOH

NaOCl

Bể tách dầu mỡ

Nước thải nhà ăn

HT xử lý nước thải sinh hoạt công suất 60m3/ngày.đêm

Hố ga chứa nước sau xử lý

Cống thu gom nước thải chung của CCN Yên Dương (01 cửa xả nằm trên đường N2)

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định

Chất thải không có khăng tái chế, tái sử dụng

Sắt, thép, gỗ, đường ống cấp nước, dây điện...thải

Bán cho cơ sở có nhu cầu sử dụng, tái chế

Tận dụng để san lấp mặt bằng

Đá, gạch vỡ, vữa tường, bê tông thải

Chất thải rắn xây dựng

Thu gom, phân loại

Chất thải rắn sinh hoạt

Thu gom vào thùng chứa

Hợp đồng với đơn vị chức năng đến vận chuyển, xử lý tại khu xử lý rác của xã Yên Dương

Chất thải rắn

Ghi chú:              : Đường quy trình

: Đường dòng thải

Nước thải

Nước thải, khí thải, CTNH

Nước thải

Nước thải, khí thải, CTNH

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT

(theo tiêu chuẩn xả thải vào đường ống thu gom nước thải của CCN Yên Dương)

Đường ống thu nước uPVC D200, hố ga

Xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt

Nước thải sinh hoạt

Ngăn 1: Điều hòa

Lắng Phân hủy SH

Ngăn 2: Lắng

Phân hủy SH

Ngăn 3: Lắng

Nước thải sinh hoạt

Ống

PVCΦ110, 160

HT xử lý nước thải 60m3/ngày đêm

Ống uPVC D200

Mạ niken

Rửa bằng nước

Kho

Đóng gói

Kiểm hàng

Hong khô

Rửa bằng nước nóng

Rửa bằng nước

Lấp lỗ

Rửa bằng nước

Thu hồi

Mạ vàng

Rửa bằng nước

Hoạt hóa

Rửa bằng nước

Tách bọt

Phun cát

Cấp liệu

Máy thổi khí

Đường hóa chất

Đường bùn

Đường tự chảy

Đường bơm

GHI CHÚ

Nước sau khi tách bùn

SONG CHẮN RÁC

Bùn  tuần hoàn

Nước tuần hoàn

Máy thổi khí

BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ SỐ 1, 2

(AEROTANK 2ND)

)

NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO

BỂ CHỨA &

PHÂN HỦY BÙN

THU GOM

Hóa chất khử trùng

BỂ ĐIỀU HÒA

BỂ THU GOM

BỂ KHỬ TRÙNG

BỂ LẮNG 1,2

BỂ SINH HỌC THIẾU KHÍ

(ANOXIC )

Nước thải sau xử lý đạt

QCVN 40 : 2011/BTNMT (theo tiêu chuẩn tiếp nhận của CCN Yên Dương)

HỐ GA CHỨA NƯỚC SAU XỬ LÝ

CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI CHUNG CỦA CCN YÊN DƯƠNG TRÊN ĐƯỜNG N2

Lưu kho

Đóng gói

Kiểm tra

Làm nguội

Sấy khô

Làm khô

Lấp lỗ

Sấy khô

Làm khô

Rửa bằng nước nóng

Rửa bằng nước

Mạ vàng/bạc

Rửa bằng nước

Mạ niken

Rửa bằng nước

Mạ đồng

Rửa bằng nước

Hoạt hóa

Rửa bằng nước

Đánh bóng

Rửa bằng nước

Tách dầu mỡ

Đặt liệu

NaOCl (Javen)

NaOH

H2SO4

Tiêu chuẩn tiếp nhận của CCN Yên Dương

Cống thoát nước thải chung của CCN Yên Dương trên đường N2

Bể sau xử lý

Cột lọc áp lực

Bể trung gian 5

Bể trung hòa

Bùn thải

Bùn thải

Bùn thải

Bùn thải

Bể chứa bùn

Bể tách bùn 4

Bể chứa bùn

Bể tách bùn 3

Bể trung gian 4

Bể chứa bùn

Bể tách bùn 2

Bể trung gian 2

Bể thu gom

Bể trung gian 3

Bể lắng hóa lý 4

Bể kết tủa

Bể khử crom

Bể điều chỉnh pH

Bể điều hòa 3

Bể thu gom

Bể lắng hóa lý 3

Bể tạo bông

Bể keo tụ

Bể phản ứng

Bể điều chỉnh pH

Bể điều hòa 4

Bể thu gom

Bể lắng hóa lý 2

Bể tạo bông

Bể keo tụ

Bể điều chỉnh pH

Bể điều hòa 2

Bể tách dầu

Bể thu gom

Bể chứa bùn

Bể tách bùn 1

Bể trung gian 1

Bể lắng hóa lý 1

Bể kết tủa

Bể oxy hóa 2

Bể oxy hóa 1

Bể điều hòa 1

Bể thu gom

Nước thải chứa crom

Nước thải chứa niken

Nước thải chứa photpho

Nước thải tổng hợp (axit, kiềm, dầu, thiếc….)

Nước thải Xyanua

Nước thải

Nước thải, khí thải, CTNH

Nhiệt độ

Ghi chú:           Đường quy trình

Đường dòng thải

Nước thải, khí thải, CTNH

Nước thải

Nước thải, khí thải, CTNH

Nhiệt độ

Nhiệt độ

Nước thải

Ghi chú:         Đường quy trình

Đường dòng thải

Khí thải

Đường ống dẫn khí

Quạt hút

Tháp xử lý

Ống thoát khí

Khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kv=1, Kq=0,9)

Bể chứa dung dịch NaOH V=0,5m3

Dung dịch

tuần hoàn

Niken hóa học

Mạ thiếc, niken đen

Nước thải

Thụ động hóa

DAF

Bể tách bùn 5

Bể mạ

-

+

Anot

Catot

Dung dịch mạ

Chuyển dịch ion

Nguồn 1 chiều

Bể mạ

-

+

Anot

Catot

Dung dịch mạ

Chuyển dịch ion

Nguồn 1 chiều