MỤC LỤC

Chương I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	1

1. Tên chủ dự án đầu tư	1

2. Tên dự án đầu tư:	1

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đàu tư	3

3.1. Quy mô hoạt động của dự án đầu tư	3

3.2. Quy trình hoạt động của Dự án đầu tư:	4

3.3. Đối tượng phục vụ của dự án đầu tư	4

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án:	5

4.1. Giai đoạn xây dựng	5

4.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động	7

4.2.2. Lượng nước sử dụng	7

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:	8

Chương II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	22

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	22

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:	22

2.1. Phù hợp của dự án với khả năng chịu tải của môi trường nước:	22

2.2. Phù hợp của dự án với khả năng chịu tải môi trường không khí:	23

Chương III: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	25

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật	25

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án	33

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án	33

3.1. Môi trường nước:	33

3.2. Môi trường không khí:	33

3.3. Môi trường đất:	36

Chương IV: ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	38

I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN	38

1. Đánh giá, dự báo tác động	38

1.1. Đánh giá, dự báo các động môi trường liên quan tới chất thải	38

1.2. Các nguồn gây tác động không liên quan đến đến chất thải.	52

2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	59

Chủ dự án sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư, cụ thể như sau:	59

2.1. Biện pháp tổ chức, quản lý thi công.	59

2.2. Biện pháp giảm thiểu liên quan đến chất thải.	61

2.3. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải:	61

2.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác:	68

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG.	70

1. Đánh giá, dự báo các tác động.	70

1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải.	70

1.2. Nguồn tác động khác không liên quan đến chất thải:	77

1.3. Các rủi ro, sự cố môi trường khi dự án đi vào hoạt động	78

2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện.	79

2.1. Biện pháp quản lý	79

2.2. Biện pháp giảm thiểu chất thải	80

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	110

1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	110

2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường	111

IV. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO	111

Chương V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	113

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	113

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: Không	114

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không	114

Chương VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CỦA DỰ ÁN	81

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải	81

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	81

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	81

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật	82

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	82

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải	82

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án	82

Chương VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ	83

CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO

| BTNMT: Bộ Tài nguyên môi trường BCA: Bộ Công an BYT: Bộ Y tế B: Chiều rộng BTCT: Bê tông cốt thép CS: Công suất CTNH: Chất thải nguy hại CTR: Chất thải rắn GPMT: Giấy phép môi trường Đ: Độc tính XLNT: Xử lý nước thải | ĐS: Độc tính sinh thái HST: Hệ sinh thái H: Chiều cao KT-XH: Kinh tế - xã hội KTKT: Kinh tế kỹ thuật L: Chiều dài NĐ-CP: Nghị định - Chính phủ QCVN: Quy chuẩn Việt Nam QCCP: Quy chuẩn cho phép UBND: Uỷ ban nhân dân WHO (World Health Organization): Tổ chức y tế thế giới TP: Thành phố |
| --- | --- |

# Chương I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 1. Tên chủ dự án đầu tư

Công an tỉnh Nam Định

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 117 Quốc lộ 10 (KM105+720), phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Người đại diện: Đại tá Trần Minh Tiến            Chức vụ: Giám đốc.

- Điện thoại: 0228.3849642; Fax: 0228.3837379

## 2. Tên dự án đầu tư:

2.1. Tên dự án đầu tư: NHÀ CÔNG VỤ, NHÀ KHÁCH THUỘC CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH.

2.2. Sự cần thiết

Nam Định là tỉnh nằm ở Nam đồng bằng Sông Hồng trong vùng ảnh hưởng của tam giác tăng trưởng Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ. Là vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm của đồng bằng Bắc Bộ. Với vị trí trung tâm Nam đồng bằng Sông Hồng và lịch sử lâu dài  Nam Định có nhiều di tích cấp quốc gia, lễ hội nổi tiếng đặc biệt là Phủ Dày và Đền Trần thu hút hàng nghìn người dân trong khắp cả nước về đây. Do đó để đảm bảo công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm và các tệ nạn xã hội có hiệu quả, góp phần đảm bảo sự phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị trên địa bàn tỉnh Nam Định thì đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân cần không ngừng đổi mới về tư duy, biện pháp công tác, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật và các tri thức cần thiết khác. Trong những năm qua được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Bộ Công an thì Công an tỉnh Nam Định đã được đầu tư xây mới, sửa chữa, cải tạo đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu về nơi làm việc, ăn, ở, sinh hoạt cho Cán bộ chiến sĩ.

Đến nay, Trụ sở Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức thi công xong, bàn giao đưa hạng mục: Nhà làm việc 10 tầng; san nền, cổng tường rào, sân, đường, nhà kho, gara xe ô tô, xe máy, nhà để máy phát điện, trạm biến áp... đã được bàn giao đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động nghỉ ngơi, ứng trực phục vụ công tác chiến đấu của ban lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ của trụ sở công an tỉnh và các cán bộ, chiến sỹ công an các tỉnh về liên hệ công tác nghiệp vụ tại Nam Định, việc đầu tư  xây dựng nhà công vụ, nhà khách là hết sức cần thiết và cấp bách.

Bên cạnh đó do toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của trụ sở vẫn chưa được thu gom, xử lý triệt để đảm bảo đạt mức B của QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả thải nên chủ dự án cũng đề xuất xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải cho toàn bộ trụ sở công an tỉnh tại dự án này để đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Dự án “NHÀ CÔNG VỤ, NHÀ KHÁCH THUỘC CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH” đã được Bộ Công an phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2197/QĐ-BCA-H01 ngày 10/04/2024.

2.3. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:.

Dự án “NHÀ CÔNG VỤ, NHÀ KHÁCH THUỘC CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH” dự kiến đầu tư tại ô đất số 4B nằm trong khuôn viên của trụ sở của Công an tỉnh Nam Định tại số 117 Quốc lộ 10 (KM105+720), phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Vị trí khu đất như sau:

+ Phía đông giáp ô đất 17B trống (dự kiến xây dựng nhà làm việc 5 tầng) .

+ Phía tây giáp tường bao của trụ sở công an tỉnh, hướng về phía đường nối đường gom QL10 với đường Kênh.

+ Phía Nam giáp ô đất 1C trống (dự kiến quy hoạch nhà tập luyện bắn súng.

+ Phía Bắc giáp ô đất 13B trống (dự kiến quy hoạch bãi ô tô ngoài trời).

Ngoài ra, chủ đầu tư đề xuất xây dựng 01 trạm bơm tại ô 14B, 01 bể nước cứu hoả + sinh hoạt tại ô 16B (gần khu quy hoạch xây bãi sẽ ngoài trời, gara ô tô hiện trạn và gara ô tô dự kiến xây dựng) và 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung đặt tại ô 2C (tiếp giáp khu vực quy hoạch làm nhà tập luyện bắn súng).

2.4. Quy mô của dự án đầu tư

Tổng mức đầu tư của dự án là 86,3 tỷ đồng thuộc nhóm B của Pháp luật về đầu tư công, xây dựng.

Dự án NHÀ CÔNG VỤ, NHÀ KHÁCH THUỘC CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH thuộc mục số 2 Phụ lục IV quy định danh mục các dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 4 điều 28 Luật Bảo vệ môi trường, ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường, Dự án NHÀ CÔNG VỤ, NHÀ KHÁCH THUỘC CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh Nam Định cấp phép.

## 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

### 3.1. Quy mô hoạt động của dự án đầu tư

Dự án đề xuất 01 công trình nhà công vụ, nhà khách phục vụ cho tối đa 515 cán bộ chiến sỹ hoạt động tại trụ sở và khoảng 60 khách nghỉ lại; xây dựng 01 trạm bơm nước sạch, 01 bể nước cứu hoả và 01 hệ thống xử lý nước thải công suất 100m3/ngày.đêm cho toàn bộ trụ sở Công an tỉnh Nam Định.

### 3.2. Quy trình hoạt động của Dự án đầu tư:

Dự án thuộc loại hình dự án xây dựng nhà công vụ, nhà khách, không thuộc danh mục các dự án sản xuất nên cơ chế khai thác và vận hành nhà ở công vụ, nhà khách như sau:

- Chủ đầu tư: Công an tỉnh Nam Định.

- Hình thức quản lý thực hiện dự án đối với dự án là chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện dự án.

- Phương án tổng chức quản lý vận hành: Sau thời gian thi công xây dựng hoàn thiện công trình và cơ sở vật chất bên trong, chủ đầu tư sẽ tiến hành quản lý đưa vào sử dụng.

- Quy trình bảo trì: Công trình sau khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng phải được bảo trì theo các cấp :

+ Duy tu bảo dưỡng.

+ Sửa chữa nhỏ.

+ Sửa chữa vừa.

+ Sửa chữa lớn.

Thời hạn bảo trì tính từ ngày nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cho đến hết niên hạn sử dụng theo cấp công trình.

Bảo dưỡng các thiết bị theo quy trình của nhà sản xuất. Bảo dưỡng công trình xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì công trình tương ứng.

Dự án nhà công vụ, nhà khách thuộc công an tỉnh Nam Định được xây dựng tại trụ sở công an tỉnh Nam Định nhằm mục đích đảm bảo diều kiện nghỉ ngơi ở doanh trại, trực chiến đấu của các bộ chiến sỹ của các phòng ban đóng quan tại Trụ sở Công an tỉnh, tiểu đoàn dự bị chiến đấu kết hợp đồng thời phục vụ cán bộ, chiến sĩ đến công tác, dự hội nghị, hội thảo, tập huấn, liên hê công tác. Nhà công vụ, nhà khách đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cơ sở vật chất, đặt nền móng cho tiến trình hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khi cần thiết, nhà khách Công an nhân dân còn được huy động trở thành cơ sở hậu cần chủ động, tại chỗ khi cần huy động cơ sở vật chất, lực lượng hậu cần phục vụ công tác, chiến đấu của Ngành theo yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội, đảm bảo bí mật công tác.

Dự án được đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và 01 công trình hệ thống xử lý nước thải tập trung có chức năng thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại các toà nhà của trụ sở Công an tỉnh đảm bảo đạt mức B của QCVN 14:2008 trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

### 3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư

Sản phẩm của dự án đầu tư gồm có:

- 01 Nhà công vụ, nhà khách 5 tầng cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đảm bảo cơ sở vật chất theo yêu cầu về làm việc, ăn ở, sinh hoạt, chiến đấu, tiếp khách cho 515 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Nam Định và khoảng 60 khách đến làm việc tại trụ sở.

- 01 trạm bơm nước, 01 bể cứu hoả phục vụ hoạt động của trụ sở và 01 hệ thống xử lý nước thải công suất 100m3/ngày.đêm đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của 890 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Nam Định (375 chiến sỹ hoạt động giờ hành chính, 515 chiến sỹ làm việc và ứng trực tại trụ sở) và khoảng 60 khách đến liên hệ công tác tại trụ sở.

## 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án:

### 4.1. Giai đoạn xây dựng

- Nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng:

Các nguyên vật liệu gồm, đá, bê tông, cát và gạch xây dựng, xi măng, cát xây dựng các loại, thép xây dựng sử dụng các nguồn cung cấp của tỉnh Nam Định và vùng lân cận.

Bảng 1: Dự báo khối lượng nguyên, vật liệu chính sử dụng trong xây dựng

| TT | Loại vật liệu | Đơn vị | Khối lượng | Tỷ trọng | Khối lượng (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bê tông thương phẩm | m3 | 486 | 2,35 tấn/m3 | 1142 |
| 2 | Đá các loại | m3 | 2.955 | 1,6 tấn/m3 | 4728 |
| 3 | Cát xây dựng | m3 | 2.585 | 1,2 tấn/m3 | 3.102 |
| 4 | Gạch các loại | Viên | 459.220 | 2,30 kg/viên | 1.056 |
| 5 | Thép các loại | Tấn | 96 |  | 96 |
| 6 | Tôn | m2 | 1.100 | 0,008 tấn/m2 | 8,8 |
| 7 | Sắt các loại | Tấn | 91 | - | 91 |
| 8 | Xi măng | Tấn | 765 | - | 765 |
| 9 | Cọc tre | m | 63.270 | 0,001 tấn/m | 63 |
| 10 | Cọc bê tông | m | 706 | 2,4 tấn/m | 1.696 |
| 11 | Que hàn | tấn | 250 |  | 250 |
| 12 | Sơn | lít | 18.000 | 1,28 kg/lít | 23 |
|  | Tổng |  |  |  | 13.020,8 |

- Nhu cầu sử dụng nước.

Nguồn nước cấp cho dự án sử dụng nguồn nước sạch của Công ty cổ phần nước Nam Định.

+ Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân:

Nhà thầu tuyển dụng công nhân xây dựng sẽ tăng cường sử dụng nhân lực địa phương, bố trí công nhân nghỉ tại nhà trọ ở gần công trường.

Căn cứ theo định mức TCXDVN 13606:2023 cấp nước mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế. Khối lượng nước cấp cho 1 người tại khu vực đô thị loại V, điểm dân cư nông thôn là từ 60 – 120 lít/người/ngày. Tuy nhiên đơn vị thi công sẽ sử dụng nhân lực địa phương, công nhân không lưu trú tại công trường mà chỉ có hoạt động vệ sinh, rửa tay chân, uống nước do đó sẽ sử dụng định mức sử dụng nước là 60 lít/người/ngày. Với số lượng lao động vào thời cao điểm là 50 người/ngày thì lượng nước cần cung cấp cho công nhân làm việc tại công trường là: Qcấp SH = 50 người x 60 lít/ngày/người = 3m3/ngày.

+ Nước cấp cho hoạt động thi công xây dựng, gồm:

Công đoạn rửa cát, đá xây dựng: dự án không thực hiện, do nguyên vật liệu lựa chọn là nguyên liệu sạch.

Công đoạn phối trộn nguyên vật liệu xây dựng: sử dụng khoảng 1,5 m3/ngày.

Công đoạn vệ sinh máy móc, thiết bị: Dự án sẽ sử dụng 3 máy trộn bê tông có thể tích 250 lít/máy. Ước tính lượng nước cần sử dụng để vệ sinh máy trộn khoảng 250 lít/máy/ngày. Như vậy, nhu cầu sử dụng nước cho vệ sinh máy móc, thiết bị là: 0,25 x 3= 0,8 m3/ngày.

Công đoạn tưới nước, bảo dưỡng công trình và tưới nước dập bụi phát sinh trong quá trình xây dựng: ước tính khoảng 1,5 m3/ngày.

Chủ dự án yêu cầu đơn vị vận chuyển nguyên vật liệu không rửa xe trong phạm vi trụ sở.

Như vậy, tổng nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn xây dựng của dự án là 3,8 m3/ngày

- Nhu cầu sử dụng điện ước tính khoảng 5.000 kWh/tháng.

- Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị trong quá trình xây dựng:

Bảng 2: Tổng hợp máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn xây dựng của dự án

| TT | Tên máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào 1,25 m3 | Chiếc | 2 | Cũ, 70% |
| 2 | Ô tô tự đổ 10 tấn | Chiếc | 3 | Cũ 80% |
| 3 | Ô tô tự đổ 5 tấn | Chiếc | 3 | Cũ 80% |
| 4 | Máy ủi <= 110Cv | Chiếc | 2 | Cũ, 80% |
| 5 | Máy hàn 14 kW | Chiếc | 3 | Cũ, 70% |
| 6 | Khoan đứng 2,5 kW | Cái | 2 | Cũ, 80% |
| 7 | Đầm bàn 1Kw | Cái | 1 | Cũ, 90% |
| 8 | Máy cắt, uốn sắt thép 5kW | Cái | 3 | Cũ, 70% |
| 9 | Máy cắt gạch đá 1,7 kw | Chiếc | 2 | Cũ, 80% |
| 10 | Máy trộn bê tông thể tích 250 lít/máy | Chiếc | 3 | Cũ, 80% |

### 4.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

4.2.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng:

- Căn cứ quy định tại nghị định số 01/2021/NĐ –CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần trong Công an nhân dân thì tiêu chuẩn ăn của cán bộ chiến sỹ công an nhân dân là 3.200 Kcal/người/ngày, 1Kcal = 0,00013kg; do đó 3.200 Kcal ≈ 0,42 kg/người/ngày.

Bảng 3: Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng

| STT | Nguyên, nhiên liệu, hóa chất | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gas | kg/tháng | 275 |
| 2 | Nguyên liệu thực phẩm của cán bộ chiến sỹ | Kg/ngày | 241,5 |
| 3 | Hóa chất sử dụng xử lý nước thải |  |  |
| 3.1 | Men vi sinh CNC3 | Kg/năm | 2400 |
| 3.2 | Hóa chất khử trùng Chlorine | Kg/năm | 480 |
| 3.3 | Mật rỉ đường | Kg/năm | 6000 |
| 4 | Điện | kWh/tháng | 15000 |

### 4.2.2. Lượng nước sử dụng

- Nguồn cung cấp: Khi dự án đi vào hoạt động sẽ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước sạch của thành phố Nam Định.

- Khối lượng nước sử dụng

(i) Nhu cầu sử dụng nước hiện tại

Hiện tại trụ sở Công an tỉnh Nam Định đang hoạt động với 375 cán bộ chiến sỹ làm việc giờ hành chính. Căn cứ hóa đơn sử dụng nước của trụ sở từ ngày 5/12/2023 – 4/4/2024, lưu lượng nước sạch phục vụ hoạt động của trụ sở được thống kê trong bảng sau:

Bảng 4: Tổng hợp lưu lượng nước sạch cấp cho hoạt động của trụ sở

| TT | Thời gian | Lưu lượng nước sạch sử dụng (m3/tháng) | Lưu lượng nước sạch sử dụng (m3/ngày) | Lưu lượng nước cấp trung bình cho 1 cán bộ, chiến sỹ (l/người.ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 12/2023 | 1862 | 62,07 | 16,55 |
|  | Tháng 1/2024 | 2043 | 68,10 | 18,16 |
|  | Tháng 2/2024 | 2452 | 81,73 | 21,80 |
|  | Tháng 3/2024 | 2378 | 79,27 | 21,14 |
|  | Trung bình | 2183,8 | 72,8 | 19,4 |
|  | Lưu lượng lớn nhất | 2452,00 | 81,73 | 21,80 |

(ii) Nhu cầu sử dụng nước khi dự án đi vào vận hành ổn định

Theo quy định định mức sử dụng nước sạch trong sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân được quy định Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân, định mức sử dụng nước sạch trong sinh hoạt bảo đảm đủ tiêu chuẩn sử dụng nước tối đa là 150 lít/người.ngày.

Đối với các chiến sỹ làm việc giờ hành chính (8h/ngày), định mức cấp nước dự kiến là khoảng 22l/ngày.người.

Theo điều 39, nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải thì khối lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp.

Bảng 5: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước tại dự án

| Đối tượng dùng nước | Số lượng | Tiêu chuẩn | Nhu cầu (m3/ngày) | Nước thải (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nước sinh hoạt tại công trình nhà công vụ, nhà khác (phục vụ 515 cán bộ chiến sỹ hoạt động tại trụ sở, nghỉ lại tại nhà công vụ và 60 khách đến liên hệ công tác và nghỉ lại trụ sở) | 575 | 150 lít/người/ngày | 86,25 | 86,25 |
| Nước sinh hoạt của 375 cán bộ làm việc giờ hành chính tại trụ sở | 375 | 22 lít/người/ngày | 8,25 | 8,25 |
| Nước công trình công cộng, cây xanh của toàn bộ trụ sở |  | 15% x Qsh | 15,75 | 0 |
| Đường giao thông |  | 10% x Qsh | 10,5 | 0 |
| Tổng |  |  | 120,75 | 94,5 |
| Hệ số không điều hoà |  | 1,3 |  |  |
| Lưu lượng nước cấp, nước thải tối đa |  |  | 120,75 | 94,5 |

## 5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:

### 5.1. Tiến độ thực hiện dự án:

- Giai đoạn xây dựng: Quý III/2024 – Quý IV/2025.

- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: Quý I/2026.

### 5.2. Hiện trạng khu vực xây dựng dự án

Dự án “NHÀ CÔNG VỤ, NHÀ KHÁCH THUỘC CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH” dự kiến đầu tư tại ô đất số 4B nằm trong khuôn viên của trụ sở của Công an tỉnh Nam Định tại số 117 Quốc lộ 10 (KM105+720), phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Vị trí khu đất như sau:

+ Phía đông giáp ô đất 17B trống (dự kiến xây dựng nhà làm việc 5 tầng) .

+ Phía tây giáp tường bao của trụ sở công an tỉnh, hướng về phía đường nối đường gom QL10 với đường Kênh.

+ Phía Nam giáp ô đất 1C trống (dự kiến quy hoạch nhà tập luyện bắn súng.

+ Phía Bắc giáp ô đất 13B trống (dự kiến quy hoạch bãi ô tô ngoài trời).

Ngoài ra, chủ đầu tư đề xuất xây dựng 01 trạm bơm tại ô 14B, 01 bể nước cứu hoả + sinh hoạt tại ô 16B (gần khu quy hoạch xây bãi sẽ ngoài trời, gara ô tô hiện trạn và gara ô tô dự kiến xây dựng) và 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung đặt tại ô 2C (tiếp giáp khu vực quy hoạch làm nhà tập luyện bắn súng).

Khu vực dự kiến xây dựng hiện tại là khu đất trống đã san nền nằm trong ranh giới của trụ sở Công an tỉnh Nam Định. Do đó trong quá trình thực hiện không có hoạt động phá dỡ, cải tạo.

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của trụ sở Công an tỉnh Nam Định đã được đầu tư tương đối hoàn thiện, bao gồm:

- Hệ thống điện: Cấp điện cho công trình được đấu nối với trạm biến áp đã được đầu tư và đang hoạt động.

- Hệ thống nước: Nguồn cấp nước cho dự án sẽ được sử dụng từ đường ống cấp nước đã có của trụ sở Công an tỉnh dẫn vào bể nước ngầm và sử dụng đường ống HDPE D50 cấp cho sinh hoạt và PCCC theo tiêu chuẩn tính toán. Hiện tại trạm bơm và bể chứa nước PCCC + sinh hoạt của trụ sở đã xuống cấp nên dự án sẽ chủ dự án sẽ đầu tư xây dựng lại trạm bơm và bể chứa nước trong giai đoạn này.

- Hệ thống thoát nước mặt: Toàn bộ nước mưa tren mái của các toà nhà được thu gom theo đường ống PVC D100 dẫn xuống hệ thống cống BTCT D400 thoát nước mưa dưới sân đường và thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực qua 02 điểm xả (01 điểm xả tại gara xe ô tô ô 13B và 01 điểm xả tại tưởng rào phía Tây Nam của trụ sở, gần khu vực quy hoạch cổng phụ).

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các toà nhà của trụ sở được thu gom, xử lý sơ bộ bởi hệ thống bể tự hoại, bể tách mỡ sau đó thoát theo đường gom nước thải BTCT D300 dẫn vào hệ thống thoát nước chung của khu vực qua 01 điểm xả gần khu vực cổng phụ quy hoạch. Trong giai đoạn này, chủ dự án sẽ thu gom toàn bộ nước thải phát sinh về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 100m3/ngày đêm để xử lý triệt để trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung qua 01 điểm xả gần tường rào phía Nam của trụ sở.

- Hệ thống thông tin liên lạc: Các yếu tố khác cáp thông tin, điện thoại... theo mạng cấp chung của công an tỉnh.

### 5.3. Quy mô các hạng mục công trình của dự án

Dự án tận dụng mặt bằng đã có và xây dựng mới các hạng mục công trình. Quy mô các hạng mục công trình của dự án như sau:

Bảng 6: Quy mô các hạng mục công trình của Dự án

| Vị trí quy hoạch | Hạng mục công trình | Số tầng | Diện tích xây dựng (m2) | Diện tích sàn (m2) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4B | Nhà công vụ, nhà khách | 5 | 1.335 | 6.668 | 05 tầng nổi |
| 14B | Trạm bơm | 1 | 32 | 32 | Xây nổi |
| 16B | Bể nước cứu hỏa + sinh hoạt | - | 131,25 | 131,25 | Xây ngầm |
| 2C | Hệ thống xử lý nước thải | 1 | 100 | 100 | 01 nhà điều hành xây nổi, hệ thống bể xử lý đặt chìm |
|  | Sân đường nội bộ |  | 1.800 | 1.800 |  |
|  | Tổng diện tích |  | 3.398,25 |  |  |

a. Hạng mục nhà công vụ, nhà khách 5 tầng

- Chi tiết bố trí các hạng mục bên trong công trình nhà 5 tầng được thống kê cụ thể dưới đây:

| STT | NHU CẦU XÂY DỰNG | QUY MÔ | TỶ LỆ (%) | TIÊU CHUẨN (M2) | D.TÍCH SỬ DỤNG (M2) | HỆ SỐ SỬ DỤNG (K) | D. TÍCH SÀN XD (M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | DIỆN TÍCH Ở DOANH TRẠI | 324 |  |  | 2.324 | 0,55 | 4.225 |
| - | Diện tích ở doanh trại lãnh đạo cấp phòng | 20 |  | 11 | 220 |  |  |
| - | Diện tích ở doanh trại CBCS (40% CBCS): Chấp thuận tỷ lệ tính theo đề xuất của đơn vị | 192 |  | 7 | 1.344 |  |  |
| - | Diện tích ở doanh trại cho Tiểu đoàn dự bị chiến đấu | 100 |  | 7 | 700 |  |  |
| - | Chiến sỹ nghĩa vụ thuộc Phòng PK02 | 12 |  | 5 | 60 |  |  |
| B. | DIỆN TÍCH NHÀ KHÁCH | 30 |  |  |  |  | 2.226 |
| I. | Ban giám đốc (03 đ/c luân chuyển từ đơn vị khách về địa phương công tác) | 3 |  | 36 | 108 | 0,55 | 196 |
| II. | DIỆN TÍCH KHỐI NGỦ |  |  |  | 558 | 0,55 | 1.015 |
| - | Buồng ngủ đơn 02 phòng Loại I (01 giường + 01 buồng khách) | 1 | 4 | 36 | 36 |  |  |
| - | Buồng ngủ đơn 01 phòng Loại II (01 giường) | 2 | 6 | 18 | 36 |  |  |
| - | Buồng ngủ đôi 01 phòng Loại III (02 giường) | 27 | 90 | 18 | 486 |  |  |
| III. | KHỐI CÔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 594 |
| 1 | Nhóm lễ tân, dịch vụ |  |  |  | 108 | 0,6 | 180 |
| - | Phòng tiếp khách và sinh hoạt chung | 30 | 100 | 0,3 | 9 |  |  |
| - | Nơi đón tiếp | 30 | 100 | 0,2 | 6 |  |  |
| - | Cửa hàng bách hóa, mỹ nghệ + sảnh tiếp khách | 15 | 50 | 1 | 15 |  |  |
| - | Phòng y tế |  |  | 12 | 12 |  |  |
| - | Quầy bưu điện |  | 2 chỗ | 5 | 10 |  |  |
| - | Tổng đài điện thoại |  |  | 12 | 36 |  |  |
| - | Phòng hội nghị, hội thảo | 11 | 35 | 1,8 | 20 |  |  |
| 2 | Nhóm ăn uống |  |  |  | 62 | 0,6 | 104 |
| - | Phòng ăn chung | 21 | 70 | 2 | 42 |  |  |
| - | Phòng ăn VIP | 3 | 10 | 2 | 6 |  |  |
| - | Bar giải khát | 18 | 60 | 0,8 | 14 |  |  |
| 3 | Nhóm bếp |  |  |  | 65 | 0,6 | 108 |
| - | Kho lương thực, thực phẩm, phục vụ rau quả, nước uống, nhiên liệu | 21 | 70 | 1 | 21 |  |  |
| - | Bộ phận gia công (gia công thô, tinh, nấu hấp cơm, nấu thức ăn, pha chế, rửa bát…) | 21 | 70 | 1,2 | 25 |  |  |
| - | Nơi soạn và phục vụ bàn ăn | 21 | 70 | 0,5 | 11 |  |  |
|  | Các phòng chức năng quản lý sinh hoạt (nơi làm việc của bếp trưởng, kiểm nghiệm thức ăn, kế toán, thay quần áo của nhân viên…) | 21 | 70 | 0,4 | 8 |  |  |
| 4 | Nhóm giải trí thể thao |  |  |  | 121 | 0,6 | 202 |
| - | Phòng thư viện đọc sách: 01 phòng | 30 |  | 1,2 | 36 |  |  |
| - | Phòng thể thao: 01 phòng | 1 |  | 45 | 45 |  |  |
| - | Phòng rèn luyện thể chất: 02 phòng | 2 |  | 20 | 40 |  |  |
| IV | Khối hành chính, quản trị |  |  |  | 231 |  | 421 |
| 1 | Nhóm hành chính |  |  |  | 153 | 0,55 | 278 |
| - | Phòng làm việc của giám đốc | 1 |  | 18 | 18 |  |  |
| - | Phòng làm việc của phó giám đốc: 02 người | 2 |  | 12 | 24 |  |  |
|  | Phòng tiếp khách |  | 1 | 18 | 18 |  |  |
| - | Phòng ăn nhân viên |  | 1 | 24 | 24 |  |  |
| - | Phòng nghỉ của nhân viên nam |  | 1 | 18 | 18 |  |  |
| - | Phòng nghỉ của nhân viên nữ |  | 1 | 18 | 18 |  |  |
| - | Phòng tài chính kế toán |  | 1 | 12 | 12 |  |  |
| - | Phòng nghiệp vụ kỹ thuật |  | 1 | 12 | 12 |  |  |
| - | Phòng trực bảo vệ |  | 1 | 9 | 9 |  |  |
| 2 | Nhóm kho |  |  |  | 42 | 0,7 | 60 |
| - | Kho đồ vải, chăn màn | 30 | 1 | 0,4 | 12 |  |  |
| - | Kho đồ gỗ | 30 | 1 | 0,4 | 12 |  |  |
| - | Kho đồ sứ, thủy tinh | 30 | 1 | 0,3 | 9 |  |  |
| - | Kho vật tư thiết bị | 30 | 1 | 0,3 | 9 |  |  |
| 3 | Nhóm phục vụ |  |  |  | 66 | 0,8 | 83 |
| - | Phòng sửa chữa đồ |  | 1 | 18 | 18 |  |  |
| - | Phòng giặt – là - sấy |  | 1 | 18 | 18 |  |  |
| - | Trạm bơm cấp nước + bơm áp lực |  | 1 | 15 | 15 |  |  |
| - | Phòng kỹ thuật điện |  | 1 | 15 | 15 |  |  |

Xây dựng 01 nhà 05 tầng, 01 tum, cấp III, diện tích sàn xây dựng là: 6.668m2. Nhà được xây dựng hình chữ nhật có hành lang giữa rộng 2,4m có các công năng sau:

+ Tầng 1: Diện tích sàn xây dựng 1.335m2. Chiều cao tầng 4,55m. Được bố trí như sau: Sảnh chính; Lễ tân, tiếp khách; 01 Phòng kỹ thuật; 01 Phòng kho; 24 Phòng ở CBCS;  Cầu thang: 02 thang bộ và 01 thang máy;+ Tầng 2: Diện tích sàn xây dựng 1.280m2. Chiều cao tầng 3,9m. Được bố trí như sau: Sảnh tầng; 01 Phòng kho; 01 Phòng kỹ thuật; 01 Phòng giám đốc; 01 Phòng phó giám đốc; 02 Phòng Ban giám đốc; 10 Phòng Lãnh đạo cấp phòng; 02 Phòng loại II; 10 Phòng loại III; Cầu thang: 02 thang bộ và 01 thang máy;

+ Tầng 3 : Diện tích sàn xây dựng 1.280m2. Chiều cao tầng 3,9m. Được bố trí như sau: Sảnh tầng; 01 Phòng kho; 01 Phòng kỹ thuật; 01 Phòng phó giám đốc;  01 Phòng y tế; 01 Phòng Ban giám đốc; 01 Phòng loại I; 03 Phòng loại III; 19 Phòng tiểu đoàn dự bị chiến đấu; Cầu thang: 02 thang bộ và 01 thang máy;

+ Tầng 4 : Diện tích sàn xây dựng 1.280m2. Chiều cao tầng 3,9m. Được bố trí như sau: Sảnh tầng; 01 Phòng kho; 01 Phòng kỹ thuật; 01 Phòng nghỉ nam; 01 Phòng nghỉ nữ; 04 Phòng tiểu đoàn dự bị chiến đấu; 22 Phòng ở CBCS; Cầu thang: 02 thang bộ và 01 thang máy;

+ Tầng 5: Diện tích sàn xây dựng 1.280m2. Chiều cao tầng 3,9m. Được bố trí như sau: Sảnh tầng; 01 Phòng kho; 01 Phòng kỹ thuật; Bar - giải khát; Quầy bưu điện; Quầy bách hóa mỹ nghệ; Tổng đài điện thoại; 01 Phòng hội nghị, hội thảo; 01 Phòng nghiệp vụ kỹ thuật, tài chính kế toán; 01 Phòng thư viện đọc sách; 01 Phòng rèn luyện thể chất, thể thao; 01 Phòng ăn chung; 01 Phòng ăn VIP; 02 Phòng ở CBCS; 02 Phòng tiểu đoàn dự bị chiến đâu; 01 Phòng bếp, soạn chia; 01 Kho thực phẩm; 01 Sân chế biến thô; 02 Khu vệ sinh chung (Nam, Nữ riêng biệt); Cầu thang: 02 thang bộ và 01 thang máy;

+ Tầng tum: Diện tích sàn xây dựng 213m2. Chiều cao 3,335m. Được bố trí như sau: 01 Phòng kho; 01 Phòng kỹ thuật; Phòng sửa chữa đồ; 01 Phòng giặt – là - sấy; Cầu thang: 02 thang bộ và 01 thang máy.

- Phần kết cấu:

+ Phần móng: Được thiết kế dựa theo kết quả khảo sát địa chất công trình.

Công trình đề xuất sử dụng hệ móng cọc bê tông 30x30 mác 300 thép CB240-T = 2100kg/cm, thép CB400-V=3500kg/cm

+ Phần thân: Khung, cột, dầm, sàn, thành sê nô mái bê tông cốt thép mác 300# chịu lực, thép CB240-T = 2100kg/cm, thép CB400-V=3500kg/cm. Tường móng, bể phốt, tường khu vệ sinh, cầu thang, lan can xây gạch KN M75# vữa XM mác 75#.

Phần mái: Đổ BTCT tại chỗ mác 300# thép CB240-T = 2300kg/cm, thép CB400-V=3500kg/cm..

- Phần hoàn thiện:

+ Tường trát vữa XM mác 75#, lăn 01 nước sơn lót, 02 nước sơn phủ màu trắng.

+ Trần các phòng sử dụng trần thạch cao chống ẩm khung xương chìm, sơn bả hoàn thiện và trần các khu bếp, vệ sinh dùng trần nhựa tấm thả Kt: 600x600mm.

+ Nền các phòng lát gạch Granite Kt: 600x600mm, nền khu vệ sinh lát gạch Granite chống trơn Kt: 600x600mm, ốp tường khu vệ sinh gạch Granite Kt: 300x600mm.

+ Bậc cầu thang sảnh lát đá Granite. Lan can inox, tay vịn gỗ.

+ Cửa sử dụng cửa nhôm định hình, kính an toàn dày 6,38mm. Sen hoa bảo vệ bằng inox hộp 304.. Hệ thống điện, nước, thu lôi chống sét, PCCC, thông tin liên lạc, chống mối... được thiết kế đồng bộ.

* Các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật chung:

Hệ thống cấp nước:

Xây dựng 01 nhà đặt máy bơm 01 tầng, cấp IV, diện tích xây dựng 32m2, bước gian chính 4,12x7,72m, nhà cao 3,0m, mái bằng bê tông cốt thép, nền cao hơn mặt sân hoàn thiện ngoài nhà 0,2m.

Mạng lưới đường ống cấp nước được thiết kế là mạng cụt. Xây dựng tuyến đường ống HDPE D90 dài 60m cấp nước từ mạng lưới cấp nước của trụ sở (nguồn cấp từ trjam bơm tại ô 18A) đến bể inox chứa nước trên mái của tòa nhà.. Chiều sâu đặt ống đến đỉnh ống trung bình khoảng 0,5m. Thi công tuyến ống đến đâu lấp đất đầm chặt từng lớp với hệ số K=0,9 đến đáy, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật về công tác lấp đất. chống đẩy nổi ống. Tại các góc chuyển và vị trí van, tê, cút có bố trí gối đỡ BTCT. Tại các nút của mạng lưới bố trí van khóa để có thể sửa chữa từng đoạn ống khi cần thiết. Các tuyến ống cấp nước được bố trí trên mặt bằng phù hợp với quy định so với các tuyến kỹ thuật ngầm khác.

Hệ thống thoát nước mưa

Do hệ thống thoát nước mưa hiện tại của trụ sở vẫn đang hoạt động tốt. Dự án sẽ thực hiện bố trí đường ống PVC D90 thu gom nước mưa mái và đấu nối với hệ thống thoát nước của trụ sở bằng đường rãnh BTCT B250 đặt ngầm dưới vỉa hè.

- Kết cấu rãnh B250: dài khoảng 150m. Rãnh thoát nước xây gạch KT:6,5x10,5x22cm bằng VXM mác 75. Trát trong tường trát VXM mác 75. Tấm đan bê tông cốt thép M200 đá 1x2 đúc sẵn lắp ghép. Bê tông lót M150# đổ tại chỗ dày 10 cm.

- Kết cấu hố ga thoát nước kích thước mưa 50x50cm: Bê tông móng mác 150 dày 10cm; Tường xây gạch bê tông vữa XM mác 75 dày 22cm, trát vữa trong lòng hố ga vữa XM mác 75; Bê tông mũ hố ga mác 200; Tấm đan BTCT mác 200 đúc sẵn lắp ghép.

Hệ thống thoát nước thải

Chủ dự án đã bố trí hệ thống thoát nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Thoát nước thải thiết kế mới kết nối với hệ thống thoát nước hiện trạng bằng cống D300, chiều dài khoảng 556m kết hợp hố ga thu nước bố trí khoảng 30m có 1 hố ga:

- Kết cấu cống tròn D300 dưới hè:

+ Cống tròn BTCT D300 tải trọng C đúc sẵn, miệng âm dương;

+ Đế cống BTCT đúc sẵn đá 1x2 mác 200, dày 12cm;

- Ga thu nước thải KT: 1200x1200mm bao gồm: Kết cấu như sau:

+ Nắp ga bằng gang;

+ Tường hố ga đổ bê tông cốt thép M250;

+ Trát tường hố ga bên trong vữa XMCV mác 75, dày 1,5cm;

+ Đáy hố ga BT  lót đổ tại chỗ đá 2x4 mác 150, dày 10m.

Hệ thống cấp điện

Xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV từ cột đấu đến ngăn tủ RMU của trạm biến áp S=250kVA-22/0,4kV: Đoạn tuyến cáp ngầm xây dựng mới cấp nguồn điện 22kV cho TBA 250kVA-22/0,4kV được đấu điện trung thế 22kV tại vị trí cột số 89, lộ 474 E3.8 (hiện hữu), cách vị trí TBA đã có một khoảng L=10m. Cáp được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE Φ130/100 chôn ngầm trong rãnh cáp dưới nền đất, nền hè đường lát gạch Terrazzo và dưới đường nhựa, sân bê tông.

Hệ thống điện chiếu sáng

Xây dựng mới hệ thống đèn điện chiếu sáng bao quanh nhà công vụ, nhà làm việc sử dụng bộ đèn LED chiếu sáng đường 120W lắp đặt trên cột thép bát giác côn liền cần cao 8m vươn 1,5m; Cấp nguồn cho các vị trí cột đèn chiếu sáng sử dụng cáp ngầm luồn trong ống nhựa xoắn HDPE Ø50/40 chôn trực tiếp trong đất.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng 01 tủ điều khiển chiếu sáng tự động 2 chế độ đặt trong nhà thường trực bảo vệ. Cấp nguồn 0,4kV cho hệ thống chiếu sáng.

Hệ thống phòng cháy, chữa cháy

Xây dựng đường ống dẫn nước cứu hỏa từ trạm bơm nước PCCC hiện có đến hạng mục công trình và trụ cứu hỏa ngoài nhà. Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, xây dựng hệ thống chữa cháy vách tường nhà công vụ, nhà khác theo tiêu chuẩn. Lắp đặt phương tiện chữa cháy ban đầu cho tất cả các hạng mục công trình..

Hệ thống mạng thông tin liên lạc, camera an ninh:

Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông cho các hạng mục công trình: Hệ thống mạng điện thoại, mạng internet, camera an ninh,  mạng thông tin nội bộ của ngành.

b. Bể nước phòng cháy chữa cháy

Để tránh lãng phí phải xây dựng bể chữa cháy cho nhiều khối nhà giai đoạn này dự kiến xây dựng 01 bể nước ngầm chung có dung tích 500m3 (trong đó 250m3 để phục vụ chữa cháy cho nhà 10 tầng), cấu tạo bê tông cốt thép toàn khối có kích thước 18,75x11,55x3,2m; đáy bể dày 30cm, thành bể dày 25cm, mặt bể dày 15cm; đáy bể đặt trên nền đất tự nhiên. Đáy bể trát vữa xi măng mác 75 dày 20mm, đánh màu bằng xi măng nguyên chất.

c. Nhà đặt máy bơm

- Giải pháp kiến trúc: Xây dựng 01 nhà 01 tầng, cấp IV, diện tích xây dựng 32m2, bước gian chính 4,12x7,72m, nhà cao 3,0m, mái bằng bê tông cốt thép, nền cao hơn mặt sân hoàn thiện ngoài nhà 0,2m.

- Giải pháp kết cấu: Móng băng xây gạch chịu lực trên nền đất tự nhiên. Phần thân hệ khung, sàn bê tông cốt thép đổ toàn khối chịu lực, sàn mái dày 12cm.

- Giải pháp hoàn thiện: Nền cấu tạo bê tông cốt thép đá 1x2cm mác 150 dày 10cm. Tường xây gạch dày 220mm vữa xi măng mác 75. Trát tường, trần vữa xi măng mác 75 dày 15mm, sơn hoàn thiện 03 nước. Cửa phòng máy phát điện dùng cửa khung thép bịt pa nô sắt dày 1mm.

- Giải pháp cấp điện, chiếu sáng, thoát nước và các giải pháp kỹ thuật khác: Theo tiêu chuẩn phù hợp cấp công trình.

d. Nhà đặt máy bơm

- Sân bê tông: Tổng diện tích 1500m2. Kết cấu các lớp từ trên xuống: Mặt sân bê tông xi măng mác 200 dày 10cm, lớp bê tông lót M150# đá 1x2 dày 10cm, lớp nilong chống thấm, lớp san nền đầm chặt , cắt chống nứt theo tiêu chuẩn.

- Vỉa hè: Tổng diện tích 300m2. Kết cấu các lớp từ trên xuống: Lát gạch terazo 400x400mm, mặt sân bê tông xi măng mác 200 dày 10cm, lớp bê tông lót M150# đá 1x2 dày 10cm, lớp nilong chống thấm, lớp san nền đầm chặt.

e. Hệ thống xử lý nước thải tập trung

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày.đêm được xây dựng ngầm dưới sân đường nội bộ khu vực phía Đông Nam của khu B, giáp tường rào và cổng chính vào khu giam giữ của khu B

Hệ thống xử lý nước thải tập trung xử lý nước thải theo công nghệ sinh học, quy trình xử lý nước thải như sau:

Nước thải → bể gom → Bể điều hòa → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí → Bể lắng → Bể khử trùng → Hố ga → Nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt → Hệ thống thoát nước chung của khu vực.

+ Đáy bể được thiết kế là móng bè gia cố trên nền cọc tre theo tiêu chuẩn.

+ Móng bè bê tông cốt thép đá 1x2 cấp, thép AI, AII. Lót móng dùng bê tông đá 4x6 (mác 100).

+ Tường vách xung quanh, nắp bể đổ BTCT đá 1x2 (mác 250), thép AI, AII. Mặt, đáy và dầm bể đổ BTCT đá 1x2 cấp bền B20 (mác 250), thép AI, AII. Tường ngăn bể bằng gạch đặc mác 75, vữa XM mác 75. Đáy, thành bể trát bằng vữa XM mác 75# sau đó đánh màu bằng xi măng nguyên chất.

### 5.4. Biện pháp tổ chức trên công trường

a.Thời gian thi công, số lượng cán bộ nhân viên

-	Chuẩn bị nhân lực: Số cán bộ công nhân trong giai đoạn thi công dự kiến 50 người. Trong đó khoảng 10 cán bộ quản lý và 40 công nhân thi công. Chia làm 2 ca làm việc. Mỗi ca 8h.

-	Thời gian vận chuyển đổ bỏ phế thải: 21h đến 6h.

b.Phương án bố trí mặt bằng tổ chức thi công

Từ đặc điểm của mặt bằng công trình, qua nghiên cứu mặt bằng thực tế của công trình, sự đòi hỏi về tiến độ thi công cũng như an toàn cho công trình với từng hạng mục, từng phần việc, dự án đề ra phương án tổ chức mặt bằng như sau:

(i) Tổ chức hệ thống hàng rào bảo vệ, giao thông trong công trường

-	Trong thời gian thi công, các khu vực lân cận vẫn hoạt động bình thường. Vì vậy dự án sẽ sử dụng hệ thống tường rào và cổng có sẵn tại công trường. Hàng rào bằng tôn cao 2m đảm bảo quây kín khu vực thi công, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các khu vực lân cận trong thời gian thi công dự án.

-	Đường đi lại trong công trường sẽ tận dụng các đường hiện có của Học viện và hệ thống sân, đường nội bộ xung quanh đủ khả năng đi lại an toàn và thuận tiện cho các phương tiện và thiết bị thi công.

(ii) Bố trí hệ thống kho tàng và công trình phụ trợ

*	Nhà điều hành

Trong thời gian thi công xây dựng chủ dự án cam kết phối hợp với các nhà thầu thi công triển khai, quản lý công trường. Chủ dự án không xây dựng lán trại công nhân. Toàn bộ công nhân làm việc tại dự án đều phải tự túc lo ăn nghỉ tại gia đình hoặc tại các khu nhà trọ trong khu vực. Hằng ngày công nhân chỉ tới làm việc, không ăn uống, ngủ nghỉ tại công trường.

Tại dự án dự kiến bố trí tại công trường một nhà điều hành chung, dự kiến là 01 container 40 feet cao 2 tầng (kích thước 1 tầng dài x rộng x cao = 12,19 x 2,44 x 2,59m), dùng cho lực lượng quản lý, cho các cuộc họp giao ban và điều độ trong suốt quá trình thi công.

*	Nhà bảo vệ

Để đảm bảo an ninh cho quá trình thi công tại công trường, Nhà thầu bố trí chòi bảo vệ tại vị trí cổng công trường góc phía Tây dự án, có bảo vệ túc trực 24/24 giờ để kiểm soát tất cả cán bộ công nhân và các phương tiện ra, vào công trường.

*	Khu tập kết nguyên vật liệu, thiết bị

Để đảm bảo vật tư cung cấp kịp thời cho công trình, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ, công trình sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng từ các nguồn cung cấp là các Công ty liên doanh, các Trung tâm, nhà máy sản xuất sẵn có thành phố Nam Định và các vùng lân cận.

-	Phương án vận chuyển: Chủ đầu tư ký hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu theo kế hoạch cung ứng vật tư chi tiết cho công trình theo từng giai đoạn, đảm bảo thuận tiện cho thi công, không chồng chéo nhau, sử dụng tới đâu tập kết tới đó, không tập kết quá nhiều nguyên vật liệu tại một thời điểm gây cản trở công trình thi công và tránh chờ đợi để đảm bảo tiến độ chung. Các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu này sẽ sử dụng xe chở nguyên vật liệu đến công trình. Quãng đường vận chuyển tính trung bình khoảng 8km cho 1 chiều xe chạy.

- Phương án tập kết nguyên vật liệu cho dự án: Dự án sẽ bố trí 01 kho nguyên vật liệu kín để tránh phát tán bụi ra môi trường. Kho nguyên vật liệu có diện tích khoảng 100m2 (kích thước 25x4m) đặt tại phía Bắc dự án. Nhà kho có kết cấu khung thép, lợp mái tôn, tường quây tôn, các nguyên vật liệu được sắp xếp tập kết gọn gàng.

+ Đối với cát, đá: được tập kết, đổ thành đống

+ Xi măng: xếp bao gọn gàng trong khu vực nhà kho

+ Các ống nước, dây diện: Bố trí các giá đỡ bằng gỗ để đặt ống nước, dây điện lên trên, tránh để liền những nơi có địa thế nghiêng, dễ làm ống bị lăn. Phải có biện pháp neo buộc ống, không chất ống cao hơn mức quy định, khi đặt ống phải đảm bảo nhẹ nhàng, không được va chạm mạnh xuống đất hoặc va đập giữa các ống với nhau.

Sau khi thi công xong khối nhà chính sẽ tháo dỡ kho nguyên vật liệu để trồng thảm cỏ.

*	Nhà vệ sinh

Nhà thầu thi công sẽ lắp đặt 01 nhà vệ sinh di động với thể tích 5m3. Chất thải từ nhà vệ sinh di động sẽ được Nhà thầu thi công xây dựng thuê đơn vị có chức năng trên địa bàn thu gom và xử lý hàng ngày.

*	Bố trí hệ thống máy móc thiết bị

Các máy móc thiết bị phục vụ thi công được bố trí hợp lý trong từng giai đoạn thi công, tránh tình trạng chồng chéo trong thi công.

*	Bố trí hệ thống cấp điện, chiếu sáng

Nhà thầu hợp đồng lắp công tơ điện phục vụ thi công với Chủ dự án. Nhà thầu thi công cần tuân thủ nghiêm túc về nội quy sử dụng điện như thời gian, khối lượng điện khống chế và những nội quy an toàn điện khác. Điện kéo về bằng dây cáp (được tính toán sử dụng tất cả các máy móc với độ an toàn cao) đến tủ điện điều khiển chung cho công trường. Tại tủ điện này có đầy đủ các thiết bị bảo vệ an toàn điện như cầu chì, cầu giao, Aptomat...vv và được bố trí sao cho việc điều khiển được nhanh chóng dễ dàng, tiện lợi nhất.

Hệ thống điện trong công trường sẽ được tách thành 2 mạch: 1 mạch phục vụ cho thi công, mạch còn lại phục vụ cho chiếu sáng bảo vệ.

Xung quanh công trường bố trí hệ thống đèn pha 1000 - 1500W và một số đèn di động để phục vụ thi công, bảo vệ ban đêm và phục vụ cho việc tập kết vật tư ban đêm.

*	Phương án cấp nước, thoát nước

-	Nguồn nước cấp cho công trường được lấy từ bể nước sạch của trụ sở để phục vụ thi công và dự trữ cho hoạt động PCCC. Từ đây nước được bơm vào hệ thống đường ống phục vụ thi công của công trường và phục vụ sinh hoạt của công nhân tham gia thi công.

- Đối với nước thải thi công: Hiện nay hệ thống thu gom nước mưa trên khu vực mặt bằng của dự án đã cơ bản được hoàn thiện. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng đơn vị thi công cũng phải thực hiện các biện pháp sau:

+ Đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra vệ sinh, nạo vét bùn cặn tại đường cống, không để bùn đất, rác xâm nhập vào hệ thống thoát nước.

+ Yêu cầu công nhân sử dụng nước theo đúng định mức trong quá trình xây dựng để hạn chế phát sinh nước thải ra môi trường bên ngoài.

+ Yêu cầu đơn vị vận chuyển nguyên vật liệu không rửa xe trong phạm vi trụ sở.

-	Đối với nước thải sinh hoạt: đơn vị thi công sử dụng nhà vệ sinh hiện trạng của trung tâm, nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý qua bể tự hoại sau đó đưa về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 100m3/ngày để xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT, cột B trước khi thải ra môi trường.

-	Đối với nước mưa: tận dụng hệ thống thu gom thoát nước mưa hiện trạng của trung tâm.

*	Bố trí thiết bị PCCC

Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, dự án bố trí các bình chữa cháy trên công trường trong đó 03 bình chữa cháy tại khu nhà điều hành, 02 bình chữa cháy tại chốt bảo vệ, bố trí bảng tiêu lệnh chữa cháy tại nhà điều hành và cổng công trường.

*	Phương án thu gom, vận chuyển chất thải

-	Đối với rác thải sinh hoạt: Tận dụng hệ thống thùng chứa rác sinh hoạt có sẵn trong khuôn viên của trung tâm y tế để thu gom rác sinh hoạt. Cuối ngày làm việc, nhân viên vệ sinh của trung tâm sẽ thu gom rác sinh hoạt và tập trung tại cổng trung tâm để đơn vị xử lý tới thu gom, vận chuyển.

-	Đối với đất thải do các hoạt động đào bể tự hoại, hố ga thu nước ngoài nhà và HTXLNT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu thi công ký hợp đồng thu gom, đổ thải với đơn vị có chức năng. Phần đất đào sẽ được vận chuyển bằng xe tải tới bãi thải theo quy định. Nghiêm cấm lái xe thải đổ đất bừa bãi.

-	Chất thải rắn xây dựng: được tập kết về 02 thùng ben bằng thép có trọng tải mỗi thùng là 10 tấn trong đó 01 thùng ben chứa chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế và 01 thùng ben chứa chất thải không có khả năng tái chế. Thùng ben được đặt tại khu đất phía Nam dự án - khu đất dự kiến làm sân đường và sảnh vào tòa nhà. Chất thải tái chế được bán cho đơn vị có chức năng khi thùng chứa đầy. Chất thải không có khả năng tái chế chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển đi xử lý khi thùng chứa đầy. Sau khi hoàn thành xong khối nhà chính sẽ di chuyển thùng ben để làm sảnh và sân đường vào nhà.

-	Bùn phát sinh từ hệ thống thu gom và thoát nước mưa, bể lắng nước thải thi công định kỳ nạo vét với tần suất 01 tháng/lần vào mùa mưa và 03 tháng/lần vào mùa khô. Khi nạo vét bùn được thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đến bãi đỗ thải theo đúng quy định.

-	Đối với CTNH: Bố trí 01 kho chứa CTNH có diện tích khoảng 10m2 (kích thước 4x2,5m) đặt tại khu đất phía Nam dự án - khu đất dự kiến làm sân đường và sảnh vào tòa nhà. Nhà kho được dựng bằng khung thép, vách tôn, có mái che bằng tôn, nền đổ xi măng chống thấm. Tại kho CTNH, mỗi loại CTNH gồm vải lọc dầu, giẻ lau dính dầu (mã CTNH 18 02 01); dầu tổng hợp thải (mã CTNH 17 02 03); bóng đèn huỳnh quang thải (mã CTNH 16 01 06); đầu mẩu que hàn thải (mã CTNH 07 04 01); chổi sơn, dụng cụ quét sơn thải (mã CTNH 16 01 09) được lưu giữ tại một thùng chứa chuyên dụng bằng nhựa có nắp đậy, dung tích 120 lít (tổng 05 thùng). Đối với bao bì kim loại cứng thải (mã CTNH 18 01 02) và bao bì nhựa cứng thải (mã CTNH 18 01 03) được đậy nắp kín và đặt trực tiếp tại kho. Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu thi công liên hệ với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển CTNH đi xử lý với tần suất 01 lần/năm hoặc khi kho chứa đầy.

Sau khi hoàn thành xong khối nhà chính sẽ tháo dỡ kho CTNH để làm sảnh và sân đường vào nhà.

Mặt bằng bố trí các công trình phục vụ giai đoạn thi công được đính kèm tại phụ lục báo cáo.

# Chương II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## 1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Dự án được đầu tư xây dựng là hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Nam Định, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 02/7/2021; Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

## 2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:

### 2.1. Phù hợp của dự án với khả năng chịu tải của môi trường nước:

Nước thải sau xử lý của Dự án được thải ra hệ thống cống thoát nước chung của thành phố Nam Định.

Dự án dự kiến xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày.đêm để xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của trụ sở.

2.1.1 Tác động đến chế độ thủy văn của nguồn tiếp nhận

Nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án là hệ thống cống thoát nước chung của thành phố Nam Định do UBND thành phố Nam Định quản lý.

Lưu lượng nước thải của Dự án xả vào hệ thống thoát nước chung tối đa khoảng 100 m3/ngày.đêm theo phương thức tự chảy, việc xả thải không tập trung vào thời gian nhất định trong ngày mà được chia nhỏ trong ngày. Vì vậy ít gây ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy của hệ thống thoát nước chung của khu vực.

Nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án chảy vào hệ thống cống thoát nước chung của thành phố Nam Định sẽ làm tăng tốc độ dòng chảy cục bộ, ảnh hưởng đến sự điều tiết của dòng chảy. Tuy nhiên lưu lượng nước thải phát sinh tại thời điểm Dự án hoạt động ổn định với quy mô tối đa khoảng 100 m3/ngày.đêm, tương đương 0,0011 m3/giây, hầu như không gây ảnh hưởng tới việc thu gom, thoát nước của hệ thống thoát nước chung của khu vực.

2.1.2. Tác động đến chất lượng nước

Nước thải sau xử lý của Dự án đạt QCVN 14:2008/BTNMT  – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt; Áp dụng hệ số K= 1,2 (do Dự án là trụ sở cơ quan, doanh trại của lực lượng vũ trang có quy mô sử dụng đất < 10.000 m2) trước khi chảy ra hệ thống cống thoát nước chung của thành phố Nam Định.

Trong trường hợp Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Dự án bị sự cố cũng như hoạt động không tốt sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng nước của nguồn nước tiếp nhận.

Với nước thải có nồng độ các chất hữu cơ, chất lơ lửng cao, khi nước thải xả ra nguồn tiếp nhận gián tiếp là sông Hồng sẽ làm hàm lượng SS, COD, BOD5 trong nguồn nước tăng lên, có thể gây ô nhiễm cho nguồn nước. Khi đó, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận gián tiếp nước thải. Tuy nhiên với lưu lượng thải nhỏ hơn rất nhiều so với lưu lượng của sông Hồng và chất lượng nước thải sẽ được xử lý đảm bảo theo quy định nên tác động này là không lớn.

2.1.3. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước

Do nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống hệ thống cống thoát nước chung của thành phố Nam Định, không phải là nguồn nước mặt nên căn cứ Điều 4, Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017, báo cáo không phải đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước.

### 2.2. Phù hợp của dự án với khả năng chịu tải môi trường không khí:

Trong quá trình hoạt động Dự án sẽ phát sinh bụi, khí thải từ các hoạt động thi công xây dựng, hoạt động vận chuyển chất thải, vận chuyển nguyên vật liệu ra vào dự án; bụi, khí thải, tiếng ồn từ các hoạt động của máy móc thi công trên công trường; bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào nơi thực hiện dự án của các cán bộ, chiến sỹ khi dự án đi vào hoạt động chính thức phát sinh vào môi trường không khí nếu không được kiểm soát sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh khu vực thực hiện tự án.

Lượng bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án là rất nhỏ, phạm vi ảnh hưởng chủ yếu trong khuôn viên thực hiện dự án. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu mức tối đa tác động của bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung phát sinh ảnh hưởng tới môi trường không khí xung quanh.

# Chương III: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

- Địa hình

Thành phố Nam Định nằm ở vùng châu thổ sông Hồng có địa hình thấp và khá bằng phẳng, cao độ trung bình từ 0,5 đến 4,0m trên mực nước biển. Phần nội thành thành phố có cao độ từ 2,6 đến 3,5m, khi xây dựng thường được tôn nền cao thêm khoảng 1 đến 1,5m; trong khi đó các cánh đồng trồng lúa thường có cao độ 0,5 đến 1,5m. Các khu vực có cao độ dưới 2,0m thường bị ngập lụt khi có mưa to kéo dài. Đê hữu ngạn sông Đào đã được kè bê tông có cao độ +6,50m.

- Địa chất

Theo báo cáo khảo sát địa chất tháng 1/2024 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định, địa chất khu vực thực hiện dự án theo thứ tự từ trên xuống dưới được phân chia thành 7 lớp, các lớp có sự phân bố đồng đều thể hiện tính chu kỳ trong thành tạo địa chất của khu vực.

###### + Lớp 1: Là lớp cát san lấp lẫn rễ cây, sỏi, đá có thành phần không đồng nhất.

###### + Lớp 2: Là lớp sét trạng thái chảy, màu nâu xám, xám đen, đôi chỗ xen kẹp cát pha. Lớp này có sức chịu tải kém, Chiều dày của lớp tương dối lớn (16.2m). Lớp này phân bố ngay dưới lớp 1.

###### + Lớp 3: Là lớp sét pha trạng thái dẻo mềm, màu xám nâu, xám đen, lân hữu cơ, vỏ sò, đôi chỗ xen kẹp cát pha. Đây cũng là lớp có sức chịu tải kém và chiều dày của lớp này cũng tương đối dày (10.5m), lớp này xuất hiện ngay dưới lớp 2.

###### + Lớp 4: Là lớp cát pha trạng thái nửa cứng, màu xám nâu, xám xanh, xen kẹp cát. Đây cũng là lớp có sức chịu tải tương đối tốt , nhưng chiều dày của lớp tương đối mỏng (3.7m), và lớp này xuất hiện ngay dưới lớp 3.

###### + Lớp 5: Là lớp sét trạng thái dẻo cứng, màu xám nâu gụ, lẫn hữu cơ, thân cây. Đây cũng là lớp có sức chịu tải trung bình. Chiều dày của lớp này tương đối dày (11.6m), lớp này xuất hiện ngay dưới lớp 4.

###### + Lớp 6: Là lớp cát hạt nhỏ, màu xám xanh, kết cấu chặt. Lớp này có sức chịu tải tương đối tốt, nhưng chiều dày của lớp này rất mỏng, khoảng (1.8m), lớp này xuất hiện ngay dưới lớp 5.

###### + Lớp 7: Là lớp sét trạng thái nửa cứng, màu nâu gụ. Lớp 7 là lớp có sức chịu tải tương đối tốt và có chiều dày tương đối dày (7.2m), lớp này nằm ở độ sâu khá sâu, lớp này xuất hiện ngay dưới lớp 6.

###### + Lớp 8: Là lớp cát hạt nhỏ, màu xám xanh, kết cấu rất chặt. Lớp 8 là lớp cuối cùng trong chiều sâu kết thức hố khoan và lớp này có sức chịu tải tốt nhất trong các lớp, chiều dày của lớp này đến độ sâu kết thúc hố khoan là khoảng (6m) vẫn chưa xác định được chiều dày cụ thể vì ở độ sâu kết thúc hố khoan vẫn chưa có dấu hiệu của sự thay đổi địa tầng.

###### - Trong phạm vi khảo sát cần đề phòng hiện tượng địa chất động lực.

###### - Hiện tượng nước chảy hố móng khi xây dựng.

###### - Kiến nghị:

###### + Lớp 1: Là lớp cát san lấp lẫn rễ cây, sỏi, đá có thành phần không đồng nhất, có thể bóc bỏ lớp này khi thi công

###### + Lớp 2: Là lớp sét trạng thái chảy, màu xánh nâu, xám đen, đôi chỗ xen kẹp cát pha. Lớp này có sức chịu tải kém không thích hợp để đặt móng.

###### + Lớp 3: Là lớp sét pha trạng thái dẻo mềm, màu xám nâu, xám đen, lân hữu cơ, vỏ sò, đôi chỗ xen kẹp cát pha. Đây cũng là lớp có sức chịu tải kém không thích hợp cho việc đặt móng vào lớp này.

###### + Lớp 4: Là lớp cát pha trạng thái nửa cứng, màu xám nây, xám xanh, xen kẹp cát. Đây cũng là lớp có sức chịu tải tương đối tốt, nhưng chiều dày của lớp tương đối mỏng (3.7m), lớp này không thích hợp cho việc đặt móng công trình.

###### + Lớp 5: Là lớp sét trạng thái dẻo cứng, màu xám nâu gụ, lẫn hữu cơ, thân cây. Đây cũng là lớp có sức chịu tải trung bình. Chiều dày của lớp này tương đối dày (11.6m), lớp này có thể đặt móng công trình.

###### + Lớp 6: Là lớp cát hạt nhỏ, màu xám xanh, kết cấu chặt. Lớp này có sức chịu tải tương đối tốt, nhưng chiều dày của lớp này rất mỏng, khoảng (1.8m), lớp này không thích hợp cho việc đặt móng công trình.

###### + Lớp 7: Là lớp sét trạng thái nửa cứng, màu nâu gụ. Lớp 7 là lớp có sức chịu tải tương đối tốt và có chiều dày tương đối dày (7.2m), lớp này thích hợp cho việc đặt móng công trình.

###### + Lớp 8: Là lớp cát hạt nhỏ, màu xám xanh, kết cấu rất chặt. Lớp 8 là lớp cuối cùng trong chiều sâu kết thúc hố khoan và lớp này có sức chịu tải tốt nhất trong các lớp, chiều dày của lớp này đến độ sâu kết thúc hố khoan là khoảng 6.0m và vẫn chưa xác định được chiều dày cụ thể vì ở độ sâu kết thúc hố khoan vẫn chưa có dấu hiệu của sự thay đổi địa tầng. Lớp này thích hợp cho việc đặt móng công trình.

###### Kết luận Dự án Nhà công vụ, nhà khách thuộc Công an tỉnh Nam Định kiến nghị sử dụng giải pháp móng cọc bê tông cốt thép.

### Điều kiện thuỷ văn

Thành phố Nam Định có hệ thống sông, hồ ít, bao gồm: Sông Hồng, Sông Đào, sông Vĩnh Giang, 7 hồ lớn trong nội thành và các kênh tưới tiêu khu vực ngoại thành. Trong đó sông Hồng và nguồn tiếp nhận nước thải cuối cùng của dự án.

Sông Hồng chiều dài 74,5 km, là địa giới giữa hai tỉnh Nam Định và Thái Bình. Xã Mỹ Trung là xã đầu tiên của tỉnh đón nhận dòng sông. Sông Hồng tiếp tục chảy qua 18 xã và đổ ra biển tại cửa Ba Lạt. Sông Hồng chảy theo hướng tây bắc - đông nam với nhiều khúc uốn rộng hẹp khác nhau, nhiều nơi sông Hồng chảy như nằm song song với bờ biển và cũng có nơi chảy vuông góc với bờ biển. Trước khi đổ ra cửa Ba Lạt, sông Hồng tách thêm ra sông Vọp và sông Trà.

Trên sông Hồng có 4 trạm thuỷ văn là Phú Hào, Ngô Xá, Vũ Thuận và Ba Lạt. Trạm phân tích thủy chế sông Hồng tại hai trạm, là trạm Phú Hào tại vùng đồng bằng bãi bồi sông và trạm Ba Lạt tại vùng châu thổ hiện tại. Tại Phú Hào lưu lượng bình quân năm là 1310 m3/s, lượng nước mùa lũ (6- 10) chiếm 78 % tổng lượng nước năm, trong đó lượng nước tháng lớn nhất (8) chiếm 20 %, còn lượng nước mùa cạn (11- 5) chỉ chiếm 22 %, trong đó tháng kiệt (3) chiếm có 1,6%. Trong mùa lũ, 3 tháng có mức nước trung bình trên 2 m là 7, 8, 9, tháng cực đại là tháng 8, mực nước là 2,69 m. Trong mùa cạn, 3 tháng mực nước trung bình thấp nhất dưới 0,70 m là 2, 3, 4, tháng cực tiểu là tháng 3, mực nước chỉ đạt 0,57 m. Biên độ năm như vậy là 2,12 m. Nếu xét mực nước cao nhất tuyệt đối, thì từ tháng tháng 6 đã vượt qua mức báo động 2 (trên 3 m) và 3 tháng 7- 8- 9 có thể vượt qua mức báo động 3 (trên 4 m). Tháng có mực nước cực đại tuyệt đối là tháng 8, tới 5,97 m (22-8-1971). Còn mức nước cực tiểu tuyệt đối thì xuống đến - 0,27 m (tháng 3 và 5 năm 1967.

Nguồn: Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ Thuỷ Lợi, số 2 - Ngọc Hà – Hà Nội.

### Điều kiện khí tượng khu vực dự án

Khí hậu mang đặc trưng khí hậu của Đồng bằng Bắc Bộ là nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, có 4 mùa rõ rệt trong năm. Trong đó mùa hè nóng ẩm, mùa đông khô lạnh, mưa phùn.

a.Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm khoảng 24-25ºC. Mùa đông nhiệt độ trung bình là 17,82ºC, các tháng lạnh nhất là các tháng 12 và tháng 1. Mùa hạ, nhiệt độ trung bình là 29ºC, tháng nóng nhất là tháng 6, 7 với nhiệt độ trung bình là 30,08 ºC (nhiệt độ nóng nhất có thể lên tới hơn 35oC).

Số liệu thống kê về nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của tỉnh Nam Định từ năm 2018 ÷ 2022  được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 7: Nhiệt độ trung bình các tháng ở Nam Định từ năm 2018 tới năm 2022

(Đơn vị : 0C)

| Tháng | Năm |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 17,0 | 19,2 | 17,7 | 17,6 | 18,1 |
| 2 | 16,2 | 19,5 | 17,0 | 21,9 | 15,1 |
| 3 | 19,7 | 21,9 | 21,8 | 22,7 | 22,5 |
| 4 | 24,9 | 24,4 | 23,7 | 26,7 | 23,9 |
| 5 | 28,4 | 27,1 | 28,8 | 27,7 | 26,4 |
| 6 | 30,7 | 29,8 | 30,5 | 31,3 | 30,2 |
| 7 | 30,3 | 28,9 | 29,3 | 30,8 | 29,9 |
| 8 | 29,2 | 29,1 | 28,3 | 29,8 | 29,0 |
| 9 | 28,6 | 28,7 | 28,1 | 28,5 | 28,1 |
| 10 | 27,1 | 25,1 | 25,5 | 25,8 | 24,8 |
| 11 | 22,8 | 21,7 | 23,7 | 30,4 | 24,9 |
| 12 | 20,0 | 17,5 | 23,7 | 29,0 | 17,0 |
| TBN | 24,6 | 24,4 | 25,4 | 26,9 | 24,2 |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2022)

b. Độ ẩm không khí

Độ ẩm của tỉnh Nam Định tương đối cao, trung bình năm khoảng 82-83%, tháng có độ ẩm cao nhất vào tháng 3 ÷ 4, tháng có độ ẩm thấp vào các tháng 10÷ 12.

Số liệu thống kê về nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của tỉnh Nam Định từ năm 2018 ÷ 2022 được trình bày trong bảng sau:

Bảng 8: Độ ẩm trung bình các tháng ở Nam Định từ năm 2018 tới năm 2022

Đơn vị:%

| Tháng | Năm |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 88 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 2 | 75 | 79 | 78 | 88 | 84 |
| 3 | 88 | 89 | 85 | 93 | 87 |
| 4 | 89 | 85 | 86 | 87 | 82 |
| 5 | 83 | 82 | 82 | 85 | 82 |
| 6 | 77 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| 7 | 80 | 85 | 82 | 77 | 82 |
| 8 | 84 | 85 | 87 | 88 | 84 |
| 9 | 82 | 87 | 83 | 75 | 84 |
| 10 | 80 | 83 | 81 | 84 | 78 |
| 11 | 79 | 78 | 82 | 80 | 84 |
| 12 | 75 | 77 | 86 | 76 | 73 |
| TBN | 82 | 83 | 83 | 83 | 82 |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2022)

c. Lượng mưa

Theo kết quả thống kê, lượng mưa trung bình năm trong khoảng 3 năm gần đây khoảng 1752 mm, phân bố tương đối đồng đều trên toàn bộ địa bàn tỉnh. Lượng mưa phân bố không đều theo mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9, chiếm khoảng 80% lượng mưa cả năm; các tháng mưa nhiều là các tháng 7, 8, 9. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, chiếm khoảng 20% lượng mưa cả năm. Các tháng ít mưa nhất là tháng  12, tháng 3, tháng 2; có tháng 11 hầu như không có mưa. Mưa phùn: Số ngày có mưa phùn thấp hơn so với phần sâu trong lục địa.

Số liệu thống kê về lượng mưa trung bình các tháng trong năm của tỉnh Nam Định từ năm 2018 ÷ 2022 được trình bày trong bảng sau.

Bảng 9: Lượng mưa các tháng ở Nam Định từ năm 2018 tới năm 2022

Đơn vị:mm

| Tháng | Năm |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 15 | 18 | 142 | 0,1 | 88 |
| 2 | 11 | 20 | 24 | 39 | 101 |
| 3 | 41 | 39 | 87 | 27 | 76 |
| 4 | 102 | 98 | 45 | 147 | 103 |
| 5 | 142 | 160 | 68 | 196 | 173 |
| 6 | 87 | 126 | 42 | 223 | 136 |
| 7 | 531 | 74 | 92 | 357 | 329 |
| 8 | 373 | 421 | 410 | 148 | 515 |
| 9 | 93 | 143 | 255 | 717 | 653 |
| 10 | 226 | 152 | 404 | 313 | 283 |
| 11 | 6 | 44 | 72 | 47 | 87 |
| 12 | 111 | 1 | 8 | 3 | 11 |
| TBN | 153 | 108 | 137 | 185 | 213 |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2022)

d. Số giờ nắng

Hàng năm trung bình có tới 250 ngày nắng. Tổng số giờ nắng hàng năm khoảng từ 1130 - 1523 giờ. Mùa hạ có số giờ nắng cao khoảng 1100 - 1200 giờ, chiếm khoảng 70 % số giờ nắng trong  năm.

Số liệu thống kê về số giờ nắng trung bình các tháng trong năm của tỉnh Nam Định từ năm 2018 ÷ 2022 được trình bày trong bảng sau:.

Bảng 10: Số giờ nắng các tháng ở Nam Định từ năm 2018 tới năm 2022

# Đơn vị:giờ

| Tháng | Năm |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 33 | 47 | 26 | 30 | 36 |
| 2724 | 99 | 68 | 42 | 88 | 27 |
| 3 | 17 | 24 | 87 | 40 | 49 |
| 4 | 48 | 93 | 80 | 107 | 105 |
| 5 | 157 | 153 | 240 | 125 | 88 |
| 6 | 221 | 135 | 170 | 205 | 184 |
| 7 | 185 | 102 | 123 | 172 | 189 |
| 8 | 131 | 126 | 104 | 140 | 151 |
| 9 | 117 | 146 | 140 | 184 | 138 |
| 10 | 141 | 91 | 133 | 139 | 162 |
| 11 | 100 | 67 | 128 | 128 | 123 |
| 12 | 94 | 78 | 104 | 145 | 102 |
| TBN | 115 | 125 | 121 | 125 | 113 |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định, năm 2023)

e. Chế độ gió

Về hướng gió thịnh hành thay đổi theo mùa, tốc độ gió trung bình cả năm khoảng 2-2,3 m/s. Mùa Đông hướng hướng gió thịnh hành là gió Đông Bắc với tần suất 60- 70%, tốc độ gió trung bình 2,4- 2,6 m/s, những tháng cuối mùa Đông gió có xu hướng chuyển dần về phía đông. Mùa Hè hướng gió thịnh hành là hướng đông nam, với tần suất 50-70%, tốc độ gió trung bình 1,9 - 2,2 m/s, đầu mùa hè thường xuất hiện  các đợt gió tây khô, nóng.

f) Chế độ bão

Nam Định nằm trong vùng Vịnh Bắc Bộ, nên hàng năm thường chịu ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, bình quân  4 - 6 cơn bão/ năm (từ tháng 7 đến tháng 10), nhiều nhất là tháng 6, 7, 8. Tốc độ gió trong bão có trận đạt 120 km/h. Tuy bão xuất hiện không thường xuyên, nhưng năng lượng lớn gấp nhiều lần động lực khác. Tốc độ gió cực đại trong các cơn bão đạt > 20 m/s, nhưng có cơn đạt tới 40 m/s. Kèm theo bão là mưa lớn kéo dài, lượng mưa > 200 mm, có khi kéo dài tới 3-4 ngày. Trong thời gian bão có thể phá hủy, xóa nhòa các dạng địa hình bờ biển đã tồn tại trước đó  và làm xuất hiện những dạng địa hình mới.

g) Điều kiện thời tiết khác

Số ngày rét, nóng và có giông: Số ngày có nhiệt độ dưới 15oC trung bình từ 45-50 ngày/năm. Tháng 1 là tháng có nhiều ngày rét nhất, trung bình từ 16-18 ngày/tháng, ngược lại, số ngày nóng trong năm (từ 30 - >35oC) rất ít, khoảng 5 ngày/năm.

Giông thường xuất hiện vào tháng 7, tháng 8, nhiều nhất có thể từ 10-16 ngày/tháng, ngoài ra các tháng 4 đến tháng 8 cũng có giông nhưng số ngày giông thấp hơn.

Sương mù: thường xuất hiện vào nửa cuối mùa đông, nhiều ngày sương mù dày đặc, kéo dài từ 8-9 giờ sáng mới tan.

* Nhận xét chung

Nhìn chung khí hậu của khu vực dự án mang tính chất khí hậu đồng bằng Bắc Bộ, với đầy đủ các kiểu hình thái như nóng ẩm, mưa nhiều, chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa. Ở đồng bằng Bắc Bộ cũng chịu ảnh hưởng của thời tiết gió tây khô nóng. Sự khô hạn trong mùa khô và sự gián đoạn mưa thời kỳ đầu mùa hè thường dẫn đến sự khô hạn (thiếu nước) đáng kể, gây khó khăn lớn cho sản xuất nông nghiệp. Vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ có thời tiết mưa phùn và nồm ẩm rất đặc trưng và đều khắp, nhất vào các tháng 2, 3. Thời tiết gió nồm và mưa phùn này ngoài việc làm tăng đáng kể độ ẩm không khí, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển và ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cộng đồng, còn gây han gỉ, chập mạch các thiết bị điện tử, làm hư hỏng các máy móc hiện đại.

Ngoài ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng chịu ảnh hưởng bởi các hiện tượng tự nhiên bất thường như mưa lớn kéo dài, bão, áp thấp nhiệt đới,…gây ra ngập úng làm thiệt hại về tài sản, cơ sở hạ tầng của khu vực.

### Dữ liệu về hiện hạng môi trường và tài nguyên sinh vật

Khu vực thực hiện dự án nằm trong khu dân cư phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định và không có các đối tượng nhạy cảm về môi trường.

Các loại thực vật hiện tại của khu vực triển khai dự án chủ yếu là các loại cây ăn quả gồm mít, sấu, nhãn, xoài… và một số loại cây cảnh tạo cảnh quan cho khu vực dự án.

Các loài động vật trong khu vực hiện nay gồm nhóm động vật tự nhiên như chuột, kiến, …

Trong quá trình hoạt động của dự án sẽ phát sinh nước thải sinh hoạt và nước thải y tế. Các loài thực vật thủy sinh chủ yếu là các loại bèo, rong rêu, tảo... các loài động vật nước hoang dại rất khan hiếm, chỉ còn một số loài cá nhỏ (diếc, mài mại), ốc và các loài động vật sống trôi nổi khác.... Để hạn chế ảnh hưởng của nước thải sau xử lý đến nguồn tiếp nhận, chủ đầu tư sẽ xây dựng hệ thống xử lý đảm bảo nước thải sau khi qua hệ thống xử lý tập trung đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế, thoát ra cống thải chung của thành phố.

Nguồn tiếp nhận bụi và khí thải từ dự án là môi trường không khí khu vực dự án và xung quanh. Để đánh giá được hiện trạng chất lượng môi trường không khí và môi trường đất tại khu vực dự án, Chủ dự án đã phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường Thịnh Trường Phát thực hiện lấy mẫu đánh giá và kết quả phân tích được trình bày cụ thể tại mục 3.4 – chương III của báo cáo.

## 2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án

Nguồn tiếp nhận nước thải của trung tâm là hệ thống cống thoát nước chung của thành phố Nam Định.

Khi dự án đi vào vận hành ổn định, chủ dự án sẽ đảm bảo thu gom và xử lý toàn bộ nước thải phát sinh bằng 01 hệ thống xử lý hóa lý công suất 100m3/ngày để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) trước khi xả thải.

Lưu lượng nước thải của dự án vào hệ thống thoát nước chung của khu vực là khoảng 100m3/ngày.đêm. Lượng nước thải xả vào kênh này không tập trung vào thời gian nhất định trong ngày mà được chia nhỏ trong ngày. Vì vậy ít gây ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy của hệ thống tiêu thoát nước khu vực. Đặc biệt khi thời tiết có mưa thì việc tiêu thoát nước của dự án cũng không bị ảnh hưởng.

## 3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án

Để đánh giá hiện trạng môi trường nền khu vực thực hiện dự án, Chủ dự án đã phối hợp với Công ty cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát (Địa chỉ: LK423, Khu đất dịch vụ Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Vimcerts 316) tiến hành khảo sát, đo đạc, lấy mẫu môi trường đất, môi trường không khí và môi trường nước mặt xung quanh khu vực thực hiện dự án Kết quả khảo sát cụ thể như sau:

### 3.1. Môi trường không khí:

Bảng 11:  Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả quan trắc ngày 08/05/2024 | QCVN 05:2023/BTNMT TB 1h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 | K4 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 28,2 | 28,5 | 28,4 | 28,5 | - |
| 2 | Độ ẩm | %RH | 70,1 | 70,5 | 70,3 | 70,2 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | - |
| 4 | Hướng gió | - | Tây Bắc - Đông Nam | Tây Bắc - Đông Nam | Tây Bắc - Đông Nam | Tây Bắc - Đông Nam | - |
| 5 | NO2 | µg/Nm3 | 55,4 | 52,0 | 49,3 | 59,6 | 200 |
| 6 | SO2 | µg/Nm3 | 55,5 | 60,4 | 53,7 | 50,4 | 350 |
| 7 | CO | µg/Nm3 | KPH | KPH | KPH | KPH | 30.000 |
| 8 | Pb | µg/Nm3 | KPH | KPH | KPH | KPH | - |
| 9 | Tiếng ồn (LAeq) | dBA | 60,2 | 58,4 | 60,5 | 59,7 | 70(1) |

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả quan trắc ngày 09/05/2024 | QCVN 05:2023/BTNMT TB 1h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 | K4 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 27,1 | 27,5 | 27,4 | 27,2 | - |
| 2 | Độ ẩm | %RH | 65,7 | 66,8 | 67,2 | 69,1 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | - |
| 4 | Hướng gió | - | Đông Nam | Đông Nam | Đông Bắc | Đông Bắc | - |
| 5 | NO2 | µg/Nm3 | 58,0 | 57,2 | 56,8 | 56,6 | 200 |
| 6 | SO2 | µg/Nm3 | 60,6 | 52,7 | 54,8 | 47,8 | 350 |
| 7 | CO | µg/Nm3 | KPH | KPH | KPH | KPH | 30.000 |
| 8 | Pb | µg/Nm3 | KPH | KPH | KPH | KPH | - |
| 9 | Tiếng ồn (LAeq) | dBA | 61,7 | 65,6 | 62,7 | 59,8 | 70(1) |

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả quan trắc ngày 10/05/2024 | QCVN 05:2023/BTNMT TB 1h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 | K4 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 27,3 | 27,5 | 28,1 | 28,4 | - |
| 2 | Độ ẩm | %RH | 68,3 | 68,4 | 67,2 | 67,8 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - |
| 4 | Hướng gió | - | Đông Bắc | Đông Bắc | Đông Bắc | Đông Bắc | - |
| 5 | NO2 | µg/Nm3 | 46,5 | 51,3 | 42,0 | 53,0 | 200 |
| 6 | SO2 | µg/Nm3 | 58,9 | 55,6 | 54,0 | 56,1 | 350 |
| 7 | CO | µg/Nm3 | KPH | KPH | KPH | KPH | 30.000 |
| 8 | Pb | µg/Nm3 | KPH | KPH | KPH | KPH | - |
| 9 | Tiếng ồn (LAeq) | dBA | 61,2 | 60,8 | 61,6 | 59,7 | 70(1) |

* Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí

- TB 1h: là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong khoảng thời gian một giờ.

- (1): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

| Ký hiệu | Vị trí lấy mẫu |
| --- | --- |
| K1 | Mẫu Không khí phía Bắc (X = 2261637,9; Y = 569089,6) |
| K2 | Mẫu không khí phía Nam (X = 2261666,3; Y = 569114,7) |
| K3 | Mẫu không khí phía Đông (X = 2261666,5; Y = 569062,4) |
| K4 | Mẫu không khí phía Tây (X = 2261699,5; Y = 569070,7) |

Nhận xét

Kết quả quan trắc môi trường không khí xung tại khu vực xung quanh vị trí thực hiện dự án nhận thấy: Tất cả các thông số phân tich tại cả 03 đợt quan trắc đếu đạt QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.

### 3.2. Môi trường đất

Bảng 12: Kết quả phân tích môi trường đất tại khu vực thực hiện Dự án

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả | QCVN 03:2023/ BTNMT Loại 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngày 08/05 | Ngày 09/05 | Ngày 10/05 |  |
| 1 | Cr | mg/kg | 5 | 7 | KPH (MDL = 2,3) | 200 |
| 2 | As | mg/kg | KPH (MDL = 0,1) | KPH (MDL = 0,1) | KPH (MDL = 0,1) | 50 |
| 3 | Cd | mg/kg | KPH (MDL = 0,40) | KPH (MDL = 0,40) | KPH (MDL = 0,40) | 10 |
| 4 | Cu | mg/kg | 40,8 | 39,7 | 35,55 | 500 |
| 5 | Pb | mg/kg | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 400 |
| 6 | Zn | mg/kg | 59,1 | 38,95 | 49,68 | 600 |
| 7 | Mn | mg/kg | 50,45 | 52,9 | 32,95 | - |

Ghi chú:

- QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất

- Loại 2: Bao gồm Nhóm đất rừng, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Đất xây dựng trụ sở cơ quan; Đất xây dựng công trình sự nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai; Đất thương mại, dịch vụ; Đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối, và mặt nước chuyên dùng mà không sử dụng theo mục đích như nêu tại loại 1 và loại 3; Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; Đất phi nồng nghiệp khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp;

- Đ: Mẫu đất tại khu vực dự kiến xây dựng (X = 2261697,8; Y = 569074,5)

Nhận xét

Kết quả quan trắc môi trường đất tại khu vực thực hiện dự án nhận thấy: Tất cả các thông số phân tich tại cả 03 đợt quan trắc đếu đạt QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất (Loại 2)

* Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn với đặc điểm môi trường tự nhiên khu vực dự án:

Việc lựa chọn địa điểm trong điều kiện tự nhiên như mưa, nắng, gió, nhiệt độ, độ ẩm… có ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thi công, hoạt động của dự án,… ảnh hưởng đến tuổi thọ và sự hoạt động liên tục của công trình cũng như tình hình ô nhiễm môi trường ở thời điểm hiện tại và khả năng xử lý chất thải phòng chống ô nhiễm môi trường trong tương lai.

Với kết quả quan trắc hiện trạng môi trường khu vực dự án cho thấy các kết quả phân tích về môi trường không khí, đất đảm bảo quy chuẩn môi trường.

# Chương IV: ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

## I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN

### 1. Đánh giá, dự báo tác động

### 1.1. Đánh giá, dự báo các động môi trường liên quan tới chất thải

Dự án thực hiện trên diện tích đất trống đã được san lấp mặt bằng, cos nền ổn định nên không có hoạt động phá dỡ công trình hiện trạng. Quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án sẽ làm gia tăng mật độ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị thi công, công nhân thi công xây dựng. Nếu không có kế hoạch một cách khoa học thì các hoạt động này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh. Mật độ phương tiện vận chuyển tăng sẽ làm gia tăng ô nhiễm bụi, tiếng ồn và gây nên các tai nạn lao động. Các tác động chính trong giai đoạn thi công xây dựng bao gồm:

- Tác động của bụi đất, cát trong quá trình vận chuyển, thi công xây dựng.

- Tác động do khí thải, tiếng ồn, độ rung của phương tiện vận tải, thiết bị thi công xây dựng.

- Tác động của nước thải sinh hoạt, nước thải xây dựng, nước mưa chảy tràn phát sinh trong quá trình xây dựng.

- Tác động của chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động thi công xây dựng.

1.1.1. Chất thải rắn thông thường.

a. Chất thải rắn từ hoạt động xây dựng:

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động xây dựng các hạng mục công trình mới của dự án.

- Thành phần: bê tông thải, vữa trát tường, cửa hỏng, tấm tôn lợp hỏng, gạch lát nền hỏng, vữa, tôn, sắt thép vụn, cát, gạch vỡ….

- Tải lượng:

Chất thải xây dựng như bê tông, gạch, đá thải... phát sinh chủ yếu do hao hụt, rơi vãi.... Các nguyên vật liệu xây dựng có định mức hao hụt khác nhau, tùy vào từng loại vật liệu cũng như tùy vào quá trình thi công. Dựa vào định mức hao hụt vật liệu trong quá trình thi công tại định mức vật tư trong xây dựng công bố kèm theo Công văn số 1329/BXD-VP ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng, ước tính CTR xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng khoảng 0,05kg/tấn vật liệu.

Theo thống kê tại Bảng 01 thì tổng khối lượng nguyên vật liệu chính sử dụng trong xây dựng là 13.020,8 tấn. Như vậy, khối lượng CTR xây dựng phát sinh khoảng: VXD = 13.020,8 tấn x 0,05 kg/tấn = 651 kg ( 0,65 tấn.

Như vậy tổng khối lượng CTR xây dựng phát sinh trong quá trình xây dựng dự án là V = VPD + VXD = 1.212,57 + 0,65 = 1.213,2 tấn ( 1.213 tấn

b. Chất thải rắn sinh hoạt:

- Nguồn phát sinh:

+ Từ hoạt động ăn uống, vệ sinh của công nhân xây dựng trên công trường (50 người).

+ Từ hoạt động của 375 cán bộ, chiến sỹ làm việc giờ hành chính tại trụ sở.

- Thành phần: Thức ăn thừa, vỏ bao bì đựng thực phẩm, vỏ hoa quả thải, giấy vụn...

- Tải lượng:

Căn cứ theo chỉ tiêu lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại khu vực đô thị loại V quy định tại QCXD 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng, lượng rác thải sinh hoạt trung bình của mỗi công nhân lao động thải ra là 0,8kg/ngày thì khối lượng chất thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng của dự án là:

Qsh = (50 người + 375 người) x 0,8 kg/ngày/người = 340 kg/ngày

c. Đánh giá đối tượng chịu tác động.

- Đối tượng chịu tác động: công nhân làm việc trên công trường và các cán bộ, chiến sỹ hoạt động tại trụ sở; cơ quan, đơn vị, người dân xung quanh khu vực thực hiện dự án.

- Chất thải rắn sinh hoạt: chứa chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân huỷ, nếu không được thu gom sẽ gây mùi khó chịu và khí độc hại, tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người lao động, cán bộ, chiến sỹ công tác tại Công an tỉnh, khách đến làm việc trong thời gian xây dựng dự án.

- Chất thải rắn xây dựng: Chất thải là bê tông thải, vữa, xi măng thải…. đổ xuống đất hoặc xuống ruộng lúa thì khu vực đó sẽ bị đông cứng, khả năng hút nước, thấm nước kém, giảm màu mỡ của đất làm giảm sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa và các loài thực vật khác. Vỏ bao bì thải ra từ quá trình lắp đặt thiết bị máy móc nếu không được thu gom, xử lý kịp thời sẽ gây mất mỹ quan. Khi trời mưa, chất thải rắn sẽ bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn xuống kênh làm tắc nghẽn gây ngập úng và có thể gây bồi lắng cục bộ, cản trở quá trình tiêu thoát nước và gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt xung quanh, gây ảnh hưởng tới hoạt động đi lại, dễ gây dịch bệnh cho con người và làm chậm tiến độ thi công của dự án.

Mặt khác các loại nguyên vật liệu xây dựng và chất thải không được che chắn khi lưu giữ và khi vận chuyển sẽ phát sinh bụi dễ bị cuốn theo gió ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Tóm lại:

Phạm vi ảnh hưởng của chất thải rắn thông thường đến môi trường xung quanh mang tính cục bộ. Chủ dự án, đơn vị thi công nếu không thực hiện nghiêm túc về việc thu gom, xử lý chất thải rắn sẽ gây ô nhiễm môi trường quy mô và phạm vi rộng.

1.1.2. Chất thải nguy hại.

a. Nguồn phát sinh.

- Chất thải nguy hại phát sinh tại trụ sở trong giai đoạn này chủ yếu từ hoạt động sửa chữa các thiết bị máy móc thi công tại công trường, hoạt động sơn, hàn.... Hoạt động của các các bộ, chiến sỹ làm việc tại trụ sở phát sinh rất ít chất thải nguy hại, chủ yếu bao gồm bóng đèn huỳnh quang thải; pin thải; linh kiện thiết bị điện tử thải.

- Tải lượng:

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công, xây dựng dự án chủ yếu là đầu mẩu que hàn, vỏ thùng sơn, dầu thải, lượng phát sinh cụ thể như sau:

+ Đối với dầu thải: Căn cứ vào danh mục các thiết bị máy móc sử dụng xăng dầu trong quá trình thi công xây dựng dự án, tần suất thay dầu nhớt dao động từ 1-3 lần trong cả quá trình thi công xây dựng. Tuy nhiên bảo dưỡng thay dầu được thực hiện tại các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng máy nên tại khu vực dự án không phát sinh dầu thải.

+ Quá trình sơn trang trí tường: Theo dự toán khối lượng nguyên vật liệu sử dụng thi công công trình, trong đó khối lượng sơn sử dụng trang trí tường là 18.000 lít. Tính trung bình sử dụng thùng sơn loại 18 lit/thùng thì ước tính có khoảng 1.000 vỏ thùng tương đương 700 kg (1 vỏ thùng nặng 0,7 kg).

+ Quá trình hàn: Hoạt động thi công hàn làm phát sinh đầu mẩu que hàn. Theo Bảng 1 dự toán khối lượng nguyên vật liệu sử dụng thi công công trình, trong đó, khối lượng que hàn sử dụng khoảng 250 kg. Căn cứ thực tế sử dụng que hàn, phần đầu mẩu que hàn bỏ đi sau khi hàn có khốilượng thải bằng khoảng 3% khối lượng que hàn, tương đương 7,5 kg.

+ CTNH khác như giẻ lau , vải bảo vệ thải nhiễm thành phần nguy hại, cặn sơn, sơn thải, xỉ hàn thải chiếm khoảng 15 kg.

Ngoài ra căn cứ tình hình hoạt động thực tế của trụ sở Công an tỉnh Nam Định, tại khu vực của trụ sở cũng phát sinh khoảng 3kg/năm bóng đèn huỳnh quang thải; pin thải; linh kiện thiết bị điện tử từ hoạt động hiện trạng. Vậy chất thải nguy hại phát sinh tại trụ sở trong giai đoạn này bao gồm:

Bảng 13: Dự báo thành phần CTNH phát sinh.

| Mã CTNH | Tên chất CTNH | Ký hiệu phân loại | Trạng thái tồn tại | Khối lượng (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 02 01 | Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại (giẻ lau dính dầu mỡ thải, giẻ lau dính sơn thải) | KS | Rắn | 7 |
| 08 01 01 | Cặn sơn, sơn thải (sơn thừa, cặn sơn) | KS | Rắn/lỏng | 7,5 |
| 18 01 03 | Bao bì nhựa cứng thải (Thùng chứa sơn thải) | KS | Rắn | 700 |
| 07 04 01 | Đầu mẩu que hàn thải | KS | Rắn | 7,5 |
| 07 04 02 | Xỉ hàn thải | KS | Rắn | 0,5 |
| 16 01 06 | Bóng đèn huỳnh quang thải | NH | Rắn | 02 |
| 19 12 01 | Bóng đèn led thải | KS | Rắn |  |
| 16 01 12 | Pin, ắc quy thải | NH | Rắn | 01 |
|  | Tổng |  |  | 725,5 |

b. Đánh giá đối tượng chịu tác động.

- Đối tượng chịu tác động là người lao động tham gia thu gom vận chuyển CTNH, công nhân lao động xây dựng tại công trường, các cán bộ, chiến sỹ đang hoạt động tại trụ sở.

- CTNH phát sinh chủ yếu là dầu thải, giẻ lau dính dầu mỡ, sơn thải, bao bì chứa sơn, đầu que hàn,.... Chất thải này dễ bắt cháy gây ra các sự cố cháy nổ. Ngoài ra, chất thải này còn tác động đến môi trường qua tích lũy sinh học và gây tác hại đến hệ sinh học và môi trường.

Nếu quá trình thu gom, vận chuyển xử lý CTNH không đảm bảo theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại, chất thải có thể rơi vãi xuống đường gây ảnh hưởng lớn đến con người và môi trường trong khu vực:

- Chất thải nguy hại có nguy cơ tiềm tàng gây ô nhiễm môi trường không khí, gây độc đối với hệ sinh thái và con người trong khu vực.

- Các chất thải nguy hại khi phát tán vào môi trường nước, các động thực vật sử dụng nguồn nước này sẽ bị tích luỹ các chất độc vào cơ thể có thể gây nhiễm độc mãn tính và chúng cũng là mắt xích của chuỗi thức ăn, dẫn đến các chất độc sẽ tích luỹ sinh học trong chuỗi thức ăn và có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.

- Chất thải nguy hại có thể bị rơi vãi xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất (đặc biệt là lớp thổ nhưỡng) và gián tiếp gây ô nhiễm môi trường nước ngầm.

Tóm lại: Các loại CTNH phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Do đó, chủ dự án kết hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, tư vấn giám sát để thực hiện các biện pháp quản lý, thu gom, xử lý CTNH theo đúng quy định nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của CTNH đến sức khỏe, tính mạng con người.

1.1.3. Bụi, khí thải.

a. Nguồn phát sinh và thành phần

- Nguồn phát sinh:

+ Hoạt động bốc dỡ, vận chuyển, đảo trộn nguyên vật liệu xây dựng.

+ Hoạt động của máy móc thiết bị xây dựng.

+ Hoạt động của các phương tiện vận chuyển.

+ Hoạt động giao thông của các cán bộ, chiến sỹ làm việc tại trụ sở.

Ngoài ra, các khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng cũng phát sinh bụi, khí thải.

-  Thành phần: bụi, khí SO2, CO2, CO, NOx, hydrocacbon, NH3, H2S,...

b. Tải lượng:

Trên thực tế, lượng bụi, khí thải phát sinh biến động, thay đổi tùy theo hướng và tốc độ gió trong khu vực, tùy theo độ ẩm, nhiệt độ không khí trong ngày. Do đó ước tính tải lượng bụi, khí thải như sau:

- Đánh giá tác động của bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ vật tư xây dựng:

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ số trung bình phát tán bụi tại công trường 0,075 kg/tấn vật tư. Từ đó, ta tính được tải lượng ô nhiễm của khí thải trong quá trình bốc dỡ vật tư xây dựng theo công thức sau:

EB = Mo x 0,075 (kg) (I)

Trong đó:

EB: Tải lượng bụi (kg)

M0: Khối lượng vật tư xây dựng (tấn) = 13.020,8

Thay số liệu M0 vào công thức (I) ta tính được tải lượng ô nhiễm của bụi trong quá trình bốc dỡ (EB) = 977 tấn

- Đánh giá tác động của bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng về khu vực xây dựng dự án và các phương tiện vận chuyển chất thải xây dựng ra khỏi khu dực dự án:

Tải lượng bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển được tính toán theo công thức của WHO như sau:

E = Eox Q (II)

Trong đó:

E: Tải lượng chất ô nhiễm, kg

E0: Định mức tải lượng, kg/1000km.

Q: Quãng đường xe vận chuyển trong quá trình thi công

+ Định mức tải lượng (Eo): Theo số liệu thống kê của Tổ chức y tế thế giới (WHO), định mức tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ xe có tải trọng từ 3,5 - 16 tấn được dự báo như sau:

Bảng 14: Định mức tải lượng các chất ô nhiễm của phương tiện vận tải.

| TT | Chất ô nhiễm | Hệ số phát thải (kg/1.000km) (ký hiệu Eo) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,9 |
| 2 | SO2 | 4,15S = 0,2 |
| 3 | NOx | 14,4 |
| 4 | CO | 2,9 |
| 5 | Hợp chất hữu cơ bay hơi (CxHy) | 0,8 |

Ghi chú: S: hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu, đối với dầu Diesel S chiếm 0,05% (nguồn Bộ Công Thương).

+ Tính toán quãng đường vận chuyển (Q):

Đơn vị thi công sử dụng xe có tải trọng 10 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. Quá trình vận chuyển diễn ra dải rác trong quá trình thi công xây dựng. Với tổng thời gian thi công xây dựng dự kiến khoảng 6 tháng (từ Quý III/2024 đến Quý IV/2025) tương đương 180 ngày. Như vậy, số lượng chuyến xe cần vận chuyển là:

Số chuyến xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng trung bình ra vào công trường là: 12.747,8: 10 tấn/xe : 180 ngày ( 9chuyến/ngày. Thời gian làm việc là 8 giờ/ngày => số chuyến vận chuyển là ( 1 chuyến/giờ. Khoảng cách từ cơ sở bán nguyên vật liệu về khu vực xây dựng tạm tính khoảng 5km => tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu là 10 km (2 lượt/chuyến).

Thay số liệu Q, E0 vào công thức (II), tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của phương tiện vận chuyển được tính toán như sau:

Bảng 15: Tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển

| Chỉ tiêu | Chuyến/h | Quãng đường vận chuyển (km) | Hệ số phát thải (kg/1000km) | Tải lượng thải (kg/h) | Lượng thải (mg/m.s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bụi | 1 | 10 | 0,9 | 0,009 | 0,025 |
| SO2 | 1 | 10 | 0,2 | 0,002 | 0,0006 |
| NOx | 1 | 10 | 14,4 | 0,144 | 0,4 |
| CO | 1 | 10 | 2,9 | 0,029 | 0,008 |
| CxHy | 1 | 10 | 0,8 | 0,008 | 0,002 |

Nồng độ: Đặc thù ô nhiễm bụi tại khu vực thi công của dự án có tính chất nguồn điểm. Áp dụng mô hình Sutton, ta tính được nồng độ bụi phát tán từ quá trình vận chuyển nguyên đất đá thải như sau:

Công thức Sutton:

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiểm trong không khí, mg/m3

E: Lượng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian (mg/m.s) (E được tính toán theo công thức ).

(z: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió thổi. (z được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau:

(z = 0,53.x0,73

x: khoảng cách của điểm tính với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi (m)

z: Độ cao của điểm tính toán (m); tính ở độ cao 1,5m;

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5m;

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s). Tại khu vực tỉnh Nam Định mùa Đông hướng gió thịnh hành là gió Đông Bắc, tốc độ gió trung bình 2,4- 2,6 m/s (lấy 2,5m/s); mùa Hè hướng gió thịnh hành là hướng Đông Nam, tốc độ gió trung bình 1,9 - 2,2 m/s (lấy 2,1m/s).

: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m).

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh hưởng của địa hình. Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở những khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau:

Bảng 16. Nồng độ khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu

| Phạm vi phát tán theo hướng gió | Khoảng cách | Bụi (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NO2 (mg/m3) | CO (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dọc tuyến hai bên các tuyến đường vận chuyển CTR xây dựng thải | Đông Bắc | 5 m | 0,02807 | 0,00067 | 0,04492 | 0,00898 |
|  | Đông Nam |  | 0,03342 | 0,00080 | 0,00535 | 0,01069 |
|  | Đông Bắc | 10 m | 0,01403 | 0,00034 | 0,02246 | 0,00449 |
|  | Đông Nam |  | 0,01671 | 0,00041 | 0,00267 | 0,00534 |
|  | Đông Bắc | 25 m | 0,00562 | 0,00013 | 0,00898 | 0,00179 |
|  | Đông Nam |  | 0,00668 | 0,00016 | 0,00107 | 0,00213 |
|  | Đông Bắc | 50 m | 0,00281 | 0,00007 | 0,00449 | 0,00089 |
|  | Đông Nam |  | 0,00334 | 0,00008 | 0,00053 | 0,00107 |
| Dọc tuyến hai bên các tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng | Đông Bắc | 5 m | 0,02807 | 0,00067 | 0,04492 | 0,00898 |
|  | Đông Nam |  | 0,03342 | 0,00080 | 0,00535 | 0,01069 |
|  | Đông Bắc | 10 m | 0,01403 | 0,00034 | 0,02246 | 0,00449 |
|  | Đông Nam |  | 0,01671 | 0,00041 | 0,02670 | 0,00534 |
|  | Đông Bắc | 25 m | 0,00562 | 0,00013 | 0,00898 | 0,00179 |
|  | Đông Nam |  | 0,00668 | 0,00016 | 0,00107 | 0,00213 |
|  | Đông Bắc | 50 m | 0,00281 | 0,00007 | 0,00045 | 0,00089 |
|  | Đông Nam |  | 0,00334 | 0,00008 | 0,00053 | 0,00107 |
| QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ) | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 30 |

Kết quả cho thấy, nồng độ của các chất ô nhiễm phát thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển chất thải ở khoảng cách 5-50m so với tim đường đều nhỏ hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc về về môi trường không khí xung quanh.

- Đánh giá tác động của khí thải từ các công đoạn hàn:

Trong quá trình thi công xây dựng diễn ra quá trình hàn, đặc biệt là các hạng mục sử dụng kết cấu thép. Trong quá trình hàn các kết cấu thép, các loại hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân lao động. Hệ số ô nhiễm trong quá trình hàn như sau:

Bảng 17. Tỷ trọng các chất gây ô nhiễm trong quá trình hàn điện

| Chất ô nhiễm | Đường kính que hàn (mm) |
| --- | --- |
|  | 2,5 | 3,25 | 4 | 5 | 6 |
| Khói hàn (có chứa các chất ô nhiễm khác - mg/1 que hàn) | 285 | 508 | 706 | 1.100 | 1.578 |
| CO (mg/1 que hàn) | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| NOx (mg/1 que hàn) | 12 | 20 | 30 | 45 | 70 |

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng (2000), Môi trường không khí, NXBKHKT

Theo dự toán tổng khối lượng công trình, với lượng que hàn cần dùng trong quá trình thi công xây dựng là khoảng 250 kg, loại que hàn đường kính trung bình 4 mm (25 que/kg). Tải lượng các chất khí độc phát sinh từ công đoạn hàn khi thi công xây dựng như sau:

MCO= 25 x 25 x 10-6 x 250 ( 0.2 kg/quá trình xây dựng.

MNOx = 30 x 25 x 10-6 x 250 ( 0,2 kg/quá trình xây dựng.

- Đánh giá tác động của bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông của cán bộ, chiến sỹ:

Hoạt động của các phương tiện giao thông của 375 cán bộ, chiến sỹ thải ra môi trường một lượng đáng kể bụi và khí thải gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí và sức khoẻ con người.

Khi các phương tiện giao thông vận tải (ôtô tải, ôtô con, xe máy của cán bộ công nhân viên...) hoạt động sẽ đốt nhiên liệu tạo ra các loại khí thải như: CO, CO2, NOx, các ôxy hóa quang hóa (ôzôn), độc tố dạng hơi trong không khí, bụi hạt ...

Tải lượng các chất ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng xe lưu thông, chất lượng kỹ thuật của xe, loại nhiên liệu sử dụng, tốc độ xe, chế độ vận hành. Theo tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới thì hệ số ô nhiễm của xe ca, xe máy, xe tải được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 34: Tải lượng các chất ô nhiễm đối với một số phương tiện

| Các loại xe | Đơn vị (U) | TSP (kg/U) | SO2 (kg/U) | NOx (kg/U) | CO (kg/U) | VOC (kg/U) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xe ca (ô tô và xe con) |
| - Động cơ <1400 cc | 1000km | 0,05 | 1,1S | 1,74 | 5,15 | 0,61 |
| - Động cơ 1400-2000cc | 1000km | 0,05 | 1,23S | 1,43 | 2,96 | 0,28 |
| - Động cơ >2000cc | 1000km | 0,05 | 1,48S | 1,43 | 2,96 | 0,28 |
| 2. Xe máy: |
| - Động cơ <500cc 2 kỳ | 1000km | 0,12 | 0,36S | 0,05 | 10 | 6 |
| - Động cơ >500cc 2 kỳ | 1000km | 0,12 | 0,6S | 0,08 | 22 | 15 |
| - Động cơ >50cc 4 kỳ | 1000km | 0,12 | 0,76S | 0,3 | 20 | 3 |
| 3. Xe tải: |
| - Tải trọng <3,5 tấn | 1000km | 0,15 | 0,84S | 0,55 | 0,85 | 0,4 |
| - Tải trọng 3,5 tấn – 16 tấn | 1000km | 0,9 | 4,15S | 14,4 | 2,9 | 0,8 |

Ghi chú: S: hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (%), S = 0,05%.

Ước tính lượng xe máy, ô tô ra vào Trụ sở là khoảng 375 lượt xe/ngày (khoảng 350 lượt xe máy/ngày và 25 lượt xe ô tô/ngày). Tính trung bình mỗi lượt xe chạy với bán kính 0,5km (tổng đoạn đường đi là 1km – chỉ tính trong khu vực dự án). Như vậy, tải lượng ô nhiễm trong khói thải từ phương tiện giao thông được tính như bảng dưới đây:

| Các loại xe | Số lượt xe | TSP (kg/ngày) | SO2 (kg/ngày) | NOx (kg/ngày) | CO (kg/ngày) | VOC (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xe hơi động cơ 1400-2000cc | 25 | 0,001 | 1,48*10-5 | 0,0286 | 0,0592 | 5,6*10-3 |
| Xe máy động cơ >50cc | 350 | 0,0433 | 0,0001 | 0,1081 | 7,2013 | 1,0802 |
| Tổng tải lượng ô nhiễm |  | 0,0443 | 0,0002 | 0,1367 | 7,2605 | 1,0858 |

Lượng ô nhiễm từ khói thải từ phương tiện giao thông không tập trung tại một khu vực của Trụ sở mà phân tán trên những đoạn đường mà xe lưu thông qua, chúng góp phần làm tăng mức độ ô nhiễm môi trường không khí cho khu vực xung quanh.

c. Đánh giá đối tượng chịu tác động.

* Đối tượng chịu tác động:

- Đối tượng chịu tác động trực tiếp: công nhân làm việc trên công trường, các cơ quan đơn vị và người dân sinh sống xung quanh.

- Đối tượng chịu tác động gián tiếp: Người dân tham gia giao thông trên tuyến đường vận chuyển, môi trường không khí xung quanh khu vực thực hiện dự án.

* Mức độ tác động: Tác động của bụi, khí thải ảnh hưởng đến con người và môi trường xung quanh như sau:

- Tác động bụi:

+ Đối với bụi đường: Các hạt bụi có kích thước nhỏ thâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, gây viêm nhiễm phế quản, viêm giác mạc. Bụi bay vào mắt làm tổn thương giác mạc, bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hoá phổi, gây nên các bệnh về đường hô hấp.

+ Bụi khói xe: Khi con người hít phải bụi khói ban đầu sẽ bị viên mũi, viêm đường hô hấp, ngoài ra các hạt bụi có kích thước < 10µm dễ xâm nhập vào phổi, mạch máu và gây ra các bệnh như ung thư phổi, hen và nhiễm khuẩn đường hô hấp.

- Tác động của khí thải.

+ Khí CO, CO2: Khí CO là một chất gây ngất, do nó có khả năng đẩy ôxy trong hemoglobin (là chất mang ôxy trong máu đến các tế bào trong cơ thể) chiếm chỗ của ôxy trong máu, làm cho việc cung cấp ôxy cho cơ thể bị giảm, ở nồng độ thấp CO có thể gây đau đầu, chóng mặt. Với nồng độ bằng 10ppm có thể tăng các bệnh tim mạch, ở nồng độ 250ppm có thể gây tử vong. Người lao động làm việc trong môi trường có nhiều CO dễ bị xanh xao, gầy yếu.

Khí CO2 gây rối loạn hô hấp phổi và tế bào do chiếm mất chỗ của oxi. Một số đặc trưng gây độc của CO2 như sau:

| Nồng độ CO2, ppm (%) | Biểu hiện độc tính |
| --- | --- |
| 50.000ppm (5%) | Khó thở, nhức đầu |
| 100.000ppm (10%) | Ngất, ngạt thở |

+ Khí SO2, NOx: Khí SO2, NOx là các chất khí kích thích, khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt sẽ tạo thành các axit nhỏ li ti đi vào cơ thể con người qua đường hô hấp hoặc hoà tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá, sau đó phân tán vào máu tuần hoàn ảnh hưởng cho sức khỏe con người.

+ Khí Hydrocacbon:

Khi con người hít phải khí Hydrocacbon ở nồng độ 40.000mg/m3 có thể bị nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng tức ngực, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, rối loạn giác quan, tâm thần. Khi hít thở hơi hydrocacbon với nồng độ 60.000mg/m3 sẽ xuất hiện các cơn co giật, rối loạn tim, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

+ Ô nhiễm khói hàn từ quá trình hàn gây ra tại các vị trí rải rác trong công trường và gián đoạn do vậy những tác động từ  quá trình này chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân trên công trường và môi trường không khí xung quanh, nhưng tác động này ở mức thấp, không tác động đến sức khỏe cộng đồng dân cư khu vực.

Tuy những tác động của quá trình xây dựng dự án tới môi trường không khí ở mức thấp nhưng chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và được trình bày tại phần sau của báo cáo.

1.1.4. Nước thải.

a. Nguồn và tải lượng phát sinh.

* Nước mưa chảy tràn:

Theo số liệu thống kê trong nhiều năm tại tỉnh Nam Định, lượng mưa trung bình của tỉnh Nam Định là 1863 mm/năm. Với tổng diện tích thực hiện dự án là 3.398,25 m2 thì lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt tại khu vực thực hiện dự án được tính theo công thức:

Qct = q x S

Trong đó:      q:  Lượng mưa trung bình = 1.863 mm/năm.

S: Diện tích mặt bằng thực hiện dự án 3.398,25m2

Lượng mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án ước tính là:

Qct = 1.863 x 3.398,25/1.000 = 6331 m3/năm.

Với thời gian thi công dự án tập trung trong thời gian từ Quý III/2023 đến Quý IV/2025 (khoảng 30 tháng) thì những tác động do nước mưa chảy tràn qua các công trường thi công của tuyến dự án là không thể tránh khỏi.

Lưu lượng nước mưa như trên nên nguy cơ gây ngập úng cục bộ khu vực trong thời gian thi công là hoàn toàn có thể xảy ra nếu hệ thống thoát nước mưa trong khuôn viên trường không được khơi thông, bị ách tắc.

* Nước thải sinh hoạt

- Nguồn thải: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường trong thời gian xây dựng dự án và nước thải sinh hoạt từ hoạt động của 375 cán bộ, chiến sỹ đang hoạt động tại trụ sở.

- Thành phần: Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: Các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chấp hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh (Coliform, E.Coli, Trứng giun sán)… Thành phần các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt ổn định nhưng lưu lượng nước thải thay đổi theo thời gian trong ngày.

- Tải lượng:

Theo tính toán tại chương I, lượng nước sử dụng sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường tại là 3m3/ngày; lượng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của các cán bộ chiến sỹ của trụ sở là khoảng 21,8m3/ngày.

Theo điều 39, nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải thì khối lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp. Do đó, tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây dựng là 24,8m3/ngày.

* Nước thải từ các hoạt động thi công:

- Nguồn phát sinh: Nước thải trong quá trình thi công xây dựng phát sinh từ: nước vệ sinh máy móc, thiết bị. Thành phần ô nhiễm là đất, cát, dầu mỡ…

- Tải lượng:

Nước vệ sinh máy móc: Với lượng máy móc trên công trường chủ yếu là máy trộn bê tông. Với 3 máy trộn bê tông thể tích 250 lít/máy thì lượng nước thải phát sinh trong ngày là 0,8 m3/ngày

b. Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động.

* Tác động của nước mưa chảy tràn:

Nước mưa chảy tràn qua khu vực xây dựng cuốn theo bụi đất, bụi cát,... xuống diện tích đất trồng cây xanh, cản trở quá trình hút nước, chất dinh dưỡng của cây trồng. Mặt khác, khi nước mưa cuốn theo các chất thải xây dựng xuống kênh kênh nội đồng tiếp giáp xung quanh dự án làm cho nguồn nước bị nhiễm bẩn ảnh hưởng đến quá trình khuyếch tán và hòa tan oxy từ không khí vào nước.

* Tác động của nước thải xây dựng:

Thành phần ô nhiễm trong nước thải xây dựng là đất, cát thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng. Khi lượng nước thải này chảyxuống hệ thống thoát nước gây bồi lắng cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình tiêu thoát nước. Ngoài ra, nước thải xây dựng không có biện pháp thu gom để chảy tràn gây mất mỹ quan khu vực, ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của người lao động trong khuôn viên.

* Tác động của nước thải sinh hoạt:

Nước thải chủ yếu chứa các chất bài tiết với thành phần chất thải hữu cơ cao và các vi trùng gây bệnh gồm virus, vi khuẩn, giun sán. Vì thế, nếu thải phân và nước tiểu trực tiếp ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm đến môi trường nước, đất trong khu vực dự án và gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái xung quanh dự án.

Nước thải này nếu không được xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường, chảy tràn ra ngoài phát sinh mùi khó chịu ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư xung quanh. Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt có chứa các chất ô nhiễm, các chủng loại vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa, hô hấp cho người dân trong khu vực, ở mức độ cao có thể bùng phát dịch bệnh.

Tóm lại:

Nước thải từ giai đoạn này phát sinh với khối lượng nhỏ nên mức độ tác động của nước thải đến môi trường và con người trong phạm nhỏ. Tuy nhiên chủ dự án, đơn vị thi công nếu không có phương án giảm thiểu nước thải hợp lý sẽ gây ứ đọng nước thải, ngập úng cục bộ và làm phát tán chất ô nhiễm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sức khỏe người dân.

### 1.2. Các nguồn gây tác động không liên quan đến đến chất thải.

1.2.1. Tiếng ồn.

a. Nguồn phát sinh.

Nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu trong giai đoạn thi công xây dựng dự án bao gồm: Tiếng ồn từ các loại máy móc thi công (máy khoan, máy mài, mài, máy vận thăng,...); Tiếng ồn từ hoạt động thi công hàn, cắt,...

Tiếng ồn trong thi công nhìn chung không liên tục, phụ thuộc vào loại hình hoạt động và các máy móc, thiết bị sử dụng. Hiện nay, ở nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đang sử dụng tiêu chuẩn tiếng ồn điển hình của các phương tiện, thiết bị thi công của “Ủy ban BVMT U.S – Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 31/12/1971” làm căn cứ để kiểm soát mức ồn nguồn. Chi tiết được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 19: Mức ồn điển hình của các thiết bị, phương tiện thi công

| TT | Hoạt động thi công | Mức ồn ở khoảng cách 1 m | TT | Hoạt động thi công | Mức ồn ở khoảng cách 1 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan tay | 73 ÷ 77 | 8 | Máy đầm dùi 1,5 kW | 75÷83 |
| 2 | Ô tô tự đổ 5T | 83 ÷ 94 | 9 | Máy cắt uốn 5,0KW | 67÷72 |
| 3 | Ô tô tải 10 tấn | 83 ÷ 94 | 10 | Máy lu bánh thép 16T | 66÷72 |
| 4 | Máy đào 1,25m3 | 77÷88 | 11 | Máy đầm đất cầm tay 70kg | 77÷82 |
| 5 | Đầm bàn 1Kw | 72÷75 | 12 | Máy hàn điện 23kW | 58÷63 |
| 6 | Máy vữa 150 lit | 70÷76 | 13 | Máy hàn nhiệt cầm tay | 58÷63 |
| 7 | Máy trộn bê tông 250 lit | 77÷86 |  |  |  |
| QCVN 24:2016/BYT | 85 |
| QCVN 26:2010/BTNMT | 70 |

(Nguồn: Ủy ban BVMT U.S)

Ghi chú:

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép của tiếng ồn tại nơi làm việc (tại vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp).

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, quy định giới hạn tối đa các mức tiếng ồn tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc.

Quá trình lan truyền âm thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trưng của sóng âm (tần số và bước sóng). Trong trường hợp nếu âm thanh được tạo ra từ một điểm thì một hệ thống sóng cầu sẽ lan truyền ra khu vực xung quanh với tốc độ 363 m/s cho âm thanh đầu tiên sinh ra (U.S Department of Transprtation, 1992). Quá trình lan truyền sóng âm trong không khí, chiều cao của sóng (cường độ âm thanh) ở bất kỳ điểm nào cho trước sẽ giảm đi do tổn thất năng lượng. Khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị thi công tới khu vực xung quanh được tính gần đúng bằng công thức sau:

L = Lp - ∆Ld - ∆Lb - ∆Ln  (dBA)    (*)

(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội – 1997)

Trong đó:

L : Mức ồn truyền tới điểm tính toán ở môi trường xung quang, dBA

Lp: Mức ồn của nguồn gây ồn, dBA

∆Ld: Mức ồn giảm đi theo khoảng cách, dBA

∆Ld =20xlog[(r2/r1)1+a] (1)

Trong đó:

r1: Khoảng cách dùng để xác định mức âm đặc trưng của nguồn gây ồn, thường lấy bằng 2m đối với nguồn điểm.

r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn tính từ nguồn gây ồn, m.

a : Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với mặt đất trống trải a = 0.

∆Lb: Mức ồn giảm đi khi truyền qua vật cản. Khu vực Dự án có địa hình rộng thoáng và không có vật cản nên ∆Lb = 0.

∆Ln: Mức ồn giảm đi do không khí và các bề mặt xung quanh hấp thụ. Trong phạm vi tính toán nhỏ, chúng ta có thể bỏ qua mức giảm độ ồn này.

Tính mức ồn tổng cộng của các nguồn tại một điểm: (mức độ ồn tổng cộng của các thiết bị, phương tiện thi công hoạt động tại một điểm)

ΣL = L1 + 10 ln n (dB)

Trong đó:

+ L1: Mức ồn trung bình của 1 nguồn (dB)

+ n: Số nguồn

Từ công thức (*), có thể tính toán mức độ gây ồn của các thiết bị thi công trên công trường tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 10-200 m. Kết quả được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 20: Mức ồn của các thiết bị, phương tiện thi công tại dự án

| TT | Hoạt động thi công | Mức ồn TB của nguồn (1m) | Mức ồn ứng với khoảng cách dBA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2m | 10 m | 20 m | 50 m | 200m |
| 1 | Máy khoan tay | 89 ÷ 93 | 91 | 77,02 | 71 | 63,04 | 51 |
| 2 | Ô tô tự đổ 5T | 77÷88 | 82,5 | 68,52 | 62,5 | 54,54 | 42,5 |
| 3 | Ô tô tải 10 tấn | 77÷88 | 82,5 | 68,52 | 62,5 | 54,54 | 42,5 |
| 4 | Máy đào 1,25m3 | 72÷75 | 73,5 | 59,52 | 53,5 | 45,54 | 45,54 |
| 5 | Đầm bàn 1Kw | 70÷76 | 73,0 | 59,02 | 53,0 | 45,04 | 33,0 |
| 6 | Máy vữa 150 lit | 77÷86 | 81,5 | 67,52 | 61,5 | 53,54 | 41,5 |
| 7 | Máy trộn bê tông 250 lit | 77÷86 | 81,5 | 67,52 | 61,5 | 53,54 | 41,5 |
| 8 | Máy đầm dùi 1,5 kW | 75÷83 | 79,0 | 65,02 | 59,0 | 51,04 | 39,0 |
| 9 | Máy cắt uốn 5,0KW | 67÷72 | 69,5 | 55,52 | 49,5 | 41,54 | 29,5 |
| 10 | Máy lu bánh thép 16T | 66÷72 | 69,0 | 55,02 | 49,0 | 41,04 | 29,0 |
| 11 | Máy đầm đất cầm tay 70kg | 77÷82 | 79,5 | 65,52 | 59,5 | 51,54 | 39,5 |
| 12 | Máy hàn điện 23kW | 58÷63 | 60,5 | 46,52 | 40,5 | 32,54 | 20,5 |
| 13 | Máy hàn nhiệt cầm tay | 58÷63 | 60,5 | 46,52 | 40,5 | 32,54 | 20,5 |
| Mức ồn trung bình | 66,6 | 63,1 | 60,0 | 57,0 |
| Mức ồn tổng cộng | 86,8 | 83,3 | 79,8 | 73,8 |
| QCVN 24:2016/BYT | 85 |
| QCVN 26:2010/BTNMT | 70 |

Ghi chú:

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép của tiếng ồn tại nơi làm việc (tại vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp).

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Kết quả tính toán ở trên cho thấy, mức ồn trung bình tại vị trí cách nguồn ồn từ 10 - 200m đều thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT, nhưng mức ồn tổng cộng của các thiết bị, phương tiện thi công tại vị trí cách nguồn ồn từ 10 – 50m vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn.

Tiếng ồn cao có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của con người như làm giảm khả năng nghe, ảnh hưởng đến hệ thần kinh,… bảng sau thể hiện giới hạn cho phép mức áp suất theo thời gian tiếp xúc theo QCVN 24:2016/BYT.

Bảng 21: Giới hạn cho phép mức áp suất âm theo thời gian tiếp xúc

| Thời gian tiếp xúc với tiếng ồn | Giới hạn cho phép mức áp suất âm tương đương (LAeq) - dBA |
| --- | --- |
| 8 giờ | 85 |
| 4 giờ | 88 |
| 2 giờ | 91 |
| 1 giờ | 94 |
| 30 phút | 97 |
| 15 phút | 100 |
| 7 phút | 103 |
| 3 phút | 106 |
| 2 phút | 109 |
| 1 phút | 112 |
| 30 giây | 115 |

b. Đối tượng chịu tác động:

Đối tượng chịu tác động của tiếng ồn công nhân làm việc trên công trường, các cơ quan đơn vị và người dân sinh sống xung quanh, ngoài ra có người dân sinh sống, sản xuất kinh doanh dọc theo tuyến đường nơi có các phương tiện vận chuyển đi qua.

c. Mức độ chịu tác động:

Tiếng ồn gây mất tập trung trong công việc, làm giảm năng suất lao động. Khi con người bị tác động bởi tiếng ồn trong một thời gian dài sẽ xuất hiện bệnh đau đầu, chóng mặt, rối loạn chức năng thần kinh, giảm thính lực và có thể bị bệnh điếc. Tiếng ồn cũng gây nên các thương tổn cho hệ thần kinh, tim mạch và làm tăng các bệnh về đường tiêu hoá.

1.2.2. Độ rung.

a. Nguồn phát sinh:

Độ rung phát sinh từ hoạt động của xe tải vận chuyển, máy đầm, máy trộn bê tông, máy múc,... Độ rung của các phương tiện, máy móc trong quá trình thi công phụ thuộc vào các yếu tố như: cấu trúc đường, tốc độ hoạt động của các thiết bị máy móc.

b. Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động.

Đối tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân thi công. Khi máy móc hoạt động với cường độ lớn trong thời gian dài gây khó chịu cho cơ thể, thay đổi hoạt động của tim, làm rối loạn sự hoạt động của tuyến sinh dục nam và nữ. Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có thể gây chấn động cơ quan tiền đình, rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ thể bị mệt mỏi.

1.2.3. Nhiệt độ:

a. Nguồn phát sinh:

Nhiệt độ phát sinh từ: Hoạt động của máy hàn, máy cắt sắt,…

b. Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động

* Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trên công trường.

* Mức độ tác động:

Khi làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao người lao động bị mất nhiều mồ hôi sẽ làm mất một số lượng muối của cơ thể. Khi cơ thể mất nước và muối nhiều sẽ mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn làm giảm sự chú ý trong lao động.

1.2.4. Tác động đến hoạt động của các bộ chiến sỹ đang hoạt động tại trụ sở Công an tỉnh

Các phương tiện vận chuyển chất thải, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị làm gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường trong phạm vi trụ sở. Hoạt động này gây ảnh hưởng đến quá trình đi lại, hoạt động của các cán bộ, chiến sỹ đang hoạt động tại trụ sở.

Ngoài ra, việc vận chuyển máy móc, thiết bị cũng làm gia tăng mật độ gia thông trên quãng đường vận chuyển làm ảnh hưởng đến giao thông, vận chuyển nguyên vật liệu hàng hóa của người dân tham gia giao thông trên tuyến đường của phường Lộc Vượng và các tuyến đường mà các phương tiện vận chuyển đi qua. Khi các phương tiện vận tải chở nặng lưu thông với mật độ cao, có thể ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường giao thông, tạo ổ gà.

Bên cạnh đó, sự mẫu thuẫn có thể phát sinh giữa các công nhân, giữa công nhân và người dân địa phương cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động của trụ sở và người dân xung quanh khu vực trụ sở.

1.2.5. Các tác động khác:

a. Tai nạn lao động:

Do sự bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động.

Khi tai nạn xảy ra sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân xây dựng.

b. Tai nạn giao thông:

- Trong quá trình vận chuyển vật tư, máy móc thiết bị thi công không đúng quy định có thể xảy ra tai nạn giao thông.

- Đơn vị thi công sử dụng phương tiện vận tải không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ xảy ra hỏng hóc gây mất an toàn cho các đối tượng tham gia giao thông.

c. Sự cố cháy nổ:

Cháy nổ có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu hoặc do thiếu an toàn về hệ thống cấp điện gây thiệt hại về người và tài sản trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau:

- Hệ thống cấp điện tạm thời bị chập, rò rỉ, cháy nổ.

- Xảy ra sự cố chập cháy đường dây điện.

- Việc sử dụng các thiết bị hàn có thể gây cháy nổ, gây rát, bỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa.

Nhìn chung, sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra trong quá trình thi công. Tuy nhiên, nếu sự cố xảy ra sẽ ảnh hưởng đến con người, tài sản và môi trường khu vực.

d. Sự cố ngập lụt:

Trong quá trình thi công xây dựng gặp trời mưa to kéo dài, hệ thống thoát nước tạm thời không tiêu thoát kịp thời gây tắc nghẽn dòng chảy có thể bị ngập úng cục bộ trong khu vực dự án. Đồng thời ngập úng sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan, hoạt động đi lại của cán bộ công nhân trong dự án.

Ngoài ra còn có các sự cố thiên tai như sét đánh, giông lốc, bão lũ,...

### 2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

# Chủ dự án sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư, cụ thể như sau:

### 2.1. Biện pháp tổ chức, quản lý thi công.

Chủ dự án sẽ lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực phù hợp với yêu cầu của dự án và đáp ứng quy định của pháp luật về lĩnh vực xây dựng và môi trường. Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp quản lý, tổ chức thi công phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị và môi trường xung quanh.

* Quản lý nhân sự.

- Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

+ Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc tại công trường như nội quy ra vào làm việc tại công trường; an toàn lao động; sử dụng thiết bị, máy móc an toàn; an toàn điện; an toàn giao thông; bảo vệ tài sản công và giữ gìn vệ sinh môi trường...

+ Quản lý chặt chẽ đối với hoạt động làm việc và cư trú của công nhân trên công trường nhằm hạn chế tối đa các vấn đề làm mất an toàn xã hội tại khu vực.

+ Tiến hành khiển trách, kỷ luật, thậm chí buộc thôi việc đối với những cá nhân không tuân thủ nội quy làm việc và chế độ lưu trú đã quy định.

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho người lao động...

- Chủ dự án phối hợp với nhà thầu xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn lao động, đồng thời báo cáo với các cơ quan chức năng về tình hình an toàn lao động, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án theo quy định của pháp luật.

* Quản lý thi công.

- Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, thực hiện các biện pháp sau:

+ Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý để thuận lợi trong việc quản lý con người và các tác động tiêu cực nảy sinh;

+ Ưu tiên chọn nguồn cung cấp nguyên vật liệu gần khu vực thực hiện dự án để giảm quãng đường vận chuyển. Hạn chế việc tập kết vật tư vào cùng một thời điểm.

+ Bố trí hợp lý tuyến đường và thời gian vận chuyển, có kế hoạch điều tiết lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu phù hợp.

+ Trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp như khẩu trang, mặt nạ, kính an toàn, quần áo bảo hộ lao động, mũ bảo hộ... cho người lao động trên công trường.

- Chủ dự án sẽ thường xuyên bố trí cán bộ để theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của đơn vị thi công.

### 2.2. Biện pháp giảm thiểu liên quan đến chất thải.

Để hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ quá trình thi công xây dựng, Chủ dự án kết hợp với các đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

2.2.1. Biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường.

* Đối với chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt:

Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn góp phần làm giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh phải vận chuyển, xử lý, đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra. Theo điều 75 Luật bảo vệ môi trường năm 2020, chất thải rắn sinh hoạt (rác thải) phát sinh được phân loại bao gồm các loại rác thải sau:

- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: Giấy các loại, Nhựa các loại, Kim loại các loại như chai, hộp nhựa, lon nước giải khát, hộp, bao bì giấy, báo, vỏ hộp sữa, túi ni lông sạch,... sẽ được công nhân thu gom vào 02 thùng chứa thể tích 100l có nắp đậy (mỗi khu 1 thùng) và bán cho người thu mua phế liệu.

- Chất thải thực phẩm: đồ ăn dư thừa, hư hỏng, bã trà, bã cà phê … (vắt kiệt nước để giảm khối lượng, mùi hôi và côn trùng phát sinh) sẽ được thu gom vào 02 thùng chứa thể tích 100l có nắp đậy (mỗi khu 1 thùng) và cho người dân làm thức ăn chăn nuôi

- Chất thải rắn sinh hoạt khác: Bao gồm tất cả các loại chất thải rắn sinh hoạt không có chứa yếu tố độc hại và không thuộc nhóm chất thải tái chế hoặc chất thải thực phẩm và bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung; sẽ được công nhân thu gom vào 02 thùng chứa thể tích 100l, có nắp đậy (mỗi khu 1 thùng) để lưu giữ.

Chủ dự án đã hợp đồng với Tổ thu gom rác thải sinh hoạt của phường Lộc Vượng thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý theo quy định

* Đối với chất thải rắn từ hoạt động thi công xây dựng.

- Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công có trách nhiệm quy hoạch vị trí tập kết phù hợp, thuận tiện trong quá trình vận chuyển và không ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng đồng thời giám sát nhà thầu thực hiện. Bố trí công nhân thường xuyên thu gom chất thải rắn phát sinh trên công trường.

- Xây dựng kế hoạch vận chuyển xử lý vật liệu thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng trong thời gian sớm nhất.

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân, người lao động, tránh phóng uế, vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, để giảm thiểu tác động do chất thải này thì đơn vị thi công áp dụng biện pháp thi công theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu xong đến đấy, tránh làm ảnh hưởng đến mặt bằng thi công, gây mất mỹ quan tại khu vực xây dựng.

Sơ đồ 1. Sơ đồ thu gom, phân loại chất thải rắn

2.2.2. Biện pháp quản lý chất thải nguy hại.

Chất thải nguy hại phát sinh được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Các CTNH phát sinh trong giai đoạn thi công sẽ được thu gom, lưu giữ tại kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 40m2 của trụ sở. Kho đã được trang bị 05 thùng chứa loại 50 lít, có nắp đậy, có dán mã ghi tên và mã từng loại CTNH để lưu giữ CTNH. Riêng đối với thùng sơn thải có thể tích lớn, đơn vị thi công sẽ phân khu, lưu giữ riêng trong kho CNTH chứ không đựng vào trong thùng chứa CTNH.

Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển CTNH đi xử lý theo đúng quy định.

Đơn vị thi công sẽ hạn chế việc sửa chữa phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị trong khu vực dự án nhằm giảm thiểu dầu thải, giẻ lau dính dầu phát sinh trên công trường.

2.2.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải.

Do công trình thi công nằm trong khuôn viên của Công an huyện Xuân Trường, vì vậy quá trình thi công xây dựng cần có giải pháp rào chắn an toàn, biển cảnh báo theo quy định.

* Biện pháp giảm thiểu từ hoạt động của các máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông:

- Sử dụng phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn quy định về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường, không sử dụng thiết bị thi công cũ, lạc hậu.

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển phải chở đúng tải trọng cho phép, đi đúng tuyến đường, thời gian quy định và có bạt che chắn, hạn chế chất thải rơi xuống dọc tuyến đường vận chuyển. Nếu xảy ra hiện tưởng rơi vãi chất thải, nguyên vật liệu trên tuyến đường vận chuyển sẽ kịp thời thu dọn, xử lý. Quy định tốc độ xe, đặt biển báo hạn chế tốc độ với phương tiện giao thông ra vào công trường và khu vực lân cận. Xe chở vật liệu trong khi thi công đi đúng tuyến theo quy định để thu hẹp vùng bị ô nhiễm do thi công gây ra. Các xe chở vật liệu không chở quá tải, tốc độ xe chạy hợp lý, lái xe an toàn. Không chở nguyên vật liệu xây dựng vào khung giờ đến trường và tan trường.

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu dự án để giảm quãng đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố;

- Sử dụng các loại phương tiện hiện đại, năng suất và hiệu quả cao, tận dụng triệt để nguyên liệu, tạo ít khí thải. Chế độ bảo dưỡng thiết bị theo đúng quy chuẩn hiện hành. Sử dụng các loại nhiên liệu sạch như xăng không chì,…

- Không đốt tất cả các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng dự án đặc biệt là plastic, cao su bởi khi đốt các chất này sinh ra một hàm lượng lớn các hợp chất dioxin và khói bụi của chúng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

- Hạn chế hoạt động cùng một lúc các máy móc có phát sinh tiếng ồn lớn, nhằm tránh sự cộng hưởng làm gia tăng độ ồn.

- Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su, v.v...

- Không làm việc vào những giờ nghỉ ngơi từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau và từ 11h đến 13h. Hạn chế vận chuyển chất thải qua khu vực có các trụ sở cơ quan, trường học…vào giờ cao điểm từ 6h – 7h và 17h – 18h hàng ngày;

- Các phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị thường xuyên được kiểm định, bảo dưỡng định kỳ.

* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình xây dựng:

- Thực hiện nguyên tắc thi công theo hình thức cuốn chiếu xây dựng xong tiến hành thu dọn hiện trường kịp thời.

- Thường xuyên tưới nước, phun ẩm tại khu vực có phát sinh bụi, khí thải; đặc biệt là những ngày nắng nóng, khô hành, gió to.

- Sử dụng bạt che chắn xung quanh khu vực thi công nhằm giảm thiểu bụi, chất thải phát tán gây ô nhiễm môi trường.

- Phủ bạt các khu vực tập kết vật liệu và chất thải để hạn chế vật liệu thi công bị gió thổi gây bụi ra môi trường xung quanh.

- Đối với khí thải phát sinh từ công đoạn hàn. Khí thải từ công đoạn này ảnh hưởng nhiều nhất tới công nhân thi công và nhanh chóng phát tán vào không khí. Vì vậy, để giảm thiểu tác động của khí thải loại này bằng cách trang bị bảo hộ lao động cho các công nhân thi công tại công trường như: mũ hàn, quần áo

2.2.4. Biện pháp quản lý nước thải:

a. Nước thải sinh hoạt:

- Chủ thầu xây dựng sẽ ưu tiên tuyển dụng công nhân địa phương có điều kiện tự túc ăn ở để hạn chế phát sinh nước thải sinh hoạt trên công trường. Tổ chức nhân lực hợp lý theo từng công đoạn thi công.

- Nhà thầu thi công sẽ lắp đặt 01 nhà vệ sinh di động với thể tích 5m3. Chất thải từ nhà vệ sinh di động sẽ được Nhà thầu thi công xây dựng thuê đơn vị có chức năng trên địa bàn thu gom và xử lý hàng ngày.

- Đối với nước thải sinh của trụ sở: Chủ dự án tiếp tục sử dụng hệ thống nhà vệ sinh và bệ tự hoại có sẵn để thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của các cán bộ, chiến sỹ.

b. Đối với nước mưa chảy tràn và nước thải xây dựng:

- Hiện nay hệ thống thu gom nước mưa trên khu vực mặt bằng của dự án đã cơ bản được hoàn thiện. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng đơn vị thi công cũng phải thực hiện các biện pháp sau:

+ Đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra vệ sinh, nạo vét bùn cặn tại đường cống, không để bùn đất, rác xâm nhập vào hệ thống thoát nước.

+ Yêu cầu công nhân sử dụng nước theo đúng định mức trong quá trình xây dựng để hạn chế phát sinh nước thải ra môi trường bên ngoài.

+ Yêu cầu đơn vị vận chuyển nguyên vật liệu không rửa xe trong phạm vi trụ sở.

- Quy hoạch khu vực tập kết nguyên vật liệu, chất thải xây dựng cách xa hệ thống rãnh thoát nước mưa để không rơi vãi chất thải gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước.

### 2.3. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải:

Chủ dự án kết hợp với các nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải, cụ thể như sau:

a. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn.

Tiếng ồn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng là không thể tránh khỏi. Dự án đề ra biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung hiệu quả để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sức khoẻ con người đặc biệt là công nhân xây dựng, cụ thể như sau:

- Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh chồng chéo giữa các công đoạn thi công. Có kế hoạch bố trí thời gian sử dụng các máy gây ồn, tránh sự cộng hưởng giữa các máy.

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá các thao tác và quá trình thi công đến mức tối đa.

- Kiểm tra mức ồn của các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, nếu mức ồn lớn hơn giới hạn cho phép thì phải lắp đặt các thiết bị giảm âm.

- Tránh thi công vào giờ nghỉ như buổi trưa, ban đêm (từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau).

- Trang bị cho công nhân xây dựng các phương tiện bảo hộ lao động để chống ồn, đảm bảo sức khoẻ công nhân.

b. Biện pháp giảm thiểu độ rung.

- Biện pháp kết cấu: Cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động,...

- Biện pháp dùng kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,... được lắp giữa máy và bệ máy đồng thời định kỳ kiểm tra hoặc thay thế. Kiểm tra thường xuyên và sửa chữa kịp thời các chi tiết máy bị mòn và hư hỏng.

- Bố trí khoảng cách vận hành giữa các thiết bị tránh sự cộng hưởng làm tăng độ rung của các loại máy móc.

c. Biện pháp giảm thiểu nhiệt độ.

- Công nhân được trang bị đầy đủ dụng cụ, bảo hộ lao động như quần áo bảo hộ, găng tay, mũ giầy, khẩu trang,.. để hạn chế nhiệt độ ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Thường xuyên cung cấp nước mát cho công nhân đặc biệt vào những ngày nắng nóng.

d. Biện pháp giảm thiểu tác động đến an ninh, trật tự xã hội địa phương.

Chủ dự án và các nhà thầu thi công sẽ kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện những giải pháp cụ thể sau:

- Thực hiện kê khai tạm trú, tạm vắng cho công nhân từ các địa phương khác đến và quản lý các hoạt động của công nhân tại địa phương.

- Ưu tiên tuyển dụng lực lượng lao động ngay tại địa phương góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương và giảm được áp lực về mâu thuẫn xã hội, an ninh trật tự.

- Phát hiện và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, xung đột phát sinh giữa các công nhân với nhau; giữa công nhân với người dân địa phương.

- Đề ra hình thức xử phạt nghiêm đối với những trường hợp vi phạm nội quy, gây mất an ninh, trật tự xã hội tại địa phương; mắc các tệ nạn xã hội như tệ nạn cờ bạc, say rượu, sử dụng chất kích thích….

e. Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng khu vực.

- Đối với hệ thống thoát nước:

Yêu cầu các đơn vị thi công có các biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống thoát nước của dự án như: phương tiện vận chuyển chở đúng tải trọng cho phép, đi đúng tuyến đường, thời gian quy định và hạn chế tập kết nguyên vật liệu xây dựng lên hệ thống cống thoát nước.

- Đối với các công trình xung quanh:

+ Xung quanh khu vực thực hiện dự án là các khối nhà phục vụ hành chính, học tập…nên trong quá trình triển khai dự án chủ dự án kết hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như: bố trí khoảng cách vận hành giữa các thiết bị tránh sự cộng hưởng làm tăng độ rung của các loại máy móc, kiểm tra thường xuyên và sửa chữa kịp thời các chi tiết máy bị mòn và hư hỏng,…

+ Quy định thời gian, tốc độ và tải trọng xe vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật liệu xây dựng và chất thải lưu thông trên tuyến đường; nhanh chóng khắc phục, sửa chữa tuyến đường giao thông khi xảy ra sự cố.

+ Nghiêm cấm đổ vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt bừa bãi không đúng nơi quy định.

+ Chủ dự án giám sát đơn vị thi công trong quá trình xây dựng về biện pháp thi công, tiến độ và chất lượng công trình.

### 2.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác:

a. An toàn lao động

- Ban hành nội quy làm việc, an toàn lao động; tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức về quy trình vận hành máy móc, thiết bị và an toàn lao động cho người lao động.

- Người lao động được cung cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, găng tay, kính, mũ bảo hiểm khi làm việc. Các phương tiện phòng chống rủi ro sự cố, dụng cụ an toàn lao động, các địa chỉ, số điện thoại cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp đảm bảo luôn sẵn sàng ở nơi thuận tiện để giải quyết sự cố.

b. Phòng chống tai nạn giao thông:

- Đặt biển cảnh báo tại công trường thi công để tránh xảy ra tại nạn trong quá trình thi công xây dựng.

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển, thi công xây dựng phải di chuyển đúng tốc độ, chở đúng tải trọng quy định.

c. Phòng chống cháy nổ

Đơn vị thi công có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ như:

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an toàn sử dụng điện, cụ thể như:

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống cấp điện tạm thời.

+ Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn.

+ Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện.

+ Chỉ sử dụng công nhân có tay nghề, chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn được đào tạo trong lĩnh vực điện mới được làm các công việc liên quan đến sử dụng điện.

- Quản lý chặt các nguồn nguyên, nhiêu liệu có nguy cơ gây cháy nổ như xăng, dầu; Bố trí biển báo nguy hiểm đối với các chất độc hại và biển báo cấm lửa đối với vật liệu dễ cháy, nổ; Trang bị bình CO2 và các thiết bị cần thiết khác trong các kho chứa.

- Phòng chống cháy nổ do hàn: Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân; Sử dụng máy hàn theo đúng quy định về an toàn lao động; Đảm bảo an toàn về đường điện cho máy hàn.

d. Phòng chống hiện tượng ngập úng:

- Kiểm tra và khơi thông hệ thống tiêu thoát nước mưa của  dự án.

- Các bãi nguyên vật liệu và phế thải xây dựng sẽ được che chắn, chống rửa trôi, không để đất cát, gạch đá chất thải xây dựng rơi vãi vào hệ thống thoát nước.

- Không tiến hành thi công khi trời mưa, bão.

e. Về vấn đề dịch bệnh:

- Tổ chức quản lý chặt chẽ đối với công nhân lao động trên công trường trong và ngoài giờ làm việc tại khu lán trại cũng như nơi ở trọ chống phát sinh tệ nạn xã hội. Chăm lo điều kiện ăn ở cho công nhân phòng ngừa phát sinh bệnh dịch.

- Hiện nay mặc dù dịch Covid 19 cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công xây dựng cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch. Nếu trong giai đoạn thi công dịch còn bùng phát thì phải thực hiện tốt khẩu hiệu 5K.

f. Về sức khoẻ người lao động:

Tổ chức cuộc sống cho công nhân, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt như nước sạch, ăn, ở... Công nhân thi công ngoài trời trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động để thời tiết không làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của họ, bệnh dịch không xảy ra và không làm ảnh hưởng tới môi trường khu vực. Trang bị tủ thuốc tại công trường để sơ cứu kịp thời khi xảy ra tai nạn lao động.

## II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG.

Trong quá trình hoạt động của dự án sẽ phát sinh chất thải (nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại …) gây tác động đến môi trường xung quanh, sức khỏe con người. Tác động do hoạt động của dự án được đánh giá cụ thể như sau:

### 1. Đánh giá, dự báo các tác động.

### 1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải.

1.1.1. Chất thải rắn thông thường.

a .Nguồn tác động

- Nguồn phát sinh: từ quá trình sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ công an hoạt động tại trụ sở và các cán bộ công tác lưu trú lại; bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung

- Thành phần: rác thải sinh hoạt gồm thức ăn thừa, rau thực phẩm hỏng, túi nilon, giấy, văn phòng phẩm hỏng thải, bùn thải ...

- Tải lượng: Căn cứ theo chỉ tiêu lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại khu vực đô thị loại V quy định tại QCXD 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng, lượng rác thải sinh hoạt trung bình của mỗi cán bộ chiến sỹ thải ra là 0,8kg/ngày.

Với số lượng cán bộ chiến sỹ công an và khách lưu trú tối đa là khoảng 575 người thì lượng chất thải phát sinh khoảng 460 kg/ngày.

Đối với bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải: Tham khảo một số mô hình xử lý nước thải tương tự trên địa bàn tỉnh Nam Định, lượng bùn thải phát sinh từ bể thu gom xử lý nước thải trung bình khoảng là 0,026 kg/m3 nước thải/ngày. Với lượng nước thải phát sinh khi hệ thống xử lý nước thải hoạt động công suất tối đa là 100 m3/ngày thì lượng bùn phát sinh cần xử lý là 3,64 kg/ngày tương đương 1.328,6 kg/năm (bể xử lý nước thải sinh hoạt hoạt động 365 ngày/năm).

b. Đối tượng chịu tác động:

- Đối tượng chịu tác động: cán bộ chiến sỹ công an và khách lưu trú tại trụ sở. Môi trường đất, môi trường nước, không khí xung quanh, hệ thống cống thoát nước của dự án.

- Chất thải rắn sinh hoạt là các hợp chất hữu cơ, khi bị phân hủy sẽ sinh ra các khí thải: H2S, SO2, CH4, CO2, NH3,... Các khí thải này có mùi khó chịu gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển, đây là nguyên nhân gây các dịch bệnh. Chất thải ngấm xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất.

Như vậy, chất thải rắn sinh hoạt nếu không được thu gom, lưu giữ xử lý có thể bị rơi vãi, phát tán ra môi trường xung quanh gây ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và hệ sinh thái xung quanh.

1.1.2. Chất thải nguy hại.

a. Nguồn phát sinh và tải lượng:

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động từ phòng y tế, hoạt động chiếu sáng

- Thành phần: Các thiết bị vỡ hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân và các kim loại nặng (nhiệt kế, huyết áp kế), bóng đèn huỳnh quang thải, bóng đèn led thải, vật liệu hấp phụ từ hệ thống xử lý nước thải (than hoạt tính), pin, acquy thải.

- Tải lượng:

Bảng 22: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động

| TT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Khối lượng (kg/năm) | Mã CTNH | Ký hiệu phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang thải | Rắn | 15 | 16 01 06 | NH |
| 2 | Bóng đèn led thải | Rắn |  | 19 12 01 | KS |
| 3 | Các thiết bị vỡ hỏng có chứa thủy ngân và các kim loại nặng (nhiệt kế, huyết áp kế) | Rắn | 1 | 13 03 02 | NH |
| 4 | Pin, ắc quy thải | Rắn | 5 | 16 01 12 | NH |
| 5 | Hộp chứa hoá chất xử lý nước thải | Rắn | 1 | 18 01 03 | KS |
|  | Tổng số lượng |  | 22 |  |  |

b. Đánh giá đối tượng chịu tác động

* Đối tượng chịu tác động:

- Cán bộ chiến sĩ hoạt động tại trụ sở, khách lưu trú

- Môi trường đất, môi trường nước xung quanh dự án.

* Mức độ chịu tác động: Nếu CTNH không thu gom đúng quy định, để ngoài trời sẽ theo nước mưa chảy tràn xâm nhập vào môi trường xung quanh dự án sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Ngoài ra trong quá trình thu gom, vận chuyển xử lý CTNH không đảm bảo theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại, chất thải có thể rơi vãi xuống đường gây ảnh hưởng lớn đến con người và môi trường trong khu vực. Mức độ tác ảnh hưởng của chất thải nguy hại phát sinh được đánh giá cụ thể như sau:

- Các chất thải nguy hại khi phát tán vào môi trường nước, khi động thực vật sử dụng nguồn nước này sẽ bị tích luỹ các chất độc vào cơ thể có thể gây nhiễm độc mãn tính và chúng cũng là mắt xích của chuỗi thức ăn, dẫn đến các chất độc sẽ tích luỹ sinh học trong chuỗi thức ăn và có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.

- Các loại CTNH sẽ làm gia tăng mức độ ảnh hưởng đến môi trường và quy mô, phạm vi tác động rộng hơn nếu không có biện pháp xử lý kịp thời.

1.1.3. Nước thải:

a. Nguồn phát sinh và thành phần nước thải .

* Nước mưa chảy tràn:

Theo số liệu thống kê trong nhiều năm tại tỉnh Nam Định, lượng mưa trung bình của tỉnh Nam Định là 1863 mm/năm. Với tổng diện tích thực hiện dự án là 3.398,25 m2 thì lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt tại khu vực thực hiện dự án được tính theo công thức:

Qct = q x S

Trong đó: q:  Lượng mưa trung bình = 1.863 mm/năm = 155,25mm/tháng.

S: Diện tích mặt bằng thực hiện dự án 3.398,25 m2

Lượng mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án ước tính là:

Qct = 0,155 x 3.398,25 = 526,73 (m3/tháng)

Lưu lượng nước mưa như trên nên nguy cơ gây ngập úng cục bộ khu vực trong thời gian thi công là hoàn toàn có thể xảy ra nếu hệ thống thoát nước mưa trong khuôn viên trường không được khơi thông, bị ách tắc.

Lượng nước mưa này kéo theo các chất thải rắn trên bề mặt và chảy vào hệ thống mương xung quanh khu vực Công ty, gây tình trạng ô nhiễm môi trường nước mặt. Nguồn nước này có thành phần gồm các chất như Fe, Pb, Zn, S, P, cặn lơ lửng… lượng chất bẩn tích tụ trong một thời gian được xác định bằng Công thức:

G = Mmax[1- exp(- Kz . T)]. F

(Nguồn: WHO-Đánh giá các Nguồn gây ô nhiễm đất, nước, không khí - Tập 1 - generva 1993)

Trong đó:

G: lượng các chất bẩn được cuốn theo nước mưa đợt đầu (kg);

Mmax: lượng bụi tích lũy lớn nhất trong dự án (Mmax = 220 kg/ha);

Kz: hệ số động học tích lũy chất bẩn trong dự án (Kz = 0,3 ngày-1);

T: thời gian tích lũy chất bẩn (t = 15 ngày);

F: diện tích khu vực dự án (f = 3.398,25 m2 = 0,34 ha);

Như vậy:

G = 220[1- exp(- 0,315)]0,34  = 87,023 (kg)

Những chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày ở khu vực dự án là 87,023kg. Khi nhập vào nguồn nước mặt, lượng nước này làm tăng độ đục trong nước, có khả năng gây bồi lắng đáy, giảm độ trong, giảm do trong nước, ảnh hưởng tới đời sống các loài thủy sinh vật. Vì vậy, nước mưa đợt đầu cần được coi như nước thải phát sinh trong quá trình thi công, lắp đặt và được lắng sơ bộ trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung của dự án.

Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trung bình trong nước mưa chảy tràn như sau:

- Tổng Nitơ (N)			: 0,6 - 1,6 mg/l;

- Photpho (P)			: 0,003 - 0,03 mg/l;

- Nhu cầu oxy hóa học (COD)	: 10 - 20 mg/l;

- Chất rắn lơ lửng (SS)		: 10 - 20 mg/l;

Nước ngập úng là môi trường phát triển các loại ký sinh gây bệnh. Tuy nhiên, tác động gây ngập úng cục bộ của nước mưa chảy tràn trên khu đất dự án là thấp do khu vực có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, đồng bộ.

* Nước thải sinh hoạt của CBCNV:

Chủ dự án sẽ thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 575 cán bộ chiến sỹ công an và khách lưu trú tại trụ sở tai doanh trại và khoảng 375 cán bộ chiến sỹ làm việc giờ hành chính tại trụ sở.

Thành phần: BOD5, Coliform, Tổng N, Tổng P.

Lưu lượng:

Theo quy định định mức sử dụng nước sạch trong sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân được quy định Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân, định mức sử dụng nước sạch trong sinh hoạt bảo đảm đủ tiêu chuẩn là 120 lít/người.ngày - 150 lít/người.ngày.

+ Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt nội trú của 575 cán bộ chiến sỹ công an và khách lưu trú tại trụ sở tai doanh trại:

575 người x 150 lit/người/ngày = 86,25 m3/ngày

+ Nước cấp cho hoạt động của 375 cán bộ chiến sỹ làm việc giờ hành chính tại trụ sở (8h/ngày):

375 người x 22 lit/người/ngày = 8,25 m3/ngày

Vậy lượng nước cấp cho hoạt động của trụ sở là:

86,25 + 8,25= 94,5 m3/ngày.

Theo điều 39, nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải thì khối lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp. Vậy lưu lượng phát sinh nước thải tại trụ sở là khoảng 94,5 m3/ngày.

b. Đánh giá đối tượng chịu tác động.

* Đối tượng chịu tác động:

- Đối tượng chịu tác động trực tiếp: 575 cán bộ chiến sỹ công an và khách lưu trú tại trụ sở tai doanh trại và khoảng 375 cán bộ chiến sỹ làm việc giờ hành chính tại trụ sở.

- Đối tượng chịu tác động gián tiếp: hệ thống thoát nước chung của khu vực, môi trường đất, hệ sinh thái xung quanh dự án.

* Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động.

- Nước mưa chảy tràn:

Bản chất của nước mưa là tương đối sạch nên không gây ô nhiễm cho các thành phần môi trường. Tuy nhiên, nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu vực sẽ cuốn theo đất, cát và các tạp chất rơi vãi trên bề mặt xuống nguồn nước. Nếu lượng nước mưa chảy tràn này không được quản lý tốt sẽ gây tắc nghẽn dòng chảy, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước mưa của khu vực xung quanh, ô nhiễm môi trường nước mặt.

- Nước thải sinh hoạt:

Nước thải chứa hàm lượng lớn các chất hữu cơ đặc trưng bởi các thông số COD, BOD5, N, P... nếu không được xử lý trước khi ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ảnh hưởng lớn đến môi trường nước mặt, nước ngầm, môi trường đất trong khu vực, cụ thể như sau:

+ Trong nước thải, các chất hữu cơ dễ bị vi sinh vật phân huỷ bằng cơ chế các vi sinh hiếm khí sử dụng oxy hoà tan trong nước để oxy hoá các hợp chất hữu cơ. Nước thải của trụ sở nếu không được xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép sẽ gây ô nhiễm môi trường nước sông, kênh trong khu vực.

Việc ô nhiễm các chất hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hoà tan trong nước (DO) do vi sinh vật sử dụng oxy hoà tan để phân huỷ các chất hữu cơ. Do vậy, hàm lượng chất hữu cơ trong nước càng lớn dẫn đến độ suy giảm DO càng nặng.

O2, vi sinh

Chất hữu cơ     H2O + CO2 + tế bào mới

Việc suy giảm hàm lượng DO trong nước sẽ gây tác hại đến tài nguyên thuỷ sinh. Theo tiêu chuẩn chất lượng nước của FAO quy định nồng độ oxy hoà tan (DO) trong nước phải cao hơn 50% giá trị bão hoà  (> 4mg/l ở 250C).

+ Ô nhiễm hữu cơ có thể gây nên hiện tượng phú dưỡng (hiện tượng nở hoa thực vật nổi) gây ra mùi khó chịu và sẽ làm chết tôm, cá và các nhóm thủy sinh khác tại nơi tiếp nhận.

Nếu nước thải của trụ sở không được xử lý hoặc xử lý không đảm bảo quy chuẩn cho phép sẽ gây ô nhiễm môi trường nước mặt khu vực dự án và ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của các sinh vật sống trong môi trường nước và sức khỏe con người.

Tóm lại: Tất cả các yếu tố gây ô nhiễm môi trường nước thải có ảnh hưởng lớn đến con người và hệ sinh thái dưới nước. Đồng thời nước thải không được xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi ra môi trường tiếp nhận sẽ theo dòng nước ngấm vào môi trường đất gây biến đổi tính chất đất rất nghiêm trọng, làm cho đất mang tính kiềm, phá vỡ cấu trúc đất, gây hại đến hệ sinh thái trong đất và phát sinh mùi gây ảnh hưởng đến môi trường không khí.

1.1.4. Bụi, khí thải:

a. Nguồn phát sinh

-Từ hoạt động giao thông:

Sau khi dự án đi vào hoạt động ổn định, số lượng phương tiện giao thông của cán bộ, chiến sỹ sẽ tăng lên khoảng 950 lượt xe/ngày.

Khi các phương tiện giao thông vận tải (ôtô tải, ôtô con, xe máy của cán bộ công nhân viên...) hoạt động sẽ đốt nhiên liệu tạo ra các loại khí thải như: CO, CO2, NOx, các ôxy hóa quang hóa (ôzôn), độc tố dạng hơi trong không khí, bụi hạt ...

Tải lượng các chất ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng xe lưu thông, chất lượng kỹ thuật của xe, loại nhiên liệu sử dụng, tốc độ xe, chế độ vận hành. Theo tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới thì hệ số ô nhiễm của xe ca, xe máy, xe tải được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 34: Tải lượng các chất ô nhiễm đối với một số phương tiện

| Các loại xe | Đơn vị (U) | TSP (kg/U) | SO2 (kg/U) | NOx (kg/U) | CO (kg/U) | VOC (kg/U) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xe ca (ô tô và xe con) |
| - Động cơ <1400 cc | 1000km | 0,05 | 1,1S | 1,74 | 5,15 | 0,61 |
| - Động cơ 1400-2000cc | 1000km | 0,05 | 1,23S | 1,43 | 2,96 | 0,28 |
| - Động cơ >2000cc | 1000km | 0,05 | 1,48S | 1,43 | 2,96 | 0,28 |
| 2. Xe máy: |
| - Động cơ <500cc 2 kỳ | 1000km | 0,12 | 0,36S | 0,05 | 10 | 6 |
| - Động cơ >500cc 2 kỳ | 1000km | 0,12 | 0,6S | 0,08 | 22 | 15 |
| - Động cơ >50cc 4 kỳ | 1000km | 0,12 | 0,76S | 0,3 | 20 | 3 |
| 3. Xe tải: |
| - Tải trọng <3,5 tấn | 1000km | 0,15 | 0,84S | 0,55 | 0,85 | 0,4 |
| - Tải trọng 3,5 tấn – 16 tấn | 1000km | 0,9 | 4,15S | 14,4 | 2,9 | 0,8 |

Ghi chú: S: hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (%), S = 0,05%.

Ước tính lượng xe máy, ô tô ra vào Trụ sở là khoảng 950 lượt xe/ngày (khoảng 900 lượt xe máy/ngày và 50 lượt xe ô tô/ngày). Tính trung bình mỗi lượt xe chạy với bán kính 0,5km (tổng đoạn đường đi là 1km – chỉ tính trong khu vực dự án). Như vậy, tải lượng ô nhiễm trong khói thải từ phương tiện giao thông được tính như bảng dưới đây:

| Các loại xe | Số lượt xe | TSP (kg/ngày) | SO2 (kg/ngày) | NOx (kg/ngày) | CO (kg/ngày) | VOC (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xe hơi động cơ 1400-2000cc | 50 | 0,001 | 1,48*10-5 | 0,0286 | 0,0592 | 5,6*10-3 |
| Xe máy động cơ >50cc | 900 | 0,099 | 3,1*10-4 | 0,247 | 16,46 | 2,469 |

Lượng ô nhiễm từ khói thải từ phương tiện giao thông không tập trung tại một khu vực của Trụ sở mà phân tán trên những đoạn đường mà xe lưu thông qua, chúng góp phần làm tăng mức độ ô nhiễm môi trường không khí cho khu vực xung quanh.

- Hơi mùi từ khu vực nhà ăn:

Quá trình nấu ăn cho cán bộ chiến sỹ và khách lưu trú chủ yếu phát sinh hơi mùi từ quá trình đun nấu nhìn chung không gây tác động nhiều đến môi trường .

- Khu vực quản lý và xử lý chất thải:

+ Mùi, khí thải phát sinh từ quá trình phân huỷ rác tại khu tập trung rác thải: Các khí thải như CH4, NH3, H2S ..phát sinh do phân hủy chất hữu cơ trong rác thải sinh hoạt: Nếu các loại chất thải rắn sinh hoạt không được quản lý tốt, sự phân hủy các chất hữu cơ có trong chất thải rắn sinh hoạt sẽ tạo ra mùi và gây ô nhiễm các khu vực chung quanh.

+ Mùi hôi phát sinh từ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Các khí như CH4, NH3, H2S ... phát sinh từ sự phân huỷ các chất hữu cơ có trong nước thải. Lượng khí này không lớn nhưng thường có mùi đặc trưng, gây khó chịu cho khu vực xung quanh.

b. Đánh giá tác động:

* Đối tượng chịu tác động:

Đối tượng chịu tác động là cán bộ chiến sỹ và khách lưu trú tại trụ sở.

*Mức độ chịu tác động:

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Ảnh hưởng của các tác nhân gây ô nhiễm được thể hiện chi tiết như sau:

- Các hạt bụi có kích thước nhỏ xâm nhập vào cơ thể con người qua đường hô hấp có thể gây viêm phế quản mãn tính, viêm giác mạc,...

- Hơi mùi nước thải phát sinh chủ yếu gây ảnh hưởng sức khỏe của con người như ảnh hưởng đến cơ quan hô hấp.

- Khí NH3:

Khí amoniac thâm nhập vào cơ thể người qua đường hô hấp, ăn uống và thẩm thấu qua da. Amoniac đi qua các lớp mô rất nhanh kể cả lớp biểu bì ngoài da và rất linh động trong các niêm mạc và các dịch trong cơ thể. Tác động của amoniac trước hết là gây kích thích mạnh và phá huỷ các niêm mạc mũi, mắt và để lại hậu quả. Khi hàm lượng amoni trong não khoảng 50mg/kg, xuất hiện hiện tượng co cứng các cơ và sau đó bị đi vào hôn mê.

- Khí H2S:

Khí Hydrosunphua vừa là khí kích thích vừa là khí gây ngạt. Nếu tác động trực tiếp lên các niêm mạc mũi và mắt nó sẽ gây viêm nổi sần kết mạc. Khi hít vào phổi, H2S sẽ tác động lên toàn bộ đường hô hấp, những cấu trúc sâu hơn sẽ bị phá huỷ sâu sắc và hậu quả có thể để lại là bệnh phù phổi. Nếu tiếp xúc với hàm lượng lớn hơn 1000ppm (1500mg/m3), khí H2S sẽ hấp thụ vào phổi rất nhanh, có biểu hiện thở gấp, sau đó là truỵ hô hấp và dẫn tới tử vong. Nhiễm độc mãn tính đối với H2S nếu thường xuyên tiếp xúc với hàm lượng khoảng 50 - 100ppm. Với nồng độ 700 – 900ppm, dù tiếp xúc trong thời gian ngắn vẫn có thể xuyên qua màng phổi đi vào mạch máu gây chết người.

### 1.2. Nguồn tác động khác không liên quan đến chất thải:

1.2.1. Tác động đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thải, các loài sinh vật

Dự án không làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thải và các loài sinh vật do xung quanh dự án không có danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên được quy hoạch bảo vệ, không có hệ sinh thái nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

1.2.2. Tiếng ồn, độ rung

-Nguồn phát sinh

Tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ phương tiện giao thông: Hoạt động của các phương tiện giao thông tham gia ra vào dự án là nguồn phát sinh tiếng ồn.

- Đánh giá đối tượng chịu tác động

Tiếng ồn phát sinh tại cơ sở chủ yếu phát sinh từ hoạt động tham gia giao thông của cán bộ chiến sỹ và nhân dân đến làm việc. Do đó mức ồn phát sinh thấp và không gây ảnh hưởng đến con người.

### 1.3. Các rủi ro, sự cố môi trường khi dự án đi vào hoạt động

1.3.1. Hệ thống thoát nước.

Sự cố tắc nghẽn hệ thống cống thu gom nước mưa, nước thải gây ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước của cơ sở.

1.3.2. Phòng chống sự cố về bể xử lý nước thải tập trung:

Trong quá trình vận hành trạm xử lý nước thải có thể gặp sự cố như sau:

+ Sự cố đối với các bể xử lý như vỡ, lún, nứt,…

+ Sự cố đối với sinh khối: Vi sinh vật trong bể arotank bị ức chế hoặc chết dẫn đến hoạt động không hiệu quả.

+ Sự cố đối với hóa chất: Quá trình sử dụng hóa chất trong quá trình xử lý nước thải không đúng liều lượng, chủng loại dẫn đến nước thải không được xử lý hiệu quả,...

Tất cả các sự cố trên khi xảy ra, nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời sẽ dẫn đến nước thải không được xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường trước khi ra nguồn tiếp nhận sẽ ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh.

1.3.3. Phòng chống sự cố của kho CTNH:

+ Các thiết bị lưu chứa CTNH như túi, thùng,… bị hư hỏng.

+ Mái, sàn, tường nhà khu vực lưu chứa CTNH có thể bị hư hỏng, nứt vỡ.

+ Thu gom, lưu giữ CTNH đúng quy định dẫn đến lượng CTNH có thể gây đổ, rơi vãi CTNH ra bên ngoài.

Tất cả các sự cố trên khi xảy ra, dẫn đến rò rỉ chất thải nguy hại phát tán ra môi trường xung quanh gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người và chất lượng môi trường xung quanh.

1.3.4. Sự cố cháy nổ:

Trong quá trình hoạt động của dự án nếu có sự cố cháy nổ sẽ ảnh hưởng lớn đến tính mạng, sức khỏe con người, tài sản và môi trường khu vực. Nguyên nhân có thể do bất cẩn trong quá trình nấu ăn, hút thuốc … hoặc sự cố cháy nổ do chập điện.

Tuy nhiên, nếu công tác quản lý, giám sát chặt chẽ thì sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra.

1.3.5.Phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm

Khi sự cố ngộ độc gây ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe cán bộ chiến sỹ, khách đến làm việc. Nguyên nhân có thể do: nguyên liệu đầu vào không đảm bảo, không rõ nguồn gốc, quá trình chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,...

### 2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện.

Công an tỉnh Nam Định sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

#### 2.1. Biện pháp quản lý

2.1.1. Biện pháp tổ chức, ban hành nội quy.

Việc quản lý môi trường trong trụ sở cần khả năng quản lý và tổ chức của Ban chỉ huy, ý thức vệ sinh và tự giác chấp hành các quy định của cán bộ chiến sỹ và khách tới làm việc tại trụ sở. Chủ dự án sẽ đưa ra những quy định chung trong việc quản lý chất thải, cụ thể như sau:

- Ban hành Quy chế nội bộ; đề ra chế độ khen thưởng, xử phạt về việc chấp hành các quy định trong đó có vấn đề an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Đào tạo, nâng cao trình độ quản lý và kỹ thuật cho cán bộ chiến sỹ về lao động và bảo vệ môi trường.

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ chiến sỹ (ít nhất là 01 lần/năm).

- Quy định tốc độ hợp lý xe ra vào trụ sở nhằm giảm thiểu phát tán bụi vào môi trường.

2.1.2. Công tác vệ sinh và an toàn thực phẩm:

- Bố trí người thường xuyên quét dọn và thu gom chất thải tại các buồng giam, các phòng làm việc, các hành lang, đường nội bộ đảm bảo không có sự tồn đọng rác trong khuôn viên.

- Kiểm tra nghiêm ngặt nguồn thực phẩm đưa vào bếp ăn của nhà công vụ, nhác khách; sử dụng thực phẩm tươi sống, không sử dụng thực phẩm ôi thiu, không rõ nguồn gốc; thường xuyên đôn đốc nhắc nhở bộ phận bếp nấu ăn đảm bảo an toàn vệ sinh.

2.1.3. Giải pháp trồng cây xanh:

Để tạo cảnh quan cho khuôn viên dự án cũng như điều hòa môi trường không khí, tạo cảm giác dễ chịu đối với con người.... Chủ dự án tận dụng triệt để khu đất trống trồng cây xanh, thảm cỏ, cây cảnh trong khuôn viên nhằm giảm thiểu tiếng ồn, chống bụi, điều hoà không khí tạo môi trường thông thoáng cho cán bộ công nhân viên và bệnh nhân. Cây xanh có tác dụng đối với môi trường và con người, chúng giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường giảm bức xạ nhiệt, giảm nhiệt độ không khí, nhiệt độ bề mặt, tăng độ ẩm và tăng lượng ôxy trong không khí; tác dụng cản gió, hấp thụ các chất độc hại trong không khí và dưới đất; hấp thu tiếng ồn, giảm nồng độ bụi. Ngoài ra, cây xanh còn có tác dụng vệ sinh môi trường, điều hòa không khí, tạo cảm giác dễ chịu cho môi trường làm việc tại trụ sở. Diện tích cây xanh củua dự án là 1800m2, chiếm 53% tổng diện tích.

### 2.2. Biện pháp giảm thiểu chất thải

2.2.1. Biện pháp thu gom, xử lý chất thải thông thường

* Chất thải sinh hoạt.

- Phân loại rác tại nguồn:

Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn góp phần làm giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh phải vận chuyển, xử lý, đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra. Theo điều 75 Luật bảo vệ môi trường năm 2020, chất thải rắn sinh hoạt (rác thải) phát sinh được phân loại bao gồm các loại rác thải sau:

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: Giấy các loại, Nhựa các loại, Kim loại các loại như chai, hộp nhựa, lon nước giải khát, hộp, bao bì giấy, báo, vỏ hộp sữa, túi ni lông sạch,...

+ Chất thải thực phẩm: rau củ quả thải bỏ, đồ ăn dư thừa, hư hỏng, bã trà, bã cà phê … từ nhà bếp (vắt kiệt nước để giảm khối lượng, mùi hôi và côn trùng phát sinh)

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác: Bao gồm tất cả các loại chất thải rắn sinh hoạt không có chứa yếu tố độc hại và không thuộc nhóm chất thải tái chế hoặc chất thải thực phẩm.

- Biện pháp thu gom, xử lý:

Đối với chất thải rắn thực phẩm được thu gom vào 02 thùng chứa thể tích 50 lít/thùng đặt tại khu vực nhà ăn có nắp đậy kín và hàng ngày cho người dân có nhu cầu sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

Đối với chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được thu gom về kho lưu chứa chất thải rắn của trụ sở Công an Nam Định đặt tại ô 18B có diện tích 70m2, sau đó bán cho người thu mua phế liệu để tái sử dụng.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt khác được thu gom tập trung vào 10 thùng 3 ngăn có nắp đậy với thể tích 60lít, các thùng rác được bố trí tại khu vực nhà ăn, hành lang của nhà công vụ, nhà khách. Vào cuối giờ làm, nhân viên vệ sinh của trụ sở sẽ thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt vào thùng lưu chứa rác thải 3 ngăn có nắp đậy thể tích 150 lít sau đó chuyển về điểm tập kết rác sinh hoạt tại cổng phụ của trụ sở để chuyển cho tổ thu gom rác thải của phường Lộc Vượng đem đi xử lý hàng ngày. Các thùng chứa rác đều có nắp đậy, tránh được mùi hôi phát sinh và nước rỉ rác gây ảnh hưởng đến môi trường. Chủ dự án đã ký hợp đồng với tổ thu gom rác thải sinh hoạt của phường Lộc Vượng để thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định.

* Đối với cặn lắng tại các hố ga, các bể phốt và bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải, nước mưa chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ sẽ hút và đem đi xử lý theo quy định.

2.2.2. Biện pháp thu gom, xử lý chất thải nguy hại.

Chất thải nguy hại  phát sinh sẽ được thu gom, phân loại vào từng 02 thùng chứa CTNH 3 ngăn thể tích 150lit có dán nhãn phân loại theo tên và mã chất thải nguy hại. Cuối ngày nhận viên vệ sinh của trụ sở sẽ đưa rác nguy hại về khu vực lưu giữ chất thải nguy hại của trụ sở Công an Nam Định tại ô số 19B có diện tích 40m2 đặt tại góc Đông của trụ sở. Chủ dự án đã bố trí 05 thùng chứa CTNH có thể tích 50 lít, có nắp đậy, đảm bảo không bị rò rỉ, có ghi nhãn bên ngoài mỗi thùng chứa để phân biệt từng loại chất thải nguy hại và được đặt tại kho chứa CTNH. Riêng hộp chứa hóa chất xử lý nước thải sẽ được lưu chứa tại khu vực lưu chứa, không bỏ vào thùng chứa CTNH.

Khu vực lưu giữ chứa chất thải nguy hại được thiết kế theo đúng quy định, được tách riêng biệt với các khu vực lưu chứa khác. Kho có biển cảnh báo, phân khu lưu giữ từng loại chất thải nguy hại, trên tường bố trí quạt thông gió, có thiết kế các bệ, đế cách nền để đặt thùng chứa.

Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định.

2.2.3. Biện pháp thu gom, xử lý nước thải

a. Đối với nước mưa chảy tràn

Sơ đồ 2: Hệ thống thu gom nước mưa

- Nước mưa từ trên mái các khu nhà được thu gom bằng ống nhựa PVC D90 rồi chảy tràn trên bề mặt thoát vào hệ thống rãnh thoát nước BTCT B250 đặt ngầm dưới vỉa hè trong khuôn viên trụ sở..

- Kết cấu rãnh B250 đoạn thu gom nước mưa của nhà công vụ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa của trụ sở: dài khoảng 150m. Rãnh thoát nước xây gạch KT:6,5x10,5x22cm bằng VXM mác 75. Trát trong tường trát VXM mác 75. Tấm đan bê tông cốt thép M200 đá 1x2 đúc sẵn lắp ghép. Bê tông lót M150# đổ tại chỗ dày 10 cm.

- Kết cấu hố ga thoát nước kích thước mưa 50x50cm: Bê tông móng mác 150 dày 10cm; Tường xây gạch bê tông vữa XM mác 75 dày 22cm, trát vữa trong lòng hố ga vữa XM mác 75; Bê tông mũ hố ga mác 200; Tấm đan BTCT mác 200 đúc sẵn lắp ghép..

Ngoài ra, chủ dự thực hiện các biện pháp quản lý, vệ sinh khu vực thực hiện dự án như sau:

- Thường xuyên quét dọn và vệ sinh khu vực sân đường nội bộ của trụ sở để hạn chế tối đa nước mưa chảy tràn cuốn theo chất ô nhiễm trên bề mặt vào nguồn nước tiếp nhận.

- Định kỳ nạo vét bùn, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước mưa, tránh ngập lụt khi có mưa bão xảy ra.

b. Đối với  nước thải

Chủ dự án đã đầu tư, xây dựng 01 hệ thống thu gom nước thải của toàn trụ sở. Khi đầu tư xây dựng nhà công vụ, nhà khách, chủ dự án sẽ đấu nối hệ thống thu gom nước thải của khu nhà này vào hệ thống thu gom đã có và đầu tư 01 hệ thống xử lý nước thải công suất 100m3/ngày.

Sơ đồ 3: Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải tại trụ sở

+ Nước thải từ khu vực vệ sinh của các phòng được dẫn theo đường ống D90 vào trục thoát nước thải D110 đặt dọc tòa nhà sau đó đấu nối vào ống PVC D140 dẫn nước thải bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ. Nước thải sau xử lý sơ bộ được thoát theo đường ống D110 vào hệ thống thoát nước thải của dự án dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày để xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) trước khi thải ra cống thoát nước của phường Lộc Vượng.

+ Nước thoát sàn, nước rửa tay được dẫn theo đường ống D60 vào trục thoát nước thải D110 đặt dọc tòa nhà sau đó đấu nối vào ống PVC D140 vào hệ thống thoát nước thải của dự án dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày.đêm của trụ sở.

+ Nước thải nhà ăn của nhà công vụ được xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ có thể tích 1,4 m3, kích thước (1,48x1,18x0,8m) để loại bớt dầu mỡ và các chất tẩy rửa sau đó đưa về hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý.

Hệ thống thoát nước thải của nhà công vụ, nhà khách kết nối với hệ thống thoát nước hiện trạng bằng cống D300, chiều dài khoảng 556m kết hợp hố ga thu nước bố trí khoảng 30m có 1 hố ga.

Toàn bộ nước thải vệ sinh phát sinh từ các khu nhà của trụ sở và nước thải nhà ăn theo đường ống BTCT D300 chạy song song cùng với đường ống giao thông nội bộ trụ sở dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày để xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) trước khi thải ra cống thoát nước của phường Lộc Vượng qua đường ống dẫn D110, dài 5m xả tại 01 cửa xả phía Nam trụ sở. Tọa độ vị trí xả nước thải: Y: 569195,1; X: 2261531,9 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).

* Biện pháp xử lý sơ bộ nước thải nhà vệ sinh tại trụ sở:

Nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh trong các khu nhà được thu gom, xử lý tại bể tự hoại 3 ngăn. Quy trình xử lý nước thải trong bể tự hoại như sau:

Sơ đồ 4: Quy trình xử lý nước thải tại bể tự hoại

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại dựa trên hoạt động của các vi sinh vật phân huỷ yếm khí. Nước thải thu về ngăn số 1 và chảy tràn sang ngăn số 2. Tại đây 70 - 85% chất hữu cơ được phân huỷ, bùn lắng xuống đáy ngăn. Nước thải phân huỷ ở ngăn số 2 sẽ chảy tràn sang ngăn số 3, tại đây chất hữu cơ tiếp tục được lắng xuống đáy ngăn, nước thải sau đó sẽ chảy theo đường ống uPVC D110  về hệ thống xử lý tập trung của trung tâm để tiếp tục xử lý.

Cấu tạo của bể phốt được xây dựng gồm 3 ngăn với cấu tạo như sau: Lớp dưới cùng là lớp bê tông lót dày 100mm, tiếp đến là lớp bê tông cốt thép dày 100mm, tường bao xung quanh bể được xây bằng gạch dày 220mm, các vách ngăn trong bể dày 110mm.

Chủ dự án đã xây dựng hoàn thiện 06 bể tự hoại với thể tích 10m3/bể để phục vụ hoạt động của trụ sở, cụ thể như sau:

| TT | Hạng mục | Số lượng bể |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà 1A | 03 |
|  | Nhà 2A | 01 |
|  | Nhà 3A | 01 |
|  | Nhà 1B | 01 |

Chủ dự án dự kiến xây thêm 02 bể tự hoại đặt ngầm dưới toà nhà công vụ, nhà khách với thể tích của bể tự hoại là 60m3/bể để thu gom nước thải sinh hoạt phát sinh.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu suất xử lý của bể chú ý một số vấn đề sau:

- Định kỳ kiểm tra nạo vét hệ thống dẫn nước thải, kiểm tra phát hiện hỏng, mất mát để có kế hoạch sửa chữa thay thế kịp thời.

- Định kỳ hút bùn cặn trong bể phốt.

- Định kỳ (3 – 6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu quả làm sạch công trình.

* Biện pháp xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn tại Khu B:

Sơ đồ 5: Quy trình xử lý sơ bộ nước thải từ nhà ăn.

Nước thải nhà ăn được thu gom qua bể tách mỡ để tách cặn mỡ trong nước thải. Bể tách mỡ được xây dựng 2 ngăn gồm ngăn chứa mỡ và ngăn chứa nước trong. Tại đây nước thải được tách thành 2 phần, phần mỡ và phần nước. Phần mỡ thừa nổi lên trên ngăn số 1 được vớt theo định kỳ, phần nước trong tự chảy sang ngăn số 2 (ngăn chứa nước trong), từ đây nước theo đường ống thu gom chảy về trạm xử lý nước thải tập trung.

* Quy trình, công nghệ của trạm xử lý nước thải tập trung công suất 100m3/ngày:

Dự án đầu tư 01 trạm xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày.đêm xây ngầm tại phía Đông Nam giáp tường rào của trụ sở công an tỉnh; quy trình, công nghệ xử lý như sau:

Sơ đồ 6: Quy trình xử lý nước thải tại trạm xử lý nước thải tập trung

Thuyết minh:

+ Bể gom

Nước thải sinh hoạt sau bể phốt của các vệ sinh tại khu A và khu B chảy về bể gom sau đó được bơm đẩy về bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải. Bể này vừa có nhiệm vụ gom nước thải đầu vào vừa có nhiệm vụ chứa nước thải khi xảy ra sự cố.

+ Bể điều hòa

Nước thải tại bể điều hòa được xáo trộn và thổi khí thường xuyên nhằm tránh tình trạng lắng cặn và ổn định nồng độ nước thải trong bể đồng thời giúp ổn định lưu lượng tránh gây quá tải, sốc tỉa cho công đoạn sinh học phía sau. Sau bể điều hòa, pH của nước thải đạt 6,8 – 7,2 tạo điều kiện thuận lợi cho các công đoạn kế tiếp. Bể này vừa có nhiệm vụ điều hòa nước thải đầu vào vừa có nhiệm vụ chứa nước thải khi xảy ra sự cố.

+ Bể thiếu khí

Nước thải từ bể điều hòa được bơm ổn định lưu lượng lên bể thiếu khí. Tại Bể thiếu khí, NO3- trong nước thải sinh ra từ quá trình oxy hóa amoni ở trong bể hiếu khí, được bơm tuần hoàn về bể anoxic, cùng với bùn hoạt tính, và nước thải nạp vào, với điều kiện thiếu oxy (anoxic), quá trình khử NO3- thành N2 tự do được thực hiện,và N2 tự do sẽ thoát ra ngoài không khí. Hàm lượng Nitơ tổng trong nước thải giảm xuống mức cho phép. Quá trình chuyển hóa Nitơ hữu cơ trong nước thải dưới dạng amoni thành nitơ tự do được diễn ra theo 2 bước liên quan đến 2 loại vi sinh vật tự dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter:

Quá trình Nitrification: NH4+ + 1.5 O2 → NO2- + 2 H+ + H2O

Quá trình Denitrification: NH4+ → NO2- → NO3- → N2

Tại bể Bể thiếu khí có gắn máy bơm chìm nhằm khuấy trộn, tạo ra điều kiện thiếu khí cho sự hoạt động của chủng vi khuẩn khử nitrat sẽ tách oxy từ nitrat cho quá trình oxy hóa các chất hữu cơ. Hiệu quả xử lý BOD5 khoảng 35-37%; Nitrat khoảng 57- 60%; Amoni khoảng 39-40%; Photphas: 45-48%

+ Bể hiếu khí

Tiếp theo, nước thải sẽ được dẫn vào bể xử lý sinh học hiếu khí. Tại Bể sinh học hiếu khí hỗn hợp bùn và nước được xáo trộn đều bằng hệ thống phân phối khí từ máy thổi khí. Thiết bị thổi khí được vận hành liên tục nhằm cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí hoạt động. Trong điều kiện thổi khí liên tục, quần thể vi sinh vật hiếu khí sẽ phân hủy các hợp chất hữu cơ COD, BOD, PO43-, oxy hóa amoni, có trong nước thải thành các dạng đơn giản, dễ phân hủy NO3- và hợp chất vô cơ đơn giản như CO2 và nước… theo phản ứng sau:

Chất hữu cơ + Vi sinh vật hiếu khí → H2O + CO2 + sinh khối mới +…

Nước sau khi qua bể hiếu khí 1 phần được bùn, nước được tuần hoàn lại bể thiếu khí để xử lý Nito phần còn lại đi sang bể lắng bùn sinh học. Hiệu quả xử lý BOD5 khoảng 75-80%; Nitrat khoảng 77- 80%; Amoni khoảng 85-87%; Photphas: 51-53%

+ Bể lắng sinh học

Sau khi ra khỏi bể sinh học MBBR trong nước vẫn còn một lượng bông bùn lơ lửng, thực chất là màng sinh học già cỗi và cũng có một lượng sinh khối vi sinh lơ lửng trôi theo dòng nước. Do đó, để giảm lượng chất rắn thải ra ngoài, nước thải được đưa qua bể lắng để lắng các bông cặn này nhờ phương pháp lắng trọng lực. Bể này cũng được thiết kế dạng vát đáy hình côn, dưới đáy bể có lắp bơm chìm để thu hồi bùn. Đây là nơi xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bông cặn (bùn sinh học). Bùn này sẽ được tuần hoàn về bể sinh học thiếu khí để ổn định mật độ vi sinh, phần dư thừa xả bỏ qua bể chứa bùn. Hiệu quả xử lý TSS khoảng 77-80%.

+ Bể khử trùng

Khử trùng là một khâu quan trọng cuối cùng trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. Sau quá trình xử lý cơ học, nhất là nước sau khi qua bể lắng, phần lớn các vi sinh vật đã bị giữ lại. Song để tiêu diệt hoàn toàn các vi trùng gây bệnh, cần phải tiến hành khử trùng nước. Khử trùng nước thải là nhằm mục đích phá hủy, tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm hoặc chưa được hoặc không thể khử bỏ trong quá trình xử lý nước thải. Hầu hết các loại vi khuẩn có trong nước thải không phải là vi trùng gây bệnh nhưng không loại trừ khả năng có vi khuẩn gây bệnh. Vì vậy cần phải khử trùng nước thải trước khi xả ra ngoài. Hiệu quả xử lý Coliform khoảng 85-88%. Hóa chất khử trùng là Chlorine dạng viên (200g/viên) đặt trong ống nhựa có đường kính Ø 150, ống nhựa được thiết kế đi xuyên qua nắp ngăn bể khử trùng với chiều cao cách nắp bể khoảng 10cm, có nắp bịt đầu đường ống để thuận lợi cho việc bổ sung hóa chất khử trùng dạng viên vào ống mà không phải cậy nắp bê tông. Nước thải đi qua ống có chứa hóa chất khử trùng sẽ được loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là Coliform có trong nước thải, do đó tránh được khả năng lan truyền các vi sinh gây bệnh ra ngoài môi trường. Hòa chất khử trùng sẽ được tính toán bổ sung hàng tuần. Nước thải từ bể khử trùng theo đường ống nhựa PVC D200 ra hố ga thu nước thải sau xử lý. Hố ga thu nước thải sau xử lý có nắp đậy, có lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải. Nước thải sau khi xử lý đạt Tiêu chuẩn xả thải theo Quy chuẩn quốc gia hiện hành về chất lượng nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) sau đó qua hố ga, theo đường ống Ф110 thải hệ thống cống thoát nước chung của thành phố Nam Định.

## Tính toán thiết kế các bể công năng xử lý

Tính toán bể thu gom (hố bơm)

| STT | Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | Công thức tính toán/cách lựa chọn | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng giờ tính toán | Q | m3/h | Theo đầu bài | 4.17 |
| 2 | Hệ số bất điều hòa | Kdh | - | Theo đầu bài | 1.80 |
| 3 | Thời gian lưu | Hhb | phút | Lựa chọn trong khoảng từ 30 - 60 phút | 45.00 |
| 4 | Cốt ống vào mặt trên | hov | m | Theo đầu bài | (1.00) |
| 5 | Chiều cao bảo vệ | hbv | m | Lựa chọn trong | 1.00 |
|  |  |  |  | khoảng từ 0,3 – 0,5 m |  |
| 6 | Chiều sâu thực của bể | hhb | m | Lựa chọn theo thiết kế | 3.00 |
| Thông số tính toán |
| 1 | Lưu lượng giờ lớn nhất | Qhm | m3/h | Qhm=Q*Kdh | 10.50 |
| 2 | Dung tích hữu hiệu hố bơm | Vhb | m3 | Vhb=Qhm*Hhb/60 | 7.88 |
| 3 | Chiều cao hoạt động của bể | hhd | m | hhd=hhb-hbv | 2.00 |
| 4 | Diện tích hố bơm | Shb | m2 | S=Vhb/hhd | 3.94 |
| 5 | Thể tích thực tính toán của bể | V'hb | m3 | V'hb=Shb*hhb | 11.81 |
| 6 | Lưu lượng bơm nước thải bể thu gom | Qb | m3/h | Qb=Q*Khd | 10.50 |
| 7 | Chiều cao cột áp tối thiểu bơm nước thải bể thu gom | Hb | m | Lớn hơn tổng chiều cao từ đáy hố bơm đến đỉnh song chắn tinh | 10,2 |
| 8 | Lựa chọn 02 bơm nước thải bể thu gom (01 hoạt động, 01 dự phòng). Lưu lượng |  |  | bơm Q= 10,5m3/h; Cột áp H= 12,5m. |  |

Tính toán bể tách mỡ

| STT | Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | Công thức tính toán/cách lựa chọn | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng giờ tính toán | Q | m3/h | Theo đầu bài | 4.17 |
| 2 | Hệ số bất điều hòa | Kdh | - | Theo đầu bài | 1.80 |
| 3 | Thời gian lưu | Hhb | phút | Lựa chọn trong khoảng từ 30 - 60 phút | 40.00 |
| 4 | Chiều cao bảo vệ | hbv | m | Lựa chọn trong khoảng từ 0,3 - 0,5m | 0.50 |
| 5 | Chiều sâu thực của bể | htm | m | Lựa chọn theo thiết kế | 2.00 |
| Thông số tính toán |
| STT | Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | Công thức tính toán/cách lựa chọn | Giá trị |
| 1 | Lưu lượng giờ lớn nhất | Qhm | m3/h | Qhm=Q*Kdh | 10.50 |
| 2 | Dung tích hữu hiệu bể | Vtm | m3 | Vtm=Qhm*Htm/60 | 7.00 |
| 3 | Chiều cao hoạt động của bể | hhd | m | hhd= htm-bhv | 1.50 |
| 4 | Diện tích bể tách mỡ | Stm | m2 | Stm=Vtm/hhd | 4.67 |
| 5 | Thể tích thực tính toán của bể | V'tm | m3 | V'tm=Stm*htm | 9.33 |

tính toán bể điều hòa

| STT | Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | Công thức tính toán/cách lựa chọn | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng giờ tính toán | Q | m3/h | Theo đầu bài | 4.17 |
| 2 | Hệ số bất điều hòa | Kdh | - | Theo TCVN 7957:2008 | 1.20 |
| 3 | Thời gian lưu | Hdh | h | Lựa chọn trong khoảng từ 4 - 8 h | 8.00 |
| 4 | Chiều cao bảo vệ | hbv | m | Lựa chọn trong khoảng từ 0,5 - 1,5 m | 0.40 |
| 5 | Chiều sâu thực của bể điều hòa | hdh | m | Lựa chọn theo thiết kế | 2.75 |
| Thông số tính toán |
| 1 | Lưu lượng giờ lớn nhất | Qhm | m3/h | Qhm=Q*Kdh | 7.00 |
| 2 | Dung tích hữu hiệu bể điều hòa | Vdh | m3 | Vdh=Qdh*Hdh | 56.00 |
| 3 | Chiều cao hoạt động của bể điều hòa | hhd | m | hhd=hhb-hbv | 2.35 |
| 4 | Diện tích bể điều hòa | Sdh | m2 | S=Vhb/hhd | 23.83 |
| 5 | Thể tích thực tính toán của bể điều hòa | V'dh | m3 | V'hn=Shb*hhb | 65.53 |
| 6 | Lưu lượng khí cần cấp cho bể điều hòa | Qkdh | m3/h | Qkdh=λ*Q | 95.11 |
| 7 | Lưu lượng cấp khí máy thổi khí bể điều hòa | Qmtk | m3/h | Qmtk=Qkdh | 95.11 |
| 8 | Chiều cao cột áp tối thiểu máy thổi khí bể điều hòa. | Hmtk | m | Hmtk=hhd | 3.00 |
| 9 | Số lượng đĩa thổi khí cần dùng | A | Chiếc | A=Qkdh/Kqdh hoặc A=Sdh/2.25 (Kqdh = 4 - 25 m3/h/đĩa: chọn 6.6) | 14.41 |
| 10 | Lưu lượng bơm nước thải bể điều hòa | Qb | m3/h | Qb=Q | 4.17 |
| 11 | Chiều cao cột áp tối thiểu bơm nước thải bể điều hòa | Hb | m | Hb=hhd | 5.00 |
| 12 | Lựa chọn 02 bơm nước thải bể điều hòa (chạy luân phiên). Lưu lượng bơm Q= 8m3/h; Cột áp H= 8m. |  |  |  |  |

Tính toán thiết kế bể hiếu khí, bể thiếu khí

| TT | Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | Công thức tính toán/cách lựa chọn | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dữ liệu đầu vào và thông số lựa chọn |
| 1 | Lưu lượng giờ tính toán | Q | m3/h | Theo đầu bài | 4.17 |
| 2 | BOD vào hệ sinh học | BODv | mg/l | BODv = 250 | 250.00 |
| 3 | BOD ra hệ sinh học | BODr | mg/l | Cột B - QCVN 14:2008/BTNMT | 50.00 |
| 4 | NH4 vào hệ sinh học | NH4v | mg/l | NH4v = 80 | 80.00 |
| 5 | NH4 ra hệ sinh học | NH4r | mg/l | Cột B - QCVN 14:2008/BTNMT | 10.00 |
| 6 | Tổng TN vào hệ sinh học | TNv | mg/l | Tính theo TN | 80.00 |
| 7 | Tổng TN ra hệ sinh học | TNr | mg/l | Tính theo NO3 - Cột B - QCVN 14:2008/BTNMT | 50.00 |
| 8 | pH vào bể sinh học | pH | - | Nước thải sinh hoạt từ (6 - 8) | 7.20 |
| 9 | Tổng cặn trơ đầu vào | Xtro | mg/l | NTSH 50 | 50.00 |
| 10 | Nồng độ bùn | MLSS | mg/l | Lựa chọn trong khoảng từ 2000 - 4000 | 3,000.00 |
| 11 | t | oC |  | Ở khu vục phía bắc chọn 16 - 22 oC | 16.00 |
| Tính toán theo thông số BOD |
| 1 | Tốc độ tăng trưởng riêng của vi sinh tự dưỡng | μA' | mg/l | Mùa đông: μA' = μA * So/(Koa+So)*θ^(T-20) | 0.23 |
|  |  |  |  | Mùa hè: μA' = μA * So/(Koa+So)*θ^(T-20) | 0.40 |
|  | Tốc độ tăng trường riêng của vi sinh tự dưỡng ở 20độC | μA |  | Lựa chọn: 0,4 (theo trịnh Xuân Lai) | 0.40 |
|  | hằng số nồng độ oxy bán bão hòa khi nitrat hóa | Koa | mg/l | Lựa chọn trong khoảng : 0,2 - 0,4 | 0.40 |
|  | Hệ số tăng trưởng của bùn hoạt tính | Y | mg N/ mg bùn | Vi sinh tự dưỡng | 0.24 |
|  | Nồng độ hòa ta oxy trong bể hiếu khí (DO duy trì tại Aerotenk ) | So | mgO2/l |  | 2.00 |
|  | θ = 1,08 - 1,12 (chọn 1.1) theo Trịnh Xuân Lai |  |  |  | 1.10 |
| 2 | Tuổi bùn | θxm | ngày đông | θxm = 1/(μN - Bh) | 7.83 |
|  |  | θxm | ngày he | θxm = 1/(μN - Bh) | 3.30 |
|  | Hệ số phân rã của vi sinh | BA | 1/ngày | Lựa chọng trong khoảng 0,05 - 0.15 | 0.10 |
|  | Tuổi bùn thiết kế | θxa |  | θxa = θxm* Fsa (Fsa = 1.2) | 9.40 |
| 3 | Tính nồng độ NH4 đầu ra | SNH | ngày |  | 9.70 |
| 4 | Chọn tỷ lệ Va/Vo |  |  | Tỷ lệ căn cứ theo N tổng đầu vào cao --> tăng cường khử Nito | 0.50 |
|  | Thể tích bể hiếu khí | Vo | m3 |  |  |
|  | THể tích bể thiếu khí | Va | m3 |  |  |
|  | Tính lại tuổi bùn theo tỷ lệ Va/Vo | θx | Ngày | θx = 18.8 --> lựa chọn tuổi bùn an toàn θx = 20 ngày | 20.00 |
|  |  |  |  | θx = θxa/(1 - Va/Vo) | 18.80 |
| 5 | Quá trình phân hủy nội bào |  |  |  |  |
|  | Hệ số C (η = 0.8) |  |  | C = 1 - (1- η)*Va/Vo | 0.90 |
|  | Hệ số tăng trưởng của bùn hoạt tính | YH | mg BOD/ mg bùn | lựa chọn trong khoảng 0,4 - 0,8 | 0.60 |
|  | Hệ số tăng trưởng của bùn tổng (bH = 0.15) | YNH | mg BOD/ mg chất nền | YNH = YH/(1+C*bH*θx) | 0.16 |
|  | Quá trình phân hủy nội bào (fex = 0.2) | YNHE |  | YNHE = YH*(1+fex*C*bH*θx) | 0.92 |
| 6 | Quá trình tạo sinh khối |
|  | Nito cần thiết tạo sinh khối (ixn = 0.08) | Nx | mg/l | Nx = YNHE*ixn * BODv | 18.48 |
|  | Nito cần phải oxy hóa (bỏ qua các thành phần dạng COD trơ) | Nox | mg/l | Nox = TNv - Nx-SNH | 51.82 |
|  | Nitrat tự khử được bởi thành phần BOD trong nước thải ( hệ số 2,86 là 1g NO3 khử cần 2,86 g BOD) | Ndp | mg/l | Ndp = (1 - YNHE)/2.86 * (BODv + Va/Vo*BODv) | 9.97 |
|  | Ndp<Nox --> Cần bổ xung COD để khử phần chênh lệch do oxy hóa |
|  | Nitrat cần phải khử tiếp tục bằng quá trình bổ xung Chữu cơ (metanol / ….) | Nck | mg/l | Nck = TNv-Nx-Ndp-TNr | 1.55 |
|  | Tính lượng Chữu cơ cần thiết để khử hết Nck | Chc | mg/l | Chc = 2.86 * Nck | 4.45 |
|  | lượng cặn do vi sinh tự dưỡng sản sinh ra hàng ngày |  |
|  | Tổng lương bùnvi sinh tự dưỡng + vi sinh dị dưỡng sinh ra hàng ngày Pxt | Pxh | kg/ngày | Pxt = Q*(Ynh*T-N +Y*(BODv+Chc))/1000 | 0.97 |
|  | Tổng cặn trơ phân hủy (fex = 0.2) | Pxp | ngày | Pxp = fex *BH*Pxt*θx | 3.86 |
|  | Tổng cặn trơ đầu vào (Xtro = 0.15) | Pxl | mg BOD mg/ bùn/ | Pxl = Q*Xtro | 0.88 |
|  | Tổng cặn xả thải hàng ngày | Pxt | kgBOD/ngày | Pxt = Pxh+ Pxp+Pxl | 5.71 |
|  | Tổng cặn xả thải hàng ngày (i=0.9) | Pss | kgSS/ngày | Pss = Pxt*i | 5.14 |
| 7 | Tổng lượng bùn tạo sinh khối |
|  | TỔng lươợng cặn vi sinh | Mxt | kg BOD | Mxt = Pxt x θx | 114.12 |
|  | Tổng lươợng cặn lơ lửng | Mss | kg SS | Mss = Pss x θx | 102.71 |
|  | Tính thể tích bể hiếu khí | Vo | m3 | Vo=Mss/MLSS | 34.24 |
|  | Thể tích bể thiếu khí | Va | m3 | Va/Vo = 0.3 | 17.12 |

Bể lắng bùn sinh học

| STT | Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | Công thức tính toán/cách lựa chọn | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dữ liệu đầu vào và thông số lựa chọn |
| 1 | Lưu lượng giờ tính toán | Q | m3/h | Theo đầu bài | 4.17 |
| 2 | Mật độ bùn đầu vào bể lắng | MLSS | mg/l |  | 2,500.00 |
| 3 | Tỉ lệ tuần hoàn | a | - | Lụa chọn từ 0,4 - 1,0 |  |
| 4 | Lưu lượng dòng trong ống trung tâm | va | m/s | Lựa chọn từ 0,02 - 0,03 | 0.03 |
| 5 | Chiều cao bảo vệ | hbv | m | Lựa chọn trong khoảng từ 0,3 - 0,5 m | 0.50 |
| 6 | Chiều cao vùng lắng | hl | m | Lựa chọn trong khoảng từ 2,4 - 4m | 2.50 |
| 7 | Chiều cao vùng chứa bùn | hb | m |  | 0.50 |
| Thông số tính toán |
| 1 | Mật độ cao nhất của bể lắng | Xmax | mg/l | Xmax=MLSS*2 | 5,000.00 |
| 2 | Tải trọng bề mặt | U | m3/m2*ngày | Từ 25 - 35 (chọn 28) | 28.00 |
| 3 | Lưu lượng tổng qua bể lắng | Qt | m3/h | Qt=Q*(1+a) | 4.17 |
| 4 | Tiết diện ống trung tâm | stt | m2 | stt=Qt/va/3600 | 0.06 |
| 5 | Diện tích bể lắng | S | m2 | S=Q/U*24 | 5.00 |
| 6 | Dung tích hữu dụng của bể lắng | V | m3 | V=S*hl | 12.50 |
| 7 | Thời gian lưu nước tại bể lắng | H | h | H=V/Q | 2.14 |
| 8 | Thể tích thực tính toán của bể | V' | m3 | V'=S*(hl+hbv+hb) | 17.50 |

Bể khử trùng

| STT | Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | Công thức tính toán/cách lựa chọn | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dữ liệu đầu vào và thông số lựa chọn |
| 1 | Lưu lượng giờ tính toán | Q | m3/h | Theo đầu bài | 4.17 |
| 3 | Thời gian lưu | H | h | Lựa chọn trong khoảng từ 0.5 - 1 h | 0.60 |
| 4 | Chiều cao bảo vệ | hbv | m | Lựa chọn trong khoảng từ 0,3 - 0,5 m | 0.35 |
| 5 | Chiều sâu thực của bể | hxd | m | Lựa chọn theo thiết kế | 1.20 |
| Thông số tính toán |
| 1 | Dung tích hữu hiệu bể | Vhd | m3 | Vhd=Q*H | 3.50 |
| 2 | Chiều cao hoạt động của bể | hhd | m | hhd=hxd-hbv | 0.85 |
| 3 | Diện tích bể | S | m2 | S=Vhd/hhd | 4.12 |
| 4 | Thể tích thực tính toán của bể | V | m3 | V=S*hxd | 4.94 |

Bể chứa bùn

| STT | Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | Công thức tính toán/cách lựa chọn | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dữ liệu đầu vào và thông số lựa chọn |
| 1 | Lưu lượng giờ tính toán | Q | m3/h | Theo đầu bài | 4.17 |
| 2 | Chiều cao bảo vệ | hbv | m | Lựa chọn trong khoảng từ 0,3 - 0,5 m | 0.30 |
| 3 | Chiều sâu thực của bể | hxd | m | Lựa chọn theo thiết kế | 2.75 |
| Thông số tính toán |
| 1 | Hiệu suất khử SS | hs |  |  | 0.95 |
| 2 | Lượng cặn lắng thải hàng ngày | Pss | kgSS/ ngày | Pss = Pxt*i | 5.14 |
| 3 | Thể tích cặn đưa về | V | m3/ngày | V=Pss/1,02*0,05/1000 | 0.10 |
| 4 | Thời gian lưu giữ bùn (xả định kỳ) | Txb | 180 ngày |  | 180.00 |
| 5 | Thể tích chứa bùn, nén bùn | Vbun | m3 | Vbun = V*Txb | 18.13 |

Bảng 24: Thông số kỹ thuật của HTXL nước thải công suất 100m3/ngày

| TT | THIẾT BỊ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PHẦN XÂY DỰNG |  |  |
| 1 | BỂ TÁCH MỠ | Dung tích 12m3 | Bể | 1 |
| 2 | BỂ GOM | Dung tích 12 m3 | Bể | 1 |
| 3 | BỂ ĐIỀU HÒA | Dung tích 70 m3 | Bể | 1 |
| 4 | BỂ VI SINH THIẾU KHÍ | Dung tích 20 m3 | Bể | 1 |
| 5 | BỂ VI SINH HIẾU KHÍ MBBR | Dung tích 40 m3 | Bể | 1 |
| 6 | BỂ LẮNG ĐỨNG | Dung tích 20 m3 | Bể | 1 |
| 7 | BỂ KHỬ TRÙNG | Dung tích 5 m3 | Bể | 1 |
| 8 | BỂ CHỨA BÙN | Dung tích 20 m3 | Bể | 1 |
| 9 | NHÀ ĐIỀU HÀNH | diện tích 20 M2 ( 4X5M) | NHÀ | 1 |
| II | PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ |  |  |
| 1 | BỂ TÁCH MỠ |  |  |
| 1,1 | Lưới lọc rác | Chất liệu inox 304 Mắt lưới 3 - 5 mm Kích thước: 800 x 800 x 800 mm | Cái | 1 |
| 1,2 | Nắp bể bằng inox 304 | Chất liệu inox 304 Nắp bể có bản lề để thuận tiện thao tác vớt mỡ Khung hộp inox 304 | Bộ | 1 |
| 1 | BỂ GOM |  |  |
| 1,1 | Bơm chìm nước thải | Lưu lượng: 0,33m3/min Cột áp: 6mH2O Công suất: 1,5kW | Cái | 2 |
| 1,2 | Bộ khớp nối bơm chìm Phần phụ kiện + Trục định hướng bằng inox 304 + xích treo bơm bằng inox 304 | Đường kính: DN50 Vật liệu: Gang Phần phụ kiện + Trục định hướng bằng inox 304 D25 + xích treo bơm bằng inox 304 D4 | Bộ | 2 |
| 1,3 | Phao điện | Chiều dài cáp: 5m Cấp bảo vệ: IP68 | Cái | 1 |
| 1,4 | Van 1 chiều DN50 Phụ kiện: Mang sông ren ngoài 60 x 2 chiếc | Vật liệu: Đồng Sản xuất theo tiêu chuẩn BS 5154:1991 Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000 Áp lực làm việc Max. 16 Bar ~ 16 Kg/cm2 Nhiệt độ làm việc Max. 120oC | Cái | 2 |
| 1,5 | Van bướm gạt tay DN50 Phần phụ kiện + Mặt bích kết nối DN 50 + Bộ bulong + ốc inox 304 M14 x 8 bộ + roăng cao su x 2 chiếc | Kích thước: DN50 Vật liệu: Thân, trục, đĩa van: Inox 304 Áp suất làm việc: PN16 Nhiệt độ làm việc: 0-180 độ C Phần phụ kiện + Mặt bích kết nối DN 50 + Bộ bulong + ốc inox 304 M14 x 8 bộ + roăng cao su x 2 chiếc | Cái | 2 |
| 1,6 | Hộp tách rác Phần phụ kiện + Bộ vít nở inox 304 M10 x 4 bộ | Kích thước: 500x500x500mm Vật liệu: Inox 304 Lỗ đục: D10 Khung giá đỡ: V5x1,3mm | Cái | 1 |
| 2 | BỂ ĐIỀU HÒA |  |  |
| 2,1 | Bơm chìm nước thải | Công suất: 0.75Kw/380V Qmax = 0.44m3/min Hmax = 12m | Cái | 2 |
| 2,2 | Bộ khớp nối bơm chìm Phần phụ kiện + Trục định hướng bằng inox 304 + xích treo bơm bằng inox 304 | Đường kính: DN50 Vật liệu: Gang Phần phụ kiện + Trục định hướng bằng inox 304 D25 + xích treo bơm bằng inox 304 D4 | Bộ | 2 |
| 2,3 | Phao điện | Chiều dài cáp: 5m Cấp bảo vệ: IP68 | Cái | 2 |
| 2,4 | Van 1 chiều DN50 Phụ kiện: Mang sông ren ngoài 60 x 2 chiếc | Vật liệu: Đồng Sản xuất theo tiêu chuẩn BS 5154:1991 Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000 Áp lực làm việc Max. 16 Bar ~ 16 Kg/cm2 Nhiệt độ làm việc Max. 120oC | Cái | 1 |
| 2,5 | Van bi cầu nhựa D60 | Kích thước: D60 Vật liệu: Thân, trục, đĩa van: nhựa Áp suất làm việc: PN10 Nhiệt độ làm việc: 0-40 độ C | Cái | 4 |
| 2,6 | Đĩa phân phối khí bọt thô | Lưu lượng hoạt động: 2-25 m3/h Tổn thất áp lực: 10 - 40 hPa | Cái | 15 |
| 2,7 | Van cổng DN50 Phần phụ kiện + Mặt bích kết nối DN50 + Bộ bulong + ốc inox 304 M14 x 8 bộ + roăng cao su x 2 chiếc | Kích thước: DN50 Vật liệu: Thân gang ÁP suất làm việc: Áp suất làm việc: 16kgf/cm². Loại van: Van cổng ty chìm tay quay Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 80ºC Kiểu kết nối: Bắt bích Phần phụ kiện + Mặt bích kết nối DN50 + Bộ bulong + ốc inox 304 M14 x 8 bộ + roăng cao su x 2 chiếc | Cái | 1 |
| 3 | BỂ VI SINH THIẾU KHÍ |  |  |
| 3,1 | Bơm chìm nước thải | Công suất: 0.75Kw/380V Qmax = 0.44m3/min Hmax = 12m | Cái | 2 |
| 3,2 | Bộ khớp nối bơm chìm Phần phụ kiện + Trục định hướng bằng inox 304 + xích treo bơm bằng inox 304 | Đường kính: DN50 Vật liệu: Gang Phần phụ kiện + Trục định hướng bằng inox 304 + xích treo bơm bằng inox 304 | Bộ | 2 |
| 3,3 | Đệm vi sinh cố định Khung giá đỡ bằng hộp inox 30 x30 dày 1,2 mm cho đệm vi sinh theo bản vẽ thiết kế x 2 tầng theo BVTK | Kiểu: giá thể vi sinh cố định trong nước thải Diện tích tiếp xúc: 3000 - 5800m2/m3 Kích thước: 20 x 20 x 20mm Chất liệu nhựa PU Màu sắc: trắng Khung giá đỡ bằng hộp inox 30 x30 dày 1,2 mm cho đệm vi sinh theo bản vẽ thiết kế x 2 tầng theo BVTK | m3 | 12 |
| 3,4 | Van 1 chiều DN50 Phụ kiện: Mang sông ren ngoài 60 x 2 chiếc | Vật liệu: Đồng Sản xuất theo tiêu chuẩn BS 5154:1991 Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000 Áp lực làm việc Max. 16 Bar ~ 16 Kg/cm2 Nhiệt độ làm việc Max. 120oC | Cái | 2 |
| 3,5 | Máy khuấy chìm Phụ kiện - Thanh định hướng, bu lông inox 304, bản mã bắt vào tường inox 304 - Xích kéo inox 304 D5 | Công suất: 0,4kW Động cơ: 4 cực, 1420v/p Lưu lượng: 2,8 m3/min Đường kính cánh khuấy: 185 Phụ kiện - Thanh định hướng, bu lông inox 304, bản mã bắt vào tường inox 304 - Xích kéo inox 304 D5 | Cái | 2 |
| 4 | BỂ VI SINH HIẾU KHÍ MBBR |  |  |
| 4,1 | Bơm chìm nước thải | Công suất: 0.75Kw/380V Qmax = 0.44m3/min Hmax = 12m | Cái | 2 |
| 4,2 | Bộ khớp nối bơm chìm Phần phụ kiện + Trục định hướng bằng inox 304 + xích treo bơm bằng inox 304 | Đường kính: DN50 Vật liệu: Gang Phần phụ kiện + Trục định hướng bằng inox 304 + xích treo bơm bằng inox 304 | Bộ | 2 |
| 4,3 | Đĩa phân phối khí tinh | Lưu lượng hoạt động: 2 -6m3/h Màng EPDM Nhiệt độ hoạt động: 0 – 80ºC | Cái | 70 |
| 4,4 | Giá thể vi sinh di động | Kích thước: D x H = 15×10 mm Bề mặt riêng: ≥ 850 – 1000 m2/m3 Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE | m3 | 20 |
| 5 | BỂ LẮNG ĐỨNG |  |  |
| 5,1 | Bơm chìm nước thải | Công suất: 0.75Kw/380V Qmax = 0.44m3/min Hmax = 12m | Cái | 2 |
| 5,2 | Bộ khớp nối bơm chìm Phần phụ kiện + Trục định hướng bằng inox 304 + xích treo bơm bằng inox 304 | Đường kính: DN50 Vật liệu: Gang Phần phụ kiện + Trục định hướng bằng inox 304 + xích treo bơm bằng inox 304 | Bộ | 2 |
| 5,3 | Tấm lắng lamen | Chất liệu: PP/PVC Màu sắc: Trắng Ống lắng: Lục giác đều Độ nghiêng: 60 độ Đường kính ống: 35mm (thông số phổ biến là 40 x 40 và 54 x54) Đồ dày tấm lắng: 0,35-0,7 mm Kích thước khổ: 1000x1000 mm | m3 | 10 |
| 5,4 | Van 1 chiều DN50 Phụ kiện: Mang sông ren ngoài 60 x 2 chiếc | Vật liệu: Đồng Sản xuất theo tiêu chuẩn BS 5154:1991 Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000 Áp lực làm việc Max. 16 Bar ~ 16 Kg/cm2 Nhiệt độ làm việc Max. 120oC | Cái | 1 |
| 5,5 | Ống lắng | Kích thước: D600 x 2000mm Vật liệu: INOX 304 Độ dày: 1,5 - 2 mm | Cái | 1 |
| 5,6 | Tấm chắn bọt, máng thu nước | Kích thước Theo bản vẽ TK Vật liệu: INOX 304 Độ dày: 1,5 - 2 mm | HT | 1 |
| 5,7 | Giá đỡ tấm lắng lamen | Vật liệu: Inox 304 Kích thước: Theo BVTK Loại: Hộp 25x25x1,2mm Theo bản vẽ thiết kế: 2 lớp đỡ tấm láng lamen Lớp đỡ dưới và lớp cố định ở trên Kích thước toàn khung giá đỡ: x 2 tầng | HT | 1 |
| 6 | BỂ KHỬ TRÙNG |  |  |
| 6,1 | Đồng hồ đo lưu lượng nước thải Phần phụ kiện + Mặt bích kết nối DN 50 + Bộ bulong + ốc inox 304 M14 x 8 bộ + roăng cao su x 2 chiếc | Đường kính: DN50 Dạng, loại: Dạng cơ Áp lực làm việc: 16bar Phần phụ kiện + Mặt bích kết nối DN 50 + Bộ bulong + ốc inox 304 M14 x 8 bộ + roăng cao su x 2 chiếc | Cái | 1 |
| 7 | HỆ THỐNG LỌC ÁP LỰC |  |  |
| 7,1 | Cột lọc áp lực | Kích thước: D x H = 0,75m x 1,8m Lưu lượng lọc: 8m³ /h Áp lực: 150 psi Nhiệt độ: 34-120oC Nhiệt độ thấp nhất: -17oC | Cột | 2 |
| 7,2 | Van tự động sục rửa Phần phụ kiện | Chất liệu: nhựa Điện áp: 220V/50Hz Lưu lượng tối đa: 10m³ /h Cửa kết nối: IN-OUT = 2" (D60) Áp lực làm việc: PN10 | Cái | 2 |
| 7,3 | Bơm đặt cạn | Công suất: 2.2 kW Lưu lượng: 24 m³/h Cột áp: 29 m | Cái | 2 |
| 7,4 | Rọ bơm | Vật liệu: Nhựa uPVC Đường kính: D60 | Cái | 2 |
| 7,5 | Than hoạt tính | Độ ẩm (Moisture): Tối đa 3% Độ xỉ tro (Ash): Tối đa 3% Cường độ: Thấp nhất 95% Tỷ trọng ở 250°C: 0,500 – 0,600 g/ml Kích cỡ hạt: Dao động từ 2-5mm Độ PH: Dao động từ 8 - 9 Chỉ số IOD: 800-1000 mg/g | KG | 300 |
| 7,6 | Sỏi đệm | Màu sắc: Trắng, vàng, nâu nhẹ Kích thước: Có đủ loại: 2 – 4mm Tỷ trọng: ~ 1300kg/m3 | m3 | 0,5 |
| 7,7 | Cát thạch anh | Đặc điểm: Dạng hạt nhỏ, đều, có nhiều góc cạnh Màu sắc: Trắng ngà, trắng đục, vàng nâu Kích thước: Đầy đủ kích thước Tỷ trọng: ~1300kg/ m3 | m3 | 0,5 |
| 7,8 | Van 1 chiều DN50 Phụ kiện: Mang sông ren ngoài 60 x 2 chiếc | Vật liệu: Đồng Sản xuất theo tiêu chuẩn BS 5154:1991 Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000 Áp lực làm việc Max. 16 Bar ~ 16 Kg/cm2 Nhiệt độ làm việc Max. 120oC | Cái | 2 |
| 8 | HỆ THỐNG HÓA CHẤT |  |  |
| 8,1 | Bơm định lượng hóa chất | Lưu lượng max: 0 - 50 lit/h Công suất: 0,25kW /3phase /50Hz /400V | Cái | 2 |
| 8,2 | Thùng đựng hóa chất | Dung tích 300 lit Nhựa PE | Thùng | 2 |
| 8,3 | Giá đỡ hệ thống hóa chất | Vật liệu: Thép hộp 30x30x1,2mm Kích thước: Theo BVTK | Bộ | 2 |
| 9 | HỆ THỐNG CẤP KHÍ |  |  |
| 9,1 | Máy thổi khí | Loại đặt cạn Lưu lượng: 3,675m3/min Cột áp: 5 m Động cơ: Công suất: 5,5 kW Phụ kiện: Ống giảm thanh đầu đẩy, khớp nối mềm, Van an toàn, bộ chân đế, đồng hồ đo | Bộ | 2 |
| 9,2 | Van bướm gạt tay DN50 Phần phụ kiện + Mặt bích kết nối DN 50 + Bộ bulong + ốc inox 304 M14 x 8 bộ + roăng cao su x 2 chiếc | Kích thước: DN50 Vật liệu: Thân, trục, đĩa van: Inox 304 Áp suất làm việc: PN16 Nhiệt độ làm việc: 0-180 độ C | Cái | 5 |

2.2.4. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải:

* Đối với hoạt động giao thông ra vào dự án:

- Quy định vận tốc các phương tiện giao thông ra vào trụ sở.

-Thường xuyên dọn vệ sinh sân đường nội bộ để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất.

* Đối với biện pháp xử lý mùi, khí thải khu vực nhà ăn:

Để giảm thiểu mùi khí thải phát sinh trong quá trình nấu ăn, chủ dự án đầu tư hệ thống quạt thông gió để giảm thiểu mùi và nhiệt độ trong khu vực nhà ăn.

* Khí thải, hơi mùi phát sinh từ khu vực quản lý chất thải:

- Khí thải phát sinh từ quá trình phân huỷ rác tại khu vực tập trung chất thải sinh hoạt: Toàn bộ chất thải phát sinh cho vào thùng nhựa có nắp đậy kín hàng ngày được đội vệ sinh của tổ thu gom rác thải địa phương thu gom, đưa đi xử lý theo quy định.

- Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại trụ sở được xây dựng có nắp đậy; bên trên có phủ thảm cỏ để tạo cảnh quan môi trường. Định kỳ, sẽ thực hiện phun chế phẩm vi sinh xung quanh khu vực hệ thống xử lý nước thải tập trung để giảm thiểu hơi mùi phát sinh.

2.2.5. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải.

a. Tiếng ồn, độ rung

- Ban hành quy định cho phương tiện giao thông ra vào trụ sở

- Bố trí nhà để xe cho cán bộ, nhân dân tới làm việc trong trụ sở để tránh tình trạng tắc nghẽn, tai nạn giao thông trong khu vực.

b. Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế - xã hội

- Ban hành quy định, nội quy cho các cán bộ chiến sỹ, nhân dân đến làm việc tại trụ sở đảm bảo an toàn môi trường, vệ sinh theo quy định.

2.2.6. Các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án.

Khi dự án đi vào hoạt động, chủ dự án thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó đối với các rủi ro, sự cố môi trường. Xây dựng phương án bảo vệ môi trường đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong hoạt động cụ thể như sau:

* Hệ thống thoát nước.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường cống thu gom nước mưa, nước thải, hệ thống hố ga và các trạm xử lý nước thải để có phương án xử lý kịp thời.

- Để hạn chế hiện tượng tắc nghẽn hệ thống thoát nước, chủ dự án bố trí cán bộ quét dọn vệ sinh đường nội bộ xung quanh, thực hiện đổ rác thải đúng thời gian quy định.

- Chủ dự án quy định không cho xe có trọng tải lớn lưu thông để tránh hư hỏng, sập, gẫy đường cống thoát nước.

* Phòng chống sự cố về trạm xử lý nước thải tập trung:

Bố trí 01 cán bộ phụ trách về môi trường để vận hành trạm xử lý nước thải tập trung. Cán bộ này có chuyên môn trong lĩnh vực môi trường và được đào tạo, hướng dẫn vận hành trạm xử lý nước thải.

- Trách nhiệm của người vận hành trạm xử lý nước thải:

+ Nắm vững quy trình công nghệ, tuân thủ đúng và đầy đủ các quy trình vận hành trạm xử lý nước thải.

+ Thường xuyên theo dõi, quan sát tính biến động của nước thải và các yếu tố bất thường liên quan đến quá trình xử lý nước thải của hệ thống.

+ Hàng ngày ghi chép, lưu giữ thông tin chính xác, đầy đủ trong Sổ nhật ký vận hành của hệ thống xử lý.

+ Có ý thức bảo vệ tài sản của công trình, đảm bảo an toàn lao động, kiểm tra hệ thống xử lý nước thải thường xuyên

+ Khi thấy bất kỳ hiện tượng bất thường nào phải tiến hành kiểm tra, theo dõi và báo cho người có thẩm quyền có biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời.

- Khắc phục các sự cố.

Khi nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn, chủ dự án cử cán bộ tiến hành kiểm tra, tìm nguyên nhân dẫn tới nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn để có biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời (Kiểm tra máy bơm, hệ thống cấp khí; kiểm tra bồn hóa chất, hệ thống điện lưới, kiểm tra vi sinh).

Trong thời gian khắc phục hệ thống xử lý, nước thải phát sinh sẽ lưu giữ tạm thời tại bể thu gom và bể điều hòa. Sau khi khắc phục sự cố, tiến hành xử lý toàn bộ nước thải tồn lưu trong hệ thống xử lý. Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn cho phép mới được xả ra ngoài môi trường.

* Phòng chống sự cố của khu vực lưu giữ CTNH:

Yêu cầu nhân viên thu gom, phân loại, lưu giữ CTNH theo từng loại riêng biệt, tuyệt đối không để chất thải nguy hại có khả năng tương tác với nhau đặt gần nhau. Khi có sự cố rò rỉ, phát tán CTNH ra môi trường xung quanh, chủ dự án sẽ tiến hành thu gom CTNH vào thùng chứa, kho chứa và đưa đi xử lý theo đúng quy định.

- Thường xuyên kiểm tra độ an toàn của các thùng chứa chất thải nhằm sửa chữa, thay thế và khắc phục kịp thời nếu bị rò rỉ, hư hỏng.

- Thường xuyên kiểm tra mái, sàn, tường kho CTNH nhằm phát hiện nứt, bong tróc để sửa chữa kịp thời.

- Kho chứa được lắp đặt hệ thống thông gió kết hợp với mái kho có khoảng trống giữa mái và tường thích hợp trao đổi khí bên ngoài vào.

* Phòng ngừa cháy nổ:

Để thực hiện tốt công tác PCCC, chủ dự án sẽ thiết kế, thi công và nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định hiện hành. Các công trình, biện pháp phòng ngừa cháy nổ bao gồm:

+ Xây dựng hồ chứa nước để chứa nước phục vụ cho công tác chữa cháy và lắp đặt hệ thống máy bơm dự phòng.

+ Trang bị bình chữa cháy xách tay đặt trong hộp tại các vị trí dễ thấy tại những khu vực phù hợp.

+ Lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn điện cho các thiết bị máy móc như hệ thống nối đất, cầu chì, aptomat…

+ Trang bị các biển báo cấm lửa, các tiêu lệnh chữa cháy và các thiết bị, phương tiện chữa cháy khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

+ Định kỳ 6 tháng/lần sẽ tiến hành kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.

+ Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy.

+ Thành lập đội phòng cháy chữa cháy, hàng năm tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy.

+ Mua bảo hiểm cháy nổ.

+ Thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến và giáo dục các kiến thức về phòng chống cháy nổ cho cán bộ chiến sỹ. Xây dựng, thực hiện nghiêm túc nội quy PCCC.

- Xây dựng quy trình vận hành và thường xuyên huấn luyện an toàn kỹ thuật cho người vận hành các thiết bị.

* Phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm

- Tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ phục vụ tại nhà ăn.

- Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ trực tiếp chế biến thực phẩm, tiếp xúc với thực phẩm.

## III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

### 1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Bảng 25: Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án

| TT | Hạng mục bảo vệ môi trường | Số lượng khu B | Kinh phí thực hiện (tỷ đồng) | Kế hoạch xây dựng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống thu gom và thoát nước mưa | 01 HT | 0,5 | Xây dựng đồng thời cùng quá trình xây dựng các hạng mục công trình của dự án, dự kiến hoàn thành và đi vào vận hành trong quý I/2026 |
| 2 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải | 01 HT |  |  |
| 3 | Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 100m3/ngày | 01 HT | 1,8 |  |
| 4 | Thùng chứa rác thải sinh hoạt loại 60 lít | 12 | 0,003 |  |
| 5 | Thùng chứa rác thải sinh hoạt loại 150 lít | 01 | 0,003 |  |
| 6 | Thùng chứa CTNH | 02 | 0,002 |  |
|  | Tổng |  | 2,306 |  |

### 2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

- Giai đoạn triển khai xây dựng dự án: Chủ dự án theo dõi, giám sát công nhân xây dựng tham gia thi công thực hiện các phương án giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Giai đoạn dự án đi vào vận hành: Chủ dự án có trách nhiệm phân công cán bộ chuyên trách theo dõi, giám sát và quản lý các nguồn thải phát sinh và vận hành trạm xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, thực hiện quan trắc giám sát môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ với Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

Ngoài ra, phối kết hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác thanh kiểm tra môi trường theo quy định của pháp luật.

### IV. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án được thực hiện dựa theo các phương pháp sau: Phương pháp thống kê; Phương pháp khảo sát, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng kiểm nghiệm; Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm; Phương pháp điều tra kinh tế - xã hội.

Đây là các phương pháp được sử dụng phổ biến trong và ngoài nước, có mức độ tin cậy cao, đánh giá và nhận dạng chi tiết các nguồn phát thải và mức độ ảnh hưởng của các tác động này đến môi trường, dựa trên cơ sở:

- Các nguồn tài liệu tham khảo về chuyên môn được đánh giá cao của các nhà khoa học đầu ngành, tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức y tế thế giới (WHO)...

- Quá trình điều tra, khảo sát lấy mẫu được thực hiện bởi Công ty cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát. Báo cáo sử dụng nguồn số liệu khí tượng thủy văn của niên giám thống kê tỉnh Nam Định trong nhiều năm.

- Các công thức, hệ số tính được tham khảo bởi các tài liệu giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đã được công nhận.

- Báo cáo được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ có chuyên ngành đào tạo phù hợp và có kinh nghiệm.

Hiện tại, các phương án được áp dụng trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường nêu trên đều có độ chính xác, tin cậy cao và đang được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Việc áp dụng các phương pháp trên đã giúp đơn vị lập báo cáo đưa ra được những tính toán cụ thể. Mặc dù các kết quả đưa ra có thể còn nhiều thay đổi trong quá trình thực hiện dự án, nhưng đó là các tính toán ban đầu giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về các vấn đề phát sinh khi triển khai dự án. Từ đó chủ dự án đề xuất các phương pháp Bảo vệ môi trường phù hợp, cụ thể nhằm thực hiện mục đích phát triển kinh tế - xã hội bền vững và luôn coi trọng công tác Bảo vệ môi trường.

# Chương V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

## 1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

* Nguồn phát sinh nước thải:

- Nguồn số 01: Nước thải từ nhà vệ sinh của tòa nhà.

- Nguồn số 02: Nước thải từ nhà ăn.

* Lưu lượng nước xả thải tối đa: 100 m3/ngày đêm.

* Dòng nước thải:

01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 100m3/ngày.đêm.

* Các chất ô nhiễm và giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 14: 2008/BTNMT (cột B); Áp dụng hệ số K= 1,2 (do Dự án là trụ sở cơ quan, doanh trại của lực lượng vũ trang có quy mô sử dụng đất <10.000 m2). Các thông số quan trắc cụ thể như sau:

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 14:2008/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Cmax |
| 01 | pH | - | 5,5-9 | 5,5-9 |
| 02 | BOD5 | mg/l | 50 | 60 |
| 03 | Tổng chất rắn lơ lửng | mg/l | 100 | 120 |
| 04 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 1000 | 1200 |
| 05 | Sunfua (tính theo H2S) | mg/l | 1 | 1,2 |
| 06 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 10 | 12 |
| 07 | Nitrat | mg/l | 50 | 60 |
| 08 | Dầu mỡ động, thực vật | mg/l | 20 | 24 |
| 09 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | 10 | 12 |
| 10 | Phosphat | mg/l | 10 | 12 |
| 11 | Tổng Coliforms | MPN/100ml | 5.000 | 5000 |

* Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

- Vị trí nơi xả nước thải:

+ Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày.đêm, theo đường ống dẫn D110, dài 5m xả vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

+ Tọa độ vị trí xả nước thải: Y: 569195,1; X: 2261531,9 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).

- Phương thức xả thải: Tự chảy

- Chế độ xả thải: Xả thải không liên tục, gián đoạn trong ngày.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước chung của thành phố Nam Định.

### 2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: Không

## 3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không

# Chương VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CỦA DỰ ÁN

## 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Dự án xây dựng 01 trạm xử lý nước thải tập trung công suất xử lý 30 m3/ngày. Sau khi hoàn thiện xong giai đoạn xây dựng và lắp đặt thiết bị, Công an tỉnh Nam Định sẽ vận hành thử nghiệm công trình xử lý. Kế hoạch vận hành thử nghiệm Trạm xử lý nước thải tập trung như sau:

## 1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Công trình vận hành thử nghiệm: Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày.

Thời gian vận hành thử nghiệm: Tối đa 6 tháng từ khi hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án.

Khi kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm thì công suất của Hệ thống xử lý nước thải tập trung dự kiến sẽ đạt khoảng 100% công suất.

## 1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

Căn cứ theo Khoản 5, điều 21 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch vận hành Hệ thống xử lý nước thải. Chủ dự án sẽ tiến hành lấy mẫu để đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Thời gian dự kiến liên tục trong vòng 3 ngày liên tiếp. Tần suất quan trắc là 1 lần/ngày, cụ thể như sau:

Bảng 26: Thời gian dự kiến lấy mẫu trong giai đoạn vận hành thử nghiệm

| Thời gian lấy mẫu | Nước thải |
| --- | --- |
|  | Trước xử lý | Sau xử lý |
| Ngày thứ nhất | 01 mẫu tại bể thu gom đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung | 01 mẫu tại hố ga Hệ thống xử lý nước thải tập trung |
| Ngày thứ 2 |  | 01 mẫu tại hố ga Hệ thống xử lý nước thải tập trung |
| Ngày thứ 3 |  | 01 mẫu tại hố ga Hệ thống xử lý nước thải tập trung |

* Đơn vị thực hiện đo đạc, lấy mẫu phân tích:

Đơn vị dự kiến phối hợp thực hiện: Công ty cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát

Địa chỉ: LK423, Khu đất dịch vụ Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Công ty cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có mã số VIMCERTS 316.

## 2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật

### 2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

* Quan trắc định kỳ nước thải:

Căn cứ vào Điều 111 của Luật Bảo vệ môi trường 2020; Điều 97của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ nước thải theo quy định tại phụ lục XXVIII của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.

* Quan trắc định kỳ khí thải:

Dự án không phát sinh khí thải trong quá trình hoạt động

### 2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

Không có.

### 2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án

Không có.

# Chương VII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN

Công an tỉnh Nam Định cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường gồm:

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường cụ thể như sau:

+ Cam kết xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

+ Cam kết thực hiện thu gom, phân loại xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của trụ sở theo đúng quy định.

- Cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp thu gom chất thải sinh thoạt, trong giai đoạn hoạt động theo đúng quy định, không để xảy ra ô nhiễm môi trường trong khuôn viên của trụ sở và khu vực xung quanh.

- Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp có sự cố rủi ro về môi trường.

PHỤ LỤC BÁO CÁO

# Text boxes

Chất thải rắn

Hợp đồng với tổ thu gom rác thải của phường Lộc Vượng xử lý theo quy định

Thu gom vào thùng chứa

Chất thải rắn sinh hoạt khác

Thu gom, phân loại

Chất thải rắn xây dựng

Đất đào,đá, gạch vỡ, vữa tường, bê tông thải

Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý theo quy định

Bán cho cơ sở có nhu cầu sử dụng, tái chế

Sắt, thép, tôn mái, cửa nhôm...thải

Chất thải rắn thực phẩm

cho người dân làm thức ăn chăn nuôi

Chất thải rắn tái sử dụng, tái chế

Bán tận thu

Rãnh thoát

nước B400

ống

PVC D90

Nước mưa chảy tràn trên sân, đường nội bộ

Nước mưa trên mái nhà

Hệ thống thoát nước chung của trụ sở

Hố ga lắng cặn

Bể tách mỡ

Nước thải khu nhà bếp

Nước thải thoát sàn từ nhà vệ sinh

Hố ga

Trạm XLNT công suất 100m3/ngày

Nước thải từ bồn cầu, âu tiểu nhà vệ sinh

Bể tự hoại

Hệ thống cống thoát nước chung của thành phố Nam Định

Φ 110

Ngăn 2

Lắng

Phân hủy sinh học

Ngăn 1

Điều hòa

Lắng

Phân hủy sinh học

Nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh

Trạm xử lý nước thải tập trung

Ngăn 3

Lắng

Nước thải

nhà ăn

Bể tách mỡ

Trạm lý nước thải tập trung

Bùn dư

Máy thổi khí

Bể thiếu khí

Sục khí

Bể lắng 2

Bể khử trùng

Hóa chất khử trùng

Bể chứa bùn

Bể hiếu khí

Nước thải đầu vào

Bể Gom

Bể điều hòa

Sục khí

SCR

Hệ thống cống thoát nước chung của thành phố Nam Định

Tuần hoàn nước