# Chương I

# THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- 1. Tên chủ dự án đầu tư:

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Thắng Xuyên.

- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Phong Danh, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn Thắng;

Chức danh: Giám đốc.

- Điện thoại: 0228.826136.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số: 0600340720; Đăng ký lần đầu: ngày 16/09/2004; Đăng ký thay đổi lần thứ: 7, ngày 16/10/2023 cấp bởi Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định.

- Mã số thuế: 0600340720.

- 2. Tên dự án đầu tư:

- Tên dự án: “Xây dựng xưởng sản xuất và kinh doanh hàng may mặc tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên”.

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Xã Yên Nhân, huyện Ý Yên.

Vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông giáp ruộng lúa xã Yên Nhân;

+ Phía Tây giáp kênh N12 (dự kiến gia cố thành cống hộp), kế tiếp là đường Quốc lộ 37B, cách khu dân cư đội 14, xóm mới, xã Yên Nhân khoảng 18m;

+ Phía Bắc giáp đường đất, cách khu dân cư xóm 16, xã Yên Cường khoảng 20m;

+ Phía Nam giáp đường đất.

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên.

- Quy mô của dự án đầu tư:

+ Dự án hoạt động thuộc lĩnh vực công nghiệp (thuộc điểm d, khoản 4, Điều 8 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14);

+ Theo Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án thì tổng vốn đầu tư của dự án là 66.746.714.000 đồng (nằm trong khoảng từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng).

Do đó theo khoản 3, Điều 9 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 thì dự án có tiêu chí tương đương nhóm B.

* Thông tin chung về quá trình triển khai thực hiện dự án:

Công ty TNHH Thắng Xuyên thành lập năm 2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số: 0600340720; Đăng ký lần đầu: ngày 16/09/2004; Đăng ký thay đổi lần thứ: 7, ngày 16/10/2023 cấp bởi Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định.

Năm 2019, Công ty TNHH Thắng Xuyên triển khai dự án “Xây dựng xưởng sản xuất và kinh doanh hàng may mặc tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên” tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên trên diện tích 9.992m2. Dự án đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DD463056 ngày 20/7/2023. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty TNHH Thắng Xuyên chưa tiến hành đầu tư xây dựng hạng mục công trình nào.

Năm 2022, Công ty TNHH Thắng Xuyên điều chỉnh dự án và được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 26/01/2024. Theo đó, dự án điều chỉnh những nội dung như sau:

Bảng 1. Tổng hợp những nội dung điều chỉnh của dự án

| TT | Nội dung điều chỉnh | Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 | Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quy mô dự án | - Xây dựng xưởng sản xuất và kinh doanh hàng may mặc có công suất khoảng 600.000 sản phẩm/năm với các hạng mục công trình được xây dựng theo quy hoạch tổng mặt bằng và cấp phép theo quy định. - Diện tích thực hiện dự án: 9.992m2. | - Xây dựng xưởng sản xuất và kinh doanh hàng may mặc với diện tích đất thực hiện dự án: 9.992m2, gồm các hạng mục công trình được xây dựng theo thiết kế được phê duyệt theo quy định. - Công suất thiết kế: Khoảng 800.000 sản phẩm/năm. |
| 2 | Tổng vốn đầu tư | 25.000.000.000 đồng Trong đó: - Vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án: 6.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 24%; - Vốn vay và nguồn vốn hợp pháp khác: 19.000.000.000 đồng | 66.746.714.000 đồng Trong đó: - Vốn chủ sở hữu: 13.746.714.000 đồng, chiếm tỷ lệ 20,6%; - Vốn vay và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác: 53.000.000.000 đồng |

Tổng vốn đầu tư của dự án là 66.746.714.000 đồng. Căn cứ theo khoản 3, Điều 9 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 thì dự án thuộc nhóm B có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Do đó dự án thuộc mục số 2, Phụ lục IV, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, là dự án đầu tư nhóm II có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý khi đi vào vận hành chính thức. Căn cứ vào khoản 1, Điều 39 và điểm a, khoản 3, Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì dự án thuộc đối tượng phải lập thủ tục cấp Giấy phép môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh Nam Định cấp giấy phép.

Nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án theo mẫu Phụ lục số IX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ.

- 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:

- 3.1. Công suất của dự án đầu tư:

- Công suất thiết kế: Khoảng 800.000 sản phẩm/năm (Bao gồm các mã sản phẩm như: Áo sơmi, jacket, bộ thể thao, quần, váy...)

- Số lượng CBCNV: 600 người.

- 3.2. Quy trình sản xuất của dự án đầu tư:

Cơ sở lựa chọn công nghệ sản xuất hàng may mặc: Trong dây chuyền sản xuất, công đoạn may chiếm 35 – 40% tổng chi phí sản phẩm do chất lượng may phụ thuộc phần lớn vào tay nghề người lao động. Để tối ưu hóa sản xuất, chủ dự án sẽ giảm thiểu chi phí nhân công ở các công đoạn còn lại bằng cách áp dụng các giải pháp như sau:

- Bộ phận kỹ thuật sẽ được sử dụng phần mềm ngành may như: Phần mềm CAD, phần mềm kỹ thuật số phòng cắt, phần mềm lập kế hoạch…

- Áp dụng giải pháp tự động hóa công đoạn cắt với các thiết bị, máy móc hiện đại như: Máy cắt vải tự động, máy nâng vải tự động, máy trải vải tự động… giúp chất lượng bán thành phẩm có sự đồng đều, tiết kiệm thời gian cắt.

- Lắp đặt hệ thống dây chuyền treo may công nghiệp gồm: Băng tải, xích tải, móc treo, hệ thống điều khiển và phần mềm quản lý, với ưu điểm lắp đặt linh động ở các không gian khác nhau, có thể may liên tục, không bị gián đoạn, giảm hàng ứ đọng trên dây chuyền.

Sơ đồ 1. Quy trình sản xuất hàng may mặc

Nhập kho

Kiểm tra nguyên liệu đầu vào

Mẫu mã

sản xuất

Nguyên, phụ liệu

Cắt chia

bán thành phẩm

May

Bụi; Tiếng ồn

Chất thải rắn

Là hơi – Hoàn thiện

Nhiệt độ

Kiểm hàng

Đóng gói

Bụi

Tiếng ồn

Xuất xưởng

Ghi chú:

Đường công nghệ

Đường nguyên liệu

Đường dòng thải

Thiết kế mẫu, giác sơ đồ mẫu

Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm

Thuyết minh quy trình:

- Kiểm tra nguyên, phụ liệu đầu vào:

Để tạo ra các sản phẩm như: Áo sơmi, jacket, bộ thể thao, quần, váy..., nguyên liệu chính được sử dụng là vải. Các nguyên, phụ liệu được kiểm tra đảm bảo đạt tiêu chuẩn trước khi đưa vào sản xuất đồng loạt.

- Thiết kế mẫu, giác sơ đồ mẫu:

Dựa vào kết quả nghiên cứu, số đo hoặc sản phẩm mẫu, bộ phận thiết kế tạo mẫu của phòng kỹ thuật sẽ tạo mẫu trên hệ thống máy Zac sơ đồ vi tính hiện đại và vẽ sơ đồ tự động trên giấy, đảm bảo độ chính xác cao, tiết kiệm tối ưu về nguyên, phụ liệu sản xuất. Sau khi kiểm tra thông số, kích thước mẫu đạt tỉ lệ phù hợp, bộ phận thiết kế sẽ nhân mẫu thành các cỡ khác nhau theo yêu cầu của khách hàng.

- Cắt chia bán thành phẩm:

Vải được trải thành từng lớp trên bàn cắt, sau đó ghim cố định mẫu thiết kế phía trên bàn trải vải và tiến hành cắt. Các chi tiết vải sau khi cắt được gọi là bán thành phẩm. Tùy theo chất liệu của vải và yêu cầu của đơn hàng mà bán thành phẩm có thể sẽ được vắt sổ để tránh sụt bong sợi hoặc ép mex để tăng thêm độ cứng, chống nhăn hoặc tạo nếp cho sản phẩm.

Sau đó, bộ phận KCS sẽ chia bán thành phẩm thành từng nhóm chi tiết theo quy trình lắp ráp và chuyển tới các tổ may.

- May:

Đây là công đoạn cần nhiều nhân lực nhất. Các chi tiết bán thành phẩm sẽ được may ráp lại với nhau để hình thành nên sản phẩm thô.

- Là – Hoàn thiện:

Sản phẩm được đưa đến khu vực hoàn thiện. Tại đây công nhân sẽ sử dụng hơi nóng để ép phom và là phẳng sản phẩm, tạo cho sản phẩm độ mềm mại và phẳng phiu.

- Kiểm hàng:

Khi sản phẩm đã hoàn chỉnh, bộ phận KCS sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm để loại bỏ sai sót.

+ Đối với sản phẩm lỗi có thể khắc phục, bộ phận KCS sẽ xác định lỗi và chuyển về công đoạn phù hợp để sửa chữa.

+ Đối với sản phẩm lỗi không thể sửa chữa sẽ được bán thanh lý.

- Đóng gói/ Trưng bày và giới thiệu sản phẩm:

Sản phẩm sẽ đi qua máy dò kim trước khi đóng gói. Sản phẩm được đóng gói theo chỉ định đã ký kết trong hợp đồng với khách hàng hoặc chuyển sang khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm để tiếp cận khách hàng.

- 3.3. Sản phẩm, dịch vụ của dự án đầu tư:

Hàng may mặc: Áo sơmi, jacket, bộ thể thao, quần, váy... với công suất thiết kế khoảng 800.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.940 tấn/năm);

Nhà máy sẽ sản xuất các mặt hàng may mặc theo thông số kích cỡ cơ bản như XS, S, M, L, XL, XXL...

- 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:

- 4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng:

- 4.1.1. Giai đoạn thi công:

- Vật liệu san nền:

Vật liệu san nền sử dụng là cát. Khi dự án được triển khai chủ dự án sẽ mua cát của đơn vị cung cấp để san lấp mặt bằng, vận chuyển bằng đường bộ đến tận chân công trình.

- Cao độ san nền: Cao độ hiện trạng của khu đất dự án đang – 1m so với cao độ của Quốc lộ 37B. Chủ dự án sẽ nâng cao độ nền khu đất lên 1m, đảm bảo mối liên hệ giữa nền dự án và Quốc lộ 37B.

- Khối lượng cát san nền:

9.992m2 x 1m = 9.992m3 ≈ 12.990tấn

(1m3 cát san nền tương đương 1,3 tấn cát)

- Nguyên, vật liệu thi công xây dựng:

Nguyên, vật liệu sử dụng cho giai đoạn thi công được mua tại các đơn vị cung cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định. Khối lượng dự kiến như sau:

Bảng 2. Danh mục khối lượng nguyên, vật liệu dự kiến sử dụng trong giai đoạn thi công xây dựng

| TT | Nguyên, vật liệu | Đơn vị | Khối lượng | Khối lượng riêng | Quy ra tấn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thép, khung thép | tấn | 51,9 | - | 51,9 |
| 2 | Gạch thẻ | viên | 4.100 | 1,6 kg/viên | 6,56 |
| 3 | Gạch Block | m2 | 4.360 | 120 kg/m2 | 523,2 |
| 4 | Gạch bê tông không nung | viên | 100.000 | 2,5 kg/viên | 250 |
| 5 | Cát đen, cát vàng | m3 | 7.269 | 1,3 tấn/m3 | 9.450 |
| 6 | Đá (đá dăm, đá hộc,...) | m3 | 6.190 | 1,5 tấn/m3 | 9.285 |
| 7 | Xi măng | tấn | 8.555 | - | 8.555 |
| 8 | Bê tông nhựa nóng | tấn | 855,2 | - | 855,2 |
| 9 | Que hàn | kg | 200 | - | 0,2 |
| 10 | Chổi quét sơn, con lăn sơn | kg | 100 | - | 0,1 |
| 11 | Sơn các loại | kg | 300 | - | 0,3 |
| 12 | Cấu kiện bê tông đúc sẵn cho hệ thống thoát nước mưa, nước thải,... | tấn | 151 | - | 151 |
|  | Tổng |  |  |  | 29.128,5 |

Nguồn: Dự toán chi tiết công trình

- 4.1.2. Giai đoạn dự án đi vào vận hành ổn định:

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu của dự án

| TT | Nguyên, phụ liệu, nhiên liệu | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động sản xuất hàng may mặc |  |  |
| 1 | Vải chính tương đương | m2/năm tấn/năm | 1.200.000 ~ 1.920 |
| 2 | Vải lót tương đương | m2/năm tấn/năm | 25.000 ~ 40 |
| 3 | Giấy làm mẫu | tấn/năm | 1,2 |
| 4 | Mếch | tấn/năm | 1,2 |
| 5 | Khoá kéo các loại | cái/năm | 400.000 |
| 6 | Cúc các loại | tấn/năm | 3 |
| 7 | Chỉ các loại | tấn/năm | 2 |
| II | Hoạt động xử lý nước thải |  |  |
| 1 | Clorine (Hệ thống xử lý nước thải) | kg/năm | 12 |
| 2 | Chế phẩm EM (Bể tự hoại 03 ngăn) | lít/năm | 42 |
| III | Hoạt động lò hơi |  |  |
| 1 | Củi băm, mùn cưa | tấn/năm | 970 |
| 2 | NaOH/ Na2CO3 (Hệ thống xử lý khí thải) | kg/năm | 12 |
| IV | Hoạt động nấu ăn |  |  |
| 1 | Gas | kg/tháng | 960 |
| 2 | Than hoạt tính (Hệ thống xử lý hơi mùi, khí thải khu vực nấu ăn) | kg/năm | 24 |
| V | Hoạt động máy móc, thiết bị sản xuất |  |  |
| 1 | Dầu động cơ và bôi trơn | kg/năm | 100 |

## 4.2. Nhu cầu sử dụng nước:

4.2.1. Nguồn cấp nước:

Nhà máy nước sạch Yên Lộc (Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định).

Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định đã đồng ý cấp điểm đấu nối để cấp nước cho dự án tại Văn bản số 213/CV-CTNS ngày 02/7/2024; Theo đó, điểm đấu nối từ tuyến ống PVC DN315 nằm dưới bờ ruộng của xóm 13, xã Yên Nhân, cách vị trí dự án khoảng 450m.

4.2.2. Lượng nước sử dụng:

* Giai đoạn thi công:

- Nước cấp sinh hoạt: Theo TCVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế thì tiêu chuẩn cấp nước tại điểm dân cư nông thôn từ 60 – 120 lít/người/ngày. Áp dụng tại khu vực thực hiện dự án, chúng tôi sử dụng định mức nước cấp là 60 lít/người. Với số lượng lao động khoảng 25 người/ngày thì lượng nước cần cung cấp cho công nhân làm việc tại công trường là:

Qcấp SH = 25 người × 60 lít/ngày/người = 1.500 lít/ngày = 1,5 m3/ngày.

- Nước cấp cho hoạt động xây dựng:

+ Nước cấp cho hoạt động vệ sinh xe trộn bê tông: Trong quá trình thi công sử dụng 03 máy trộn bê tông công suất 250 lít. Lượng nước cần sử dụng để vệ sinh máy dự kiến khoảng 250 lít/máy/ngày. Nhu cầu cấp nước cho hoạt động vệ sinh máy trộn bê tông là:

250 lít/máy/ngày × 3 máy = 750 lít/ngày = 0,75 m3/ngày.

+ Nước cấp cho hoạt động vệ sinh dụng cụ xây dựng: 1 m3/ngày.

+ Nước cấp cho hoạt động phối trộn nguyên liệu xây dựng: Trong quá trình thi công, các vật liệu sử dụng trong quá trình thi công (cát, đá…) được lựa chọn là các nguyên vật liệu sạch, nên không tiến hành rửa các nguyên vật liệu. Nước sử dụng chủ yếu là cho hoạt động phối trộn nguyên liệu xây dựng khoảng 1 m3/ngày.

+ Nước cấp cho hoạt động phun ẩm giảm bụi: Trong quá trình thi công để giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, cũng như quá trình thi công xây dựng, chủ dự án tiến hành phun ẩm giảm bụi tần suất 1 lần/ngày tại khu vực tập kết nguyên liệu với lượng nước khoảng 1 m3/ngày.

Tổng nhu cầu nước cho hoạt động xây dựng là:

0,75 + 1 + 1 + 1 = 3,75 m3/ngày

* Giai đoạn hoạt động:

- Nước cấp sinh hoạt: Theo TCVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế thì tiêu chuẩn cấp nước tại điểm dân cư nông thôn từ 60 – 120 lít/người/ngày. Áp dụng tại khu vực thực hiện dự án, chúng tôi sử dụng định mức nước cấp là 80 lít/người. Khối lượng nước cấp cho sinh hoạt của 600 CBCNV là:

600 người x 80 lít/người/ngày = 48.000 lít/ngày = 48 m3/ngày

- Nước cấp cho hoạt động sản xuất:

+ Hoạt động của lò hơi: Chủ dự án dự kiến lắp đặt 01 lò hơi công suất 1,5 tấn hơi/h. Một ngày lò hơi làm việc tối đa 10h thì khối lượng nước cần cung cấp cho lò hơi khoảng: 15 m3/ngày.đêm.

+ Hoạt động của hệ thống xử lý khí thải lò hơi: Chủ dự án dự kiến xây dựng bể chứa nước kích thước (2,7x1,46x1,3)m để xử lý khí thải lò hơi. Khối lượng nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi là 5 m3/ngày.đêm.

Định kỳ 3 tháng/lần, chủ dự án sẽ tiến hành thay nước và nạo vét bùn cặn trước khi cấp nước mới vào bể.

+ Hoạt động làm mát nhà xưởng: Lượng nước này được tuần hoàn sử dụng và cấp bổ sung do quá trình bay hơi. Khối lượng nước cấp cho hoạt động làm mát ước tính khoảng 5 m3/ngày.

- Nước cấp cho hoạt động tưới cây:

Theo TCXDVN 13606:2023 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế thì tiêu chuẩn cho 1 lần tưới khoảng 3 lít/m2. Chủ dự án sẽ thực hiện tưới cây 1 lần/ngày trên diện tích cây xanh là 2.000 m2. Như vậy lượng nước cấp cho hoạt động tưới cây là:

2.000 m2 x 3 lít/m2 = 6.000 lít/ngày = 6 m3/ngày.

- Nước cấp cho hoạt động phòng cháy chữa cháy:

Theo TCVN 2622:1955 về phòng cháy chữa, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế thì lưu lượng nước tính toán cho mỗi đám cháy là 15lít/s, thời gian dập tắt đám cháy là 3 giờ liên tục. Như vậy lượng nước cấp cho hoạt động chữa cháy là:

15 lít/s x 3h x 3.600 s/h = 162.000 lít/3h = 162 m3/3h

Nhu cầu sử dụng nước trung bình 1 ngày được ước tính như sau:

Bảng 4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án

| TT | Nhu cầu sử dụng nước | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động sinh hoạt | m3/ngày | 48 |
| 2 | Hoạt động sản xuất | m3/ngày | 25 |
| - | Hoạt động lò hơi | m3/ngày | 15 |
| - | Hoạt động của hệ thống xử lý khí thải lò hơi | m3/ngày | 5 |
| - | Hoạt động làm mát | m3/ngày | 5 |
| 3 | Hoạt động tưới cây | m3/ngày | 6 |
| 4 | Hoạt động PCCC | m3/ngày | 162 |
|  | Tổng cộng | m3/ngày | 241 |

## 4.3. Nhu cầu sử dụng điện:

Nguồn cấp điện: Điện lực huyện Ý Yên.

- Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, tổng lượng điện tiêu thụ ước tính khoảng 550 kW/ngày.

## 5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:

5.1. Danh mục máy móc, thiết bị của dự án:

Các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất của công ty được mua mới 100%, nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan, Nhật và một số thiết bị trong nước.

Bảng 5. Máy móc thiết bị của dự án

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động văn phòng |  |  |  |
| 1 | Máy tính để bàn | Bộ | 20 | 100% |
| 2 | Máy in | Bộ | 05 |  |
| 3 | Thiết bị máy văn phòng phụ trợ | Bộ | 05 |  |
| 4 | Bàn làm việc | Bộ | 20 |  |
| 5 | Ghế làm việc | Bộ | 20 |  |
| 6 | Bàn họp | Chiếc | 02 |  |
| 7 | Ghế họp | Chiếc | 20 |  |
| 8 | Tủ hồ sơ 3 buồng | Chiếc | 05 |  |
| 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | Chiếc | 20 |  |
| II | Hoạt động sản xuất hàng may mặc |  |  |  |
| 1 | Máy may cắt chỉ tự động | Chiếc | 500 | 100% |
| 2 | Máy may móc xích kép | Chiếc | 50 |  |
| 3 | Máy may cuốn ống 3 kim | Chiếc | 10 |  |
| 4 | Máy kiểm tra vải | Chiếc | 03 |  |
| 5 | Máy kan sai | Chiếc | 05 |  |
| 6 | Máy đính bọ điện tử | Chiếc | 15 |  |
| 7 | Máy đính cúc điện tử | Chiếc | 15 |  |
| 8 | Máy thùa khuy | Chiếc | 15 |  |
| 9 | Máy bổ cơi túi | Chiếc | 02 |  |
| 10 | Máy vắt gấu | Chiếc | 10 |  |
| 11 | Máy lập trình | Chiếc | 05 |  |
| 12 | Máy dập cúc | Chiếc | 10 |  |
| 13 | Máy ép mex | Chiếc | 15 |  |
| 14 | Máy cắt | Chiếc | 15 |  |
| 15 | Máy giác sơ đồ vi tính | Chiếc | 05 |  |
| 16 | Máy đục dấu | Chiếc | 04 |  |
| 17 | Máy vắt sổ | Chiếc | 50 |  |
| 18 | Máy dò kim loại | Chiếc | 04 |  |
| 19 | Bàn là hơi | Chiếc | 100 |  |
| 20 | Máy chần đè | Chiếc | 30 |  |

5.2. Quy mô hạng mục công trình của dự án:

Dự án triển khai trên khu đất có diện tích 9.992m2. Khu đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: DD 463056 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định cấp ngày 20/7/2023.

Ngày 24/3/2021, dự án đã được Sở xây dựng phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 362/SXD-QH. Năm 2024, Công ty TNHH Thắng Xuyên điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng và được UBND huyện Ý Yên phê duyệt tại Quyết định số 5534/QĐ-UBND ngày 25/7/2024.

Bảng 6. Quy mô các hạng mục công trình của dự án

| TT | Hạng mục công trình | TMB đã được Sở Xây dựng chấp thuận số 362/SXD-QH ngày 24/03/2021 |  | TMB điều chỉnh đã được UBND huyện Ý Yên phê duyệt tại QĐ số 5534/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số tầng | Diện tích (m2) | Số tầng | Diện tích (m2) |  |
| A | Hạng mục công trình chính |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà kinh doanh dịch vụ thương mại và giới thiệu sản phẩm + Nhà ăn | 01 | 750 | 03 | 750 | Chuyển vị trí, tăng số tầng |
| 2 | Nhà xưởng sản xuất 1 | 01 | 1.500 | 02 | 1.188 | Chuyển vị trí, giảm diện tích xây dựng, tăng số tầng |
| 3 | Nhà xưởng sản xuất 2 | 01 | 1.500 | 02 | 1.188 | Chuyển vị trí, giảm diện tích xây dựng, tăng số tầng |
| B | Hạng mục công trình phụ trợ |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà điều hành | 03 | 160 | 03 | 160 | Chuyển vị trí |
| 2 | Nhà ăn | 01 | 300 |  |  | Không xây dựng |
| 3 | Nhà kho đổi tên thành nhà kho 1 | 01 | 550 | 01 | 242 | Chuyển vị trí, giảm diện tích xây dựng |
| 4 | Nhà bảo vệ | 01 | 16 | 01 | 20 | Chuyển vị trí, tăng diện tích xây dựng |
| 5 | Nhà để xe | 01 | 250 | 02 | 400 | Chuyển vị trí, tăng diện tích xây dựng, tăng số tầng |
| 6 | Trạm điện 22kV/0,4kV | - | - | - | - | Giữ nguyên |
| 7 | Cổng ra vào | - | - | - | - | Giữ nguyên |
| 8 | Nhà kho 2 |  |  | 01 | 375 | Hạng mục bổ sung |
| 9 | Nhà nồi hơi |  |  | 01 | 50 | Hạng mục bổ sung |
| 10 | Nhà bơm |  |  | 01 | 16 | Hạng mục bổ sung |
| 11 | Hệ thống cấp điện | 01 HT | - | 01 HT | - |  |
| 12 | Hệ thống cấp nước | 01 HT | - | 01 HT | - |  |
| 13 | Hệ thống PCCC | 01 HT | - | 01 HT | - |  |
| C | Hạng mục công trình bảo vệ môi trường |  |  |  |  |  |
| 1 | Hồ điều hòa | - | 200 | - | 205 | Chuyển vị trí, tăng diện tích xây dựng |
| 2 | Khu xử lý nước thải (xây ngầm) (Hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm) | - | 50 | - | 50 | Chuyển vị trí |
| 3 | Nhà chứa chất thải rắn - Kho rác thải sinh hoạt - Kho chất thải rắn công nghiệp - Kho chất thải nguy hại | 01 | 21 5 8 8 | 01 | 74,8 14,8 30 30 | Chuyển vị trí, tăng diện tích xây dựng |
| 4 | Hệ thống xử lý khí thải lò hơi | 01 HT | - | 01 HT | - |  |
| 5 | Hệ thống thu gom, thoát nước mưa | 01 HT | - | 01 HT | - |  |
| 6 | Hệ thống thu gom, xử lý nước thải | 01 HT | - | 01 HT | - |  |
| 7 | Cây xanh | 20,50% | 1.848 | 20,02% | 2.000 |  |
|  | Diện tích dự án chiếm dụng |  | 9.992,00 |  | 9.992,00 |  |
|  | Diện tích xây dựng công trình |  | 5.026 |  | 4.513,8 |  |
|  | Diện tích sân đường |  | 2.918,00 |  | 3.273,2 |  |
|  | Mật độ xây dựng |  | 50,30% |  | 43,56% |  |
|  | Hệ số sử dụng đất |  | 0,54 |  | 0,91 |  |

Theo Trích đo phục vụ xin thuê đất thực hiện đầu tư dự án Xây dựng xưởng sản xuất và kinh doanh hàng may mặc của Công ty TNHH Thắng Xuyên do Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc đã được Sở Tài Nguyên và Môi trường duyệt ngày 24/8/2021, khu đất thực hiện dự án có diện tích 9.992m2 là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thuộc thửa đất số  247 (được hợp từ các thửa đất số 1, 2, 3 của bản Trích đo) tờ bản đồ số 10 – Bản đồ địa chính xã Yên Nhân lập năm 1999. Cao độ hiện trạng của khu đất dự án đang – 1m so với cao độ của Quốc lộ 37B. Chủ dự án sẽ nâng cao độ nền khu đất lên 1m để đảm bảo mối liên hệ giữa nền dự án và Quốc lộ 37B trước khi tiến hành thi công xây dựng các hạng mục công trình.

- Hạng mục công trình chính:

1. Nhà kinh doanh DVTM và giới thiệu sản phẩm+nhà ăn:

Quy mô thiết kế 03 tầng với diện tích 750 m²/sàn, có hệ thống giao thông đứng và giao thông ngang, trong đó giao thông đứng là cầu thang lên xuống và giao thông ngang là hành lang đi lại.

+ Móng được thiết kế là móng băng gia cố trên nền cọc bê tông cốt thép.

+ Bê tông lót đài móng mác 100# đá 4x6.

+ Đài móng, dầm móng bê tông mác 250# đá 2x4. Thép CI, CII. Móng xây gạch Tuynel lỗ nhỏ loại A, vữa XM 75#.

Phần thân:

+ Nhà được thiết kế khung bê tông cốt thép kết hợp với tường chịu lực.

+ Sàn đổ bê tông cốt thép mác 200, đá 1x2 dày 120.

+ Mái đổ bê tông toàn khối mác 250# đá 1x2 dày 100. Bên trên xây tường thu hồi, lợp tôn chống nóng 0,45 mm.

+ Hệ thống thu lôi chống sét được lắp đặt, nghiệm thu đo điện trở tiếp đất đúng quy định theo tiêu chuẩn TCVN 9385:2012.

2. Nhà xưởng sản xuất 1, 2:

Nhà khung thép tiền chế Zamil 02 tầng với diện tích là 1.188 m²/sàn. Mái lợp tôn chống nóng, vì kèo bằng thép, xà gồ thép C 150x50x15. Nhà có hệ thống giao thông đứng và giao thông ngang, trong đó giao thông đứng là cầu thang lên xuống và giao thông ngang là hành lang đi lại.

+ Nền: Gia cố bằng cọc bê tông cốt thép.

+ Khung nhà bằng thép tiền chế.

+ Mái tôn chống nóng mạ màu dày 0,45 mm có lớp bông cách nhiệt. Xà gồ bằng thép C 150x50x15.

+ Nền nhà đổ bê tông mác 200 dầy 200 mm, đánh sika tăng cứng bề mặt.

+ Hệ thống thu lôi chống sét được lắp đặt, nghiệm thu đo điện trở tiếp đất đúng quy định theo tiêu chuẩn TCVN 9385:2012.

- Hạng mục công trình phụ trợ:

1. Nhà điều hành:

Quy mô thiết kế 03 tầng với diện tích 160 m²/sàn, có hệ thống giao thông đứng và giao thông ngang, trong đó giao thông đứng là cầu thang lên xuống và giao thông ngang là hành lang đi lại.

+ Móng được thiết kế là móng băng gia cố trên nền cọc bê tông cốt thép.

+ Bê tông lót đài móng mác 100# đá 4x6.

+ Đài móng, dầm móng bê tông mác 250# đá 2x4. Thép CI, CII. Móng xây gạch Tuynel lỗ nhỏ loại A, vữa XM 75#.

Phần thân:

+ Nhà được thiết kế khung bê tông cốt thép kết hợp với tường chịu lực.

+ Sàn đổ bê tông cốt thép mác 200, đá 1x2 dày 120.

+ Mái đổ bê tông toàn khối mác 250# đá 1x2 dày 100. Bên trên xây tường thu hồi, lợp tôn chống nóng 0,45 mm.

+ Hệ thống thu lôi chống sét được lắp đặt, nghiệm thu đo điện trở tiếp đất đúng quy định theo tiêu chuẩn TCVN 9385:2012.

2. Nhà kho 1, 2:

Nhà kho 1 quy mô thiết kế 01 tầng với diện tích 242 m².

Nhà kho 2 quy mô thiết kế 01 tầng với diện tích 375 m².

Nhà khung thép tiền chế Zamil, mái lợp tôn chống nóng, vì kèo bằng thép, xà gồ thép C 150x50x15.

+ Nền: Gia cố bằng cọc bê tông cốt thép.

+ Khung nhà bằng thép tiền chế.

+ Mái tôn chống nóng mạ màu dày 0,45 mm có lớp bông cách nhiệt. Xà gồ bằng thép C 150x50x15.

+ Nền nhà đổ bê tông mác 200 dầy 200 mm, đánh sika tăng cứng bề mặt.

+ Hệ thống thu lôi chống sét được lắp đặt, nghiệm thu đo điện trở tiếp đất đúng quy định theo tiêu chuẩn TCVN 9385:2012.

3. Nhà bảo vệ:

Quy mô thiết kế 01 tầng với diện tích 20 m², kết cấu bê tông cốt thép chịu lực, tường gạch bao che, mái đổ bê tông cốt thép toàn khối, bên trên xây tường thu hồi lợp tôn 0,45mm, nền lát gạch Ceramic. Toàn bộ cửa sổ, cửa ra vào bằng cửa nhựa lõi thép.

4. Nhà để xe:

Nhà khung thép tiền chế Zamil 02 tầng với diện tích là 400 m²/sàn. Mái lợp tôn chống nóng, vì kèo bằng thép, xà gồ thép C 150x50x15. Nhà có hệ thống giao thông đứng và giao thông ngang, trong đó giao thông đứng là dốc nghiêng lên xuống và giao thông ngang là hành lang đi lại.

+ Nền: Gia cố bằng cọc bê tông cốt thép.

+ Khung nhà bằng thép tiền chế.

+ Mái tôn chống nóng mạ màu dày 0,45 mm có lớp bông cách nhiệt. Xà gồ bằng thép C 150x50x15.

+ Nền nhà đổ bê tông mác 200 dầy 200 mm, đánh sika tăng cứng bề mặt.

+ Hệ thống thu lôi chống sét được lắp đặt, nghiệm thu đo điện trở tiếp đất đúng quy định theo tiêu chuẩn TCVN 9385:2012.

5. Trạm điện:

Trạm điện sử dụng trạm biến áp loại treo. Cấu tạo gồm: Máy biến áp, các thiết bị đóng cắt bảo vệ, bệ móng dàn trạm và cột bê tông ly tâm, hệ thống xà mạ kẽm và đường dây trung thế cấp nguồn trung thế cho máy biến áp.

+ Móng dàn trạm và cột điện bê tông: Hệ thống móng dàn trạm biến áp để chôn 2 cột điện dàn trạm biến áp (móng MT-5). Hệ thống này được đúc bằng bê tông có kích thước 1,5x2m. Móng dàn trạm phải được đúc và đổ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và kích thước theo thiết kế. Dưới phần đáy móng phải được gia cố bằng cọc tre với yêu cầu kỹ thuật sau:

+ Tre già đặc, không khuyết tật đường kính D≥ 60mm.

+ Mật độ 25 cọc/ m2, chiều dài cọc L=2,5m .

+ Đóng cọc xong phủ đầu cọc bằng cát đen đầm chặt dày 10cm.

+ Móng được tính toán Rđn = 1kg/cm2 (sau khi gia cố nền)

+ Cột điện dàn trạm biến áp được sử dụng là cột bê tông ly tâm có chiều cao cột là 12m. Đối với lưới điện 22kV/0,4kV thì tâm dàn trạm là 2,6m.

+ Hệ thống xà mạ kẽm: Dùng lắp gá trên 2 cột bê tông ly tâm nhằm mục đích đỡ máy biến áp và các thiết bị đóng cắt bảo vệ trạm. Các xà này được gia công hàn bằng vật liệu sắt hình sau đó mạ kẽm nhúng nóng đảm bảo không bị oxi hóa ngoài môi trường. Hệ thống xà này sử dụng thép V63x63x6 và V70x70x6mm.

+ Hệ Thống tiếp địa trạm biến áp cũng được gia công từ sắt mạ kẽm và được đóng xuống đất tạo tiếp địa làm việc và tiếp địa an toàn cho trạm biến áp.

6. Nhà nồi hơi:

Nhà cột, dầm bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn chống nóng, vì kèo bằng thép V50x50x5 với diện tích 50 m².

+ Nền: Gia cố bằng cọc tre tươi già đặc chắc.

+ Khung nhà bằng bê tông cốt thép.

+ Mái tôn chống nóng mạ màu dày 0,45 mm có lớp bông cách nhiệt. Xà gồ bằng thép hộp 40x80x1.5.

+ Nền nhà đổ bê tông mác 200 dầy 150 mm, đánh nền bằng xi măng tinh.

+ Hệ thống thu lôi chống sét được lắp đặt, nghiệm thu đo điện trở tiếp đất đúng quy định theo tiêu chuẩn TCVN 9385:2012.

7. Nhà bơm:

Quy mô thiết kế 01 tầng với diện tích 16 m², kết cấu bê tông cốt thép chịu lực, tường gạch bao che, mái đổ bê tông cốt thép toàn khối, bên trên xây tường thu hồi lợp tôn 0,45mm, nền lát gạch Ceramic. Toàn bộ cửa sổ, cửa ra vào bằng cửa nhựa lõi thép

8. Hệ thống cung cấp điện:

Nguồn điện được lấy từ lưới điện trung thế chạy dọc theo trục đường QL 37B phía Tây dự án do Điện lực huyện Ý Yên quản lý. Điện được cung cấp tới các hạng mục của công trình thông qua trạm biến áp 22kV/0,4kV và đến các tủ tổng của các khu. Điện đi ngầm dưới đất và đặt trong các rãnh, mương cáp.

Bảng 7. Thống kê khối lượng hệ thống cấp điện

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp ngầm hạ áp CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x120 | m | 30 |
| 2 | Cáp ngầm hạ áp CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x25 | m | 260 |
| 3 | Cáp chiếu sáng CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16 | m | 386 |
| 4 | Bộ cột đèn + chóa đèn cao áp (LED 120W/220V) | bộ | 15 |
| 5 | Tủ điều khiển chiếu sáng | tủ | 01 |

9. Hệ thống cung cấp nước:

- Nguồn nước được lấy từ hệ thống nước sạch của Nhà máy nước sạch Yên Lộc (Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định) cấp tới khu vực dự án bằng đường ống HDPE đường kính D50 chạy dọc theo trục đường QL 37B phía Tây dự án.

- Xây dựng hệ thống cấp nước dọc theo các trục đường bằng các đường ống HDPE D50, D110 cấp nước đến từng hạng mục công trình. Độ sâu đặt ống trung bình 0,7m (tính đến đỉnh ống). Tại các góc chuyển và trị trí van, tê, cút có bố trí gối đỡ BTCT.

- Tại các nút của mạng lưới bố trí van khoá để có thể sửa chữa từng đoạn ống khi cần thiết. Các tuyến ống cấp nước được bố trí trên mặt bằng phù hợp với quy định so với các tuyến kỹ thuật ngầm khác.

Bảng 8. Thống kê khối lượng hệ thống cấp nước

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống HDPE D110 | m | 108 |
| 2 | Ống HDPE D50 | m | 190 |
| 3 | Trụ nước cứu hoả | cái | 02 |
| 4 | Vật tư phụ đường ống | % | 05 |

10. Hệ thống phòng cháy chữa cháy:

- Thiết kế và lắp đặt hệ thống các quy định, quy tắc PCCC tại tất cả các bộ phận và trang bị các thiết bị, dụng cụ biển chỉ dẫn PCCC theo đúng các quy định hiện hành. Nguồn cháy chủ yếu phát sinh do chập cháy đường dây và thiết bị điện.

Thiết bị, dụng cụ PCCC được trang bị gồm:

+ Bình chữa cháy xách tay.

+ Hệ thống báo cháy tự động

+ Hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà

+ 01 Máy phát điện dự phòng.

+ 01 Hồ điều hòa + PCCC thể tích 307 m3.

- Hệ thống báo cháy tự động: Để phát hiện nhanh chóng và chính xác vị trí đám cháy có thể xảy ra trong các hạng mục công trình. Đối với công trình hệ thống báo cháy tự động ngoài chức năng hoạt động chính xác tin cậy còn phải chịu được môi trường độ ẩm và nhiệt độ khắc nghiệt của nước ta.

- Hệ thống chữa cháy: Ngoài việc phát hiện các đám cháy nhanh chóng, chính xác, công trình cần phải được trang bị một hệ thống chữa cháy hợp lý để đảm bảo chữa cháy kịp thời, có hiệu quả. Hệ thống chữa cháy này bao gồm:

+ Hệ thống bình chữa cháy cầm tay.

+ Hệ thống chữa cháy vách tường.

+ Hệ thống chữa cháy tự động (Sprinkler)

-  Hệ thống đường chữa cháy: Đường giao thông trong công trình được bố trí đảm bảo cho xe chữa cháy bên ngoài chạy dọc theo hành lang hai phía nhà, chiều rộng đường tối thiểu là 3,5m, đảm bảo cho xe và các thiết bị chữa cháy di chuyển khi xảy ra sự cố về cháy.

11. Sân đường nội bộ:

Mặt sân đường đổ bê tông đá 2x4 mác 150 dày 120mm. Nền đường đổ cấp phối đá dăm loại 1 dày 150mm. Nền đường đổ cấp phối đá dăm loại 2 dày 200mm.

- Hạng mục công trình bảo vệ môi trường:

1. Hồ điều hòa:

Quy mô thiết kế: Diện tích 205 m²; Thể tích 307 m3 (Chiều sâu 1,5m)

+ Gia cố chân kè bằng cọc bê tông cốt thép.

+ Xây chân kè bờ bằng tường gạch đặc chịu lực.

+ Trát kè bằng vữa xi măng mác 100 dày 2 cm.

+ Bên trên lắp lan can an toàn chạy xung quanh hồ.

2. Khu xử lý nước thải (ngầm):

Khu xử lý nước thải ngầm kết cấu bằng bê tông cốt thép với diện tích 50m², ngăn các khu chức năng bằng gạch đặc.

+ Nền: Gia cố bằng cọc tre già đặc chắc.

+ Khung bằng bê tông cốt thép kết hợp với tường gạch chịu lực.

+ Nền đổ bê tông mác 200 dầy 200 mm, đánh nền bằng xi măng tinh.

3. Nhà chứa chất thải rắn:

Nhà khung cột dầm bằng bê tông cốt thép một tầng với diện tích 74,8 m2, bố trí gồm: Kho rác thải sinh hoạt (diện tích 14,8 m2); Kho chất thải rắn công nghiệp (diện tích 30 m2); Kho chất thải nguy hại (diện tích 30 m2).

Nhà cột, dầm bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn chống nóng, vì kèo bằng thép V50x50x5 với diện tích 74,8 m².

+ Nền: Gia cố bằng cọc tre tươi già đặc chắc.

+ Khung nhà bằng bê tông cốt thép.

+ Mái tôn chống nóng mạ màu dày 0,45 mm có lớp bông cách nhiệt. Xà gồ bằng thép hộp 40x80x1.5.

+ Nền nhà đổ bê tông mác 200 dày 150 mm, đánh nền bằng xi măng tinh.

+ Hệ thống thu lôi chống sét được lắp đặt, nghiệm thu đo điện trở tiếp đất đúng quy định theo tiêu chuẩn TCVN 9385:2012.

4. Hệ thống xử lý khí thải lò hơi:

Hệ thống xử lý khí thải lò hơi sẽ được lắp đặt đồng bộ với lò hơi, bố trí trong hạng mục Nhà nồi hơi với các thiết bị: Quạt đẩy, xyclon, bể chứa nước, ống khói.

Bảng 9. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải lò hơi

| TT | Thiết bị | Số lượng | Thông số làm việc | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quạt hút | 01 quạt | 5,5kW |  |
| 2 | Quạt đẩy 1 | 01 quạt | 2,2kW |  |
| 3 | Quạt đẩy 2 | 01 quạt | 1,5kW |  |
| 4 | Xyclon | 01 thiết bị | D1000mm x 3m |  |
| 5 | Bể chứa nước | 01 bể chứa | (2,7x1,46x1,3)m | 5m3 |
| 6 | Ống khói | 01 ống khói | D320mm x 10m |  |

5. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa:

Xây dựng hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thoát nước thải.

- Nước mưa được thu gom vào các hố ga và theo đường ống thoát nước thoát ra kênh N12 phía Tây dự án. Hệ thống thoát nước mưa gồm cống tròn BTCT D300, D400 và D600 được thiết kế chạy dọc theo các trục đường quy hoạch với độ dốc dọc cống thoát nước i= l/D.

- Hệ thống 32 hố ga có kích thước (0,5x0,5x0,5)m/hố, xây bằng gạch đặc, láng vữa xi măng M100 dày 20mm, nắp đậy bằng tấm đan bê tông, khoảng cách giữa các hố ga từ 20-30m.

Tuyến cống thoát nước được quy hoạch dẫn ra kênh N12 tại 01 điểm xả phía Tây dự án. Tọa độ xả thải: X (m) = 2.242.735;  Y (m) = 563.359.

(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o)

Bảng 10. Thống kê hệ thống thu gom nước mưa

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống tròn BTCT thoát nước D300 | m | 66 |
| 2 | Cống tròn BTCT thoát nước D400 | m | 281 |
| 3 | Cống tròn BTCT thoát nước D600 | m | 103 |
| 4 | Ga thu nước | cái | 32 |
| 5 | Cửa xả | cái | 01 |

6. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải:

Nước thải từ từng hạng mục công trình được xử lý tại bể tự hoại của từng hạng mục có phát sinh nước thải, nước thải sau khi đã qua xử lý sơ bộ sẽ theo hệ thống ống UPVC D200 và các hố ga dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm.

Nước thải sau khi xử lý tại Hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) sẽ theo đường ống UPVC D200 chảy ra hố ga sau xử lý rồi tự chảy ra kênh N12 tại 01 điểm xả phía Tây dự án.

Tọa độ xả thải: X (m) = 2.242.808;  Y (m) = 563.306

(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o)

Bảng 11. Thống kê hệ thống thu gom nước thải

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường ống UPVC D200 | m | 278 |
| 2 | Hố ga | cái | 11 |
| 3 | Điểm xả | cái | 01 |

7. Cây xanh (20,02%):

Diện tích cây xanh là 2.000m2, chiếm 20,02% tổng diện tích. Đất sử dụng vào mục đích trồng cây, cỏ tạo cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp.

Khu mặt tiền của các công trình chính sẽ bố trí diện tích trồng sân cỏ kết hợp các loại hoa bụi thấp để tạo cảnh quan thoáng, đẹp.

Khu vực 2 bên đường và quanh tường rào sẽ trồng cây xanh lâu năm (cây lộc vừng, cây chuông vàng, cây bằng lăng...).

5.3. Tiến độ dự án:

- Giai đoạn chuẩn bị dự án: Quý I/2024 đến hết Quý III/2024;

- Giai đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình: Từ Quý IV/2024 đến Quý IV/2025;

- Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng: Quý I/2026.

# Chương II

# SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

- 1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:

Dự án “Xây dựng xưởng sản xuất và kinh doanh hàng may mặc tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên” của Công ty TNHH Thắng Xuyên được triển khai phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Nam Định và của địa phương bao gồm:

- Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng năm 2030; Trong đó, ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghiệp có thị trường tương đối ổn định, hiệu quả cao, các ngành công nghiệp có thế mạnh về nguồn nguyên liệu (công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm), lao động (dệt may, da giày...); tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi mới trang bị công nghệ hiện đại, thiết bị đồng bộ; khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư.

- Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Cụ thể: Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp huyện có lợi thế: cơ khí, chế biến gỗ và mộc dân dụng, dệt may….

- Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; Trong đó, tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp truyền thống (dệt may, da giày; cơ khí, điện tử; hoá dược, dược phẩm,…) theo hướng tập trung vào các sản phẩm có đặc thù riêng, sản phẩm cao cấp, tham gia vào chuỗi giá trị.

- 2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:

Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án là kênh N12 thuộc quản lý của Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Ý Yên. Đoạn kênh chạy qua khu vực dự án từ K0C8+19 đến K0C9+44 có chiều dài khoảng 125m, chiều rộng khoảng 4m, độ sâu dao động khoảng 1,5m. Công ty TNHH Thắng Xuyên đã được UBND tỉnh cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, cụ thể: Xây dựng cống hộp trên kênh N12 từ K0C8+19 đến K0C9+44 tại Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 20/6/2022.

Căn cứ yêu cầu kỹ thuật đối với các công trình thủy lợi thì lưu lượng thiết kế của kênh N12 phía Tây dự án đảm bảo ≥1m3/s (Nguồn: Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Ý Yên)

* Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh N12 phía Tây dự án:

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục lưu vực sông nội tỉnh và quy định tại Điều 4 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ thì kênh N12 phía Tây dự án không phải đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải. Tuy nhiên, trong phạm vi báo cáo, chúng tôi vẫn thực hiện việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh N12, cụ thể như sau:

Khi dự án đi vào vận hành ổn định, lưu lượng nước thải phát sinh tối đa là 60 m3/ngày.đêm. Với chế độ thải là tự chảy trong thời gian 10 giờ thì lưu lượng nước thải là 0,0016 m3/s.

Theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9, Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 19/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ, phương pháp đánh giá gián tiếp được sử dụng để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận trên cơ sở giới hạn tối đa của từng thông số đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt.

Theo hướng dẫn tại Điều 82, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật bảo vệ môi trường, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải được đánh giá đối với từng thông số sau: COD, BOD5, Amoni, Tổng N, Tổng P và các thông số khác để đánh giá cho phù hợp quy định tại khoản 2 điều này.

Căn cứ Bảng 2 - QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh, các thông số đánh giá chất lượng nước mặt bao gồm: pH, BOD5, COD, DO, TSS, Tổng N, Tổng P, Tổng Coliform. Việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh N12 phía Tây dự án được thực hiện dựa trên kết quả phân tích chất lượng nước kênh N12 như sau:

Bảng 12. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt kênh N12

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích (NM) |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2 -Mức B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |  |
|  |  |  | 13/6/2024 | 14/6/2024 | 15/6/2024 |  |
| 1 | pH | - | 7,65 | 7,71 | 7,25 | 6 - 8,5 |
| 2 | BOD5 | mg/l | 9,8 | 8,39 | 8,21 | ≤ 6 |
| 3 | COD | mg/l | 25,9 | 22,6 | 22,6 | ≤ 15 |
| 4 | DO | mg/l | 5,4 | 5,4 | 5,8 | ≥ 5 |
| 5 | TSS | mg/l | 169 | 177 | 118 | ≤ 100 |
| 6 | Tổng N | mg/l | KPH | KPH | KPH | ≤ 1,5 |
| 7 | Tổng P | mg/l | 0,249 | 0,201 | 0,269 | ≤ 0,3 |
| 8 | Tổng Coliform | MPN/ 100 ml | 3.500 | 4.600 | 1.100 | ≤ 5.000 |

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu nước mặt lấy tại kênh N12.

Ngày 13/6/2024: Tọa độ X: 2.242.687; Y: 563.486

Ngày 14/6/2024: Tọa độ X: 2.242.689; Y: 563.485

Ngày 15/6/2024: Tọa độ X: 2.242.688; Y: 563.486

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.

(1) Bảng 1: Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Bảng 2: Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước.

Mức B: Dùng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

Trong 03 lần lấy mẫu phân tích chất lượng nguồn nước kênh N12 phía Tây dự án, chúng tôi lựa chọn kết quả phân tích Lần 2 (14/06/2024) để đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của kênh N12.

Bảng 13. Giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm được quy định tại

QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2 -Mức B)

| Thông số | pH | BOD5 | COD | DO | TSS | Tổng N | Tổng P | Tổng Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ctc (mg/l) | 6 - 8,5 | ≤ 6 | ≤ 15 | ≥ 5 | ≤ 100 | ≤ 1,5 | ≤ 0,3 | ≤ 5.000 |

- Tính toán tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt:

Tải lượng tối đa chất ô nhiễm mà nguồn nước có thể tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm cụ thể được tính theo công thức:

Ltđ = Qs* Ctc * 86,4;

Trong đó:

Ltđ (kg/ngày): Tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước đối với chất ô nhiễm đang xem xét;

Qs (m3/s): Lưu lượng dòng ở đoạn sông cần đánh giá trước khi tiếp nhận nước thải (1 m3/s);

Ctc (mg/l): Giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm đang xem xét được quy định tại quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng nước để bảo đảm mục đích sử dụng của nguồn nước đang đánh giá;

86,4: Hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày)

Bảng 14. Tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước

| Thông số | pH | BOD5 | COD | DO | TSS | Tổng N | Tổng P | Tổng Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs (m3/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ctc (mg/l) | 6 - 8,5 | ≤ 6 | ≤ 15 | ≥ 5 | ≤ 100 | ≤ 1,5 | ≤ 0,3 | ≤ 5.000 |
| Ltđ (kg/ngày) | 604.8 | ≤ 518,4 | ≤ 1.296 | ≥ 432 | ≤ 8.640 | ≤ 129,6 | ≤ 25,92 | ≤ 432.000 |

- Tính toán tải lượng thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước:

Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm cụ thể được tính theo công thức:

Lnn = Cnn * Qs * 86,4

Trong đó:

Lnn (kg/ngày): Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận;

Qs (m3/s): Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá (1 m3/s);

Cnn (mg/l): Kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt;

86,4: Hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày)

Bảng 15. Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận

| Thông số | pH | BOD5 | COD | DO | TSS | Tổng N | Tổng P | Tổng Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs (m3/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cnn (mg/l) | 7,71 | 8,39 | 22,6 | 5,4 | 177 | KPH | 0,201 | 4.600 |
| Lnn (kg/ngày) | 666,144 | 724,896 | 1.952,64 | 466,56 | 15.292,8 | 0 | 17,3664 | 397.440 |

- Tính toán tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải

Tải lượng ô nhiễm của một chất ô nhiễm cụ thểtừ nguồn xả thải đưa vào nguồn nước tiếp nhận được tính theo công thức:

Lt = Qt* Ct* 86,4

Trong đó:

Lt(kg/ngày): Tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải;

Qt (m3/s): Lưu lượng nước thải lớn nhất;

Ct (mg/l): Kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả vào đoạn sông;

86,4: Hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày)

Bảng 16. Tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải

| Thông số | pH | BOD5 | COD | DO | TSS | Tổng N | Tổng P | Tổng Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qt (m3/s) | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Ct (mg/l) | 7,71 | 8,39 | 22,6 | 5,4 | 177 | KPH | 0,201 | 4.600 |
| Lt (kg/ngày) | 1,06 | 1,16 | 3,12 | 0,75 | 24,5 | 0 | 0,28 | 636 |

- Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải

Khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước đối với một chất ô nhiễm cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ được tính theo công thức:

Ltn = (Ltđ – Lnn – Lt) * Fs

Trong đó:

Ltn (kg/ngày): Khả năng tiếp nhận tải lượng chất ô nhiễm của nguồn nước;

Fs: Hệ số an toàn, chọn giả thiết Fs = 0,5

Bảng 17. Khả năng tiếp nhận tải lượng chất ô nhiễm của nguồn nước

| Thông số | pH | BOD5 | COD | DO | TSS | Tổng N | Tổng P | Tổng Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ltđ (kg/ngày) | 604.8 | ≤ 518,4 | ≤ 1.296 | ≥ 432 | ≤ 8.640 | ≤ 129,6 | ≤ 25,92 | ≤ 432.000 |
| Lnn (kg/ngày) | 666,144 | 724,896 | 1.952,64 | 466,56 | 15.292,8 | 0 | 17,3664 | 397.440 |
| Lt (kg/ngày) | 1,06 | 1,16 | 3,12 | 0,75 | 24,5 | 0 | 0,28 | 636 |
| Ltn (kg/ngày) | -31,2 | -103,8 | -329,8 | -17,65 | -3.3338,6 | 64,8 | 4,26 | 16.962 |

Như vậy, nguồn nước kênh N12 phía Tây dự án vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với thông số: Tổng N, Tổng P, Tổng Coliform và đã hết khả năng tiếp nhận đối với thông số: pH, BOD5, COD, DO, TSS. Tuy nhiên, do nước thải của dự án sẽ được xử lý triệt để, đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) trước khi thải ra môi trường cho nên việc xả nước thải của dự án không làm ảnh hưởng đến chất lượng nước của kênh N12.

Ngoài ra, Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Ý Yên và Công ty TNHH Thắng Xuyên đã thống nhất vị trí đấu nối xả nước thải để tiêu thoát nước thải sau xử lý vào nguồn nước kênh N12 thuộc hệ thống công trình thủy lợi Ý Yên tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên tại Văn bản thỏa thuận ngày 10/7/2024 (đính kèm theo phụ lục).

Như vậy với các biện pháp giảm thiểu khi dự án đi vào hoạt động sẽ đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh và phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải.

# Chương III

# ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- 1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:

1.1. Hiện trạng tài nguyên sinh vật:

Theo khảo sát, đánh giá hệ sinh thái khu vực thực hiện dự án là hệ sinh thái nông nghiệp khu vực đồng bằng.

- Hệ thực vật chủ yếu là một số cây ăn quả trong khu vực dân cư như nhãn, mít, ổi, bưởi... Hệ thực vật dưới nước chủ yếu là các loài thuỷ sinh sống trong môi trường ngập nước như rong đuôi chó, cỏ nước, bèo tây,...

- Hệ động vật tự nhiên gồm các loài tôm, cua, cá.... Do đặc điểm là đất canh tác nông nghiệp nên động vật trong khu đất chủ yếu là các loài thông thường như giun đất, chuột, vi khuẩn kị khí, vi khuẩn hiếu khí. Ngoài ra, còn có các động vật nuôi gia đình trong khu vực dân cư như chó, mèo... và các loại thuỷ sinh chủ yếu là cá.

Đối với dự án, nếu không được quản lý tốt giai đoạn dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra các nguồn thải như nước thải, khí thải và rác thải, gây ra các tác động đến hệ sinh thái trong khu vực này. Do vậy việc xử lý ô nhiễm môi trường của bất cứ nguồn nào trong các giai đoạn thực hiện dự án đều rất quan trọng. Ý thức được điều đó nên trong quá trình xây dựng cũng như quá trình dự án đi vào hoạt động, chủ dự án luôn chú ý đến các biện pháp quản lý cũng như xử lý các nguồn thải phát sinh.

1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án:

* Các đối tượng bị tác động:

- Khu dân cư đội 14, xóm mới, xã Yên Nhân (cách dự án khoảng 18m về phía Tây) và khu dân cư xóm 16, xã Yên Cường (cách dự án khoảng 20m về phía Bắc): Sự gia tăng mật độ phương tiện giao thông do hoạt động của dự án trên đường Quốc lộ 37B (phía Tây dự án) làm ảnh hưởng đến sự đi lại của người dân khi tham gia giao thông.

- Hệ sinh thái khu vực thực hiện dự án: Trong quá trình triển khai dự án, nếu không được quản lý tốt, các nguồn thải như nước thải, khí thải, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại đều có thể gây ra các tác động xấu đến hệ sinh thái khu vực thực hiện dự án.

* Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 25 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, thì dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

- 2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án:

2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải:

- 1. Vị trí địa lý xã Yên Nhân:

- Phía Bắc giáp xã Yên Cường, huyện Ý Yên.

- Phía Đông giáp quốc lộ 37B và xã Yên Lộc, huyện Ý Yên.

- Phía Tây giáp xã Yên Đồng, huyện Ý Yên.

- Phía Đông Nam của xã là sông Đào phân giới tự nhiên giữa huyện Ý Yên và huyện Nghĩa Hưng.

- Phía Tây Nam là sông Đáy phân giới giữa huyện Ý Yên và huyện Yên Khánh (Ninh Bình).

2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng:

Khí hậu mang đặc trưng khí hậu của đồng bằng Bắc Bộ là nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, có 4 mùa rõ rệt trong năm. Trong đó mùa hè nóng ẩm, mùa đông khô lạnh, mưa phùn.

* Nhiệt độ:

Nhiệt độ trung bình từ năm 2018 – 2022 dao động từ 24,2oC– 26,9oC. Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 6 có nhiệt độ 30,88oC; Tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là tháng 1 có nhiệt độ 17,82oC.

Bảng 18. Nhiệt độ trung bình các năm tại Nam Định

| Năm | Nhiệt độ trung bình tháng (oC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm |
| 2018 | 17,7 | 17,0 | 21,8 | 23,7 | 28,8 | 30,5 | 29,3 | 28,3 | 28,1 | 25,5 | 23,7 | 23,7 | 24,8 |
| 2019 | 17,6 | 21,9 | 22,7 | 26,7 | 27,7 | 31,3 | 30,8 | 29,8 | 28,5 | 25,8 | 30,4 | 29,0 | 26,9 |
| 2020 | 19,6 | 19,7 | 22,8 | 22,1 | 29,2 | 31,5 | 31,5 | 28,9 | 28,8 | 24,1 | 23,1 | 18,1 | 25 |
| 2021 | 16,1 | 20,4 | 22,2 | 25,1 | 28,9 | 30,9 | 30,1 | 30,1 | 27,9 | 23,7 | 21,7 | 18,5 | 24,6 |
| 2022 | 18,1 | 15,1 | 22,5 | 23,9 | 26,4 | 30,2 | 29,9 | 29,0 | 28,1 | 24,8 | 24,9 | 17,0 | 24,2 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định qua các năm

* Độ ẩm:

Độ ẩm tương đối trung bình từ năm 2018 - 2022 dao động từ 82% - 83%.

Tháng có độ ẩm tương đối trung bình cao nhất là tháng 3; Tháng có độ ẩm tương đối trung bình thấp nhất là tháng 6.

Bảng 19. Độ ẩm tương đối trung bình các năm tại Nam Định

| Năm | Độ ẩm tương đối trung bình (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm |
| 2018 | 85 | 78 | 85 | 86 | 82 | 75 | 82 | 87 | 83 | 81 | 82 | 86 | 83 |
| 2019 | 86 | 88 | 93 | 87 | 85 | 77 | 77 | 88 | 75 | 84 | 80 | 76 | 83 |
| 2020 | 84 | 86 | 89 | 86 | 80 | 72 | 77 | 86 | 85 | 80 | 78 | 75 | 82 |
| 2021 | 74 | 83 | 88 | 89 | 84 | 77 | 80 | 80 | 87 | 85 | 77 | 77 | 82 |
| 2022 | 87 | 84 | 87 | 82 | 82 | 75 | 82 | 84 | 84 | 78 | 84 | 73 | 82 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định qua các năm

* Gió:

Khu vực chịu ảnh hưởng của hai hướng gió thịnh hành chủ yếu theo hai mùa. Mùa hạ là hướng gió Nam và Đông Nam; mùa Đông là hướng gió Đông Bắc. Theo các số liệu quan trắc tốc độ gió trung bình năm là 1,8 m/s. Tốc độ gió trung bình vào tháng nóng nhất (tháng 7) là 2 m/s, tháng lạnh nhất là 1,7 m/s.

* Nắng:

Tổng số giờ nắng trong những năm qua dao động từ 1.354 giờ (năm 2022) đến 1.503 giờ (năm 2019). Số giờ nắng cao nhất tập trung chủ yếu tháng 6; Tháng có số giờ nắng trung bình thấp nhất là tháng 3.

Bảng 20. Số giờ nắng các năm tại Nam Định

| Năm | Số giờ nắng các tháng trong năm (h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm |
| 2018 | 26 | 42 | 87 | 80 | 240 | 170 | 123 | 104 | 140 | 133 | 128 | 104 | 1.377 |
| 2019 | 30 | 88 | 40 | 107 | 125 | 205 | 172 | 140 | 184 | 139 | 128 | 145 | 1.503 |
| 2020 | 70 | 58 | 36 | 47 | 179 | 245 | 240 | 144 | 134 | 93 | 124 | 80 | 1.450 |
| 2021 | 66 | 95 | 32 | 56 | 209 | 189 | 220 | 171 | 126 | 93 | 120 | 119 | 1.496 |
| 2022 | 36 | 27 | 49 | 105 | 88 | 184 | 189 | 151 | 138 | 162 | 123 | 102 | 1.354 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định qua các năm

* Lượng mưa:

Nam Định nằm ở Vịnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa nên lượng mưa của tỉnh tương đối lớn nhưng phân bố không đều theo không gian và thời gian. Theo thống kê nhiều năm, lượng mưa trung bình của tỉnh Nam Định là từ 1.296mm đến 2.565mm. Chế độ mưa được chia thành 2 mùa: Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm khoảng 80% lượng mưa cả năm; Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 sang năm chiếm khoảng 20% lượng mưa cả năm.

Bảng 21. Lượng mưa các năm tại Nam Định

| Năm | Lượng mưa (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm |
| 2018 | 15 | 11 | 41 | 102 | 142 | 87 | 531 | 373 | 187 | 226 | 6 | 111 | 1.832 |
| 2019 | 18 | 20 | 39 | 98 | 160 | 126 | 74 | 421 | 143 | 152 | 44 | 1 | 1.296 |
| 2020 | 142 | 24 | 87 | 45 | 68 | 42 | 92 | 410 | 255 | 404 | 72 | 8 | 1.649 |
| 2021 | 0,1 | 39 | 27 | 147 | 196 | 223 | 357 | 148 | 717 | 313 | 47 | 3 | 2.217 |
| 2022 | 88 | 101 | 76 | 103 | 173 | 136 | 329 | 515 | 653 | 293 | 87 | 11 | 2.565 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định qua các năm

3. Điều kiện thuỷ văn:

- Sông Đào:

Sông Đào bắt nguồn từ sông Hồng tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc qua thành phố Nam Định, các huyện Vụ Bản, Nam Trực hợp lưu với sông Đáy ở xã Yên Nhân, huyện Ý Yên và xã Hoàng Nam huyện Nghĩa Hưng. Sông Đào dài 33km, độ rộng trung bình khoảng 700 - 800m, lưu lượng bình quân hàng năm 896 m3/s.

Lượng nước mùa lũ (tháng 6 – 9) chiếm 76 % tổng lượng nước/năm, trong đó lượng nước tháng 8 lớn nhất chiếm 21 %, còn lượng nước mùa cạn (tháng 12 – 5) chiếm 24 %, trong đó tháng 3 mùa kiệt chỉ chiếm 2,1%. Trong mùa lũ, 3 tháng có mực nước trên 2 m là 7- 8- 9, cực đại vào tháng 8 đạt 2,76 m. Trong mùa cạn, 4 tháng có mực nước dưới 0,75 là 2- 3- 4- 5, tháng cực tiểu là tháng chỉ cao 0,64 m. Biên độ năm là 2,12 m.

Nguồn: Trung tâm quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường tỉnh Nam Định

- Sông Đáy:

Sông Đáy là một trong những con sông dài ở miền Bắc Việt Nam, nó là con sông chính của lưu vực sông Nhuệ - Đáy ở phía Tây Nam vùng châu thổ sông Hồng. Sông Đáy chảy qua các tỉnh thành Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định với dòng sông chảy gần song song bên hữu ngạn hạ lưu sông Hồng. Trong lưu vực sông Đáy có nhiều sông khác như sông Tích, sông Nhuệ, sông Bùi, sông Bôi, sông Lạng, sông Hoàng Long, sông Sắt, sông Vạc, sông Đào, liên quan đến nhau nên đã được quy hoạch thủy lợi chung vào hệ thống sông Đáy.

Sông  Đáy có chiều dài 240 km, bắt đầu vào đất tỉnh Nam Định tại phía nam xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, là địa giới giữa hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình và đổ ra biển tại cửa Đáy. Sông Đáy chạy theo hướng gần Bắc- Nam với nhiều khúc uốn lớn nhỏ, có xã Yên Trị nằm gọn trong một khúc uốn của nó, phía Bắc tỉnh nhiều khúc uốn lượn hơn, còn phía nam tỉnh sông chạy gần như thẳng. Nối giữa sông Đáy với sông Ninh Cơ có kênh Quần Liêu dài 2 km thuộc xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng và và đổ ra biển qua cửa Đáy. Con sông này phục vụ tưới tiêu nông nghiệp và vận tải đường thủy cho khu vực.

Ở thượng nguồn, lưu lượng của sông bất thường nên mùa mưa thì lũ quét lại thêm dòng sông quanh co uốn khúc nên dễ tạo ra những ghềnh nước lớn. Đến mùa khô thì lòng sông có chỗ cạn lội qua được nên thượng lưu sông Đáy thuyền bè không dùng được. Đoạn hạ nguồn từ thị trấn Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội đến cửa Đáy được công nhận là tuyến đường sông cấp quốc gia.

Khác với các cửa sông khác ở miền Bắc như: Cửa Ba Lạt, cửa Thái Bình, cửa Văn Úc,... vùng biển cửa sông Đáy phát triển thiên về xu hướng bồi tụ mạnh nhờ có nguồn bồi tích rất dồi dào từ hệ thống sông Hồng và cửa sông nằm ở vùng bờ biển lõm, tránh được các hướng sóng chính có tác động mạnh ở ven biển đồng bằng sông Hồng.

Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia

2.2. Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải:

Nước thải sau xử lý của dự án sẽ thải ra kênh N12 phía Tây. Để đánh giá chất lượng nước tại kênh N12, chủ dự án đã phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường Thịnh Trường Phát tiến hành khảo sát, lấy mẫu nước mặt tại kênh N12: Lần 1 vào ngày 13/6/2024; Lần 2 vào ngày 14/6/2024; Lần 3 vào ngày 15/6/2024.

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại Bảng 12 cho thấy mẫu nước mặt kênh N12 có dấu hiệu bị ô nhiễm với các thông số sau:

- Thông số BOD5: Lần 1 vượt 1,63 lần; Lần 2 vượt 1,39 lần; ; Lần 3 vượt 1,36 lần.

- Thông số COD: Lần 1 vượt 1,72 lần; Lần 2 vượt 1,5 lần; Lần 3 vượt 1,5 lần.

- Thông số TSS: Lần 1 vượt 1,69 lần; Lần 2 vượt 1,77 lần; Lần 3 vượt 1,18 lần.

Nguyên nhân do kênh N12 tiếp nhận nước thải của các hộ dân xóm 16, xã Yên Cường; các hộ dân đội 14, xóm mới, xã Yên Nhân và các cơ sở sản xuất kinh doanh (Công ty TNHH thương mại và xây dựng Tân Gia Huy, Công ty TNHH thương mại và sản xuất Vĩnh Tiến...)

2.3. Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải:

Kênh N12 phía Tây dự án được cấp nước từ trạm bơm Đống Cao, là kênh tưới phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp của khu vực, không có hoạt động khai thác nước phục vụ cho hoạt động sinh hoạt.

2.4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải:

1. Các đối tượng xả nước thải trong khu vực:

Kênh N12 phía Tây dự án là kênh tưới phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp của khu vực và tiếp nhận nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép của 1 số cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại và nước thải sinh hoạt của các hộ dân.

2. Nguồn nước thải của các đối tượng xả nước thải trong khu vực:

* Nguồn nước thải khu dân cư xung quanh:

Nước thải sinh hoạt của các hộ dân. Thành phần chủ yếu của nước thải sinh hoạt bao gồm: Cặn lơ lửng (SS); Chất dinh dưỡng (N, P); BOD5; COD…

Nước thải từ khu vực dân cư thường chỉ được xử lý sơ bộ qua hố ga và bể tự hoại. Nước thải sinh hoạt có nồng độ ô nhiễm khá cao do không được xử lý triệt để gây ảnh hưởng đến chất lượng nước của nguồn tiếp nhận.

* Nguồn nước thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại:

Đối với nước thải từ các đơn vị sản xuất, kinh doanh thương mại nhìn chung đã được xử lý sơ bộ hoặc xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Tuy nhiên chất lượng và hiệu quả của quá trình xử lý của mỗi cơ sở cần phải có cơ quan chuyên môn lấy mẫu, phân tích và đánh giá cụ thể để có được kết luận xác đáng.

2.5. Đơn vị quản lý công trình thủy lợi trong trường hợp xả nước thải vào công trình thủy lợi:

- Đơn vị quản lý công trình thủy lợi (Kênh N12 phía Tây dự án) là Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Ý Yên.

- 3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án:

Để đánh giá môi trường nền khu vực thực hiện dự án, chủ dự án đã phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường Thịnh Trường Phát (VIMCERTS 316) tiến hành khảo sát, đo đạc, lấy mẫu môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí khu vực thực hiện dự án. Kết quả khảo sát cụ thể như sau:

3.1. Môi trường đất:

Bảng 22. Kết quả phân tích môi trường đất

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả (MĐ) |  |  | QCVN 03:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |  |
|  |  |  | 13/6/2024 | 14/6/2024 | 15/6/2024 | Loại 3 |
| 1 | As | mg/kg | KPH (MDL=0,1) | KPH (MDL=0,1) | KPH (MDL=0,1) | 200 |
| 2 | Cd | mg/kg | KPH (MDL=0,4) | KPH (MDL=0,4) | KPH (MDL=0,4) | 60 |
| 3 | Pb | mg/kg | 13 | 14 | 15 | 700 |

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu đất trong khu vực dự án.

Ngày 13/6/2024: Tọa độ X: 2.242.775; Y: 563.505

Ngày 14/6/2024: Tọa độ X: 2.242.773; Y: 563.507

Ngày 15/6/2024: Tọa độ X: 2.242.777; Y: 563.507

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 03:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

Loại 3: Gồm: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng đất khu vực dự án cho thấy hàm lượng kim loại trong đất đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03:2023/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

3.2. Môi trường nước:

1. Môi trường nước dưới đất:

Bảng 23. Kết quả phân tích môi trường nước dưới đất

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả (NN) |  |  | QCVN 09:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |  |
|  |  |  | 13/6/2024 | 14/6/2024 | 15/6/2024 |  |
| 1 | pH | - | 7,47 | 7,35 | 7,61 | 5,5-8,5 |
| 2 | Chỉ số Permanganat | mg/L | KPH (MDL=0,5) | KPH (MDL=0,5) | KPH (MDL=0,5) | 4 |
| 3 | Độ cứng (Tính theo CaCO3) | mg/L | 59,4 | 74,3 | 99 | 500 |
| 4 | Amoni (NH4+-N) | mg/L | 0,2 | 0,24 | 0,19 | 1 |
| 5 | Nitrate (NO3-- N) | mg/L | 1,03 | 0,88 | 0,872 | 15 |
| 6 | Chloride (Cl-) | mg/L | 14,2 | 12,5 | 13,6 | 250 |
| 7 | Sulfate (SO42-) | mg/L | 4,77 | 5,97 | 7,06 | 400 |
| 8 | As | mg/L | KPH (MDL=0,002) | KPH (MDL=0,002) | KPH (MDL=0,002) | 0,05 |
| 9 | Tổng Coliform | MPN /100mL | KPH | KPH | KPH | 3 |

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu nước lấy tại giếng khoan hộ gia đình bà Ngô Đình Chỉnh, đội 14, xã Yên Nhân.

Tọa độ X: 2.242.083; Y: 563.193.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

Nhận xét: Qua kết quả phân tích cho thấy, các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

2. Môi trường nước mặt:

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại Bảng 12 cho thấy mẫu nước mặt kênh N12 có dấu hiệu bị ô nhiễm với các thông số sau:

- Thông số BOD5: Lần 1 vượt 1,63 lần; Lần 2 vượt 1,39 lần; ; Lần 3 vượt 1,36 lần.

- Thông số COD: Lần 1 vượt 1,72 lần; Lần 2 vượt 1,5 lần; Lần 3 vượt 1,5 lần.

- Thông số TSS: Lần 1 vượt 1,69 lần; Lần 2 vượt 1,77 lần; Lần 3 vượt 1,18 lần.

Nguyên nhân do kênh N12 tiếp nhận nước thải của các hộ dân xóm 16, xã Yên Cường; các hộ dân đội 14, xóm mới, xã Yên Nhân và 1 số cơ sở sản xuất kinh doanh (Công ty TNHH thương mại và xây dựng Tân Gia Huy, Công ty TNHH thương mại và sản xuất Vĩnh Tiến...).

3.3. Môi trường không khí:

Bảng 24. Kết quả phân tích môi trường không khí

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích |  |  |  |  |  | QCVN 05:2023/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lần 1 |  | Lần 2 |  | Lần 3 |  |  |
|  |  |  | 13/6/2024 |  | 14/6/2024 |  | 15/6/2024 |  |  |
|  |  |  | KK1 | KK2 | KK1 | KK2 | KK1 | KK2 |  |
| 1 | Tổng bụi lơ lửng | µg/m3 | 125,2 | 118,3 | 117,4 | 98,4 | 123 | 135,1 | 300 |
| 2 | NO2 | µg/m3 | 41,5 | 44,2 | 45,9 | 46,8 | 43 | 46,7 | 200 |
| 3 | SO2 | µg/m3 | 53,6 | 47,7 | 43,4 | 50,8 | 56,1 | 51,6 | 350 |
| 4 | CO | µg/m3 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 30.000 |
| 5 | Tiếng ồn | dBA | 58,7 | 60,4 | 61,3 | 58,7 | 63,2 | 59,4 | 70(1) |

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu:

+ KK1: Mẫu không khí phía Tây dự án (phía QL 37B);

+ KK2: Mẫu không khí phía Bắc dự án;

Ngày 13/6/2024: Tọa độ X1: 2.242.917; Y1: 563.537

Tọa độ X2: 2.242.787; Y2: 563.373

Ngày 14/6/2024: Tọa độ X1: 2.242.918; Y1: 563.535

Tọa độ X2: 2.242.788; Y2: 563.371

Ngày 15/6/2024: Tọa độ X1: 2.242.917; Y1: 563.538

Tọa độ X2: 2.242.785; Y2: 563.374

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

+ QCVN 26:2010/BTNMT(1) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

Nhận xét: Qua kết quả phân tích môi trường không khí cho thấy tất cả các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép.

Như vậy, môi trường nền khu vực (Bao gồm: Môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí) tương đối ổn định, phù hợp khi Công ty triển khai dự án. Trong quá trình dự án đi vào vận hành, nếu không được quản lý tốt, các nguồn thải như nước thải, khí thải, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại đều có thể gây ra các tác động xấu đến hệ sinh thái khu vực thực hiện dự án.

# Chương IV

# ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- 1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư:

## 1.1. Đánh giá, dự báo các tác động:

Các nguồn tác động đến môi trường trong giai đoạn này được thống kê chi tiết trong bảng sau:

Bảng 25. Các nguồn phát sinh và thành phần chất thải

| TT | Nguồn gây tác động | Thành phần chất thải |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và thiết bị máy móc | - Bụi, khí thải như CO, CO2, SO2, NOx, hydrocacbon,…tiếng ồn. - Chất thải rắn |
| 2 | - Hoạt động san lấp mặt bằng - Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình | - Bụi, khí thải, tiếng ồn, nhiệt độ,… - Nước thải thi công. - Chất thải rắn. - Chất thải rắn nguy hại. |
| 3 | Sinh hoạt của 25 công nhân xây dựng | - Chất thải rắn: thức ăn thừa, vỏ bao bì, bìa catton,… - Nước thải sinh hoạt. |
| - Không gian phát sinh chất thải: Chủ yếu khu vực thi công dự án và các tuyến đường tham gia vận chuyển. - Thời gian phát sinh chất thải: Tác động tạm thời, gián đoạn, và thời gian tác động chỉ kéo dài trong giai đoạn xây dựng. |  |  |

1.1.1. Các tác động môi trường có liên quan đến chất thải:

A. Nước thải.

Trong quá trình thi công, các nguồn phát sinh nước thải bao gồm:

- Nước thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công.

- Nước thải từ các hoạt động thi công.

- Nước mưa chảy tràn.

(1) Nước thải sinh hoạt:

Trong quá trình thi công, nước thải chủ yếu phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 25 công nhân xây dựng.

Theo TCVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế thì tiêu chuẩn cấp nước tại điểm dân cư nông thôn từ 60 – 120 lít/người/ngày. Áp dụng tại khu vực thực hiện dự án, chúng tôi sử dụng định mức nước cấp là 60 lít/người/ngày (không có hoạt động ăn uống, tắm giặt). Vậy nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho công nhân xây dựng là:

25 người  x 60 lít/người/ngày = 1.500 lít/ngày = 1,5 m3/ngày

Khối lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% khối lượng nước cấp, bằng 1,5 m3/ngày

Căn cứ vào hệ số ô nhiễm và lượng công nhân làm việc trên công trường hàng ngày và lưu lượng nước thải thì khi đó tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt của công nhân được tính toán theo bảng sau:

Bảng 26. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (g/người) | Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) |  | Nồng độ ô nhiễm (mg/l) |  | QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Max | Min | Max |  |
| BOD5 | 45 – 54 | 1.125 | 1.350 | 450 | 540 | 50 |
| COD | 72 – 102 | 1.800 | 2.550 | 720 | 1.020 | - |
| TSS | 70 – 145 | 1.750 | 3.625 | 700 | 1.450 | 100 |
| Nitrat | 6 – 12 | 150 | 300 | 60 | 120 | 50 |
| Phosphat | 0,8 - 4,0 | 20 | 100 | 8 | 40 | 10 |
| Amoni | 2,4 - 4,8 | 60 | 120 | 24 | 48 | 10 |
| Dầu mỡ động, thực vật | 10 – 30 | 250 | 750 | 100 | 300 | 20 |
| Tổng Coliform | 104 – 105 | 2,5.105 | 2,5.106 | 105 | 106 | 5.000 |

Nguồn: Nguyễn Xuân Nguyên, Nước thải và công nghệ xử lý nước thải, năm 2003

Ghi chú: QCVN14:2008/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt, Cột B - Giá trị tối đa cho phép nước thải sinh hoạt khi thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Nhận xét: Qua bảng trên ta thấy, nồng độ các chất trong nước thải sinh hoạt nếu không xử lý sẽ vượt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) cụ thể: Chất rắn lơ lửng vượt 7 - 14,5 lần; Amoni (N-NH4) vượt 2,4 - 4,8 lần; BOD5 vượt 9 - 10,8 lần; Tổng Coliform vượt 20-200 lần.

Do vậy khi xây dựng dự án, chủ dự án sẽ bố trí 02 nhà vệ sinh di động và định kỳ thuê đơn vị chức năng hút bùn và nước thải đem đi xử lý.

(2) Nước thải từ các hoạt động thi công xây dựng:

* Nước thải từ các hoạt động thi công:

Trong quá trình xây dựng, các nhà thầu thi công có lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước thi công và được kiểm soát bằng các van, vòi khóa. Vật liệu xây dựng được cung cấp bởi nhà thầu được yêu cầu đáp ứng tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng nên sẽ không phát sinh nước thải từ hoạt động rửa vật liệu xây dựng.

- Khối lượng nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh thùng xe trộn bê tông: 0,75 m3/ngày.

- Khối lượng nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh dụng cụ xây dựng: 1 m3/ngày.

=> Vậy tổng lượng nước thải thi công xây dựng là: 1,75 m3/ngày.

Nhìn chung, lượng nước thải phát sinh từ quá trình thi công xây dựng không nhiều. Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công là đất cát xây dựng thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng, tích tụ ngay trên các tuyến thoát nước thi công tạm thời. Chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu nguồn tác động này, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

(3) Nước mưa chảy tràn:

Khi trời mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án sẽ cuốn theo đất, cát, vật liệu rơi vãi, chất cặn bã, dầu mỡ,... chảy tràn trên mặt bằng thi công xuống các rãnh thoát nước, ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước trong khu vực, đặc biệt là môi trường nước mặt.

Theo WHO, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn được ước tính: Tổng nitơ: 0,5 – 1,5 mg/l, phospho: 0,004 – 0,03 mg/l, nhu cầu oxi hoá học (COD): 10 – 20 mg/l, tổng chất rắn lơ lửng (TSS): 10 – 20 mg/l.

Tải lượng: Theo số liệu thống kê trong nhiều năm, lượng mưa trung bình của tỉnh Nam Định khoảng 1.910 mm/năm nên lượng nước mưa chảy tràn cần phải quản lý khi thực hiện dự án sẽ là:

Qct = q x S

Trong đó:    q:  Lượng mưa trung bình, q = 1.910 mm/năm.

S:  Diện tích mặt bằng thi công, S = 9.992 m2.

Lượng mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích thi công của dự án ước tính là:

Qct = 1.910 x 9.992/1.000 ≈ 19.085 m3/năm.

- Đánh giá đối tượng chịu tác động, quy mô chịu tác động:

- Tác động do nước mưa chảy tràn:

Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt dự án nếu không được tiêu thoát hợp lý có thể gây ứ đọng, cản trở quá trình thi công. Ngoài ra, nước mưa còn cuốn theo đất cát và các thành phần ô nhiễm khác từ mặt đất vào hệ thống thoát nước, gây bồi lắng và tác động xấu đến nguồn tài nguyên nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực. Để hạn chế tác động do nước mưa chảy tràn, chủ dự án cần tính toán lượng nước mưa chảy tràn tối đa rơi trên bề mặt khu đất thực hiện dự án làm cơ sở cho việc thiết kế mạng lưới thoát nước mưa. Trong quá trình thi công xây dựng, cần đảm bảo khả năng tiêu thoát nước của kênh N12 phía Tây dự án, không tập kết đất đá, vật liệu xây dựng gần khu vực thoát nước.

- Tác động của nước thải từ quá trình thi công xây dựng:

Nước thải từ quá trình thi công các hạng mục nhìn chung không nhiều. Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công là đất, cát xây dựng thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng ngay trên các tuyến thoát nước thi công tạm thời.

Yếu tố đáng lo ngại của nước thải thi công là dầu nhớt và cặn dầu bị cuốn theo nước mưa và phát tán ra xung quanh, tạo ra một lớp váng trên bề mặt ngăn cản quá trình khuếch tán không khí vào nước, gây thiếu oxi trong nước và tác động đến hệ sinh thái thủy sinh, ô nhiễm môi trường nước.

- Tác động của nước thải sinh hoạt:

Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất bài tiết với thành phần chất thải hữu cơ cao. Vì thế, nếu thải phân và nước tiểu trực tiếp ra kênh N12 phía Tây dự án sẽ gây ô nhiễm đến môi trường nước và đất khu vực.

Khi xả nước thải xuống hệ thống kênh mương, các vi sinh vật sẽ oxy hóa sinh học các chất hữu cơ, kết hợp với sự phát triển quá mức của tảo do hàm lượng N, P trong nước thải lớn. Quá trình này sẽ tiêu thụ một lượng oxy hòa tan trong nước rất lớn. Do thiếu hụt oxy trong nước nên nhiều loài thủy sinh như cá, tôm, động vật nguyên sinh,… sống trong môi trường nước không phát triển được. Đồng thời, do thiếu oxy nên sẽ xảy ra quá trình phân hủy yếm khí sinh ra khí độc trong nước như H2S, CH4… gây mùi hôi, chủ yếu xảy ra ở những nơi tù đọng nước lưu thông kém.

Nguồn nước mặt có chứa hàm lượng lớn chất hữu cơ như N, P sẽ gây ra hiện tượng phú dưỡng. Khi các loài tảo lục, tảo lam phát triển mạnh làm cho hàm lượng oxy hòa tan trong nước giảm, làm mất môi trường sinh sống của các loài cá, tôm, cua, ốc và động vật đáy, chúng sẽ bị chết hoặc di dời đến các thủy vực có môi trường nước tốt hơn.

Nguồn nước bị ô nhiễm bởi chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng mà thải trực tiếp xuống sông, hệ thống kênh mương…sẽ làm giảm khả năng tự làm sạch của nước. Đồng thời nguồn nước cũng mang nhiều virut, vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt chủng Ecoli, trứng giun, sán… là môi trường thuận lợi cho các loài sinh vật truyền bệnh phát triển với tốc độ truyền bệnh nhanh, rộng sang động vật & con người do ô nhiễm nguồn nước.

Lượng nước thải phát sinh từ quá trình thi công xây dựng nếu không được xử lý mà xả trực tiếp ra môi trường sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải, gây ách tắc dòng chảy. Đối với dự án, nguồn tiếp nhận nước thải trong giai đoạn thi công là kênh N12 phía Tây dự án. Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công tuân thủ nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu nhằm hạn chế tối đa các tác động tới môi trường trong quá trình thi công.

B. Bụi, khí thải.

(1) Nguồn phát sinh:

- Ô nhiễm bụi:

+ Nguồn phát sinh: Trong quá trình thi công xây dựng bụi chủ yếu phát sinh trong hoạt động san lấp mặt bằng, hoạt động bốc dỡ, đảo trộn, vận chuyển nguyên vật liệu và hoạt động của các phương tiện vận chuyển.

+ Thành phần ô nhiễm: Chủ yếu là bụi đất, bụi đá, bụi cát,…

- Ô nhiễm khí thải:

+ Khí thải phát sinh chủ yếu từ các thiết bị máy móc hoạt động trên công trường như xe tải, máy xúc, máy cắt, máy đầm,... phương tiện vận chuyển vật liệu, máy móc, nguyên vật liệu xây dựng. Thành phần ô nhiễm: khí SO2, COx, NOx, Hydrocacbon...

+ Khí thải từ công đoạn sơn tường: Thành phần ô nhiễm: Bụi, VOCs (chất hữu cơ dễ bay hơi), chì, …

+ Ngoài ra, sự phân huỷ các chất thải, rác thải trên công trường thi công tạo ra các khí như: CH4, NH3, H2S,... ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân tham gia xây dựng.

(2) Tính toán tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải:

* Bụi, khí thải từ hoạt động san lấp mặt bằng:

Như đã tính toán tại Chương I thì khối lượng cát san lấp là: 9.992m3 (tương đương 12.990 tấn).

Theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bụi phát sinh từ quá trình san lấp chiếm 0,001% khối lượng cát san nền. Với hệ số này có thể tính được lượng bụi thải vào môi trường như sau:

Q = 0,001% * Q1

Trong đó:	Q: Lượng bụi phát sinh trong quá trình san lấp (tấn)

Q1: Khối lượng cát san nền (tấn)

=> Lượng bụi phát sinh trong quá trình san lấp là:

Q = 12.990 tấn × 0,001% = 0,13 tấn = 130 kg

* Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng:

Dự kiến tổng thời gian xây dựng khoảng 12 tháng (tương đương 312 ngày), thời gian làm việc 1 ngày là 8 giờ (từ Quý IV/2024 đến Quý IV/2025).

Căn cứ theo Bảng 2 thì tổng khối lượng nguyên vật liệu của dự án là 29.128,5 tấn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tải lượng bụi do hoạt động bốc dỡ vận chuyển vật tư xây dựng khoảng 0,075 kg/tấn. Từ đó, ta tính được tải lượng ô nhiễm của khí thải trong quá trình vận chuyển theo công thức sau:

EB = Mo x 0,075 (kg) (I)

Trong đó:

EB: Tải lượng bụi (kg)

Mo: Khối lượng vật tư xây dựng (tấn)

+ Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu là:

EB = 29.128,5 × 0,075 ≈ 2.184,6 kg.

+ Dự báo tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển:

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển vật tư và đổ thải được tính theo hệ số phát thải của các nguồn thải di động đặc trưng khi phương tiện sử dụng dầu DO theo WHO.

Bảng 27. Hệ số phát thải khi sử dụng dầu DO

| TT | Chất ô nhiễm | Tải lượng (kg/1000km) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,9 |
| 2 | SO2 | 4,15S |
| 3 | NOx | 14,4 |
| 4 | CO | 2,9 |
| 5 | VOCs | 0,8 |

Nguồn:WHO 1993

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO (0,05%) (theo QCVN 1:2020/BKHCN).

Đơn vị thi công sử dụng xe tải có trọng tải 8 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. Ước tính thời gian xây dựng khoảng 312 ngày. Số chuyến xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng trung bình mỗi ngày ra vào công trường là:

29.128,5 tấn : 8 tấn/xe : 312 ngày ≈ 12 chuyến/ngày

Thời gian làm việc là 8 giờ/ngày => Số chuyến vận chuyển là 2 chuyến/giờ.

Khoảng cách từ cơ sở bán nguyên vật liệu về khu vực xây dựng tạm tính khoảng 5 km => Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu là 10 km (2 lượt/chuyến).

Bảng 28. Dự báo tải lượng ô nhiễm phát sinh do phương tiện vận chuyển

| TT | Chỉ tiêu | Chuyến xe/h | Cung đường vận chuyển (km) | Hệ số phát thải (kg/1000 km) | Tổng tải lượng thải (kg/h) | Lượng thải (mg/m.s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 2 | 10 | 0,9 | 0,018 | 0,005 |
| 2 | CO | 2 | 10 | 2,9 | 0,058 | 0,016 |
| 3 | SO2 | 2 | 10 | 0,002 | 0,00004 | 1,15x10-5 |
| 4 | NO2 | 2 | 10 | 14,4 | 0,288 | 0,08 |
| 5 | VOCs | 2 | 10 | 0,8 | 0,016 | 0,004 |

Nồng độ: Đặc thù ô nhiễm bụi tại khu vực thi công của dự án có tính chất nguồn điểm. Áp dụng công thức Sutton, ta tính được nồng độ bụi phát tán từ quá trình bốc xếp, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng như sau:

Công thức Sutton:

C=0.8Mexp−(z+h)22δZ2+exp−(z−h)22δZ2δZu

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, mg/m3

M: Lượng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian (mg/m.s) (M được tính toán ở phần trên).

z: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió thổi. z được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau:

z = 0,53.x0,73

x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi (m)

z: Độ cao của điểm tính toán (m); tính ở độ cao 1,5m;

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5m;

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s). Tại khu vực tỉnh Nam Định, mùa đông hướng gió thịnh hành là gió Đông Bắc, tốc độ gió trung bình 1,7 m/s; mùa hè hướng gió thịnh hành là hướng Đông Nam, tốc độ gió trung bình 2 m/s.

: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m).

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh hưởng của địa hình. Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở những khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau:

Bảng 29. Nồng độ khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu

| Phạm vi phát tán theo hướng gió |  | Khoảng cách | TSP (µg/m3) | CO (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | NO2 (µg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dọc tuyến hai bên công trường xây dựng dự án và dọc hai bên các tuyến đường vận chuyển | Đông Bắc | 5 m | 0,0036 | 0,0117 | 8,46x10-6 | 0,058 |
|  | Đông Nam |  | 0,0043 | 0,0138 | 9,95x10-6 | 0,069 |
|  | Đông Bắc | 10 m | 0,0016 | 0,0052 | 3,78x10-6 | 0,026 |
|  | Đông Nam |  | 0,0019 | 0,0062 | 4,45x10-6 | 0,03 |
|  | Đông Bắc | 25 m | 0,00075 | 0,0024 | 1,72x10-6 | 0,012 |
|  | Đông Nam |  | 0,00088 | 0,0028 | 2x10-6 | 0,014 |
|  | Đông Bắc | 50 m | 0,00044 | 0,0014 | 1,01x10-6 | 0,007 |
|  | Đông Nam |  | 0,00051 | 0,0016 | 1,19x10-6 | 0,008 |
| QCVN 05:2023/BTNMT (trung bình 1 giờ) |  |  | 300 | 30.000 | 350 | 200 |

Kết quả tính toán, dự báo nồng độ phát tán của khí thải từ các phương tiện vận chuyển tại một điểm bất kỳ tại khu vực dọc hai bên tuyến đường vận chuyển vật liệu cho dự án tính từ tim đường ra các khoảng cách từ 5 – 50 m các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT (trung bình trong 1 giờ). Tuy nhiên có thể nhận thấy, hoạt động của các phương tiện vận chuyển trong giai đoạn thi công xây dựng dự án cũng là một nguồn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm đối với môi trường không khí tại công trường thi công và dọc hai bên tuyến đường vận chuyển.

* Khí thải từ các công đoạn hàn:

Trong quá trình thi công xây dựng dự án sẽ diễn ra quá trình hàn các kết cấu thép, các loại hoá chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân lao động. Bảng sau cho biết nồng độ các chất khí độc trong quá trình hàn điện các vật liệu kim loại.

Bảng 30. Hệ số các chất ô nhiễm trong quá trình hàn cắt kim loại

| Chất ô nhiễm | Đường kính que hàn (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,25 | 4 | 5 | 6 |
| Khói hàn (có chứa các chất ô nhiễm khác - mg/1 que hàn) | 285 | 508 | 706 | 1.100 | 1.578 |
| CO (mg/1 que hàn) | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| NOx (mg/1 que hàn) | 12 | 20 | 30 | 45 | 70 |

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng (2000), Môi trường không khí, NXBKHKT

Theo dự toán tổng khối lượng công trình, với lượng que hàn cần dùng trong quá trình thi công xây dựng là 200kg, loại que hàn đường kính trung bình 4 mm (25 que/kg). Tải lượng các chất khí độc phát sinh từ công đoạn hàn khi thi công xây dựng như sau:

MCO= 25 x 25 x 10-6 x 200 = 0,125 kg/quá trình xây dựng.

MNOx = 30 x 25 x 10-6 x 200 = 0,15 kg/quá trình xây dựng.

- Đánh giá đối tượng chịu tác động, quy mô chịu tác động:

Trên thực tế, nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động thi công xây dựng có thể lớn hơn số liệu đã tính toán trong báo cáo do có sự cộng hưởng nồng độ bụi, khí thải của các hoạt động khác nhau.

- Bụi phát sinh từ các quá trình thi công có tải lượng tương đối lớn, tuy nhiên bụi phát sinh trong quá trình này có kích thước lớn, nên không phát tán đi xa. Vì vậy, chúng chỉ gây ô nhiễm cục bộ tại khu vực thi công, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân tham gia thi công, tác động nhẹ đến người tham gia giao thông. Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu dự kiến đi theo đường Quốc lộ 37B đến vị trí chân công trình. Do đó đối tượng chịu tác động là người dân tham gia giao thông và các hộ dân hai bên tuyến đường.

- Khí thải phát sinh từ máy móc thi công trên công trường là nguyên nhân gây phát sinh các chất ô nhiễm như SO2, NO2, CO, bụi, VOC ra môi trường không khí. Nồng độ các chất ô nhiễm tính toán đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT, nên mức độ tác động từ quá trình này đối với sức khỏe con người là không đáng kể. Chủ dự án sẽ kết hợp với đơn vị thi công đưa ra biện pháp giảm thiểu phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư khu vực.

- Ô nhiễm khói hàn từ quá trình hàn gây ra tại các vị trí rải rác trong công trường và gián đoạn do vậy những tác động từ  quá trình này chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân trên công trường và môi trường không khí ở mức thấp, không tác động đến sức khỏe cộng đồng dân cư khu vực.

- Đối với thực vật:

+ Thực vật khi tiếp xúc với CO ở nồng độ cao (100 - 1000 ppm) bị rụng lá, xoắn quăn, cây non chết yểu.

+ Khi bám vào lá cây các hạt bụi làm giảm khả năng quang hợp của cây trồng.

+ NO2 tác dụng với hơi nước trong khí quyển tạo thành HNO3, axit này ngưng tụ và hoà tan trong nước, theo mưa rơi xuống mặt đất, gây nên những cơn mưa axit làm thiệt hại cây cối, mùa màng...

Tuy những tác động của quá trình xây dựng dự án tới môi trường không khí ở mức thấp nhưng chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và được trình bày tại phần sau của báo cáo.

C. Chất thải rắn.

(1) Chất thải rắn thông thường:

* Chất thải rắn sinh hoạt:

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động ăn uống, vệ sinh của công nhân xây dựng trên công trường.

- Thành phần: Thức ăn thừa, vỏ bao bì đựng thực phẩm, vỏ hoa quả thải, giấy vụn...

- Tải lượng: Số lượng lao động trong giai đoạn xây dựng sẽ biến động tùy vào từng thời điểm cụ thể. Dựa theo thực tế công việc trong giai đoạn xây dựng, số lượng lao động trong ngày cao điểm khoảng 25 người. Căn cứ theo Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng thì định mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị loại V không vượt quá 0,8 kg/người/ngày. Dự án triển khai tại khu vực nông thôn nên báo cáo lựa chọn định mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt là 0,4 kg/người/ngày. Do đó, lượng rác thải phát sinh vào ngày cao điểm là:

25 người x 0,4 kg/người/ngày = 10 kg/ngày

* CTR từ quá trình thi công:

Chất thải xây dựng như bê tông, gạch, đá, gỗ vụn… phát sinh chủ yếu do hao hụt, rơi vãi, hỏng hóc… Các nguyên vật liệu xây dựng có định mức hao hụt rất khác nhau, tùy vào từng loại vật liệu cũng như tùy vào từng quá trình thi công. Căn cứ vào giáo trình quản lý và xử lý CTR, Nguyễn Văn Phước, NXB Xây dựng, 2008 và số liệu thực tế một số dự án tương tự khi thi công các công trình xây dựng, khối lượng chất thải rắn trong quá trình thi công ước tính bằng 0,1% tổng khối lượng nguyên vật liệu (gồm nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn và nguyên liệu rơi vãi).

Theo thống kê tại Bảng 2 thì khối lượng nguyên vật liệu xây dựng của dự án là 29.128,5 tấn. Vậy khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh là:

29.128,5 tấn x 0,1% ≈ 29 tấn

Chất thải rắn trong quá trình thi công xây dựng phần lớn có thể tái sử dụng như: Đá, gạch vỡ, vữa tường, bê tông thải được tận dụng để san lấp mặt bằng; Sắt, thép, ống nhựa, dây điện thải... bán tận thu cho cơ sở tái chế. Do đó tác động của chúng đến môi trường là không đáng kể.

- Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động:

Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trên công trường, người lao động thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn, các hộ dân đội 14, xóm mới, xã Yên Nhân (cách dự án khoảng 18m về phía Tây) và các hộ dân xóm 16, xã Yên Cường (cách dự án khoảng 20m về phía Bắc).

- Chất thải rắn xây dựng như đất thải, vật liệu xây dựng thải... từ quá trình thi công xây dựng nếu không được thu gom, xử lý kịp thời sẽ phát sinh bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Khi trời mưa, chất thải rắn sẽ bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn xuống kênh N12 phía Tây dự án làm tắc nghẽn gây ngập úng ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, dễ gây dịch bệnh cho con người và làm chậm tiến độ thi công xây dựng của dự án.

- Chất thải rắn sinh hoạt chứa chủ yếu các chất hữu cơ dễ phân hủy nếu không có biện pháp thu gom kịp thời, để tồn đọng lâu sẽ phân hủy phát sinh mùi và khí độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

- Hoạt động vận chuyển chất thải, nguyên vật liệu trên Quốc lộ 37B (phía Tây dự án) có thể làm rơi chất thải hoặc nguyên liệu xuống lòng đường ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của người dân trong khu vực.

(2) Chất thải nguy hại:

* Nguồn phát sinh: Từ các công đoạn vệ sinh thiết bị, phương tiện; bảo dưỡng máy móc.

* Tải lượng: Dự kiến các loại CTNH phát sinh như sau:

- Dầu thải: Căn cứ vào danh mục các thiết bị máy móc sử dụng xăng dầu trong quá trình thi công xây dựng dự án, tần suất thay dầu nhớt dao động từ 1-3 lần trong cả quá trình thi công xây dựng. Tuy nhiên quá trình bảo dưỡng thay dầu được thực hiện tại các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng máy nên tại khu vực dự án không phát sinh dầu thải.

- Giẻ lau, găng tay dính dầu phát sinh trong quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị khi hết ca làm việc ước tính khoảng 1 kg/tháng, tương đương khoảng 12 kg/giai đoạn xây dựng (Thời gian thi công kéo dài khoảng 12 tháng).

- Sơn thải, chổi lăn sơn thải: Theo Bảng 2, khối lượng chổi lăn sơn sử dụng khoảng 100 kg trong cả quá trình thi công xây dựng. Ước tính lượng sơn dính vào chổi lăn sơn làm trọng lượng tăng lên khoảng 10%. Lượng sơn thải, chổi lăn sơn thải ước tính khoảng: 100 kg + 100 kg x 10% = 110 kg/giai đoạn.

- Vỏ thùng chứa sơn thải: Theo Bảng 2, khối lượng sơn sử dụng là 300kg. Với mỗi thùng chứa khoảng 10kg sơn thì số lượng thùng sơn sử dụng là 30thùng.

Khối lượng thùng sơn loại 10kg thải ra khoảng 2 kg/thùng thì lượng thùng chứa sơn thải phát sinh khoảng: 30 thùng x 2 kg/thùng = 60 kg.

- Đầu mẩu que hàn thải: Theo Bảng 2, khối lượng que hàn trong quá trình thi công xây dựng dự án 200kg. Ước tính khối lượng mẩu que hàn phát sinh chiếm khoảng 5% so với nguyên liệu sử dụng và bằng 10 kg.

- Xỉ hàn có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại từ quá trình hàn trong giai đoạn thi công xây dựng phát sinh ước tính khoảng 4% lượng que hàn sử dụng: 200kg x 4% = 8 kg.

Bảng 31. Dự báo thành phần CTNH phát sinh

| TT | Mã CTNH | Tên chất thải | Ký hiệu, phân loại | Trạng thái tồn tại | Khối lượng (kg/quá trình) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 02 01 | Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ, … | KS | Rắn | 12 |
| 2 | 08 01 01 | Sơn thải, chổi lăn sơn thải | KS | Rắn/Lỏng | 110 |
| 3 | 18 01 03 | Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải (Vỏ thùng sơn thải) | KS | Rắn | 60 |
| 4 | 07 04 01 | Đầu mẩu que hàn thải | KS | Rắn | 10 |
| 5 | 07 04 02 | Xỉ hàn có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại | KS | Rắn | 8 |
| Tổng lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng |  |  |  |  | 200 |

- Đánh giá đối tượng chịu tác động:

- Chất thải nguy hại có nguy cơ tiềm tàng gây ô nhiễm môi trường không khí, gây độc đối với hệ sinh thái và con người trong khu vực.

- Các chất thải nguy hại khi phát tán vào môi trường nước, các động thực vật sử dụng nguồn nước này sẽ bị tích luỹ các chất độc vào cơ thể có thể gây nhiễm độc mãn tính và chúng cũng là mắt xích của chuỗi thức ăn, dẫn đến các chất độc sẽ tích luỹ sinh học trong chuỗi thức ăn và có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.

- Chất thải nguy hại có thể bị rơi vãi xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất, gián tiếp gây ô nhiễm môi trường nước ngầm.

Tóm lại: Chất thải nguy hại ảnh hưởng đến môi trường rất lớn nếu không được thu gom, xử lý theo đúng quy định. Do đó, chủ dự án sẽ kết hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, tư vấn giám sát để thực hiện các biện pháp quản lý, thu gom, xử lý CTNH theo đúng quy định nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của CTNH đến sức khỏe, tính mạng con người.

1.1.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải:

A. Tiếng ồn.

Trong quá trình thi công, tiếng ồn cũng là một yếu tố mang bản chất vật lý và ảnh hưởng đến môi trường không khí. Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các máy móc, thiết bị (như máy xúc, máy trộn bê tông, máy đầm, máy hàn...); từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải. Mức ồn giảm theo khoảng cách thực tế tính từ nguồn ồn được xác định như sau:

LP(x) = LP(x0) + 20.lg(x0/x)

Trong đó:

-LP(x0): mức ồn cách nguồn 2 m (dBA);

- x0: x0 = 2 m;

- LP(x): mức ồn tại vị trí tính toán (dBA);

- x: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m).

Bảng 32.  Mức ồn của các thiết bị, phương tiện thi công

| TT | Hoạt động thi công | Mức ồn cách nguồn 2m (Lp(xo) – dBA) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khoảng dao động | Trung bình |
| 1 | Máy trộn bê tông | 74 – 88 | 81 |
| 2 | Máy đầm | 74 – 77 | 76 |
| 3 | Máy hàn | 71 – 82 | 76 |
| 4 | Xe ô tô tải | 83 – 94 | 89 |
| 5 | Máy xúc và đào đất | 80 – 83 | 82 |
| 6 | Máy cắt thép | 98 | 98 |
| 7 | Máy gò uốn thép | 88 | 88 |
| 8 | Máy đóng cọc | 90 – 94 | 92 |
| 9 | Xe lu | 72 – 74 | 73 |

Nguồn: Ủy ban BVMT U.S - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng.

Tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc, phương tiện thi công tại các khoảng cách khác nhau từ nguồn được dự báo như sau:

Bảng 33. Dự báo tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc và phương tiện thi công

| TT | Máy móc, thiết bị | Dự báo tiếng ồn tại các khoảng cách khác nhau từ nguồn phát sinh (dBA) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2m | 5m | 10m | 15m | 20m | 50m | 100m |
| 1 | Máy trộn bê tông | 81 | 73 | 67 | 63 | 61 | 53 | 47 |
| 2 | Máy đầm | 76 | 68 | 62 | 58 | 56 | 48 | 42 |
| 3 | Máy hàn | 76 | 68 | 62 | 58 | 56 | 48 | 42 |
| 4 | Xe ô tô tải | 89 | 81 | 75 | 71 | 69 | 61 | 55 |
| 5 | Máy xúc và đào đất | 82 | 74 | 68 | 64 | 62 | 54 | 48 |
| 6 | Máy cắt thép | 98 | 90 | 84 | 80 | 78 | 70 | 64 |
| 7 | Máy gò uốn thép | 88 | 80 | 74 | 70 | 68 | 60 | 54 |
| 8 | Máy đóng cọc | 92 | 84 | 78 | 74 | 72 | 64 | 58 |
| 9 | Xe lu | 73 | 65 | 59 | 55 | 53 | 45 | 39 |
| QCVN 26:2010/BTNMT |  | 70,0 dBA |  |  |  |  |  |  |
| QCVN 24:2016/BYT (thời gian tiếp xúc là 8 giờ) |  | 85,0 dBA |  |  |  |  |  |  |

- So sánh với QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc: Tại khoảng cách ≤ 2m tiếng ồn của xe tải, máy cắt thép, máy gò uốn thép, máy đóng cọc vượt tiêu chuẩn cho phép.

- So sánh với QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn: Tại khoảng cách ≤ 2m, tiếng ồn phát sinh từ các thiết bị, máy móc và phương tiện thi công đều có giá trị vượt ngưỡng giá trị cho phép.

Tại khoảng cách > 50m, tiếng ồn phát sinh từ các thiết bị, máy móc và phương tiện thi công đều có giá trị nằm trong ngưỡng quy chuẩn cho phép.

Tuy nhiên, trên thực tế khi diễn ra hoạt động thi công xây dựng có nhiều thiết bị máy móc vận hành cùng một lúc tại cùng vị trí nên có sự cộng hưởng tiếng ồn của các phương tiện, máy móc thi công. Vì vậy, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn có thể lớn hơn giá trị dự báo và sẽ thay đổi theo từng giai đoạn thi công.

* Đối tượng chịu tác động:

Theo số liệu đã được tính toán trên, các đối tượng có khoảng cách ≤ 20m từ nguồn phát sinh tiếng ồn bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Do vậy, đối tượng chịu tác động của tiếng ồn là người lao động trực tiếp thi công trên công trường; Ngoài ra có người dân sinh sống dọc theo tuyến đường nơi có các phương tiện vận chuyển đi qua.

* Mức độ chịu tác động:

Tiếng ồn gây mất tập trung trong công việc, làm giảm năng suất lao động. Khi con người bị tác động bởi tiếng ồn trong một thời gian dài sẽ xuất hiện bệnh đau đầu, chóng mặt, rối loạn chức năng thần kinh, giảm thính lực và có thể bị bệnh điếc. Tiếng ồn cũng gây nên các thương tổn cho hệ thần kinh, tim mạch và làm tăng các bệnh về đường tiêu hoá.

B. Độ rung.

Độ rung phát sinh từ hoạt động của xe tải vận chuyển, máy đầm, máy trộn bê tông, ... Độ rung của các phương tiện, máy móc trong quá trình thi công phụ thuộc vào các yếu tố như: cấu trúc đường, tốc độ hoạt động của các thiết bị máy móc. Các rung động sinh ra sẽ lan truyền trong môi trường đồng nhất (nền đất) dưới dạng các sóng dọc, sóng ngang và sóng mặt gây hiện tượng rạn nứt, bong vôi lớp vỡ tường, giảm tuổi thọ của công trình...

Đối tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân làm việc trên công trường. Khi máy móc hoạt động với cường độ lớn trong thời gian dài gây khó chịu cho cơ thể, thay đổi hoạt động của tim, làm rối loạn sự hoạt động của tuyến sinh dục nam và nữ. Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có thể gây chấn động cơ quan tiền đình, rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ thể bị mệt mỏi.

C. Nhiệt độ.

- Nguồn phát sinh: Hoạt động của máy hàn, máy cắt sắt,…

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trên công trường.

- Mức độ tác động: Khi làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao người lao động bị mất mồ hôi và mất muối sẽ gây mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, làm giảm sự chú ý trong lao động.

D. Các ảnh hưởng khác trong giai đoạn thi công dự án.

1. Tác động đến công trình cũng như đời sống người dân gần khu vực dự án:

Khu đất thực hiện dự án cách khu dân cư đội 14, xóm mới, xã Yên Nhân về phía Tây khoảng 18m, cách khu dân cư xóm 16, xã Yên Cường về phía Bắc khoảng 20m nên trong quá trình thi công sẽ không tránh khỏi các tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân.

- Đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực dự án bị xáo trộn do các hoạt động thi công, xây dựng của dự án. Sự gia tăng chất thải trong khu vực gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

- Sự gia tăng mật độ phương tiện giao thông do hoạt động của dự án trên các tuyến đường làm ảnh hưởng đến sự đi lại và an toàn tính mạng của người dân khi tham gia giao thông.

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cây trồng, vật nuôi của người dân.

- Ảnh hưởng đến sức khỏe (nếu các nguồn thải không được quản lý tốt), tâm lý của người dân (do áp dụng các biện pháp thi công không phù hợp), thói quen sinh hoạt của người dân.

2. Tác động đến tình hình giao thông khu vực:

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và chất thải xây dựng ra vào khu vực dự án sẽ làm gia tăng mật độ xe trong thời gian thi công xây dựng, làm tăng khả năng xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường ra vào khu vực dự án, có thể gây ách tắc giao thông tại các nút giao thông của khu vực, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện khác khi lưu thông qua khu vực này.

- Gia tăng áp lực lên kết cấu đường trong thời gian dài gây nên các biến dạng về kết cấu làm yếu nền đường, sụt lún nứt vỡ,… làm giảm tốc độ lưu thông trên đường.

3. Tác động đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp:

Tiếp giáp phía Đông dự án là khu vực trồng lúa. Trong quá trình thi công xây dựng nếu không có biện pháp thi công phù hợp và quản lý chặt chẽ, các loại chất thải phát sinh sẽ gây tác động xấu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân, cụ thể như sau:

- Lớp mùn bề mặt, thảm thực vật che phủ có thể bị bóc tách, góp phần làm tăng nguy cơ sạt lở, xói mòn đất; khi gặp mưa lớn dễ gây bồi lấp diện tích lúa gần khu vực dự án.

- Các chất thải rắn như gạch, bê tông thải, đầu mẩu sắt, thép.. phát sinh nếu không thu gom, làm rơi vãi xuống đất sẽ làm cho đất bị chai cứng, cây trồng chậm phát triển. Ngoài ra các vật sắc nhọn rơi xuống đất sẽ gây nguy hiểm cho người nông dân.

- Bụi, khí thải của các phương tiện, máy thi công còn ảnh hưởng đến môi trường sinh thái khu vực xung quanh, lượng bụi sinh ra bám vào bề mặt cây làm giảm tốc độ sinh trưởng của cây xanh.

4. Tai nạn lao động:

An toàn lao động là vấn đề được quan tâm hàng đầu của nhà thầu, chủ dự án và người lao động trực tiếp thi công trên công trường. Các vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn lao động có thể bao gồm:

- Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến các tai nạn do chính các phương tiện này gây ra;

- Không thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động khi làm việc với các loại cần cẩu, thiết bị bốc dỡ; Các loại vật liệu xây dựng chất đống cao có thể rơi, đổ gây nguy hiểm;

- Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như công tác thi công hệ thống điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, bão gió gây đứt dây điện…

5. Tác động đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự:

- Tác động đến cộng đồng: Cộng đồng dân cư lân cận có thể bị ảnh hưởng bởi các tác động phát sinh từ hoạt động xây dựng, hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và chất thải rắn xây dựng. Đối tượng chịu tác động chính là các hộ dân sống dọc tuyến đường vận chuyển và những người tham gia giao thông trên tuyến đường.

- Tác động đến an ninh trật tự khu vực: Quá trình thi công xây dựng có thể sử dụng công nhân từ địa phương khác đến làm việc, từ đó có thể xảy ra mâu thuẫn giữa công nhân và cư dân địa phương.

6. Vấn đề dịch bệnh:

Công nhân xây dựng tập trung trên công trường đến từ nhiều địa phương khác nhau có thể mang mầm mống bệnh lạ đến và có nguy cơ lây truyền cho người dân địa phương. Việc tập trung lượng 25 công nhân trên công trường tại khu vực thi công, khu lán trại sẽ phát sinh chất thải như nước thải sinh hoạt, chất thải rắn…

Nếu chất thải rắn và các công trình vệ sinh tạm thời không được quản lý và xử lý tốt sẽ gây ứ đọng nước thải, tồn đọng chất thải rắn… phát sinh hơi mùi, khí thải tạo điều kiện để bùng phát dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và cộng đồng dân cư trong khu vực.

Các dịch bệnh có khả năng xảy ra trong giai đoạn này là:

+ Dịch tiêu chảy: nguyên nhân chủ yếu do vấn đề vệ sinh thực phẩm, nguồn nước và phân do quản lý không tốt.

+ Dịch sốt xuất huyết: chủ yếu do muỗi truyền bệnh sinh sôi và phát triển tại các điểm nước tù đọng.

Tuy nhiên, đơn vị thầu xây dựng sẽ có những biện pháp phối hợp tốt với chính quyền địa phương để giảm thiểu các tác động xấu đến cuộc sống của cộng đồng dân cư xung quanh khu vực dự án.

## 1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện:

1.2.1. Biện pháp tổ chức, quản lý thi công:

1. Quản lý nhân sự:

- Chủ dự án giám sát đơn vị thi công trong quá trình xây dựng về biện pháp thi công, tiến độ và chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường… Khi phát hiện vi phạm, chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng thi công và khắc phục, sửa chữa vi phạm.

Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

+ Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc tại công trường như nội quy ra vào làm việc tại công trường; an toàn lao động, sử dụng thiết bị, máy móc an toàn; an toàn điện, an toàn giao thông, bảo vệ tài sản công và giữ gìn vệ sinh môi trường.

+ Quản lý chặt chẽ đối với hoạt động làm việc và cư trú của công nhân xây dựng nhằm hạn chế tối đa các vấn đề về an toàn xã hội tại khu vực.

+ Tiến hành khiển trách, kỷ luật, thậm chí buộc thôi việc đối với những cá nhân không tuân thủ nội quy làm việc và chế độ lưu trú đã quy định.

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho người lao động,..

+ Thực hiện công tác kiểm định, bảo dưỡng máy móc và thiết bị đảm bảo an toàn cho người lao động,…

+ Thực hiện công tác kiểm định, bảo dưỡng máy móc và thiết bị đảm bảo an toàn cho người lao động và công trình theo quy định.

- Chủ dự án phối hợp với nhà thầu xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn lao động, đồng thời báo cáo với các cơ quan chức năng về tình hình an toàn lao động, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án theo quy định của pháp luật.

2. Quản lý thi công:

Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

- Công trường gần đường giao thông nên sẽ xây dựng tường rào bao quanh khu vực dự án để giảm thiểu nguyên nhân gián tiếp gây tai nạn lao động và tai nạn giao thông do mất tập trung khi làm việc và khi lưu thông trên đường.

- Lán trại của cán bộ và công nhân đặt ở đầu hướng gió chủ đạo. Kho, bãi vật liệu, khu vực gia công phụ trợ và khu vệ sinh đặt ở cuối hướng gió.

- Đường đi lại cho xe và thiết bị thi công phải đủ rộng và bố trí thành các đường một chiều có bề rộng tối thiểu là 4m, đường 2 chiều tối thiểu rộng 7m. Hạn chế các tuyến đường giao nhau trong khu vực thi công dự án.

- Kho vật liệu trên công trường phải bố trí ở những nơi bằng phẳng và thoát nước tốt. Cần phải có những vị trí để phục vụ công tác bốc dỡ.

- Bãi vật liệu rời trên công trường phải được phân thành từng khu riêng biệt và được xếp gọn gàng, không gây cản trở đi lại.

- Trạm biến thế điện trên công trường phải có rào ngăn và biển báo. Các cầu dao điện, cầu chì hoặc thiết bị đóng cắt điện phải có hộp, khóa và được đặt ở nơi khô ráo. Đường dây điện phải được treo cách mặt đường đi lại ít nhất là 5m. Điện động lực và điện sinh hoạt phải tách thành hai hệ thống riêng.

- Ban đêm phải bố trí đèn bảo vệ, đặc biệt là tại các kho bãi, hoặc đèn báo tại khu vực có các hố đào, mương hoặc rãnh…

- Bố trí các thiết bị chữa cháy như bình cứu hỏa tại lán trại, các kho vật liệu và ngay tại công trình đang được xây dựng

- Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý theo từng đội; từng hạng mục công trình để tránh tình trạng chồng chéo các công đoạn thi công và thuận lợi trong việc quản lý con người và các tác động tiêu cực nảy sinh.

- Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác xây dựng theo hình thức cuốn chiếu trong từng giai đoạn xây dựng cụ thể.

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực thực hiện dự án để giảm quãng đường vận chuyển và công tác bảo quản. Hạn chế việc tập kết vật tư vào cùng một thời điểm.

- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải xây dựng phù hợp. Tránh vận chuyển vào giờ cao điểm, giờ tan tầm để giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông.

- Trang bị bảo hộ lao động phù hợp như khẩu trang, kính an toàn, quần áo bảo hộ lao động, mũ bảo hộ,.. cho người lao động trên công trường.

- Quá trình thi công bố trí lưới chắn vật liệu rơi xuống khu vực xung quanh dự án.

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị tham gia thi công xây dựng, đặc biệt là cần trục và vận thăng.

1.2.2. Biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải:

Để hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ quá trình thi công xây dựng, chủ dự án kết hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

A. Nước thải.

(1) Nước thải sinh hoạt:

- Ưu tiên tuyển dụng công nhân địa phương có điều kiện tự túc ăn ở để hạn chế phát sinh nước thải trên công trường. Tổ chức nhân lực hợp lý theo từng công đoạn thi công.

- Đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt 02 nhà vệ sinh di động đơn buồng tương ứng tại khu vực lán trại. Vị trí đặt nhà vệ sinh di động phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 200m đối với khu vực lán trại công nhân.

Thông số của nhà vệ sinh di động như sau:

+ Nhà vệ sinh di động vật liệu chế tạo bằng composite không han rỉ.

+ Chiều dài: 950 mm

+ Chiều rộng: 1.300 mm

+ Chiều cao: 2.500 mm

+ Dung tích bể nước sạch: 500 lít

+ Dung tích bể chứa chất thải: 2m3.

Chất thải từ nhà vệ sinh di động dự kiến thuê đơn vị có chức năng trên địa bàn thu gom và xử lý với tần suất 2 ngày/lần. Trong quá trình thi công, nhà vệ sinh di động sẽ được bố trí thuận tiện với hoạt động thi công của công nhân, đồng thời tránh xa nguồn nước mặt nhằm hạn chế tác động đến môi trường nước khi có sự cố rò rỉ.

Hình ảnh minh họa nhà vệ sinh di động đơn

(2) Nước thải từ quá trình xây dựng:

- Đơn vị thi công khai thông tuyến thoát nước tự nhiên có trong khu vực dự án và đào rãnh thoát nước có kích thước 0,3m x 0,3m, thu gom nước xung quanh chân công trình của từng hạng mục xây dựng. Nước thải sau thu gom sẽ chảy qua 02 hố ga lắng cặn, mỗi hố ga có kích thước (1,2x1,2x1,5)m, thể tích khoảng 2,16 m3/hố ga. Nước thải sẽ được tái sử dụng để dập bụi. Rãnh thu nước tạm, hố ga sẽ được hoàn trả (san lấp) theo tiến độ thi công xây dựng của dự án.

- Đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra vệ sinh, nạo vét bùn cặn tại đường cống, không để bùn đất, rác xâm nhập vào rãnh thoát nước.

- Không bố trí hạng mục rửa xe trên công trường.

- Yêu cầu công nhân sử dụng nước theo đúng định mức trong quá trình đảo trộn xi măng, đất, cát,… để hạn chế phát sinh nước thải ra môi trường.

- Quy hoạch khu tập kết nguyên vật liệu, chất thải xây dựng cách xa hệ thống rãnh thoát nước mưa tạm thời; Có khoảng cách đảm bảo cho hoạt động bốc dỡ vật.

- Không để rơi vãi chất thải ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước.

- Các phương tiện hoạt động trên công trường khi đến hạn bảo dưỡng hoặc thay dầu được đưa tới các gara để sửa chữa, thay thế và bảo hành định kỳ để hạn chế tới mức thấp nhất sự rơi vãi của các loại dầu máy có chứa thành phần nguy hại tới môi trường nước.

Ngoài ra, đơn vị thi công ưu tiên sử dụng bê tông thương phẩm nhằm hạn chế nước thải phát sinh.

(3) Nước mưa chảy tràn:

Để hạn chế sự ứ đọng nước mưa gây ngập úng cục bộ tại khu vực, giảm thiểu khả năng nước mưa mang theo các chất ô nhiễm trên mặt đất gây tác động tiêu cực cho nguồn tiếp nhận, chủ dự án đưa ra các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu như sau:

- Tiến hành che chắn nguyên vật liệu tập kết tại công trường để hạn chế nước mưa cuốn trôi các tạp chất bẩn;

- Đơn vị thi công sẽ đào rãnh tiêu thoát nước mưa tạm thời xung quanh chân công trình và dẫn ra kênh N12 phía Tây dự án. Rãnh thoát nước có kích thước 0,3m x 0,3m. Nước mưa sau thu gom sẽ chảy qua 01 hố ga lắng cặn có kích thước (1x1x1,5)m, thể tích 1,5m3. Rãnh thu nước tạm, hố ga sẽ được hoàn trả (san lấp) theo tiến độ thi công xây dựng của dự án.

- Cử công nhân thu dọn các chất thải rắn, phế liệu sau mỗi ngày làm việc.

B. Bụi, khí thải.

Trong quá trình xây dựng dự án, nhà thầu thi công sẽ thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Để hạn chế các tác động xấu tới môi trường không khí, nhà thầu thi công sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Thi công xây dựng tường rào bao quanh khu vực dự án để hạn chế bụi, khí thải phát sinh trong quá trình xây dựng ảnh hưởng đến môi trường xung quanh;

- Tiến hành phun ẩm khu vực thi công với tần suất 1 lần/ngày vào những ngày nắng, hanh khô;

- Sử dụng phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn quy định về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường;

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ, chở đúng tải trọng cho phép và có bạt che chắn, hạn chế chất thải rơi xuống dọc tuyến đường vận chuyển;

- Không đốt tất cả các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng dự án (Đặc biệt là plastic, cao su, bởi khi đốt các chất này sinh ra một hàm lượng lớn các hợp chất dioxin gây ảnh hưởng xấu đến môi trường);

- Hạn chế hoạt động cùng một lúc các máy móc có phát sinh tiếng ồn lớn, nhằm tránh sự cộng hưởng làm gia tăng độ ồn;

- Sử dụng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su...;

- Không thi công vào những giờ nghỉ ngơi từ 22h hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau và từ 11h30 đến 13h30;

- Ưu tiên sử dụng bê tông thương phẩm để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi trong quá trình trộn bê tông cũng như vận chuyển cát, đá đến khu vực dự án;

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu dự án để giảm quãng đường vận chuyển, giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng như nguy cơ xảy ra các sự cố;

- Định kỳ 3 tháng/lần tiến hành bảo dưỡng các loại xe và thiết bị xây dựng tại các gara gần dự án nhất để giảm tối đa lượng khí thải ra;

- Phân luồng xe ra vào khu vực dự án, tập kết nguyên vật liệu hợp lý để hạn chế sự tập trung quá đông các phương tiện vận chuyển tại công trường; Các phương tiện vận chuyển qua khu dân cư phải giảm tốc độ tránh khả năng gây tai nạn giao thông;

- Đối với khí thải phát sinh từ công đoạn hàn:

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân hàn như: mũ hàn, quần áo, kính hàn phòng tia bức xạ, đeo khẩu trang có bộ lọc khí, lọc bụi thích hợp;

+ Công nhân hàn được học tập về biện pháp an toàn nghề hàn. Không sử dụng người lao động có bệnh phổi mãn tính, hen, các bệnh mắt và bệnh sạm da.

- Đối với khí thải phát sinh từ công đoạn sơn:

+ Thực hiện quy trình sơn đúng kỹ thuật, sử dụng sơn nước pha sẵn, đảm bảo tiết kiệm nguyên liệu, hạn chế ảnh hưởng do nước sơn bị rơi rớt ra ngoài.

+ Nhà thầu thi công huấn luyện cho công nhân việc thực hiện kỹ thuật sơn: Nhúng con lăn với nước sơn vừa đủ không quá ngập trong nước sơn, không để gậy sơn vươn quá dài hoặc quá cao vừa đảm bảo nước sơn đều, không làm rớt hoặc vãi sơn ở con lăn; Vào những ngày gió to không tiến hành sơn phía bên ngoài tường; Sử dụng bạt để thu gom sơn rơi vãi xuống mặt công trình, bạt này được thu gom xử lý cùng chất thải nguy hại.

+ Công nhân làm việc trực tiếp trong công đoạn sơn được trang bị kính mắt, khẩu trang hoạt tính, bảo hộ lao động,.. để đảm bảo an toàn lao động, sức khỏe cho công nhân.

C. Chất thải rắn.

Thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

(1) Chất thải rắn thông thường:

Quy trình thu gom, phân loại chất thải rắn tổng hợp như sau:

Sơ đồ 2. Sơ đồ thu gom, phân loại chất thải rắn

Chất thải rắn

Hợp đồng với tổ thu gom rác thải đến vận chuyển, xử lý tại khu xử lý rác của địa phương theo quy định

Thu gom vào thùng chứa

Thu gom, phân loại

Chất thải rắn xây dựng

Chất thải rắn như: Đất, đá, gạch vỡ, bê tông thải,...

Tận dụng để san lấp

Bán cho cơ sở có nhu cầu sử dụng, tái chế

Chất thải rắn như: Sắt, thép, đường ống cấp nước, dây điện thải…

Hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định

Chất thải không thể tái chế, tái sử dụng từ quá trình thi công

Chất thải sinh hoạt

* Chất thải rắn sinh hoạt:

Trong giai đoạn xây dựng, các lán trại tạm thời là nguồn chủ yếu tạo ra chất thải rắn sinh hoạt và gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường ở những nơi này, đồng thời gây ra các tác động xã hội. Vì vậy, chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

- Ưu tiên tuyển dụng công nhân có điều kiện tự lo chỗ ở để giảm bớt nhu cầu lán trại tạm ngoài công trường.

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong tập thể công nhân và lán trại, trong đó có chế độ thưởng phạt.

- Phổ biến cho công nhân các quy định về bảo vệ môi trường.

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực dự án sẽ được thu gom trong 2 thùng thể tích 100 lít/thùng đặt tại khu vực lán trại và nhà vệ sinh.

- Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải của địa phương định kỳ 3 lần/tuần đến thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý tại khu xử lý rác thải của địa phương, không để xảy ra tình trạng ứ đọng rác thải trong công trường và tình trạng ném vứt rác bừa bãi ra khu vực xung quanh.

* CTR từ quá trình thi công:

Để giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn phát sinh từ quá trình thi công xây dựng, chủ dự án kết hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

- Quy hoạch vị trí tập kết chất thải phù hợp, thuận tiện trong quá trình vận chuyển và không ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng và quá trình giám sát nhà thầu thực hiện. Bố trí công nhân thường xuyên thu gom chất thải rắn phát sinh trên công trường.

- Xây dựng kế hoạch vận chuyển chất thải đưa đi xử lý đảm bảo quy định.

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân, người lao động, tránh phóng uế, vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình thi công được thu gom, phân loại, xử lý như sau:

+ Chất thải rắn như: Đất, đá, gạch vỡ, bê tông thải... được tận dụng để san lấp mặt bằng dự án.

+ Chất thải rắn như: Sắt, thép, đường ống cấp nước, dây điện thải… sẽ bán cho cơ sở có nhu cầu sử dụng, tái chế.

+ Chất thải không thể tái chế, tái sử dụng từ quá trình thi công: Đơn vị thi công sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.

(2) Chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công bao gồm: Giẻ lau, găng tay dính dầu; Sơn thải, chổi lăn sơn thải; Vỏ thùng sơn thải; Đầu mẩu que hàn thải; Xỉ hàn sẽ được thu gom hàng ngày về khu vực quy định. Khu vực lưu chứa CTNH có diện tích 5m2, có mái che, bố trí gần khu vực kho chứa sắt thép, xi măng trong khu vực dự án. Bên trong kho chứa bố trí 03 thùng chứa CTNH thể tích 50 lít/thùng để lưu chứa đầu mẩu que hàn; xỉ hàn; giẻ lau, găng tay dính dầu. Đối với sơn thải, chổi lăn sơn thải sẽ tận dụng luôn vỏ thùng sơn để lưu chứa; Vỏ thùng sơn thải được thu gom và bố trí khu vực riêng trong khu vực lưu chứa CTNH. Đơn vị thi công sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đưa toàn bộ chất thải nguy hại đi xử lý theo quy định sau khi hoàn thành giai đoạn thi công.

Các chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

Ngoài ra đơn vị thi công hạn chế việc sửa chữa phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị trong khu vực dự án nhằm giảm thiểu dầu thải, giẻ lau dính dầu phát sinh trên công trường.

D. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn.

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị hợp lý, tránh sử dụng đồng thời nhiều thiết bị có phát sinh tiếng ồn lớn cùng 1 lúc;

- Bố trí thời gian vận chuyển vật liệu và vận hành thiết bị thi công. Không làm việc vào những giờ nghỉ ngơi (Từ 22h hôm trước - 6h sáng ngày hôm sau và từ 11h30 - 13h30);

- Không sử dụng máy móc thiết bị quá cũ trong thi công xây dựng;

- Quy định tốc độ xe ra vào công trường, vận hành máy móc đúng thông số kỹ thuật đã quy định;

- Trong quá trình thi công, việc đóng cọc bê tông dùng phương pháp ép nén cọc, không dùng búa máy;

- Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân thi công trên công trường.

- Bố trí thời gian giải lao hợp lý, tránh công nhân phải tiếp xúc với nguồn ồn lớn trong thời gian tối đa là 4h.

E. Biện pháp giảm thiểu độ rung.

- Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc phục như kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ làm việc,…

- Sử dụng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối và đệm đàn hồi kim loại, hoặc cao su… được lắp giữa máy và bệ máy đồng thời định kỳ kiểm tra hoặc thay thế.

- Kiểm tra thường xuyên và sửa chữa kịp thời các chi tiết máy bị mòn và hư hỏng.

- Máy móc được đặt trên nền bằng phẳng và chắc chắn, cách ly những thiết bị phát ra độ rung bằng rãnh cát xung quanh móng máy.

- Bố trí cự ly của các thiết bị có độ rung lớn; Không hoạt động đồng thời các máy móc có độ rung lớn, tránh gây hiện tượng cộng hưởng rung động.

- Các thiết bị thi công gây rung lớn như máy khoan, máy đóng cọc... sẽ được giới hạn làm việc trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 17giờ, không hoạt động ban đêm.

F. Biện pháp giảm thiểu nhiệt độ.

- Công nhân được trang bị đầy đủ dụng cụ, bảo hộ lao động (quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang…) để hạn chế nhiệt độ ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Thường xuyên cung cấp nước mát cho công nhân đặc biệt vào những ngày nắng nóng.

#### G. Giảm thiểu các ảnh hưởng khác trong giai đoạn thi công dự án:

Chủ dự án kết hợp với các nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải, cụ thể như sau:

1. Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng và tình hình giao thông khu vực:

- Quy định thời gian, tốc độ và tải trọng xe vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật liệu xây dựng và chất thải lưu thông trên tuyến đường; nhanh chóng khắc phục, sửa chữa đường giao thông khi xảy ra sự cố.

- Quá trình thi công xây dựng, gia cố nền móng công trình tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

- Nghiêm cấm đổ vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt bừa bãi không đúng nơi quy định.

- Chủ dự án giám sát đơn vị thi công trong quá trình xây dựng về biện pháp thi công, tiến độ và chất lượng công trình.

- Đơn vị thi công xây dựng các hạng mục công trình đúng trong phạm vi quy hoạch.

2. Biện pháp giảm thiểu tác động đến hoạt động sản xuất nông nghiệp:

- Giảm thiểu tác động do bụi từ quá trình thi công: Yêu cầu nhà thầu thực hiện biện pháp tưới nước dập bụi để giảm thiểu khả năng phát tán bụi ảnh hưởng đến cây trồng của vùng sản xuất lân cận.

- Giảm thiểu tác động do nước thải thi công, nước mưa chảy tràn: Yêu cầu nhà thầu thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý nước thải thi công và nước mưa chảy tràn như đã đề ra trong giai đoạn thi công để giảm thiểu tối đa các chất bẩn cuốn theo dòng nước vào kênh mương, xâm nhập vào khu vực cây trồng của người dân.

- Giảm thiểu tác động do chất thải rắn thi công: Yêu cầu nhà thầu thu gom triệt để chất thải phát sinh trong quá trình thi công, không để chất thải vương vãi ra môi trường xâm nhập vào khu vực cây trồng.

- Bố trí điểm tập kết nguyên vật liệu hợp lý, tránh tập kết gần khu vực ruộng lúa giáp dự án.

- Trong trường hợp đất đá, nguyên vật liệu tràn đổ xuống khu vực ruộng lúa, chủ dự án và đơn vị nhà thầu sẽ tiến hành thu gom, hoàn trả ruộng lúa cho người dân.

3. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động:

- Lắp đặt biển báo tốc độ, biển báo công trường, có rào chắn tại các vị trí nguy hiểm.

- Khu vực thi công xây dựng tường rào bao quanh khu vực dự án, chỉ để lại cổng cho người và phương tiện khi ra vào khu vực dự án.

- Nguyên vật liệu xây dựng trên công trường được xếp gọn gàng, không gây cản trở lối đi lại và được phân thành từng khu riêng biệt

- Ban đêm bố trí đèn bảo vệ, đặc biệt là tại kho bãi, hoặc đèn báo tại khu vực có hố đào, mương hoặc rãnh để đảm bảo an toàn đi lại cho công nhân.

- Đối với những công việc nguy hiểm, dễ gây thương tích như thi công trên cao, vận chuyển, bốc dỡ và lắp đặt máy móc, thiết bị... Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động như: mũ cứng bảo hiểm trên công trường, khẩu trang, áo phản quang, đèn tín hiệu, cờ báo, phòng hộ cá nhân... Công nhân trực tiếp thi công được huấn luyện và thực hành thao tác, kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật và đáp ứng kịp thời khi có sự cố xảy ra.

- Trạm biến thế điện trên công trường phải có rào ngăn và biển báo. Các cầu dao điện, cầu chì hoặc thiết bị đóng cắt điện phải có hộp, khóa và được đặt ở nơi khô ráo. Đường dây điện phải được treo cách mặt đường đi lại ít nhất 5m. Điện động lực và điện sinh hoạt được tách thành hai hệ thống riêng.

- Bố trí téc chứa nước và đường ống cấp nước cho hoạt động thi công xây dựng và PCCC.

- Trang bị thiết bị chữa cháy tại chỗ như bình cứu hỏa tại khu lán trại, kho vật liệu và ngay tại công trường trong quá trình thi công xây dựng.

4. Biện pháp giảm thiểu tác động đến an ninh, trật tự xã hội của địa phương:

Chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện những giải pháp cụ thể sau:

- Thực hiện kê khai tạm trú, tạm vắng cho công nhân từ các địa phương khác đến và quản lý các hoạt động của công nhân tại địa phương.

- Ưu tiên tuyển dụng lực lượng lao động địa phương góp phần giải quyết công ăn việc làm và giảm thiểu áp lực về tăng dân số cơ học, mâu thuẫn xã hội, an ninh trật tự.

- Phát hiện và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, xung đột phát sinh giữa các công nhân xây dựng, giữa công nhân với người dân địa phương.

- Đề ra hình thức xử phạt nghiêm đối với những trường hợp vi phạm nội quy, gây mất an ninh, trật tự xã hội tại địa phương; mắc các tệ nạn xã hội (như tệ nạn cờ bạc, say rượu, sử dụng chất kích thích…).

- Có lực lượng bảo vệ công trường, bố trí hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại các khu vực đang thi công nhằm hạn chế các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra với người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ sống gần khu vực dự án.

5. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với vấn đề dịch bệnh:

- Tổ chức quản lý chặt chẽ đối với công nhân lao động trên công trường trong và ngoài giờ làm việc tại khu lán trại cũng như nơi ở trọ chống phát sinh tệ nạn xã hội.

- Chăm lo điều kiện ăn ở cho công nhân phòng ngừa phát sinh bệnh dịch.

- Đối với sức khoẻ người lao động:

+ Tổ chức cuộc sống cho công nhân đảm bảo các điều kiện sinh hoạt.

+ Công nhân thi công ngoài trời trong điều kiện thời tiết không thuận lợi được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.

+ Trang bị tủ thuốc tại công trường để sơ cứu kịp thời khi tai nạn lao động xảy ra.

- 2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành:

## 2.1. Đánh giá, dự báo các tác động:

2.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động của các nguồn phát sinh chất thải.

A. Nước thải:

(1) Nước mưa chảy tràn:

- Khi mưa, nước mưa sẽ chảy tràn trên toàn bộ diện tích mặt bằng của dự án. Nước mưa sẽ cuốn theo các chất bẩn như cát, bụi, chất rắn lơ lửng,... xuống hệ thống thoát nước được thiết kế chạy dọc các tòa nhà.

- Thành phần chủ yếu là các chất rắn vô cơ như đất, cát dễ lắng đọng, chất rắn lơ lửng,...

- Tải lượng:

Theo số liệu thống kê trong nhiều năm tại tỉnh Nam Định, lượng mưa trung bình của tỉnh Nam Định trong 5 năm trở lại đây là 1.910 mm/năm. Lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích dự án được tính toán như sau:

Qct = q x S

Trong đó:     q:  Lượng mưa trung bình, q = 1.910 mm/năm.

S:  Diện tích mặt bằng, S = 7.787 m2 (đã trừ diện tích hồ điều hòa 205m2, diện tích cây xanh 2.000m2)

Lượng mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án ước tính là:

Qct = 1.910 x 7.787 / 1.000 ≈ 14.873 m3/năm.

(2) Nước thải sinh hoạt:

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV dự án; Bao gồm: Nước thải nhà vệ sinh và nước thải nhà ăn.

- Thành phần: Nước thải sinh hoạt có hàm lượng các chất hữu cơ (COD, BOD), các chất dinh dưỡng như nitơ, photpho cao và thường tồn tại các vi sinh vật gây bệnh, gây mùi thối. Loại nước này dễ làm ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận, từ đó gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người khi sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm đó.

- Tải lượng:

Căn cứ theo nhu cầu sử dụng nước khi dự án đi vào hoạt động ổn định (thống kê tại Bảng 4) và Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, khối lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% khối lượng nước cấp, bằng 48 m3/ngày.

(3) Nước thải sản xuất:

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động xử lý bụi, khí thải lò hơi.

- Thành phần: Nước thải có tính axit do hấp thụ các khí SO2, NOx, CO2… Ngoài ra, trong nước thải còn chứa các hợp chất hữu cơ, tro bụi.

- Tải lượng:

Chủ dự án dự kiến xây dựng 01 bể chứa nước kích thước (2,7x1,46x1,3)m, thể tích 5m3 để xử lý bụi, khí thải lò hơi. Định kỳ 3 tháng/lần, chủ dự án sẽ tiến hành thay nước và nạo vét bùn cặn.

Căn cứ theo thống kê nhu cầu dùng nước của dự án tại Bảng 4 và Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, khối lượng nước thải sản xuất được tính bằng 80% khối lượng nước cấp, bằng 4 m3/lần thay nước.

Bảng 34. Tải lượng nước thải phát sinh tại dự án

| TT | Nguồn phát sinh | Tải lượng (m3/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải sinh hoạt | 48 |
| 2 | Nước thải sản xuất | 4 |
|  | Tổng | 52 |

- Đánh giá đối tượng và quy mô chịu tác động:

- Nước mưa chảy tràn: Tải lượng ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn đặc trưng bởi thông số chất rắn lơ lửng tương đối cao,.. song lượng nước này không phát sinh thường xuyên, chỉ tập trung nhiều từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Do đó tác động từ nước mưa đến nguồn tiếp nhận là không đáng kể.

- Nước thải sinh hoạt: Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là có hàm lượng hợp chất hữu cơ cao sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, làm suy giảm nồng độ oxy hoà tan trong nước (DO) do vi sinh vật sử dụng oxy hoà tan để phân huỷ các chất hữu cơ. Khi nguồn nước tưới tiêu bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Mặt khác trong nước thải sinh hoạt có các loại vi khuẩn gây bệnh thường là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, lỵ, tả… tuỳ điều kiện mà vi khuẩn có sức chịu đựng mạnh hay yếu. Vi khuẩn gây bệnh thương hàn có thể sống 24 ngày, vi khuẩn gây bệnh lỵ có thể sống từ 6-7 ngày trong môi trường nước.

- Nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động xử lý bụi, khí thải lò hơi có nồng độ pH thấp, thành phần chứa tro bụi, muội than. Nước thải sản xuất nếu không được xử lý mà thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận sẽ làm thay đổi tính chất và gây ô nhiễm nguồn nước, làm nước có màu và mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật khu vực đó. Đó cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất và ảnh hưởng tới môi trường nước ngầm.

B. Bụi, khí thải:

(1) Bụi phát sinh từ hoạt động sản xuất:

Bụi vải phát sinh từ công đoạn may có kích thước không lớn, khối lượng nhẹ nên rất dễ thâm nhập vào cơ thể con người qua đường hô hấp.

Ngoài ra, bụi còn phát sinh từ khu vực cắt chia bán thành phẩm, khu vực kiểm tra, đóng gói sản phẩm và xuất xưởng.

(2) Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi:

Chủ dự án dự kiến đầu tư 01 lò hơi đốt củi băm, mùn cưa có công suất 1,5 tấn hơi/h. Lượng củi băm, mùn cưa sử dụng cho lò hơi khoảng 310 kg/h, tương đương 970 tấn/năm. Nguồn nhiên liệu này khi đốt sẽ sản sinh ra nhiệt lượng tương đối cao (Qlv = 4.000 kcal/kg).

Theo số liệu cung cấp bởi đơn vị thiết kế và lắp đặt lò hơi là Công ty cổ phần cơ nhiệt hơi nước, khí thải phát sinh từ lò hơi đốt củi băm, mùn cưa có đặc điểm như sau:

- Nồng độ bụi lên tới 2.850 mg/Nm3 (Hàm lượng tro bay tới 100%; Cỡ hạt tro bay có đường kính quy ước từ 2µm - 300µm);

- Nồng độ SOx ≈ 0,0 (Hàm lượng lưu huỳnh S = 0%);

- Nồng độ NOx = 50 – 200 mg/Nm3;

- Nồng độ CO = 50 – 200 mg/Nm3 (Có thể lên tới 1.000 mg/Nm3 trong điều kiện đốt thiếu Oxi)

Bảng 35. Nồng độ ô nhiễm bụi và khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu

| * QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. TT | Thông số | Nồng độ ô nhiễm (mg/Nm3) | QCVN19:2009 /BTNMT (Cột B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 2.850 | 200 |
| 2 | SOx | ≈ 0,0 | 500 |
| 3 | NOx | 50 – 200 | 850 |
| 4 | CO | 50 – 200 (1.000) | 1.000 |

Như vậy, hoạt động của lò hơi phát sinh bụi, khí thải gây ô nhiễm môi trường không khí trong khu vực dự án, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.

(3) Hơi mùi, khí thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn:

Dự án sử dụng nhiên liệu gas để nấu ăn cho CBCNV.

Khí gas là nhiên liệu sạch, việc sử dụng gas làm nhiên liệu không tạo ra tro, ít lưu huỳnh. Khi đốt cháy khí gas sản sinh ra NOx, SO2, CO thấp hơn các nhiên liệu khác như dầu, than đá, gỗ,.. hàng trăm đến hàng nghìn lần. Đặc biệt hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu gas thấp (S= 0,0003%), do vậy khi nhiên liệu cháy tạo ra khí SO2 có nồng độ tương đối thấp.

Bảng 36. Thải lượng các chất ô nhiễm tạo ra khi đốt 1 tấn khí gas

| Loại nhiên liệu | Đơn vị | Bụi (kg/tấn) | SO2 (kg/tấn) | NO2 (kg/tấn) | CO (kg/tấn) | VOCs (kg/tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khí gas | Tấn | 0,06 | 0,007 | 0,29 | 0,71 | 0,12 |

Với hoạt động nấu ăn cho 600 CBCNV, lượng khí gas sử dụng của dự án là: 48 kg/bình x 20 bình/tháng = 960 kg gas/tháng, tương đương 37 kg gas/ngày.

Thải lượng các chất ô nhiễm khi sử dụng khí gas của dự án được tính toán trong bảng sau:

Bảng 37. Thải lượng các chất ô nhiễm khi sử dụng khí gas

| Tác nhân ô nhiễm | Bụi | SO2 | NO2 | CO | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khối lượng thải (kg/ngày) | 0,00222 | 0,00026 | 0,01073 | 0,02627 | 0,00444 |

Kết luận: Kết quả cho thấy, việc dùng gas tương đối sạch, hầu như không gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí khu vực nhà bếp.

Như vậy, nguồn gây ô nhiễm không khí từ hoạt động nấu ăn chủ yếu là mùi phát sinh do quá trình đun nấu thức ăn gây nên. Ảnh hưởng của hoạt động nấu ăn mang tính cục bộ, tập trung chủ yếu vào người lao động trong khu vực này. Vì vậy cần phải có biện pháp thích hợp để điều tiết thông thoáng không khí khu vực bếp ăn, tránh gây ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động.

(4) Bụi và khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông:

Hoạt động của phương tiện vận tải phục vụ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hoá; hoạt động đi lại của CBCNV dự án thải ra môi trường một lượng đáng kể bụi và khí thải gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí và sức khoẻ con người.

Khi các phương tiện giao thông vận tải (ôtô tải, ôtô con, xe máy...) hoạt động sẽ đốt nhiên liệu tạo ra các loại khí thải như: CO, CO2, NOx, các ôxy hóa quang hóa (ôzôn), độc tố dạng hơi trong không khí, bụi hạt ... Lượng khí thải này rất khó định lượng vì đây là nguồn phân tán. Dự báo tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của xe cơ giới giao thông trong khu vực bằng hệ số phát thải theo phương pháp đánh giá ô nhiễm của Tổ chức y tế thế giới (WHO, 1993).

Bảng 38. Thành phần khí thải của xe cơ giới giao thông

| TT | Phương tiện và nhiên liệu sử dụng | Tải lượng (kg/tấn nhiên liệu) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bụi | SO2 | NOx | CO | VOC |
| 1 | Xe con 1400-2000cc | 0,86 | 20S | 22,02 | 194,7 | 27,55 |
| 2 | Xe gắn máy trên 50cc | - | 20S | 8 | 525 | 80 |

Nguồn: WHO, 1993

(5) Hơi mùi, khí thải phát sinh từ kho rác thải sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm:

- Hơi mùi, khí thải phát sinh từ quá trình phân huỷ rác tại kho chất thải:

Chất hữu cơ trong rác thải sinh hoạt khi phân hủy sẽ gây ra hơi mùi, khí thải CH4, NH3, H2S… có hơi nồng, xốc đặc trưng. Nếu các loại chất thải sinh hoạt này không được quản lý tốt, tồn trữ lâu ngày sẽ phân hủy sinh ra khí thải, hơi mùi gây ô nhiễm cho khu vực xung quanh, ảnh hưởng tới môi trường, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nóng, ẩm.

- Hơi mùi, khí thải phát sinh từ quá trình phân huỷ nước thải tại hệ thống xử lý nước thải:

Quá trình thu gom nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cũng chứa các thành phần hơi mùi, khí thải như CH4, NH3, H2S ... phát sinh từ sự phân huỷ các chất hữu cơ có trong nước thải. Ngoài ra mùi hôi phát sinh từ khu vệ sinh, bể tự hoại cũng cần đặc biệt quan tâm.

- Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động.

- Đối tượng chịu tác động trực tiếp: CBCNV dự án, khách hàng.

- Mức độ chịu tác động:

Bảng 39. Ảnh hưởng của các tác nhân gây ô nhiễm

| TT | Thông số | Tác hại |
| --- | --- | --- |
| 01 | Bụi | - Khi cơ thể con người tiếp xúc với bụi tùy theo mức độ nặng, nhẹ, nhiều hay ít mà có thể dẫn đến các bệnh như: - Kích thích hô hấp, xơ hóa phổi, ung thư phổi - Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh đường tiêu hóa |
| 02 | NH3, CH4, H2S | - Gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, phân tán vào máu. - Ảnh hưởng đến hệ sinh thái. |
| 03 | Oxyt cacbon CO | - Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế bào do CO kết hợp với Hemoglobin thành cacboxyhemoglobin |
| 04 | Khí cacbonic CO2 | - Gây rối loạn hô hấp phổi. - Gây hiệu ứng nhà kính. - Tác hại đến hệ sinh thái. |
| 05 | - Hơi VOC | - Nếu tiếp xúc thường xuyên ở nồng độ 0,07mg/m3 sẽ làm tăng khả năng bệnh hen xuyễn và viêm phế quản mãn tính ở trẻ em. - Khi nồng độ VOC vượt 25mg/m3 có thể gây nhức đầu cấp tính và các tác động khác nhau phụ thuộc và thành phần của VOC. |
| 06 | - Mùi hôi | Ảnh hưởng đến cơ quan hô hấp, gây mùi hôi khó chịu |

C. Chất thải rắn:

(1) Chất thải rắn thông thường:

* Chất thải rắn sinh hoạt:

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV dự án.

- Thành phần: Giấy vụn, bìa carton, vỏ hoa quả thải, thực phẩm thừa...

- Tải lượng:

Căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng thì định mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị loại V không vượt quá 0,8 kg/người/ngày. Dự án triển khai tại khu vực nông thôn nên báo cáo lựa chọn định mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt là 0,4 kg/người/ngày.

Số CBCNV khi dự án đi vào hoạt động là 600 người.Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là:

600 người x 0,4 kg/người/ngày = 240 kg/ngày

* Chất thải rắn công nghiệp:

- Vải vụn, vải thừa: Theo thống kê nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu của dự án tại Bảng 3, khối lượng vải chính, vải lót sử dụng khoảng 1.225.000 m2/năm, tương đương 1960 tấn/năm. Tham khảo hoạt động sản xuất thực tế tại Khu sản xuất may xuất khẩu của Công ty Cổ phần may Sông Hồng tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, lượng vải vụn, vải thừa ước tính khoảng 1% khối lượng vải nguyên liệu đầu vào, bằng 19,6 tấn/năm

- Dây nilon, túi nilon thải, thùng bìa giấy thải...: Phát sinh khoảng 1 tấn/năm.

- Tro đốt: Công ty sử dụng nhiên liệu cung cấp cho lò hơi là củi băm, mùn cưa với khối lượng sử dụng khoảng 970 tấn/năm. Tham khảo hoạt động của lò hơi tại Nhà máy sản xuất đồ gỗ xuất khẩu Bảo Minh của Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định tại KCN Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, với nguồn nguyên liệu sử dụng là gỗ phế phẩm, mùn cưa... thì khối lượng tro đốt phát sinh ước tính bằng 0,3% khối lượng nhiên liệu đốt, bằng 2,91 tấn/năm.

- Than hoạt tính thải (Hệ thống xử lý hơi mùi, khí thải khu vực nấu ăn): Chủ dự án sẽ lắp đặt thiết bị hấp phụ chứa than hoạt tính có kích thước (0,3 x 0,3 x 0,5)m, khối lượng khoảng 12 kg. Công ty sẽ thay thế lớp than hoạt tính định kỳ 6 tháng/lần. Khối lượng than hoạt tính thải phát sinh khoảng 0,024 tấn/năm.

- Cặn thải (Hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi): Tham khảo lượng cặn thải phát sinh từ lò hơi có công suất tương đương, khối lượng cặn thải phát sinh khoảng 20 kg/tháng, tương đương 0,24 tấn/năm.

- Bùn thải (Hệ thống xử lý nước thải): Tham khảo một số mô hình hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm có công nghệ xử lý tương tự trên địa bàn tỉnh Nam Định, lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống khoảng 0,3 tấn/năm;

Bảng 40. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh của dự án

| TT | Chất thải rắn công nghiệp phát sinh | Khối lượng (tấn/năm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vải vụn, vải thừa | 19,6 |
| 2 | Dây nilon, túi nilon thải, thùng bìa giấy thải... | 1 |
| 3 | Tro đốt | 2,91 |
| 4 | Than hoạt tính thải | 0,024 |
| 5 | Cặn thải | 0,24 |
| 6 | Bùn thải | 0,3 |
|  | Tổng cộng | 24,074 |
|  | Làm tròn | 24 |

- Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động:

- Chất thải rắn sinh hoạt.

Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần là các hợp chất hữu cơ bị phân hủy bởi quá trình sinh học yếm khí, hiếu khí,... sinh ra các khí thải: H2S, SO2, CH4, CO2, NH3,... Các khí thải này có mùi khó chịu, đây là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển, là nguyên nhân gây các dịch bệnh.

Ngoài ra, khu vực lưu chứa chất thải sinh hoạt còn là môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển, trong đó có thể có vi khuẩn gây bệnh. Khi chất thải không được xử lý đúng cách và bị phát tán ra ngoài môi trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất, sức khoẻ con người.

- Chất thải rắn công nghiệp:

Chất thải rắn nếu không được thu gom, quản lý theo đúng quy định sẽ rơi vãi xuống cống thoát nước, làm ách tắc dòng chảy cục bộ, ảnh hưởng đến môi trường đất, không khí tại dự án và làm mất mỹ quan môi trường.

(2) Chất thải nguy hại:

Tham khảo hoạt động thực tế tại Công ty Cổ phần may Sông Hồng – Khu vực Sông Hồng 4 tại Cụm công nghiệp tập trung khu vực huyện lỵ Xuân Trường, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh được ước tính như sau:

Bảng 41. Tải lượng các loại CTNH phát sinh

| TT | Mã CTNH | Tên CTNH | Ký hiệu phân loại | Trạng thái tồn tại | Khối lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 12 01 | Các loại chất thải khác có thành phần nguy hại vô cơ (Bóng đèn LED thải) | KS | Rắn | 12 |
| 2 | 16 01 06 | Bóng đèn huỳnh quang thải | NH | Rắn | 12 |
| 3 | 18 02 01 | Giẻ lau, găng tay nhiễm các thành phần nguy hại | KS | Rắn | 24 |
| 4 | 17 02 03 | Dầu động cơ và bôi trơn tổng hợp thải | NH | Lỏng | 100 |
| 5 | 18 01 03 | Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải (Vỏ thùng chứa NaOH, Clorine thải) | KS | Rắn | 2 |
|  |  | Tổng |  |  | 150 |

Chú thích: Ký hiệu phân loại:

+ NH: chất thải nguy hại;

+ KS: chất thải công nghiệp phải kiểm soát

Các loại CTNH này được phân loại theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động.

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án nếu không được thu gom, kiểm soát hợp lý sẽ gây ra nhiều tác động tới môi trường và sức khỏe người lao động. Tác động tới môi trường dễ nhận thấy là làm mất mỹ quan, tạo nguy cơ ô nhiễm tới môi trường nước. Tác động tới con người chủ yếu là nguy cơ nhiễm độc một cách trực tiếp hoặc gián tiếp do tiếp xúc hoặc ăn phải thức ăn đã bị nhiễm chất thải nguy hại.

2.1.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải:

1. Tiếng ồn, rung động:

- Nguồn phát sinh:

+ Từ hoạt động của các phương tiện giao thông (xe vận chuyển hàng hóa, phương tiện phục vụ việc đi lại của CBCNV, khách hàng): Mức ồn của một số phương tiện giao thông lưu hành trong khu vực được đo ở bảng dưới đây:

Bảng 42. Mức ồn của một số phương tiện giao thông

| TT | Loại phương tiện | Mức ồn, dBA | QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe gắn máy trên 50cc | 77 | 70 |
| 2 | Xe hơi động cơ < 1.400cc | 91 |  |
| 3 | Xe hơi động cơ 1.400-2.000cc | 93 |  |
| 4 | Xe tải nhẹ <3,5 tấn (chạy dầu) | 94 |  |

Nguồn: Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, Trần Ngọc Chấn

So sánh với QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn cho thấy, tất cả tiếng ồn phát sinh từ phương tiện tham gia giao thông đều vượt quy chuẩn cho phép. Đây là nguồn gây ô nhiễm không tránh khỏi khi dự án đi vào hoạt động. Tuy nhiên với quãng đường di chuyển ngắn nên ảnh hưởng của tiếng ồn là không đáng kể.

+ Từ hoạt động của máy móc, thiết bị sản xuất (máy may, máy cắt, hệ thống quạt gió…): Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động này thường xuyên, gây ảnh hưởng trong phạm vi khu vực xưởng sản xuất.

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV dự án, khách hàng và các đối tượng xung quanh khu vực dự án.

- Mức độ chịu tác động:

Tiếng ồn ảnh hưởng đến thính giác của con người, những người tiếp xúc với tiếng ồn trong một thời gian dài sẽ bị giảm thính lực và có thể bị bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn còn ảnh hưởng tới các cơ quan khác của cơ thể như làm rối loạn chức năng thần kinh, gây bệnh đau đầu, chóng mặt có cảm giác sợ hãi. Tiếng ồn cũng gây nên các thương tổn cho hệ thần kinh, tim mạch và làm tăng các bệnh về đường tiêu hoá.

2. Nhiệt độ:

- Nguồn phát sinh:

+ Từ hoạt động của lò hơi, hệ thống đường ống dẫn hơi, các van, mối nối trên đường ống tới các phân xưởng sản xuất.

+ Từ hoạt động nấu ăn.

Ngoài ra, vào mùa hè các phân xưởng còn chịu ảnh hưởng bức xạ nhiệt từ các mái tôn. Tổng các nhiệt lượng này tỏa vào không gian, nhà xưởng rất lớn làm nhiệt độ bên trong nhà xưởng tăng cao có thể chênh lệch với nhiệt độ môi trường bên ngoài 1-20C

- Đánh giá đối tượng chịu tác động:

Nhiệt độ cao sẽ gây nên những biến đổi về sinh lý và ở cơ thể con người như mất nhiều mồ hôi, kèm theo đó là mất mát một lượng muối khoáng như các ion K, Na, Ca, I, Fe và một số sinh tố, gây ra các chứng bệnh như bệnh tiêu hoá, bệnh ngoài da,... Rối loạn sinh lý thường gặp ở một số công nhân làm việc ở nhiệt độ cao là chứng say nóng và co giật nặng hơn là choáng nhiệt, nhiệt độ cao còn ảnh hưởng tới năng suất lao động của công nhân.

Việc xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt trong quá trình sản xuất là rất cần thiết, đảm bảo cho môi trường làm việc của người công nhân phù hợp với các tiêu chuẩn chung của môi trường lao động Việt Nam.

2.1.3. Các sự cố môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

(1) Sự cố về cháy nổ, chập điện:

- Sự cố cháy nổ, chập điện khi các thiết bị điện sử dụng trong dự án bị quá tải, phát sinh nhiệt dẫn đến cháy nổ.

- Sự cố chập điện dẫn đến cháy nổ tại trạm biến áp, đường dây tải điện từ trạm biến áp đến các khu vực tiêu thụ điện.

Nếu không được quản lý, giám sát chặt chẽ, sự cố cháy nổ có thể sẽ gây thiệt hại đến tính mạng con người và tài sản.

(2) Sự cố thiên tai, bão lũ:

- Các sự cố thiên tai như lũ lụt, sét, giông lốc,... làm hư hỏng nhà cửa, hệ thống cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp thoát nước và các hạng mục bảo vệ môi trường,… thiệt hại về tính mạng con người và tài sản.

- Trong trường hợp thời tiết bất thường như mưa lớn kéo dài, hệ thống thoát nước mưa, nước thải trong khu vực dự án không tiêu thoát kịp hoặc bị tắc nghẽn sẽ làm ứ đọng, ngập úng, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, môi trường và con người.

(3) Sự cố hệ thống xử lý nước thải:

Hệ thống xử lý nước thải của dự án có thể gặp các sự cố như: Hệ thống đường ống bị nghẹt hoặc vỡ; Nước thải tăng đột ngột.... dẫn đến nước thải không được xử lý hoặc xử lý không đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

(4) Sự cố đối với lò hơi và hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi:

Trong quá trình vận hành lò hơi thường gặp các sự cố như:

- Lò hơi cạn nước quá mức, nước đầy quá mức, áp kế bị hỏng, van xả bẩn bị hỏng, cụm van cấp nước bị hỏng, sự cố ống hơi nước… dẫn đến lò hơi không hoạt động.

- Quạt hút của hệ thống xử lý khí thải bị hư hỏng.

- Lượng hóa chất xử lý khi thải không đủ.

Tất cả các sự cố trên khi xảy ra, nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời sẽ dẫn đến khí thải không được xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường trước khi ra nguồn tiếp nhận sẽ ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của dự án.

(5) Sự cố đối với kho chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại lưu giữ trong kho có thể bị rơi vãi, đổ, rò rỉ, phát tán ra môi trường xung quanh.

(6) Sự cố về tai nạn lao động:

Tai nạn lao động xảy ra do sự bất cẩn trong quá trình làm việc của CBCNV khi vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa, sản phẩm. Khi tai nạn xảy ra sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của CBCNV làm việc tại dự án.

(7) Sự cố về an toàn thực phẩm:

Hoạt động sản xuất của dự án nếu không chú trọng đến việc cung cấp thực phẩm an toàn cho CBCNV hoặc không chấp hành đúng quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm trong khâu vệ sinh, chế biến, lựa chọn nguyên liệu thực phẩm, dẫn đến nhiều hậu quả khó lường như: Gây ngộ độc thực phẩm tập thể; nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong, làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe CBCNV; từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của dự án.

(8) Vấn đề dịch bệnh:

Các dịch bệnh có khả năng xảy ra trong giai đoạn này là:

+ Dịch tiêu chảy: Nguyên nhân chủ yếu do vấn đề vệ sinh thực phẩm, nguồn nước và phân do quản lý không tốt.

+ Dịch sốt xuất huyết: Chủ yếu do muỗi truyền bệnh sinh sôi và phát triển tại các điểm nước tù đọng.

## 2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện:

A. Công trình, biện pháp xử lý nước thải:

(1) Đối với nước mưa chảy tràn:

Xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa tách riêng hệ thống thu gom và xử lý nước thải.

Sơ đồ 3. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa toàn dự án

Nước mưa trên

mái nhà

D300, D400, D600 & HT hố ga

Nước mưa chảy tràn từ sân, đường

D90

Kênh N12 tại 01 điểm xả phía Tây dự án

- Nước mưa trên mái của các tòa nhà được thu gom theo đường ống nhựa D90 cùng nước mưa chảy tràn trên sân đường nội bộ chảy xuống hệ thống cống thu gom, thoát nước mưa gồm cống tròn BTCT D300, D400 và D600 chạy dọc theo các trục đường quy hoạch với độ dốc dọc cống thoát nước i= l/D.

- Hệ thống 32 hố ga có kích thước (0,5x0,5x0,5)m/hố, xây bằng gạch đặc, láng vữa xi măng M100 dày 20mm, nắp đậy bằng tấm đan bê tông, khoảng cách giữa các hố ga từ 20-30m.

Tuyến cống thoát nước được quy hoạch dẫn ra kênh N12 tại 01 điểm xả phía Tây dự án. Tọa độ xả thải: X (m) = 2.242.735;  Y (m) = 563.359.

(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o)

(2) Đối với nước thải:

Sơ đồ 4. Quy trình thu gom, xử lý nước thải của dự án

Nước thải nhà ăn

Bể tự hoại

Bể tách dầu mỡ

D90

D200

Hệ thống xử lý nước thải 60 m3/ngày.đêm

Hố ga

Nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B)

Kênh N12 tại 01 điểm xả phía Tây dự án

D200

D200

Nước thải nhà vệ sinh

D90

Nước thải sản xuất

`

- Nước thải sinh hoạt:

- Nước thải nhà ăn: Nước thải khu vực nhà ăn theo đường ống D90 dẫn xuống bể tách dầu mỡ được đặt ngầm phía Bắc hạng mục Nhà kinh doanh dịch vụ thương mại và giới thiệu sản phẩm + Nhà ăn. Bể gồm 02 ngăn, kích thước (1x2,5x2)m, thể tích 5m3.

Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ: Nước thải theo đường ống D90 dẫn xuống bể tách dầu mỡ sẽ chảy qua lưới chắn rác để giữ lại các loại rác thô (như vụn thừa thực phẩm, các loại tạp chất...). Ngăn thứ nhất làm nhiệm vụ lắng cặn rắn, váng dầu nổi trên bề mặt, nước trong chảy tràn sang ngăn thứ hai. Tại ngăn thứ hai, váng dầu mỡ còn sót lại sẽ tiếp tục nổi lên trên mặt nước. Phần nước trong theo đường ống D200 dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý.

Định kỳ 1 lần/tuần, váng dầu mỡ sẽ được thu vớt thủ công, lượng cặn dưới đáy bể sẽ được nạo vét để đưa đi xử lý cùng chất thải sinh hoạt.

- Nhà thải nhà vệ sinh:

Nước thải nhà vệ sinh (Nhà kinh doanh dịch vụ thương mại và giới thiệu sản phẩm + Nhà ăn; Nhà xưởng sản xuất 1; Nhà xưởng sản xuất 2; Nhà bảo vệ) được thu gom xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn xây ngầm bên dưới.

Sơ đồ 5. Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại

Ngăn 1: Điều hòa

Lắng, Phân hủy SH

Ngăn 2: Lắng

Phân hủy SH

Ngăn 3: Lắng

Nước thải

nhà vệ sinh

Ống

UPVC D90

Hệ thống xử lý nước thải

60 m3/ngày.đêm

Ống

UPVC D200

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại dựa trên hoạt động của các vi sinh vật phân huỷ yếm khí, các bể có chức năng lắng và phân hủy cặn lắng. Nước thải thu về ngăn số 1 và chảy tràn sang ngăn số 2. Tại đây 70 - 85% chất hữu cơ được phân huỷ, bùn lắng xuống đáy ngăn. Nước thải phân huỷ ở ngăn số 2 sẽ chảy tràn sang ngăn số 3, qua các ngăn này hầu hết các cặn bã đều được giữ lại, chất hữu cơ bị phân hủy thành CO2, CH4 và H2O do có bổ sung thêm vi sinh vật, nước thải sau đó sẽ chảy theo đường ống dẫn về Hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý. Các chất cặn bã trong bể tự hoại được định kỳ hút và đưa đi xử lý.

Thể tích yêu cầu của bể tự hoại 03 ngăn: Theo giáo trình “Xử lý nước thải” – PGS.TS Hoàng Huệ - Đại học Kiến trúc Hà Nội, thể tích yêu cầu của bể tự hoại 03 ngăn được tính toán như sau: W = W1 + W2

Thể tích phần lắng nước: W1 = (a x N x t)/1.000

Thể tích phần chứa bùn: W2 = (b x N)/1.000

Trong đó: a: Tiêu chuẩn nước thải (lít/người/ngày)

N: Số người sử dụng

T: Thời gian lưu nước trong bể (lấy t = 2 ngày)

b: Tiêu chuẩn tính ngăn chứa bùn (lít/người/ngày)

Số lượng CBVNV làm việc tại dự án là 600 người, lượng nước cấp 80 lít/người/ngày thì thể tích tối thiểu của bể tự hoại 03 ngăn là:

W= (80 x 600 x 2)/1.000 + (80 x 600)/1.000 = 144 m3

- Chủ dự án dự kiến sẽ xây mới 04 bể tự hoại 03 ngăn tại các khu vực sau:

+ Nhà kinh doanh dịch vụ thương mại và giới thiệu sản phẩm + Nhà ăn: 01 bể tự hoại thể tích 50m3;

+ Nhà xưởng sản xuất 1: 01 bể tự hoại thể tích 50m3;

+ Nhà xưởng sản xuất 2: 01 bể tự hoại thể tích 50m3;

+ Nhà bảo vệ: 01 bể tự hoại thể tích 10m3.

- Để nâng cao hiệu suất xử lý của bể tự hoại, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp như sau:

+ Định kỳ hút bùn cặn trong bể tự hoại.

+ Định kỳ (3 - 6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu quả làm sạch công trình.

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại sẽ theo đường ống UPVC D200 dẫn về Hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường.

- Hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm:

Sơ đồ 6. Quy trình hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm

Ghi chú:

Đường dòng thải

Đường cấp khí, hóa chất

Đường tuần hoàn

Bể điều hòa

Bể aerotank

Bể lắng

Thuê xử lý theo quy định

Bùn tuần hoàn

Bể chứa bùn

Máy thổi khí

Clorine

Bể thu gom

Bể thiếu khí

Bể khử trùng

Hố ga

Kênh N12 phía Tây dự án

D200

Nước thải đạt

QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B)

D200

Nước thải

Thuyết minh quy trình:

- Bể thu gom: Nước thải (Bao gồm: Nước thải nhà vệ sinh và nước thải nhà ăn sau khi xử lý sơ bộ và nước thải sản xuất) sẽ theo đường ống UPVC D200 dẫn vào bể thu gom của Hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm.

- Bể điều hòa: Làm nhiệm vụ ổn định lưu lượng nước thải đồng thời hòa trộn đồng đều các chất ô nhiễm có trong nước thải như COD, BOD, Amoni, Nito, Photpho…. Các đĩa phân phối khí được lắp đặt trong bể điều hòa tạo sự khuấy trộn liên tục, tránh lắng cặn và phân hủy yếm khí sinh mùi hôi thối. Nước thải tiếp tục được bơm sang bể thiếu khí.

- Bể thiếu khí: Hệ vi sinh vật thiếu khí sử dụng cơ chất chính là các chất ô nhiễm trong nước thải để sinh trưởng và phát triển. Kết quả là lượng COD, BOD, Nitơ, Photpho… trong nước thải được xử lý giảm nồng độ so với nồng độ ban đầu. Để tăng hiệu quả xử lý của bể thiếu khí, trong bể lắp đặt hệ thống máy khuấy chìm để đảo trộn nước thải, tạo môi trường thiếu khí kích thích hệ vi sinh vật phát triển. Máy khuấy chìm có thiết kế cánh quạt bằng thép không rỉ, lưỡi rộng, chuyển động chậm đảm bảo sự đảo trộn nước thải nhẹ nhàng, ngăn chặn sinh khối làm tắc nghẽn hoặc lắng xuống đáy bể. Từ bể thiếu khí, nước thải theo ống dẫn sang bể aerotank.

- Bể aerotank: Vi sinh vật hiếu khí sinh trưởng phát triển lấy chất hữu cơ trong nước thải (đặc trưng là thành phần BOD) làm thức ăn. Kết quả là chất hữu cơ trong nước thải được chuyển hóa thành CO2, H2O, các sản phẩm vô cơ khác và các tế bào sinh vật mới. Oxi được cung cấp vào bể bằng máy thổi khí. Quá trình xử lý sinh học tạo ra các tế bào mới đồng thời cũng loại bỏ các tế bào chết. Phần tế bào chết đi lẫn với nước thải chảy sang bể lắng.

- Bể lắng: Tại đây diễn ra quá trình lắng sinh học để loại bỏ bùn. Bùn cặn có trọng lượng lớn sẽ lắng xuống đáy dưới tác dụng của trọng lực. Một phần bùn được bơm tuần hoàn trở lại bể aerotank để bổ sung lượng bùn thiếu hụt trong quá trình xử lý; Phần bùn còn lại sẽ bơm về bể chứa bùn. Lớp nước trong bên trên sẽ theo ống dẫn chảy sang bể khử trùng.

- Bể khử trùng: Hóa chất khử trùng (dung dịch Clorine) được bơm định lượng từ bồn chứa ra để làm tác nhân khử trùng, loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là Coliform.

Nước thải sau khi xử lý tại bể khử trùng sẽ theo đường ống UPVC D200 chảy ra hố ga sau xử lý. Nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi theo đường ống UPVC D200 tự chảy ra kênh N12 tại 01 điểm xả phía Tây dự án. Chủ dự án sẽ lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải trên đường ống sau hố ga thu nước sau xử lý.

Tọa độ xả thải: X (m) = 2.242.808;  Y (m) = 563.306

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o)

Bảng 43. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải công suất 60m3/ngày.đêm

| TT | Nội dung | Số lượng | Kích thước làm việc (m) | Thể tích lưu chứa (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể thu gom | 01 | 1,5 x 4,6 x 2 | 13,8 |
| 2 | Bể điều hòa | 01 | 1,63 x 4,6 x 2 | 14,99 |
| 3 | Bể thiếu khí | 01 | 2,18 x 4,6 x 2 | 20,05 |
| 4 | Bể aerotank | 01 | 1,61 x 4,6 x 2 | 14,81 |
| 5 | Bể lắng | 01 | 1,8 x 2,9 x 1,2 | 6,26 |
| 6 | Bể khử trùng | 01 | 1,8 x 0,6 x 1,1 | 1,18 |
| 7 | Bể chứa bùn | 01 | 1,8 x 0,8 x 2 | 2,88 |
| 8 | Hố ga | 01 | 0,58x0,58x0,7 | 0,235 |
| 9 | Kênh N12 |  |  |  |

Bảng 44. Danh mục thiết bị của hệ thống xử lý nước thải công suất

60 m3/ngày.đêm

| TT | Tên thiết bị máy móc | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bơm bể thu gom | 01 |
| 2 | Bơm bể điều hòa | 01 |
| 3 | Bơm bể hiếu khí | 01 |
| 4 | Máy khuấy chìm bể thiếu khí | 01 |
| 5 | Máy thổi khí | 01 |
| 6 | Bơm bùn | 01 |

B. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:

(1) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ xưởng sản xuất:

Trong quá trình vận hành, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp cải thiện không khí nơi làm việc bằng cách:

- Thiết kế hệ thống thông gió trong xưởng sản xuất theo phương pháp thông gió cưỡng bức kết hợp thông gió tự nhiên bằng cách bố trí hợp lý các hệ thống quạt thông gió như sau:

+ Hệ thống quạt thông gió nhà xưởng được bố trí lắp đặt trên tường dọc theo chiều dài xưởng tại điểm có chiều cao 5 - 6 m so với mặt sàn, khoảng cách 6m/1quạt với tổng số quạt hút khoảng 10 quạt/xưởng sản xuất.

+ Chủ dự án dự kiến sẽ lắp đặt quạt thông gió kích thước (LxHxW) = (1380x1380x730)mm; Công suất: 1,5HP – 380V; Lưu lượng 44.500 m3/h.

+ Lắp đặt một lớp lưới chắn bằng kim loại tại đầu ra của mỗi quạt hút gió để bảo vệ an toàn cho cấu tạo bên trong của quạt, vừa có tác dụng giữ lại một lượng bụi có kích thước lớn trước khi thoát ra môi trường. Định kỳ 6 tháng/lần sẽ tiến hành làm vệ sinh lớp lưới chắn kim loại.

+ Chân tường đối diện thiết kế các cửa sổ lớn để tạo luồng gió từ dưới lên trên trong nhà xưởng, lưu thông không khí trong xưởng.

- Tăng cường thông thoáng nhà xưởng bằng các mái đối lưu tự nhiên.

- Nền nhà xưởng sẽ được láng bê tông và lát gạch để hạn chế bụi phát tán từ nền nhà xưởng trong khu vực sản xuất.

- Đầu tư mới 100% dây chuyền thiết bị, máy móc hiện đại. Bố trí dây chuyền phù hợp với quy trình sản xuất.

- Thường xuyên kiểm tra độ kín của thiết bị để phát hiện các rò rỉ và xử lý kịp thời.

- Trang bị khẩu trang, bảo hộ lao động cho công nhân.

- Bố trí công nhân quét dọn và thu gom bụi sau mỗi ca làm việc.

- Thường xuyên phun nước trên sân đường giao thông nội bộ nhà máy để giảm thiểu bụi.

(2) Biện pháp xử lý bụi, khí thải lò hơi:

Chủ dự án dự kiến lắp đặt 01 lò hơi công suất 1,5 tấn hơi/h và hệ thống xử lý khí thải, bụi thải lò hơi tương ứng. Khí thải lò hơi sau khi xử lý sẽ thải ra ngoài môi trường qua 01 ống khói cao 10m (so với mặt đất).

Sơ đồ 7. Hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi công suất 1,5 tấn hơi/h

Thuyết minh quy trình:

Toàn bộ lượng bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi công suất 1,5 tấn hơi/h sẽ được 02 quạt đẩy công suất 1,5kW và 2,2kW đẩy vào hệ thống xyclon. Dòng khí và bụi lúc này chuyển động theo một quỹ đạo tròn (dòng xoáy). Bụi có khối lượng lớn hơn nhiều so với các phân tử khí, nên sẽ chịu tác dụng của lực ly tâm văng ra phía xa trục hơn, va vào thành vỏ và rơi xuống đáy.

Khí thải tiếp tục được dẫn truyền vào bể chứa nước để giảm nhiệt độ, dập bụi và hấp thụ SO2, COx, NOx… Bể chứa nước có kích thước (2,7x1,46x1,3)m, thể tích 5 m3. Sau khi hấp thụ khí thải, nước trong bể có tính axit nhẹ. Dung dịch NaOH/Na2CO3 sẽ được bổ sung để trung hòa lượng nước này. Định kỳ 3 tháng/lần, toàn bộ nước trong bể sẽ thải bỏ. Nước thải theo đường ống D200 dẫn về Hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm để xử lý.

Khí thải lò hơi sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ sẽ theo 01 ống khói đường kính D320mm, cao 10m (so với mặt đất) thoát ra ngoài môi trường. Lỗ kỹ thuật lấy mẫu khí bảo đảm đường kính từ 90mm – 110mm, đặt trên thân ống khói tại vị trí cách miệng ống ≥ 160mm, cách chân ống khói (so với mái nhà) ≥  640mm. Vị trí đặt lỗ kỹ thuật lấy mẫu khí và sàn thao tác lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số: 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(3) Biện pháp giảm thiểu hơi mùi, khí thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn:

Để khống chế lượng khói này, chủ dự án áp dụng các biện pháp sau:

- Hạn chế tối đa để dầu mỡ cháy khét

- Không sử dụng dầu ăn nấu lại nhiều lần.

- Lắp đặt chụp hút, khử mùi tại khu vực nấu ăn.

Sơ đồ 8. Quy trình hệ thống xử lý hơi mùi, khí thải khu vực nấu ăn

Thuyết minh quy trình:

Dòng không khí chứa hơi mùi phát sinh từ hoạt động nấu ăn khu nấu ăn được quạt hút công suất 200W hút qua tấm lưới chắn nhằm giữ lại dầu mỡ. Sau đó, hơi mùi sẽ theo đường ống D200 dẫn tới thiết bị hấp phụ chứa than hoạt tính (đặt trên mái nhà) có kích thước (0,3 x 0,3 x 0,5)m. Thiết bị gồm các lớp than hoạt tính được bố trí theo chiều thẳng đứng, khối lượng khoảng 12 kg. Dòng khí thải chứa hơi mùi nấu ăn được dẫn vào thiết bị xử lý theo chiều từ dưới lên, hơi mùi tiếp xúc với than hoạt tính sẽ được giữ lại; Dòng khí sạch đi qua thiết bị thoát ra ngoài môi trường.

Định kỳ 6 tháng/lần, Công ty sẽ tiến hành thay thế lớp than hoạt tính mới để tăng khả năng hấp phụ hơi mùi. Than hoạt tính thải ra sẽ được thu gom về kho chất thải rắn thông thường và đưa đi xử lý theo quy định.

(4) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông:

- Đường giao thông nội bộ trong khuôn viên dự án sẽ được đổ bê tông để giảm thiểu bụi cuốn bay vào không khí. Tiến hành phun ẩm trên tất cả các tuyến đường nội bộ vào thời điểm khô hanh.

- Trồng cây xanh trong khuôn viên dự án (2.000 m2). Cây xanh là yếu tố quan trọng tạo nên cảnh quan sinh thái cho khuôn viên dự án, góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường như: giảm bức xạ nhiệt, giảm nhiệt độ không khí, nhiệt độ bề mặt, tăng độ ẩm, tăng lượng ôxy, hấp thụ các chất độc hại trong không khí; hấp thu tiếng ồn, giảm nồng độ bụi và cản gió. Theo thiết kế, tỷ lệ khuôn viên cây xanh của dự án đạt 20,02% tổng diện tích mặt bằng dự án.

(5) Biện pháp giảm thiểu hơi mùi, khí thải phát sinh từ kho rác thải sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm:

- Hơi mùi, khí thải phát sinh từ kho rác thải sinh hoạt: Để giảm thiểu hơi mùi, khí thải phát sinh từ quá trình phân huỷ rác thải rắn sinh hoạt làm ảnh hưởng đến môi trường không khí trong khuôn viên dự án, toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh sẽ được thu gom vào thùng nhựa có nắp đậy kín và đưa về tập kết tại kho rác thải sinh hoạt diện tích 14,8 m2 (bố trí trong hạng mục Nhà chứa chất thải rắn). Chủ dự án sẽ hợp đồng với với đội thu gom rác thải địa phương 3 lần/tuần vận chuyển, xử lý theo quy định.

- Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải:

+ Hệ thống xử lý được xây dựng có nắp đậy bằng bê tông cốt thép.

+ Nước thải thu gom về được xử lý liên tục, không lưu giữ, tránh hiện tượng yếm khí, gây mùi.

+ Định kỳ 1-2 tuần/lần tiến hành phun thuốc sát trùng xung quanh khu vực xử lý nước thải để hạn chế ruồi nhặng, hơi mùi phát sinh.

C. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn:

(1) Chất thải rắn thông thường:

Các chất thải rắn thông thường phát sinh của dự án được thu gom, phân loại tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 như sau:

Sơ đồ 9. Quy trình thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường

CTR thông thường

CTR công nghiệp

CTR                sinh hoạt

CTR tái sử dụng, tái chế

Chất thải thực phẩm

Giấy, bìa carton…

Bán tận thu

Cặn thải

Tận dụng làm thức ăn chăn nuôi

Thừa ăn thừa, rau củ thải…

Vải vụn, vải thừa

Dây nilon, túi nilon thải, thùng bìa giấy

Thuê xử lý theo quy định

Than hoạt tính thải...

Kho CTR công nghiệp

CTR sinh hoạt khác

Thuê xử lý theo quy định

Kho rác thải sinh hoạt

Bùn thải

Tro đốt

Lưu giữ tại bể chứa nước

Lưu giữ tại bể chứa bùn

Lưu giữ tại Nhà nồi hơi

* Chất thải rắn sinh hoạt:

Bố trí 20 thùng rác (thể tích 50 lít/thùng) đặt tại nhà điều hành, khu vực nhà ăn, xưởng sản xuất. Hàng ngày công nhân vệ sinh sẽ thu gom và tiến hành phân loại chất thải như sau:

+ Chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng như vỏ lon, vỏ chai, giấy, bìa carton sẽ bán tận thu cho các cơ sở tái chế.

+ Chất thải thực phẩm như thức ăn thừa, vỏ trái cây… sẽ được thu gom và đưa về kho chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 14,8m2 (bố trí trong hạng mục Nhà chứa chất thải rắn phía Đông Bắc dự án).

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác được đưa về kho chất thải rắn sinh hoạt.

Chủ dự án dự kiến hợp đồng với đội thu gom rác thải địa phương thu gom và vận chuyển về xử lý tại khu xử lý rác thải của xã Yên Nhân với tần suất 3 lần/tuần.

* Chất thải rắn công nghiệp:

- Vải vụn, vải thừa; Dây nilon, túi nilon thải, thùng bìa giấy thải...; Than hoạt tính thải: Thu gom về kho chất thải rắn công nghiệp có diện tích 30m2 (bố trí trong hạng mục Nhà chứa chất thải rắn).

- Tro đốt: Lưu giữ tại khu vực lưu giữ tro 10m2 (bố trí ngay trong nhà nồi hơi) có mái che. Để đảm bảo điều kiện lưu chứa, chủ dự án sẽ tôn cao sân nền khu vực lưu giữ tro khoảng 15cm so với mặt đường giao thông nội bộ.

- Cặn thải (Hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi): Lưu giữ tại bể chứa nước, định kỳ 3 tháng/lần hút cặn thải đưa đi xử lý theo quy định;

- Bùn thải (Hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm): Lưu giữ tại bể chứa bùn và định kỳ hút vận chuyển xử lý theo đúng quy định.

Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động của dự án theo quy định.

(2) Chất thải nguy hại:

Tất cả CTNH phát sinh từ hoạt động của dự án được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo Luật bảo vệ môi trường 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Chất thải nguy hại sẽ được thu gom và lưu giữ tại kho chất thải nguy hại có diện tích 30m2 (bố trí trong hạng mục Nhà chứa chất thải rắn). Kho có tường bao kín, nền đổ bê tông, mái lợp tôn. Kho có khóa, ngoài có biển cảnh báo theo đúng quy định. Trong kho bố trí vật liệu, dụng cụ xử lý khi gặp sự cố như cát khô, mùn cưa, xẻng…

- Chủ dự án trang bị 04 thùng chứa (thể tích 50 lít/thùng), có dán mã CTNH riêng biệt, có kẻ vạch vôi phân ô từng loại CTNH. Đối với vỏ thùng chứa NaOH, Clorine thải được phân ô kẻ vạch để lưu giữ trong kho CTNH.

- Công nhân thu gom chất thải nguy hại được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết như: găng tay, mũ, khẩu trang, kính bảo hộ, giầy, ủng.

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý CTNH.

- Định kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại dự án về Sở Tài nguyên & Môi trường 1 năm/lần theo quy định.

D. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

(1) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn tại nhà để xe và đường giao thông nội bộ:

- Ban hành nội quy, quy định đối với các phương tiện giao thông ra vào nhà máy.

- Cấm các xe chở hàng hóa quá tải trọng quy định để giảm thiểu rung động.

- Đo môi trường lao động và khám bệnh nghề nghiệp theo quy định..

(2) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn từ hoạt động của máy móc, thiết bị sản xuất

- Đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất hiện đại, tiên tiến; do đó những nhược điểm kể cả ảnh hưởng của tiếng ồn sẽ được hạn chế đáng kể.

- Bố trí dây chuyền máy móc thiết bị hợp lý, tránh gây sự cộng hưởng tiếng ồn khi hoạt động.

- Thường xuyên kiểm tra độ cân bằng của máy, độ mài mòn của các chi tiết, tra dầu mỡ và thay thế các chi tiết bị mài mòn.

- Lắp đệm chống ồn đối với một số máy móc gây tiếng ồn lớn.

- Đối với máy móc, thiết bị sản xuất có khả năng tạo rung động lớn sẽ được đúc móng đủ khối lượng và chiều sâu, lắp đặt giá đỡ máy bằng cao su hoặc bê tông và lắp đặt hệ thống giảm ồn.

- Công nhân lao động trực tiếp tại khu vực phát sinh tiếng ồn được trang bị nút tai chống ồn.

- Đo môi trường lao động và khám bệnh nghề nghiệp theo quy định.

E. Biện pháp giảm thiểu nhiệt độ:

- Trang bị quạt hút gió khu vực xưởng sản xuất để đảm bảo điều kiện làm việc thông thoáng, đạt quy chuẩn quy định.

- Khu văn phòng bố trí điều hòa nhiệt độ và quạt làm mát đảm bảo nhiệt độ trong phòng theo tiêu chuẩn môi trường lao động của Bộ Y tế.

- Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên dự án để tạo bóng mát, hạn chế ô nhiễm môi trường.

F. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:

(1) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, chập điện:

Để đề phòng cháy nổ, hạn chế thiệt hại, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Thiết kế mặt bằng thông thoáng, bảo đảm cho xe cứu hoả có thể kéo vòi nước tới tất cả các công trình khi xảy ra sự cố. Phòng cảnh sát PCCC và CNCH đã nhất trí về giao thông cho xe chữa cháy đối với tổng mặt bằng dự án tại Văn bản số 60/QHMB-PCCC ngày 08/5/2024.

- Thiết kế hệ thống cấp nước chữa cháy áp lực thấp dựa trên TCVN 2622-1995 kết hợp với hệ thống cấp nước sinh hoạt với việc tính toán cho 1 đám cháy đồng thời xảy ra, áp lực nước chữa cháy tại điểm bất lợi nhất không nhỏ hơn 10m (áp lực thấp).

- Thiết kế hồ điều hòa + PCCC có diện tích 205m2, thể tích lưu trữ là 307m3 có nhiệm vụ chứa nước và cấp nước cho mục đích cứu hỏa.

- Trang bị bình chữa cháy lắp đặt gần vòi chữa cháy bên trong mỗi khu nhà. Phía trên hộp đựng bình chữa cháy lắp đặt bộ nội quy, tiêu lệnh về PCCC, bảng báo cấm lửa phía trên hộp đựng bình chữa cháy.

- Thường xuyên tổ chức kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn kỹ thuật. Xây dựng nội quy, quy trình vận hành và hồ sơ lý lịch cho các thiết bị.

- Các thiết bị điện phải có thiết bị bảo vệ khi quá tải. Khi dự án đi vào hoạt động, thường xuyên kiểm tra tất cả các thiết bị điện, kịp thời thay thế các thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp.

- Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; Công khai ứng phó sự cố môi trường theo quy định.

- Xây dựng phương án PCCC trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Hàng năm tổ chức tập huấn và diễn tập phương án PCCC tại cơ sở.

(2) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai bão lũ:

- Xây dựng, lắp đặt hệ thống chống sét tại mỗi khu nhà bao gồm hệ thống kim thu sét, trụ đỡ, dây gioăng, cáp thoát sét và cọc tiếp đất.

- Thường xuyên kiểm tra, khơi thông cống rãnh.

- Thường xuyên kiểm tra bảo đảm an toàn các đường dây tải điện, đặc biệt khi có tin bão có thể xảy ra trên địa bàn.

- Trường hợp mưa lớn kéo dài khiến cho hệ thống thoát nước mưa trong khuôn viên dự án không kịp tiêu thoát, gây ứ đọng, ngập úng cục bộ, chủ dự án sẽ sử dụng máy bơm nước để hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực ngay khi hết mưa.

- Định kỳ 1 lần/năm tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống chống sét.

(3) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải:

- Công ty bố trí 01 nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải, được đào tạo đáp ứng yêu cầu vận hành; theo dõi, ghi chép sổ nhật ký vận hành, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành đã được đào tạo.

- Quá trình xây dựng, lắp đặt thiết bị của hệ thống xử lý nước thải phải tuân thủ theo đúng yêu cầu của thiết kế.

- Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo hệ thống luôn trong trạng thái hoạt động ổn định nhất.

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống để phát hiện và khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra.

- Hóa chất sử dụng đúng tỷ lệ quy định.

- Hệ thống xử lý nước thải phải thường xuyên được duy tu, kịp thời phát hiện những chỗ rò rỉ, hư hại để xử lý kịp thời tránh rò rỉ nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường.

- Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố như nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép, chủ dự án sẽ tiến hành kiểm tra, tìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục kịp thời. Sau khi sự cố được khắc phục, nước thải sau xử lý tại hố ga đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) mới được thải ra kênh N12 tại 01 điểm xả phía Tây dự án.

(4) Biện pháp phòng chống sự cố lò hơi và hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi:

- Thường xuyên kiểm tra mức nước trong ống thủy tại lò hơi; áp kế, cụm van, đường ống cung cấp hơi nước để kịp thời khắc phục sự cố.

- Công nhân vận hành tại lò hơi được đào tạo, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành lò.

-Thực hiện kiểm định lò hơi theo đúng quy định.

- Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ đối với hệ thống quạt hút để hạn chế tối đa các sự cố liên quan đến quạt hút có thể xảy ra.

- Kiểm tra đường ống dẫn nếu phát hiện đường ống có rò rỉ, hư hỏng cần phải thay mới ngay lập tức.

- Trường hợp hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố, khí thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép, chủ dự án sẽ dừng hoạt động sản xuất có liên quan để sửa chữa, khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục xong sự cố, khí thải xử lý đạt quy chuẩn cho phép mới cho hệ thống xử lý đi vào vận hành trở lại.

(5) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với kho chất thải nguy hại:

- Lập sổ theo dõi tải lượng phát sinh của từng loại CTNH.

- Yêu cầu công nhân thu gom, phân loại, lưu giữ CTNH theo từng loại riêng biệt, tuyệt đối không để chất thải nguy hại có khả năng tương tác với nhau đặt gần nhau.

- Bố trí thiết bị dụng cụ PCCC, vật liệu, dụng cụ xử lý khi gặp sự cố (như cát, xẻng…)

- Khi có sự cố rò rỉ, phát tán CTNH ra môi trường xung quanh, CTNH sẽ được thu gom vào thùng chứa, kho chứa và đưa đi xử lý theo đúng quy định.

(6) Biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn lao động:

- Tuyệt đối chấp hành mọi sự chỉ dẫn về an toàn lao động, nội quy phòng cháy và chữa cháy, đặc biệt là vấn đề vệ sinh công nghiệp.

- Thường xuyên huấn luyện kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và định kỳ hàng năm tổ chức quan trắc môi trường lao động tại cơ sở theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

(7) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm

- Thực hiện đầy đủ các quy định của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm.

- Hệ thống cấp và thoát nước nhà vệ sinh, chậu rửa các thiết bị dụng cụ trong khu bếp phải đảm bảo vệ sinh tuyệt đối, không có ruồi muỗi, chuột gián.

- Khu bếp luôn được dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ. Thực phẩm được chọn lựa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Quy trình chế biến đảm bảo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

- Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định.

- Đội ngũ nhân viên khu bếp phải được trang bị đầy đủ dụng cụ, bảo hộ khi chế biến thực phẩm, được tham gia đầy đủ các lớp nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm.

(8) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với dịch bệnh:

- Cán bộ công nhân viên dự án cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Khi dịch bệnh phát sinh cần nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương, các phòng ban chức năng và thực hiện theo hướng dẫn chỉ đạo.

## 3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

3.1. Danh mục; dự toán kinh phí và kế hoạch xây lắp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư:

Bảng 45. Danh mục, dự toán kinh phí và kế hoạch xây lắp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

| TT | Hạng mục bảo vệ môi trường |  | Số lượng | Kinh phí thực hiện (VNĐ) | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống thu gom, thoát nước mưa |  | 01HT | 1.000.000.000 | Quý IV/2025 |
| 2 | Hệ thống thu gom, xử lý nước thải |  | 01 HT |  |  |
| 3 | Hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm |  | 01 HT | 600.000.000 |  |
| 4 | Hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi |  | 01 HT | 200.000.000 |  |
| 5 | Trồng cây xanh (20,02%) |  | 2.000 m2 | 500.000.000 |  |
| 6 | Kho rác thải sinh hoạt | Bố trí trong hạng mục Nhà chứa chất thải rắn | 14,8 m2 | 100.000.000 |  |
| 7 | Kho CTR công nghiệp |  | 30 m2 |  |  |
| 8 | Kho CTNH |  | 30 m2 |  |  |
| Tổng |  |  |  | 2.400.000.000 |  |

3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường:

- Giai đoạn triển khai xây dựng dự án: Chủ dự án theo dõi, giám sát công nhân tham gia thi công thực hiện các phương án giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Giai đoạn dự án đi vào vận hành: Chủ dự án phân công 01 cán bộ chuyên trách theo dõi, giám sát và quản lý các nguồn thải phát sinh và vận hành các hệ thống xử lý chất thải, thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ với Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

Ngoài ra, phối kết hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác thanh kiểm tra môi trường theo quy định của pháp luật.

## 4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án không chỉ sử dụng một phương pháp đánh giá, mà phải kết hợp rất nhiều phương pháp. Các phương pháp này bổ sung cho nhau trong toàn bộ quá trình thực hiện. Việc áp dụng các phương pháp trên giúp đưa ra được những tính toán rất cụ thể, đó là các tính toán ban đầu giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan và rõ ràng các vấn đề nảy sinh khi thực hiện dự án cũng như những lợi ích to lớn về kinh tế mà dự án mang lại.

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án được thực hiện dựa theo các phương pháp sau: Phương pháp thống kê; Phương pháp khảo sát, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng kiểm nghiệm; Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm.

Đây là các phương pháp được sử dụng phổ biến trong và ngoài nước, có mức độ tin cậy cao, đánh giá và nhận dạng chi tiết các nguồn phát thải và mức độ ảnh hưởng của các tác động này đến môi trường, dựa trên cơ sở:

- Các nguồn tài liệu tham khảo về chuyên môn được đánh giá cao của các nhà khoa học đầu ngành, tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức y tế thế giới (WHO)...

- Quá trình điều tra, khảo sát lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng kiểm nghiệm được thực hiện bởi đơn vị có chức năng. Báo cáo sử dụng nguồn số liệu khí tượng thủy văn của niên giám thống kê tỉnh Nam Định trong nhiều năm.

- Các công thức, hệ số tính được tham khảo bởi các tài liệu giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đã được công nhận.

Trong quá trình đánh giá có thể còn một số tác động đến môi trường chưa nhận dạng được trong đánh giá do một số nguyên nhân sau: Yếu tố nhận định chủ quan của người đánh giá; Các số liệu đầu vào còn thiếu, chưa đầy đủ.

Hiện tại, các phương pháp được áp dụng trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường nêu trên đều có độ chính xác, tin cậy cao, từ đó đưa ra được những tính toán cụ thể. Mặc dù các kết quả đưa ra có thể còn nhiều thay đổi trong quá trình thực hiện dự án, nhưng đó là các tính toán ban đầu giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về các vấn đề phát sinh khi triển khai dự án.

Từ đó chủ dự án đề xuất các phương pháp Bảo vệ môi trường phù hợp, cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững và coi trọng công tác bảo vệ môi trường.

# Chương V

# NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

## 1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:

## 1.1. Nguồn phát sinh nước thải:

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh (Nhà kinh doanh dịch vụ thương mại và giới thiệu sản phẩm + Nhà ăn; Nhà xưởng sản xuất 1; Nhà xưởng sản xuất 2; Nhà bảo vệ) được thu gom xuống bể tự hoại 3 ngăn tại các khu vực này để xử lý sơ bộ, sau đó cùng với nước thoát sàn chảy ra hố ga ngoài nhà và theo đường ống UPVC D200 dẫn về Hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm.

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt từ nhà ăn (Nhà kinh doanh dịch vụ thương mại và giới thiệu sản phẩm + Nhà ăn) được thu gom xuống bể tách dầu mỡ để xử lý sơ bộ, sau đó theo đường ống UPVC D200 dẫn về Hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm.

- Nguồn số 03: Nước thải sản xuất theo đường ống UPVC D200 dẫn về Hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm.

Nước thải dẫn về Hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm để xử lý đạt quy chuẩn, sau đó thải ra kênh N12 qua 01 điểm xả phía Tây dự án.

## 1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa:

Lưu lượng nước xả thải tối đa của dự án ra nguồn tiếp nhận là 60 m3/ngày.đêm.

## 1.3. Dòng nước thải:

01 dòng nước thải sau xử lý chảy ra kênh N12 phía Tây dự án.

## 1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

Nước thải sau xử lý phải đảm bảo các thông số không vượt quá giá trị tối đa cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cmax = C x Kf x Kq ; Áp dụng hệ số Kq = 0,9 do nguồn tiếp nhận nước thải không có số liệu về lưu lượng dòng chảy, Kf = 1,1 do lưu lượng nguồn thải vào thời điểm cao nhất của dự án < 500 m3/ngày; Đối với thông số pH, Coliform thì Cmax = C)

Bảng 46. Giá trị giới hạn thông số trong nước thải sau xử lý

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Cmax |
| 1 | pH | - | 5,5÷9 | 5,5÷9 |
| 2 | BOD5 (200C) | mg/l | 50 | 49,5 |
| 3 | COD | mg/l | 150 | 148,5 |
| 4 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 100 | 99 |
| 5 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | 10 | 9,9 |
| 6 | Sunfua | mg/l | 0,5 | 0,495 |
| 7 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 10 | 9,9 |
| 8 | Tổng Nitơ | mg/l | 40 | 39,6 |
| 9 | Tổng phốt pho | mg/l | 6 | 5,94 |
| 10 | Clo dư | mg/l | 2 | 1,98 |
| 11 | Coliform | VK/100ml | 5.000 | 5.000 |

## 1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

- Vị trí xả nước thải: 01 điểm xả thải tại phía Tây dự án vào kênh N12.

Tọa độ xả thải: X (m) = 2.242.808;  Y (m) = 563.306

(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o)

- Phương thức xả: Tự chảy.

- Chế độ xả nước thải: Gián đoạn không theo chu kỳ.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh N12 phía Tây dự án.

## 2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:

## 2.1. Nguồn phát sinh khí thải: Bụi, khí thải phát sinh từ 01 lò hơi công suất 1,5 tấn hơi/h.

## 2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa: 8.000 m3/h.

(Căn cứ vào công suất quạt hút đẩy)

## 2.3. Dòng khí thải:

01 dòng khí thải sau 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi, xả ra môi trường qua 01 ống khói.

## 2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:

Khí thải sau xử lý phải đảm bảo các thông số không vượt quá giá trị tối đa cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B)  - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cmax = C x Kp x Kv ; Áp dụng hệ số Kp = 1 do lưu lượng nguồn thải < 20.000 m3/h, Kv = 1,2 do dự án nằm trong khu vực nông thôn).

Bảng 47. Giá trị giới hạn thông số khí thải sau xử lý

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Cmax |
| 1 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 200 | 240 |
| 2 | CO | mg/Nm3 | 1000 | 1200 |
| 3 | SO2 | mg/Nm3 | 500 | 600 |
| 4 | NOx | mg/Nm3 | 850 | 1020 |

## 2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải:

- Vị trí xả khí thải: Tại 01 ống khói của 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi.

Tọa độ vị trí xả khí thải: X (m)= 2.242.818; Y (m)= 563.344

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).

- Phương thức xả khí thải: Xả cưỡng bức bằng quạt hút, gián đoạn không theo chu kỳ.

- Chương VI

- KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

- 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư:

- 1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

Bảng 48. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

| TT | Công trình vận hành thử nghiệm | Số lượng | Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm | Công suất dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm | 01 HT | Từ tháng 12/2025 đến tháng 03/2026 | 50% |
|  | Hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi | 01 HT | Từ tháng 12/2025 đến tháng 03/2026 | 50% |

## 1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:

1.2.1. Tóm tắt kế hoạch lấy mẫu:

Căn cứ vào mặt bằng phân khu chức năng bố trí các hạng mục và hoạt động xử lý thực tế của dự án, từ đó đưa ra kế hoạch giám sát môi trường trong thời gian tiến hành vận hành thử nghiệm nhằm đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, hiệu quả nhất.

Trong thời gian tiến hành lấy mẫu giám sát, công ty đảm bảo các hệ thống, thiết bị xử lý đang vận hành nhằm đánh giá hiệu quả xử lý của máy móc và thiết bị của dự án.

1.2.2. Tần suất lấy mẫu:

Công ty cam kết sẽ thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; theo Điều 21 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thời gian lấy mẫu cụ thể từng lần dự kiến như sau:

Bảng 49. Dự kiến thời gian lấy mẫu vận hành thử nghiệm

| TT | Thời gian | Số lần |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ngày 02/03/2026 | Lần 1 |
| 2 | Ngày 03/03/2026 | Lần 2 |
| 3 | Ngày 04/03/2026 | Lần 3 |

1.2.3. Đối với mẫu nước thải:

Tiến hành lấy mẫu đơn, với 01 mẫu đầu vào và 03 mẫu đầu ra của hệ thống xử lý nước thải trong 03 ngày liên tiếp. Tần suất lấy mẫu 01 ngày/lần.

1.2.4. Đối với khí thải:

Tiến hành lấy mẫu đơn với 01 mẫu sau 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi trong 03 ngày liên tiếp. Tần suất lấy mẫu 01 ngày/lần.

Bảng 50. Kế hoạch lấy mẫu giai đoạn vận hành thử nghiệm

| TT | Vị trí lấy mẫu | Loại mẫu | Số lượng | Thông số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày đêm |  |  |  |
| 1 | Mẫu nước thải trước xử lý (lấy tại bể thu gom trước khi vào hệ thống xử lý nước thải) | Mẫu đơn | 01 mẫu | Lưu lượng đầu ra, pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Amoni (tính theo N), Tổng Nitơ, Tổng Phốt pho, Clo dư, Coliform |
| 2 | Mẫu nước thải sau xử lý (lấy tại hố ga sau hệ thống xử lý nước thải) |  | 01 mẫu * 03 ngày = 03 mẫu |  |
| III | Hệ thống xử lý hơi mùi, khí thải |  |  |  |
| 1 | Mẫu khí thải tại ống khói sau hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi | Mẫu đơn | 01 mẫu * 03 ngày = 03 mẫu | Lưu lượng (m3/giờ), Bụi tổng, CO, SO2, NOx |

## 1.3. Tổ chức, đơn vị quan trắc, đo đạc, lấy và phân tích mẫu:

Công ty sẽ lựa chọn đơn vị có chức năng để tiến hành lấy mẫu và phân tích cho quá trình vận hành thử nghiệm

- 2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật:

### 2.1. Nước thải:

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại hố ga sau hệ thống xử lý nước thải, trước khi thải ra Kênh N12 tại 01 điểm xả phía Tây dự án.

- Tần suất quan trắc giám sát: 6 tháng/lần (2 lần/năm).

- Thông số quan trắc giám sát: Lưu lượng đầu ra, pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Amoni (tính theo N), Tổng Nitơ, Tổng Phốt pho, Clo dư, Coliform.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp.

(Áp dụng hệ số Kq = 0,9 do nguồn tiếp nhận nước thải không có số liệu về lưu lượng dòng chảy, Kf = 1,1 do lưu lượng nguồn thải vào thời điểm cao nhất của dự án < 500 m3/ngày; Đối với thông số pH, Coliform thì Cmax = C)

### 2.2. Khí thải:

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại 01 lỗ kỹ thuật trên thân 01 ống khói, sau 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi.

- Thông số giám sát: Lưu lượng khí thải, Bụi tổng, CO, SO2, NOx.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần (2 lần/năm).

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B)  - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

(Áp dụng hệ số Kp = 1 do lưu lượng nguồn thải < 20.000 m3/h, Kv = 1,2 do dự án nằm trong khu vực nông thôn)

- 3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm:

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm căn cứ vào Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Nam Định ban hành bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Bảng 51. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng mẫu | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Môi trường nước thải |  |  |  | 6.582.602 |
| 1 | Lưu lượng nước thải | Mẫu | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 2 | pH | Mẫu | 2 | 72.529 | 145.058 |
| 3 | BOD5 | Mẫu | 2 | 195.036 | 390.072 |
| 4 | COD | Mẫu | 2 | 254.175 | 508.350 |
| 5 | Chất rắn lơ lửng | Mẫu | 2 | 184.913 | 369.826 |
| 6 | Tổng dầu mỡ khoáng | Mẫu | 2 | 522.470 | 1.044.940 |
| 7 | Sunfua | Mẫu | 2 | 279.730 | 559.460 |
| 8 | Amoni (tính theo N) | Mẫu | 2 | 249.068 | 498.136 |
| 9 | Tổng Nitơ | Mẫu | 2 | 315.858 | 631.716 |
| 10 | Tổng Phốt pho | Mẫu | 2 | 307.609 | 615.218 |
| 11 | Clo dư | Mẫu | 2 | 257.074 | 514.148 |
| 12 | Coliform | Mẫu | 2 | 532.839 | 1.065.678 |
| II | Môi trường khí thải |  |  |  | 5.336.200 |
| 1 | Lưu lượng khí thải | Mẫu | 2 | 396.476 | 792952 |
| 2 | Bụi tổng | Mẫu | 2 | 926.410 | 1852820 |
| 3 | CO | Mẫu | 2 | 418.293 | 836586 |
| 4 | SO2 | Mẫu | 2 | 474.650 | 949300 |
| 5 | NOx | Mẫu | 2 | 452.271 | 904542 |
|  | Tổng |  |  |  | 11.918.802 |

# CHƯƠNG VII

# CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Công ty TNHH Thắng Xuyên xin cam kết:

- Cam kết thực hiện các quy định hiện hành của Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam về bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai và thực hiện dự án: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, các Luật và văn bản dưới luật có liên quan.

- Cam kết thực hiện các biện pháp nêu trong hồ sơ để yêu cầu cấp giấy phép môi trường.

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm:

+ Nước thải từ dự án xả ra kênh N12 phía Tây sẽ được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp (Áp dụng hệ số Kq = 0,9 do nguồn tiếp nhận nước thải không có số liệu về lưu lượng dòng chảy, Kf = 1,1 do lưu lượng nguồn thải vào thời điểm cao nhất của dự án < 500 m3/ngày; Đối với thông số pH, Coliform thì Cmax =C).

+ Bụi, khí thải lò hơi sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B)  - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Áp dụng hệ số Kp = 1 do lưu lượng nguồn thải < 20.000 m3/h, Kv = 1,2 do dự án nằm trong khu vực nông thôn).

- Cam kết nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Cam kết phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.

- Thực hiện đầy đủ các quy định khác của pháp luật về đầu tư, xây dựng, quy hoạch…

- Các cam kết khác:

+ Không sử dụng các loại hóa chất, vật liệu nằm trong danh mục cấm; cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

+ Thực hiện các biện pháp an toàn lao động và phòng chống sự cố môi trường.

+ Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp có sự cố, rủi ro về môi trường.

+ Bố trí 01 cán bộ chuyên trách về môi trường nhằm quản lý tốt các vấn đề môi trường tại công ty.

# PHỤ LỤC

MỤC LỤC

Chương I	1

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	1

1. Tên chủ dự án đầu tư:	1

2. Tên dự án đầu tư:	1

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:	3

3.1. Công suất của dự án đầu tư:	3

3.2. Quy trình sản xuất của dự án đầu tư:	3

3.3. Sản phẩm, dịch vụ của dự án đầu tư:	5

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:	5

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng:	5

4.1.1. Giai đoạn thi công:	5

4.1.2. Giai đoạn dự án đi vào vận hành ổn định:	6

4.2. Nhu cầu sử dụng nước:	7

4.3. Nhu cầu sử dụng điện:	9

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:	9

Chương II	22

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	22

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:	22

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:	22

Chương III	27

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	27

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:	27

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án:	28

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án:	32

Chương IV	36

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	36

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư:	36

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động:	36

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện:	52

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành:	63

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động:	63

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện:	73

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.	88

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:	89

Chương V	91

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	91

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:	91

1.1. Nguồn phát sinh nước thải:	91

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa:	91

1.3. Dòng nước thải:	91

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:	91

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:	92

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:	92

2.1. Nguồn phát sinh khí thải: Bụi, khí thải phát sinh từ 01 lò hơi công suất 1,5 tấn hơi/h.	92

2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa: 8.000 m3/h.	92

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:	92

2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải:	93

Chương VI	94

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	94

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư:	94

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:	94

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:	94

1.3. Tổ chức, đơn vị quan trắc, đo đạc, lấy và phân tích mẫu:	95

2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật:	95

2.1. Nước thải:	95

2.2. Khí thải:	96

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm:	96

CHƯƠNG VII	98

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	98

PHỤ LỤC	99

DANH MỤC BẢNG	102

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Tổng hợp những nội dung điều chỉnh của dự án	2

Bảng 2. Danh mục khối lượng nguyên, vật liệu dự kiến sử dụng trong giai đoạn thi công xây dựng	6

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu của dự án	7

Bảng 4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án	9

Bảng 5. Máy móc thiết bị của dự án	10

Bảng 6. Quy mô các hạng mục công trình của dự án	12

Bảng 7. Thống kê khối lượng hệ thống cấp điện	17

Bảng 8. Thống kê khối lượng hệ thống cấp nước	18

Bảng 9. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải lò hơi	20

Bảng 10. Thống kê hệ thống thu gom nước mưa	20

Bảng 11. Thống kê hệ thống thu gom nước thải	21

Bảng 12. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt kênh N12	23

Bảng 13. Giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm được quy định tại	24

Bảng 14. Tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước	25

Bảng 15. Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận	25

Bảng 16. Tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải	26

Bảng 17. Khả năng tiếp nhận tải lượng chất ô nhiễm của nguồn nước	26

Bảng 18. Nhiệt độ trung bình các năm tại Nam Định	28

Bảng 19. Độ ẩm tương đối trung bình các năm tại Nam Định	29

Bảng 20. Số giờ nắng các năm tại Nam Định	29

Bảng 21. Lượng mưa các năm tại Nam Định	30

Bảng 22. Kết quả phân tích môi trường đất	33

Bảng 23. Kết quả phân tích môi trường nước dưới đất	33

Bảng 24. Kết quả phân tích môi trường không khí	34

Bảng 25. Các nguồn phát sinh và thành phần chất thải	36

Bảng 26. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	37

Bảng 27. Hệ số phát thải khi sử dụng dầu DO	41

Bảng 28. Dự báo tải lượng ô nhiễm phát sinh do phương tiện vận chuyển	42

Bảng 29. Nồng độ khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu	43

Bảng 30. Hệ số các chất ô nhiễm trong quá trình hàn cắt kim loại	43

Bảng 31. Dự báo thành phần CTNH phát sinh	47

Bảng 32.  Mức ồn của các thiết bị, phương tiện thi công	48

Bảng 33. Dự báo tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc và phương tiện thi công	48

Bảng 34. Tải lượng nước thải phát sinh tại dự án	64

Bảng 35. Nồng độ ô nhiễm bụi và khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu	65

Bảng 36. Thải lượng các chất ô nhiễm tạo ra khi đốt 1 tấn khí gas	66

Bảng 37. Thải lượng các chất ô nhiễm khi sử dụng khí gas	66

Bảng 38. Thành phần khí thải của xe cơ giới giao thông	67

Bảng 39. Ảnh hưởng của các tác nhân gây ô nhiễm	67

Bảng 40. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh của dự án	69

Bảng 41. Tải lượng các loại CTNH phát sinh	70

Bảng 42. Mức ồn của một số phương tiện giao thông	71

Bảng 43. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải công suất 60m3/ngày.đêm	78

Bảng 44. Danh mục thiết bị của hệ thống xử lý nước thải công suất	79

Bảng 45. Danh mục, dự toán kinh phí và kế hoạch xây lắp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án	88

Bảng 46. Giá trị giới hạn thông số trong nước thải sau xử lý	91

Bảng 47. Giá trị giới hạn thông số khí thải sau xử lý	93

Bảng 48. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	94

Bảng 49. Dự kiến thời gian lấy mẫu vận hành thử nghiệm	94

Bảng 50. Kế hoạch lấy mẫu giai đoạn vận hành thử nghiệm	95

Bảng 51. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm	96

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1. Quy trình sản xuất hàng may mặc	4

Sơ đồ 2. Sơ đồ thu gom, phân loại chất thải rắn	58

Sơ đồ 3. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa toàn dự án	74

Sơ đồ 4. Quy trình thu gom, xử lý nước thải của dự án	74

Sơ đồ 5. Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại	75

Sơ đồ 6. Quy trình hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm	77

Sơ đồ 7. Hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi công suất 1,5 tấn hơi/h	80

Sơ đồ 8. Quy trình hệ thống xử lý hơi mùi, khí thải khu vực nấu ăn	81

Sơ đồ 9. Quy trình thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường	83

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

| STT | Ký hiệu viết tắt | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 1 | BTNMT | Bộ tài nguyên môi trường |
| 2 | GPMT | Giấy phép môi trường |
| 3 | BTCT | Bê tông cốt thép |
| 4 | XM | Xi măng |
| 5 | BOD | Nhu cầu Oxy sinh hóa |
| 6 | COD | Nhu cầu Oxy hóa học |
| 7 | CTNH | Chất thải nguy hại |
| 8 | CTR | Chất thải rắn |
| 9 | QCCP | Quy chuẩn cho phép |
| 10 | QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| 11 | TSS | Tổng chất rắn lơ lửng |
| 12 | TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| 13 | TCXDVN | Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam |
| 14 | TNHH | Trách nhiệm hữu hạn |
| 15 | NM | Nước mặt |
| 16 | NN | Nước ngầm |
| 17 | MĐ | Đất |
| 18 | NXB | Nhà xuất bản |